## Sheet1
Pasiūlymo specifikacija
Eil. Nr. | Priemonės pavadinimas | Orientacinis kiekis metams | PVM tarifas % | Vnt. kaina EUR (su PVM) | Viso kaina EUR (su PVM) | Gamintojas
23 | Endobronchiniai vamzdeliai dvigubo spindžio, graduoti silikonizuoti be latekso, su dviem cilindro formos manžetėmis dydis Ch 35-41. Būtini priedai: 2 atsiurbimo kateteriai su vožtuvais, kampinių jungiamųjų elementų komplektas, Y formos sujungėjas, nukreipėjas. CE deklaracija.
- į kairį bronchą
23.1 | N35 | iki 12 vnt | 5 | 30.1 | 361.2 | Sumi
23.2 | N37 | iki 100 vnt | 5 | 30.1 | 3010 | Sumi
23.3 | N39 | iki 100 vnt | 5 | 30.1 | 3010 | Sumi
23.4 | N41 | iki 12 vnt | 5 | 30.1 | 361.2 | Sumi
- į dešinį bronchą
23.5 | N35 | iki 12 vnt | 5 | 30.1 | 361.2 | Sumi
23.6 | N37 | iki 100 vnt | 5 | 30.1 | 3010 | Sumi
23.7 | N39 | iki 100 vnt | 5 | 30.1 | 3010 | Sumi
23.8 | N41 | iki 12 vnt | 5 | 30.1 | 361.2 | Sumi
| Viso 23 dalis |  |  |  | 13484.8
52 | Uždaros atsiurbimo sistemos rinkinys intubaciniams vamzdeliams. Sudaryta iš: išsišakojimo, besisukančio vožtuvo, atsiurbimo kateterio apgaubto poliuretanine permatoma rankove, vakumo reguliavimo vožtuvo, praplovimo kateterio, vaistų suleidimo/inhaliavimo kateterio. Išsišakojimo antgalis patikimai susijungia su bet kokiu konektoriumi sukasi 360 laipsnių. Vožtuvas turi 2 padėtis-atidaryta ir uždaryta. Uždarytoje padėtyje vožtuvas pilnai apsaugo paciento kvėpavimo takus nuo atsiurbimo kateterio net ir plovimo metu. Uždaroje padėtyje pacientas nepraranda plaučių tūrio, išsaugomi visi kvėpavimo parametrai. Atsiurbimo kateteris su pilno ištraukimo atžyma ir ilgio atžymomis kas 1cm, kateteris yra 2 skirtingų kietumų: galiukas užapvalintas, minkštas apie 0,5-1cm, su 4 skylutėmis. Kateteris turi "v" formos nuvalymo vožtuvą, kuris nuvalo išskyras kateterį ištraukiant. Kateteris gali būti nuimamas prieš atliekant bronchoskopiją ir vėl uždedamas. Rinkinyje yra 2 sterilūs guminiai gaubteliai-bronchoskopinis gaubtelis su kryžmine įpjova ir kateterio gaubtelis. Sistema naudojama iki 48 val.Vakuminio vožtuvo korpusas yra nuspalvintas ISO spalvomis, ant dangtelio yra rodyklė, kuri nurodo vakumo srovės kryptį. Rinkinyje yra lipdukai, kurie klijuojami ant korpuso. Atsiurbimo kateterio ilgis 580mm. Sterilus, be latekso, turi turėti galimybę užsakyti atskirai: sterilius tirpalo flakonus po 15ml, guminius gaubtelius, pakeitimo atsiurbimo kateterį. Dydžiai:
52.1 | Ch 12 | iki 100 vnt | 5 | 7.2 | 720 | Smiths
52.2 | Ch 14 | iki 100 vnt | 5 | 7.2 | 720 | Smiths
52.3 | Ch 16 | iki 100 vnt | 5 | 7.2 | 720 | Smiths
| Viso 52 dalis |  |  |  | 2160