## pr.intens.ter.
| Perkamų vienkartinių medicininių priemonių sąrašas |  |  | Priedas Nr. 2
Eil. Nr. | Priemonės pavadinimas | Orientacinis kiekis metams | PVM tarifas % | Vnt. kaina EUR (su PVM) | Viso kaina EUR (su PVM) | Gamintojas
Priemonės intensyviai terapijai ir anestezijai
55 | Išorinės elektrinės kardiostimuliacijos elektrodai skirti suaugusiems, sertifikuoti ligoninės turimiems bifaziniams defibriliatoriams/monitoriams Medtronic Physio-Control Lifepack-12: su prijungta sistema, su jungtimi prie ligoninės turimiems bifaziniams defibriliatoriams/monitoriams Medtronic Physio-Control Lifepack-12; skirti stimuliacijai, defribriliacijai, EKG elektrodai | iki 50 vnt | 5 | 13.86 | 693 | Fiab SpA, prekės kodas: 7952
56 | Išorinės elektrinės kardiostimuliacijos elektrodai skirti suaugusiems, sertifikuoti ligoninės turimiems defibriliatoriams/monitoriams Philips HeartStart MRx: | iki 40 vnt | 5 | 13.86 | 554.4 | Fiab SpA, prekės kodas: 7950
60 | NIV kaukė neinvazinei ventiliacijai: vienkartinė, kliniškai švari, lengva, pagaminta nenaudojant PVC, kaukės kraštai kontaktuojantys su paciento veidu yra silikoniniai, kaukės jungtis-22M, komplekte yra medžiaginis fiksavimo diržas, trys dydžiai (maža, vidutinė ir didelė): su papildoma CO2 anga ir trys dydžiai be angos, tinka naudoti tiek su tradiciniais ventiliatoriais, tiek su CPAP ligoninės turimais generatoriais | iki 50 vnt | 5 | 94.5 | 4725 | Hoffrichter, NPPV Cirri comfort
61 | Laikinos širdies stimuliacijos rinkinys. Rinkinį sudaro: bipolinis intrakardinis elektrodas 5Fr, 6Fr, ilgis 110cm, introdiuseris 6Fr, 7Fr x10cm atsparus perlinkimui, su hidrofiline danga, rentgenokontrastinis, su integruotu hemostatiniu vožtuvu, papildomas portas, audinių dilatorius su fiksuojama jungtimi, J formos pravedėjas 45cm ilgio, mikštu galu, punkcinė adata 18Gx6,35cm, elektrodo apsauga su fiksuojančiomis jungtimis distaliniame ir proksimaliniame galuose, ilgis 30,5cm, obturatorius 8Fr, marliniai tamponėliai 3vnt., CE ženklinimas | iki 2 vnt | 5 | 68 | 136 | Fiab SpA, prekių kodai: 52205S + Input +sterile sleeve
62 | Tracheostominė nosytė: kliniškai švarios, vienkartinės, su šilumos ir drėgmės reguliatoriumi, supakuotos į maišelius po 1vnt, jungtis-15F (jungtis prie tracheostominio vamzdelio), jungtis deguonies vamzdeliui, veikimo laikas 24h, tracheostominės nosytės parametrai: tūris 19ml, pasipriešinimas ne daugiau kaip 0,2cm H2O (esant 30l/min), drėgmės gražinimas 26,0mg H2O/l (VT 500ml), svoris 8g | iki 200 vnt
63 | Tracheostominė nosytė su deguonies vamzdeliu: kliniškai švarios, vienkartinės, su šilumos ir drėgmės reguliatoriumi, supakuotos į maišelius po 1vnt, jungtis-15F (jungtis prie tracheostominio vamzdelio), jungtis deguonies vamzdeliui, veikimo laikas 24h, tracheostominės nosytės parametrai: tūris 19ml, pasipriešinimas ne daugiau kaip 0,2cm H2O (esant 30l/min), drėgmės gražinimas 26,0mg H2O/l (VT 500ml), svoris 8g. Komplekte turi būti 1,8m ilgio deguonies vamzdelis (ne lygiasienis, su specialiu vidiniu profiliu) | iki 50 vnt
64 | Anglies dioksido absorbentas anesteziologinei kvėpavimo sistemai (kaita iš baltos i violetinę), pagamintas iš 3-4mm sferinės formos granulių, sufasuotas 5 litrų bakelyje | iki 300 vnt
65 | Tracheostominis vamzdelis su kaklo plokštele iš specialaus plastiko ilgalaikiam naudojimui, be manžetės. Sudėtis : vidinė kaniulė pakeitimui, fonacijos vožtuvas, dangtelis, tvirtinimo dirželis.Išmatavimai 6,0-12,0 mm
65.1 | 6,0 mm | iki 2 vnt
65.2 | 7,0 mm | iki 2 vnt
65.3 | 8,0 mm | iki 2 vnt
65.4 | 9,0 mm | iki 2 vnt
65.5 | 10,0 mm | iki 2 vnt
65.6 | 12,0 mm | iki 2 vnt
Viso 65 dalis
66 | Kompaktinė kvėpavimo sistema vaikams 2.0m ilgio su 1.5m ilgio atšaka ir 1.0l rezerviniu maišu. Vienkartinė kliniškai švari; CE ženklinimas; sistemos gofras stabiliai fiksuojasi reikiamoje padėtyje; ilgis: ištempus ne mažiau kaip 2.00m, sutraukus - ne daugiau nei 0,45m. Komplektą sudaro 2 vamzdžiai (15mm), sujungti Y formos jungtimi; Y jungties diametras 15mm; alkūninė jungtis (paciento pusėje) su Luer Lock anga skirta CO2 matavimo linijos pajungimui; papildoma atšaka, kurios ilgis gali būti reguliuojamas: suspaudus - ne daugiau nei 0,34cm, ištempus - ne mažiau nei 1.50m; 1.0l kvėpavimo maišas be latekso; papildoma jungtelė su kūginėmis jungtimis - 22M/22M. Luer lock anga CO2 matavimo linijos pajungimui yra guminis dangtelis, kurį atidengus jis liktų fiksuotas prie sistemos. Sistemos jungtys kūginės: aparato pusėje 22F, paciento pusėje 22M/15F. Gaminio pakuotė lengvai praplėšiama rankomis, nenaudojant pašalinių daiktų. Supakuotas į maiš. po 1 kompl. | iki 100 vnt
67 | Kvėpavimo sistema su drėgmės rinktuvais: Vienkartinė, kliniškai švari, gaminio sudėtyje nėra latekso, turi CE ženklinimą, sistemos ilgis 1.6m, diametras 22mm. Sudaryta iš dviejų vamzdžių, sujungtų Y formos sujungėju, papildoma 0.8m atšaka, komplekte yra du savaime užsidarantys 70ml talpos drėgmės surinkėjai, paciento pusėje yra apsauginis dangtelis sistemai uždengti. Sistemos ilgis – ištempus ne mažiau nei 3,0m; Y jungtyje yra dvi 7,6mm angos su plastikiniais dangteliais, kurie fiksuoti prie Y jungties (kad nepasimestų kuomet angos atidengtos). Jungtys paciento pusėje 22M/15F. Jungtys aparato pusėje 22F. Komplete yra dvi papildomos jungtelės 22M-22M; | iki 30 vnt
68 | Sistema su davikliu tiesioginiam spaudimo (arterinio, centrinio veninio ir kt.) matavimui, tinkanti prie skyriuje naudojamų monitorių BeneView T5/T8. | iki 30 vnt
Tiekėjas privalo pateikti gamintojo katalogus (prekių aprašymus), kuriuose būtų nurodyta prekių kodai bei visa kita informacija, pagrindžianti prekės atitikimą konkurso specifikacijai. Kataloge turi būti pabrauktas ir pažymėtas atitikimas reikalaujamiems parametrams t. y. pabraukti kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas. Katalogai (prekių aprašymai) turi būti lietuvių kalba. Pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos.

## pr.vaikams
| Perkamų vienkartinių medicininių priemonių sąrašas |  |  |  | Priedas Nr. 2
Eil. Nr. | Priemonės pavadinimas | Orientacinis kiekis metams | PVM tarifas % | Vnt. kaina EUR (su PVM) | Viso kaina EUR (su PVM) | Gamintojas
Priemonės naujagimių ir vaikų slaugai
93 | SO2 (deguonies saturacijos) davikliai, naujagimiams, ligoninės turimam "Masimo SET" aparatui. | iki 40 vnt | 5 | 24 | 960 | Nuova
94 | Elektrodai EKG registravimui (be laidelių) lipnūs, naujagimiams (30mm) | iki 300 vnt | 5 | 0.05 | 15 | Ceracarta
Tiekėjas privalo pateikti gamintojo katalogus (prekių aprašymus), kuriuose būtų nurodyta prekių kodai bei visa kita informacija, pagrindžianti prekės atitikimą konkurso specifikacijai. Kataloge turi būti pabrauktas ir pažymėtas atitikimas reikalaujamiems parametrams t. y. pabraukti kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas. Katalogai (prekių aprašymai) turi būti lietuvių kalba. Pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos.

## kt. priemones
| Perkamų vienkartinių medicininių priemonių sąrašas |  |  |  | Priedas Nr. 2
Eil. Nr. | Priemonės pavadinimas | Orientacinis kiekis metams | PVM tarifas % | Vnt. kaina EUR (su PVM) | Viso kaina EUR (su PVM) | Gamintojas
Kitos medicininės priemonės
100 | Vienkartiniai EKG elektrodai, suaugusiems, ovalūs, (35x50mm), su tirštu geliu | iki 50000 vnt | 5 | 0.0398 | 1990 | Ceracarta
134 | Gelis naudojamas ultragarsiniam tyrimui, 5 ltr talpos bakelyje | iki 144 vnt | 5 | 6.72 | 967.68 | Ceracarta
135 | Gelis naudojamas ultragarsiniam tyrimui, 250 ml talpos bakelyje | iki 300 vnt | 5 | 0.72 | 216 | Ceracarta
154 | Vienkartinis kandiklis spirometrui: vienkartinis, iš balto kartono, ilgis 65mm, išorinis plotis 30mm, įpakavimas dėžutėje 500 vnt. | iki 5 dėž | 5 | 47.25 | 236.25 | Ceracarta
159 | Pasta polisomnografinių tyrimų elektrodų tvirtinimui 114g (Polyoxyethylene 20 cetyl ether, water, glycerin, calcium karbonate, 1,2 propanediol, potasium chloride, gelwhite, sodium chloride, polyaxyethylene 20 sorbitol, methylparaben, propylparaben) | iki 15 fl | 5 | 8.4 | 126 | GVB, Ten 20
160 | Žele polisomnografinių tyrimų elektrodų tvirtinimui 114g (Aluminum Oxide, 1,2 propanedroli, sodium polyacrylate, methylparaben, propylparaben, FD&C Blue 1, FD&C Red 40, FD&C Yellow 5) | iki 15 tub | 5 | 10.29 | 154.35 | GVB, Nuprep
Tiekėjas privalo pateikti gamintojo katalogus (prekių aprašymus), kuriuose būtų nurodyta prekių kodai bei visa kita informacija, pagrindžianti prekės atitikimą konkurso specifikacijai. Kataloge turi būti pabrauktas ir pažymėtas atitikimas reikalaujamiems parametrams t. y. pabraukti kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas. Katalogai (prekių aprašymai) turi būti lietuvių kalba. Pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos.