## 12 gr.
| Perkamų vienkartinių medicininių priemonių sąrašas |  |  |  | Priedas Nr. 2
Eil. Nr. | Priemonės pavadinimas | Orientacinis kiekis metams | PVM tarifas % | Vnt. kaina EUR (su PVM) | Viso kaina EUR (su PVM) | Gamintojas
12. Grupė | Kapiliarinio kraujo paėmimo sistema
BENDRI REIKALAVIMAI MĖGINTUVĖLIAMS KAPILIARINIO KRAUJO SURINKIMUI:
1. Vienkartiniai, plastikiniai;
2. 200 ir 500 mikrolitrų talpos;
3. Kamštelis specialus su 5 laipsniu užsriegiančiu mechanizmu, kuris iki minimumo sumažintu aerozolinį efektą;
4. Mikromėgintuvėlio vidinis dugnas turi būti "U" raidės formos, užtikrinantis ėminio stabilumą tiek paėmimo, tiek transportavimo metu ir sumažinantis trombocitų agregacijos tikimybę;
5. Kapiliarinė "end-to end" sistema, surinkta ir paruošta naudojimui;
6. Gamintojas turi būti akredituotas pagal:
6.1. ISO 9001 ir / arba ISO 9002 "Kokybės sistemos standartą";
6.2. EN 46001 ir / arba EN 46002 "Medicininių gaminių kokybės sistemos standartą".
12.1 | Mėgintuvėliai kapiliariniam kraujo surinkimui:
12.1.1 | Su K-EDTA antikoaguliantu (klinikiniam kraujo tyrimui), 200 mikrolitrų talpos | iki 9000 vnt | 5 | 0.1365 | 1228.5 | Sarstedt, 20.1288
12.1.2 | Su K-EDTA antikoaguliantu (klinikiniam kraujo tyrimui), 500 mikrolitrų talpos | iki 600 vnt | 5 | 0.147 | 88.2 | Sarstedt, 20.1341
12.2 | Poodinio kraujagyslių sluoksnio perforatoriai | iki 3600 vnt | 5 | 0.063 | 226.8 | Strefa HTL, 7594
1. Dūrio gylis kontroliuojamas ir fiksuotas, užtikrinantis pakankamą, bet ne per gilų kraujo paėmimą po dūrio (optimalus dūris 1,9mm)
2. Dūrio gylis koduotas spalvomis;
3. Turi pakartotino panaudojimo blokavimo sistemą;
4. Sterilūs, vienkartiniai;
5. Reikalavimai gamybos kokybei: ISO 9001/EN 46001 kokybės sistemų kontrolės standartų, ISO 14000 aplinkos vadybos sistemų standarto.
11. Grupė | Viso 12 grupė |  |  |  | 1543.5
Tiekėjas privalo pateikti gamintojo katalogus (prekių aprašymus), kuriuose būtų nurodyta prekių kodai bei visa kita informacija, pagrindžianti prekės atitikimą konkurso specifikacijai. Kataloge turi būti pabrauktas ir pažymėtas atitikimas reikalaujamiems parametrams t. y. pabraukti kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas. Katalogai (prekių aprašymai) turi būti lietuvių kalba. Pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos.

## kt. priemones
| Perkamų vienkartinių medicininių priemonių sąrašas |  |  |  | Priedas Nr. 2
Eil. Nr. | Priemonės pavadinimas | Orientacinis kiekis metams | PVM tarifas % | Vnt. kaina EUR (su PVM) | Viso kaina EUR (su PVM) | Gamintojas
Kitos medicininės priemonės
99 | Odos skarifikatoriai: sterilūs, vienkartiniai, pagaminti iš nerūdijančio metalo | iki 60000 vnt | 5 | 0.01197 | 718.2 | HH, Vokietija. 1110101
107 | Trišakiai kraneliai į/v infuzijai, su posūkio kampu 360 laipsnių | iki 10000 vnt | 5 | 0.0966 | 966 | Mediplus, Indija
109 | Ausų krapštukai, iš abiejų galų apsukti vata, supakuoti po 100 vnt. pakuotėje | iki 300 pak | 5 | 0.357 | 107.1 | Klinion, Olandija
111 | Vienkartiniai špadeliai, mediniai, nesterilūs, supakuoti po 100 vnt. | iki 40 pak. | 5 | 0.74 | 29.4 | Klinion, Olandija
116 | Sterilus universalus lubrikantas, gelinis nepažeidžiantis žmogaus audinių, gumos, instrumentų ar metalo. Pakuotės atidarymas nereikalauja papildomų priemonių, 5 g pakuotėje | iki 7000 vnt | 5 | 0.0945 | 661.5 | Optimum Medical
118 | Vienkartiniai standūs pagaliukai, apsukti vata, impregnuoti dezinfekuojančiu malonaus kvapo skysčiu, skirti burnos higienai | iki 3000 vnt | 5 | 0.084 | 252 | HH, Vokietija.
119 | Vaginaliniai skėtikliai (šaukštai) vienkartiniai
119.1 | -M dydžio | iki 3000 vnt | 5 | 0.378 | 1134 | Kaltek, Italija
119.2 | -L dydžio | iki 120 vnt | 5 | 0.378 | 45.36 | Kaltek, Italija
119.3 | -S dydžio | iki 1600 vnt | 5 | 0.378 | 604.8 | Kaltek, Italija
| Viso 119 dalis |  |  |  | 1784.16
124 | Silikono aerozolis medicinos prietaisams sutepti - tinka guminiams ir plastikiniams gaminiams, chirurginiams instrumentams iki ir po sterilizacijos, 500 ml tūrio. Atsparus karščiui ne mažiau 200 laipsnių C. Fiziologiškai saugus bekvapis, CE sertifikatas | iki 24 vnt | 21 | 7.26 | 174.24 | Teleflex, Vokietija
133 | Pincetas plastikinis, sterilus, individualaus įpakavimo | iki 6000 vnt | 5 | 0.147 | 882 | Strisets
137 | Geliniai paketai, šilumos-šalčio terapijai su vienkartiniu maišeliu apsaugančiu nuo odos nušalimo-nudegimo atitinkančio kompreso išmatavimus
137.1 | 12x29 cm | iki 100 vnt | 21 | 1.365 | 136.5 | HH, Vokietija.
137.2 | 16x26 cm | iki 100 vnt | 21 | 1.449 | 144.9 | HH, Vokietija.
137.3 | 30x45cm | iki 30 vnt | 21 | 4.095 | 122.85 | HH, Vokietija
| Viso 137 dalis |  |  |  | 404.25
138 | Vienkartinės taurelės vaistams dalinti 30 ml talpos, sugraduotos, plastmasinės | iki 40000 vnt | 5 | 0.00672 | 268.8 | HMP
143 | Plastikinis indas operacinei (histologinei) medžiagai transportavimui, plastikinis, užspaudžiamu dangteliu. Talpos:
143.1 | 500ml, ~125x70mm | iki 500 vnt | 5 | 0.546 | 273 | LP, 190500
143.2 | 1000ml, ~125x120mm | iki 500 vnt | 5 | 0.63 | 315 | LP, 191000
143.3 | 2000ml, ~200x230mm | iki 400 vnt | 5 | 1.533 | 613.2 | LP, 192500
143.4 | 4000ml, ~200x170mm | iki 500 vnt | 5 | 1.533 | 766.5 | LP, 192500
143.5 | 5000ml, ~200x215mm | iki 200 vnt | 5 | 2.016 | 403.2 | LP, 195000
| Viso 143 dalis |  |  |  | 2370.9
144 | Vienkartinis plastmasinis puodukas 150-200 ml skalauti burnai | iki 15000 vnt | 21 | 0.02057 | 308.55 | HH, Vokietija
146 | Vienkartinis indas šlapimui rinkti, graduotas 2,7 ltr | iki 12 vnt | 5 | 1.155 | 13.86 | Deltalab, 407005
151 | Preparatas onkocitologinių tepinėlių fiksacijai 100ml flakone | iki 10 fl | 5 | 2.709 | 27.09 | Kaltek, Italija
156 | Vienkartinis inkstų formos indas, pagamintas iš kartono, ilgis 22cm ± 2 cm. | iki 13000 vnt | 5 | 0.0756 | 982.8 | HH, Vokietija
195 | Sigmoskopo vienkartiniai antgaliai Vienkartinis; Skaidrus; Pagamintas iš termoplastiko; Individualiai supakuotas su distaline šviesolaidine homogeniška iliuminacija; Paviršius mažinantis atspindžius plastikiniu obturatoriumi; Vamzdelio ilgio gradacija iš vamzdelio vidaus; Ilgis 250 ± 5 mm. Skersmuo 20 ± 2 mm. | iki 1500 vnt | 5% | 2.14 | 3210 | Heine Optotechnik GmbH&Co.KG, Vokietija. Pr. kodas E-003.18.811
196 | Proktoskopo vienkartiniai antgaliai Vienkartinis; Skaidrus; Pagamintas iš termoplastiko; Individualiai supakuotas su distaline šviesolaidine homogeniška iliuminacija; Paviršius mažinantis atspindžius plastikiniu obturatoriumi; Vamzdelio ilgio gradacija iš vamzdelio vidaus; Ilgis 130 ± 5 mm Skersmuo 20 ± 2 mm | iki 100 vnt | 5% | 1.56 | 156 | Heine Optotechnik GmbH&Co.KG, Vokietija. Pr. kodas E-003.19.811
197 | Anoskopo vienkartiniai antgaliai Vienkartinis; Skaidrus; Pagamintas iš termoplastiko; Individualiai supakuotas su distaline šviesolaidine homogeniška iliuminacija; Paviršius mažinantis atspindžius plastikiniu obturatoriumi; Vamzdelio ilgio gradacija iš vamzdelio vidaus; Ilgis 80 ± 5 mm Skersmuo 20 ± 2 mm | iki 300 vnt | 5% | 1.15 | 345 | Heine Optotechnik GmbH&Co.KG, Vokietija. Pr. kodas E-003.19.911

## vaistines tara
| Perkamų vienkartinių medicininių priemonių sąrašas |  |  |  | Priedas Nr. 2
Eil. Nr. | Priemonės pavadinimas | Orientacinis kiekis metams | PVM tarifas % | Vnt. kaina EUR (su PVM) | Viso kaina EUR (su PVM) | Gamintojas
Vaistinės tara ir pagalbinės priemonės
212 | Vienkartiniai plastikiniai indeliai 100-150ml talpos, užsukami arba uždaromi dangčiu, skirti tepalų ir suspenzijų fasavimui, sterilus, individualiame įpakavime | iki 500 vnt | 5 | 0.084 | 42 | Deltalab, 409726
231 | Pipetės stiklinės su patikra 1 ml | iki 2 vnt | 21 | 8.47 | 16.94 | Marienfeld, 1902040
232 | Pipetės stiklinės su patikra 2 ml | iki 2 vnt | 21 | 8.47 | 16.94 | Marienfeld, 1902060
234 | Vienkartiniai plastikiniai indeliai 60ml talpos, užsukami arba uždaromi dangčiu, skirti tepalų ir suspenzijų fasavimui, sterilus, individualiame įpakavime | iki 2000 vnt | 5 | 0.0798 | 159.6 | Deltalab, 409526