Konkurso sąlygų

1 priedas

UAB B.BRAUN MEDICAL

Kodas 111551739, PVM mok.k LT115517314, Viršuliškių skg.34-1, LT-05132 Vilnius,

Tel. 237 43 33, faksas 237 43 44, el. paštas: office@bbraun.lt

Atsiskaitomoji sąskaita LT617044060001097040, AB “SEB bankas”, kodas 70440

LSMUL Kauno klinikoms

PASIŪLYMAS

## DĖL PRIEMONIŲ INTERVENCINEI KARDIOLOGIJAI PIRKIMO

2017-02-08

Vilnius

1 lentelė

TIEKĖJO REKVIZITAI

| Tiekėjo pavadinimas | UAB B. Braun Medical |
| --- | --- |
| Tiekėjo adresas | Viršuliškių skg.34-1, LT-05132 Vilnius |
| Įmonės kodas, PVM mokėtojo kodas | Kodas 111551739, PVM mok.k LT115517314 |
| Atsiskaitomosios sąskaitos numeris, bankas, banko kodas | LT617044060001097040, AB “SEB bankas”, kodas 70440 |
| Įmonės vadovo pareigos, vardas pavardė | Direktorius Kęstutis Liauba |
| Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė | Pardavimų vadybininkė Natalija Staliūnienė |
| Už sutarties vykdymą atsakingo asmens pareigos, vardas, pavardė | Tiekimo vadybininkė Odeta Muralytė |
| Telefono numeris | 8 5 237 43 33 |
| Fakso numeris | 8 5 237 43 44 |
| El. pašto adresas | office@bbraun.lt |

  - Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

1) atviro konkurso skelbime, išspausdintame Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje bei Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje;

- kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

2. Pasirašydamas CVP IS priemonėmis pateiktą pasiūlymą saugiu elektroniniu parašu, patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.

3 lentelė

SIŪLOMŲ PREKIŲ CHARAKTERISTIKŲ ATITIKIMAS REIKALAUJAMOMS

| P.d. Nr. | Prekės pavadinimas | Siūlomos charakteristikos |
| --- | --- | --- |
| 1. | Angiografinis apklotų ir pagalbinių priemonių rinkinys rutininei intervencinės kardiologijos procedūrai. Visos priemonės supakuotos steriliai uždarame plastikiniame maiše; paciento apklotas, ne mažesnis nei 340-400 x 230-250 cm, trijų sluoksnių gerai sugeriančios neaustinės medžiagos, abipus skaidriais kraštais, su dviem ovaliomis angomis, ne mažesnėmis nei 6-12 x 5-7 cm radialinei prieigai, ir dviem apvaliomis ne mažesnėmis nei 12 cm diametro angomis femoralinei prieigai; didelio skysčių sugėrimo zonos dydis - ne mažesnis nei 100-250 x 80-100 cm; apdangalas instrumentavimo staliukui, ne mažesnis nei 140-160 x 180-200 cm; apdangalai polietileniniai arba lygiavertės medžiagos su guma angiografijos aparato vaizdo stiprintuvui apdengti, ne mažesnio nei 70-90 cm gylio ir ne mažesnio nei 130-150 cm kraštinės ilgio - 3 vnt.; dubenėliai apvalūs, ne mažesni nei: 250 ml - 2vnt., 500 ml - 1vnt.; indas su tvirtinimo grioveliu kateteriams ir pravedėjams laikyti skystyje, ne mažesnės nei 1200 ml talpos; plastmasinis spaustukas, ne trumpesnis nei 13 cm; gaziukai medvilniniai ar neaustinės medžiagos, 8 sluoksnių: 100 x 100 mm - ne mažiau nei 20 vnt.; 50 x 50 mm - ne mažiau nei 15 vnt.; 18 G storio ir ne trumpesnė kaip 70 mm adata arterijos punkcijai; pirštais manipuliuojamoje adatos dalyje yra žymeklis - plokštuma pirštui atremti ir punkcijos krypčiai reguliuoti; dvi 21 G ir ne trumpesnės nei 40 mm poodinėms ar raumenų injekcijoms skirtos adatos; trys švirkštai: LL arba lygiavertis 20 ml - 2 vnt., LS arba lygiavertis 10 ml - 1 vnt.; skalpelis Nr. 11; J3 0,035" nikelio - chromo viela - pravedėjas, padengta PTFE arba lygiavertė, ne trumpesnė nei 140-150 cm. | Angiografinis apklotų ir pagalbinių priemonių rinkinys rutininei intervencinės kardiologijos procedūrai Angiodyn*L000031839B1. Visos priemonės supakuotos steriliai uždarame plastikiniame maiše; 1. Paciento apklotas 370 x 240 cm, trijų sluoksnių gerai sugeriančios neaustinės medžiagos, abipus skaidriais kraštais, su dviem ovaliomis angomis 8 x 6 cm radialinei prieigai, ir dviem apvaliomis 14 cm diametro angomis femoralinei prieigai; didelio skysčių sugėrimo zonos dydis 100x90 cm; 2. Apdangalas instrumentavimo staliukui, ne mažesnis nei 152x190cm; 3. Apdangalai polietileniniai su guma angiografijos aparato vaizdo stiprintuvui apdengti 80 cm x130cm - 3 vnt.; 4. Dubenėliai apvalūs 250 ml - 2vnt., 500 ml - 1vnt.; 5. Indas su tvirtinimo grioveliu kateteriams ir pravedėjams laikyti skystyje 1200 ml talpos; 6. Plastmasinis spaustukas 13 cm; 7. Gaziukai medvilniniai 8 sluoksnių: 100 x 100 mm - 20 vnt.; 50 x 50 mm - 15 vnt.; 8. 18 G x 70 mm adata arterijos punkcijai; pirštais manipuliuojamoje adatos dalyje yra žymeklis - plokštuma pirštui atremti ir punkcijos krypčiai reguliuoti; 9. Dvi 21 G x 40 mm poodinėms ar raumenų injekcijoms skirtos adatos; 10. Trys švirkštai: LL 20 ml - 2 vnt., LS 10 ml - 1 vnt.; 11. Skalpelis Nr. 11; 12. J3 0,035" nikelio - chromo viela - pravedėjas, padengta PTFE 150 cm. |
| 18 | Pre-diliataciniai PTVA balioniniai kateteriai: distalinė dalis (galiukas) - ne daugiau nei 1,9F storio (iki 0,016"), proksimalinė dalis – ne daugiau 2,8F storio; nominalusis slėgis - ne daugiau 6 atm, išbandytasis plyšimo slėgis (RBP - angl.) - ne mažiau 14 atm; balionėlių ilgiai - nuo 10 mm iki 30 mm, diametrai - nuo 1,5 mm iki 4,0 mm; balioninio kateterio naudojamas ilgis - ne mažesnis kaip 140 cm; du, nepriklausomai nuo balionėlio ilgio ir diametro, įspausti į balionėlio kateterį rentgeno kontrastiniai žymekliai; pritaikyti iki 0,014’’ diametro vielai; kateterio kūnas atsparus persilenkimui, sustiprinta pereinančioji balioninio kateterio vidurinė dalis sklandžiam stūmimo jėgos perdavimui iš proksimalio į distalinį kateterio segmentą. | Pre-diliataciniai PTVA balioniniai kateteriai SeQuent*Neo. Distalinė dalis 1,9F, proksimalinė – 2,5F; nominalusis slėgis 6atm, RBP-14atm.; balionėlių ilgiai: 10-30mm, diametrai:1,25-4,0mm; balioninio kateterio naudojamas ilgis-145cm; du rentgeno kontrastiniai žymekliaia, įspausti į balionėlio kateterį, nepriklausomai nuo ilgio ir diametro; pritaikyti 0,0014”diametro vielai; kateterio kūnas atsparus persilenkimui, sustiprinta pereinančioji balioninio kateterio vidurinė dalis sklandžiam stūmimo jėgos perdavimui iš proksimalinio į distalinį kateterio segmentą. |
| 23 | PTVA pjaunantieji (cutting, - angl.) balioniniai kateteriai: padengti specialia hidrifiline danga geram slydimui užtikrinti;balionėlis turi aštrius išilgus kraštus susiaurėjusiai arterijos vietai įpjauti; naudojami su 0.014” PTVA vielomis; ploni, atlaikantys didelį slėgį;su dviem rentgenokontrastiniais žymekliais; atsparūs balioninio kateterio korpuso užlinkimui, diametras - nuo 2,0 mm iki 4,0 mm, ilgis - nuo 10 mm iki 30 mm; balioninio kateterio naudojamas ilgis ne mažesnis kaip 135 cm. | PTVA pjaunantieji (cutting, - angl.) balioniniai kateteriai NSE Alpha*: padengti specialia hidrifiline danga geram slydimui užtikrinti;balionėlis turi aštrius išilgus kraštus susiaurėjusiai arterijos vietai įpjauti; naudojami su 0.014” PTVA vielomis; ploni, atlaikantys didelį slėgį;su dviem rentgenokontrastiniais žymekliais; atsparūs balioninio kateterio korpuso užlinkimui, diametras - nuo 2,0 mm iki 4,0 mm, ilgis – 13mm; balioninio kateterio naudojamas ilgis 143 cm. |
| 37 | Vainikinių arterijų stentai, padengti -limus klasės vaistu, ūminiams vainikinių arterijų pakenkimams stentuoti: žiedinės konstrukcijos stentas su ketvirtinėmis jungtimis, užtikrinančiomis išskirtinį lankstumą; stentas padengtas biodegraduojančiu (per 90 dienų ištirpstančiu) poli - l - pieno rūgšties arba lygiaverčiu polimeru ir -limus klasės vaistu, turinčiu antiproliferacinį poveikį ir mažinantį restenozių skaičių; tik išorinė (kontaktuojanti su arterijos sienele) stento dalis turi būti padengta vaistu (abluminal coating, - angl.); stentų ilgis - nuo 8 mm iki 36 mm, diametras - nuo 2,25 mm iki 4,00 mm; balionėlis, ant kurio užmautas stentas, yra iš dalies kintamo diametro (semi-compliant - angl.); nominalus balionėlio slėgis - ne daugiau 6 atm, išbandytasis plyšimo slėgis (RBP - angl.) - ne mažesnis nei 16 atm; stento sienelės storis - iki 0.0047" (0,12 mm); įvedimo sistemos stento vietoje rentgeno kontrastiniai žymekliai turi būti įspausti į kateterio bazę (neišsikišę); įvedimo sistemos naudojamas ilgis - ne mažesnis kaip 140 cm. | Vainikinių arterijų stentai, padengti Sirolimus vaistu, ūminiams vainikinių arterijų pakenkimams stentuoti Corofllex* ISAR: žiedinės konstrukcijos stentas su ketvirtinėmis jungtimis, užtikrinančiomis išskirtinį lankstumą; stentas padengtas biodegraduojančiu (per 90 dienų ištirpstančiu) Probucol ir Sirolimus vaistu, turinčiu antiproliferacinį poveikį ir mažinantį restenozių skaičių; tik išorinė (kontaktuojanti su arterijos sienele) stento dalis yra padengta vaistu (abluminal coating, - angl.); stentų ilgis - nuo 9 mm iki 38 mm, diametras - nuo 2,00 mm iki 4,00 mm; balionėlis, ant kurio užmautas stentas, yra iš dalies kintamo diametro (semi-compliant - angl.); nominalus balionėlio slėgis - 10 atm, išbandytasis plyšimo slėgis (RBP - angl.) - 18 atm; stento sienelės storis – 0,0020“-0,0024“ (50-60µm, prikl.nuo diametro); įvedimo sistemos stento vietoje rentgeno kontrastiniai žymekliai įspausti į kateterio bazę (neišsikišę); įvedimo sistemos naudojamas ilgis - 145 cm. |
| 39. | Vaistais padengti vainikinių arterijų stentai: padengti biologiškai suderinamu polimeru; padengti -limus klasės medikamentu; pagaminti iš metalų lydinio, bet ne iš nerūdijančio plieno, atviros ląstelės struktūros, tęstinės sinusoidinės konstrukcijos arba lygiaverčiai; naudojami su 0,014'' PTVA vielomis; stento akutės plotas ne mažesnis nei 3,0 mm2, baliono išplėstos akutės diametras ne didesnis nei 3,0 mm; sistema turi būti žemo profilio: proksimalioji dalis ne storesnė nei 2,1 F, distalinė dalis kartu su stentu - ne storesnė nei 2,7F; įėjimo profilis - iki 0,019''; stento diametras - nuo 2,00 mm iki 5,00 mm, ilgis - nuo 8 mm iki 38 mm; tinka įvairaus kalibro vainikinėms arterijoms, stentavimui be predilatacijos; nominalusis slėgis - ne daugiau 9 atm, išbandytasis plyšimo slėgis (RBP - angl.) - ne mažesnis nei 16 atm; du rentgeno kontrastiniai žymekliai ant baliono visiems ilgiams, geras rentgeno kontrastavimasis; galimybė išplėsti stentą papildomai 1,5 mm nuo nominalaus diametro; balioninio kateterio išsitempimas turi būti tiksliai kontroliuojamas; sistema turi būti saugi: nesėkmės atveju stentas turi būti lengvai ištraukiamas ant to paties balioninio kateterio; sistema turi leisti priėjimą prie šoninių šakų iki 3,0 mm diametro (stento vietoje); sistema turi praeiti per 4F introdiuserį ir 5F nukreipiantįjį kateterį. | Vaistais padengti vainikinių arterijų stentai Corofllex* ISAR: padengti Probucol ir Sirolimus mišiniu, pagaminti iš Kobalto-Chromo metalų lydinio, atviros ląstelės struktūros, tęstinės sinusoidinės konstrukcijos; naudojami su 0,014'' PTVA vielomis; stento akutės plotas ne mažesnis nei 3,0 mm2, baliono išplėstos akutės diametras ne didesnis nei 3,0 mm; sistema yra žemo profilio: proksimalioji dalis 1,9F, distalinė dalis kartu su stentu – 2,5F; įėjimo profilis - iki 0,016''; stento diametras - nuo 2,00 mm iki 4,00 mm, ilgis - nuo 9 mm iki 38 mm; tinka įvairaus kalibro vainikinėms arterijoms, stentavimui be predilatacijos; nominalusis slėgis - 10 atm, išbandytasis plyšimo slėgis (RBP - angl.) - 18 atm; du rentgeno kontrastiniai žymekliai ant baliono visiems ilgiams, geras rentgeno kontrastavimasis; galimybė išplėsti stentą papildomai 1,5 mm nuo nominalaus diametro; balioninio kateterio išsitempimas yra tiksliai kontroliuojamas; sistema yra saugi: nesėkmės atveju stentas yra lengvai ištraukiamas ant to paties balioninio kateterio; sistema leidžia priėjimą prie šoninių šakų iki 3,0 mm diametro (stento vietoje); sistema praeina per 4F introdiuserį ir 5F nukreipiantįjį kateterį. |
| 56 | PTVA švirkštas su manometru, atlaikantis 30 atm slėgį | PTVA švirkštas su manometru, atlaikantis 30 atm slėgį |
| 57 | Vielos-nukreipėjo fiksatorius-sukiklis: tinkamas iki 0,018" storio PTVA vieloms. | Vielos-nukreipėjo fiksatorius-sukiklis: tinkamas iki 0,018" storio PTVA vieloms. |
| 62 | Endokardiniai elektrodai laikinajai dešiniojo skilvelio stimuliacijai: tinka įvesti per v. femoralis, v. subclavia ar v. jugularis; diametro, ne didesnio nei 6F | Endokardiniai elektrodai laikinajai dešiniojo skilvelio stimuliacijai Eledyn* tinka įvesti per v. femoralis, v. subclavia ar v. jugularis; diametro, ne didesnio nei 6F |
| 72 | Diagnostinės vielos - pravedėjai (140 - 150 cm ilgio): lenktu ir tiesiu galiuku; storis - 0,035 - 0,038". | Diagnostinės vielos - pravedėjai (140 - 150 cm ilgio) Angiodyn*: lenktu ir tiesiu galiuku; storis - 0,035 - 0,038". |
| 82 | Vainikinių arterijų stentai, padengti -limus klasės vaistu be polimerinės dangos, implantuojami pacientams, turintiems didelę kraujavimo riziką: tiekėjas turi pateikti daugiacentrinių klinikinių tyrimų rezultatus, įrodančius stento saugumą, nutraukus gydymą dviem antiagregantais po vieno mėnesio po stento implantavimo; todėl, esant reikalui, gydymą dviem antiagregantais galima nutraukti po vieno mėnesio; -limus klasės vaistu stentas padengtas be polimerinio sluoksnio; vaistu padengtas tik besiliečiantis su arterijos sienele stento paviršius (abluminal coating, - angl.); -limus klasės vaistas pritvirtintas tiesiogiai ant specialiai paruošto stento viso paviršiaus, kuris liesis su arterijos sienele; stentas - žiedinės struktūros su ketvirtinėmis jungtimis; stentų ilgiai - nuo 8 mm iki 36 mm, diametrai - nuo 2,25 mm iki 4,00 mm; visos sistemos ilgis - ne mažesnis kaip 140 cm; stento sienelės storis (strut thickness, - angl.) - ne didesnis kaip 0,0047" (0,12 mm); balionėlis, ant kurio užmautas stentas - dalinai kintamo diametro (semi-compliant, - angl.), jo nominalusis slėgis - ne didesnis nei 6 atm, darbinis slėgis - ne mažesnis kaip 16 atm; balionėlio rentgeno kontrastiniai žymekliai įspausti į kateterį (neišsikišę). | Vainikinių arterijų stentai, padengti Sirolimus vaistu be polimerinės dangos, implantuojami pacientams, turintiems didelę kraujavimo riziką Coroflex*ISAR tiekėjas turi pateikti daugiacentrinių klinikinių tyrimų rezultatus, įrodančius stento saugumą, nutraukus gydymą dviem antiagregantais po vieno mėnesio po stento implantavimo; todėl, esant reikalui, gydymą dviem antiagregantais galima nutraukti po vieno mėnesio; -Sirolimus vaistu stentas padengtas be polimerinio sluoksnio; vaistu padengtas tik besiliečiantis su arterijos sienele stento paviršius (abluminal coating, - angl.); -Sirolimus vaistas pritvirtintas tiesiogiai ant specialiai paruošto stento viso paviršiaus, kuris liesis su arterijos sienele; stentas - žiedinės struktūros su ketvirtinėmis jungtimis; stentų ilgiai - nuo 9 mm iki 38 mm, diametrai - nuo 2,00 mm iki 4,00 mm; visos sistemos ilgis - 145 cm; stento sienelės storis (strut thickness, - angl.) 0,0020“-0,0024“ (50-60µm, prikl.nuo diametro); balionėlis, ant kurio užmautas stentas - dalinai kintamo diametro (semi-compliant, - angl.), jo nominalusis slėgis - 10 6 atm, darbinis slėgis 18 atm; balionėlio rentgeno kontrastiniai žymekliai įspausti į kateterį (neišsikišę). |
| 84 | Vaistais (-limus klasės) padengtieji stentai su bioabsorbuojamu polimeru, stentų restenozės gydymui: stentas padengtas -limus klasės vaistu ir biodegraduojančiu (per ne ilgesnį nei 90 dienų laikotarpį išnykstančiu) PLGA (poli (DL)-pieno-glikolio rūgšties) ar analogišku polimeru; tik išorinė (kontaktuojanti su arterijos sienele) stento sienelė padengta vaistu (abluminal coating, - angl.); tiekėjas privalo pateikti daugiacentrinių randomizuotų geros klinikinės praktikos standartus atitinkančių tyrimų duomenis, su ne trumpesnio kaip 2 metai laikotarpio ir ne mažiau kaip 2000 pacientų turinčių tyrimų rezultatais apie siūlomo stento savybę mažinti restenozių dažnį (angiographic endpoints, - angl.) ir kardiovaskulines komplikacijas (clinical endpoints, - angl.); vaisto išsiskyrimo laikas - ne ilgesnis nei 3 mėnesiai; stentas pagamintas iš platinos ir chromo ar analogiško lydinio; stento sienelės storis - ne didesnis kaip 0.0029”; stento diametrai - nuo 2,25 mm iki 4,00 mm, ilgiai - nuo 8 mm iki 38 mm; proksimali stento įvedimo sistemos dalis ne didesnio nei 2,1F storio, distalinė dalis - ne didesnio nei 2,7F storio; stento įvedimo sistema - iš nitinolinio vamzdelio su mikro įpjovomis ar adekvati; įvedimo sistemos naudojamas ilgis - ne mažesnis kaip 140 cm; balionėlis, ant kurio užmautas stentas, yra kintamo diametro ("compliant" tipo); sistemos nominalus slėgis - ne mažesnis nei 11 atm, darbinis - ne mažesnis nei 16-18 atm. | Sirolimus vaistu padengtieji stentai su bioabsorbuojama matrica (vaistas Probucol), stentų restenozės gydymui Coroflex*ISAR: stentas padengtas Sirolimus vaistu ir Probucol biodegraduojančiu (per ne ilgesnį nei 90 dienų laikotarpį išnykstančiu); tik išorinė (kontaktuojanti su arterijos sienele) stento sienelė padengta vaistu (abluminal coating, - angl.); pateikti daugiacentrinių randomizuotų geros klinikinės praktikos standartus atitinkančių tyrimų duomenys, su ne trumpesnio kaip 2 metai laikotarpio ir ne mažiau kaip 2000 pacientų turinčių tyrimų rezultatais apie siūlomo stento savybę mažinti restenozių dažnį (angiographic endpoints, - angl.) ir kardiovaskulines komplikacijas (clinical endpoints, - angl.); vaisto išsiskyrimo laikas - ne ilgesnis nei 3 mėnesiai; stentas pagamintas iš Kobalto-Chromo lydinio L-605; stento sienelės storis - 0.0020-0,0024” (prikl.nuo stento dydžio); stento diametrai - nuo 2,00 mm iki 4,00 mm, ilgiai - nuo 9 mm iki 38 mm; proksimali stento įvedimo sistemos dalis 1,9F storio, distalinė dalis - 2,5F storio; stento įvedimo sistema - iš nitinolinio vamzdelio su mikro įpjovomis ar adekvati; įvedimo sistemos naudojamas ilgis 145 cm; balionėlis, ant kurio užmautas stentas, yra kintamo diametro ("compliant" tipo); sistemos nominalus slėgis -10 atm, darbinis - 18 atm. |
| 93 | Labai plonos sienelės spalvotųjų metalų lydinio vainikinių arterijų stentai: vamzdiniai, lazeriu gręžti, šlifuotas, atvirų gardelių dizaino stentai (arba lygiaverčiai); stento sienelės storis ne didesnis kaip 0.0020”; nominalūs stentų storiai: 2,00 mm, 2,25 mm, 2,5 mm, 2,75 mm, 3,00 mm, 3,50 mm, 4,00 mm; elastinis susitraukimas (recoil, - angl.) - ne daugiau 1,1%; du rentgenokontrastiniai balioninio kateterio žymekliai; stento - balioninio kateterio storiai ne didesni kaip: 1,8F proksimalinėje dalyje ir 2,5F distalinėje dalyje (kartu su stentu); nominalus slėgis – ne mažiau 10 atm, išbandytasis baliono plyšimo slėgis – ne mažiau 15 atm; sistemos naudojamas ilgis – ne mažiau 155 cm; įėjimo storis (entry profile, - angl.) - ne didesnis kaip 0,016"; stento su balionėliu storis (crossing profile, - angl.) - ne didesnis kaip 0,031". | Labai plonos sienelės spalvotųjų metalų lydinio vainikinių arterijų stentai Coroflex*Blue&Neo: vamzdiniai, lazeriu gręžti, šlifuotas, atvirų gardelių dizaino stentai; stento sienelės storis 0.0020”; nominalūs stentų storiai: 2,00 mm, 2,25 mm, 2,5 mm, 2,75 mm, 3,00 mm, 3,50 mm, 4,00 mm; elastinis susitraukimas (recoil, - angl.) - 1,05%; du rentgenokontrastiniai balioninio kateterio žymekliai; stento - balioninio kateterio storiai 1,8F proksimalinėje dalyje ir 2,5F distalinėje dalyje (kartu su stentu); nominalus slėgis – 10 atm, išbandytasis baliono plyšimo slėgis - 15 atm; sistemos naudojamas ilgis – 158 cm; įėjimo storis (entry profile, - angl.) - 0,016"; stento su balionėliu storis (crossing profile, - angl.) - 0,031". |

4 lentelė

PATEIKIAMŲ DOKUMENTŲ SĄRAŠAS

| Eil. Nr. | Pateiktų dokumentų pavadinimas | Dokumento puslapių skaičius | Failo, kuriame yra dokumentas, pavadinimas |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pasiūlymas dėl priemonių intervencinei kardiologijai pirkimo | 6 | Pasiūlymas dėl priemonių intervencinei kardiologijai pirkimo |
| 2. | Priemonių intervencinei kardiologijai sąrašas | 1 | Priemonių intervencinei kardiologijai sąrašas |
| 3. | Suvestinė | 1 | Suvestinė |
| 4. | Kvalifikacijos dokumentai | 10 | Kvalifikacijos dokumentai |
| 4.1 | Registrų centro jungtinė pažyma | 2 | Kvalifikacijos dokumentai |
| 4.2 | Įmonės registravimo dokumentas | 2 | Kvalifikacijos dokumentai |
| 4.3 | Gamintojo įgaliojimas | 2 | Kvalifikacijos dokumentai |
| 4.4 | EC sertifikatas | 2 | Kvalifikacijos dokumentai |
| 4.5 | Tiekėjo priesaikos deklaracija | 1 | Kvalifikacijos dokumentai |
| 4.6 | Direktoriaus įgaliojimas | 1 | Kvalifikacijos dokumentai |
| 5. | Katalogai | 69 | Katalogai |
|  | Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose. Ši pasiūlyme nurodyta informacija yra konfidenciali : kvalifikacijos dokumentai ir katalogai. Klientų aptarnavimo vadybininkė; Lina Valatkienė. (Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas); (Parašas); (Vardas ir pavardė). |