PASIŪLYMAS

DĖL PRIEMONIŲ IR INSTRUMENTŲ  VEIDO IR ŽANDIKAULIŲ CHIRURGIJOS KLINIKAI PIRKIMO

2017 m. balandžio 24 d.Nr. 25/04/17

Kaunas

1 lentelė

TIEKĖJO REKVIZITAI

| Tiekėjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/ | UAB „Polsa“ |
| --- | --- |
| Tiekėjo adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/ | Jučionių g. 8 Kulautuva, LT-53479 Kauno raj. sav. |
| Įmonės kodas, PVM mokėtojo kodas | Įm.k. 135102119; PVM k. LT 351021113 |
| Atsiskaitomosios sąskaitos numeris, bankas, banko kodas | AB SEB bankas A/s LT537044060003184430 |
| Įmonės vadovo pareigos, vardas, pavardė | Direktorius Vidmantas Jocius |
| Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė | Vidmantas Jocius |
| Už sutarties vykdymą atsakingo asmens pareigos, vardas, pavardė | Direktorius Vidmantas Jocius |
| Telefono numeris | 8-682-19866 |
| Fakso numeris |  |
| El. pašto adresas | info@polsa.lt |

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

- atviro konkurso skelbime, išspausdintame Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje bei paskelbtame Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje.

- kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

Pastaba. Pildoma, jei tiekėjas ketina pasitelkti subtiekėją

| Eil. Nr. | Subtiekėjo pavadinimas (-ai), adresas (-ai) |
| --- | --- |

2 lentelė

SIŪLOMŲ PREKIŲ CHARAKTERISTIKŲ ATITIKIMAS REIKALAUJAMOMS

| Eil.Nr. | Reikalaujamos charakteristikos | Siūlomos charakteristikos |
| --- | --- | --- |
| 1. | Adatkotis, Hegar, De Bakey, Seeley ar lygiavertis, kietmetalio darbiniu paviršiumi, 150 -200 mm ilgio | Adatkotis, De Bakey, kietmetalio darbiniu paviršiumi, 180 mm ilgio |
| 2. | Spaustukas, Mosquito tipo arba lygiavertis, tiesus, 140 - 180 mm ilgio, darbinių dalių galai smailūs | Spaustukas, Halsted-Mosquito tipo, tiesus, 145 mm ilgio, darbinių dalių galai smailūs |
| 3. | Spaustukas, Mosquito tipo arba lygiavertis, lenktas, 140 - 180 mm ilgio, darbinių dalių galai smailūs | Spaustukas, Halsted-Mosquito tipo, lenktas, 145 mm ilgio, darbinių dalių galai smailūs |
| 4. | Laikikliai (kabliai), Farabeuf tipo arba lygiaverčiai, 150 - 160mm, galai 15 -16mm x 25mm ir 15 - 16 mm x 30 - 35mm | Laikikliai (kabliai), Farabeuf tipo 150 mm, galai 16mm x 27-23mm ir 16 mm x 26-30 mm |
| 5. | Žirklės separacinės, Medzenbaum (Nelson) tipo arba lygiavertės, 170 - 280 mm ilgio | Žirklės separacinės, Medzenbaum (Nelson) tipo, 230 mm ilgio |
| 6. | Raspatorius, dvipusis, Obwegeser/Freer tipo arba lygiavertis, 200 - 250 mm ilgio | Raspatorius, dvipusis, Obwegeser/Freer tipo, - 210 mm ilgio |
| 7. | Skalpelio laikiklis 130 -150 mm ilgio, 10 -15 Nr. geležtėms | Skalpelio laikiklis 130 mm ilgio, 10 -15 Nr. Geležtėms |
| 8. | Žiodiklis, Molt tipo arba lygiavertis, 110 - 140 mm | Žiodiklis, Molt tipo, 110 - 140 mm |
| 9. | Spaustukas, Kocher tipo arba lygiavertis, tiesus, 140 - 200 mm ilgio, tiesus | Spaustukas, Kocher tipo, 185 mm ilgio, tiesus |
| 10. | Spaustukas, Kocher tipo arba lygiavertis, tiesus, 140 - 200 mm ilgio, lenktas | Spaustukas, Kocher tipo, 185 mm ilgio, lenktas |
| 11. | Spaustukas, Mikulicz tipo arba lygiavertis, 180 - 200 mm ilgio | Spaustukas, Mikulicz tipo, 185 mm ilgio |
| 12. | Disekcinis spaustukas, Rumel tipo arba lygiavertis, 200 -240 mm ilgio | Disekcinis spaustukas, Rumel tipo, 240 mm ilgio |
| 13 | Veidrodėlis burnos apžiūrai, Ø 22 - 24mm, rankenos ilgis 120 - 130mm | Veidrodėlis burnos apžiūrai, Ø - 24mm, rankenos ilgis 120 mm |

PASIŪLYMO KAINA

Pildoma lentelė „Sąrašas ir suvestinė“.

3 lentelė

PATEIKIAMŲ DOKUMENTŲ SĄRAŠAS

| Eil.Nr. | Pateiktų dokumentų pavadinimas |  |  |  | Dokumento puslapių skaičius |  |  | Failo, kuriame yra dokumentas, pavadinimas |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pasiūlymas |  |  |  | 3 |  |  | Pasiūlymas |  |  |
| 2. | Sąrašas ir suvestinė |  |  |  | 2 |  |  | Sąrašas ir suvestinė |  |  |
| 3. | Kvalifikacijos dokumentai |  |  |  | 5 |  |  | Kvalifikacijos dokumentai |  |  |
| 4. | Katalogas – bendri instrumentai |  |  |  | 12 |  |  | Katalogas – bendri instrumentai |  |  |
| Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose. Pasiūlymo konfidencialią informaciją sudaro (tiekėjai turi nurodyti, kokia pasiūlyme pateikta informacija yra konfidenciali): _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Direktorius |  |  |  |  |  |  | Vidmantas Jocius |  |  |