
	

	

	Atviro konkurso sąlygų

	2  priedas



Perkamų prekių sąrašas

	  Dalies Nr. 
	Prekės pavadinimas
	Mato vnt.
	Orientacinis poreikis metams
	Kaina

 mato vnt 

su PVM   €
	PATEIKIAMA PILNAS SIŪLOMOS PREKĖS APRAŠYMAS, ATITIKIMAS KONKURSO SĄLYGOMS, PAVADINIMAS, GAMINTOJAS
	Bendra pozicijos suma €

	1 dalis
	Lituojamas varinis vamzdynas, varinės fasoninės bei bronzinės vamzdynų dalys
	
	
	
	
	

	1. 
	Alkūnė varinė vidus-vidus  Ø-8 mm varinė, lituojama, 90o
	Vnt.
	Iki 10 vnt
	2.67
	Alkūnė varinė vidus-vidus  Ø-8 mm varinė, lituojama, 90o „FRABO“ Italija
	26.70

	2. 
	Alkūnė varinė vidus-vidus  Ø-10 mm varinė, lituojama, 90o
	Vnt.
	Iki 10 vnt
	0.92
	Alkūnė varinė vidus-vidus  Ø-10 mm varinė, lituojama, 90o „FRABO“ Italija
	9.20

	3. 
	Alkūnė varinė vidus-vidus  Ø-12 mm varinė, lituojama, 90o
	Vnt.
	Iki 10 vnt
	0.33
	Alkūnė varinė vidus-vidus  Ø-12 mm varinė, lituojama, 90o„FRABO“ Italija
	3.30

	1. 
	Alkūnė 45o,vidus/vidus, Ø-8 mm varinė, lituojama
	Vnt.
	Iki 10 vnt
	2.67
	Alkūnė 45o,vidus/vidus, Ø-8 mm varinė, lituojama „FRABO“ Italija
	26.70

	2. 
	Alkūnė 45o,vidus/vidus, Ø-10 mm varinė, lituojama
	Vnt.
	Iki 10 vnt
	1.77
	Alkūnė 45o,vidus/vidus, Ø-10 mm varinė, lituojama „FRABO“ Italija
	17.70

	3. 
	Alkūnė 45o,vidus/vidus, Ø-12 mm varinė, lituojama
	Vnt.
	Iki 10 vnt
	1.10
	Alkūnė 45o,vidus/vidus, Ø-12 mm varinė, lituojama „FRABO“ Italija
	11.00

	4. 
	Alkūnė 90o, pereinama,vidus/vidus, Ø15/12 mm varinė, lituojama
	Vnt.
	Iki 10 vnt
	0.43
	Alkūnė 90o, pereinama,vidus/vidus, Ø15/12 mm varinė, lituojama „FRABO“ Italija
	4.30

	5. 
	Trišakis 90o, vidus/vidus, Ø 8 mm varinis, lituojamas
	Vnt.
	Iki 10 vnt
	2.60
	Trišakis 90o, vidus/vidus, Ø 8 mm varinis, lituojamas „FRABO“ Italija
	26.00

	6. 
	Trišakis 90o, vidus/vidus, Ø 10 mm varinis, lituojamas
	Vnt.
	Iki 10 vnt
	1.38
	Trišakis 90o, vidus/vidus, Ø 10 mm varinis, lituojamas „FRABO“ Italija
	13.80

	7. 
	Trišakis 90o, vidus/vidus, Ø 12 mm varinis, lituojamas
	Vnt.
	Iki 10 vnt
	0.74
	Trišakis 90o, vidus/vidus, Ø 12 mm varinis, lituojamas „FRABO“ Italija
	7.40

	8. 
	Perėjimas, vidus/vidus    Ø 10-8mm varinis, lituojamas
	Vnt.
	Iki 10 vnt
	2.10
	Perėjimas, vidus/vidus    Ø 10-8mm varinis, lituojamas „FRABO“ Italija
	21.00

	9. 
	Perėjimas, vidus/vidus    Ø 12-8mm varinis, lituojamas
	Vnt.
	Iki 10 vnt
	1.84
	Perėjimas, vidus/vidus    Ø 12-8mm varinis, lituojamas „FRABO“ Italija
	18.40

	10. 
	Perėjimas, vidus/vidus    Ø 12-10mm varinis, lituojamas
	Vnt.
	Iki 10 vnt
	1.04
	Perėjimas, vidus/vidus    Ø 12-10mm varinis, lituojamas „FRABO“ Italija
	10.40

	11. 
	Perėjimas, vidus/vidus    Ø 15-8mm varinis, lituojamas
	Vnt.
	Iki 10 vnt
	0.78
	Perėjimas, vidus/vidus    Ø 15-8mm varinis, lituojamas „FRABO“ Italija
	7.80

	12. 
	Perėjimas, vidus/vidus    Ø 15-10mm varinis, lituojamas
	Vnt.
	Iki 10 vnt
	1.41
	Perėjimas, vidus/vidus    Ø 15-10mm varinis, lituojamas „FRABO“ Italija
	14.10

	13. 
	Perėjimas, vidus/vidus    Ø 15-12mm varinis, lituojamas
	Vnt.
	Iki 10 vnt
	0.59
	Perėjimas, vidus/vidus    Ø 15-12mm varinis, lituojamas „FRABO“ Italija
	5.90

	14. 
	Lituojama varinė  jungtis su veržle radiatoriams Ø 12x1/2“
	Vnt.
	Iki 10 vnt
	0.41
	Lituojama varinė  jungtis su veržle radiatoriams Ø 12x1/2“ „FRABO“ Italija
	4.10

	15. 
	Lituojama varinė pereinama mova vidus/išorė Ø 8/10 mm
	Vnt.
	Iki 10 vnt
	1.91
	Lituojama varinė pereinama mova vidus/išorė Ø 8/10 mm „FRABO“ Italija
	19.10

	16. 
	Lituojama varinė pereinama mova vidus/išorė Ø 12/6 mm
	Vnt.
	Iki 10 vnt
	1.10
	Lituojama varinė pereinama mova vidus/išorė Ø 12/6 mm „FRABO“ Italija
	11.00

	17. 
	Lituojama varinė pereinama mova vidus/išorė Ø 12/8 mm
	Vnt.
	Iki 10 vnt
	1.14
	Lituojama varinė pereinama mova vidus/išorė Ø 12/8 mm „FRABO“ Italija
	11.40

	18. 
	Lituojama varinė pereinama mova vidus/išorė Ø 12/10 mm
	Vnt.
	Iki 10 vnt
	0.86
	Lituojama varinė pereinama mova vidus/išorė Ø 12/10 mm „FRABO“ Italija
	8.60

	19. 
	Lituojama varinė pereinama mova vidus/išorė Ø 15/8 mm
	Vnt.
	Iki 10 vnt
	1.43
	Lituojama varinė pereinama mova vidus/išorė Ø 15/8 mm „FRABO“ Italija
	14.30

	20. 
	Lituojama varinė pereinama mova vidus/išorė Ø 15/10 mm
	Vnt.
	Iki 10 vnt
	0.98
	Lituojama varinė pereinama mova vidus/išorė Ø 15/10 mm „FRABO“ Italija
	9.80

	21. 
	Lituojama varinė pereinama mova vidus/išorė Ø 18/12 mm
	Vnt.
	Iki 10 vnt
	0.21
	Lituojama varinė pereinama mova vidus/išorė Ø 18/12 mm „FRABO“ Italija
	2.10

	22. 
	Lituojama varinė pereinama mova vidus/išorė Ø 18/15 mm
	Vnt.
	Iki 10 vnt
	0.25
	Lituojama varinė pereinama mova vidus/išorė Ø 18/15 mm „FRABO“ Italija
	2.50

	23. 
	Lituojama varinė pereinama mova vidus/išorė Ø 35/15 mm
	Vnt.
	Iki 10 vnt
	0.81
	Lituojama varinė pereinama mova vidus/išorė Ø 35/15 mm „FRABO“ Italija
	8.10

	24. 
	Lituojama varinė pereinama mova vidus/išorė Ø 35/18 mm
	Vnt.
	Iki 10 vnt
	0.83
	Lituojama varinė pereinama mova vidus/išorė Ø 35/18 mm „FRABO“ Italija
	8.30

	25. 
	Lituojama varinė  mova vidus/vidus   Ø 8 mm
	Vnt.
	Iki 10 vnt
	0.92
	Lituojama varinė  mova vidus/vidus   Ø 8 mm „FRABO“ Italija
	9.20

	26. 
	Lituojama varinė  mova vidus/vidus  Ø 10 mm
	Vnt.
	Iki 10 vnt
	0.34
	Lituojama varinė  mova vidus/vidus  Ø 10 mm „FRABO“ Italija
	3.40

	27. 
	Lituojama varinė  mova vidus/vidus   Ø 12 mm
	Vnt.
	Iki 10 vnt
	0.20
	Lituojama varinė  mova vidus/vidus   Ø 12 mm „FRABO“ Italija
	2.00

	28. 
	Lituojama varinė  aklė, vidus, Ø 10 mm
	Vnt.
	Iki 10 vnt
	1.26
	Lituojama varinė  aklė, vidus, Ø 10 mm „FRABO“ Italija
	12.60

	29. 
	Lituojama varinė  aklė, vidus, Ø 12 mm
	Vnt.
	Iki 10 vnt
	0.82
	Lituojama varinė  aklė, vidus, Ø 12 mm „FRABO“ Italija
	8.20

	30. 
	Lituojama varinė  aklė, vidus, Ø 15 mm
	Vnt.
	Iki 10 vnt
	0.38
	Lituojama varinė  aklė, vidus, Ø 15 mm „FRABO“ Italija
	3.80

	31. 
	Lituojama varinė  aklė, vidus, Ø 18 mm
	Vnt.
	Iki 10 vnt
	0.43
	Lituojama varinė  aklė, vidus, Ø 18 mm „FRABO“ Italija
	4.30

	32. 
	Lituojama varinė jungtis, vidus/vidus,  Ø10 mm x 3/8“, su veržle
	Vnt.
	Iki 10 vnt
	0.70
	Lituojama varinė jungtis, vidus/vidus,  Ø10 mm x 3/8“, su veržle „FRABO“ Italija
	7.00

	33. 
	Lituojama varinė jungtis, vidus/vidus,  Ø12 mm x 3/8“, su veržle
	Vnt.
	Iki 10 vnt
	0.39
	Lituojama varinė jungtis, vidus/vidus,  Ø12 mm x 3/8“, su veržle „FRABO“ Italija
	3.90

	34. 
	Lituojama varinė jungtis, vidus/vidus,  Ø10 mm x 3/8“, su veržle
	Vnt.
	Iki 10 vnt
	0.70
	Lituojama varinė jungtis, vidus/vidus,  Ø10 mm x 3/8“, su veržle „FRABO“ Italija
	7.00

	35. 
	Lituojama varinė jungtis, vidus/vidus,  Ø12 mm x 1/2“, su veržle
	Vnt.
	Iki 10 vnt
	0.36
	Lituojama varinė jungtis, vidus/vidus,  Ø12 mm x 1/2“, su veržle „FRABO“ Italija
	3.60

	36. 
	Lituojama varinė jungtis, vidus/vidus,  Ø18 mm x 3/4“, su veržle
	Vnt.
	Iki 10 vnt
	0.51
	Lituojama varinė jungtis, vidus/vidus,  Ø18 mm x 3/4“, su veržle „FRABO“ Italija
	5.10

	37. 
	Lituojama bronzinė alkūnė 900 su vidiniu sriegiu, vidus 18-1/2“
	Vnt.
	Iki 10 vnt
	0.64
	Lituojama bronzinė alkūnė 900 su vidiniu sriegiu, vidus 18-1/2 „FRABO“ Italija
	6.40

	38. 
	Lituojama bronzinė alkūnė 900 su vidiniu sriegiu, vidus 18-3/4“
	Vnt.
	Iki 10 vnt
	0.35
	Lituojama bronzinė alkūnė 900 su vidiniu sriegiu, vidus 18-3/4 „FRABO“ Italija
	3.50

	39. 
	Lituojama bronzinė alkūnė 900 su vidiniu sriegiu, vidus 22-1“
	Vnt.
	Iki 10 vnt
	0.37
	Lituojama bronzinė alkūnė 900 su vidiniu sriegiu, vidus 22-1 „FRABO“ Italija
	3.70

	40. 
	Trišakis lituojamas vidiniu sriegiu atšakoje, vidus/vidus/vidus 15-1/2“-15
	Vnt.
	Iki 10 vnt
	1.46
	Trišakis lituojamas vidiniu sriegiu atšakoje, vidus/vidus/vidus 15-1/2“-15 „FRABO“ Italija
	14.60

	41. 
	Trišakis lituojamas vidiniu sriegiu atšakoje, vidus/vidus/vidus 15-1/2“-15
	Vnt.
	Iki 10 vnt
	1.46
	Trišakis lituojamas vidiniu sriegiu atšakoje, vidus/vidus/vidus 15-1/2“-15 „FRABO“ Italija
	14.60

	42. 
	Keturšakis lituojamas, vidus/vidus/vidus/vidus Ø 22 mm
	Vnt.
	Iki 10 vnt
	0.46
	Keturšakis lituojamas, vidus/vidus/vidus/vidus Ø 22 mm „FRABO“ Italija
	4.60

	43. 
	Jungtis lituojama, vidus, išoriniu sriegiu     Ø10mm- 1/2“
	Vnt.
	Iki 10 vnt
	3.45
	Jungtis lituojama, vidus, išoriniu sriegiu     Ø10mm- 1/2“ „FRABO“ Italija
	34.50

	44. 
	Jungtis lituojama, vidus, išoriniu   sriegiu  Ø12mm- 1/2“
	Vnt.
	Iki 10 vnt
	0.66
	Jungtis lituojama, vidus, išoriniu   sriegiu  Ø12mm- ½ „FRABO“ Italija
	6.60

	45. 
	Jungtis lituojama, vidus, išoriniu   sriegiu  Ø15mm- 1/2“
	Vnt.
	Iki 10 vnt
	0.52
	Jungtis lituojama, vidus, išoriniu   sriegiu  Ø15mm- 1/2“ „FRABO“ Italija
	5.20

	46. 
	Jungtis lituojama, vidus, vidiniu  sriegiu   Ø10mm- 1/2“
	Vnt.
	Iki 10 vnt
	2.45
	Jungtis lituojama, vidus, vidiniu  sriegiu   Ø10mm- 1/2“ „FRABO“ Italija
	24.50

	47. 
	Jungtis lituojama, vidus, vidiniu  sriegiu   Ø12mm- 1/2“
	Vnt.
	Iki 10 vnt
	1.10
	Jungtis lituojama, vidus, vidiniu  sriegiu   Ø12mm- 1/2“ „FRABO“ Italija
	11.00

	48. 
	Jungtis lituojama, vidus, vidiniu  sriegiu   Ø15mm- 1/2“
	Vnt.
	Iki 10 vnt
	0.64
	Jungtis lituojama, vidus, vidiniu  sriegiu   Ø15mm- 1/2“ „FRABO“ Italija
	6.40

	49. 
	Jungtis lituojama, vidus, vidiniu  sriegiu   Ø28mm- 3/4“
	Vnt.
	Iki 10 vnt
	0.62
	Jungtis lituojama, vidus, vidiniu  sriegiu   Ø28mm- 3/4“ „FRABO“ Italija
	6.20

	50. 
	Išardoma bronzinė jungtis lituojama su išor. sriegiu, vidus/vidus     Ø15mmx1/2“
	Vnt.
	Iki 10 vnt
	1.27
	Išardoma bronzinė jungtis lituojama su išor. sriegiu, vidus/vidus     Ø15mmx1/2“ „FRABO“ Italija
	12.70

	51. 
	Išardoma bronzinė jungtis lituojama su išor. sriegiu, vidus/vidus     Ø15mmx3/4“
	Vnt.
	Iki 10 vnt
	1.27
	Išardoma bronzinė jungtis lituojama su išor. sriegiu, vidus/vidus     Ø15mmx3/4“ „FRABO“ Italija
	12.70

	52. 
	Alkūnė prietaisinė bronzinė lituoj.,vidus, su vid. sriegiu, 900    Ø12mm x1/2“
	Vnt.
	Iki 10 vnt
	1.06
	Alkūnė prietaisinė bronzinė lituoj.,vidus, su vid. sriegiu, 900    Ø12mm x1/2“ „FRABO“ Italija
	10.60

	53. 
	Medicininis varinis vamzdis 8x1 mm
	m
	Iki 20 m
	3.38
	Medicininis varinis vamzdis 8x1 mm „FRABO“ Italija
	67.60

	54. 
	Medicininis varinis vamzdis 10x1 mm
	m
	Iki 20 m
	4.00
	Medicininis varinis vamzdis 10x1 mm „FRABO“ Italija
	80.00

	55. 
	Medicininis varinis vamzdis 12x1 mm
	m
	Iki 20 m
	5.00
	Medicininis varinis vamzdis 12x1 mm „FRABO“ Italija
	100.00

	56. 
	Medicininis varinis vamzdis 15x1 mm
	m
	Iki 20 m
	4.65
	Medicininis varinis vamzdis 15x1 mm „FRABO“ Italija
	93.00

	57. 
	Medicininis varinis vamzdis 18x1 mm
	m
	Iki 20 m
	4.91
	Medicininis varinis vamzdis 18x1 mm „FRABO“ Italija
	98.20

	58. 
	Medicininis varinis vamzdis 22x1 mm
	m
	Iki 20 m
	5.79
	Medicininis varinis vamzdis 22x1 mm „FRABO“ Italija
	115.80

	59. 
	Medicininis varinis vamzdis 28x1 mm vamzdis 28x1 mm
	m
	Iki 20 m
	4.19
	Medicininis varinis vamzdis 28x1 mm „FRABO“ Italija
	83.80

	60. 
	Medicininis varinis vamzdis 35x1 mm
	m
	Iki 20 m
	4.91
	Medicininis varinis vamzdis 35x1 mm „FRABO“ Italija
	98.20

	61. 
	Varinis vamzdis minkštas 6x1 mm
	m
	Iki 20 m
	2.82
	Varinis vamzdis minkštas 6x1 mm „FRABO“ Italija
	56.40

	62. 
	Varinis vamzdis minkštas 8x1 mm
	m
	Iki 20 m
	3.98
	Varinis vamzdis minkštas 8x1 mm „FRABO“ Italija
	79.60

	63. 
	Varinis vamzdis minkštas 10x1 mm
	m
	Iki 20 m
	5.19
	Varinis vamzdis minkštas 10x1 mm „FRABO“ Italija
	103.80

	64. 
	Varinis vamzdis minkštas 12x1 mm
	m
	Iki 20 m
	4.93
	Varinis vamzdis minkštas 12x1 mm „FRABO“ Italija
	98.60

	65. 
	Varinis vamzdis minkštas 15x1 mm
	m
	Iki 20 m
	5.14
	Varinis vamzdis minkštas 15x1 mm „FRABO“ Italija
	102.80

	66. 
	Varinis vamzdis minkštas 18x1 mm
	m
	Iki 20 m
	5.51
	Varinis vamzdis minkštas 18x1 mm „FRABO“ Italija
	110.20

	67. 
	Varinis vamzdis minkštas 22x1 mm
	m
	Iki 20 m
	5.62
	Varinis vamzdis minkštas 22x1 mm „FRABO“ Italija
	112.40

	68. 
	Varinis vamzdis kietas 6x1 mm
	m
	Iki 20 m
	3.16
	Varinis vamzdis kietas 6x1 mm „FRABO“ Italija
	63.20

	69. 
	Varinis vamzdis kietas 8x1 mm
	m
	Iki 20 m
	3.28
	Varinis vamzdis kietas 8x1 mm „FRABO“ Italija
	65.60

	70. 
	Varinis vamzdis kietas 12x1 mm
	m
	Iki 20 m
	4.90
	Varinis vamzdis kietas 12x1 mm „FRABO“ Italija
	98.00

	71. 
	Varinis vamzdis kietas 15x1 mm
	m
	Iki 20 m
	4.55
	Varinis vamzdis kietas 15x1 mm „FRABO“ Italija
	91.00

	72. 
	Varinis vamzdis kietas 18x1 mm
	m
	Iki 20 m
	4.81
	Varinis vamzdis kietas 18x1 mm „FRABO“ Italija
	96.20

	73. 
	Varinis vamzdis kietas 22x1 mm
	m
	Iki 20 m
	5.68
	Varinis vamzdis kietas 22x1 mm „FRABO“ Italija
	113.60

	74. 
	Varinis vamzdis kietas 28x1 mm
	m
	Iki 20 m
	4.08
	Varinis vamzdis kietas 28x1 mm „FRABO“ Italija
	81.60

	75. 
	Varinis vamzdis kietas 35x1 mm
	m
	Iki 20 m
	4.70
	Varinis vamzdis kietas 35x1 mm „FRABO“ Italija
	94.00

	76. 
	Varinis vamzdis kietas 42x1 mm
	m
	Iki 20 m
	5.26
	Varinis vamzdis kietas 42x1 mm „FRABO“ Italija
	105.20

	
	Viso 1 dalis
	
	
	
	
	2779.70


	2 dalis
	Ketaus gaminiai
	
	
	
	
	

	1. 
	Aklė išoriniu sriegiu, ketinė, cinkuota ½
	Vnt.
	Iki 10 vnt
	0.29
	Aklė išoriniu sriegiu, ketinė, cinkuota ½ „EE Odlewnia Želiwa S.A“ Lenkija
	2.90

	2. 
	Aklė išoriniu sriegiu, ketinė, cinkuota ¾"
	Vnt.
	Iki 10 vnt
	0.40
	Aklė išoriniu sriegiu, ketinė, cinkuota ¾" „EE Odlewnia Želiwa S.A“ Lenkija
	4.00

	3. 
	Aklė išoriniu sriegiu, ketinė, cinkuota 1"
	Vnt.
	Iki 10 vnt
	0.60
	Aklė išoriniu sriegiu, ketinė, cinkuota 1" „EE Odlewnia Želiwa S.A“ Lenkija
	6.00

	4. 
	Aklė vidiniu sriegiu, ketinė, cinkuota ½"
	Vnt.
	Iki 10 vnt
	0.46
	Aklė vidiniu sriegiu, ketinė, cinkuota ½" „EE Odlewnia Želiwa S.A“ Lenkija
	4.60

	5. 
	Aklė vidiniu sriegiu, ketinė, cinkuota ¾"
	Vnt.
	Iki 10 vnt
	0.56
	Aklė vidiniu sriegiu, ketinė, cinkuota ¾" „EE Odlewnia Želiwa S.A“ Lenkija
	5.60

	6. 
	Aklė vidiniu sriegiu, ketinė, cinkuota 1"
	Vnt.
	Iki 10 vnt
	0.67
	Aklė vidiniu sriegiu, ketinė, cinkuota 1" „EE Odlewnia Želiwa S.A“ Lenkija
	6.70

	7. 
	Sujungimas pereinamas išoriniais sriegiais, ketinis cinkuotas ¾“x1/2“
	Vnt
	Iki 10 vnt
	0.78
	Sujungimas pereinamas išoriniais sriegiais, ketinis cinkuotas ¾“x1/2“ „EE Odlewnia Želiwa S.A“ Lenkija
	7.80

	8. 
	Sujungimas pereinamas išoriniais sriegiais,  ketinis cinkuotas 1“x3/4“
	Vnt
	Iki 10 vnt
	0.85
	Sujungimas pereinamas išoriniais sriegiais,  ketinis cinkuotas 1“x3/4“ „EE Odlewnia Želiwa S.A“ Lenkija
	8.50

	9. 
	Sujungimas pereinamas išoriniais sriegiais,  ketinis cinkuotas 1/2“x 1“
	Vnt
	Iki 10 vnt
	1.51
	Sujungimas pereinamas išoriniais sriegiais,  ketinis cinkuotas 1/2“x 1“ „EE Odlewnia Želiwa S.A“ Lenkija
	15.10

	10. 
	Sujungimas pereinamas išoriniais sriegiais, ketinis cinkuotas 1 1/4“x 1“
	Vnt
	Iki 10 vnt
	1.36
	Sujungimas pereinamas išoriniais sriegiais, ketinis cinkuotas 1 1/4“x 1“ „EE Odlewnia Želiwa S.A“ Lenkija
	13.60

	11. 
	Sujungimas pereinamas vidiniais/išoriniais sriegiais  ketinis cinkuotas ¾“x1/2“
	Vnt
	Iki 10 vnt
	0.40
	Sujungimas pereinamas vidiniais/išoriniais sriegiais  ketinis cinkuotas ¾“x1/2“ „EE Odlewnia Želiwa S.A“ Lenkija
	4.00

	12. 
	Sujungimas pereinamas vidiniais/išoriniais sriegiais  ketinis cinkuotas 1“x3/4“
	Vnt
	Iki 10 vnt
	0.53
	Sujungimas pereinamas vidiniais/išoriniais sriegiais  ketinis cinkuotas 1“x3/4“ „EE Odlewnia Želiwa S.A“ Lenkija
	5.30

	13. 
	Trišakis ketinis cinkuotas vidiniais sriegiais  1/2“
	Vnt
	Iki 10 vnt
	0.79
	Trišakis ketinis cinkuotas vidiniais sriegiais  1/2“ „EE Odlewnia Želiwa S.A“ Lenkija
	7.90

	14. 
	Trišakis ketinis cinkuotas vidiniais sriegiais  3/4“
	Vnt
	Iki 10 vnt
	1.09
	Trišakis ketinis cinkuotas vidiniais sriegiais  3/4“ „EE Odlewnia Želiwa S.A“ Lenkija
	10.90

	15. 
	Trišakis ketinis cinkuotas vidiniais sriegiais  1“
	Vnt
	Iki 10 vnt
	1.85
	Trišakis ketinis cinkuotas vidiniais sriegiais  1“ „EE Odlewnia Želiwa S.A“ Lenkija
	18.50

	16. 
	Trišakis ketinis cinkuotas vidiniais sriegiais 1 1/4“
	Vnt
	Iki 10 vnt
	2.57
	Trišakis ketinis cinkuotas vidiniais sriegiais 1 1/4“ „EE Odlewnia Želiwa S.A“ Lenkija
	25.70

	17. 
	Trišakis ketinis cinkuotas vidiniais sriegiais 1 1/2“
	Vnt
	Iki 10 vnt
	3.56
	Trišakis ketinis cinkuotas vidiniais sriegiais 1 1/2“ „EE Odlewnia Želiwa S.A“ Lenkija
	35.60

	18. 
	Pajungimas siurbliui ketinis 1“
	Vnt
	Iki 5 vnt
	2.90
	Pajungimas siurbliui ketinis 1“ „EE Odlewnia Želiwa S.A“ Lenkija
	14.50

	19. 
	Pajungimas siurbliui ketinis 1 1/4“
	Vnt
	Iki 5 vnt
	3.13
	Pajungimas siurbliui ketinis 1 1/4“ „EE Odlewnia Želiwa S.A“ Lenkija
	15.65

	20. 
	Trišakis pereinamas, ketinis                cinkuotas ¾“x1/2“x1/2“
	Vnt
	Iki 10 vnt
	0.24
	Trišakis pereinamas, ketinis                cinkuotas ¾“x1/2“x1/2“ „EE Odlewnia Želiwa S.A“ Lenkija
	2.40


	21. 
	Trišakis pereinamas, ketinis                cinkuotas ¾“x1/2“
	Vnt
	Iki 10 vnt
	1.09
	Trišakis pereinamas, ketinis                cinkuotas ¾“x1/2“ „EE Odlewnia Želiwa S.A“ Lenkija
	10.90

	22. 
	Trišakis pereinamas, ketinis                cinkuotas 1“x1/2“
	Vnt
	Iki 5 vnt
	1.35
	Trišakis pereinamas, ketinis                cinkuotas 1“x1/2“ „EE Odlewnia Želiwa S.A“ Lenkija
	6.75

	23. 
	Trišakis pereinamas, ketinis                cinkuotas 1“x3/4“x3/4“
	Vnt
	Iki 5 vnt
	0.34
	Trišakis pereinamas, ketinis                cinkuotas 1“x3/4“x3/4“ „EE Odlewnia Želiwa S.A“ Lenkija
	1.70

	24. 
	Trišakis pereinamas, ketinis                cinkuotas 1“x3/4“
	Vnt
	Iki 5 vnt
	1.53
	Trišakis pereinamas, ketinis                cinkuotas 1“x3/4“ „EE Odlewnia Želiwa S.A“ Lenkija
	7.65

	25. 
	Trišakis pereinamas, ketinis                cinkuotas 1 1/4“x1/2“
	Vnt
	Iki 5 vnt
	2.04
	Trišakis pereinamas, ketinis                cinkuotas 1 1/4“x1/2“ „EE Odlewnia Želiwa S.A“ Lenkija
	10.20

	26. 
	Trišakis pereinamas, ketinis                cinkuotas 1 1/4“x3/4“
	Vnt
	Iki 5 vnt
	2.14
	Trišakis pereinamas, ketinis                cinkuotas 1 1/4“x3/4“ „EE Odlewnia Želiwa S.A“ Lenkija
	10.70


	27. 
	Trišakis, ketinis, cinkuotas 3“
	Vnt
	Iki 5 vnt
	2.29
	Trišakis, ketinis, cinkuotas 3“ „EE Odlewnia Želiwa S.A“ Lenkija
	11.45

	28. 
	Trišakis, ketinis, cinkuotas  2 1/2“
	Vnt
	Iki 5 vnt
	2.19
	Trišakis, ketinis, cinkuotas  2 1/2“ „EE Odlewnia Želiwa S.A“ Lenkija
	10.95

	29. 
	Trišakis pereinamas, ketinis                cinkuotas 2 1/2“x2“
	Vnt
	Iki 5 vnt
	2.33
	Trišakis pereinamas, ketinis cinkuotas 2 1/2“x2“ „EE Odlewnia Želiwa S.A“ Lenkija
	11.65

	30. 
	Trišakis pereinamas, ketinis                cinkuotas 1 1/4“x1“
	Vnt
	Iki 5 vnt
	2.41
	Trišakis pereinamas, ketinis                cinkuotas 1 1/4“x1“ „EE Odlewnia Želiwa S.A“ Lenkija
	12.05

	31. 
	Perėjimas išoriniu-vidiniu sriegiu, ketinis                cinkuotas 3/4“x1/2“
	Vnt
	Iki 5 vnt
	0.40
	Perėjimas išoriniu-vidiniu sriegiu, ketinis                cinkuotas 3/4“x1/2“ „EE Odlewnia Želiwa S.A“ Lenkija
	2.00

	32. 
	Perėjimas išoriniu-vidiniu sriegiu, ketinis               cinkuotas 1“x3/4“
	Vnt
	Iki 5 vnt
	0.53
	Perėjimas išoriniu-vidiniu sriegiu, ketinis               cinkuotas 1“x3/4“ „EE Odlewnia Želiwa S.A“ Lenkija
	2.65

	33. 
	Perėjimas išoriniu-vidiniu sriegiu, ketinis                cinkuotas 1 1/4“x1/2“
	Vnt
	Iki 5 vnt
	0.97
	Perėjimas išoriniu-vidiniu sriegiu, ketinis                cinkuotas 1 1/4“x1/2“ „EE Odlewnia Želiwa S.A“ Lenkija
	4.85

	34. 
	Perėjimas išoriniu-vidiniu sriegiu, ketinis                cinkuotas 1 1/4“x3/4“
	Vnt
	Iki 5 vnt
	0.89
	Perėjimas išoriniu-vidiniu sriegiu, ketinis                cinkuotas 1 1/4“x3/4“ „EE Odlewnia Želiwa S.A“ Lenkija
	4.45

	35. 
	Perėjimas išoriniu-vidiniu sriegiu, ketinis                cinkuotas 1 1/4“x1“
	Vnt
	Iki 5 vnt
	0.85
	Perėjimas išoriniu-vidiniu sriegiu, ketinis                cinkuotas 1 1/4“x1“ „EE Odlewnia Želiwa S.A“ Lenkija
	4.25

	36. 
	Mova vidiniu sriegiu, ketinė,                cinkuota 1/2“
	Vnt
	Iki 5 vnt
	0.49
	Mova vidiniu sriegiu, ketinė,                cinkuota 1/2“ „EE Odlewnia Želiwa S.A“ Lenkija
	2.45

	37. 
	Mova vidiniu sriegiu, ketinė,                cinkuota 3/4“
	Vnt
	Iki 5 vnt
	0.65
	Mova vidiniu sriegiu, ketinė,                cinkuota 3/4“ „EE Odlewnia Želiwa S.A“ Lenkija
	3.25

	38. 
	Mova vidiniu sriegiu, ketinė,                cinkuota 1“
	Vnt
	Iki 5 vnt
	1.01
	Mova vidiniu sriegiu, ketinė,                cinkuota 1“ „EE Odlewnia Želiwa S.A“ Lenkija
	5.05

	39. 
	Mova vidiniu sriegiu, ketinė,                cinkuota 1 1/4“
	Vnt
	Iki 5 vnt
	1.52
	Mova vidiniu sriegiu, ketinė,                cinkuota 1 1/4“ „EE Odlewnia Želiwa S.A“ Lenkija
	7.60

	40. 
	Mova vidiniu sriegiu, ketinė,                cinkuota 1 1/2“
	Vnt
	Iki 5 vnt
	2.16
	Mova vidiniu sriegiu, ketinė,                cinkuota 1 1/2“ Odlewnia Želiwa S.A“ Lenkija
	10.80

	41. 
	Mova vidiniu sriegiu, ketinė,                cinkuota  2“
	Vnt
	Iki 5 vnt
	3.17
	Mova vidiniu sriegiu, ketinė,                cinkuota  2“ „EE Odlewnia Želiwa S.A“ Lenkija
	15.85

	42. 
	Mova pereinama vidiniu sriegiu, ketinė,                cinkuota ¾“x1/2“
	Vnt
	Iki 5 vnt
	0.71
	Mova pereinama vidiniu sriegiu, ketinė,                cinkuota ¾“x1/2“ „EE Odlewnia Želiwa S.A“ Lenkija
	3.55

	43. 
	Mova pereinama vidiniu sriegiu, ketinė,                cinkuota 1“x1/2“
	Vnt
	Iki 5 vnt
	1.01
	Mova pereinama vidiniu sriegiu, ketinė,                cinkuota 1“x1/2“ „EE Odlewnia Želiwa S.A“ Lenkija
	5.05

	44. 
	Mova pereinama vidiniu sriegiu, ketinė,                cinkuota 1“x3/4“
	Vnt
	Iki 5 vnt
	0.98
	Mova pereinama vidiniu sriegiu, ketinė,                cinkuota 1“x3/4“ „EE Odlewnia Želiwa S.A“ Lenkija
	4.90


	45. 
	Mova pereinama vidiniu sriegiu, ketinė,                cinkuota  1 1/4x1/2“
	Vnt
	Iki 5 vnt
	1.55
	Mova pereinama vidiniu sriegiu, ketinė,                cinkuota  1 1/4x1/2“ „EE Odlewnia Želiwa S.A“ Lenkija
	7.75

	46. 
	Mova pereinama vidiniu sriegiu, ketinė,                cinkuota 1 1/4“x3/4“
	Vnt
	Iki 5 vnt
	1.55
	Mova pereinama vidiniu sriegiu, ketinė,                cinkuota 1 1/4“x3/4“ „EE Odlewnia Želiwa S.A“ Lenkija
	7.75

	47. 
	Mova pereinama vidiniu sriegiu, ketinė,                cinkuota  1 1/4“x1“
	Vnt
	Iki 5 vnt
	1.55
	Mova pereinama vidiniu sriegiu, ketinė,                cinkuota  1 1/4“x1“ „EE Odlewnia Želiwa S.A“ Lenkija
	7.75

	48. 
	Mova pereinama vidiniu sriegiu, ketinė,                cinkuota 1 1/2“x1/2“
	Vnt
	Iki 5 vnt
	2.67
	Mova pereinama vidiniu sriegiu, ketinė,                cinkuota 1 1/2“x1/2“ „EE Odlewnia Želiwa S.A“ Lenkija
	13.35

	49. 
	Sujungimas ketinių radiatorių                sekcijoms 1 ¼“
	Vnt
	Iki 5 vnt
	0.52
	Sujungimas ketinių radiatorių                sekcijoms 1 ¼“ „EE Odlewnia Želiwa S.A“ Lenkija
	2.60

	50. 
	Kontraveržlė vidiniu sriegiu, ketinė, cinkuota 1/2“
	Vnt
	Iki 5 vnt
	0.33
	Kontraveržlė vidiniu sriegiu, ketinė, cinkuota 1/2“ „EE Odlewnia Želiwa S.A“ Lenkija
	1.65

	51. 
	Kontraveržlė vidiniu sriegiu, ketinė, cinkuota 3/4“
	Vnt
	Iki 5 vnt
	0.36
	Kontraveržlė vidiniu sriegiu, ketinė, cinkuota 3/4“ „EE Odlewnia Želiwa S.A“ Lenkija
	1.80

	52. 
	Kontraveržlė vidiniu sriegiu, ketinė, cinkuota 1“
	Vnt
	Iki 5 vnt
	0.48
	Kontraveržlė vidiniu sriegiu, ketinė, cinkuota 1“ „EE Odlewnia Želiwa S.A“ Lenkija
	2.40

	53. 
	Sujungimas išardomas, vidiniu- išoriniu sriegiu, ketinis, cinkuotas 1/2“, su tarpine
	Vnt
	Iki 5 vnt
	1.75
	Sujungimas išardomas, vidiniu- išoriniu sriegiu, ketinis, cinkuotas 1/2“, su tarpine „EE Odlewnia Želiwa S.A“ Lenkija
	8.75

	54. 
	Sujungimas išardomas, vidiniu- išoriniu sriegiu, ketinis, cinkuotas 3/4“, su tarpine
	Vnt
	Iki 5 vnt
	1.98
	Sujungimas išardomas, vidiniu- išoriniu sriegiu, ketinis, cinkuotas 3/4“, su tarpine „EE Odlewnia Želiwa S.A“ Lenkija
	9.90

	55. 
	Sujungimas išardomas, vidiniu- išoriniu sriegiu, ketinis, cinkuotas 1“, su tarpine
	Vnt
	Iki 5 vnt
	2.34
	Sujungimas išardomas, vidiniu- išoriniu sriegiu, ketinis, cinkuotas 1“, su tarpine „EE Odlewnia Želiwa S.A“ Lenkija
	11.70

	56. 
	Sujungimas išardomas, vidiniu- išoriniu sriegiu, ketinis, cinkuotas 1 1/4“, su tarpine
	Vnt
	Iki 5 vnt
	4.19
	Sujungimas išardomas, vidiniu- išoriniu sriegiu, ketinis, cinkuotas 1 1/4“, su tarpine „EE Odlewnia Želiwa S.A“ Lenkija
	20.95

	57. 
	Sujungimas išardomas, vidiniu- išoriniu sriegiu, ketinis,cinkuotas 1 1/2“, su tarpine
	Vnt
	Iki 5 vnt
	5.09
	Sujungimas išardomas, vidiniu- išoriniu sriegiu, ketinis,cinkuotas 1 1/2“, su tarpine „EE Odlewnia Želiwa S.A“ Lenkija
	25.45

	58. 
	Sujungimas išardomas, vidiniu- išoriniu sriegiu, ketinis,cinkuotas 2“, su tarpine
	Vnt
	Iki 5 vnt
	7.95
	Sujungimas išardomas, vidiniu- išoriniu sriegiu, ketinis,cinkuotas 2“, su tarpine „EE Odlewnia Želiwa S.A“ Lenkija
	39.75

	59. 
	Sujungimas išardomas, vidiniu sriegiu, ketinis,cinkuotas 1/2“, su tarpine
	Vnt
	Iki 5 vnt
	1.49
	Sujungimas išardomas, vidiniu sriegiu, ketinis,cinkuotas 1/2“, su tarpine „EE Odlewnia Želiwa S.A“ Lenkija
	7.45

	60. 
	Sujungimas išardomas, vidiniu sriegiu, ketinis, cinkuotas 3/4“, su tarpine
	Vnt
	Iki 5 vnt
	1.74
	Sujungimas išardomas, vidiniu sriegiu, ketinis, cinkuotas 3/4“, su tarpine „EE Odlewnia Želiwa S.A“ Lenkija
	8.70

	61. 
	Sujungimas išardomas, vidiniu sriegiu, ketinis, cinkuotas 1“, su tarpine
	Vnt
	Iki 5 vnt
	2.01
	Sujungimas išardomas, vidiniu sriegiu, ketinis, cinkuotas 1“, su tarpine „EE Odlewnia Želiwa S.A“ Lenkija
	10.05

	62. 
	Sujungimas išardomas, vidiniu sriegiu, ketinis, cinkuotas 1 1/ 4“, su tarpine
	Vnt
	Iki 5 vnt
	3.32
	Sujungimas išardomas, vidiniu sriegiu, ketinis, cinkuotas 1 1/ 4“, su tarpine „EE Odlewnia Želiwa S.A“ Lenkija
	16.60

	63. 
	Sujungimas išardomas, vidiniu sriegiu, ketinis, cinkuotas 1 1/2“, su tarpine
	Vnt
	Iki 5 vnt
	4.30
	Sujungimas išardomas, vidiniu sriegiu, ketinis, cinkuotas 1 1/2“, su tarpine „EE Odlewnia Želiwa S.A“ Lenkija
	21.50

	64. 
	Sujungimas išardomas, vidiniu sriegiu, ketinis, cinkuotas 2“, su tarpine
	Vnt
	Iki 5 vnt
	7.19
	Sujungimas išardomas, vidiniu sriegiu, ketinis, cinkuotas 2“, su tarpine „EE Odlewnia Želiwa S.A“ Lenkija
	35.95


	65. 
	Sujungimas išardomas, vidiniu- išoriniu sriegiu, ketinis, cinkuotas 2 1/4“, su tarpine
	Vnt
	Iki 5 vnt
	1.88
	Sujungimas išardomas, vidiniu- išoriniu sriegiu, ketinis, cinkuotas 2 1/4“, su tarpine „EE Odlewnia Želiwa S.A“ Lenkija
	9.40

	66. 
	Alkūnė išardoma, vidiniu sriegiu, ketinė, cinkuota 1/2“, su tarpine
	Vnt
	Iki 5 vnt
	0.49
	Alkūnė išardoma, vidiniu sriegiu, ketinė, cinkuota 1/2“, su tarpine „EE Odlewnia Želiwa S.A“ Lenkija
	2.45

	67. 
	Alkūnė išardoma, vidiniu sriegiu, ketinė, cinkuota 3/4“, su tarpine
	Vnt
	Iki 5 vnt
	0.79
	Alkūnė išardoma, vidiniu sriegiu, ketinė, cinkuota 3/4“, su tarpine „EE Odlewnia Želiwa S.A“ Lenkija
	3.95

	68. 
	Alkūnė išardoma, vidiniu sriegiu, ketinė, cinkuota 1“, su tarpine
	Vnt
	Iki 5 vnt
	1.10
	Alkūnė išardoma, vidiniu sriegiu, ketinė, cinkuota 1“, su tarpine „EE Odlewnia Želiwa S.A“ Lenkija
	5.50

	69. 
	Alkūnė išardoma, vidiniu sriegiu, ketinė, cinkuota 1 1/4“, su tarpine
	Vnt
	Iki 5 vnt
	1.70
	Alkūnė išardoma, vidiniu sriegiu, ketinė, cinkuota 1 1/4“, su tarpine „EE Odlewnia Želiwa S.A“ Lenkija
	8.50

	70. 
	Alkūnė išardoma, vidiniu sriegiu, ketinė, cinkuota 1 1/2“, su tarpine
	Vnt
	Iki 5 vnt
	2.50
	Alkūnė išardoma, vidiniu sriegiu, ketinė, cinkuota 1 1/2“, su tarpine „EE Odlewnia Želiwa S.A“ Lenkija
	12.50

	71. 
	Ketinė cinkuota užveržiama  vid/išorinė mova  ½“(19,5-21,8)
	Vnt
	Iki 5 vnt
	0.31
	Ketinė cinkuota užveržiama  vid/išorinė mova  ½“(19,5-21,8) „EE Odlewnia Želiwa S.A“ Lenkija
	1.55

	72. 
	Ketinė cinkuota užveržiama   vid/išorė                         mova  3/4“(24,5-27,3)
	Vnt
	Iki 5 vnt
	0.31
	Ketinė cinkuota užveržiama   vid/išorė                         mova  3/4“(24,5-27,3) „EE Odlewnia Želiwa S.A“ Lenkija
	1.55

	73. 
	Ketinė cinkuota užveržiama   vid/išorinė mova  1“(31,4-34,2)
	Vnt
	Iki 5 vnt
	0.34
	Ketinė cinkuota užveržiama   vid/išorinė mova  1“(31,4-34,2) „EE Odlewnia Želiwa S.A“ Lenkija
	1.70

	74. 
	Ketinė cinkuota užveržiama   vid/išorinė mova       1 1/4“  (39,5-42,9)
	Vnt
	Iki 5 vnt
	0.48
	Ketinė cinkuota užveržiama   vid/išorinė mova       1 1/4“  (39,5-42,9) „EE Odlewnia Želiwa S.A“ Lenkija
	2.40

	75. 
	Ketinė cinkuota užveržiama   vid/išorinė mova       1 1/2“  (47,9-51,5)
	Vnt
	Iki 5 vnt
	0.63
	Ketinė cinkuota užveržiama   vid/išorinė mova       1 1/2“  (47,9-51,5) „EE Odlewnia Želiwa S.A“ Lenkija
	3.15

	76. 
	Ketinė cinkuota užveržiama   vid/išorinė mova       2“  (59,7-63,5)
	Vnt
	Iki 5 vnt
	0.77
	Ketinė cinkuota užveržiama   vid/išorinė mova       2“  (59,7-63,5) „EE Odlewnia Želiwa S.A“ Lenkija
	3.85

	77. 
	Ketinė cinkuota užveržiama  vid/vid   mova                 Ø 15 mm(19,5-21,8)
	Vnt
	Iki 5 vnt
	0.28
	Ketinė cinkuota užveržiama  vid/vid   mova                 Ø 15 mm(19,5-21,8) „EE Odlewnia Želiwa S.A“ Lenkija
	1.40

	78. 
	Ketinė cinkuota užveržiama   vid/vid   mova                 Ø 20 mm (24,5-27,3)
	Vnt
	Iki 5 vnt
	0.28
	Ketinė cinkuota užveržiama   vid/vid   mova                 Ø 20 mm (24,5-27,3) „EE Odlewnia Želiwa S.A“ Lenkija
	1.40

	79. 
	Ketinė cinkuota užveržiama   vid/vid  mova                Ø 25 mm (31,4-34,2)
	Vnt
	Iki 5 vnt
	0.36
	Ketinė cinkuota užveržiama   vid/vid  mova                Ø 25 mm (31,4-34,2) „EE Odlewnia Želiwa S.A“ Lenkija
	1.80

	80. 
	Mova remontinė ketinė, cinkuota  ½“
	Vnt
	Iki 5 vnt
	3.05
	Mova remontinė ketinė, cinkuota  ½“ „EE Odlewnia Želiwa S.A“ Lenkija
	15.25

	81. 
	Mova remontinė ketinė, cinkuota  3/4“
	Vnt
	Iki 5 vnt
	3.57
	Mova remontinė ketinė, cinkuota  3/4“ „EE Odlewnia Želiwa S.A“ Lenkija
	17.85

	82. 
	Mova remontinė ketinė, cinkuota  1“
	Vnt
	Iki 5 vnt
	4.35
	Mova remontinė ketinė, cinkuota  1“ „EE Odlewnia Želiwa S.A“ Lenkija
	21.75

	83. 
	Mova remontinė ketinė, cinkuota  1 1/4“
	Vnt
	Iki 5 vnt
	5.56
	Mova remontinė ketinė, cinkuota  1 1/4“ „EE Odlewnia Želiwa S.A“ Lenkija
	27.80

	84. 
	Mova remontinė ketinė, cinkuota  1 ½“
	Vnt
	Iki 5 vnt
	7.61
	Mova remontinė ketinė, cinkuota  1 ½“ „EE Odlewnia Želiwa S.A“ Lenkija
	38.05

	85. 
	Mova remontinė ketinė,cinkuota  2 “
	Vnt
	Iki 5 vnt
	10.73
	Mova remontinė ketinė,cinkuota  2 “ „EE Odlewnia Želiwa S.A“ Lenkija
	53.65

	86. 
	Mova remontinė ketinė, cinkuota  3 “
	Vnt
	Iki 5 vnt
	13.49
	Mova remontinė ketinė, cinkuota  3 “ „EE Odlewnia Želiwa S.A“ Lenkija
	67.45

	87. 
	Mova remontinė ketinė, cinkuota  2 1/2 “
	Vnt
	Iki 5 vnt
	13.11
	Mova remontinė ketinė, cinkuota  2 1/2 “ „EE Odlewnia Želiwa S.A“ Lenkija
	65.55

	88. 
	Balnas remontinis ketinis,                          cinkuotas  ½“x1/2“
	Vnt
	Iki 5 vnt
	3.88
	Balnas remontinis ketinis,                          cinkuotas  ½“x1/2“ „GEBO“ Lenkija
	19.40

	89. 
	Balnas remontinis ketinis,                          cinkuotas  3/4“x1/2“
	Vnt
	Iki 5 vnt
	4.45
	Balnas remontinis ketinis,                          cinkuotas  3/4“x1/2“ „GEBO“ Lenkija
	22.25

	90. 
	Balnas remontinis ketinis,                          cinkuotas  1“x1/2“
	Vnt
	Iki 5 vnt
	4.92
	Balnas remontinis ketinis,                          cinkuotas  1“x1/2“ „GEBO“ Lenkija
	24.60

	91. 
	Balnas remontinis ketinis,                          cinkuotas  1“x3/4“
	Vnt
	Iki 5 vnt
	5.20
	Balnas remontinis ketinis,                          cinkuotas  1“x3/4“ „GEBO“ Lenkija
	26.00

	92. 
	Balnas remontinis ketinis,                          cinkuotas  1 1/4“x3/4“
	Vnt
	Iki 15 vnt
	6.44
	Balnas remontinis ketinis,                          cinkuotas  1 1/4“x3/4“ „GEBO“ Lenkija
	96.60

	93. 
	Balnas remontinis ketinis,                          cinkuotas  1 1/2“x3/4“
	Vnt
	Iki 15 vnt
	7.77
	Balnas remontinis ketinis,                          cinkuotas  1 1/2“x3/4“ „GEBO“ Lenkija
	116.55

	94. 
	Balnas remontinis ketinis,                          cinkuotas  2“x1“
	Vnt
	Iki 5 vnt
	11.47
	Balnas remontinis ketinis,                          cinkuotas  2“x1“ „GEBO“ Lenkija
	57.35

	95. 
	Balnas remontinis ketinis,                          cinkuotas  2 ½““x1 1/4“
	Vnt
	Iki 5 vnt
	21.25
	Balnas remontinis ketinis,                          cinkuotas  2 ½““x1 1/4“ „GEBO“ Lenkija
	106.25

	96. 
	Balnas remontinis ketinis,                          cinkuotas  3“x1 1/2“
	Vnt
	Iki 5 vnt
	22.42
	Balnas remontinis ketinis,                          cinkuotas  3“x1 ½ „GEBO“ Lenkija
	112.10

	97. 
	Alkūnė išardoma, vidiniu sriegiu, ketinė, cinkuota 2“, su tarpine
	Vnt
	Iki 5 vnt
	3.30
	Alkūnė išardoma, vidiniu sriegiu, ketinė, cinkuota 2“, su tarpine „GEBO“ Lenkija
	16.50

	98. 
	Balnas remontinis ketinis,                          cinkuotas  ½
	Vnt
	Iki 5 vnt
	3.80
	Balnas remontinis ketinis,                          cinkuotas  ½ „GEBO“ Lenkija
	19.00

	99. 
	Balnas remontinis ketinis,                          cinkuotas  3/4“
	Vnt
	Iki 5 vnt
	4.75
	Balnas remontinis ketinis,                          cinkuotas  3/4“ „GEBO“ Lenkija
	23.75

	100. 
	Balnas remontinis ketinis,                          cinkuotas  1“
	Vnt
	Iki 5 vnt
	5.86
	Balnas remontinis ketinis,                          cinkuotas  1“ „GEBO“ Lenkija
	29.30

	101. 
	Balnas remontinis ketinis,                          cinkuotas  1 1/4“
	Vnt
	Iki 5 vnt
	7.76
	Balnas remontinis ketinis,                          cinkuotas  1 1/4“ „GEBO“ Lenkija
	38.80

	102. 
	Balnas remontinis ketinis,                          cinkuotas  1 1/2“
	Vnt
	Iki 5 vnt
	9.65
	Balnas remontinis ketinis,                          cinkuotas  1 1/2“ „GEBO“ Lenkija
	48.25

	103. 
	Balnas remontinis ketinis,                          cinkuotas  2“
	Vnt
	Iki 5 vnt
	13.40
	Balnas remontinis ketinis,                          cinkuotas  2“ „GEBO“ Lenkija
	67.00

	
	Viso 2 dalis
	
	
	
	
	1839.90


	4 dalis
	Fekalinės ir lietaus kanalizacijų PVC  gaminiai
	
	
	
	
	

	1. 
	Alkūnė  PVC vidaus kanalizacijai d-50 mm, 90 laipsnių,balta
	Vnt
	Iki  10 vnt
	0.61
	Alkūnė  PVC vidaus kanalizacijai d-50 mm, 90 laipsnių,balta „OSMA“ Čekija
	6.10


	2. 
	Vamzdis  PVC vidaus kanalizacijai d-50 mm,,baltas,L-250mm
	Vnt
	Iki  10 vnt
	0.77
	Vamzdis  PVC vidaus kanalizacijai d-50 mm,,baltas,L-250mm „OSMA“ Čekija
	7.70

	3. 
	Vamzdis  PVC vidaus kanalizacijai d-50 mm,,baltas,L-500mm
	Vnt
	Iki  10 vnt
	0.95
	Vamzdis  PVC vidaus kanalizacijai d-50 mm,,baltas,L-500mm „OSMA“ Čekija
	9.50

	4. 
	Vamzdis  PVC vidaus kanalizacijai d-50 mm,,baltas,L-1000mm
	Vnt
	Iki  5 vnt
	1.62
	Vamzdis  PVC vidaus kanalizacijai d-50 mm,,baltas,L-1000mm „OSMA“ Čekija
	8.10

	5. 
	Gofruota armuota žarna plastikinė, skirta  maisto gamybai  d-50 mm
	m
	Iki 1 m
	5.05
	Gofruota armuota žarna plastikinė, skirta  maisto gamybai  d-50 mm „OSMA“ Čekija
	5.05

	6. 
	Gofruota armuota žarna, plastikinė, skirta  maisto gamybai d-75 mm
	m
	Iki 1 m
	6.42
	Gofruota armuota žarna, plastikinė, skirta  maisto gamybai d-75 mm „OSMA“ Čekija
	6.42

	7. 
	Gofruota armuota žarna, plastikinė, skirta  maisto gamybai d-100 mm
	m
	Iki 1 m
	9.15
	Gofruota armuota žarna, plastikinė, skirta  maisto gamybai d-100 mm „OSMA“ Čekija
	9.15

	8. 
	Kaminėlis skirtas garui išvesti iš sutapdinto stogo termoizoliacijos sluoksnio Ø 75 mm,H-270mm,iš polipropileno,atsparus UV
	vnt
	Iki 5 vnt
	5.80
	Kaminėlis skirtas garui išvesti iš sutapdinto stogo termoizoliacijos sluoksnio Ø 75 mm,H-270mm,iš polipropileno,atsparus UV „OSMA“ Čekija
	29.00

	9. 
	Kaminėlis skirtas garui išvesti iš sutapdinto stogo termoizoliacijos sluoksnio Ø 110 mm,H-350mm ,iš polipropileno,atsparus UV
	vnt
	Iki 5 vnt
	8.70
	Kaminėlis skirtas garui išvesti iš sutapdinto stogo termoizoliacijos sluoksnio Ø 110 mm,H-350mm ,iš polipropileno,atsparus UV „OSMA“ Čekija
	43.50

	10. 
	Aklė  PVC vidaus kanalizacijai, kuri atlaiko temperatūrą > 1000C, Ø40, plastikinė
	Vnt.
	Iki  10 vnt
	0.29
	Aklė  PVC vidaus kanalizacijai, kuri atlaiko temperatūrą > 1000C, Ø40, plastikinė „OSMA“ Čekija
	2.90

	11. 
	Aklė PVC vidaus kanalizacijai, kuri atlaiko temperatūrą > 1000C, Ø50, plastikinė
	Vnt.
	Iki  10 vnt
	0.44
	Aklė PVC vidaus kanalizacijai, kuri atlaiko temperatūrą > 1000C, Ø50, plastikinė „OSMA“ Čekija
	4.40

	12. 
	Aklė  PVC vidaus kanalizacijai, kuri atlaiko temperatūrą > 1000C, Ø110, plastikinė1
	Vnt.
	Iki  10 vnt
	0.65
	Aklė  PVC vidaus kanalizacijai, kuri atlaiko temperatūrą > 1000C, Ø110, plastikinė1 „OSMA“ Čekija
	6.50

	13. 
	Aklė  PVC vidaus kanalizacijai, kuri atlaiko temperatūrą > 1000C, Ø75, plastikinė
	Vnt.
	Iki  10 vnt
	0.28
	Aklė  PVC vidaus kanalizacijai, kuri atlaiko temperatūrą > 1000C, Ø75, plastikinė „OSMA“ Čekija
	2.80

	14. 
	Trišakis PVC vidaus kanalizacijai d-50 mm, 45 laipsnių
	Vnt
	Iki  20 vnt
	1.19
	Trišakis PVC vidaus kanalizacijai d-50 mm, 45 laipsnių „OSMA“ Čekija
	23.80

	15. 
	Trišakis PVC vidaus kanalizacijai d-50 mm, 88 laipsnių
	Vnt
	Iki  20 vnt
	1.19
	Trišakis PVC vidaus kanalizacijai d-50 mm, 88 laipsnių „OSMA“ Čekija
	23.80

	16. 
	Trišakis PVC vidaus kanalizacijai d-110 mm, 45 laipsnių
	Vnt
	Iki  20 vnt
	2.98
	Trišakis PVC vidaus kanalizacijai d-110 mm, 45 laipsnių „OSMA“ Čekija
	59.60

	17. 
	Trišakis PVC vidaus kanalizacijai d-75 mm, 45 laipsnių
	Vnt
	Iki  20 vnt
	0.99
	Trišakis PVC vidaus kanalizacijai d-75 mm, 45 laipsnių „OSMA“ Čekija
	19.80

	18. 
	Trišakis PVC vidaus kanalizacijai d-110 mm, 88 laipsnių
	Vnt
	Iki  20 vnt
	2.98
	Trišakis PVC vidaus kanalizacijai d-110 mm, 88 laipsnių „OSMA“ Čekija
	59.60

	19. 
	Trišakis PVC  vidaus kanalizacijai d-110x50 mm, 45 laipsnių
	Vnt
	Iki  20 vnt
	1.73
	Trišakis PVC  vidaus kanalizacijai d-110x50 mm, 45 laipsnių „OSMA“ Čekija
	34.60

	20. 
	Trišakis PVC vidaus kanalizacijai d-110x50 mm, 88 laipsnių
	Vnt
	Iki  20 vnt
	1.73
	Trišakis PVC vidaus kanalizacijai d-110x50 mm, 88 laipsnių „OSMA“ Čekija
	34.60

	21. 
	Alkūnė  PVC vidaus kanalizacijai d-50 mm, 15 laipsnių
	Vnt
	Iki  20 vnt
	0.39
	Alkūnė  PVC vidaus kanalizacijai d-50 mm, 15 laipsnių „OSMA“ Čekija
	7.80


	22. 
	Alkūnė  PVC vidaus kanalizacijai d-50 mm, 30 laipsnių
	Vnt
	Iki  20 vnt
	0.39
	Alkūnė  PVC vidaus kanalizacijai d-50 mm, 30 laipsnių „OSMA“ Čekija
	7.80


	23. 
	Alkūnė  PVC vidaus kanalizacijai d-50 mm, 45 laipsnių
	Vnt
	Iki  20 vnt
	0.77
	Alkūnė  PVC vidaus kanalizacijai d-50 mm, 45 laipsnių „OSMA“ Čekija
	15.40


	24. 
	Alkūnė  PVC vidaus kanalizacijai d-75 mm, 45 laipsnių
	Vnt
	Iki  20 vnt
	0.38
	Alkūnė  PVC vidaus kanalizacijai d-75 mm, 45 laipsnių „OSMA“ Čekija
	7.60


	25. 
	Alkūnė  PVC vidaus kanalizacijai vidaus kanalizacijai d-50 mm, 88 laipsnių
	Vnt
	Iki  20 vnt
	0.77
	Alkūnė  PVC vidaus kanalizacijai vidaus kanalizacijai d-50 mm, 88 laipsnių „OSMA“ Čekija
	15.40

	26. 
	Alkūnė  PVC vidaus kanalizacijai d-110 mm, 15 laipsnių
	Vnt
	Iki  20 vnt
	1.10
	Alkūnė  PVC vidaus kanalizacijai d-110 mm, 15 laipsnių „OSMA“ Čekija
	22.00

	27. 
	Alkūnė  PVC vidaus kanalizacijai d-110 mm, 30 laipsnių
	Vnt
	Iki  20 vnt
	1.10
	Alkūnė  PVC vidaus kanalizacijai d-110 mm, 30 laipsnių „OSMA“ Čekija
	22.00

	28. 
	Alkūnė  PVC vidaus kanalizacijai d-110 mm, 45 laipsnių
	Vnt
	Iki  20 vnt
	1.54
	Alkūnė  PVC vidaus kanalizacijai d-110 mm, 45 laipsnių „OSMA“ Čekija
	30.80

	29. 
	Alkūnė  PVC vidaus kanalizacijai d-110 mm, 88 laipsnių
	Vnt
	Iki  20 vnt
	1.75
	Alkūnė  PVC vidaus kanalizacijai d-110 mm, 88 laipsnių „OSMA“ Čekija
	35.00

	30. 
	WC prijungimo alkūnė su atbuliniu vožtuvu ,ištekėjimas d-100 mm
	Vnt
	Iki  20 vnt
	2.37
	WC prijungimo alkūnė su atbuliniu vožtuvu ,ištekėjimas d-100 mm „OSMA“ Čekija
	47.40

	31. 
	Pravala  PVC vidaus kanalizacijai su užsukamu dangteliu   d-50 mm
	Vnt
	Iki  20 vnt
	2.08
	Pravala  PVC vidaus kanalizacijai su užsukamu dangteliu   d-50 mm „OSMA“ Čekija
	41.60

	32. 
	Pravala  PVC vidaus kanalizacijai su užsukamu dangteliu  d-110 mm
	Vnt
	Iki  20 vnt
	3.50
	Pravala  PVC vidaus kanalizacijai su užsukamu dangteliu  d-110 mm „OSMA“ Čekija
	70.00

	33. 
	Remontinė mova  PVC vidaus kanalizacijai d-50 mm
	Vnt
	Iki  20 vnt
	0.65
	Remontinė mova  PVC vidaus kanalizacijai d-50 mm „OSMA“ Čekija
	13.00

	34. 
	Remontinė mova  PVC1 vidaus kanalizacijai d-110 mm
	Vnt
	Iki  20 vnt
	1.23
	Remontinė mova  PVC1 vidaus kanalizacijai d-110 mm „OSMA“ Čekija
	24.60

	35. 
	Dviguba  mova  PVC vid1aus kanalizacijai d-50 mm
	Vnt
	Iki  20 vnt
	0.65
	Dviguba  mova  PVC vid1aus kanalizacijai d-50 mm „OSMA“ Čekija
	13.00

	36. 
	Dviguba  mova  PVC v1idaus kanalizacijai d-110 mm
	Vnt
	Iki  20 vnt
	1.23
	Dviguba  mova  PVC v1idaus kanalizacijai d-110 mm „OSMA“ Čekija
	24.60

	37. 
	Perėjimas  PVC vidaus k1analizacijai d-50/110 mm
	Vnt
	Iki  20 vnt
	0.97
	Perėjimas  PVC vidaus k1analizacijai d-50/110 mm „OSMA“ Čekija
	19.40

	38. 
	Vamzdis  PV1C vidaus kanalizacijai d-32,  L-250 mm
	Vnt
	Iki  20 vnt
	0.55
	Vamzdis  PV1C vidaus kanalizacijai d-32,  L-250 mm „OSMA“ Čekija
	11.00

	39. 
	Vamzdis  PVC v1idaus kanalizacijai d-32,  L-500 mm
	Vnt
	Iki  20 vnt
	0.76
	Vamzdis  PVC v1idaus kanalizacijai d-32,  L-500 mm „OSMA“ Čekija
	15.20

	40. 
	Vamzdis  PVC v1idaus kanalizacijai d-32,  L-1000 mm
	Vnt
	Iki  20 vnt
	1.18
	Vamzdis  PVC v1idaus kanalizacijai d-32,  L-1000 mm „OSMA“ Čekija
	23.60

	41. 
	Vamzdis  PVC vi1daus kanalizacijai d-40,  L-250 mm
	Vnt
	Iki  20 vnt
	0.52
	Vamzdis  PVC vi1daus kanalizacijai d-40,  L-250 mm „OSMA“ Čekija
	10.40

	42. 
	Vamzdis  HTEM1 vidaus kanalizacijai d-40,  L-500 mm
	Vnt
	Iki  20 vnt
	0.64
	Vamzdis  HTEM1 vidaus kanalizacijai d-40,  L-500 mm „OSMA“ Čekija
	12.80

	43. 
	Vamzdis  PVC v2idaus kanalizacijai d-40,  L-1000 mm
	Vnt
	Iki  20 vnt
	0.90
	Vamzdis  PVC v2idaus kanalizacijai d-40,  L-1000 mm „OSMA“ Čekija
	18.00

	44. 
	Vamzdis  PVC vidaus kanalizacijai d-50,  L-250 mm
	Vnt
	Iki  20 vnt
	0.77
	Vamzdis  PVC vidaus kanalizacijai d-50,  L-250 mm „OSMA“ Čekija
	15.40

	45. 
	Vamzdis  PVC vidaus kanalizacijai d-75,  L-250 mm
	Vnt
	Iki  20 vnt
	0.50
	Vamzdis  PVC vidaus kanalizacijai d-75,  L-250 mm „OSMA“ Čekija
	10.00

	46. 
	Vamzdis  PVC vidaus kanalizacijai d-50,  L-500 mm
	Vnt
	Iki  20 vnt
	0.95
	Vamzdis  PVC vidaus kanalizacijai d-50,  L-500 mm „OSMA“ Čekija
	19.00


	47. 
	Vamzdis  PVC vidaus kanalizacijai d-75,  L-500 mm
	Vnt
	Iki  20 vnt
	0.66
	Vamzdis  PVC vidaus kanalizacijai d-75,  L-500 mm „OSMA“ Čekija
	13.20

	48. 
	Vamzdis  PVC vidaus kanalizacijai d-50,  L-1000 mm
	Vnt
	Iki  20 vnt
	1.37
	Vamzdis  PVC vidaus kanalizacijai d-50,  L-1000 mm „OSMA“ Čekija
	27.40

	49. 
	Vamzdis  PVC vidaus kanalizacijai d-75,  L-1000 mm
	Vnt
	Iki  20 vnt
	0.84
	Vamzdis  PVC vidaus kanalizacijai d-75,  L-1000 mm „OSMA“ Čekija
	16.80

	50. 
	Vamzdis  PVC  vidaus kanalizacijai d-50,  L-2000 mm
	Vnt
	Iki  20 vnt
	2.16
	Vamzdis  PVC  vidaus kanalizacijai d-50,  L-2000 mm „OSMA“ Čekija
	43.20

	51. 
	Vamzdis  PVC  vidaus kanalizacijai d-75,  L-2000 mm
	Vnt
	Iki  20 vnt
	1.06
	Vamzdis  PVC  vidaus kanalizacijai d-75,  L-2000 mm „OSMA“ Čekija
	21.20

	52. 
	Vamzdis  PVC  vidaus kanalizacijai d-110,  L-250 mm
	Vnt
	Iki  20 vnt
	1.50
	Vamzdis  PVC  vidaus kanalizacijai d-110,  L-250 mm „OSMA“ Čekija
	30.00

	53. 
	Vamzdis  PVC vidaus kanalizacijai d-110,  L-3000 mm
	Vnt
	Iki  20 vnt
	1.10
	Vamzdis  PVC vidaus kanalizacijai d-110,  L-3000 mm „OSMA“ Čekija
	22.00

	54. 
	Vamzdis  PVC vidaus kanalizacijai d-110,  L-500 mm
	Vnt
	Iki  20 vnt
	2.07
	Vamzdis  PVC vidaus kanalizacijai d-110,  L-500 mm „OSMA“ Čekija
	41.40

	55. 
	Vamzdis  PVC vidaus kanalizacijai d-110,  L-1000 mm
	Vnt
	Iki  20 vnt
	3.80
	Vamzdis  PVC vidaus kanalizacijai d-110,  L-1000 mm „OSMA“ Čekija
	76.00

	56. 
	Vamzdis  PVC vidaus kanalizacijai d-110,  L-2000 mm
	Vnt
	Iki  20 vnt
	6.30
	Vamzdis  PVC vidaus kanalizacijai d-110,  L-2000 mm „OSMA“ Čekija
	126.00

	57. 
	Vamzdis PVC vidaus kanalizacijai garsą izoliuojantis Ø 110mm,L=2000mm
	Vnt
	Iki  5 vnt
	16.55
	Vamzdis PVC vidaus kanalizacijai garsą izoliuojantis Ø 110mm,L=2000mm „OSMA“ Čekija
	82.75

	58. 
	Vamzdis PVC vidaus kanalizacijai garsą izoliuojantis Ø 110mm,L=1000mm
	Vnt
	Iki  5 vnt
	8.95
	Vamzdis PVC vidaus kanalizacijai garsą izoliuojantis Ø 110mm,L=1000mm „OSMA“ Čekija
	44.75

	59. 
	Vamzdis PVC vidaus kanalizacijai garsą izoliuojantis Ø 110mm,L=3000mm
	Vnt
	Iki  10 vnt
	3.35
	Vamzdis PVC vidaus kanalizacijai garsą izoliuojantis Ø 110mm,L=3000mm „OSMA“ Čekija
	33.50

	60. 
	Vamzdis PVC vidaus kanalizacijai garsą izoliuojantis Ø 110mm,L=500mm
	Vnt
	Iki  5 vnt
	5.75
	Vamzdis PVC vidaus kanalizacijai garsą izoliuojantis Ø 110mm,L=500mm „OSMA“ Čekija
	28.75

	61. 
	Alkūnė PVC vidaus kanalizacijai garsą izoliuojanti Ø 110mm,45⁰
	Vnt
	Iki  5 vnt
	3.43
	Alkūnė PVC vidaus kanalizacijai garsą izoliuojanti Ø 110mm,45⁰ „OSMA“ Čekija
	17.15

	62. 
	Trišakis PVC vidaus kanalizacijai garsą izoliuojantis Ø 110mm,45⁰
	Vnt
	Iki  5 vnt
	5.95
	Trišakis PVC vidaus kanalizacijai garsą izoliuojantis Ø 110mm,45⁰ „OSMA“ Čekija
	29.75

	63. 
	Remontinė mova PVC vidaus kanalizacijai garsą izoliuojanti Ø 110mm.
	Vnt
	Iki  5 vnt
	3.73
	Remontinė mova PVC vidaus kanalizacijai garsą izoliuojanti Ø 110mm „OSMA“ Čekija
	18.65

	64. 
	Pravala PVC vidaus kanalizacijai garsą izoliuojanti Ø 110mm.
	Vnt
	Iki  2 vnt
	7.58
	Pravala PVC vidaus kanalizacijai garsą izoliuojanti Ø 110mm. „OSMA“ Čekija
	15.16

	65. 
	Perėjimas PVC vidaus kanalizacijai garsą izoliuojanti Ø 110x56mm.
	Vnt
	Iki  2 vnt
	1.95
	Perėjimas PVC vidaus kanalizacijai garsą izoliuojanti Ø 110x56mm. „OSMA“ Čekija
	3.90

	66. 
	Keturšakis PVC vidaus kanalizacijai 50X50X50, 45 laipsnių
	Vnt
	Iki  20 vnt
	4.50
	Keturšakis PVC vidaus kanalizacijai 50X50X50, 45 laipsnių „OSMA“ Čekija
	90.00

	67. 
	Keturšakis PVC vidaus kanalizacijai 110X50X50, 45 laipsnių
	Vnt
	Iki  20 vnt
	5.44
	Keturšakis PVC vidaus kanalizacijai 110X50X50, 45 laipsnių „OSMA“ Čekija
	108.80

	68. 
	Keturšakis PVC vidaus kanalizacijai 110X110X110, 45 laipsnių
	Vnt
	Iki  20 vnt
	7.62
	Keturšakis PVC vidaus kanalizacijai 110X110X110, 45 laipsnių „OSMA“ Čekija
	152.40

	69. 
	Keturšakis PVC vidaus kanalizacijai 50X50X50, 67 laipsnių
	Vnt
	Iki  20 vnt
	3.44
	Keturšakis PVC vidaus kanalizacijai 50X50X50, 67 laipsnių „OSMA“ Čekija
	68.80

	70. 
	Keturšakis PVC vidaus kanalizacijai 110X50X50, 67 laipsnių
	Vnt
	Iki  20 vnt
	3.81
	Keturšakis PVC vidaus kanalizacijai 110X50X50, 67 laipsnių „OSMA“ Čekija
	76.20

	71. 
	Keturšakis PVC vidaus kanalizacijai 110X110X110,  67 laipsnių
	Vnt
	Iki  20 vnt
	4.95
	Keturšakis PVC vidaus kanalizacijai 110X110X110,  67 laipsnių „OSMA“ Čekija
	99.00

	72. 
	Keturšakis PVC vidaus kanalizacijai 50X50X50, 87 laipsnių
	Vnt
	Iki  20 vnt
	4.50
	Keturšakis PVC vidaus kanalizacijai 50X50X50, 87 laipsnių „OSMA“ Čekija
	90.00

	73. 
	Keturšakis PVC vidaus kanalizacijai 110X50X50, 87 laipsnių
	Vnt
	Iki  20 vnt
	5.44
	Keturšakis PVC vidaus kanalizacijai 110X50X50, 87 laipsnių „OSMA“ Čekija
	108.80

	74. 
	Keturšakis PVC vidaus kanalizacijai 110X110X110,  87 laipsnių
	Vnt
	Iki  20 vnt
	7.62
	Keturšakis PVC vidaus kanalizacijai 110X110X110,  87 laipsnių „OSMA“ Čekija
	152.40

	75. 
	Keturšakis kampinis PVC vidaus kanalizacijai 50X50X50,    45 laipsnių
	Vnt
	Iki  20 vnt
	5.94
	Keturšakis kampinis PVC vidaus kanalizacijai 50X50X50,    45 laipsnių „OSMA“ Čekija
	118.80

	76. 
	Keturšakis kampinis PVC vidaus kanalizacijai 110X50X50,  45  laipsnių
	Vnt
	Iki  10 vnt
	5.40
	Keturšakis kampinis PVC vidaus kanalizacijai 110X50X50,  45  laipsnių „OSMA“ Čekija
	54.00

	77. 
	Keturšakis kampinis PVC vidaus kanalizacijai 110X110X110,                      45 laipsnių
	Vnt
	Iki  10 vnt
	9.38
	Keturšakis kampinis PVC vidaus kanalizacijai 110X110X110,                      45 laipsnių „OSMA“ Čekija
	93.80

	78. 
	Vamzdis kanalizacijai d-50mm,PVC,       L-500mm,baltas
	Vnt
	Iki  10 vnt
	1.16
	Vamzdis kanalizacijai d-50mm,PVC,       L-500mm,baltas „OSMA“ Čekija
	11.60

	79. 
	Alkūnė  kanalizacijai d-50mm,PVC,        45 laipsnių,balta
	Vnt
	Iki  10 vnt
	0.61
	Alkūnė  kanalizacijai d-50mm,PVC,        45 laipsnių,balta „OSMA“ Čekija
	6.10

	80. 
	Alkūnė  kanalizacijai d-50mm,PVC,        90  laipsnių,balta
	Vnt
	Iki  10 vnt
	0.61
	Alkūnė  kanalizacijai d-50mm,PVC,        90  laipsnių,balta „OSMA“ Čekija
	6.10

	81. 
	Redukcija PVC vidaus kanalizacijai 40X32 mm
	Vnt
	Iki  10 vnt
	0.53
	Redukcija PVC vidaus kanalizacijai 40X32 mm „OSMA“ Čekija
	5.30

	82. 
	Redukcija PVC vidaus kanalizacijai 50X32 mm
	Vnt
	Iki  10 vnt
	0.73
	Redukcija PVC vidaus kanalizacijai 50X32 mm „OSMA“ Čekija
	7.30

	83. 
	Redukcija PVC vidaus kanalizacijai 50X40 mm
	Vnt
	Iki  10 vnt
	0.53
	Redukcija PVC vidaus kanalizacijai 50X40 mm „OSMA“ Čekija
	5.30

	84. 
	Redukcija PVC vidaus kanalizacijai 110X50 mm
	Vnt
	Iki  10 vnt
	0.88
	Redukcija PVC vidaus kanalizacijai 110X50 mm „OSMA“ Čekija
	8.80

	85. 
	PVC vidaus kanalizacijai Perėjimas į ketinį vamzdį  be tarpinės d-50
	Vnt
	Iki  10 vnt
	1.77
	PVC vidaus kanalizacijai Perėjimas į ketinį vamzdį  be tarpinės d-50 „OSMA“ Čekija
	17.70

	86. 
	PVC Perėjimas į ketinį vamzdį vidaus kanalizacijai be tarpinės d-110
	Vnt
	Iki  10 vnt
	2.60
	PVC Perėjimas į ketinį vamzdį vidaus kanalizacijai be tarpinės d-110 „OSMA“ Čekija
	26.00

	87. 
	Guminis perėjimas Ø 50 mm iš ketinio vamzdžio
	Vnt
	Iki  10 vnt
	1.06
	Guminis perėjimas Ø 50 mm iš ketinio vamzdžio „OSMA“ Čekija
	10.60

	88. 
	Guminis perėjimas Ø 100 mm iš ketinio vamzdžio
	Vnt
	Iki  10 vnt
	1.94
	Guminis perėjimas Ø 100 mm iš ketinio vamzdžio „OSMA“ Čekija
	19.40

	89. 
	Guminis perėjimas Ø 50x40 mm iš ketinio vamzdžio
	Vnt
	Iki  10 vnt
	0.43
	Guminis perėjimas Ø 50x40 mm iš ketinio vamzdžio „OSMA“ Čekija
	4.30

	90. 
	Guminis perėjimas Ø 50x32 mm
	Vnt
	Iki  10 vnt
	0.43
	Guminis perėjimas Ø 50x32 mm „OSMA“ Čekija
	4.30

	91. 
	Guminis perėjimas Ø 100x50 mm   iš ketinio vamzdžio
	Vnt
	Iki  10 vnt
	0.43
	Guminis perėjimas Ø 100x50 mm   iš ketinio vamzdžio „OSMA“ Čekija
	4.30

	92. 
	Atsarginė dalis HL-2000                            trapui HL-510 NPR
	Vnt
	Iki  10 vnt
	7.58
	Atsarginė dalis HL-2000                            trapui HL-510 NPR „HL“ Austrija
	75.80

	93. 
	Atbulinis vožtuvas vidaus                    kanalizacijai d-50 mm
	Vnt
	Iki  3vnt
	11.63
	Atbulinis vožtuvas vidaus                    kanalizacijai d-50 mm „HL“ Austrija
	34.89

	94. 
	Atbulinis vožtuvas vidaus                    kanalizacijai d-110 mm
	Vnt
	Iki  2 vnt
	43.12
	Atbulinis vožtuvas vidaus                    kanalizacijai d-110 mm „HL“ Austrija
	86.24

	95. 
	Magistralinis atbulinis vožtuvas vidaus  kanalizacijai d-110 mm, su nerūdijančio plieno užsklanda
	Vnt
	Iki 2 vnt
	97.51
	Magistralinis atbulinis vožtuvas vidaus  kanalizacijai d-110 mm, su nerūdijančio plieno užsklanda „HL“ Austrija
	195.02

	96. 
	Magistralinis atbulinis vožtuvas vidaus  kanalizacijai d-150 mm, su nerūdijančio plieno užsklanda
	Vnt
	Iki  2 vnt
	101.13
	Magistralinis atbulinis vožtuvas vidaus  kanalizacijai d-150 mm, su nerūdijančio plieno užsklanda „HL“ Austrija
	202.26

	97. 
	Magistralinis atbulinis vožtuvas vidaus  kanalizacijai d-110 mm, su nerūdijančio plieno užsklanda,atlaikantis temperatūra virš +130⁰C daugiau 30 min
	Vnt
	1 vnt
	167.47
	Magistralinis atbulinis vožtuvas vidaus  kanalizacijai d-110 mm, su nerūdijančio plieno užsklanda,atlaikantis  temperatūra virš +130⁰C daugiau 30 min „HL“ Austrija
	167.47

	98. 
	Dvigubas magistralinis atbulinis vožtuvas vidaus  kanalizacijai d-110 mm, su nerūdijančio plieno užsklanda
	Vnt
	Iki  2 vnt
	97.51
	Dvigubas magistralinis atbulinis vožtuvas vidaus  kanalizacijai d-110 mm, su nerūdijančio plieno užsklanda „HL“ Austrija
	195.02

	99. 
	Kvapo uždoris Ø110 mm vidaus kanalizacijai
	vnt
	Iki  5 vnt
	1.94
	Kvapo uždoris Ø110 mm vidaus kanalizacijai „HL“ Austrija
	9.70

	100. 
	Alsuoklis kanalizacijai su nuimamu tinkleliu d-100 mm
	Vnt
	Iki  5 vnt
	6.87
	Alsuoklis kanalizacijai su nuimamu tinkleliu d-100 mm „HL“ Austrija
	34.35

	101. 
	Alsuoklis kanalizacijai su nuimamu tinkleliu d-50 mm
	Vnt
	Iki  5 vnt
	3.09
	Alsuoklis kanalizacijai su nuimamu tinkleliu d-50 mm „HL“ Austrija
	15.45

	102. 
	Trapas su nerūdijančio plieno grotelėmis 150x150 mm, horizontalus,su vandens uždoriu ištekėjimo d-50 mm, su PVC hidroizoliaciniu žiedu,ne aukštesnis 80 mm
	Vnt
	Iki  5 vnt
	43.38
	Trapas su nerūdijančio plieno grotelėmis 150x150 mm, horizontalus,su vandens uždoriu ištekėjimo d-50 mm, su PVC hidroizoliaciniu žiedu,ne aukštesnis 80 mm „HL“ Austrija
	216.90

	103. 
	Trapas su nerūdijančio plieno grotelėmis 150x150 mm, tiesus, ištekėjimo  d-100 mm,be PVC hidroizoliacinio žiedo
	Vnt
	Iki  10 vnt
	10.45
	Trapas su nerūdijančio plieno grotelėmis 150x150 mm, tiesus, ištekėjimo  d-100 mm,be PVC hidroizoliacinio žiedo „HL“ Austrija
	104.50

	104. 
	Trapas su nerūdijančio plieno grotelėmis 150x150 mm, tiesus, ištekėjimo  d-100 mm,su PVC hidroizoliaciniu žiedu
	Vnt
	Iki  10 vnt
	37.85
	Trapas su nerūdijančio plieno grotelėmis 150x150 mm, tiesus, ištekėjimo  d-100 mm,su PVC hidroizoliaciniu žiedu „HL“ Austrija
	378.50

	105. 
	Trapas su nerūdijančio plieno grotelėmis 150x150 mm, horizontalus,su vandens uždoriu ištekėjimo d-50 mm, be PVC hidroizoliacinio žiedo
	Vnt
	Iki  10 vnt
	6.59
	Trapas su nerūdijančio plieno grotelėmis 150x150 mm, horizontalus,su vandens uždoriu ištekėjimo d-50 mm, be PVC hidroizoliacinio žiedo „HL“ Austrija
	65.90

	106. 
	Hidroizoliacijos prispaudimo žiedas trapui su lipnia bitumine danga
	Vnt
	Iki  10 vnt
	8.16
	Hidroizoliacijos prispaudimo žiedas trapui su lipnia bitumine danga „HL“ Austrija
	81.60

	107. 
	Hidroizoliacijos prispaudimo žiedas trapui su geotekstile lipnioms bituminėms dangoms
	Vnt
	Iki  10 vnt
	18.25
	Hidroizoliacijos prispaudimo žiedas trapui su geotekstile lipnioms bituminėms dangoms „HL“ Austrija
	182.50

	108. 
	Hidroizoliacijos prispaudimo žiedas trapui su EPDM  membrana
	Vnt
	Iki  10 vnt
	5.12
	Hidroizoliacijos prispaudimo žiedas trapui su EPDM  membrana „HL“ Austrija
	51.20

	109. 
	Trapas su vandens užtvara ir nerūdijančio plieno grotelėmis 150x150 mm, reguliuojamas, horizontalus, bendras aukštis nedaugiau, kaip 80 mm, ištekėjimo  d-50 mm,su vandens uždoriu
	Vnt
	Iki  10 vnt
	31.16
	Trapas su vandens užtvara ir nerūdijančio plieno grotelėmis 150x150 mm, reguliuojamas, horizontalus, bendras aukštis nedaugiau, kaip 80 mm, ištekėjimo  d-50 mm,su vandens uždoriu „HL“ Austrija
	311.60

	110. 
	Vonios trapas, garsą slopinantis                       d-50, lankstus horizontalus ištekėjimas, pralaidumas 1,3 l/s, korpusas iš PP su teleskopiniu antgaliu iš ABS, nerūdijančio plieno grotelėmis138x138 mm. Apkrovos klasė K3, nuimamas sifonas, papildomas sukamas įtekėjimo atvamzdis d-50 ir tarpinė
	vnt
	Iki  10 vnt
	6.59
	Vonios trapas, garsą slopinantis                       d-50, lankstus horizontalus ištekėjimas, pralaidumas 1,3 l/s, korpusas iš PP su teleskopiniu antgaliu iš ABS, nerūdijančio plieno grotelėmis138x138 mm. Apkrovos klasė K3, nuimamas sifonas, papildomas sukamas įtekėjimo atvamzdis d-50 ir tarpinė „HL“ Austrija
	65.90

	111. 
	Trapas su atbuliniu vožtuvu ir nerūdijančio plieno grotelėmis 150x150 mm, horizontalus, reguliuojamas, bendras aukštis nedaugiau, kaip 80 mm, ištekėjimo d-75 mm
	Vnt
	Iki  5 vnt
	17.30
	Trapas su atbuliniu vožtuvu ir nerūdijančio plieno grotelėmis 150x150 mm, horizontalus, reguliuojamas, bendras aukštis nedaugiau, kaip 80 mm, ištekėjimo d-75 mm „HL“ Austrija
	86.50

	112. 
	Dušinis trapas nerūdijančio plieno su flanšu, grotelės nerūdijančio plieno150x150 mm, pajungimas 32 mm
	Vnt
	Iki  5 vnt
	2.84
	Dušinis trapas nerūdijančio plieno su flanšu, grotelės nerūdijančio plieno150x150 mm, pajungimas 32 mm „HL“ Austrija
	14.20

	113. 
	Vertikali stogo įlaja su lapų gaudykle ir privirintu bituminiu hidroizoliacijos sluoksniu  d-75 mm
	Vnt
	iki
10 vnt
	26.18
	Vertikali stogo įlaja su lapų gaudykle ir privirintu bituminiu hidroizoliacijos sluoksniu  d-75 mm   „HL“ Austrija
	261.80

	114. 
	Vertikali stogo įlaja su lapų gaudykle ir privirintu bituminiu hidroizoliacijos sluoksniu  d-110 mm
	Vnt
	iki
4 vnt
	53.15
	Vertikali stogo įlaja su lapų gaudykle ir privirintu bituminiu hidroizoliacijos sluoksniu  d-110 mm „HL“ Austrija
	212.60

	115. 
	Vertikali stogo įlaja su lapų gaudykle ir privirintu bituminiu hidroizoliacijos sluoksniu  d-160 mm
	Vnt
	iki
5 vnt
	55.81
	Vertikali stogo įlaja su lapų gaudykle ir privirintu bituminiu hidroizoliacijos sluoksniu  d-160 mm   „HL“ Austrija
	279.05

	116. 
	Vertikali stogo įlaja su lapų gaudykle ir privirintu bituminiu hidroizoliacijos sluoksniu ir su elektriniu apšildymu    10-30W-230V  d-110 mm
	Vnt
	iki
5 vnt
	82.00
	Vertikali stogo įlaja su lapų gaudykle ir privirintu bituminiu hidroizoliacijos sluoksniu ir su elektriniu apšildymu    10-30W-230V  d-110 mm    „HL“ Austrija
	410.00

	117. 
	Vamzdžių laikiklis-apkaba su guma metalinis d-15 mm
	Vnt
	Iki 10 vnt
	0.39
	Vamzdžių laikiklis-apkaba su guma metalinis d-15 mm „Niczuk Metall-PL“ Lenkija
	3.90

	118. 
	Vamzdžių laikiklis-apkaba su guma metalinis d-20 mm
	Vnt
	Iki 10 vnt
	0.42
	Vamzdžių laikiklis-apkaba su guma metalinis d-20 mm „Niczuk Metall-PL“ Lenkija
	4.20

	119. 
	Vamzdžių laikiklis-apkaba su guma metalinis d-25 mm
	Vnt
	Iki 10 vnt
	0.48
	Vamzdžių laikiklis-apkaba su guma metalinis d-25 mm „Niczuk Metall-PL“ Lenkija
	4.80

	120. 
	Vamzdžių laikiklis-apkaba su guma metalinis d-32 mm
	Vnt
	Iki 10 vnt
	0.52
	Vamzdžių laikiklis-apkaba su guma metalinis d-32 mm „Niczuk Metall-PL“ Lenkija
	5.20

	121. 
	Vamzdžių laikiklis-apkaba su guma metalinis d-40 mm
	Vnt
	Iki 10 vnt
	0.68
	Vamzdžių laikiklis-apkaba su guma metalinis d-40 mm „Niczuk Metall-PL“ Lenkija
	6.80

	122. 
	Vamzdžių laikiklis-apkaba su guma metalinis d-50 mm
	Vnt
	Iki 10 vnt
	0.79
	Vamzdžių laikiklis-apkaba su guma metalinis d-50 mm „Niczuk Metall-PL“ Lenkija
	7.90

	123. 
	Vamzdžių laikiklis-apkaba su guma metalinis d-65 mm
	Vnt
	Iki 10 vnt
	0.91
	Vamzdžių laikiklis-apkaba su guma metalinis d-65 mm „Niczuk Metall-PL“ Lenkija
	9.10

	124. 
	Vamzdžių laikiklis-apkaba su guma metalinis d-80 mm
	Vnt
	Iki 10 vnt
	1.06
	Vamzdžių laikiklis-apkaba su guma metalinis d-80 mm „Niczuk Metall-PL“ Lenkija
	10.60

	125. 
	Vamzdžių laikiklis-apkaba su guma metalinis d-100 mm
	Vnt
	Iki 10 vnt
	1.38
	Vamzdžių laikiklis-apkaba su guma metalinis d-100 mm „Niczuk Metall-PL“ Lenkija
	13.80

	126. 
	Laikiklis vamzdžiams plastmasinis užspaudžiamas su varžtu ir kaiščiu d-16 mm
	Vnt
	Iki 10 vnt
	0.12
	Laikiklis vamzdžiams plastmasinis užspaudžiamas su varžtu ir kaiščiu d-16 mm „Niczuk Metall-PL“ Lenkija
	1.20

	127. 
	Laikiklis vamzdžiams plastmasinis užspaudžiamas su varžtu   ir kaiščiu d-18 mm
	Vnt
	Iki 10 vnt
	0.15
	Laikiklis vamzdžiams plastmasinis užspaudžiamas su varžtu   ir kaiščiu d-18 mm „Niczuk Metall-PL“ Lenkija
	1.50

	128. 
	Laikiklis vamzdžiams plastmasinis užspaudžiamas su varžtu  ir kaiščiu d-20 mm
	Vnt
	Iki 10 vnt
	0.15
	Laikiklis vamzdžiams plastmasinis užspaudžiamas su varžtu  ir kaiščiu d-20 mm „Niczuk Metall-PL“ Lenkija
	1.50

	129. 
	Laikiklis vamzdžiams plastmasinis užspaudžiamas su varžtu ir kaiščiu d-22 mm
	Vnt
	Iki 10 vnt
	0.15
	Laikiklis vamzdžiams plastmasinis užspaudžiamas su varžtu ir kaiščiu d-22 mm „Niczuk Metall-PL“ Lenkija
	1.50

	130. 
	Laikiklis vamzdžiams plastmasinis užspaudžiamas su varžtu  ir kaiščiu d-25 mm
	Vnt
	Iki 10 vnt
	0.15
	Laikiklis vamzdžiams plastmasinis užspaudžiamas su varžtu  ir kaiščiu d-25 mm „Niczuk Metall-PL“ Lenkija
	1.50

	131. 
	Laikiklis vamzdžiams plastmasinis užspaudžiamas su varžtu ir kaiščiu d-28 mm
	Vnt
	Iki 10 vnt
	0.15
	Laikiklis vamzdžiams plastmasinis užspaudžiamas su varžtu ir kaiščiu d-28 mm „Niczuk Metall-PL“ Lenkija
	1.50

	132. 
	Laikiklis vamzdžiams plastmasinis užspaudžiamas su varžtu   ir kaiščiu d-32 mm
	Vnt
	Iki 10 vnt
	0.23
	Laikiklis vamzdžiams plastmasinis užspaudžiamas su varžtu   ir kaiščiu d-32 mm „Niczuk Metall-PL“ Lenkija
	2.30

	133. 
	Laikiklis vamzdžiams plastmasinis užspaudžiamas su varžtu  ir kaiščiu d-40 mm
	Vnt
	Iki 10 vnt
	0.26
	Laikiklis vamzdžiams plastmasinis užspaudžiamas su varžtu  ir kaiščiu d-40 mm „Niczuk Metall-PL“ Lenkija
	2.60

	134. 
	Laikiklis vamzdžiams plastmasinis užspaudžiamas su varžtu  ir kaiščiu d-50 mm
	Vnt
	Iki 10 vnt
	0.45
	Laikiklis vamzdžiams plastmasinis užspaudžiamas su varžtu  ir kaiščiu d-50 mm „Niczuk Metall-PL“ Lenkija
	4.50

	135. 
	PVC redukcija skirta lauko kanalizacijai        Ø 110/160mm.
	Vnt
	Iki 10 vnt
	1.79
	PVC redukcija skirta lauko kanalizacijai        Ø 110/160mm. „OSMA“ Čekija
	17.90

	136. 
	PVC trišakis skirtas lauko kanalizacijai        Ø 110/110x45o
	Vnt
	Iki 5 vnt
	2.07
	PVC trišakis skirtas lauko kanalizacijai        Ø 110/110x45o „OSMA“ Čekija
	10.35

	137. 
	PVC alkūnė 45o skirta lauko kanalizacijai        Ø 100mm.
	Vnt
	Iki 5 vnt
	1.33
	PVC alkūnė 45o skirta lauko kanalizacijai        Ø 100mm. „OSMA“ Čekija
	6.65

	138. 
	PVC pravala skirta lauko kanalizacijai        Ø 110mm.
	Vnt
	Iki 5 vnt
	10.03
	PVC pravala skirta lauko kanalizacijai        Ø 110mm. „OSMA“ Čekija
	50.15

	139. 
	PVC aklė skirta lauko kanalizacijai          Ø 110 mm.
	Vnt
	Iki 5 vnt
	0.45
	PVC aklė skirta lauko kanalizacijai          Ø 110 mm. „OSMA“ Čekija
	2.25

	140. 
	PVC perėjimas į ketinį vamzdį skirtas lauko kanalizacijai Ø 110 mm.
	Vnt
	Iki 5 vnt
	0.64
	PVC perėjimas į ketinį vamzdį skirtas lauko kanalizacijai Ø 110 mm. „OSMA“ Čekija
	3.20

	141. 
	PVC šulinio pagrindas su trimis atšakomis lygiadieniams vamzdžiams skirtas lauko kanalizacijai Ø 110/400 mm.
	Vnt
	Iki 5 vnt
	28.14
	PVC šulinio pagrindas su trimis atšakomis lygiadieniams vamzdžiams skirtas lauko kanalizacijai Ø 110/400 mm. „OSMA“ Čekija
	140.70

	142. 
	PVC šulinio pagrindas su trimis atšakomis lygiadieniams vamzdžiams skirtas lauko kanalizacijai Ø 160/400 mm.
	Vnt
	Iki 5 vnt
	30.02
	PVC šulinio pagrindas su trimis atšakomis lygiadieniams vamzdžiams skirtas lauko kanalizacijai Ø 160/400 mm. „OSMA“ Čekija
	150.10

	143. 
	PVC šulinio pagrindas su trimis atšakomis lygiadieniams vamzdžiams skirtas lauko kanalizacijai Ø 200/400 mm.
	Vnt
	Iki 5 vnt
	32.14
	PVC šulinio pagrindas su trimis atšakomis lygiadieniams vamzdžiams skirtas lauko kanalizacijai Ø 200/400 mm. „OSMA“ Čekija
	160.70

	144. 
	PVC šulinio stovas skirtas lauko kanalizacijai Ø 400 mm,L-2M
	Vnt
	Iki 2 vnt
	13.90
	PVC šulinio stovas skirtas lauko kanalizacijai Ø 400 mm,L-2M „OSMA“ Čekija
	27.80

	145. 
	Latakas vandeniui,šlaitiniam stogui plieninis,cinkuotas,( 275g/m2),dengtas poliesteriu ne plonesniu 50 mikron storio, apvaliai lenktas,150xx2000x0,55 mm
	Vnt
	Iki 5 vnt
	14.60
	Latakas vandeniui,šlaitiniam stogui plieninis,cinkuotas,( 275g/m2),dengtas poliesteriu ne plonesniu 50 mikron storio, apvaliai lenktas,150xx2000x0,55 mm „ACO“ Vokietija
	73.00

	146. 
	Galinis latako dangtelis su tarpine,šlaitiniam stogui plieninis,cinkuotas,( 275g/m2),dengtas poliesteriu ne plonesniu 50 mikron storio, apvaliai lenktas,150 mm latakui
	Vnt
	Iki 5 vnt
	2.29
	Galinis latako dangtelis su tarpine,šlaitiniam stogui plieninis,cinkuotas,( 275g/m2),dengtas poliesteriu ne plonesniu 50 mikron storio, apvaliai lenktas,150 mm latakui „ACO“ Vokietija
	11.45

	147. 
	Latako kablys, šlaitiniam stogui plieninis,cinkuotas, ,( 275g/m2) dengtas poliesteriu ne plonesniu 50 mikron storio, apvaliai lenktas,150 mm latakui
	Vnt
	Iki 5 vnt
	3.19
	Latako kablys, šlaitiniam stogui plieninis,cinkuotas, ,( 275g/m2) dengtas poliesteriu ne plonesniu 50 mikron storio, apvaliai lenktas,150 mm latakui „ACO“ Vokietija
	15.95

	148. 
	Latako laikiklis,šlaitiniam stogui plieninis,cinkuotas,( 275g/m2),,dengtas poliesteriu ne plonesniu 50 mikron storio apvaliai lenktas,150 mm latakui
	Vnt
	Iki 5 vnt
	0.11
	Latako laikiklis,šlaitiniam stogui plieninis,cinkuotas,( 275g/m2),,dengtas poliesteriu ne plonesniu 50 mikron storio apvaliai lenktas,150 mm latakui „ACO“ Vokietija
	0.55

	149. 
	Latako jungtis,šlaitiniam stogui plieninis,cinkuotas,( 275g/m2), dengtas poliesteriu ne plonesniu 50 mikron storio apvaliai lenktas, 150 mm latakui
	Vnt
	Iki 5 vnt
	4.58
	Latako jungtis,šlaitiniam stogui plieninis,cinkuotas,( 275g/m2), dengtas poliesteriu ne plonesniu 50 mikron storio apvaliai lenktas, 150 mm latakui „ACO“ Vokietija
	22.90

	150. 
	Latako vidinis kampas 90⁰,šlaitiniam stogui plieninis,cinkuotas,( 275g/m2), dengtas poliesteriu ne plonesniu 50 mikron storio apvaliai lenktas, 150 mm latakui
	Vnt
	Iki 5 vnt
	5.42
	Latako vidinis kampas 90⁰,šlaitiniam stogui plieninis,cinkuotas,( 275g/m2), dengtas poliesteriu ne plonesniu 50 mikron storio apvaliai lenktas, 150 mm latakui „ACO“ Vokietija
	27.10

	151. 
	Latako išorinis kampas 90⁰,šlaitiniam stogui plieninis,cinkuotas,( 275g/m2), dengtas poliesteriu ne plonesniu 50 mikron storio, apvaliai lenktas,150 mm latakui
	Vnt
	Iki 5 vnt
	5.24
	Latako išorinis kampas 90⁰,šlaitiniam stogui plieninis,cinkuotas,( 275g/m2), dengtas poliesteriu ne plonesniu 50 mikron storio, apvaliai lenktas,150 mm latakui „ACO“ Vokietija
	26.20

	152. 
	Latako santaka šlaitiniam stogui plieninis,cinkuotas,( 275g/m2), dengtas poliesteriu ne plonesniu 50 mikron storio,( 275g/m2), apvaliai lenktas,150 mm latakui
	Vnt
	Iki 5 vnt
	2.29
	Latako santaka šlaitiniam stogui plieninis,cinkuotas,( 275g/m2), dengtas poliesteriu ne plonesniu 50 mikron storio,( 275g/m2), apvaliai lenktas,150 mm latakui „ACO“ Vokietija
	11.45

	153. 
	Lietvamzdis Ø 150mm  šlaitiniam stogui plieninis,cinkuotas,( 275g/m2),dengtas poliesteriu ne plonesniu 50 mikron storio,( 275g/m2). 150xx2000x0,55 mm
	Vnt
	Iki 5 vnt
	8.00
	Lietvamzdis Ø 150mm  šlaitiniam stogui plieninis,cinkuotas,( 275g/m2),dengtas poliesteriu ne plonesniu 50 mikron storio,( 275g/m2). 150xx2000x0,55 mm „ACO“ Vokietija
	40.00

	154. 
	Alkūnė lietvamzdžiui 90⁰ šlaitiniam stogui plieninis,cinkuotas,( 275g/m2),dengtas poliesteriu ne plonesniu 50 mikron storio,( 275g/m2), apvaliai lenktas,150 mm latakui
	Vnt
	Iki 5 vnt
	7.00
	Alkūnė lietvamzdžiui 90⁰ šlaitiniam stogui plieninis,cinkuotas,( 275g/m2),dengtas poliesteriu ne plonesniu 50 mikron storio,( 275g/m2), apvaliai lenktas,150 mm latakui „ACO“ Vokietija
	35.00

	155. 
	Lietvamzdžio laikiklis šlaitiniam stogui plieninis,cinkuotas,( 275g/m2),dengtas poliesteriu ne plonesniu 50 mikron storio,( 275g/m2), apvaliai lenktas,150 mm lietvamzdžiui
	Vnt
	Iki 5 vnt
	1.81
	Lietvamzdžio laikiklis šlaitiniam stogui plieninis,cinkuotas,( 275g/m2),dengtas poliesteriu ne plonesniu 50 mikron storio,( 275g/m2), apvaliai lenktas,150 mm lietvamzdžiui „ACO“ Vokietija
	9.05

	156. 
	Lietvamzdžio laikiklio tvirtinimo varžtas šlaitiniam stogui plieninis,cinkuotas,( 275g/m2),150 mm lietvamzdžiui
	Vnt
	Iki 20 vnt
	0.20
	Lietvamzdžio laikiklio tvirtinimo varžtas šlaitiniam stogui plieninis,cinkuotas,( 275g/m2),150 mm „ACO“ Vokietija
	4.00

	157. 
	Magistralinis atbulinis vožtuvas su nerūdijančio plieno užsklanda Ø 110 mm
	Vnt
	Iki 2 vnt
	97.51
	Magistralinis atbulinis vožtuvas su nerūdijančio plieno užsklanda Ø 110 mm „ACO“ Vokietija
	195.02

	158. 
	Magistralinis atbulinis vožtuvas su nerūdijančio plieno užsklanda Ø 110 mm ir elektropavara
	Vnt
	Iki 2 vnt
	103.42
	Magistralinis atbulinis vožtuvas su nerūdijančio plieno užsklanda Ø 110 mm ir elektropavara „ACO“ Vokietija
	206.84

	159. 
	Magistralinis atbulinis vožtuvas, vertikalus, Ø 110 mm
	Vnt
	Iki 2 vnt
	43.12
	Magistralinis atbulinis vožtuvas, vertikalus, Ø 110 mm „ACO“ Vokietija
	86.24

	160. 
	V- formos polimerbetonio latako elementas su cinkuotomis plieno grotelėmis L=1.0 m,vidinis plotis 100 mm, statybinis plotis 118 mm, statybinis aukštis 97 mm
	Vnt
	Iki 2 vnt
	14.52
	V- formos polimerbetonio latako elementas su cinkuotomis plieno grotelėmis L=1.0 m,vidinis plotis 100 mm, statybinis plotis 118 mm, statybinis aukštis 97 mm „ACO“ Vokietija
	29.04

	161. 
	V- formos polimerbetonio latako elementas su cinkuotomis plieno grotelėmis  ir įmontuotu vertikaliu PVC Ø110 mm vamzdžiu.L=1.0 m, vidinis plotis 100 mm, statybinis plotis 118 mm, statybinis aukštis 97 mm
	Vnt
	Iki 2 vnt
	31.76
	V- formos polimerbetonio latako elementas su cinkuotomis plieno grotelėmis  ir įmontuotu vertikaliu PVC Ø110 mm vamzdžiu.L=1.0 m, vidinis plotis 100 mm, statybinis plotis 118 mm, statybinis aukštis 97 mm „ACO“ Vokietija
	63.52

	162. 
	Polimerbetonio latako  cinkuotos plieno grotelės  vidinis plotis 100 mm, statybinis ilgis 100 mm, plotis 130 mm,          apkrovų klasė A 15
	Vnt
	Iki 2 vnt
	12.62
	Polimerbetonio latako  cinkuotos plieno grotelės  vidinis plotis 100 mm, statybinis ilgis 100 mm, plotis 130 mm,          apkrovų klasė A 15 „ACO“ Vokietija
	25.24

	163. 
	Polimerbetonio latako  cinkuotos plieno grotelės  vidinis plotis 100 mm, statybinis ilgis 100 mm, statybinis plotis 150 mm,          apkrovų klasė A 15
	Vnt
	Iki 2 vnt
	12.70
	Polimerbetonio latako  cinkuotos plieno grotelės  vidinis plotis 100 mm, statybinis ilgis 100 mm, statybinis plotis 150 mm,          apkrovų klasė A 15 „ACO“ Vokietija
	25.40

	164. 
	Polimerbetonio latako  cinkuotos plieno grotelės  vidinis plotis 100 mm, statybinis ilgis 100 mm, statybinis plotis 127 mm,          apkrovų klasė B 125
	Vnt
	Iki 2 vnt
	14.40
	Polimerbetonio latako  cinkuotos plieno grotelės  vidinis plotis 100 mm, statybinis ilgis 100 mm, statybinis plotis 127 mm,          apkrovų klasė B 125 „ACO“ Vokietija
	28.80

	165. 
	Polimerbetonio latako  cinkuotų plieno grotelių laikiliai
	Vnt
	Iki 2 vnt
	1.47
	Polimerbetonio latako  cinkuotų plieno grotelių laikiliai „ACO“ Vokietija
	2.94

	166. 
	Sutapdinto stogo lietaus įlaja Ø100mm iš polipropileno,atspari UV,su  prtitvirtinama varžtais apsauga nuo šiukšlių.
	vnt
	Iki 5 vnt
	48.31
	Sutapdinto stogo lietaus įlaja Ø100mm iš polipropileno,atspari UV,su  prtitvirtinama varžtais apsauga nuo šiukšlių. „ACO“ Vokietija
	241.55

	167. 
	Sutapdinto stogo lietaus įlaja Ø150mm iš polipropileno,atspari UV,su  prtitvirtinama varžtais apsauga nuo šiukšlių.
	vnt
	Iki 5 vnt
	61.15
	Sutapdinto stogo lietaus įlaja Ø150mm iš polipropileno,atspari UV,su  prtitvirtinama varžtais apsauga nuo šiukšlių. „ACO“ Vokietija
	305.75

	
	Viso 4 dalis
	
	
	
	
	8871.52

	5 dalis
	Vonios ir tualeto reikmenys
	
	
	
	
	

	1. 
	Dušo sienelė į nišą su slankiojančiomis durimis, profilis aliumininis, plastikas, nišos plotis-80 cm
	kompl
	1 kompl
	141.75
	Dušo sienelė į nišą su slankiojančiomis durimis, profilis aliumininis, plastikas, nišos plotis-80 cm „Roltechnik“ Čekija
	141.75

	2. 
	Dušo sienelė į nišą su slankiojančiomis durimis, profilis aliumininis plastikas, nišos plotis-90 cm
	kompl
	Iki 2 kompl
	159.20
	Dušo sienelė į nišą su slankiojančiomis durimis, profilis aliumininis plastikas, nišos plotis-90 cm „Roltechnik“ Čekija
	318.40

	3. 
	Dušo sienelė į nišą su slankiojančiomis durimis, profilis aliumininis plastikas, nišos plotis-100 cm
	kompl
	Iki 2 kompl
	156.75
	Dušo sienelė į nišą su slankiojančiomis durimis, profilis aliumininis plastikas, nišos plotis-100 cm „Roltechnik“ Čekija
	313.50

	4. 
	Dušo sienelė į nišą su slankiojančiomis durimis, profilis aliumininis plastikas, nišos plotis-110 cm
	kompl
	Iki 3 kompl
	164.25
	Dušo sienelė į nišą su slankiojančiomis durimis, profilis aliumininis plastikas, nišos plotis-110 cm „Roltechnik“ Čekija
	492.75

	5. 
	Dušo sienelė į nišą su slankiojančiomis durimis, plastikas, profilis aliumininis nišos plotis-120 cm
	kompl
	Iki 1 kompl
	165.00
	Dušo sienelė į nišą su slankiojančiomis durimis, plastikas, profilis aliumininis nišos plotis-120 cm „Roltechnik“ Čekija
	165.00

	6. 
	Dušo sienelė į nišą su slankiojančiomis durimis, plastikas, profilis aliumininis nišos plotis-130 cm
	kompl
	Iki 1 kompl
	167.00
	Dušo sienelė į nišą su slankiojančiomis durimis, plastikas, profilis aliumininis nišos plotis-130 cm „Roltechnik“ Čekija
	167.00

	7. 
	Dušo sienelė, plotis 80cm
	vnt
	1 kompl
	66.75
	Dušo sienelė, plotis 80cm „Roltechnik“ Čekija
	66.75

	8. 
	Dušo sienelė, plotis 90cm
	vnt
	1 kompl
	74.25
	Dušo sienelė, plotis 90cm „Roltechnik“ Čekija
	74.25

	9. 
	Dušo sienelė, plotis 100cm
	vnt
	1 kompl
	75.30
	Dušo sienelė, plotis 100cm „Roltechnik“ Čekija
	75.30

	10. 
	Dušo sienelė ,plotis 110cm
	vnt
	1 kompl
	76.45
	Dušo sienelė ,plotis 110cm „Roltechnik“ Čekija
	76.45

	11. 
	Dušo kabina, plastikas, profilis aliumininis stačiakampė   80x80 cm
	kompl
	1 kompl
	148.80
	Dušo kabina, plastikas, profilis aliumininis stačiakampė   80x80 cm „Roltechnik“ Čekija
	148.80

	12. 
	Dušo kabina, plastikas, profilis aliumininis stačiakampė   90x90 cm
	kompl
	Iki 2 kompl
	160.00
	Dušo kabina, plastikas, profilis aliumininis stačiakampė   90x90 cm „Roltechnik“ Čekija
	320.00

	13. 
	Dušo kabina, plastikas, profilis aliumininis stačiakampė 100x100 cm
	kompl
	1 kompl
	166.00
	Dušo kabina, plastikas, profilis aliumininis stačiakampė 100x100 cm „Roltechnik“ Čekija
	166.00

	14. 
	Dušo kabina, plastikas, profilis aliumininis pusapvalė   90x90 cm
	kompl
	1 kompl
	152.80
	Dušo kabina, plastikas, profilis aliumininis pusapvalė   90x90 cm „Roltechnik“ Čekija
	152.80

	15. 
	Dušo kabina, plastikas, profilis aliumininis pusapvalė 100x100 cm
	kompl
	1 kompl
	154.19
	Dušo kabina, plastikas, profilis aliumininis pusapvalė 100x100 cm „Roltechnik“ Čekija
	154.19

	16. 
	Dušo padėklas plieninis                    emaliuotas 100x100x14 cm
	Vnt
	Iki 2 kompl
	52.64
	Dušo padėklas plieninis                    emaliuotas 100x100x14 cm „Roltechnik“ Čekija
	105.28

	17. 
	Dušo padėklas plieninis                    emaliuotas 90x90x14 cm
	Vnt
	1 kompl
	51.20
	Dušo padėklas plieninis                    emaliuotas 90x90x14 cm „Roltechnik“ Čekija
	51.20

	18. 
	Dušo padėklas akrilinis                   pusapvalis 90x90 cm
	Vnt
	1 vnt
	88.80
	Dušo padėklas akrilinis                   pusapvalis 90x90 cm „Roltechnik“ Čekija
	88.80

	19. 
	Dušo padėklo panelė akriliniam                  pusapvaliui  90x90 cm dušo padėklui
	Vnt
	2 vnt
	0.01
	Dušo padėklo panelė akriliniam                  pusapvaliui  90x90 cm dušo padėklui „Roltechnik“ Čekija
	0.02

	20. 
	Lieto akmens dušo padėklas,pusapvalis 90x90 cm
	Vnt
	2 vnt
	133.50
	Lieto akmens dušo padėklas,pusapvalis 90x90 cm „Roltechnik“ Čekija
	267.00

	21. 
	Dušo padėklo panelė lieto akmens                  pusapvaliui  90x90 cm dušo padėklui
	Vnt
	2 vnt
	0.01
	Dušo padėklo panelė lieto akmens                  pusapvaliui  90x90 cm dušo padėklui „Roltechnik“ Čekija
	0.02

	22. 
	Akrilinė vonia 170x70 cm
	Vnt
	1 vnt
	169.00
	Akrilinė vonia 170x70 cm „Roltechnik“ Čekija
	169.00

	23. 
	Priekinė panelė akrilinei voniai 170x70 cm
	Vnt
	1 vnt
	92.30
	Priekinė panelė akrilinei voniai 170x70 cm „Roltechnik“ Čekija
	92.30

	24. 
	Emaliuota ketaus vonia 170x75 cm su slydimą mažinančia danga
	Vnt
	1 vnt
	137.14
	Emaliuota ketaus vonia 170x75 cm su slydimą mažinančia danga „Roltechnik“ Čekija
	137.14

	25. 
	Praustuvas keraminis 45x36 cm su viena anga maišytuvui viduryje
	Vnt
	Iki 5 vnt
	25.50
	Praustuvas keraminis 45x36 cm su viena anga maišytuvui viduryje „Jika“ Čekija
	127.50

	26. 
	Praustuvas keraminis 50x42 cm su viena anga maišytuvui viduryje
	Vnt
	Iki 5 vnt
	24.00
	Praustuvas keraminis 50x42 cm su viena anga maišytuvui viduryje „Jika“ Čekija
	120.00

	27. 
	Praustuvas keraminis 55x43 cm su viena anga maišytuvui viduryje
	Vnt
	Iki 3 vnt
	27.00
	Praustuvas keraminis 55x43 cm su viena anga maišytuvui viduryje „Jika“ Čekija
	81.00

	28. 
	Praustuvas keraminis25x40 cm su viena anga maišytuvui dešinėje
	Vnt
	Iki 5 vnt
	34.00
	Praustuvas keraminis25x40 cm su viena anga maišytuvui dešinėje „Jika“ Čekija
	170.00

	29. 
	Praustuvas keraminis25x40 cm su viena anga maišytuvui kairėje
	Vnt
	Iki 5 vnt
	34.00
	Praustuvas keraminis25x40 cm su viena anga maišytuvui kairėje „Jika“ Čekija
	170.00

	30. 
	Praustuvas keraminis 60x47 cm su viena anga maišytuvui viduryje
	Vnt
	Iki 5 vnt
	24.00
	Praustuvas keraminis 60x47 cm su viena anga maišytuvui viduryje „Jika“ Čekija
	120.00

	31. 
	Praustuvas keraminis 65x49 cm su viena anga maišytuvui viduryje
	Vnt
	Iki 5 vnt
	25.00
	Praustuvas keraminis 65x49 cm su viena anga maišytuvui viduryje „Jika“ Čekija
	125.00

	32. 
	Praustuvo sifono gaubtas, keraminis, pakabinamas
	Vnt
	Iki 5 vnt
	17.25
	Praustuvo sifono gaubtas, keraminis, pakabinamas „Jika“ Čekija
	86.25

	33. 
	Praustuvo stovas, keraminis, standartinis
	Vnt
	Iki 5 vnt
	23.25
	Praustuvo stovas, keraminis, standartinis „Jika“ Čekija
	116.25

	34. 
	Kampinis praustuvas, keraminis 45x47 cm su viena anga maišytuvui
	Vnt
	Iki 5 vnt
	32.80
	Kampinis praustuvas, keraminis 45x47 cm su viena anga maišytuvui „Jika“ Čekija
	164.00

	35. 
	Pastatoma bidė su viena anga maišytuvui
	Vnt
	Iki 4 vnt
	49.14
	Pastatoma bidė su viena anga maišytuvui „Jika“ Čekija
	196.56

	36. 
	Pakabinama bidė su viena anga maišytuvui
	Vnt
	Iki 3 vnt
	24.18
	Pakabinama bidė su viena anga maišytuvui „Jika“ Čekija
	72.54

	37. 
	Kombinuotas unitazas su bakeliu stačiu nubėgimu, įstrižu nuotaku su sumontuotu ekonominiu nuleidimo mechanizmu ir apatiniu padavimo mechanizmu.
	kompl
	Iki 5 kompl
	110.00
	Kombinuotas unitazas su bakeliu stačiu nubėgimu, įstrižu nuotaku su sumontuotu ekonominiu nuleidimo mechanizmu ir apatiniu padavimo mechanizmu. „Jika“ Čekija
	550.00

	38. 
	Kombinuotas unitazas su bakeliu stačiu nubėgimu, įstrižu nuotaku su sumontuotu ekonominiu nuleidimo mechanizmu ir šoniniu padavimo mechanizmu, komplekte su sėdyne antibakteriniu efektu ir dangčiu chromuotomis metalinėmis sąvaromis
	kompl
	Iki 5 kompl
	136.00
	Kombinuotas unitazas su bakeliu stačiu nubėgimu, įstrižu nuotaku su sumontuotu ekonominiu nuleidimo mechanizmu ir šoniniu padavimo mechanizmu, komplekte su sėdyne antibakteriniu efektu ir dangčiu chromuotomis metalinėmis sąvaromis „Jika“ Čekija
	680.00

	39. 
	Pakabinamas unitazas su stačiu nubėgimu ir plastikiniu dangčiu bei sėdyne
	kompl
	Iki 2 kompl
	43.50
	Pakabinamas unitazas su stačiu nubėgimu ir plastikiniu dangčiu bei sėdyne „Jika“ Čekija
	87.00

	40. 
	Nerūdijančio plieno unitazas, antivandalinis, užpildytas poliuretano putomis,  be dangčio, horizontalus, matiniu paviršiumi
	kompl
	1 kompl
	75.41
	Nerūdijančio plieno unitazas, antivandalinis, užpildytas poliuretano putomis,  be dangčio, horizontalus, matiniu paviršiumi „Jika“ Čekija
	75.41

	41. 
	Kombinuotas unitazas su bakeliu stačiu nubėgimu, horizontaliu nuotaku su sumontuotu ekonominiu nuleidimo mechanizmu ir apatiniu padavimo mechanizmu, komplekte su sėdyne antibakteriniu efektu ir dangčiu chromuotomis metalinėmis sąvaromis
	kompl
	Iki 5 kompl
	53.91
	Kombinuotas unitazas su bakeliu stačiu nubėgimu, horizontaliu nuotaku su sumontuotu ekonominiu nuleidimo mechanizmu ir apatiniu padavimo mechanizmu, komplekte su sėdyne antibakteriniu efektu ir dangčiu chromuotomis metalinėmis sąvaromis „Jika“ Čekija
	269.55

	42. 
	Sėdynė su dangčiu pastatomiems unitazams, termoplastikinė, antibakteriniu efektu su plastikinėmis sąvaromis
	kompl
	Iki 10 kompl
	21.06
	Sėdynė su dangčiu pastatomiems unitazams, termoplastikinė, antibakteriniu efektu su plastikinėmis sąvaromis „Jika“ Čekija
	210.60

	43. 
	Sėdynė su dangčiu pastatomiems unitazams, termoplastikinė, antibakteriniu efektu su metalinėmis chromuotomis sąvaromis
	kompl
	Iki 10 kompl
	22.95
	Sėdynė su dangčiu pastatomiems unitazams, termoplastikinė, antibakteriniu efektu su metalinėmis chromuotomis sąvaromis „Jika“ Čekija
	229.50

	44. 
	Unitazo dangčio metalinės chromuotos sąvaros su tvirtinimo metaliniais varžtais
	kompl
	Iki 10 kompl
	9.60
	Unitazo dangčio metalinės chromuotos sąvaros su tvirtinimo metaliniais varžtais „Jika“ Čekija
	96.00

	45. 
	Unitazo dangčio plastikinės sąvaros su tvirtinimo plastikiniais varžtais
	kompl
	Iki 10 kompl
	5.10
	Unitazo dangčio plastikinės sąvaros su tvirtinimo plastikiniais varžtais „Jika“ Čekija
	51.00

	46. 
	Grindinė plautuvė/išpiltuvė su grotelėmis, standartinė
	kompl
	1 kompl
	141.00
	Grindinė plautuvė/išpiltuvė su grotelėmis, standartinė „Jika“ Čekija
	141.00

	47. 
	Mechanizmas WC vandens nuleidimo 3/4“ išoriniu sriegiu
	kompl
	Iki 10 kompl
	11.26
	Mechanizmas WC vandens nuleidimo 3/4“ išoriniu sriegiu „Jika“ Čekija
	112.60

	48. 
	Bakelis plastikinis WC puodui kabinamas ant sienos su tvirtinimo elementais,bei padavimo nuleidimo mechanizmais
	kompl
	Iki 2 kompl
	39.00
	Bakelis plastikinis WC puodui kabinamas ant sienos su tvirtinimo elementais,bei padavimo nuleidimo mechanizmais „Jika“ Čekija
	78.00

	49. 
	Vamzdis PVC, WC bakelio vandens nubėgimui d-28x600x200 mm
	Vnt
	Iki  5vnt
	0.62
	Vamzdis PVC, WC bakelio vandens nubėgimui d-28x600x200 mm „Viega“ Vokietija
	3.10

	50. 
	Alkūnė WC vidaus kanalizacijai d-110 mm su papildomu pajungimu d-50 mm
	Vnt
	Iki  5vnt
	16.06
	Alkūnė WC vidaus kanalizacijai d-110 mm su papildomu pajungimu d-50 mm „Viega“ Vokietija
	80.30

	51. 
	Apdaila WC alkūnei
	Vnt
	Iki  5vnt
	1.05
	Apdaila WC alkūnei „Viega“ Vokietija
	5.25

	52. 
	WC jungtis ekscentrinė, diametras 100
	Vnt
	Iki  5vnt
	5.59
	WC jungtis ekscentrinė, diametras 100 „Viega“ Vokietija
	27.95

	53. 
	WC jungtis tiesi d-100x150 mm
	Vnt
	Iki  5vnt
	2.99
	WC jungtis tiesi d-100x150 mm „Viega“ Vokietija
	14.95

	54. 
	WC prijungimo alkūnė-100 mm,                    45⁰
	Vnt
	Iki  5vnt
	4.70
	WC prijungimo alkūnė-100 mm,                    45⁰  „Viega“ Vokietija
	23.50

	55. 
	WC prijungimo alkūnė-100 mm,                    90⁰
	Vnt
	Iki  5vnt
	4.00
	WC prijungimo alkūnė-100 mm,                    90⁰  „Viega“ Vokietija
	20.00

	56. 
	WC prijungimo alkūnė-100 mm,                 22,5⁰
	Vnt
	Iki  5vnt
	3.06
	WC prijungimo alkūnė-100 mm,                 22,5⁰  „Viega“ Vokietija
	15.30

	57. 
	Pisuaras be valdymo sistemos išoriniu vandens įvadu su sifonu ir tvirtinimo elementais
	kompl
	Iki 2 kompl
	46.75
	Pisuaras be valdymo sistemos išoriniu vandens įvadu su sifonu ir tvirtinimo elementais „Jika“ Čekija
	93.50

	58. 
	Unitazo bakelis su šoniniu vandens įvadu 3/8“
	Vnt
	Iki 2 vnt
	26.66
	Unitazo bakelis su šoniniu vandens įvadu 3/8“ „Jika“ Čekija
	53.32

	59. 
	Unitazo bakelis su šoniniu vandens įvadu 1/2“
	Vnt
	Iki 2 vnt
	38.40
	Unitazo bakelis su šoniniu vandens įvadu 1/2“ „Jika“ Čekija
	76.80

	60. 
	Unitazo bakelis su apatiniu vandens įvadu 3/8“
	Vnt
	Iki 2 vnt
	26.66
	Unitazo bakelis su apatiniu vandens įvadu 3/8“ „Jika“ Čekija
	53.32

	61. 
	Unitazo bakelis su apatiniu vandens įvadu 1/2“
	Vnt
	Iki 2 vnt
	38.40
	Unitazo bakelis su apatiniu vandens įvadu 1/2“ „Jika“ Čekija
	76.80

	62. 
	Porankis tvirtinamas prie sienos                  400 mm,baltas
	Vnt
	Iki 2 vnt
	17.50
	Porankis tvirtinamas prie sienos                  400 mm,baltas „Bemeta“ Čekija
	35.00

	63. 
	Porankis tvirtinamas prie sienos                  600 mm, baltas
	Vnt
	Iki 2 vnt
	23.80
	Porankis tvirtinamas prie sienos                  600 mm, baltas „Bemeta“ Čekija
	47.60

	64. 
	Atrama prie unitazo stacionari, balta, kairė, tvirtinama prie sienos ir grindų
	Vnt
	Iki 2 vnt
	58.80
	Atrama prie unitazo stacionari, balta, kairė, tvirtinama prie sienos ir grindų „Bemeta“ Čekija
	117.60

	65. 
	Atrama prie unitazo stacionari, balta, dešinė, tvirtinama prie sienos ir grindų
	Vnt
	Iki 2 vnt
	58.80
	Atrama prie unitazo stacionari, balta, dešinė, tvirtinama prie sienos ir grindų „Bemeta“ Čekija
	117.60

	66. 
	Atrama prie unitazo balta,atlenkiama,“U“ formos, tvirtinama prie sienos,814 mm
	Vnt
	Iki 2 vnt
	42.41
	Atrama prie unitazo balta,atlenkiama,“U“ formos, tvirtinama prie sienos,814 mm „Bemeta“ Čekija
	84.82

	67. 
	Atrama prie unitazo balta,atlenkiama,su kojele, tvirtinama prie sienos,813 mm
	Vnt
	Iki 2 vnt
	53.63
	Atrama prie unitazo balta,atlenkiama,su kojele, tvirtinama prie sienos,813 mm „Bemeta“ Čekija
	107.26

	68. 
	Dušo kabinų praplatinimo profiliai,                                 L-185cm
	vnt
	Iki 10 vnt
	10.14
	Dušo kabinų praplatinimo profiliai,                                 L-185cm „Bemeta“ Čekija
	101.40

	69. 
	Rankena dušo dešininė, balta, tvirtinama prie sienos
	Vnt
	Iki 2 vnt
	17.11
	Rankena dušo dešininė, balta, tvirtinama prie sienos „Bemeta“ Čekija
	34.22

	70. 
	Rankena dušo kairinė, balta, tvirtinama prie sienos
	Vnt
	Iki 2 vnt
	17.11
	Rankena dušo kairinė, balta, tvirtinama prie sienos „Bemeta“ Čekija
	34.22

	71. 
	Rankena nerūdijančio plieno kairinė, tvirtinama prie sienos
	Vnt
	Iki 2 vnt
	26.14
	Rankena nerūdijančio plieno kairinė, tvirtinama prie sienos „Bemeta“ Čekija
	52.28

	72. 
	Rankena dušo nerūdijančio plieno,dešininė, tvirtinama prie sienos
	Vnt
	Iki 2 vnt
	26.14
	Rankena dušo nerūdijančio plieno,dešininė, tvirtinama prie sienos „Bemeta“ Čekija
	52.28

	73. 
	Nerūdijančio plieno plautuvė linijiniu paviršiumi, su stalviršiu 78x43,5 cm vienoje pusėje
	Vnt
	Iki 2 vnt
	50.32
	Nerūdijančio plieno plautuvė linijiniu paviršiumi, su stalviršiu 78x43,5 cm vienoje pusėje „Franke“ Vokietija
	100.64

	74. 
	Nerūdijančio plieno plautuvė laboratorinė pastatoma ant kojelių 700x700x300 mm
	Vnt
	1 vnt
	539.00
	Nerūdijančio plieno plautuvė laboratorinė pastatoma ant kojelių 700x700x300 mm „Franke“ Vokietija
	539.00

	75. 
	Nerūdijančio plieno plautuvė dviguba, blizgiu paviršiumi, 78x43,5 cm
	Vnt
	Iki 2 vnt
	91.12
	Nerūdijančio plieno plautuvė dviguba, blizgiu paviršiumi, 78x43,5 cm „Franke“ Vokietija
	182.24

	76. 
	Nerūdijančio plieno plautuvė,dubens matmenys 600x500x250 mm pastatoma ant kojelių ,skirta maisto pramonei
	Vnt
	1 vnt
	480.00
	Nerūdijančio plieno plautuvė,dubens matmenys 600x500x250 mm pastatoma ant kojelių ,skirta maisto pramonei „Franke“ Vokietija
	480.00

	77. 
	Nerūdijančio plieno plautuvė,dubens matmenys 600x500x250 mm tvirtinama prie sienos,skirta maisto pramonei
	Vnt
	1 vnt
	318.00
	Nerūdijančio plieno plautuvė,dubens matmenys 600x500x250 mm tvirtinama prie sienos,skirta maisto pramonei „Franke“ Vokietija
	318.00

	78. 
	Nerūdijančio plieno plautuvė,dviguba,dubenų  matmenys 600x500x300mm,bendras ilgis1400mm pastatoma ant reguliuojamų kojelių,skirta maisto pramonei
	Vnt
	1vnt
	758.00
	Nerūdijančio plieno plautuvė,dviguba,dubenų  matmenys 600x500x300mm,bendras ilgis1400mm pastatoma ant reguliuojamų kojelių,skirta maisto pramonei „Franke“ Vokietija
	758.00

	79. 
	Nerūdijančio plieno plautuvė,dubens  matmenys 800x450x300mm,sudešiniame šone esančiu stalu,bendras ilgis1400mm pastatoma ant reguliuojamų kojelių,skirta maisto pramonei,su lentyna tarp kojelių.
	Vnt
	1vnt
	719.00
	Nerūdijančio plieno plautuvė,dubens  matmenys 800x450x300mm,sudešiniame šone esančiu stalu,bendras ilgis1400mm pastatoma ant reguliuojamų kojelių,skirta maisto pramonei,su lentyna tarp kojelių. „Franke“ Vokietija
	719.00

	80. 
	Nerūdijančio plieno plautuvė,dviguba,dubenų  matmenys 600x600x300 mm,bendras ilgis1400mm tvirtinama prie sienos ,skirta maisto pramonei su skyle pastatomam maišytuvui per vidurį.
	Vnt
	1vnt
	767.00
	Nerūdijančio plieno plautuvė,dviguba,dubenų  matmenys 600x600x300 mm,bendras ilgis1400mm tvirtinama prie sienos ,skirta maisto pramonei su skyle pastatomam maišytuvui per vidurį. „Franke“ Vokietija
	767.00

	81. 
	Nerūdijančio plieno plautuvė su uždanga prie sienos 440x445xx275 mm,skirta maisto pramonei,pastatoma ant kojelių
	Kompl
	1 kompl
	450.00
	Nerūdijančio plieno plautuvė su uždanga prie sienos 440x445xx275 mm,skirta maisto pramonei,pastatoma ant kojelių „Franke“ Vokietija
	450.00

	82. 
	Nerūdijančio plieno plautuvė laboratorinė pastatoma ant kojelių 700x700x300 mm, dubenų kampai turi būti užapvalinti prie sienos skylė maišytuvui Ø32mm.
	vnt
	1 vnt
	539.00
	Nerūdijančio plieno plautuvė laboratorinė pastatoma ant kojelių 700x700x300 mm, dubenų kampai turi būti užapvalinti prie sienos skylė maišytuvui Ø32mm. „Franke“ Vokietija
	539.00

	83. 
	Nerūdijančio plieno plautuvė dviguba, pastatoma ant kojelių,dubenų išmatavimai 60x50x30cm ir 40x50x25cm,tarp dubenų prie sienos skylė maišytuvui Ø32mm.Bendras plautuvės plotis 130cm,dubenų kampai turi būti užapvalinti
	vnt
	1 vnt
	650.00
	Nerūdijančio plieno plautuvė dviguba, pastatoma ant kojelių,dubenų išmatavimai 60x50x30cm ir 40x50x25cm,tarp dubenų prie sienos skylė maišytuvui Ø32mm.Bendras plautuvės plotis 130cm,dubenų kampai turi būti užapvalinti „Franke“ Vokietija
	650.00

	84. 
	Nerūdijančio plieno plautuvė dviguba, tvirtinama  prie sienos,dubenų išmatavimai 60x50x30cm ir 60x50x30cm,tarp dubenų prie sienos skylė maišytuvui Ø32mm.Bendras plautuvės plotis 140cm, dubenų kampai turi būti užapvalinti,su lentyna tarp kojelių
	vnt
	1 vnt
	650.00
	Nerūdijančio plieno plautuvė dviguba, tvirtinama  prie sienos,dubenų išmatavimai 60x50x30cm ir 60x50x30cm,tarp dubenų prie sienos skylė maišytuvui Ø32mm.Bendras plautuvės plotis 140cm, dubenų kampai turi būti užapvalinti,su lentyna tarp kojelių „Franke“ Vokietija
	650.00

	85. 
	Nerūdijančio plieno plautuvė,dubens matmenys 500x400x250  skylė maišytuvui Ø32mm,,tvirtinama prie sienos
	vnt
	Iki 2 vnt
	318.00
	Nerūdijančio plieno plautuvė,dubens matmenys 500x400x250  skylė maišytuvui Ø32mm,,tvirtinama prie sienos „Franke“ Vokietija
	636.00

	86. 
	Nerūdijančio plieno pisuaras
	Vnt
	Iki 1 vnt
	69.70
	Nerūdijančio plieno pisuaras „Franke“ Vokietija
	69.70

	87. 
	Pakabinamas unitazas su kietu dangčiu, stačiu nubėgimu, horizontaliu nuotaku
	Kompl
	Iki 1 kompl
	43.50
	Pakabinamas unitazas su kietu dangčiu, stačiu nubėgimu, horizontaliu nuotaku „Jika“ Čekija
	43.50

	88. 
	Bakelis WC potinkinis 8 cm
	Vnt
	Iki 1 vnt
	19.98
	Bakelis WC potinkinis 8 cm „Jika“ Čekija
	19.98

	89. 
	Potinkinio unitazo rėmas 1130x490 cm
	Vnt
	Iki 1 vnt
	60.40
	Potinkinio unitazo rėmas 1130x490 cm „Grohe“ Vokietija
	60.40

	90. 
	Mygtukas potinkiniam unitazui nerūdijančio plieno spalvos
	Vnt
	Iki 5 vnt
	16.79
	Mygtukas potinkiniam unitazui nerūdijančio plieno spalvos „Grohe“ Vokietija
	83.95

	91. 
	Mygtukas tualeto bakelio viengubas
	Vnt
	Iki 5 vnt
	2.30
	Mygtukas tualeto bakelio viengubas „Grohe“ Vokietija
	11.50

	92. 
	Mygtukas tualeto bakelio dvigubas
	Vnt
	Iki 5 vnt
	2.30
	Mygtukas tualeto bakelio dvigubas „Grohe“ Vokietija
	11.50

	93. 
	Dušo galvutės laikiklis metalinis,reguliuojamas
	Vnt
	Iki 5 vnt
	6.30
	Dušo galvutės laikiklis metalinis,reguliuojamas „Grohe“ Vokietija
	31.50

	94. 
	Šoninio pripildymo mechanizmas  ½“ klozeto bakeliui
	Kompl
	Iki 5 vnt
	5.60
	Šoninio pripildymo mechanizmas  ½“ klozeto bakeliui „Alcaplast“ Čekija
	28.00

	95. 
	Šoninio pripildymo mechanizmas  3/8“ klozeto bakeliui
	Kompl
	Iki 5 vnt
	3.83
	Šoninio pripildymo mechanizmas  3/8“ klozeto bakeliui „Alcaplast“ Čekija
	19.15

	96. 
	Apatinio pripildymo mechanizmas  ½“ klozeto bakeliui
	Kompl
	Iki 5 vnt
	4.83
	Apatinio pripildymo mechanizmas  ½“ klozeto bakeliui „Alcaplast“ Čekija
	24.15

	97. 
	Apatinio pripildymo mechanizmas  3/8“ klozeto bakeliui
	Kompl
	Iki 5 vnt
	3.83
	Apatinio pripildymo mechanizmas  3/8“ klozeto bakeliui „Alcaplast“ Čekija
	19.15

	98. 
	Apatinio ½“pripildymo ir nuleidimo  mechanizmų komplektai su STOP mygtuku   klozeto bakeliui
	Kompl
	Iki 5 vnt
	7.70
	Apatinio ½“pripildymo ir nuleidimo  mechanizmų komplektai su STOP mygtuku   klozeto bakeliui „Alcaplast“ Čekija
	38.50

	99. 
	Šoninio ½“ pripildymo ir nuleidimo  mechanizmų komplektai su STOP mygtuku   klozeto bakeliui
	Kompl
	Iki 5 vnt
	8.75
	Šoninio ½“ pripildymo ir nuleidimo  mechanizmų komplektai su STOP mygtuku   klozeto bakeliui „Alcaplast“ Čekija
	43.75

	100. 
	Dušo padėklo sifonas su metaliniu ventiliu, 60 mm (37 ltr/min)
	Kompl
	Iki 5 vnt
	5.46
	Dušo padėklo sifonas su metaliniu ventiliu, 60 mm (37 ltr/min) „Alcaplast“ Čekija
	27.30

	101. 
	Koju komplektas dušo podugniui, standartinis
	kompl
	Iki 2 kompl
	27.36
	Koju komplektas dušo podugniui, standartinis „Alcaplast“ Čekija
	54.72

	102. 
	Dušo padėklo sifonas su metaliniu ventiliu, 90 mm (28 ltr/min)
	Kompl
	Iki 2 kompl
	9.10
	Dušo padėklo sifonas su metaliniu ventiliu, 90 mm (28 ltr/min) „Alcaplast“ Čekija
	18.20

	103. 
	Dušo padėklo sifonas su chromuotu ventiliu, 90 mm (28 ltr/min)
	Kompl
	Iki 5 vnt
	6.96
	Dušo padėklo sifonas su chromuotu ventiliu, 90 mm (28 ltr/min) „Alcaplast“ Čekija
	34.80

	104. 
	Sifonas skalbimo mašinai, virštinkinis, chromuotas, diametras 32 mm
	Vnt
	Iki 2 vnt
	2.52
	Sifonas skalbimo mašinai, virštinkinis, chromuotas, diametras 32 mm „Alcaplast“ Čekija
	5.04

	105. 
	Sifonas skalbimo mašinai, potinkinis, chromuotas, diametras 32 mm
	Vnt
	Iki 5 vnt
	1.14
	Sifonas skalbimo mašinai, potinkinis, chromuotas, diametras 32 mm „Alcaplast“ Čekija
	5.70

	106. 
	Dušo sifono pajungimo alkūnė, diametras 40 mm
	Vnt
	Iki 5 vnt
	1.26
	Dušo sifono pajungimo alkūnė, diametras 40 mm „Alcaplast“ Čekija
	6.30

	107. 
	Lankstus vamzdis praustuvo sifono pajungimui 50/50 mm
	Vnt
	Iki 5 vnt
	1.47
	Lankstus vamzdis praustuvo sifono pajungimui 50/50 mm „Alcaplast“ Čekija
	7.35

	108. 
	Lankstus vamzdis praustuvo sifono pajungimui 50/40 mm
	Vnt
	Iki 5 vnt
	1.47
	Lankstus vamzdis praustuvo sifono pajungimui 50/40 mm „Alcaplast“ Čekija
	7.35

	109. 
	Lankstus vamzdis praustuvo sifono pajungimui 40/32 mm
	Vnt
	Iki 5 vnt
	1.47
	Lankstus vamzdis praustuvo sifono pajungimui 40/32 mm „Alcaplast“ Čekija
	7.35

	110. 
	Lanksti mova WC pajungimui, diametras 100 mm
	Vnt
	Iki 2 vnt
	4.80
	Lanksti mova WC pajungimui, diametras 100 mm „Alcaplast“ Čekija
	9.60

	111. 
	Tarpinė bakeliui 115x70x15 mm
	Vnt
	Iki 10 vnt
	0.15
	Tarpinė bakeliui 115x70x15 mm „Alcaplast“ Čekija
	1.50

	112. 
	Tarpinė bakeliui apvali, minkštos gumos diametras 100 mm
	Vnt
	Iki 10 vnt
	0.90
	Tarpinė bakeliui apvali, minkštos gumos diametras 100 mm „Alcaplast“ Čekija
	9.00

	113. 
	Vonių sifonas su reguliuojama perpylimo sistema 40/50 mm
	Kompl
	Iki 2 kompl
	18.55
	Vonių sifonas su reguliuojama perpylimo sistema 40/50 mm „Alcaplast“ Čekija
	37.10

	114. 
	Vonių sifonas be dangtelio su pripildymo sistema per perpylimą chromuotas
	Kompl
	Iki 2 kompl
	2.11
	Vonių sifonas be dangtelio su pripildymo sistema per perpylimą chromuotas „Alcaplast“ Čekija
	4.22

	115. 
	Vonių sifonas su perpylimo sistema 40/50 mm
	Kompl
	Iki 2 kompl
	5.65
	Vonių sifonas su perpylimo sistema 40/50 mm „Alcaplast“ Čekija
	11.30

	116. 
	Vonių sifonų dangtelis chromuotas M1
	Vnt
	Iki 5 vnt
	0.42
	Vonių sifonų dangtelis chromuotas M1 „Alcaplast“ Čekija
	2.10

	117. 
	Vonių sifonų dangtelis chromuotas M2
	Vnt
	Iki 5 vnt
	0.42
	Vonių sifonų dangtelis chromuotas M2 „Alcaplast“ Čekija
	2.10

	118. 
	Dušo padėklų sifonas be ventylio 40x40/50  mm
	Vnt
	Iki 5 vnt
	1.14
	Dušo padėklų sifonas be ventylio 40x40/50  mm „Alcaplast“ Čekija
	5.70

	119. 
	Klozeto bakelio vandens nuleidimo mechanizmo mygtukas tinkantis JIKA klozetams
	Vnt
	Iki 5 vnt
	10.00
	Klozeto bakelio vandens nuleidimo mechanizmo mygtukas tinkantis JIKA klozetams „Alcaplast“ Čekija
	50.00

	120. 
	WC nuleidimo mechanizmas su STOP funkcija
	Vnt
	Iki 5 vnt
	8.80
	WC nuleidimo mechanizmas su STOP funkcija „Alcaplast“ Čekija
	44.00

	121. 
	Dušo padėklų sifonas su išimamu ventiliu 75x40/50  mm
	Kompl
	Iki 5 kompl
	3.57
	Dušo padėklų sifonas su išimamu ventiliu 75x40/50  mm „Alcaplast“ Čekija
	17.85

	122. 
	Dušo padėklų sifonas su metaliniu ventiliu 70x40/50  mm
	Kompl
	Iki 5 kompl
	6.50
	Dušo padėklų sifonas su metaliniu ventiliu 70x40/50  mm „Alcaplast“ Čekija
	32.50

	123. 
	Dušo padėklų sifonas su metaliniu ventiliu ir kamščiu 70x40/50  mm
	Kompl
	Iki 2 kompl
	8.00
	Dušo padėklų sifonas su metaliniu ventiliu ir kamščiu 70x40/50  mm „Alcaplast“ Čekija
	16.00

	124. 
	Sifonas praustuvui butelinis 11/4“x11/4“ be ventilio
	Vnt
	Iki 4 vnt
	2.92
	Sifonas praustuvui butelinis 11/4“x11/4“ be ventilio „Alcaplast“ Čekija
	11.68

	125. 
	Sifonas praustuvui butelinis 11/4“x11/4“ su ventiliu
	Kompl
	Iki 5kompl
	3.75
	Sifonas praustuvui butelinis 11/4“x11/4“ su ventiliu „Alcaplast“ Čekija
	18.75

	126. 
	Sifono alkūnė praustuvui     32x220x680 mm
	Vnt
	Iki 5 vnt
	2.66
	Sifono alkūnė praustuvui     32x220x680 mm „Alcaplast“ Čekija
	13.30

	127. 
	Sifono alkūnė praustuvui            40x220x680 mm
	Vnt
	Iki 5 vnt
	3.25
	Sifono alkūnė praustuvui            40x220x680 mm „Alcaplast“ Čekija
	16.25

	128. 
	Praustuvo išleidimo ventilis su kamščiu 11/2“x70 mm
	Kompl
	Iki 5 vnt
	3.30
	Praustuvo išleidimo ventilis su kamščiu 11/2“x70 mm „Alcaplast“ Čekija
	16.50

	129. 
	Praustuvo išleidimo ventilis su kamščiu 11/4“x70 mm
	Kompl
	Iki 5 vnt
	1.95
	Praustuvo išleidimo ventilis su kamščiu 11/4“x70 mm „Alcaplast“ Čekija
	9.75

	130. 
	Sifonas plautuvei vamzdelinis su pajungimu skalbimo mašinai,be ventilio 11/2x40
	Kompl
	Iki 5 vnt
	6.30
	Sifonas plautuvei vamzdelinis su pajungimu skalbimo mašinai,be ventilio 11/2x40 „Alcaplast“ Čekija
	31.50

	131. 
	Sifonas plautuvei vamzdelinis su pajungimu skalbimo mašinai, be ventilio 11/2x50
	Kompl
	Iki 5 vnt
	6.30
	Sifonas plautuvei vamzdelinis su pajungimu skalbimo mašinai, be ventilio 11/2x50 „Alcaplast“ Čekija
	31.50

	132. 
	Sifonas pisuarui, potinkinis su vertikaliu išbėgimu 50x50 mm
	Kompl
	Iki 5 kompl
	7.21
	Sifonas pisuarui, potinkinis su vertikaliu išbėgimu 50x50 mm „Alcaplast“ Čekija
	36.05

	133. 
	Sifonas skalbimo mašinai  40/50 mm
	Kompl
	Iki 5 kompl
	1.16
	Sifonas skalbimo mašinai  40/50 mm „Alcaplast“ Čekija
	5.80

	134. 
	Sifonas praustuvui chromuotas, butelinis 11/4“x 11/4“
	Kompl
	Iki 5 kompl
	6.25
	Sifonas praustuvui chromuotas, butelinis 11/4“x 11/4“ „Alcaplast“ Čekija
	31.25

	135. 
	Sifonas praustuvui vamzdelinis be ventilio  chromuotas 11/4“x 11/4“
	Kompl
	Iki 5 vnt
	6.25
	Sifonas praustuvui vamzdelinis be ventilio  chromuotas 11/4“x 11/4“ „Alcaplast“ Čekija
	31.25

	136. 
	Kriauklės išleidimo ventylis su kamščiu, nerūdijančio plieno 11/4“x70 mm
	Kompl
	Iki 5 vnt
	1.95
	Kriauklės išleidimo ventylis su kamščiu, nerūdijančio plieno 11/4“x70 mm „Alcaplast“ Čekija
	9.75

	137. 
	Sifonas praustuvui, butelinis                           11/4“x 40 mm
	Kompl
	Iki 5 kompl
	3.44
	Sifonas praustuvui, butelinis                           11/4“x 40 mm „Alcaplast“ Čekija
	17.20

	138. 
	Sifono alkūnė chromuota 32x220x680
	Vnt
	Iki 5 vnt
	5.60
	Sifono alkūnė chromuota 32x220x680 „Alcaplast“ Čekija
	28.00

	139. 
	Dušo latakas nerūdijančio pl. ,pralaidumas 0,8-1,0 L/sek,L=750mm
	kompl
	Iki 2 vnt
	34.90
	Dušo latakas nerūdijančio pl. ,pralaidumas 0,8-1,0 L/sek,L=750mm „Alcaplast“ Čekija
	69.80

	140. 
	Dušo latako grotelės nerūdijančio plieno, L=750mm
	vnt
	Iki 5 vnt
	5.20
	Dušo latako grotelės nerūdijančio plieno, L=750mm „Alcaplast“ Čekija
	26.00

	141. 
	Dušo latakas nerūdijančio pl. ,pralaidumas 0,8-1,0 L/sek,L=1200mm,su grotelėmis
	kompl
	Iki 2 vnt
	48.50
	Dušo latakas nerūdijančio pl. ,pralaidumas 0,8-1,0 L/sek,L=1200mm,su grotelėmis „Alcaplast“ Čekija
	97.00

	142. 
	Valcuotas vamzdelis tiesus chromuotas 32x250 mm
	Vnt
	Iki 5 vnt
	1.20
	Valcuotas vamzdelis tiesus chromuotas 32x250 mm „Viega“ Vokietija
	6.00

	143. 
	Varinis vamzdelis tiesus chromuotas maišytuvo pajungimui L-400 mm,  Ø10 mm
	Vnt
	Iki 5 vnt
	1.15
	Varinis vamzdelis tiesus chromuotas maišytuvo pajungimui L-400 mm,  Ø10 mm „Viega“ Vokietija
	5.75

	144. 
	Varinis vamzdelis tiesus chromuotas maišytuvo pajungimui L-500mm   Ø10 mm
	Vnt
	Iki 5 vnt
	1.60
	Varinis vamzdelis tiesus chromuotas maišytuvo pajungimui L-500mm   Ø10 mm „Viega“ Vokietija
	8.00

	145. 
	Varinis vamzdelis tiesus chromuotas  133maišytuvo pajungimui L-600 mm          Ø10134 mm
	Vnt
	Iki 5 vnt
	1.63
	Varinis vamzdelis tiesus chromuotas  133maišytuvo pajungimui L-600 mm          Ø10134 mm „Viega“ Vokietija
	8.15

	146. 
	Varinis sujungimas su veržle chromuotas, varinio vamzdelio pajungimui prie ventilio 1/2“vidus x Ø 10mm
	Kompl
	Iki 5 kompl
	2.50
	Varinis sujungimas su veržle chromuotas, varinio vamzdelio pajungimui prie ventilio 1/2“vidus x Ø 10mm „Viega“ Vokietija
	12.50

	147. 
	Sensorinis maišytuvas, pastatomas su 9V maitinimu
	Kompl
	Iki 3 kompl
	131.75
	Sensorinis maišytuvas, pastatomas su 9V maitinimu „Oras“ Suomija
	395.25

	148. 
	Sensorinis maišytuvas, pastatomas su 12V maitinimu su pajungimu prie transformatoriaus
	Kompl
	Iki 3 kompl
	199.00
	Sensorinis maišytuvas, pastatomas su 12V maitinimu su pajungimu prie transformatoriaus „Oras“ Suomija
	597.00

	149. 
	Transformatorius sensoriniam maišytuvui 220V/12V
	Vnt
	Iki 5 vnt
	44.10
	Transformatorius sensoriniam maišytuvui 220V/12V „Oras“ Suomija
	220.50

	150. 
	Montažinė plokštelė maišytuvui be alkūnėlių, plastmasinė, standartinė
	Vnt
	Iki 10 vnt
	1.36
	Montažinė plokštelė maišytuvui be alkūnėlių, plastmasinė, standartinė „Viega“ Vokietija
	13.60

	151. 
	Ekscentrikai maišytuvui,bronziniai,                               L-65mm
	Vnt
	Iki 10 vnt
	3.03
	Ekscentrikai maišytuvui,bronziniai,                               L-65mm „Viega“ Vokietija
	30.30

	152. 
	Montažinė plokštelė maišytuvui su alkūnėlėmis, metalinė
	Vnt
	Iki 10 vnt
	1.94
	Montažinė plokštelė maišytuvui su alkūnėlėmis, metalinė „Viega“ Vokietija
	19.40

	153. 
	Rozetė nikeliuota
	Vnt
	Iki 5 vnt
	0.44
	Rozetė nikeliuota „Viega“ Vokietija
	2.20

	154. 
	Rankenėlė medicininė, maišytuvui
	Vnt
	Iki 5 vnt
	8.80
	Rankenėlė medicininė, maišytuvui „Jika“ Čekija
	44.00

	155. 
	Maišytuvas praustuvui pastatomas  ilgu snapu su dugno vožtuvu ir komplekte su žarnelėmis 3/8“ pajungimu
	Kompl
	Iki 20 Kompl
	19.18
	Maišytuvas praustuvui pastatomas  ilgu snapu su dugno vožtuvu ir komplekte su žarnelėmis 3/8“ pajungimu „Hansgrohe“ Vokietija
	383.60

	156. 
	Maišytuvas praustuvui pastatomas  su     15 cm snapu su dugno vožtuvu ir komplekte su žarnelėmis 3/8“ pajungimu
	Kompl
	Iki 10 Kompl
	18.53
	Maišytuvas praustuvui pastatomas  su     15 cm snapu su dugno vožtuvu ir komplekte su žarnelėmis 3/8“ pajungimu „Hansgrohe“ Vokietija
	185.30

	157. 
	Maišytuvas praustuvui pastatomas  trumpu snapu su dugno vožtuvu ir komplekte su žarnelėmis 3/8“ pajungimu
	Kompl
	Iki 10 Kompl
	19.84
	Maišytuvas praustuvui pastatomas  trumpu snapu su dugno vožtuvu ir komplekte su žarnelėmis 3/8“ pajungimu „Hansgrohe“ Vokietija
	198.40

	158. 
	Maišytuvas praustuvui pastatomas  ilgu snapu be dugno vožtuvu ir komplekte su žarnelėmis 3/8“ pajungimu
	Kompl
	Iki 10 Kompl
	34.87
	Maišytuvas praustuvui pastatomas  ilgu snapu be dugno vožtuvu ir komplekte su žarnelėmis 3/8“ pajungimu „Hansgrohe“ Vokietija
	348.70

	159. 
	Maišytuvas praustuvui pastatomas  trumpu snapu be dugno vožtuvo ir komplekte su žarnelėmis 3/8“ pajungimu
	Kompl
	Iki 10 Kompl
	34.87
	Maišytuvas praustuvui pastatomas  trumpu snapu be dugno vožtuvo ir komplekte su žarnelėmis 3/8“ pajungimu „Hansgrohe“ Vokietija
	348.70

	160. 
	Maišytuvas plautuvei sieninis
	Kompl
	Iki 10 Kompl
	36.89
	Maišytuvas plautuvei sieninis „Hansgrohe“ Vokietija
	368.90

	161. 
	Maišytuvas plautuvei pastatomas  pusilgiu snapu be dugno vožtuvo ir komplekte su žarnelėmis 3/8“ pajungimu
	Kompl
	Iki 10 Kompl
	33.63
	Maišytuvas plautuvei pastatomas  pusilgiu snapu be dugno vožtuvo ir komplekte su žarnelėmis 3/8“ pajungimu „Hansgrohe“ Vokietija
	336.30

	162. 
	Maišytuvas sieninis voniai/dušui be dušo komplekto
	Kompl
	Iki 10 Kompl
	44.84
	Maišytuvas sieninis voniai/dušui be dušo komplekto „Hansgrohe“ Vokietija
	448.40

	163. 
	Maišytuvas plautuvei pastatomas  aukšta gervele  be dugno vožtuvo ir komplekte su žarnelėmis 3/8“ pajungimu
	Kompl
	Iki 5 Kompl
	41.72
	Maišytuvas plautuvei pastatomas  aukšta gervele  be dugno vožtuvo ir komplekte su žarnelėmis 3/8“ pajungimu „Hansgrohe“ Vokietija
	208.60

	164. 
	Maišytuvas plautuvei su ištraukiama galvute ir komplekte su žarnelėmis 3/8“ pajungimu
	Kompl.
	Iki 10 Kompl.
	41.89
	Maišytuvas plautuvei su ištraukiama galvute ir komplekte su žarnelėmis 3/8“ pajungimu „Hansgrohe“ Vokietija
	418.90

	165. 
	Maišytuvas praustuvui sušilto ir šalto vandens srautais, reaguoja įrankų priartėjimą, integruota elektronika
	Kompl.
	Iki 10 Kompl.
	63.19
	Maišytuvas praustuvui sušilto ir šalto vandens srautais, reaguoja įrankų priartėjimą, integruota elektronika „Hansgrohe“ Vokietija
	631.90

	166. 
	Maišytuvas plautuvei su ištraukiama galvute ir papildomu laikikliu ištrauktai galvutei ir komplekte su žarnelėmis 3/8“ pajungimu
	Kompl.
	Iki 5 Kompl.
	47.89
	Maišytuvas plautuvei su ištraukiama galvute ir papildomu laikikliu ištrauktai galvutei ir komplekte su žarnelėmis 3/8“ pajungimu „Hansgrohe“ Vokietija
	239.45

	167. 
	Maišytuvas bidė su dugno vožtuvu žarnelėmis 3/8“ pajungimu
	Kompl.
	Iki 2 Kompl
	21.65
	Maišytuvas bidė su dugno vožtuvu žarnelėmis 3/8“ pajungimu „Hansgrohe“ Vokietija
	43.30

	168. 
	Apdailinė balta PVC plokštelė Ø28 mm
	Vnt
	Iki 20  vnt.
	0.14
	Apdailinė balta PVC plokštelė Ø28 mm „Hansgrohe“ Vokietija
	2.80

	169. 
	Apdailinė balta PVC plokštelė Ø22 mm
	Vnt
	Iki 20  vnt.
	0.14
	Apdailinė balta PVC plokštelė Ø22 mm „Hansgrohe“ Vokietija
	2.80

	170. 
	Dušo komplektas (metalinė dušo galva, žarna metaliniame apvalkale, metalinis galvutės laikiklis)
	Kompl.
	Iki 5 Kompl
	32.00
	Dušo komplektas (metalinė dušo galva, žarna metaliniame apvalkale, metalinis galvutės laikiklis) „Hansgrohe“ Vokietija
	160.00

	171. 
	Dušo komplektas su stovu (metalinė dušo galva, žarna metaliniame apvalkale, metalinis galvutės laikiklis)
	Kompl.
	Iki 2 Kompl
	33.00
	Dušo komplektas su stovu (metalinė dušo galva, žarna metaliniame apvalkale, metalinis galvutės laikiklis) „Hansgrohe“ Vokietija
	66.00

	172. 
	Maišytuvas dušo be čiaupo, rutulinis, sieninis, komplekte su ekscentrikais, metaline dušo galva ir žarna bei metaliniu galvutės laikikliu
	Kompl.
	Iki 5 Kompl
	42.06
	Maišytuvas dušo be čiaupo, rutulinis, sieninis, komplekte su ekscentrikais, metaline dušo galva ir žarna bei metaliniu galvutės laikikliu „Hansgrohe“ Vokietija
	210.30

	173. 
	Maišytuvas voniai ilgu čiaupu, sieninis komplekte su ekscentrikais, metaline dušo galva ir žarna bei metaliniu galvutės laikikliu
	Kompl.
	Iki 5 Kompl
	48.38
	Maišytuvas voniai ilgu čiaupu, sieninis komplekte su ekscentrikais, metaline dušo galva ir žarna bei metaliniu galvutės laikikliu „Hansgrohe“ Vokietija
	241.90

	174. 
	Maišytuvas plautuvei, snapo ilgis 25 cm čiaupu, pastatomas komplekte su įpresuotomis žarnelėmis 3/8” pajungimu
	Kompl.
	Iki 5 Kompl
	17.81
	Maišytuvas plautuvei, snapo ilgis 25 cm čiaupu, pastatomas komplekte su įpresuotomis žarnelėmis 3/8” pajungimu „Hansgrohe“ Vokietija
	89.05

	175. 
	Maišytuvas plautuvei, snapo ilgis 15 cm čiaupu, pastatomas komplekte su įpresuotomis žarnelėmis 3/8” pajungimu
	Kompl.
	Iki 5 Kompl
	17.20
	Maišytuvas plautuvei, snapo ilgis 15 cm čiaupu, pastatomas komplekte su įpresuotomis žarnelėmis 3/8” pajungimu „Hansgrohe“ Vokietija
	86.00

	176. 
	Maišytuvas plautuvei, snapo ilgis 10 cm čiaupu, pastatomas komplekte su įpresuotomis žarnelėmis 3/8” pajungimu
	Kompl.
	Iki 10 Kompl
	18.42
	Maišytuvas plautuvei, snapo ilgis 10 cm čiaupu, pastatomas komplekte su įpresuotomis žarnelėmis 3/8” pajungimu „Hansgrohe“ Vokietija
	184.20

	177. 
	Maišytuvas plautuvei, aukštu čiaupu, pastatomas komplekte su įpresuotomis žarnelėmis 3/8” pajungimu
	Kompl.
	Iki 30 Kompl
	24.90
	Maišytuvas plautuvei, aukštu čiaupu, pastatomas komplekte su įpresuotomis žarnelėmis 3/8” pajungimu „Hansgrohe“ Vokietija
	747.00

	178. 
	Maišytuvas voniai su įmontuotu korpuse divertoriumi , sieninis.
	Kompl.
	Iki 5 Kompl
	22.66
	Maišytuvas voniai su įmontuotu korpuse divertoriumi , sieninis. „Hansgrohe“ Vokietija
	113.30

	179. 
	Aeratorius M 24x1
	Vnt
	Iki 50 vnt
	1.30
	Aeratorius M 24x1 „Hansgrohe“ Vokietija
	65.00

	180. 
	Aeratorius M 28x1
	Vnt
	Iki 50 vnt
	1.40
	Aeratorius M 28x1 „Hansgrohe“ Vokietija
	70.00

	181. 
	Montažinė aklė ilga su sriegiu                  L-80 mm,1/2“
	Vnt
	Iki 10 vnt
	0.28
	Montažinė aklė ilga su sriegiu                  L-80 mm,1/2“ „FVPLAST“ Čekija
	2.80

	182. 
	Keraminė pastatoma maišytuvo                                kasetė R-40
	Vnt
	Iki 5 vnt
	6.65
	Keraminė pastatoma maišytuvo                                kasetė R-40 „Hansgrohe“ Vokietija
	33.25

	183. 
	Keraminė pastatoma maišytuvo                                kasetė R-35
	Vnt
	Iki 5 vnt
	6.16
	Keraminė pastatoma maišytuvo                                kasetė R-35 „Hansgrohe“ Vokietija
	30.80

	184. 
	Keraminė pastatoma maišytuvo  su difuzoriumi    kasetė R-40
	Vnt
	Iki 5 vnt
	5.86
	Keraminė pastatoma maišytuvo  su difuzoriumi    kasetė R-40 „Hansgrohe“ Vokietija
	29.30

	185. 
	Keraminė pastatoma maišytuvo    su difuzoriumi                                                          kasetė R-35
	Vnt
	Iki 5 vnt
	5.46
	Keraminė pastatoma maišytuvo    su difuzoriumi                                                          kasetė R-35 „Hansgrohe“ Vokietija
	27.30

	186. 
	Ventilis maišytuvo 3/8“su gumine tarpine
	Vnt
	Iki 5 vnt
	2.37
	Ventilis maišytuvo 3/8“su gumine tarpine „Hansgrohe“ Vokietija
	11.85

	187. 
	Ventilis maišytuvo 1/2“su gumine tarpine
	Vnt
	Iki 5 vnt
	2.95
	Ventilis maišytuvo 1/2“su gumine tarpine „Hansgrohe“ Vokietija
	14.75

	188. 
	Ventilis maišytuvo 3/8“su keraminiu antgaliu
	Vnt
	Iki 5 vnt
	3.26
	Ventilis maišytuvo 3/8“su keraminiu antgaliu „Hansgrohe“ Vokietija
	16.30

	189. 
	Ventilis maišytuvo 1/2“su keraminiu antgaliu
	Vnt
	Iki 5 vnt
	3.50
	Ventilis maišytuvo 1/2“su keraminiu antgaliu „Hansgrohe“ Vokietija
	17.50

	190. 
	Termostatinis maišytuvas voniai/dušui maišytuvas su dušo komplektu
	Kompl.
	Iki 5 kompl
	59.15
	Termostatinis maišytuvas voniai/dušui maišytuvas su dušo komplektu „Hansgrohe“ Vokietija
	295.75

	191. 
	Dušo galva (2 čiurkšlės tipai)
	Vnt
	Iki 10 vnt
	17.70
	Dušo galva (2 čiurkšlės tipai) „Hansgrohe“ Vokietija
	177.00

	192. 
	Maitinimo šaltinis sensoriniam maišytuvui 9V, pakraunamas
	Vnt
	Iki 5 vnt
	3.24
	Maitinimo šaltinis sensoriniam maišytuvui 9V, pakraunamas „Oras“ Suomija
	16.20

	193. 
	Dušo stovas dušo galvai metalinis, nikeluotas, tvirtinamas prie sienos
	Vnt
	Iki 2 vnt
	1.42
	Dušo stovas dušo galvai metalinis, nikeluotas, tvirtinamas prie sienos „Oras“ Suomija
	2.84

	194. 
	Snapas maišytuvui 150 mm
	Vnt
	Iki 5 vnt
	6.80
	Snapas maišytuvui 150 mm „Oras“ Suomija
	34.00

	195. 
	Snapas maišytuvui 200 mm
	Vnt
	Iki 5 vnt
	7.60
	Snapas maišytuvui 200 mm „Oras“ Suomija
	38.00

	196. 
	Snapas maišytuvui 250 mm
	Vnt
	Iki 5 vnt
	8.26
	Snapas maišytuvui 250 mm „Oras“ Suomija
	41.30

	197. 
	Snapas maišytuvui 400 mm
	Vnt
	Iki 5 vnt
	8.90
	Snapas maišytuvui 400 mm „Oras“ Suomija
	44.50

	198. 
	Snapas maišytuvui su perjungėju 85 mm
	Vnt
	Iki 5 vnt
	9.28
	Snapas maišytuvui su perjungėju 85 mm „Oras“ Suomija
	46.40

	199. 
	Diverteris dušui automatinis
	Vnt
	Iki 5 vnt
	7.56
	Diverteris dušui automatinis „Oras“ Suomija
	37.80

	200. 
	Žarna dušui 1,6 m ilgio,metalinė,padengta silikonu,antimikrobinė,su laisva veržle viename gale
	Vnt
	Iki 5 vnt
	21.00
	Žarna dušui 1,6 m ilgio,metalinė,padengta silikonu,antimikrobinė,su laisva veržle viename gale  „Oras“ Suomija
	105.00

	201. 
	Žarna dušui 1,5 m,metaliniame apvalkale
	Vnt
	Iki 10 vnt
	9.00
	Žarna dušui 1,5 m,metaliniame apvalkale „Hansgrohe“ Vokietija
	90.00

	202. 
	Žarna dušui 2 m
	Vnt
	Iki 20 vnt
	3.22
	Žarna dušui 2 m „Hansgrohe“ Vokietija
	64.40

	203. 
	Žarnelė vandeniui nerūdijančio plieno apvalkalu ir varinėmis įpresavimo šerdimis ½“x1/2“, L-40 cm
	Vnt
	Iki 20 vnt
	3.01
	Žarnelė vandeniui nerūdijančio plieno apvalkalu ir varinėmis įpresavimo šerdimis ½“x1/2“, L-40 cm „Hansgrohe“ Vokietija
	60.20

	204. 
	Žarnelė vandeniui nerūdijančio plieno apvalkalu ir varinėmis įpresavimo šerdimis ½“x1/2“ L-50 cm
	Vnt
	Iki 10 vnt
	4.62
	Žarnelė vandeniui nerūdijančio plieno apvalkalu ir varinėmis įpresavimo šerdimis ½“x1/2“ L-50 cm „Hansgrohe“ Vokietija
	46.20

	205. 
	Žarnelė vandeniui nerūdijančio plieno apvalkalu ir varinėmis įpresavimo šerdimis ½“x1/2“ L-60 cm
	Vnt
	Iki 10 vnt
	3.50
	Žarnelė vandeniui nerūdijančio plieno apvalkalu ir varinėmis įpresavimo šerdimis ½“x1/2“ L-60 cm „Hansgrohe“ Vokietija
	35.00

	206. 
	Žarnelė vandeniui nerūdijančio plieno apvalkalu ir varinėmis įpresavimo šerdimis ½“x1/2“ L-100 cm
	Vnt
	Iki 10 vnt
	4.34
	Žarnelė vandeniui nerūdijančio plieno apvalkalu ir varinėmis įpresavimo šerdimis ½“x1/2“ L-100 cm „Hansgrohe“ Vokietija
	43.40

	207. 
	Žarnelė maišytuvo vandeniui nerūdijančio plieno apvalkalu ir varinėmis įpresavimo šerdimis ½“x10, L-30 cm
	Vnt
	Iki 10 vnt
	2.51
	Žarnelė maišytuvo vandeniui nerūdijančio plieno apvalkalu ir varinėmis įpresavimo šerdimis ½“x10, L-30 cm „Hansgrohe“ Vokietija
	25.10

	208. 
	Žarnelė maišytuvo vandeniui nerūdijančio plieno apvalkalu ir varinėmis įpresavimo šerdimis ½“x10, L-40 cm
	Vnt
	Iki 10 vnt
	2.51
	Žarnelė maišytuvo vandeniui nerūdijančio plieno apvalkalu ir varinėmis įpresavimo šerdimis ½“x10, L-40 cm „Hansgrohe“ Vokietija
	25.10

	209. 
	Žarnelė maišytuvo vandeniui nerūdijančio plieno apvalkalu ir varinėmis įpresavimo šerdimis ½“x10, L-60 cm
	Vnt
	Iki 10 vnt
	3.19
	Žarnelė maišytuvo vandeniui nerūdijančio plieno apvalkalu ir varinėmis įpresavimo šerdimis ½“x10, L-60 cm „Hansgrohe“ Vokietija
	31.90

	210. 
	Žarnelė skalbimo mašinai PVC  su alkūne 10x16, 3/4“x3/4“ L-50 cm
	Vnt
	Iki 10 vnt
	0.84
	Žarnelė skalbimo mašinai PVC  su alkūne 10x16, 3/4“x3/4“ L-50 cm „Hansgrohe“ Vokietija
	8.40

	211. 
	Žarna antivibracinė siurbliams 19xz26, pajungimas 1“, darbinis slėgis 10 barų, L-0,7 m
	Vnt
	Iki 10 vnt
	2.16
	Žarna antivibracinė siurbliams 19xz26, pajungimas 1“, darbinis slėgis 10 barų, L-0,7 m „Flexitaly“ Italija
	21.60

	212. 
	Revizinės plastikinės durelės santechnikai 150x250 mm
	Vnt
	Iki 5 vnt
	5.21
	Revizinės plastikinės durelės santechnikai 150x250 mm “Komfovent” Lietuva
	26.05

	213. 
	Revizinės metalinės durelės, užrakinamos, santechnikai 250x200 mm
	Vnt
	Iki 5 vnt
	8.10
	Revizinės metalinės durelės, užrakinamos, santechnikai 250x200 mm “Komfovent” Lietuva
	40.50

	214. 
	Revizinės metalinės durelės, užrakinamos, santechnikai 250x350 mm
	Vnt
	Iki 5 vnt
	11.29
	Revizinės metalinės durelės, užrakinamos, santechnikai 250x350 mm “Komfovent” Lietuva
	56.45

	215. 
	Revizinės metalinės durelės, užrakinamos, santechnikai 350x450 mm
	Vnt
	Iki 5 vnt
	11.84
	Revizinės metalinės durelės, užrakinamos, santechnikai 350x450 mm “Komfovent” Lietuva
	59.20

	216. 
	Ventiliacinės plastikinės grotelės 200x200 mm
	Vnt
	Iki 5 vnt
	2.02
	Ventiliacinės plastikinės grotelės 200x200 mm
	10.10

	217. 
	Ventiliacinės plastikinės grotelės 250x250 mm
	Vnt
	Iki 5 vnt
	2.90
	Ventiliacinės plastikinės grotelės 250x250 mm “Komfovent” Lietuva
	14.50

	218. 
	Galvutė dušui metaliniu korpusu, viena srove
	Vnt
	Iki 5 vnt
	4.67
	Galvutė dušui metaliniu korpusu, viena srove “Hansgrohe” Vokietija
	23.35

	219. 
	Dušo galvutės laikilis, metalinis, komplekte su tvirtinimo varžtais
	kompl
	Iki 10 kompl
	6.00
	Dušo galvutės laikilis, metalinis, komplekte su tvirtinimo varžtais  „Hansgrohe“ Vokietija
	60.00

	220. 
	Varžtai kriauklių tvirtinimui Ø 10x140mm
	kompl
	Iki 10 kompl
	1.03
	Varžtai kriauklių tvirtinimui Ø 10x140mm „Alcaplast“ Čekija
	10.30

	221. 
	Varžtai klozetų tvirtinimui Ø 6x120mm,su plastmasiniu kaiščiu
	kompl
	Iki 50 kompl
	0.39
	Varžtai klozetų tvirtinimui Ø 6x120mm,su plastmasiniu kaiščiu „Alcaplast“ Čekija
	19.50

	222. 
	Varžtai sifonų tvirtinimui Ø 6x70mm nerūdijančio plieno
	Vnt
	Iki 50 vnt
	0.30
	Varžtai sifonų tvirtinimui Ø 6x70mm nerūdijančio plieno „Alcaplast“ Čekija
	15.00

	223. 
	Varžtai sifonų tvirtinimui Ø 6x80mm nerūdijančio plieno
	Vnt
	Iki 50 vnt
	0.32
	Varžtai sifonų tvirtinimui Ø 6x80mm nerūdijančio plieno „Alcaplast“ Čekija
	16.00

	224. 
	Bronziniai: varžtas, veržlė, poveržlė (M-6 X50 mm), guminė tarpinė tualeto bakelio tvirtinimui prie unitazo
	kompl
	Iki 50 kompl
	0.61
	Bronziniai: varžtas, veržlė, poveržlė (M-6 X50 mm), guminė tarpinė tualeto bakelio tvirtinimui prie unitazo „Alcaplast“ Čekija
	30.50

	225. 
	Bronziniai: varžtas, veržlė, poveržlė        (M8 X 70 mm), guminė tarpinė tualeto bakelio tvirtinimui prie unitazo
	kompl
	Iki 10 kompl
	1.04
	Bronziniai: varžtas, veržlė, poveržlė        (M8 X 70 mm), guminė tarpinė tualeto bakelio tvirtinimui prie unitazo „Alcaplast“ Čekija
	10.40

	226. 
	Plautuvės skylės uždengimas (chromas)
	vnt
	Iki 50 vnt
	0.14
	Plautuvės skylės uždengimas (chromas) „Alcaplast“ Čekija
	7.00

	227. 
	Pisuaro vandens padavimo mechanizmas
	kompl
	Iki 2 kompl
	17.40
	Pisuaro vandens padavimo mechanizmas „Alcaplast“ Čekija
	34.80

	228. 
	Pisuaro vandens nuleidimo sifonas
	kompl
	Iki 2 kompl
	7.74
	Pisuaro vandens nuleidimo sifonas „Alcaplast“ Čekija
	15.48

	
	Viso 5 dalis
	
	
	
	
	26898.37


	6 dalis
	Bronzos metalo gaminiai
	
	
	
	
	

	1
	Aklė išoriniu sriegiu, žalvarinė 1/2"
	Vnt.
	Iki 5 vnt
	0.40
	Aklė išoriniu sriegiu, žalvarinė 1/2" „Pattaroni“ Italija
	2.00

	2
	Aklė išoriniu sriegiu, žalvarinė 3/4"
	Vnt.
	Iki 5 vnt
	0.62
	Aklė išoriniu sriegiu, žalvarinė 3/4" „Pattaroni“ Italija
	3.10

	3
	Aklė išoriniu sriegiu, žalvarinė 1"
	Vnt.
	Iki 5 vnt
	0.77
	Aklė išoriniu sriegiu, žalvarinė 1" „Pattaroni“ Italija
	3.85

	5
	Aklė vidiniu sriegiu, žalvarinė 1/2"
	Vnt.
	Iki 5 vnt
	0.49
	Aklė vidiniu sriegiu, žalvarinė 1/2" „Pattaroni“ Italija
	2.45

	6
	Aklė i vidiniu sriegiu, žalvarinė 3/4"
	Vnt.
	Iki 5 vnt
	0.50
	Aklė i vidiniu sriegiu, žalvarinė 3/4" „Pattaroni“ Italija
	2.50

	7
	Aklė vidiniu sriegiu, žalvarinė 1"
	Vnt.
	Iki 5 vnt
	0.80
	Aklė vidiniu sriegiu, žalvarinė 1" „Pattaroni“ Italija
	4.00

	8
	Aklė vidiniu sriegiu, žalvarinė 1 1/4"
	Vnt.
	Iki 5 vnt
	0.95
	Aklė vidiniu sriegiu, žalvarinė 1 1/4" „Pattaroni“ Italija
	4.75

	9
	Alkūnė vidiniu sriegiu, žalvarinė 1/2"
	Vnt.
	Iki 5 vnt
	0.99
	Alkūnė vidiniu sriegiu, žalvarinė 1/2" „Pattaroni“ Italija
	4.95

	10
	Alkūnė vidiniu sriegiu, žalvarinė 3/4"
	Vnt.
	Iki 5 vnt
	1.50
	Alkūnė vidiniu sriegiu, žalvarinė 3/4" „Pattaroni“ Italija
	7.50

	11
	Alkūnė vidiniu sriegiu, žalvarinė 1"
	Vnt.
	Iki 5 vnt
	2.48
	Alkūnė vidiniu sriegiu, žalvarinė 1" „Pattaroni“ Italija
	12.40

	13
	Alkūnė vidiniu/išoriniu sriegiu,            žalvarinė  1/2"
	Vnt.
	Iki 5 vnt
	1.03
	Alkūnė vidiniu/išoriniu sriegiu,            žalvarinė  1/2" „Pattaroni“ Italija
	5.15

	14
	Alkūnė vidiniu/išoriniu sriegiu,            žalvarinė  3/4"
	Vnt.
	Iki 5 vnt
	1.60
	Alkūnė vidiniu/išoriniu sriegiu,            žalvarinė  3/4" „Pattaroni“ Italija
	8.00

	15
	Alkūnė vidiniu/išoriniu sriegiu,            žalvarinė  1"
	Vnt.
	Iki 5 vnt
	2.64
	Alkūnė vidiniu/išoriniu sriegiu,            žalvarinė  1" „Pattaroni“ Italija
	13.20

	16
	Alkūnė vidiniu/išoriniu sriegiu,      žalvarinė 1 1/4"
	Vnt.
	Iki 5 vnt
	2.81
	Alkūnė vidiniu/išoriniu sriegiu,      žalvarinė 1 1/4" „Pattaroni“ Italija
	14.05


	17
	Trišakis vidiniu sriegiu,                            žalvarinis  1/2"
	Vnt.
	Iki 5 vnt
	1.16
	Trišakis vidiniu sriegiu,                            žalvarinis  1/2" „Pattaroni“ Italija
	5.80

	18
	Trišakis vidiniu sriegiu,                            žalvarinis  3/4"
	Vnt.
	Iki 5 vnt
	1.66
	Trišakis vidiniu sriegiu,                            žalvarinis  3/4" „Pattaroni“ Italija
	8.30

	19
	Trišakis vidiniu sriegiu,                            žalvarinis  1"
	Vnt.
	Iki 5 vnt
	3.13
	Trišakis vidiniu sriegiu,                            žalvarinis  1" „Pattaroni“ Italija
	15.65

	21
	Sujungimas išoriniu sriegiu,                            žalvarinis   1/2"
	Vnt.
	Iki 5 vnt
	0.67
	Sujungimas išoriniu sriegiu,                            žalvarinis   1/2" „Pattaroni“ Italija
	3.35

	22
	Sujungimas išoriniu sriegiu,                            žalvarinis   3/4"
	Vnt.
	Iki 5 vnt
	1.18
	Sujungimas išoriniu sriegiu,                            žalvarinis   3/4" „Pattaroni“ Italija
	5.90

	23
	Sujungimas išoriniu sriegiu,                            žalvarinis   1"
	Vnt.
	Iki 5 vnt
	1.44
	Sujungimas išoriniu sriegiu,                            žalvarinis   1" „Pattaroni“ Italija
	7.20

	25
	Sujungimas išoriniu sriegiu, pereinamas, žalvarinis   1/2"x3/8“
	Vnt.
	Iki 5 vnt
	0.48
	Sujungimas išoriniu sriegiu, pereinamas, žalvarinis   1/2"x3/8“ „Pattaroni“ Italija
	2.40

	26
	Sujungimas išoriniu sriegiu,   pereinamas  žalvarinis   3/4"x1/2"
	Vnt.
	Iki 5 vnt
	0.70
	Sujungimas išoriniu sriegiu,   pereinamas  žalvarinis   3/4"x1/2" „Pattaroni“ Italija
	3.50

	27
	Sujungimas išoriniu sriegiu,  pereinamas                                                  žalvarinis   1" x1/2"
	Vnt.
	Iki 5 vnt
	1.27
	Sujungimas išoriniu sriegiu,                                                    žalvarinis   1" x1/2" „Pattaroni“ Italija
	6.35

	28
	Sujungimas išoriniu sriegiu,   pereinamas                                                žalvarinis   1 "x3/4“,
	Vnt.
	Iki 5 vnt
	1.17
	Sujungimas išoriniu sriegiu,   pereinamas                                                žalvarinis   1 "x3/4“, „Pattaroni“ Italija
	5.85

	29
	Mova ½“ žalvarinė
	Vnt.
	Iki 5 vnt
	0.56
	Mova ½“ žalvarinė „Pattaroni“ Italija
	2.80

	30
	Mova ¾‘“ žalvarinė
	Vnt.
	Iki 5 vnt
	0.94
	Mova ¾‘“ žalvarinė „Pattaroni“ Italija
	4.70

	31
	Mova 1'“žalvarinė
	Vnt.
	Iki 5 vnt
	1.44
	Mova 1'“žalvarinė „Pattaroni“ Italija
	7.20

	32
	Mova 1‘ ½“ žalvarinė
	Vnt.
	Iki 5 vnt
	1.68
	Mova 1‘ ½“ žalvarinė „Pattaroni“ Italija
	8.40

	35
	Mova ¾‘x1/2“žalvarinė pereinama
	Vnt.
	Iki 5 vnt
	0.88
	Mova ¾‘x1/2“žalvarinė pereinama „Pattaroni“ Italija
	4.40

	36
	Mova 1'x3/4“žalvarinė pereinama
	Vnt.
	Iki 5 vnt
	1.48
	Mova 1'x3/4“žalvarinė pereinama „Pattaroni“ Italija
	7.40

	37
	Sujungimas pereinamas, išorė vidus ½“x3/8“ žalvarinis
	Vnt
	Iki 5 vnt
	0.39
	Sujungimas pereinamas, išorė vidus ½“x3/8“ žalvarinis „Pattaroni“ Italija
	1.95

	38
	Sujungimas pereinamas, išorė vidus ¾“x1/2“ žalvarinis
	Vnt
	Iki 5 vnt
	0.54
	Sujungimas pereinamas, išorė vidus ¾“x1/2“ žalvarinis „Pattaroni“ Italija
	2.70

	39
	Sujungimas pereinamas, išorė vidus 1“x3/4“ žalvarinis
	Vnt
	Iki 5 vnt
	0.95
	Sujungimas pereinamas, išorė vidus 1“x3/4“ žalvarinis „Pattaroni“ Italija
	4.75

	40
	Sujungimas pereinamas, išorė vidus ½“x3/8“ žalvarinis
	Vnt
	Iki 5 vnt
	0.39
	Sujungimas pereinamas, išorė vidus ½“x3/8“ žalvarinis „Pattaroni“ Italija
	1.95

	41
	Sujungimas pereinamas, išorė vidus 1“x1/2“ žalvarinis
	Vnt
	Iki 5 vnt
	1.14
	Sujungimas pereinamas, išorė vidus 1“x1/2“ žalvarinis „Pattaroni“ Italija
	5.70

	42
	Sujungimas pereinamas, išorė vidus  1 1 1/4“x1“ žalvarinis
	Vnt
	Iki 5 vnt
	1.39
	Sujungimas pereinamas, išorė vidus  1 1 1/4“x1“ žalvarinis „Pattaroni“ Italija
	6.95

	43
	Sujungimas pereinamas, vidus –išorė ¾“x1/2“ žalvarinis
	Vnt
	Iki 5 vnt
	0.78
	Sujungimas pereinamas, vidus –išorė ¾“x1/2“ žalvarinis „Pattaroni“ Italija
	3.90

	44
	Sujungimas pereinamas, vidus –išorė 1“x3/4“ žalvarinis
	Vnt
	Iki 5 vnt
	0.98
	Sujungimas pereinamas, vidus –išorė 1“x3/4“ žalvarinis „Pattaroni“ Italija
	4.90

	45
	Sujungimas pereinamas, vidus –išorė 1“x1/2“ žalvarinis
	Vnt
	Iki 5 vnt
	0.96
	Sujungimas pereinamas, vidus –išorė 1“x1/2“ žalvarinis „Pattaroni“ Italija
	4.80

	46
	Sujungimas, vidus –išorė ½“x10 žalvarinis
	Vnt
	Iki 5 vnt
	0.14
	Sujungimas, vidus –išorė ½“x10 žalvarinis „Pattaroni“ Italija
	0.70

	47
	Sujungimas, vidus –išorė  ilgio 1/2“x3/8“ žalvarinis
	Vnt
	Iki 5 vnt
	0.65
	Sujungimas, vidus –išorė  ilgio 1/2“x3/8“ žalvarinis „Pattaroni“ Italija
	3.25

	48
	Sujungimas, vidus –išorė  ilgio 1“x1/2“ žalvarinis
	Vnt
	Iki 5 vnt
	0.28
	Sujungimas, vidus –išorė  ilgio 1“x1/2“ žalvarinis „Pattaroni“ Italija
	1.40

	49
	Sujungimas, vidus –išorė  ilgio 1“x3/4“ žalvarinis
	Vnt
	Iki 5 vnt
	0.38
	Sujungimas, vidus –išorė  ilgio 1“x3/4“ žalvarinis „Pattaroni“ Italija
	1.90

	50
	Prailgintojas bronzinis ½“,L=10 mm
	Vnt
	Iki 5 vnt
	0.53
	Prailgintojas bronzinis ½“,L=10 mm „Viega“ Vokietija
	2.65

	51
	Prailgintojas bronzinis ½“,L=15 mm
	Vnt
	Iki 5 vnt
	0.70
	Prailgintojas bronzinis ½“,L=15 mm „Viega“ Vokietija
	3.50

	52
	Prailgintojas bronzinis ½“,L=20 mm
	Vnt
	Iki 5 vnt
	0.71
	Prailgintojas bronzinis ½“,L=20 mm „Viega“ Vokietija
	3.55

	53
	Prailgintojas bronzinis ½“,L=25 mm
	Vnt
	Iki 5 vnt
	0.82
	Prailgintojas bronzinis ½“,L=25 mm „Viega“ Vokietija
	4.10

	54
	Prailgintojas bronzinis ½“,L=30 mm
	Vnt
	Iki 5 vnt
	0.91
	Prailgintojas bronzinis ½“,L=30 mm „Viega“ Vokietija
	4.55

	55
	Prailgintojas bronzinis ½“,L=40 mm
	Vnt
	Iki 5 vnt
	0.92
	Prailgintojas bronzinis ½“,L=40 mm „Viega“ Vokietija
	4.60

	56
	Prailgintojas bronzinis ½“,L=50 mm
	Vnt
	Iki 5 vnt
	0.94
	Prailgintojas bronzinis ½“,L=50 mm „Viega“ Vokietija
	4.70

	57
	Prailgintojas bronzinis ½“,L=100 mm
	Vnt
	Iki 5 vnt
	1.02
	Prailgintojas bronzinis ½“,L=100 mm „Viega“ Vokietija
	5.10

	58
	Bronzinė užveržiama mova lauko vandentiekiui Ø 20mm
	Vnt
	Iki 5 vnt
	0.86
	Bronzinė užveržiama mova lauko vandentiekiui Ø 20mm „Viega“ Vokietija
	4.30

	59
	Bronzinė užveržiama mova lauko vandentiekiui Ø 25mm
	Vnt
	Iki 5 vnt
	1.06
	Bronzinė užveržiama mova lauko vandentiekiui Ø 25mm „Viega“ Vokietija
	5.30

	60
	Bronzinė užveržiama mova lauko vandentiekiui Ø 32mm
	Vnt
	Iki 5 vnt
	1.38
	Bronzinė užveržiama mova lauko vandentiekiui Ø 32mm „Viega“ Vokietija
	6.90

	61
	Bronzinė užveržiama mova išoriniu sriegiu lauko vandentiekiui Ø 20mmX1/2“
	Vnt
	Iki 5 vnt
	0.55
	Bronzinė užveržiama mova išoriniu sriegiu lauko vandentiekiui Ø 20mmX1/2“ „Viega“ Vokietija
	2.75

	62
	Bronzinė užveržiama mova išoriniu sriegiu lauko vandentiekiui Ø 25mmX3/4“
	Vnt
	Iki 5 vnt
	0.68
	Bronzinė užveržiama mova išoriniu sriegiu lauko vandentiekiui Ø 25mmX3/4“ „Viega“ Vokietija
	3.40

	63
	Bronzinė užveržiama mova išoriniu sriegiu lauko vandentiekiui Ø 32mmX1“
	Vnt
	Iki 5 vnt
	0.96
	Bronzinė užveržiama mova išoriniu sriegiu lauko vandentiekiui Ø 32mmX1“ „Viega“ Vokietija
	4.80


	64
	Bronzinė užveržiama mova išoriniu sriegiu lauko vandentiekiui                       Ø 40mm X1 1/4“
	Vnt
	Iki 5 vnt
	1.33
	Bronzinė užveržiama mova išoriniu sriegiu lauko vandentiekiui                       Ø 40mm X1 1/4“ „Viega“ Vokietija
	6.65

	67
	Bronzinė užveržiama mova vidiniu  sriegiu lauko vandentiekiui Ø 20mmX1/2“
	Vnt
	Iki 5 vnt
	0.86
	Bronzinė užveržiama mova vidiniu  sriegiu lauko vandentiekiui Ø 20mmX1/2“ „Viega“ Vokietija
	4.30

	68
	Bronzinė užveržiama mova vidiniu sriegiu lauko vandentiekiui Ø 25mmX3/4“
	Vnt
	Iki 5 vnt
	0.86
	Bronzinė užveržiama mova vidiniu sriegiu lauko vandentiekiui Ø 25mmX3/4“ „Viega“ Vokietija
	4.30

	69
	Bronzinė užveržiama mova vidiniu sriegiu lauko vandentiekiui Ø 32mmX1“
	Vnt
	Iki 5 vnt
	1.08
	Bronzinė užveržiama mova vidiniu sriegiu lauko vandentiekiui Ø 32mmX1“ „Viega“ Vokietija
	5.40

	70
	Bronzinis užveržiamas trišakis lauko vandentiekiui Ø 20mm
	Vnt
	Iki 5 vnt
	1.33
	Bronzinis užveržiamas trišakis lauko vandentiekiui Ø 20mm „Viega“ Vokietija
	6.65

	71
	Bronzinis užveržiamas trišakis lauko vandentiekiui Ø 25mm
	Vnt
	Iki 2 vnt
	1.61
	Bronzinis užveržiamas trišakis lauko vandentiekiui Ø 25mm „Viega“ Vokietija
	3.22

	72
	Bronzinis užveržiamas trišakis lauko vandentiekiui Ø 32mm
	Vnt
	Iki 2 vnt
	2.07
	Bronzinis užveržiamas trišakis lauko vandentiekiui Ø 32mm „Viega“ Vokietija
	4.14

	73
	Bronzinis užveržiamas trišakis su vidiniu sriegiu atšakoje lauko vandentiekiui Ø 32X 1“ X 32 mm
	Vnt
	Iki 2 vnt
	1.99
	Bronzinis užveržiamas trišakis su vidiniu sriegiu atšakoje lauko vandentiekiui Ø 32X 1“ X 32 mm „Viega“ Vokietija
	3.98

	74
	Bronzinė užveržiama alkūnė lauko vandentiekiui Ø 20mm
	Vnt
	Iki 2 vnt
	0.86
	Bronzinė užveržiama alkūnė lauko vandentiekiui Ø 20mm „Viega“ Vokietija
	1.72

	75
	Bronzinė užveržiama alkūnė lauko vandentiekiui Ø 25mm
	Vnt
	Iki 2 vnt
	1.08
	Bronzinė užveržiama alkūnė lauko vandentiekiui Ø 25mm „Viega“ Vokietija
	2.16

	76
	Bronzinė užveržiama alkūnė lauko vandentiekiui Ø 32mm
	Vnt
	Iki 2 vnt
	1.50
	Bronzinė užveržiama alkūnė lauko vandentiekiui Ø 32mm „Viega“ Vokietija
	3.00

	77
	Bronzinė užveržiama alkūnė vidiniu  sriegiu lauko vandentiekiui Ø 20mm X1/2“
	Vnt
	Iki 2 vnt
	0.86
	Bronzinė užveržiama alkūnė vidiniu  sriegiu lauko vandentiekiui Ø 20mm X1/2“ „Viega“ Vokietija
	1.72

	78
	Bronzinė užveržiama alkūnė vidiniu sriegiu lauko vandentiekiui Ø 25mmX3/4“
	Vnt
	Iki 2 vnt
	0.86
	Bronzinė užveržiama alkūnė vidiniu sriegiu lauko vandentiekiui Ø 25mmX3/4“ „Viega“ Vokietija
	1.72

	79
	Bronzinė užveržiama alkūnė vidiniu sriegiu lauko vandentiekiui Ø 32mmX1“
	Vnt
	Iki 2 vnt
	1.50
	Bronzinė užveržiama alkūnė vidiniu sriegiu lauko vandentiekiui Ø 32mmX1“ „Viega“ Vokietija
	3.00

	80
	Bronzinė užveržiama alkūnė išoriniu  sriegiu lauko vandentiekiui Ø 20mmX1/2“
	Vnt
	Iki 2 vnt
	0.75
	Bronzinė užveržiama alkūnė išoriniu  sriegiu lauko vandentiekiui Ø 20mmX1/2“ „Viega“ Vokietija
	1.50

	81
	Bronzinė užveržiama alkūnė išoriniu sriegiu lauko vandentiekiui Ø 25mmX3/4“
	Vnt
	Iki 2 vnt
	0.98
	Bronzinė užveržiama alkūnė išoriniu sriegiu lauko vandentiekiui Ø 25mmX3/4“ „Viega“ Vokietija
	1.96

	82
	Bronzinė užveržiama alkūnė išoriniu sriegiu lauko vandentiekiui Ø 32mmX1“
	Vnt
	Iki 2 vnt
	1.36
	Bronzinė užveržiama alkūnė išoriniu sriegiu lauko vandentiekiui Ø 32mmX1“ „Viega“ Vokietija
	2.72

	
	Viso 6 dalis
	
	
	
	
	350.29

	9 dalis
	Ventiliai, vožtuvai, filtrai
	
	
	
	
	

	1. 
	Priešgaisrinė  įleidžiama dėžė 650x740x200 mm komplekte su 20 m žarna, aliumininiu švirkštu, ventiliu
	Kompl
	Iki 2 Kompl
	150.00
	Priešgaisrinė  įleidžiama dėžė 650x740x200 mm komplekte su 20 m žarna, aliumininiu švirkštu, ventiliu “Niczuk Metall-PL” Lenkija
	300.00

	2. 
	Priešgaisrinė  virštinkinė dėžė 650x740x200 mm komplekte su 20 m žarna, aliumininiu švirkštu, ventiliu
	Kompl
	Iki 2 Kompl
	150.00
	Priešgaisrinė  virštinkinė dėžė 650x740x200 mm komplekte su 20 m žarna, aliumininiu švirkštu, ventiliu “Niczuk Metall-PL” Lenkija
	300.00

	3. 
	Priešgaisrinė  virštinkinė dėžė 520x400x180 mm komplekte su 20 m žarna, aliumininiu švirkštu, ventiliu
	Kompl
	Iki 2 Kompl
	150.00
	Priešgaisrinė  virštinkinė dėžė 520x400x180 mm komplekte su 20 m žarna, aliumininiu švirkštu, ventiliu “Niczuk Metall-PL” Lenkija
	300.00

	4. 
	Priešgaisrinė  potinkinė dėžė 600x400x180 mm komplekte su 20 m žarna, aliumininiu švirkštu, ventiliu
	Kompl
	Iki 2 Kompl
	150.00
	Priešgaisrinė  potinkinė dėžė 600x400x180 mm komplekte su 20 m žarna, aliumininiu švirkštu, ventiliu “Niczuk Metall-PL” Lenkija
	300.00

	5. 
	Švirkštai (priešgaisrinė sistema)
	Vnt.
	Iki 4 vnt
	10.05
	Švirkštai (priešgaisrinė sistema) “Niczuk Metall-PL” Lenkija
	40.20

	6. 
	Veržlė gaisrinių žarnų                         sujungimui ø 50 mm
	Vnt.
	Iki 4 vnt
	10.64
	Veržlė gaisrinių žarnų                         sujungimui ø 50 mm “Niczuk Metall-PL” Lenkija
	42.56

	7. 
	Rankovė priešgaisrinė su veržle,       diametras 2‘
	Vnt.
	Iki 4 vnt
	30.19
	Rankovė priešgaisrinė su veržle,       diametras 2‘“Niczuk Metall-PL” Lenkija
	120.76

	8. 
	Vožtuvai atbuliniai iki 10 bar  ø 25 mm
	Vnt.
	Iki 4 vnt
	4.44
	Vožtuvai atbuliniai iki 10 bar  ø 25 mm „Slovarm“ Slovakija
	17.76

	9. 
	Vožtuvai atbuliniai, iki 10 bar  ø 32 mm
	Vnt.
	Iki 5 vnt
	5.76
	Vožtuvai atbuliniai, iki 10 bar  ø 32 mm „Slovarm“ Slovakija
	28.80

	10. 
	Vožtuvai atbuliniai, spyruokliniai iki 10 bar  ø 40 mm. Naudojami šiluminiuose mazguose ir vandens siurbliuose.
	Vnt.
	Iki 5 vnt
	8.76
	Vožtuvai atbuliniai, spyruokliniai iki 10 bar  ø 40 mm. Naudojami šiluminiuose mazguose ir vandens siurbliuose. „Slovarm“ Slovakija
	43.80

	11. 
	Vožtuvai ø 25mm (4bar) apsauginiai
	Vnt.
	Iki 6 vnt
	20.04
	Vožtuvai ø 25mm (4bar) apsauginiai „Slovarm“ Slovakija
	120.24

	12. 
	Atbulinis vožtuvas ø  3´/4
	Vnt.
	Iki 4 vnt
	3.30
	Atbulinis vožtuvas ø  3´/4 „Slovarm“ Slovakija
	13.20

	13. 
	Ventilis kampinis ardomas ø ½“
	Vnt.
	Iki 20vnt
	5.04
	Ventilis kampinis ardomas ø ½“ „Slovarm“ Slovakija
	100.80

	14. 
	Ventilis kampinis ardomas ø 3/4“
	Vnt.
	Iki 20 vnt
	7.23
	Ventilis kampinis ardomas ø 3/4“ „Slovarm“ Slovakija
	144.60

	15. 
	Ventilis kampinis ardomas ø 1“
	Vnt.
	Iki 10 vnt
	13.02
	Ventilis kampinis ardomas ø 1“ „Slovarm“ Slovakija
	130.20

	16. 
	Ventilis rutulinis, ilga rankena, vidiniais sriegiais (max slėgis 20, t. max 110°C) 1"/2
	Vnt.
	Iki 10 vnt
	3.40
	Ventilis rutulinis, ilga rankena, vidiniais sriegiais (max slėgis 20, t. max 110°C) 1"/2 „Slovarm“ Slovakija
	34.00

	17. 
	Ventilis rutulinis, ilga rankena, vidiniais sriegiais (max slėgis 20, t. max 110°C) 3"/4
	Vnt.
	Iki 10 vnt
	3.44
	Ventilis rutulinis, ilga rankena, vidiniais sriegiais (max slėgis 20, t. max 110°C) 3"/4 „Slovarm“ Slovakija
	34.40

	18. 
	Ventilis rutulinis, ilga rankena, vidiniais sriegiais (max slėgis 20, t. max 110°C) 1"
	Vnt.
	Iki 10 vnt
	4.93
	Ventilis rutulinis, ilga rankena, vidiniais sriegiais (max slėgis 20, t. max 110°C) 1" „Slovarm“ Slovakija
	49.30

	19. 
	Ventilis rutulinis, ilga rankena, vidiniais sriegiais (max slėgis 20, t. max 110°C) 1 ¼"
	Vnt.
	Iki 10 vnt
	7.18
	Ventilis rutulinis, ilga rankena, vidiniais sriegiais (max slėgis 20, t. max 110°C) 1 ¼" „Slovarm“ Slovakija
	71.80

	20. 
	Ventilis rutulinis, ilga rankena, vidiniais sriegiais (max slėgis 20, t. max 110°C) 1 ½‘‘
	Vnt.
	Iki 10 vnt
	4.29
	Ventilis rutulinis, ilga rankena, vidiniais sriegiais (max slėgis 20, t. max 110°C) 1 ½‘‘ „Slovarm“ Slovakija
	42.90

	21. 
	Ventilis rutulinis, ilga rankena, vidiniais sriegiais (max slėgis 20, t. max 110°C) 2"
	Vnt.
	Iki 10 vnt
	17.17
	Ventilis rutulinis, ilga rankena, vidiniais sriegiais (max slėgis 20, t. max 110°C) 2" „Slovarm“ Slovakija
	171.70

	22. 
	Ventilis rutulinis, ilga rankena, vidiniais sriegiais (max slėgis 20, t. max 110°C) 3"
	Vnt.
	Iki 5 vnt
	57.00
	Ventilis rutulinis, ilga rankena, vidiniais sriegiais (max slėgis 20, t. max 110°C) 3" „Slovarm“ Slovakija
	285.00

	23. 
	Ventilis rutulinis, trumpa rankena, vidiniais sriegiais (max slėgis 20, t. max 110°C) 1"/2
	Vnt.
	Iki 10 vnt
	3.40
	Ventilis rutulinis, trumpa rankena, vidiniais sriegiais (max slėgis 20, t. max 110°C) 1"/2 „Slovarm“ Slovakija
	34.00

	24. 
	Ventilis rutulinis, trumpa rankena, vidiniais sriegiais (max slėgis 20, t. max 110°C) 3"/4
	Vnt.
	Iki 10 vnt
	3.44
	Ventilis rutulinis, trumpa rankena, vidiniais sriegiais (max slėgis 20, t. max 110°C) 3"/4 „Slovarm“ Slovakija
	34.40

	25. 
	Ventilis rutulinis, trumpa rankena, vidiniais sriegiais (max slėgis 20, t. max 110°C) 1"
	Vnt.
	Iki 10 vnt
	4.93
	Ventilis rutulinis, trumpa rankena, vidiniais sriegiais (max slėgis 20, t. max 110°C) 1" „Slovarm“ Slovakija
	49.30

	26. 
	Ventilis rutulinis, ilga rankena, vidiniu-išoriniu sriegiu (max slėgis 20, t. max 110°C) 1"/2
	Vnt.
	Iki 10 vnt
	3.84
	Ventilis rutulinis, ilga rankena, vidiniu-išoriniu sriegiu (max slėgis 20, t. max 110°C) 1"/2 „Slovarm“ Slovakija
	38.40

	27. 
	Ventilis rutulinis, ilga rankena, vidiniu-išoriniu sriegiu (max slėgis 20, t. max 1 IO°C) 3"/4
	Vnt.
	Iki 10 vnt
	3.88
	Ventilis rutulinis, ilga rankena, vidiniu-išoriniu sriegiu (max slėgis 20, t. max 1 IO°C) 3"/4 „Slovarm“ Slovakija
	38.80

	28. 
	Ventilis rutulinis, ilga rankena, vidiniu sriegiu (max slėgis 20, t. max 110°C) 1"
	Vnt.
	Iki 10 vnt
	5.12
	Ventilis rutulinis, ilga rankena, vidiniu sriegiu (max slėgis 20, t. max 110°C) 1" „Slovarm“ Slovakija
	51.20

	29. 
	Ventilis prietaisinis, vidiniais sriegiais (max slėgis 20, t. max 110°C) 1"/2 x3/8“
	Vnt.
	Iki 20 vnt
	0.99
	Ventilis prietaisinis, vidiniais sriegiais (max slėgis 20, t. max 110°C) 1"/2 x3/8“ „Slovarm“ Slovakija
	19.80

	30. 
	Ventilis rutulinis, ilga rankena, išoriniais sriegiais (max slėgis 20, t. max 110°C) 1"/2
	Vnt.
	Iki 10 vnt
	2.85
	Ventilis rutulinis, ilga rankena, išoriniais sriegiais (max slėgis 20, t. max 110°C) 1"/2 „Slovarm“ Slovakija
	28.50

	31. 
	Ventilis rutulinis, ilga rankena, išoriniais sriegiais (max slėgis 20, t. max 110°C) 3"/4
	Vnt.
	Iki 10 vnt
	3.99
	Ventilis rutulinis, ilga rankena, išoriniais sriegiais (max slėgis 20, t. max 110°C) 3"/4 „Slovarm“ Slovakija
	39.90

	32. 
	Ventilis rutulinis, ilga rankena, išoriniais sriegiais (max slėgis 20, t. max 110°C) 1"
	Vnt.
	Iki 10 vnt
	5.24
	Ventilis rutulinis, ilga rankena, išoriniais sriegiais (max slėgis 20, t. max 110°C) 1" „Slovarm“ Slovakija
	52.40

	33. 
	Ventilis rutulinis, trumpa rankena, išoriniais sriegiais (max slėgis 20, t. max 110°C) l"/2
	Vnt.
	Iki 10 vnt
	2.85
	Ventilis rutulinis, trumpa rankena, išoriniais sriegiais (max slėgis 20, t. max 110°C) l"/2 „Slovarm“ Slovakija
	28.50

	34. 
	Ventilis rutulinis, trumpa rankena, išoriniais sriegiais (max slėgis 20, t. max 110°C) 3"/4
	Vnt.
	Iki 10 vnt
	3.99
	Ventilis rutulinis, trumpa rankena, išoriniais sriegiais (max slėgis 20, t. max 110°C) 3"/4 „Slovarm“ Slovakija
	39.90

	35. 
	Ventilis rutulinis, trumpa rankena, išoriniais sriegiais (max slėgis 20, t. max 110°C) 1"
	Vnt.
	Iki 10 vnt
	5.24
	Ventilis rutulinis, trumpa rankena, išoriniais sriegiais (max slėgis 20, t. max 110°C) 1" „Slovarm“ Slovakija
	52.40

	36. 
	Ventilis rutulinis dujoms, ilga rankena l"/2 sriegiai - vidus
	Vnt.
	Iki 10 vnt
	3.39
	Ventilis rutulinis dujoms, ilga rankena l"/2 sriegiai – vidus „Slovarm“ Slovakija
	33.90

	37. 
	Ventilis rutulinis  ¼“, vidiniais sriegiais
	Vnt.
	Iki 5 vnt
	1.45
	Ventilis rutulinis  ¼“, vidiniais sriegiais  „Slovarm“ Slovakija
	7.25

	38. 
	Ventilis rutulinis dujoms, vidiniu – išoriniu sriegiu  3/8“
	Vnt.
	Iki 5 vnt
	1.12
	Ventilis rutulinis dujoms, vidiniu – išoriniu sriegiu  3/8“ „Slovarm“ Slovakija
	5.60

	39. 
	Ventilis rutulinis dujoms, vidiniu-išoriniu sriegiu  ½“
	Vnt.
	Iki 10 vnt
	4.10
	Ventilis rutulinis dujoms, vidiniu-išoriniu sriegiu  ½“ „Slovarm“ Slovakija
	41.00

	40. 
	Ventilis rutulinis dujoms, vidiniu – išoriniu sriegiu ¾“
	Vnt.
	Iki 10 vnt
	4.30
	Ventilis rutulinis dujoms, vidiniu – išoriniu sriegiu ¾“ „Slovarm“ Slovakija
	43.00

	41. 
	Rutuliniai ventiliai su flanšiniu pajungimu DN80mm
	Vnt.
	Iki 2 vnt.
	88.00
	Rutuliniai ventiliai su flanšiniu pajungimu DN80mm
	176.00

	42. 
	Rutuliniai ventiliai su flanšiniu pajungimu DN100 mm
	Vnt.
	Iki 2 vnt.
	135.00
	Rutuliniai ventiliai su flanšiniu pajungimu DN100 mm „Slovarm“ Slovakija
	270.00

	43. 
	Rutuliniai ventiliai su flanšiniu pajungimu DN125 mm
	Vnt.
	Iki 4 vnt.
	158.00
	Rutuliniai ventiliai su flanšiniu pajungimu DN125 mm „Slovarm“ Slovakija
	632.00

	44. 
	Rutuliniai ventiliai su flanšiniu pajungimu DN150 mm
	Vnt.
	1 vnt.
	176.00
	Rutuliniai ventiliai su flanšiniu pajungimu DN150 mm „Slovarm“ Slovakija
	176.00

	45. 
	Rutuliniai ventiliai privirinami DN40mm
	Vnt.
	Iki 2 vnt.
	44.79
	Rutuliniai ventiliai privirinami DN40mm „Slovarm“ Slovakija
	89.58

	46. 
	Rutuliniai ventiliai privirinami DN50mm
	Vnt.
	Iki 2 vnt.
	50.77
	Rutuliniai ventiliai privirinami DN50mm „Slovarm“ Slovakija
	101.54

	47. 
	Rutuliniai ventiliai privirinami DN80mm
	Vnt.
	Iki 2 vnt.
	103.29
	Rutuliniai ventiliai privirinami DN80mm „Slovarm“ Slovakija
	206.58

	48. 
	Rutuliniai ventiliai privirinami DN100 mm
	Vnt.
	Iki  2vnt.
	144.30
	Rutuliniai ventiliai privirinami DN100 mm „Slovarm“ Slovakija
	288.60

	49. 
	Rutuliniai ventiliai privirinami DN125 mm
	Vnt.
	Iki 2 vnt.
	242.00
	Rutuliniai ventiliai privirinami DN125 mm „Slovarm“ Slovakija
	484.00

	50. 
	Rutuliniai ventiliai privirinami DN150 mm
	Vnt.
	Iki 2 vnt.
	349.00
	Rutuliniai ventiliai privirinami DN150 mm „Slovarm“ Slovakija
	698.00

	51. 
	Sklendė  DN100 mm su flanšais termofikatui
	Vnt.
	1 vnt.
	97.20
	Sklendė  DN100 mm su flanšais termofikatui „Slovarm“ Slovakija
	97.20

	52. 
	Sklendė  DN150 mm su flanšais termofikatui
	Vnt.
	1 vnt.
	184.80
	Sklendė  DN150 mm su flanšais termofikatui „Slovarm“ Slovakija
	184.80

	53. 
	Sklendė  DN250 mm su flanšais termofikatui
	Vnt.
	1 vnt.
	201.35
	Sklendė  DN250 mm su flanšais termofikatui „Slovarm“ Slovakija
	201.35

	54. 
	Sklendė  DN200 mm su flanšais termofikatui
	Vnt.
	1 vnt.
	193.00
	Sklendė  DN200 mm su flanšais termofikatui „Slovarm“ Slovakija
	193.00

	55. 
	Plieninis flanšas  DN 40 mm
	Vnt.
	Iki 2 vnt.
	4.69
	Plieninis flanšas  DN 40 mm „Slovarm“ Slovakija
	9.38

	56. 
	Plieninis flanšas  DN 50 mm
	Vnt.
	Iki 2 vnt.
	5.95
	Plieninis flanšas  DN 50 mm „Slovarm“ Slovakija
	11.90

	57. 
	Plieninis flanšas  DN 80 mm
	Vnt.
	Iki 2 vnt.
	8.51
	Plieninis flanšas  DN 80 mm „Slovarm“ Slovakija
	17.02

	58. 
	Plieninis flanšas  DN 100 mm
	Vnt.
	Iki 2 vnt.
	9.04
	Plieninis flanšas  DN 100 mm „Slovarm“ Slovakija
	18.08

	59. 
	Plieninis flanšas  DN 125 mm
	Vnt.
	Iki 2 vnt.
	14.02
	Plieninis flanšas  DN 125 mm „Slovarm“ Slovakija
	28.04

	60. 
	Plieninis flanšas  DN 150 mm
	Vnt.
	Iki 2 vnt.
	16.33
	Plieninis flanšas  DN 150 mm „Slovarm“ Slovakija
	32.66

	61. 
	Plieninis flanšas  DN 200 mm
	Vnt.
	Iki 2 vnt.
	21.72
	Plieninis flanšas  DN 200 mm „Slovarm“ Slovakija
	43.44

	62. 
	Tarpinė guminė DN 40 mm
	Vnt.
	Iki 4 vnt.
	0.56
	Tarpinė guminė DN 40 mm „Vinitoma“ Lietuva
	2.24

	63. 
	Tarpinė guminė DN 50 mm
	Vnt.
	Iki 4 vnt.
	0.62
	Tarpinė guminė DN 50 mm „Vinitoma“ Lietuva
	2.48

	64. 
	Tarpinė guminė DN 80 mm
	Vnt.
	Iki 4 vnt.
	0.96
	Tarpinė guminė DN 80 mm „Vinitoma“ Lietuva
	3.84

	65. 
	Tarpinė guminė DN100 mm
	Vnt.
	Iki 4 vnt.
	1.07
	Tarpinė guminė DN100 mm „Vinitoma“ Lietuva
	4.28

	66. 
	Tarpinė guminė DN 125 mm
	Vnt.
	Iki 4 vnt.
	1.30
	Tarpinė guminė DN 125 mm „Vinitoma“ Lietuva
	5.20

	67. 
	Tarpinė guminė DN 150 mm
	Vnt.
	Iki 4 vnt.
	1.83
	Tarpinė guminė DN 150 mm „Vinitoma“ Lietuva
	7.32

	68. 
	Tarpinė guminė DN 200 mm
	Vnt.
	Iki 4 vnt.
	2.23
	Tarpinė guminė DN 200 mm „Vinitoma“ Lietuva
	8.92

	69. 
	Ventiliai balansiniai Ø32 mm rankiniai
	Vnt.
	Iki 4 vnt.
	11.00
	Ventiliai balansiniai Ø32 mm rankiniai „Slovarm“ Slovakija
	44.00

	70. 
	Srieginis filtras šalto vandens sistemoms 1‘/2
	Vnt.
	Iki 5 vnt
	2.25
	Srieginis filtras šalto vandens sistemoms 1‘/2 „Slovarm“ Slovakija
	11.25

	71. 
	Srieginis filtras šalto vandens sistemoms 3‘/4. naudojama visai medicininei aparatūrai pajungti.
	Vnt.
	Iki 5 vnt
	4.07
	Srieginis filtras šalto vandens sistemoms 3‘/4. naudojama visai medicininei aparatūrai pajungti.  „Slovarm“ Slovakija
	20.35

	72. 
	Srieginis filtras šalto vandens              sistemoms 1‘
	Vnt.
	Iki 5 vnt
	5.00
	Srieginis filtras šalto vandens              sistemoms  1‘„Slovarm“ Slovakija
	25.00

	73. 
	Srieginis filtras šalto vandens               sistemoms 1 1‘/4
	Vnt.
	Iki 5 vnt
	10.56
	Srieginis filtras šalto vandens               sistemoms 1 1‘/4 „Slovarm“ Slovakija
	52.80

	74. 
	Ventilis kampinis išoriniais sriegiais su dekoratyviniu dangteliu1/2“x3/8“
	Vnt.
	Iki 5 vnt
	5.70
	Ventilis kampinis išoriniais sriegiais su dekoratyviniu dangteliu1/2“x3/8“ „Slovarm“ Slovakija
	28.50

	75. 
	Ventilis kampinis išoriniais sriegiais su dekoratyviniu dangteliu1/2“x1/2“
	Vnt.
	Iki 5 vnt
	6.40
	Ventilis kampinis išoriniais sriegiais su dekoratyviniu dangteliu1/2“x1/2“ „Slovarm“ Slovakija
	32.00

	76. 
	Ventilis kampinis skalbimo mašinai ¾“x1/2“
	Vnt.
	Iki 5 vnt
	4.38
	Ventilis kampinis skalbimo mašinai ¾“x1/2“  „Slovarm“ Slovakija
	21.90

	77. 
	Špižiniai flanšiniai filtrai  Ø 150 mm,PN 16
	Vnt.
	Iki 4vnt
	3.95
	Špižiniai flanšiniai filtrai  Ø 150 mm,PN 16 „Slovarm“ Slovakija
	15.80

	78. 
	Buitinio vandens filtro trijų dalių korpusas, aukštis 10“, pajungimas ½“,  P=8 bar
	Vnt.
	Iki 5 vnt
	11.20
	Buitinio vandens filtro trijų dalių korpusas, aukštis 10“, pajungimas ½“,  P=8 bar „Slovarm“ Slovakija
	56.00

	79. 
	Buitinio šalto vandens filtro  trijų dalių korpusas, aukštis 10“, pajungimas 3/4“, P=8 bar
	Vnt.
	Iki 5 vnt
	11.20
	Buitinio šalto vandens filtro  trijų dalių korpusas, aukštis 10“, pajungimas 3/4“, P=8 bar „Slovarm“ Slovakija
	56.00

	80. 
	Buitinio šalto vandens filtro trijų dalių korpusas, aukštis 10“,pajungimas 1“, P=8 bar, kartu su laikikliu ir tvirtinimo kaiščiais
	Vnt.
	Iki 5 vnt
	11.20
	Buitinio šalto vandens filtro trijų dalių korpusas, aukštis 10“,pajungimas 1“, P=8 bar, kartu su laikikliu ir tvirtinimo kaiščiais „Slovarm“ Slovakija
	56.00

	81. 
	Buitinio karšto vandens filtro trijų dalių korpusas, aukštis 10“,pajungimas 1“, P=8 bar, kartu su laikikliu ir tvirtinimo kaiščiais
	Vnt.
	Iki 5 vnt
	43.39
	Buitinio karšto vandens filtro trijų dalių korpusas, aukštis 10“,pajungimas 1“, P=8 bar, kartu su laikikliu ir tvirtinimo kaiščiais „Slovarm“ Slovakija
	216.95

	82. 
	Buitinio šalto vandens dvigubų filtrų korpusas, aukštis 10“, pajungimas 1“, P=8 bar  kartu su laikikliu ir tvirtinimo kaiščiais
	Vnt.
	Iki 5 vnt
	18.20
	Buitinio šalto vandens dvigubų filtrų korpusas, aukštis 10“, pajungimas 1“, P=8 bar  kartu su laikikliu ir tvirtinimo kaiščiais „Slovarm“ Slovakija
	91.00

	83. 
	Buitinio šalto vandens dvigubų filtrų korpusas, aukštis 10“, pajungimas 3/4“, P=8 bar kartu su laikikliu ir tvirtinimo kaiščiais
	Vnt.
	Iki 5 vnt
	18.20
	Buitinio šalto vandens dvigubų filtrų korpusas, aukštis 10“, pajungimas 3/4“, P=8 bar kartu su laikikliu ir tvirtinimo kaiščiais „Slovarm“ Slovakija
	91.00

	84. 
	Filtras skalbimo mašinai su polifosfato druska, pajungimas ¾“, užpildas polifosfato granulės
	Vnt.
	Iki 5 vnt
	7.15
	Filtras skalbimo mašinai su polifosfato druska, pajungimas ¾“, užpildas polifosfato granulės „Atlas Filtri“ Italija
	35.75

	85. 
	Polifosfato granulės 0,5 kg
	Vnt.
	Iki 5 vnt
	1.25
	Polifosfato granulės 0,5 kg „Atlas Filtri“ Italija
	6.25

	86. 
	Polifosfato granulės 1,5 kg
	Vnt.
	Iki 5 vnt
	3.60
	Polifosfato granulės 1,5 kg „Atlas Filtri“ Italija
	18.00

	87. 
	Suspausto oro valymo elrmentai, grubaus valymo
	kompl
	Iki 2 kompl.
	16.42
	Suspausto oro valymo elrmentai, grubaus valymo „Atlas Filtri“ Italija
	32.84

	88. 
	Suspausto oro valymo elrmentai, smulkaus valymo
	kompl
	Iki 2 kompl.
	16.42
	Suspausto oro valymo elrmentai, smulkaus valymo „Atlas Filtri“ Italija
	32.84

	89. 
	Korpusai vandens filtrui su laikikliu, tvirtinimui prie sienos. Korpusas plastikinis. L-300 mm, diametras 120 mm.
	Vnt.
	Iki 5 vnt.
	51.00
	Korpusai vandens filtrui su laikikliu, tvirtinimui prie sienos. Korpusas plastikinis. L-300 mm, diametras 120 mm. „Atlas Filtri“ Italija
	255.00

	90. 
	Polipropileno vandens filtrai, filtravimo tankis 5 mikronai, l=250mm, išorė Ø 55mm, vidaus anga Ø 27mm
	Vnt.
	Iki 5 vnt
	15.40
	Polipropileno vandens filtrai, filtravimo tankis 5 mikronai, l=250mm, išorė Ø 55mm, vidaus anga Ø 27mm „Atlas Filtri“ Italija
	77.00

	91. 
	Šalto vandens filtrų vienkartinė kasetė, aukštis 10“, 1,0 mkr,polipropileninė/siūlinė
	Vnt.
	Iki 10 vnt
	2.50
	Šalto vandens filtrų vienkartinė kasetė, aukštis 10“, 1,0 mkr,polipropileninė/siūlinė „Atlas Filtri“ Italija
	25.00

	92. 
	Šalto vandens filtrų vienkartinė kasetė, aukštis 20“, 1,0 mkr,polipropileninė/siūlinė,išorės skersmuo Ø115 mm
	Vnt.
	Iki 10 vnt
	31.00
	Šalto vandens filtrų vienkartinė kasetė, aukštis 20“, 1,0 mkr,polipropileninė/siūlinė,išorės skersmuo Ø115 mm „Atlas Filtri“ Italija
	310.00

	93. 
	Šalto vandens filtrų vienkartinė kasetė, aukštis 20“, 10,0 mkr,polipropileninė/siūlinė,išorės skersmuo Ø115 mm
	Vnt.
	Iki 10 vnt
	31.00
	Šalto vandens filtrų vienkartinė kasetė, aukštis 20“, 10,0 mkr,polipropileninė/siūlinė,išorės skersmuo Ø115 mm „Atlas Filtri“ Italija
	310.00

	94. 
	Šalto vandens filtrų vienkartinė kasetė, aukštis 20“, 5,0 mkr,polipropileninė/siūlinė,išorės skersmuo Ø115 mm
	Vnt.
	Iki 10 vnt
	31.00
	Šalto vandens filtrų vienkartinė kasetė, aukštis 20“, 5,0 mkr,polipropileninė/siūlinė,išorės skersmuo Ø115 mm „Atlas Filtri“ Italija
	310.00

	95. 
	Šalto vandens filtrų vienkartinė kasetė, aukštis 20“, 0,1mkr,polipropileninė/siūlinė,išorės skersmuo Ø115 mm
	Vnt.
	Iki 10 vnt
	31.00
	Šalto vandens filtrų vienkartinė kasetė, aukštis 20“, 0,1mkr,polipropileninė/siūlinė,išorės skersmuo Ø115 mm „Atlas Filtri“ Italija
	310.00

	96. 
	Geriamo vandens aktyvios anglies kasetė, aukštis 20“, 1,išorės skersmuo Ø115 mm
	Vnt.
	Iki 10 vnt
	67.51
	Geriamo vandens aktyvios anglies kasetė, aukštis 20“, 1,išorės skersmuo Ø115 mm „Atlas Filtri“ Italija
	675.10

	97. 
	Šalto vandens filtrų vienkartinė kasetė, aukštis 10“, 1,0 mkr,polipropileninė/siūlinė,išorės skersmuo Ø115 mm
	Vnt.
	Iki 10 vnt
	15.37
	Šalto vandens filtrų vienkartinė kasetė, aukštis 10“, 1,0 mkr,polipropileninė/siūlinė,išorės skersmuo Ø115 mm „Atlas Filtri“ Italija
	153.70

	98. 
	Šalto vandens filtrų vienkartinė kasetė, aukštis 10“, 1,0 mkr,polipropileninė/siūlinė,išorės skersmuo Ø115 mm
	Vnt.
	Iki 10 vnt
	15.37
	Šalto vandens filtrų vienkartinė kasetė, aukštis 10“, 1,0 mkr,polipropileninė/siūlinė,išorės skersmuo Ø115 mm „Atlas Filtri“ Italija
	153.70

	99. 
	Šalto vandens filtrų vienkartinė kasetė, aukštis 10“, 1,0 mkr,polipropileninė/siūlinė,išorės skersmuo Ø115 mm
	Vnt.
	Iki 10 vnt
	15.37
	Šalto vandens filtrų vienkartinė kasetė, aukštis 10“, 1,0 mkr,polipropileninė/siūlinė,išorės skersmuo Ø115 mm „Atlas Filtri“ Italija
	153.70

	100. 
	Šalto vandens filtrų vienkartinė kasetė, aukštis 10“,                                                     0,2 mkr,polipropileninė/siūlinė
	Vnt.
	Iki 5 vnt
	15.37
	Šalto vandens filtrų vienkartinė kasetė, aukštis 10“,                                                     0,2 mkr,polipropileninė/siūlinė „Atlas Filtri“ Italija
	76.85

	101. 
	Šalto vandens filtrų vienkartinė kasetė, aukštis 20“, 1,0 mkr,polipropileninė
	Vnt.
	Iki 5 vnt
	12.77
	Šalto vandens filtrų vienkartinė kasetė, aukštis 20“, 1,0 mkr,polipropileninė „Atlas Filtri“ Italija
	63.85

	102. 
	Buitinio karšto vandens filtrų vienkartinė kasetė, aukštis 10“, 10 mkr, siūlinė
	Vnt.
	Iki 5 vnt
	4.59
	Buitinio karšto vandens filtrų vienkartinė kasetė, aukštis 10“, 10 mkr, siūlinė „Atlas Filtri“ Italija
	22.95

	103. 
	Buitinio karšto vandens filtrų vienkartinė kasetė, aukštis 10“, 5 mkr, polipropileninė
	Vnt.
	Iki 5 vnt
	4.59
	Buitinio karšto vandens filtrų vienkartinė kasetė, aukštis 10“, 5 mkr, polipropileninė „Atlas Filtri“ Italija
	22.95

	104. 
	Buitinio šalto vandens filtrų vienkartinė kasetė, aukštis 20“, 10 mkr, polipropileninė
	Vnt.
	Iki 5 vnt
	4.92
	Buitinio šalto vandens filtrų vienkartinė kasetė, aukštis 20“, 10 mkr, polipropileninė „Atlas Filtri“ Italija
	24.60

	105. 
	Buitinio šalto vandens filtrų vienkartinė kasetė, aukštis 10“, 10 mkr, siūlinė
	Vnt.
	Iki 5 vnt
	2.10
	Buitinio šalto vandens filtrų vienkartinė kasetė, aukštis 10“, 10 mkr, siūlinė „Atlas Filtri“ Italija
	10.50

	106. 
	Buitinio šalto vandens filtrų vienkartinė kasetė, aukštis 10“, 5 mkr, polipropileninė
	Vnt.
	Iki 5 vnt
	2.30
	Buitinio šalto vandens filtrų vienkartinė kasetė, aukštis 10“, 5 mkr, polipropileninė „Atlas Filtri“ Italija
	11.50

	107. 
	Buitinio šalto vandens filtrų vienkartinė kasetė, aukštis 10“, 10 mkr, siūlinė
	Vnt.
	Iki 5 vnt
	2.10
	Buitinio šalto vandens filtrų vienkartinė kasetė, aukštis 10“, 10 mkr, siūlinė „Atlas Filtri“ Italija
	10.50

	108. 
	Buitinio šalto vandens filtrų vienkartinė kasetė, aukštis 10“, 5 mkr, polipropileninė
	Vnt.
	Iki 5 vnt
	2.30
	Buitinio šalto vandens filtrų vienkartinė kasetė, aukštis 10“, 5 mkr, polipropileninė „Atlas Filtri“ Italija
	11.50

	109. 
	Buitinio šalto vandens filtrų vienkartinė kasetė, aukštis 20“, 5 mkr, polipropileninė
	Vnt.
	Iki 5 vnt
	4.92
	Buitinio šalto vandens filtrų vienkartinė kasetė, aukštis 20“, 5 mkr, polipropileninė „Atlas Filtri“ Italija
	24.60

	110. 
	Buitinio šalto vandens filtrų daugkartinė kasetė, aukštis 10“,  144 mkr, plaunama
	Vnt.
	Iki 5 vnt
	7.15
	Buitinio šalto vandens filtrų daugkartinė kasetė, aukštis 10“,  144 mkr, plaunama „Atlas Filtri“ Italija
	35.75

	111. 
	Geriamo vandens minkštinimo, silifoso kasetė, aukšts 10“
	Vnt.
	Iki 5 vnt
	3.18
	Geriamo vandens minkštinimo, silifoso kasetė, aukšts 10“ „Atlas Filtri“ Italija
	15.90

	112. 
	Geriamo vandens aktyvuotos anglies kasetė, aukšts 10“
	Vnt.
	Iki 5 vnt
	6.49
	Geriamo vandens aktyvuotos anglies kasetė, aukšts 10“ „Atlas Filtri“ Italija
	32.45

	113. 
	Geriamo vandens aktyvuotos anglies kasetė, aukšts 20“
	Vnt.
	Iki 5 vnt
	12.77
	Geriamo vandens aktyvuotos anglies kasetė, aukšts 20“ „Atlas Filtri“ Italija
	63.85

	114. 
	Buitinio karšto vandens dvigubų filtrų korpusas, aukštis 10“, pajungimas 3/4“, P=8 bar  kartu su laikikliu ir tvirtinimo kaiščiais
	Vnt.
	Iki 5 vnt
	3.38
	Buitinio karšto vandens dvigubų filtrų korpusas, aukštis 10“, pajungimas 3/4“, P=8 bar  kartu su laikikliu ir tvirtinimo kaiščiais „Atlas Filtri“ Italija
	16.90

	115. 
	Buitinio karšto vandens filtro trijų dalių korpusas, aukštis 10“, pajungimas 1“, P=8 bar, kartu su laikikliu ir tvirtinimo kaiščiais
	Vnt.
	Iki 2 vnt
	43.38
	Buitinio karšto vandens filtro trijų dalių korpusas, aukštis 10“, pajungimas 1“, P=8 bar, kartu su laikikliu ir tvirtinimo kaiščiais „Atlas Filtri“ Italija
	86.76

	116. 
	Buitinio karšto vandens filtrų vienkartinė kasetė, aukštis 10“, 10 mkr.
	Vnt.
	Iki 5 vnt
	4.59
	Buitinio karšto vandens filtrų vienkartinė kasetė, aukštis 10“, 10 mkr. „Atlas Filtri“ Italija
	22.95

	117. 
	Buitinio karšto vandens filtrų vienkartinė kasetė,aukštis 10“, 5 mkr.
	Vnt.
	Iki 5 vnt
	4.59
	Buitinio karšto vandens filtrų vienkartinė kasetė,aukštis 10“, 5 mkr. „Atlas Filtri“ Italija
	22.95

	118. 
	Buitinio karšto vandens filtro korpuso sandarinimo guminis žiedas. Žiedo  Ø60mm, žiedo storis 2-5 mm
	Vnt.
	Iki 5 vnt
	1.02
	Buitinio karšto vandens filtro korpuso sandarinimo guminis žiedas. Žiedo  Ø60mm, žiedo storis 2-5 mm „Atlas Filtri“ Italija
	5.10

	119. 
	Buitinio karšto vandens filtro korpuso sandarinimo guminis žiedas. Žiedo  Ø80mm, žiedo storis 2-5 mm
	Vnt.
	Iki 5 vnt
	1.02
	Buitinio karšto vandens filtro korpuso sandarinimo guminis žiedas. Žiedo  Ø80mm, žiedo storis 2-5 mm „Atlas Filtri“ Italija
	5.10

	120. 
	Buitinio karšto vandens filtro korpuso sandarinimo guminis žiedas. Žiedo   Ø90mm, žiedo storis 2-5 mm
	Vnt.
	Iki 5 vnt
	1.02
	Buitinio karšto vandens filtro korpuso sandarinimo guminis žiedas. Žiedo   Ø90mm, žiedo storis 2-5 mm „Atlas Filtri“ Italija
	5.10

	121. 
	Buitinio karšto vandens filtro korpuso sandarinimo guminis žiedas. Žiedo  Ø100mm, žiedo storis 2-5 mm
	Vnt.
	Iki 5 vnt
	1.02
	Buitinio karšto vandens filtro korpuso sandarinimo guminis žiedas. Žiedo  Ø100mm, žiedo storis 2-5 mm „Atlas Filtri“ Italija
	5.10

	122. 
	Buitinio šalto vandens filtro korpuso sandarinimo guminis žiedas. Žiedo  Ø6110mm, žiedo storis 2-5 mm
	Vnt.
	Iki 5 vnt
	1.02
	Buitinio šalto vandens filtro korpuso sandarinimo guminis žiedas. Žiedo  Ø6110mm, žiedo storis 2-5 mm „Atlas Filtri“ Italija
	5.10

	123. 
	Kampinis ardomas ventilis ½“x1/2“
	Vnt.
	Iki 10 vnt
	4.05
	Kampinis ardomas ventilis ½“x1/2“ „Slovarm“ Slovakija
	40.50

	124. 
	Kampinis ardomas ventilis  ¾“x3/4“
	Vnt.
	Iki 10 vnt
	5.82
	Kampinis ardomas ventilis  ¾“x3/4“ „Slovarm“ Slovakija
	58.20

	125. 
	Kampinis ardomas ventilis  1“x1“
	Vnt.
	Iki 10 vnt
	10.50
	Kampinis ardomas ventilis  1“x1“ „Slovarm“ Slovakija
	105.00

	
	Viso 9 dalis
	
	
	
	
	11807.66

	10 dalis
	Šildymo medžiagos
	
	
	
	
	

	1. 
	Folga šilumą atspindinti, aliumininė, priklijuota ant popieriaus
	m2
	Iki 10 m2
	0.89
	Folga šilumą atspindinti, aliumininė, priklijuota ant popieriaus “Tenapors” Latvija
	8.90

	2. 
	Folga šilumą atspindinti, aliumininė, skrirta grindiniam šildymui
	m2
	Iki 10 m2
	0.86
	Folga šilumą atspindinti, aliumininė, skrirta grindiniam šildymui “Tenapors” Latvija
	8.60

	3. 
	Izoliacinė montažinė plokštė grindiniam šildymui
	m2
	Iki 20 m2
	1.82
	Izoliacinė montažinė plokštė grindiniam šildymui “Tenapors” Latvija
	36.40

	4. 
	Gliukolio koncentratas ne mažiau  70%
	ltr
	Iki 10 ltr
	3.53
	Gliukolio koncentratas ne mažiau  70% “Fermit” Vokietija
	35.30

	5. 
	Kamščiai radiatorių su vidine  ø 15mm skyle, kairiu sriegiu
	Vnt.
	Iki 5 vnt
	0.90
	Kamščiai radiatorių su vidine  ø 15mm skyle, kairiu sriegiu „Niczuk Metall-PL“ Lenkija
	4.50

	6. 
	Kamščiai radiatorių su vidine  ø 15mm skyle, dešiniu sriegiu
	Vnt.
	Iki 5 vnt
	0.90
	Kamščiai radiatorių su vidine  ø 15mm skyle, dešiniu sriegiu „Niczuk Metall-PL“ Lenkija
	4.50

	7. 
	Kamščiai radiatorių su vidine ø 20mm skyle, kairiu sriegiu
	Vnt.
	Iki 5 vnt
	1.19
	Kamščiai radiatorių su vidine ø 20mm skyle, kairiu sriegiu „Niczuk Metall-PL“ Lenkija
	5.95

	8. 
	Kamščiai radiatorių su vidine ø 20mm skyle, dešiniu sriegiu
	Vnt.
	Iki 5 vnt
	1.19
	Kamščiai radiatorių su vidine ø 20mm skyle, dešiniu sriegiu „Niczuk Metall-PL“ Lenkija
	5.95

	9. 
	Sujungimai (sriegiai) radiatorių sekcijoms
	Vnt.
	Iki 5 vnt
	0.52
	Sujungimai (sriegiai) radiatorių sekcijoms „Niczuk Metall-PL“ Lenkija
	2.60

	10. 
	Nuorintojai 1/2" 15 mm automatiniai, radiatoriams
	Vnt.
	Iki 5 vnt
	4.57
	Nuorintojai 1/2" 15 mm automatiniai, radiatoriams „Giacomini“ Italija
	22.85

	11. 
	Nuorintojai 3/4" 15 mm automatiniai, radiatoriams
	Vnt.
	Iki 5 vnt
	3.15
	Nuorintojai 3/4" 15 mm automatiniai, radiatoriams „Giacomini“ Italija
	15.75

	12. 
	Plieninis štampuotas emaliuotas radiatorius 0,8 KW pajungimas šoninis   H-900
	Vnt.
	Iki 2 vnt
	42.74
	Plieninis štampuotas emaliuotas radiatorius 0,8 KW pajungimas šoninis   H-900 „Termolux“ Turkija
	85.48

	13. 
	Plieninis štampuotas emaliuotas radiatorius 1,0 KW pajungimas šoninis H-900
	Vnt.
	Iki 2 vnt
	51.95
	Plieninis štampuotas emaliuotas radiatorius 1,0 KW pajungimas šoninis H-900 „Termolux“ Turkija
	103.90

	14. 
	Plieninis štampuotas emaliuotas radiatorius 1,2 KW pajungimas šoninis H-900
	Vnt.
	Iki 2 vnt
	56.65
	Plieninis štampuotas emaliuotas radiatorius 1,2 KW pajungimas šoninis H-900  „Termolux“ Turkija
	113.30

	15. 
	Plieninis štampuotas emaliuotas radiatorius 1,6 KW pajungimas šoninis H-900
	Vnt.
	Iki 2 vnt
	74.90
	Plieninis štampuotas emaliuotas radiatorius 1,6 KW pajungimas šoninis H-900 „Termolux“ Turkija
	149.80

	16. 
	Reguliuojama  potinkinė kolektorinė spintelė 12 žiedų
	Vnt
	Iki 2 vnt
	38.00
	Reguliuojama  potinkinė kolektorinė spintelė 12 žiedų „Gorgiel“ Lenkija
	76.00

	17. 
	Elektroninis termostatas radiatoriui,integruotos 2 valdymo programos,elektroninis ekranas su apšvietimu
	Vnt
	Iki 2 vnt
	11.15
	Elektroninis termostatas radiatoriui,integruotos 2 valdymo programos,elektroninis ekranas su apšvietimu „Giacomini“ Italija
	22.30

	18. 
	Termostatas radiatoriui,su įmontuotu jutikliu,apsauga nuo užšalimo su temperatūros nustatymo apribojimu ir užrakinimo galimybe
	Vnt
	Iki 5 vnt
	4.78
	Termostatas radiatoriui,su įmontuotu jutikliu,apsauga nuo užšalimo su temperatūros nustatymo apribojimu ir užrakinimo galimybe „Giacomini“ Italija
	23.90

	19. 
	Radiatoriaus uždarymo ventilis kampinis,apatinio pajungimo radiatoriams,maksimalus slėgis 10 barų, maksimali temperatūra 120 laipsnių
	Vnt
	Iki 5 vnt
	7.45
	Radiatoriaus uždarymo ventilis kampinis,apatinio pajungimo radiatoriams,maksimalus slėgis 10 barų, maksimali temperatūra 120 laipsnių „Giacomini“ Italija
	37.25

	20. 
	Radiatoriaus uždarymo ventilis tiesus,apatinio pajungimo radiatoriams,maksimalus slėgis 10 barų, maksimali temperatūra 120 laipsnių
	Vnt
	Iki 5 vnt
	7.45
	Radiatoriaus uždarymo ventilis tiesus,apatinio pajungimo radiatoriams,maksimalus slėgis 10 barų, maksimali temperatūra 120 laipsnių „Giacomini“ Italija
	37.25

	21. 
	Trijų eigų H serijos vožtuvas,su pavara,našumas 6,5 m3/val
	Vnt
	Iki 5 vnt
	19.84
	Trijų eigų H serijos vožtuvas,su pavara,našumas 6,5 m3/val „Honeywell“ Vokietija
	99.20

	22. 
	Trijų eigų H serijos vožtuvas,su pavara,našumas 7,9 m3/val
	Vnt
	Iki 5 vnt
	21.98
	Trijų eigų H serijos vožtuvas,su pavara,našumas 7,9  „Honeywell“ Vokietija m3/val
	109.90

	23. 
	Automatinis balansinis ventilis su sriegine jungtimi DN 20,  1“
	Vnt
	Iki 2 vnt
	7.37
	Automatinis balansinis ventilis su sriegine jungtimi DN 20,  1“ „Honeywell“ Vokietija
	14.74

	24. 
	Automatinis balansinis ventilis su sriegine jungtimi DN 25,  1  1/4“
	Vnt
	Iki 2 vnt
	25.75
	Automatinis balansinis ventilis su sriegine jungtimi DN 25,  1  1/4“ „Honeywell“ Vokietija
	51.50

	25. 
	Hidraulinis sumaišymo indas 38 m3/val su izoliacija
	Vnt
	1 vnt
	175.00
	Hidraulinis sumaišymo indas 38 m3/val su izoliacija „Reflex“ Vokietija
	175.00

	26. 
	Hidraulinis sumaišymo indas 90 m3/val su izoliacija
	Vnt
	1vnt
	185.00
	Hidraulinis sumaišymo indas 90 m3/val su izoliacija „Reflex“ Vokietija
	185.00

	27. 
	Plieninis štampuotas emaliuotas radiatorius 2,0 KW pajungimas šoninis H-900
	Vnt.
	Iki 2 vnt
	83.16
	Plieninis štampuotas emaliuotas radiatorius 2,0 KW pajungimas šoninis H-900 „Termolux“ Turkija
	166.32

	28. 
	Vožtuvai solenoidiniai karštam vandeniui ø 32 mm
	Vnt.
	1vnt
	144.84
	Vožtuvai solenoidiniai karštam vandeniui ø 32 mm „Honeywell“ Vokietija
	144.84

	29. 
	Vožtuvai solenoidiniai karštam vandeniui ø 50 mm
	Vnt.
	1vnt
	185.55
	Vožtuvai solenoidiniai karštam vandeniui ø 50 mm „Honeywell“ Vokietija
	185.55

	30. 
	Elektromagnetiniai vožtuvai šaltam ,karštam vandeniui ir garui ½“
	vnt
	Iki 2 vnt
	11.92
	Elektromagnetiniai vožtuvai šaltam ,karštam vandeniui ir garui ½“ „Honeywell“ Vokietija
	23.84

	31. 
	Elektromagnetiniai vožtuvai šaltam ,karštam vandeniui ir garui 3/4“
	vnt
	Iki 2 vnt
	69.80
	Elektromagnetiniai vožtuvai šaltam ,karštam vandeniui ir garui 3/4“ „Honeywell“ Vokietija
	139.60

	32. 
	Elektromagnetiniai vožtuvai šaltam, karštam vandeniui ir garui 1“
	vnt
	Iki 2 vnt
	125.92
	Elektromagnetiniai vožtuvai šaltam, karštam vandeniui ir garui 1“ „Honeywell“ Vokietija
	251.84

	33. 
	Paranitas tarpinėms 6 = 3mm lakštinis
	m2
	Iki 2 m2
	24.00
	Paranitas tarpinėms 6 = 3mm lakštinis „Vinitoma“ Lietuva
	48.00

	34. 
	Kevalas vamzdžių šiluminei izoliacijai su aliuminio folija 6=30 vidinis Ø 22 mm
	m/b
	Iki 10 m/b
	3.14
	Kevalas vamzdžių šiluminei izoliacijai su aliuminio folija 6=30 vidinis Ø 22 mm „Isover“ Suomija
	31.40

	35. 
	Kevalas vamzdžių šiluminei izoliacijai su aliuminio folija 6=30 vidinis Ø 28 mm
	m/b
	Iki 10 m/b
	3.20
	Kevalas vamzdžių šiluminei izoliacijai su aliuminio folija 6=30 vidinis Ø 28 mm „Isover“ Suomija
	32.00

	36. 
	Kevalas vamzdžių šiluminei izoliacijai su aliuminio folija 6=30 vidinis Ø 35 mm
	m/b
	Iki 10 m/b
	3.44
	Kevalas vamzdžių šiluminei izoliacijai su aliuminio folija 6=30 vidinis Ø 35 mm „Isover“ Suomija
	34.40

	37. 
	Kevalas vamzdžių šiluminei izoliacijai su aliuminio folija 6=30 vidinis Ø 42 mm
	m/b
	Iki 10 m/b
	3.56
	Kevalas vamzdžių šiluminei izoliacijai su aliuminio folija 6=30 vidinis Ø 42 mm „Isover“ Suomija
	35.60

	38. 
	Kevalas vamzdžių šiluminei izoliacijai su aliuminio folija 6=30 vidinis Ø 48 mm
	m/b
	Iki 10 m/b
	3.63
	Kevalas vamzdžių šiluminei izoliacijai su aliuminio folija 6=30 vidinis Ø 48 mm „Isover“ Suomija
	36.30

	39. 
	Kevalas vamzdžių šiluminei izoliacijai su aliuminio folija 6=30 vidinis Ø 60 mm
	m/b
	Iki 10 m/b
	4.09
	Kevalas vamzdžių šiluminei izoliacijai su aliuminio folija 6=30 vidinis Ø 60 mm „Isover“ Suomija
	40.90

	40. 
	Kevalas vamzdžių šiluminei izoliacijai su aliuminio folija 6=30 vidinis Ø 89 mm
	m/b
	Iki 10 m/b
	6.13
	Kevalas vamzdžių šiluminei izoliacijai su aliuminio folija 6=30 vidinis Ø 89 mm „Isover“ Suomija
	61.30

	41. 
	Kevalas vamzdžių šiluminei izoliacijai su aliuminio folija 6-30 vidinis Ø 108 mm
	m/b
	Iki 10 m/b
	7.90
	Kevalas vamzdžių šiluminei izoliacijai su aliuminio folija 6-30 vidinis Ø 108 mm „Isover“ Suomija
	79.00

	42. 
	Kevalas vamzdžių šiluminei izoliacijai su aliuminio folija 6=30 vidinis Ø 168 mm
	m/b
	Iki 10 m/b
	9.11
	Kevalas vamzdžių šiluminei izoliacijai su aliuminio folija 6=30 vidinis Ø 168 mm „Isover“ Suomija
	91.10

	43. 
	Kevalas vamzdžių šiluminei izoliacijai su aliuminio folija 6=30 vidinis Ø 219 mm
	m/b
	Iki 10 m/b
	10.50
	Kevalas vamzdžių šiluminei izoliacijai su aliuminio folija 6=30 vidinis Ø 219 mm „Isover“ Suomija
	105.00

	44. 
	Dembliai šiluminės izoliacijos su aliuminio folija 6=40 mm
	m2
	Iki 10 m2
	4.51
	Dembliai šiluminės izoliacijos su aliuminio folija 6=40 mm „Isover“ Suomija
	45.10

	45. 
	Dembliai šiluminės izoliacijos su aliuminio folija 6=100 mm
	m2
	Iki 10 m2
	6.13
	Dembliai šiluminės izoliacijos su aliuminio folija 6=100 mm „Isover“ Suomija
	61.30

	46. 
	Mineralinė vata 6=50 mm
	m2
	Iki 10 m2
	5.63
	Mineralinė vata 6=50 mm „Isover“ Suomija
	56.30

	47. 
	Skystis varinių vamzdelių nuriebalinimui (praplovimui), fasuotė 1 kg.
	kg
	Iki 50 kg
	2.16
	Skystis varinių vamzdelių nuriebalinimui (praplovimui), fasuotė 1 kg. „Fermit“ Vokietija
	108.00

	48. 
	Sulfamido rūgštis fasuotė  25 kg maišelis
	Vnt
	Iki  2 vnt
	85.16
	Sulfamido rūgštis fasuotė  25 kg maišelis „Fermit“ Vokietija
	170.32

	49. 
	Plovimo skystis “Danfoss” arba analogiškas, fasuotė 1 ltr., skirtas šilumokaičių ir šildymo sistemų plovimui.
	ltr
	Iki 50 ltr
	2.59
	Plovimo skystis “Danfoss” arba analogiškas, fasuotė 1 ltr., skirtas šilumokaičių ir šildymo sistemų plovimui. „Fermit“ Vokietija
	129.50

	50. 
	Želė vamzdžių pravalymui "Tiret" arba analogiška, fasuotė 1 ltr
	ltr
	Iki 10 ltr
	4.49
	Želė vamzdžių pravalymui "Tiret" arba analogiška, fasuotė 1 ltr „Fermit“ Vokietija
	44.90

	51. 
	Inhibitorius (buteliais 150 ml)
	Vnt
	Iki 3 vnt
	18.25
	Inhibitorius (buteliais 150 ml) „Fermit“ Vokietija
	54.75

	52. 
	Dembliai su aliuminio folija LAM91 3500x1000x60mm arba analogiška
	m2
	Iki 10 m2
	3.00
	Dembliai su aliuminio folija LAM91 3500x1000x60mm arba analogiška „Isover“ Suomija
	30.00

	53. 
	Kombinuotas rankšluosčių džiovintuvas lenktų kopėtėlių tipo iš nerūdijančio plieno, dengto chromo nikelio danga, ilgis  500 mm,aukštis 860 mm,atstumas tarp pajungimo centrų 456 mm, 300W, komplekte trišakis, 900 kampukas, tiesiniai išardomi sujungimai 2 vnt, trumpasriegiai 30 mm 2 vnt, dekoratyvinės lėkštelės 2 vnt
	kompl
	1 kompl
	66.00
	Kombinuotas rankšluosčių džiovintuvas lenktų kopėtėlių tipo iš nerūdijančio plieno, dengto chromo nikelio danga, ilgis  500 mm,aukštis 860 mm,atstumas tarp pajungimo centrų 456 mm, 300W, komplekte trišakis, 900 kampukas, tiesiniai išardomi sujungimai 2 vnt, trumpasriegiai 30 mm 2 vnt, dekoratyvinės lėkštelės 2 vnt „Elonika“ Lietuva
	66.00

	54. 
	Kombinuotas rankšluosčių džiovintuvas lenktų kopėtėlių tipo iš nerūdijančio plieno, dengto chromo nikelio danga, ilgis 500 mm, aukštis 1200 mm, atstumas tarp pajungimo centrų 553 mm, 700 W, komplekte trišakis, 900 kampukas, tiesiniai išardomi sujungimai 2 vnt, trumpasriegiai 30 mm 2 vnt, dekoratyvinės lėkštelės 2 vnt
	kompl
	Iki 2 kompl
	95.00
	Kombinuotas rankšluosčių džiovintuvas lenktų kopėtėlių tipo iš nerūdijančio plieno, dengto chromo nikelio danga, ilgis 500 mm, aukštis 1200 mm, atstumas tarp pajungimo centrų 553 mm, 700 W, komplekte trišakis, 900 kampukas, tiesiniai išardomi sujungimai 2 vnt, trumpasriegiai 30 mm 2 vnt, dekoratyvinės lėkštelės 2 vnt „Elonika“ Lietuva
	190.00

	55. 
	Vandeninis rankšluosčių džiovintuvas gyvatukas, trijų bangų tipo iš nerūdijančio plieno, dengto chromo nikelio danga, ilgis 500 mm, aukštis 600 mm,atstumas nuo sienos 74-76 mm
	kompl
	Iki 2 kompl
	57.70
	Vandeninis rankšluosčių džiovintuvas gyvatukas, trijų bangų tipo iš nerūdijančio plieno, dengto chromo nikelio danga, ilgis 500 mm, aukštis 600 mm,atstumas nuo sienos 74-76 mm „Elonika“ Lietuva
	115.40

	56. 
	Išsiplėtimo indas šiluminiam mazgui,80litrų
	vnt
	1 vnt
	75.60
	Išsiplėtimo indas šiluminiam mazgui,80litrų „Reflex“ Vokietija
	75.60

	57. 
	Išsiplėtimo indas šiluminiam mazgui,140litrų
	vnt
	1 vnt
	148.80
	Išsiplėtimo indas šiluminiam mazgui,140litrų „Reflex“ Vokietija
	148.80

	58. 
	Išsiplėtimo indas šiluminiam mazgui,200litrų
	vnt
	1 vnt
	188.00
	Išsiplėtimo indas šiluminiam mazgui,200litrų „Reflex“ Vokietija
	188.00

	59. 
	Išsiplėtimo indas šiluminiam mazgui,250litrų
	vnt
	1 vnt
	267.00
	Išsiplėtimo indas šiluminiam mazgui,250litrų „Reflex“ Vokietija
	267.00

	
	Viso 10 dalis
	
	
	
	
	4693.78

	12 dalis
	Matavimo prietaisai,vandentiekiui,šildymui, ventiliacijai
	
	
	
	
	

	1. 
	Vienasrautis buitinis vandens skaitiklis, N15 šalto vandens iki +30°C, I,5 m3/h
	Vnt.
	Iki 2 vnt
	14.00
	Vienasrautis buitinis vandens skaitiklis, N15 šalto vandens iki +30°C, I,5 m3/h „Bmeters“ Italija
	28.00

	2. 
	Vienasrautis buitinis vandens skaitiklis, N15 karšto vandens iki +90°C, I,5 m3/h
	Vnt.
	Iki 2 vnt
	14.00
	Vienasrautis buitinis vandens skaitiklis, N15 karšto vandens iki +90°C, I,5 m3/h „Bmeters“ Italija
	28.00

	3. 
	Vienasrautis buitinis vandens skaitiklis, N1 antimagnetinis iki +90°C, I,5 m3/h
	Vnt.
	Iki 2 vnt
	14.00
	Vienasrautis buitinis vandens skaitiklis, N1 antimagnetinis iki +90°C, I,5 m3/h „Bmeters“ Italija
	28.00

	4. 
	Vienasrautis buitinis vandens skaitiklis, N20 šalto vandens iki +30°C, 2,5 m3/h
	Vnt.
	Iki 2 vnt
	21.25
	Vienasrautis buitinis vandens skaitiklis, N20 šalto vandens iki +30°C, 2,5 m3/h „Bmeters“ Italija
	42.50

	5. 
	Vienasrautis buitinis vandens skaitiklis, N20 karšto vandens iki +90°C, 2,5 m3/h
	Vnt,
	Iki 2 vnt
	21.25
	Vienasrautis buitinis vandens skaitiklis, N20 karšto vandens iki +90°C, 2,5 m3/h „Bmeters“ Italija
	42.50

	6. 
	Manometrai spyruokliniai - 6 bar, vertikalus, pajungimo sriegis standartinis. Išmatavimai 3“/8.
	Vnt.
	Iki 2 vnt
	4.34
	Manometrai spyruokliniai - 6 bar, vertikalus, pajungimo sriegis standartinis. Išmatavimai 3“/8. „Watts“ Vokietija
	8.68

	7. 
	Manometrai spyruokliniai -10 bar vertikalus, pajungimo sriegis standartinis
	Vnt.
	Iki 2 vnt
	4.34
	Manometrai spyruokliniai -10 bar vertikalus, pajungimo sriegis standartinis „Watts“ Vokietija
	8.68

	8. 
	Manometrai spyruokliniai  -16 bar vertikalus, pajungimo sriegis standartinis
	Vnt.
	Iki 2 vnt
	4.34
	Manometrai spyruokliniai  -16 bar vertikalus, pajungimo sriegis standartinis „Watts“ Vokietija
	8.68

	9. 
	Termometrai spyruokliniai -160°C pajungimas ½“
	Vnt.
	Iki 2 vnt
	3.65
	Termometrai spyruokliniai -160°C pajungimas ½“ „Watts“ Vokietija
	7.30

	10. 
	Manometras acetilenui iki 30 bar. Naudojamas dujų suvirinimo aparatui, sriegių pajungimui.
	Vnt.
	Iki 2 vnt
	10.08
	Manometras acetilenui iki 30 bar. Naudojamas dujų suvirinimo aparatui, sriegių pajungimui. „Watts“ Vokietija
	20.16

	11. 
	Manometras deguonies iki 250 bar
	Vnt.
	Iki 2 vnt
	6,00
	Manometras deguonies iki 250 bar „Watts“ Vokietija
	12.00

	12. 
	Manometras deguonies iki 15 bar
	Vnt.
	Iki 2 vnt
	6.00
	Manometras deguonies iki 15 bar „Watts“ Vokietija
	12.00

	13. 
	Manometrai 0÷16 bar, vertikalus, pajungimo sriegis – išorinis. Išmatavimai 3“/8.
	Vnt.
	Iki 2 vnt.
	4.12
	Manometrai 0÷16 bar, vertikalus, pajungimo sriegis – išorinis. Išmatavimai 3“/8. „Watts“ Vokietija
	8.24

	14. 
	Manometrai 0-10 bar. 3/8“ pajungimas išorė
	Vnt.
	Iki 2 vnt
	4.12
	Manometrai 0-10 bar. 3/8“ pajungimas išorė  „Watts“ Vokietija
	8.24

	15. 
	Termometrai 0-1200C
	Vnt.
	Iki 2 vnt
	10.00
	Termometrai 0-1200C „Watts“ Vokietija
	20.00

	16. 
	Termometrai ciferblatiniai nuo 0÷1000C. Naudojamas šiluminiams mazgams. Pajungimas ½“
	Vnt.
	Iki 2 vnt
	4.46
	Termometrai ciferblatiniai nuo 0÷1000C. Naudojamas šiluminiams mazgams. Pajungimas ½“ „Watts“ Vokietija
	8.92

	17. 
	Manometrų kranelis vidus/vidus ½“
	Vnt.
	Iki 2 vnt
	5.09
	Manometrų kranelis vidus/vidus ½“ „Watts“ Vokietija
	10.18

	18. 
	Manometrų kranelis vidus/išorė ½“
	Vnt.
	Iki 2vnt
	5.09
	Manometrų kranelis vidus/išorė ½“ „Watts“ Vokietija
	10.18

	19. 
	Matavimo prietaisas (ventiliacijai) oro kiekiui ir oro srauto greičiui ventiliacijos sistemose matuoti 0-10000 m3/h 0-30 m/s
	Vnt.
	1 vnt.
	152.00
	Matavimo prietaisas (ventiliacijai) oro kiekiui ir oro srauto greičiui ventiliacijos sistemose matuoti 0-10000 m3/h 0-30 m/s „Watts“ Vokietija
	152.00

	20. 
	Matavimo prietaisas,momentinis termometras distancinis infraraudonųjų spindulių -10÷500C
	Vnt.
	1 vnt.
	108.00
	Matavimo prietaisas,momentinis termometras distancinis infraraudonųjų spindulių -10÷500C „Watts“ Vokietija
	108.00

	21. 
	Vandens kietumo matavimo prietaisas
	Vnt.
	1 vnt
	75.00
	Vandens kietumo matavimo prietaisas „Watts“ Vokietija
	75.00

	22. 
	Vandens laidumo elektrai  matavimo prietaisas
	Vnt.
	1 vnt
	115.00
	Vandens laidumo elektrai  matavimo prietaisas „Watts“ Vokietija
	115.00

	23. 
	Gliukolio užšalimo temperatūros nustatymo prietaisas(elektroninis)
	Vnt.
	1 vnt
	170.00
	Gliukolio užšalimo temperatūros nustatymo prietaisas(elektroninis) „Watts“ Vokietija
	170.00

	
	Viso 12 dalis
	
	
	
	
	932.26

	13 dalis
	Siurbliai
	
	
	
	
	

	1. 
	Priešgaisrinis siurblys:

Našumas 22 m3/val

Vandens pakėlimo aukštis  50m

Įtampa 380 V
	Vnt.
	1 vnt
	466.00
	Priešgaisrinis siurblys:

Našumas 22 m3/val

Vandens pakėlimo aukštis  50m

Įtampa 380 V „Grundfos“ Danija
	466.00

	2. 
	Vandens siurblys:

Našumas - Q= 8 m3/h

Įtampa 380 V                                Maksimalus darbinis slėgis - P= 5 Bar.
	Vnt.
	1 vnt
	500.00
	Vandens siurblys:

Našumas - Q= 8 m3/h

Įtampa 380 V                                Maksimalus darbinis slėgis - P= 5 Bar.  „Grundfos“ Danija
	500.00


	3. 
	Cirkuliacinis siurblys RJ 25/6, 1D42 TF110

Su dažnio keitikliu arba analogiškas
	Vnt
	1 vnt.
	164.00
	Cirkuliacinis siurblys RJ 25/6, 1D42 TF110

Su dažnio keitikliu arba analogiškas „Grundfos“ Danija
	164.00

	4. 
	Cirkuliacinis siurblys šildymui S 40/10, vienfazė įtampa

Su dažnio keitikliu arba analogiškas
	Vnt
	1 vnt.
	1063.00
	Cirkuliacinis siurblys šildymui S 40/10, vienfazė įtampa

Su dažnio keitikliu arba analogiškas „Grundfos“ Danija
	1063.00

	5. 
	Cirkuliacinis siurblys karštam vandeniui Z 30/7

Su dažnio keitikliu arba analogiškas
	Vnt
	1 vnt.
	387.00
	Cirkuliacinis siurblys karštam vandeniui Z 30/7

Su dažnio keitikliu arba analogiškas „Grundfos“ Danija
	387.00

	6. 
	Cirkuliacinis siurblys karštam vandeniui TOP L30/7

Su dažnio keitikliu arba analogiškas
	Vnt
	1 vnt.
	390.00
	Cirkuliacinis siurblys karštam vandeniui TOP L30/7

Su dažnio keitikliu arba analogiškas „Grundfos“ Danija
	390.00

	7. 
	Cirkuliacinis siurblys vandens šildymui RL30/75

Su dažnio keitikliu arba analogiškas
	Vnt
	1vnt.
	390.00
	Cirkuliacinis siurblys vandens šildymui RL30/75

Su dažnio keitikliu arba analogiškas „Grundfos“ Danija
	390.00

	8. 
	Cirkuliacinis siurblys karštam vandeniui Z25/6

Su dažnio keitikliu arba analogiškas
	Vnt
	1 vnt.
	211.00
	Cirkuliacinis siurblys karštam vandeniui Z25/6

Su dažnio keitikliu arba analogiškas „Grundfos“ Danija
	211.00

	9. 
	Cirkuliacinis siurblys šildymui S30/10 vienfazė įtampa

Su dažnio keitikliu arba analogiškas
	Vnt
	1 vnt.
	429.00
	Cirkuliacinis siurblys šildymui S30/10 vienfazė įtampa

Su dažnio keitikliu arba analogiškas „Grundfos“ Danija
	429.00

	10. 
	Cirkuliacinis siurblys šildymui S65/13 vienfazė įtampa

Su dažnio keitikliu arba analogiškas
	Vnt
	1 vnt.
	1690.00
	Cirkuliacinis siurblys šildymui S65/13 vienfazė įtampa

Su dažnio keitikliu arba analogiškas „Grundfos“ Danija
	1690.00

	11. 
	Cirkuliacinis siurblys karštam vandeniui Z30/7

Su dažnio keitikliu arba analogiškas
	Vnt
	1 vnt.
	380.00
	Cirkuliacinis siurblys karštam vandeniui Z30/7

Su dažnio keitikliu arba analogiškas „Grundfos“ Danija
	380.00

	12. 
	Cirkuliacinis siurblys šildymui S50/10 vienfazė įtampa

Su dažnio keitikliu arba analogiškas
	Vnt
	1 vnt.
	442.00
	Cirkuliacinis siurblys šildymui S50/10 vienfazė įtampa

Su dažnio keitikliu arba analogiškas „Grundfos“ Danija
	442.00

	13. 
	Cirkuliacinis siurblys šildymui S30/10 vienfazė įtampa

Su dažnio keitikliu arba analogiškas
	Vnt
	1 vnt.
	483.00
	Cirkuliacinis siurblys šildymui S30/10 vienfazė įtampa

Su dažnio keitikliu arba analogiškas „Grundfos“ Danija
	483.00

	14. 
	Cirkuliacinis siurblys karštam vandeniui Z25/6

Su dažnio keitikliu arba analogiškas
	Vnt
	1 vnt.
	230.00
	Cirkuliacinis siurblys karštam vandeniui Z25/6

Su dažnio keitikliu arba analogiškas „Grundfos“ Danija
	230.00

	15. 
	Rūgščiai atsparus siurblys, našumas 0,5 kub/h. Šis siurblys pumpuoja sulfamido rūgštį (jis nebus panardintas į rūgštį)
	Vnt
	1 vnt
	83.70
	Rūgščiai atsparus siurblys, našumas 0,5 kub/h. Šis siurblys pumpuoja sulfamido rūgštį (jis nebus panardintas į rūgštį) „Grundfos“ Danija
	83.70

	16. 
	Cirkuliaciniai 230V iki 45 W siurbliai,maksimalus kėlimo aukštis 4m,darbinis maksimakus slėgis 10 bar
	Vnt.
	1 vnt.
	114.00
	Cirkuliaciniai 230V iki 45 W siurbliai,maksimalus kėlimo aukštis 4m,darbinis maksimakus slėgis 10 bar  „Grundfos“ Danija
	114.00

	17. 
	Savisiurblis siurblys, variklio galia iki 1000W, 230V, max slėgis 7,5 barų, nominalus našumas 3 m3/h, nominalus slėgis 35 m, siurbimo gylis žemiau siurblio horizonto ne mažiau 7 m, hidraulinė dalis ir darbinė mentė iš nerūdijančio plieno
	Vnt.
	1 vnt
	127.00
	Savisiurblis siurblys, variklio galia iki 1000W, 230V, max slėgis 7,5 barų, nominalus našumas 3 m3/h, nominalus slėgis 35 m, siurbimo gylis žemiau siurblio horizonto ne mažiau 7 m, hidraulinė dalis ir darbinė mentė iš nerūdijančio plieno „Grundfos“ Danija
	127.00

	18. 
	Hidroforas, variklio galia iki 1000W, 230V, max slėgis 4,5 barų, nominalus našumas 3 l/h, siurbimo gylis žemiau siurblio horizonto ne mažiau 8,5 m, hidraulinė dalis ir darbinė mentė iš nerūdijančio plieno,su sausos eigos rele
	Vnt.
	1 vnt
	175.00
	Hidroforas, variklio galia iki 1000W, 230V, max slėgis 4,5 barų, nominalus našumas 3 l/h, siurbimo gylis žemiau siurblio horizonto ne mažiau 8,5 m, hidraulinė dalis ir darbinė mentė iš nerūdijančio plieno,su sausos eigos rele „Grundfos“ Danija
	175.00

	19. 
	Fekalinis vandens siurblys su plūde, iki 2000W galingumo, 230V, našumas 10-12 m3 per valandą, panardinamas. Vandens kėlimo aukštis nemažiau 18m, su smulkintuvu, hidraulinė dalis ir darbinė mentė iš nerūdijančio plieno
	Vnt.
	1 vnt
	140.00
	Fekalinis vandens siurblys su plūde, iki 2000W galingumo, 230V, našumas 10-12 m3 per valandą, panardinamas. Vandens kėlimo aukštis nemažiau 18m, su smulkintuvu, hidraulinė dalis ir darbinė mentė iš nerūdijančio plieno „Grundfos“ Danija
	140.00

	20. 
	Hidroforo kamera guminė iki 30 ltr
	Vnt.
	1 vnt
	9.00
	Hidroforo kamera guminė iki 30 ltr „Grundfos“ Danija
	9.00

	21. 
	Hidroforo kamera guminė iki 60 ltr
	Vnt.
	1 vnt
	25.00
	Hidroforo kamera guminė iki 60 ltr „Grundfos“ Danija
	25.00

	22. 
	Vandens siurblys, variklio galia iki 1,1KW, 380V, max slėgis 3,1 barų, nominalus našumas 4,7 m3/h,nominalus slėgis 76 m, hidraulinė dalis ir darbinė mentė iš nerūdijančio plieno
	Vnt.
	1 vnt
	376.00
	Vandens siurblys, variklio galia iki 1,1KW, 380V, max slėgis 3,1 barų, nominalus našumas 4,7 m3/h,nominalus slėgis 76 m, hidraulinė dalis ir darbinė mentė iš nerūdijančio plieno „Grundfos“ Danija
	376.00

	23. 
	Vandens siurblys, variklio galia iki            2,5-3KW, 380V, max slėgis 4 barų, nominalus našumas 6-7 m3/h, nominalus slėgis 76 m, hidraulinė dalis ir darbinė mentė iš nerūdijančio plieno
	Vnt.
	1 vnt
	419.00
	Vandens siurblys, variklio galia iki            2,5-3KW, 380V, max slėgis 4 barų, nominalus našumas 6-7 m3/h, nominalus slėgis 76 m, hidraulinė dalis ir darbinė mentė iš nerūdijančio plieno „Grundfos“ Danija
	419.00

	
	Viso 13 dalis
	
	
	
	
	8693.70

	14 dalis
	Medžiagos šiluminiams mazgams
	
	
	
	
	

	1. 
	Elektromagnetinis ventilis DN20.  P iki 6 bar. Normaliai uždarytas.
	Vnt.
	Iki 2 vnt.
	63.00
	Elektromagnetinis ventilis DN20.  P iki 6 bar. Normaliai uždarytas. „Honeywell“ Vokietija
	126.00

	2. 
	Porėtos gumos izoliaciniai kevalai 42/10
	m
	Iki 10 m
	0.36
	Porėtos gumos izoliaciniai kevalai 42/10 „Ekoflex“ Lenkija
	3.60

	3. 
	Porėtos gumos izoliaciniai kevalai 32/10
	m
	Iki 10 m
	0.29
	Porėtos gumos izoliaciniai kevalai 32/10 „Ekoflex“ Lenkija
	2.90

	4. 
	Porėtos gumos izoliaciniai kevalai 28/10
	m
	Iki 10 m
	0.24
	Porėtos gumos izoliaciniai kevalai 28/10 „Ekoflex“ Lenkija
	2.40

	5. 
	Porėtos gumos izoliaciniai kevalai 18/10
	m
	Iki 10 m
	0.17
	Porėtos gumos izoliaciniai kevalai 18/10 „Ekoflex“ Lenkija
	1.70

	6. 
	Porėtos gumos izoliaciniai kevalai 16/6
	m
	Iki 10 m
	0.12
	Porėtos gumos izoliaciniai kevalai 16/6 „Ekoflex“ Lenkija
	1.20

	7. 
	Termostatinis grįžtamosios temperatūros ribotuvas 10-500 C
	Vnt.
	Iki 2 vnt
	27.55
	Termostatinis grįžtamosios temperatūros ribotuvas 10-500 C „Watts“ Vokietija
	55.10

	8. 
	Termostatas grindų šildymui                           3/4“ kvs-3,30 su termogalva
	Vnt.
	Iki 2 vnt
	16.90
	Termostatas grindų šildymui                           3/4“ kvs-3,30 su termogalva „Watts“ Vokietija
	33.80

	9. 
	Termostatas grindų šildymui                           3/4“ kvs-3,30 su termopavara
	Vnt.
	1 vnt
	16.90
	Termostatas grindų šildymui                           3/4“ kvs-3,30 su termopavara „Watts“ Vokietija
	16.90

	10. 
	Termostatas grindų šildymui                           1/2“ kvs-3,30 su termopavara
	Vnt.
	1 vnt
	16.90
	Termostatas grindų šildymui                           1/2“ kvs-3,30 su termopavara „Watts“ Vokietija
	16.90

	11. 
	Grindų šildymo instaliacinė dėžutė su vandens ir kambario termostatais,pajungimas G ¾“,balta
	kompl
	1 kompl
	66.00
	Grindų šildymo instaliacinė dėžutė su vandens ir kambario termostatais,pajungimas G ¾“,balta „Watts“ Vokietija
	66.00

	12. 
	Grindų šildymo instaliacinė dėžutė su kompaktiniu kambario termostatu ,pajungimas G 1“,balta
	kompl
	1 kompl
	32.00
	Grindų šildymo instaliacinė dėžutė su kompaktiniu kambario termostatu ,pajungimas G 1“,balta „Watts“ Vokietija
	32.00

	13. 
	Termostatas trieigiui vožtuvui su panardinamu davikliu 2 m ,20-500 C
	Vnt.
	1 vnt
	33.11
	Termostatas trieigiui vožtuvui su panardinamu davikliu 2 m ,20-500 C „Watts“ Vokietija
	33.11

	14. 
	Trieigis vožtuvas šildymui, sumaišymo  dn-25 mm
	Vnt.
	1 vnt
	26.25
	Trieigis vožtuvas šildymui, sumaišymo  dn-25 mm „Watts“ Vokietija
	26.25

	15. 
	Trieigis vožtuvas šildymui, sumaišymo  dn-40 mm
	Vnt.
	1 vnt
	49.35
	Trieigis vožtuvas šildymui, sumaišymo  dn-40 mm „Watts“ Vokietija
	49.35

	16. 
	Termostatinė galva  radiatoriui, balta su skyst. davikliu
	Vnt.
	1 vnt
	6.30
	Termostatinė galva  radiatoriui, balta su skyst. Davikliu „Watts“ Vokietija
	6.30

	17. 
	Elektroterminė galva radiatoriui, balta 230V
	Vnt.
	1 vnt
	24.15
	Elektroterminė galva radiatoriui, balta 230V „Danfoss“ Danija
	24.15

	18. 
	Patalpos bimetalinis termostatas 8-300 C 230 V, 10 A
	Vnt.
	1 vnt
	18.60
	Patalpos bimetalinis termostatas 8-300 C 230 V, 10 A „Watts“ Vokietija
	18.60

	19. 
	Patalpos programuojamas termostatas    5/2 dienų, 230 V, belaidis
	Vnt.
	1 vnt
	110.00
	Patalpos programuojamas termostatas    5/2 dienų, 230 V, belaidis „Danfoss“ Danija
	110.00

	20. 
	Šilumokaitis šildymui HL2-50
	Vnt.
	1 vnt
	773.00
	Šilumokaitis šildymui HL2-50 „Danfoss“ Danija
	773.00

	21. 
	Šildymo sistemos balansiniai ventiliai ½ radiatoriams
	Vnt.
	1 vnt
	3.93
	Šildymo sistemos balansiniai ventiliai ½ radiatoriams „Danfoss“ Danija
	3.93

	22. 
	Šildymo sistemos balansiniai ventiliai ¾, radiatoriams
	Vnt.
	Iki 2 vnt.
	4.15
	Šildymo sistemos balansiniai ventiliai ¾, radiatoriams  „Danfoss“ Danija
	8.30

	23. 
	Slėgio palaikymo vožtuvas T-900C DN15. P iki 6 bar. P darbo 4 bar. Naudojamas šiluminiams mazgams.
	Vnt.
	Iki 2 vnt.
	21.50
	Slėgio palaikymo vožtuvas T-900C DN15. P iki 6 bar. P darbo 4 bar. Naudojamas šiluminiams mazgams. „Danfoss“ Danija
	43.00

	24. 
	Reguliuojamos ventilis (šildymui) kvs=10m3/h DN-25
	Vnt.
	Iki 2 vnt.
	46.00
	Reguliuojamos ventilis (šildymui) kvs=10m3/h DN-25 „Danfoss“ Danija
	92.00

	25. 
	Plokštelinis šilumokaitis šildymui HL12-80
	Vnt.
	1 vnt.
	635.00
	Plokštelinis šilumokaitis šildymui HL12-80 „Danfoss“ Danija
	635.00

	26. 
	Šilumos izoliacinis kevalas šilumokaičiui HL 12-80
	Vnt.
	1 vnt.
	70.00
	Šilumos izoliacinis kevalas šilumokaičiui HL 12-80 „Danfoss“ Danija
	70.00

	27. 
	Plokštelinis šilumokaitis karšto vandens ruošimui HK2-50/50
	Vnt.
	1 vnt.
	1395.00
	Plokštelinis šilumokaitis karšto vandens ruošimui HK2-50/50 „Danfoss“ Danija
	1395.00

	28. 
	Šilumos izoliacinis kevalas šilumokaičiui           HK 2-50/50
	Vnt.
	1 vnt.
	72.00
	Šilumos izoliacinis kevalas šilumokaičiui           HK 2-50/50 „Danfoss“ Danija
	72.00

	29. 
	Šilumotiekio temperatūros daviklis (uždedamas) QAD22. Reikalingas tik daviklis.
	Vnt.
	Iki 2 vnt.
	25.90
	Šilumotiekio temperatūros daviklis (uždedamas) QAD22. Reikalingas tik daviklis. „Danfoss“ Danija
	51.80

	30. 
	Plokštelinis šilumokaitis šildymui HL12-74
	Vnt.
	1 vnt.
	571.00
	Plokštelinis šilumokaitis šildymui HL12-74 „Danfoss“ Danija
	571.00

	31. 
	Šilumos izoliacinis kevalas šilumokaičiui           HL 12-74
	Vnt.
	1 vnt.
	70.00
	Šilumos izoliacinis kevalas šilumokaičiui           HL 12-74 „Danfoss“ Danija
	70.00

	32. 
	Plokštelinis šilumokaitis karštam vandeniui ruošti HK1-60/60
	Vnt.
	1 vnt.
	808.00
	Plokštelinis šilumokaitis karštam vandeniui ruošti HK1-60/60 „Danfoss“ Danija
	808.00

	33. 
	Šilumos izoliacinis kevalas šilumokaičiui           HK 1-60/60
	Vnt.
	1 vnt.
	72.00
	Šilumos izoliacinis kevalas šilumokaičiui           HK 1-60/60 „Danfoss“ Danija
	72.00

	34. 
	Apsauginis ventilis (4bar.) DN25
	Vnt.
	Iki 2vnt
	20.15
	Apsauginis ventilis (4bar.) DN25 „Danfoss“ Danija
	40.30

	35. 
	Apsauginis ventilis (8bar.) DN25
	Vnt.
	Iki 2vnt
	20.15
	Apsauginis ventilis (8bar.) DN25 „Danfoss“ Danija
	40.30

	36. 
	Trieigis manometrinis ventilis PN16: T-1000C DN15
	Vnt.
	Iki 2 vnt
	6.42
	Trieigis manometrinis ventilis PN16: T-1000C DN15 „Danfoss“ Danija
	12.84

	37. 
	Reguliuojamas ventilis (k/v) kvs-4,0m3/h DN15
	Vnt
	Iki 2vnt.
	43.00
	Reguliuojamas ventilis (k/v) kvs-4,0m3/h DN15 „Danfoss“ Danija
	86.00

	38. 
	Plokštelinis šilumokaitis šildymui HLI-25
	Vnt
	1 vnt.
	258.70
	Plokštelinis šilumokaitis šildymui HLI-25 „Danfoss“ Danija
	258.70

	39. 
	Šilumos izoliacinis kevalas šilumokaičiui           HL 1-25
	Vnt.
	1 vnt.
	70.00
	Šilumos izoliacinis kevalas šilumokaičiui           HL 1-25 „Danfoss“ Danija
	70.00

	40. 
	Reguliuojamas ventilis (k/v) kvs=16 m3/h DN-32
	Vnt
	Iki 2 vnt.
	59.00
	Reguliuojamas ventilis (k/v) kvs=16 m3/h DN-32 „Danfoss“ Danija
	118.00

	41. 
	Plokštelinis šilumokaitis šildymui  HL2-106
	Vnt
	1 vnt.
	265.00
	Plokštelinis šilumokaitis šildymui  HL2-106 „Danfoss“ Danija
	265.00

	42. 
	Šilumos izoliacinis kevalas šilumokaičiui           HL 2-106
	Vnt.
	1 vnt.
	70.00
	Šilumos izoliacinis kevalas šilumokaičiui           HL 2-106 „Danfoss“ Danija
	70.00

	43. 
	Plokštelinis šilumokaitis karšto vandens ruošimui HK3-54/54
	Vnt
	1 vnt.
	1726.00
	Plokštelinis šilumokaitis karšto vandens ruošimui HK3-54/54 „Danfoss“ Danija
	1726.00

	44. 
	Šilumos izoliacinis kevalas šilumokaičiui           HK 3-54/54
	Vnt.
	1 vnt.
	80.00
	Šilumos izoliacinis kevalas šilumokaičiui           HK 3-54/54 „Danfoss“ Danija
	80.00

	45. 
	Plokštelinis šilumokaitis šildymui HL12-96
	Vnt
	1 vnt.
	700.00
	Plokštelinis šilumokaitis šildymui HL12-96 „Danfoss“ Danija
	700.00

	46. 
	Šilumos izoliacinis kevalas šilumokaičiui           HL 12-96
	Vnt.
	1 vnt.
	70.00
	Šilumos izoliacinis kevalas šilumokaičiui           HL 12-96 „Danfoss“ Danija
	70.00

	47. 
	Plokštelinis šilumokaitis šildymui HL2-54
	Vnt
	1 vnt.
	772.00
	Plokštelinis šilumokaitis šildymui HL2-54 „Danfoss“ Danija
	772.00

	48. 
	Šilumos izoliacinis kevalas šilumokaičiui           HL 2-54
	Vnt.
	1 vnt.
	70.00
	Šilumos izoliacinis kevalas šilumokaičiui           HL 2-54 „Danfoss“ Danija
	70.00

	49. 
	Filtras PN10 T1000C DN50. Naudojamas šiluminiams mazgams.
	Vnt
	Iki 5 vnt.
	58.00
	Filtras PN10 T1000C DN50. Naudojamas šiluminiams mazgams. „Danfoss“ Danija
	290.00

	50. 
	Filtrai PN16 T-150 DN15
	Vnt
	Iki 5 vnt.
	5.56
	Filtrai PN16 T-150 DN15 „Danfoss“ Danija
	27.80

	51. 
	Reguliuojamas ventilis (šildymui)

kvs-6,3m3/h DN25
	Vnt
	Iki 5 vnt.
	27.00
	Reguliuojamas ventilis (šildymui)

kvs-6,3m3/h DN25 „Danfoss“ Danija
	135.00

	52. 
	Servo pavara (šildymui) šiluminiam centrui
	Vnt
	Iki 2 vnt.
	154.70
	Servo pavara (šildymui) šiluminiam centrui „Danfoss“ Danija
	309.40

	53. 
	Plokštelinis šilumokaitis karšto vandens ruošimui HK1-46/46
	Vnt
	1 vnt.
	600.00
	Plokštelinis šilumokaitis karšto vandens ruošimui HK1-46/46 „Danfoss“ Danija
	600.00

	54. 
	Šilumos izoliacinis kevalas šilumokaičiui           HK 1-46/46
	Vnt.
	1 vnt.
	70.00
	Šilumos izoliacinis kevalas šilumokaičiui           HK 1-46/46 „Danfoss“ Danija
	70.00

	55. 
	Plokštelinis šilumokaitis šildymui HL2-68
	Vnt
	1vnt
	800.00
	Plokštelinis šilumokaitis šildymui HL2-68 „Danfoss“ Danija
	800.00

	56. 
	Šilumos izoliacinis kevalas šilumokaičiui           HL 2-68
	Vnt.
	1 vnt.
	70.00
	Šilumos izoliacinis kevalas šilumokaičiui           HL 2-68 „Danfoss“ Danija
	70.00

	57. 
	Plokštelinis šilumokaitis karšto vandens ruošimui HK1-48/48
	Vnt
	1 vnt
	693.00
	Plokštelinis šilumokaitis karšto vandens ruošimui HK1-48/48 „Danfoss“ Danija
	693.00

	58. 
	Šilumos izoliacinis kevalas šilumokaičiui           HK 1-48/48
	Vnt.
	1 vnt.
	70.00
	Šilumos izoliacinis kevalas šilumokaičiui           HK 1-48/48 „Danfoss“ Danija
	70.00

	59. 
	Reguliuojamas ventilis (šildymui) kvs-6.3m3/h DN25
	Vnt
	Iki 2 vnt.
	27.00
	Reguliuojamas ventilis (šildymui) kvs-6.3m3/h DN25 „Danfoss“ Danija
	54.00

	60. 
	Reguliuojamas ventilis (k/v) kvs-4,0m3/h DN15. Naudojamas  šiluminiams mazgams.
	Vnt
	Iki 2 vnt.
	43.00
	Reguliuojamas ventilis (k/v) kvs-4,0m3/h DN15. Naudojamas  šiluminiams mazgams. „Danfoss“ Danija
	86.00

	61. 
	Plokštelinis šilumokaitis šildymui  HL 11-50
	Vnt
	1vnt.
	400.00
	Plokštelinis šilumokaitis šildymui  HL 11-50 „Danfoss“ Danija
	400.00

	62. 
	Šilumos izoliacinis kevalas šilumokaičiui           HL 11-50
	Vnt.
	1 vnt.
	70.00
	Šilumos izoliacinis kevalas šilumokaičiui           HL 11-50 „Danfoss“ Danija
	70.00

	63. 
	Plokštelinis šilumokaitis karšto vandens ruošimui HK13/16
	Vnt
	1 vnt.
	339.00
	Plokštelinis šilumokaitis karšto vandens ruošimui HK13/16 „Danfoss“ Danija
	339.00

	64. 
	Šilumos izoliacinis kevalas šilumokaičiui           HK 13/16
	Vnt.
	1 vnt.
	70.00
	Šilumos izoliacinis kevalas šilumokaičiui           HK 13/16 „Danfoss“ Danija
	70.00

	65. 
	Slėgio perkričio reguliatorius dn-32,kvs-10
	Vnt
	Iki 2 vnt.
	177.00
	Slėgio perkričio reguliatorius dn-32,kvs-10 „Danfoss“ Danija
	354.00

	66. 
	Solenoidinis elektromagnetinis vožtuvas 1“ pajungimu,normaliai uždaryta
	Vnt
	Iki 2 vnt.
	104.00
	Solenoidinis elektromagnetinis vožtuvas 1“ pajungimu,normaliai uždaryta „Danfoss“ Danija
	208.00

	67. 
	Solenoidinis elektromagnetinis vožtuvas 3/4“ pajungimu,normaliai uždaryta
	Vnt
	Iki 2 vnt.
	81.00
	Solenoidinis elektromagnetinis vožtuvas 3/4“ pajungimu,normaliai uždaryta „Danfoss“ Danija
	162.00

	68. 
	Plokštelinis šilumokaitis šildymui HL2-48
	Vnt
	Iki 2 vnt.
	156.00
	Plokštelinis šilumokaitis šildymui HL2-48 „Danfoss“ Danija
	312.00

	69. 
	Šilumos izoliacinis kevalas šilumokaičiui           HL 2-48
	Vnt.
	1 vnt.
	70.00
	Šilumos izoliacinis kevalas šilumokaičiui           HL 2-48 „Danfoss“ Danija
	70.00

	70. 
	Plokštelinis šilumokaitis karšto vandens ruošimui HK2-58/58
	Vnt
	1 vnt.
	1535.00
	Plokštelinis šilumokaitis karšto vandens ruošimui HK2-58/58 „Danfoss“ Danija
	1535.00

	71. 
	Šilumos izoliacinis kevalas šilumokaičiui           HK 2-58/58
	Vnt.
	1 vnt.
	72.00
	Šilumos izoliacinis kevalas šilumokaičiui           HK 2-58/58 „Danfoss“ Danija
	72.00

	72. 
	Šilumokaitis  šildymui HL12-56
	Vnt
	1 vnt.
	496.00
	Šilumokaitis  šildymui HL12-56 „Danfoss“ Danija
	496.00

	73. 
	Šilumos izoliacinis kevalas šilumokaičiui           HL 12-56
	Vnt.
	1 vnt.
	70.00
	Šilumos izoliacinis kevalas šilumokaičiui           HL 12-56 „Danfoss“ Danija
	70.00

	74. 
	Atbulinis spyruoklinis vožtuvas Ø 40 mm
	Vnt.
	Iki 5 vnt
	9.21
	Atbulinis spyruoklinis vožtuvas Ø 40 mm „Danfoss“ Danija
	46.05

	75. 
	Srieginis filtras Ø 40 mm
	Vnt.
	Iki 5 vnt
	13.93
	Srieginis filtras Ø 40 mm „Danfoss“ Danija
	69.65

	76. 
	Gliukolis, koncentratas ne mažiau 70%
	ltr
	Iki 25 ltr
	3.53
	Gliukolis, koncentratas ne mažiau 70% „Danfoss“ Danija
	88.25

	
	Viso 14 dalis
	
	
	
	
	17237.58

	15 dalis
	Užveržiamos išardomos jungtys daugiasluoksniam vamzdynui
	
	
	
	
	

	1. 
	Tvirtinamas kampinis antgalis vidiniu sriegiu 16x1/2“ Užveržiamos išardomos jungtys
	Vnt.
	Iki 4 vnt
	2.81
	Tvirtinamas kampinis antgalis vidiniu sriegiu 16x1/2“ Užveržiamos išardomos jungtys „Giacomini“ Italija
	11.24

	2. 
	Tvirtinamas kampinis antgalis vidiniu sriegiu 18x1/2“ Užveržiamos išardomos jungtys
	Vnt.
	Iki 4 vnt
	2.95
	Tvirtinamas kampinis antgalis vidiniu sriegiu 18x1/2“ Užveržiamos išardomos jungtys „Giacomini“ Italija
	11.80

	3. 
	Tvirtinamas kampinis antgalis vidiniu sriegiu 20x1/2“ Užveržiamos išardomos jungtys
	Vnt.
	Iki 4 vnt
	2.82
	Tvirtinamas kampinis antgalis vidiniu sriegiu 20x1/2“ Užveržiamos išardomos jungtys „Giacomini“ Italija
	11.28

	4. 
	Tvirtinamas kampinis antgalis vidiniu sriegiu 20x3/4“ Užveržiamos išardomos jungtys
	Vnt.
	Iki 4 vnt
	1.48
	Tvirtinamas kampinis antgalis vidiniu sriegiu 20x3/4“ Užveržiamos išardomos jungtys „Giacomini“ Italija
	5.92

	5. 
	Tvirtinamas kampinis trišakis vidiniu sriegiu 16x1/2“x16 Užveržiamos išardomos jungtys
	Vnt.
	Iki 4 vnt
	1.70
	Tvirtinamas kampinis trišakis vidiniu sriegiu 16x1/2“x16 Užveržiamos išardomos jungtys „Giacomini“ Italija
	6.80

	6. 
	Trišakis 16x16x16 Užveržiamos išardomos jungtys
	Vnt.
	Iki 4 vnt
	4.82
	Trišakis 16x16x16 Užveržiamos išardomos jungtys „Giacomini“ Italija
	19.28

	7. 
	Trišakis 18x18x18 Užveržiamos išardomos jungtys
	Vnt.
	Iki 4 vnt
	4.92
	Trišakis 18x18x18 Užveržiamos išardomos jungtys „Giacomini“ Italija
	19.68

	8. 
	Trišakis 20x20x20 Užveržiamos išardomos jungtys
	Vnt.
	Iki 10 vnt
	5.49
	Trišakis 20x20x20 Užveržiamos išardomos jungtys „Giacomini“ Italija
	54.90

	9. 
	Trišakis vidiniu sriegiu atšakoje 16x1/2“x16 Užveržiamos išardomos jungtys
	Vnt.
	Iki 20 vnt
	1.70
	Trišakis vidiniu sriegiu atšakoje 16x1/2“x16 Užveržiamos išardomos jungtys „Giacomini“ Italija
	34.00

	10. 
	Trišakis vidiniu sriegiu atšakoje 18x1/2“x18 Užveržiamos išardomos jungtys
	Vnt.
	Iki 10 vnt
	2.15
	Trišakis vidiniu sriegiu atšakoje 18x1/2“x18 Užveržiamos išardomos jungtys „Giacomini“ Italija
	21.50

	11. 
	Trišakis vidiniu sriegiu atšakoje 20x1/2“x20 Užveržiamos išardomos jungtys
	Vnt.
	Iki 10 vnt
	2.18
	Trišakis vidiniu sriegiu atšakoje 20x1/2“x20 Užveržiamos išardomos jungtys „Giacomini“ Italija
	21.80

	12. 
	Trišakis vidiniu sriegiu atšakoje 20x3/4“x20 Užveržiamos išardomos jungtys
	Vnt.
	Iki 10 vnt
	2.26
	Trišakis vidiniu sriegiu atšakoje 20x3/4“x20 Užveržiamos išardomos jungtys „Giacomini“ Italija
	22.60

	13. 
	Trišakis vidiniu sriegiu atšakoje 26x3/4“x26 Užveržiamos išardomos jungtys
	Vnt.
	Iki 10 vnt
	2.52
	Trišakis vidiniu sriegiu atšakoje 26x3/4“x26 Užveržiamos išardomos jungtys „Giacomini“ Italija
	25.20

	14. 
	Trišakis vidiniu sriegiu atšakoje 26x1“x26 Užveržiamos išardomos jungtys
	Vnt.
	Iki 10 vnt
	2.62
	Trišakis vidiniu sriegiu atšakoje 26x1“x26 Užveržiamos išardomos jungtys „Giacomini“ Italija
	26.20

	15. 
	Trišakis išoriniu sriegiu atšakoje 16x1/2“x16 Užveržiamos išardomos jungtys
	Vnt.
	Iki 10 vnt
	2.18
	Trišakis išoriniu sriegiu atšakoje 16x1/2“x16 Užveržiamos išardomos jungtys „Giacomini“ Italija
	21.80

	16. 
	Trišakis išoriniu sriegiu atšakoje 18x1/2“x18 Užveržiamos išardomos jungtys
	Vnt.
	Iki 10 vnt
	2.23
	Trišakis išoriniu sriegiu atšakoje 18x1/2“x18 Užveržiamos išardomos jungtys „Giacomini“ Italija
	22.30

	17. 
	Trišakis išoriniu sriegiu atšakoje 20x3/4“x20 Užveržiamos išardomos jungtys
	Vnt.
	Iki 4 vnt
	2.30
	Trišakis išoriniu sriegiu atšakoje 20x3/4“x20 Užveržiamos išardomos jungtys „Giacomini“ Italija
	9.20

	18. 
	Trišakis išoriniu sriegiu atšakoje 26x1“x26 Užveržiamos išardomos jungtys
	Vnt.
	Iki 4 vnt
	2.63
	Trišakis išoriniu sriegiu atšakoje 26x1“x26 Užveržiamos išardomos jungtys „Giacomini“ Italija
	10.52

	19. 
	Antgalis išoriniu sriegiu 16x1/2“ Užveržiamos j išardomos ungtys
	Vnt.
	Iki 4 vnt
	1.81
	Antgalis išoriniu sriegiu 16x1/2“ Užveržiamos j išardomos ungtys „Giacomini“ Italija
	7.24

	20. 
	Antgalis išoriniu sriegiu 16x3/4“.Užveržiamos išardomos jungtys
	Vnt.
	Iki 4 vnt
	2.04
	Antgalis išoriniu sriegiu 16x3/4“.Užveržiamos išardomos jungtys „Giacomini“ Italija
	8.16

	21. 
	Antgalis išoriniu sriegiu 18x1/2“.Užveržiamos išardomos jungtys
	Vnt.
	Iki 4 vnt
	1.97
	Antgalis išoriniu sriegiu 18x1/2“.Užveržiamos išardomos jungtys „Giacomini“ Italija
	7.88

	22. 
	Antgalis išoriniu sriegiu 18x3/4“. Užveržiamos išardomos jungtys
	Vnt.
	Iki 4 vnt
	2.12
	Antgalis išoriniu sriegiu 18x3/4“. Užveržiamos išardomos jungtys „Giacomini“ Italija
	8.48

	23. 
	Antgalis išoriniu sriegiu 20x1/2“. Užveržiamos išardomos jungtys
	Vnt.
	Iki 4 vnt
	1.98
	Antgalis išoriniu sriegiu 20x1/2“. Užveržiamos išardomos jungtys „Giacomini“ Italija
	7.92

	24. 
	Antgalis išoriniu sriegiu 20x3/4“. Užveržiamos išardomos jungtys
	Vnt.
	Iki 4 vnt
	2.12
	Antgalis išoriniu sriegiu 20x3/4“. Užveržiamos išardomos jungtys „Giacomini“ Italija
	8.48

	25. 
	Antgalis išoriniu sriegiu 26x3/4“. Užveržiamos išardomos jungtys
	Vnt.
	Iki 4 vnt
	3.62
	Antgalis išoriniu sriegiu 26x3/4“. Užveržiamos išardomos jungtys „Giacomini“ Italija
	14.48

	26. 
	Antgalis išoriniu sriegiu 26x1“. Užveržiamos išardomos jungtys
	Vnt.
	Iki 4 vnt
	4.02
	Antgalis išoriniu sriegiu 26x1“. Užveržiamos išardomos jungtys Giacomini“ Italija
	16.08

	27. 
	Sujungimas 16x16mm. Užveržiamos išardomos jungtys
	Vnt.
	Iki 4 vnt
	3.34
	Sujungimas 16x16mm. Užveržiamos išardomos jungtys „Giacomini“ Italija
	13.36

	28. 
	Sujungimas 18x18mm. Užveržiamos išardomos jungtys
	Vnt.
	Iki 4 vnt
	3.45
	Sujungimas 18x18mm. Užveržiamos išardomos jungtys „Giacomini“ Italija
	13.80

	29. 
	Sujungimas 20x20mm. Užveržiamos išardomos jungtys
	Vnt.
	Iki 4 vnt
	3.36
	Sujungimas 20x20mm. Užveržiamos išardomos jungtys „Giacomini“ Italija
	13.44

	30. 
	Sujungimas 26x26mm. Užveržiamos išardomos jungtys
	Vnt.
	Iki 4 vnt
	6.08
	Sujungimas 26x26mm. Užveržiamos išardomos jungtys „Giacomini“ Italija
	24.32

	31. 
	Antgalis vidiniu sriegiu 16x1/2“. Užveržiamos išardomos jungtys
	Vnt.
	Iki 4 vnt
	1.86
	Antgalis vidiniu sriegiu 16x1/2“. Užveržiamos išardomos jungtys „Giacomini“ Italija
	7.44

	32. 
	Antgalis vidiniu sriegiu 16x3/4“. Užveržiamos išardomos jungtys
	Vnt.
	Iki 4 vnt
	2.18
	Antgalis vidiniu sriegiu 16x3/4“. Užveržiamos išardomos jungtys „Giacomini“ Italija
	8.72

	33. 
	Antgalis vidiniu sriegiu 18x1/2“. Užveržiamos išardomos jungtys
	Vnt.
	Iki 4 vnt
	1.89
	Antgalis vidiniu sriegiu 18x1/2“. Užveržiamos išardomos jungtys „Giacomini“ Italija
	7.56

	34. 
	Antgalis vidiniu sriegiu 18x3/4“. Užveržiamos išardomos jungtys
	Vnt.
	Iki 4 vnt
	2.15
	Antgalis vidiniu sriegiu 18x3/4“. Užveržiamos išardomos jungtys „Giacomini“ Italija
	8.60

	35. 
	Antgalis vidiniu sriegiu 20x1/2“. Užveržiamos išardomos jungtys
	Vnt.
	Iki 4 vnt
	1.86
	Antgalis vidiniu sriegiu 20x1/2“. Užveržiamos išardomos jungtys „Giacomini“ Italija
	7.44

	36. 
	Antgalis vidiniu sriegiu 20x3/4“. Užveržiamos išardomos jungtys
	Vnt.
	Iki 4 vnt
	2.20
	Antgalis vidiniu sriegiu 20x3/4“. Užveržiamos išardomos jungtys „Giacomini“ Italija
	8.80

	37. 
	Antgalis vidiniu sriegiu 26x3/4“. Užveržiamos išardomos jungtys
	Vnt.
	Iki 4 vnt
	3.63
	Antgalis vidiniu sriegiu 26x3/4“. Užveržiamos išardomos jungtys „Giacomini“ Italija
	14.52

	38. 
	Antgalis vidiniu sriegiu 26x1“. Užveržiamos išardomos jungtys
	Vnt.
	Iki 4 vnt
	5.69
	Antgalis vidiniu sriegiu 26x1“. Užveržiamos išardomos jungtys „Giacomini“ Italija
	22.76

	39. 
	Kampinis sujungimas 16x16mm. Užveržiamos išardomos jungtys
	Vnt.
	Iki 4 vnt
	3.49
	Kampinis sujungimas 16x16mm. Užveržiamos išardomos jungtys „Giacomini“ Italija
	13.96

	40. 
	Kampinis sujungimas 18x18mm.Užveržiamos išardomos jungtys
	Vnt.
	Iki 4 vnt
	3.60
	Kampinis sujungimas 18x18mm.Užveržiamos išardomos jungtys „Giacomini“ Italija
	14.40

	41. 
	Kampinis sujungimas 20x20mm. Užveržiamos išardomos jungtys
	Vnt.
	Iki 4 vnt
	3.85
	Kampinis sujungimas 20x20mm. Užveržiamos išardomos jungtys „Giacomini“ Italija
	15.40

	42. 
	Kampinis sujungimas 26x26mm. Užveržiamos išardomos jungtys
	Vnt.
	Iki 10 vnt
	6.96
	Kampinis sujungimas 26x26mm. Užveržiamos išardomos jungtys „Giacomini“ Italija
	69.60

	43. 
	Kampinis antgalis išoriniu sriegiu 16x1/2“. Užveržiamos išardomos jungtys
	Vnt.
	Iki 4 vnt
	1.72
	Kampinis antgalis išoriniu sriegiu 16x1/2“. Užveržiamos išardomos jungtys „Giacomini“ Italija
	6.88

	44. 
	Kampinis antgalis išoriniu sriegiu 16x3/4“. Užveržiamos išardomos jungtys
	Vnt.
	Iki 4 vnt
	1.33
	Kampinis antgalis išoriniu sriegiu 16x3/4“. Užveržiamos išardomos jungtys „Giacomini“ Italija
	5.32

	45. 
	Kampinis antgalis išoriniu sriegiu 18x1/2“. Užveržiamos išardomos jungtys
	Vnt.
	Iki 4 vnt
	1.91
	Kampinis antgalis išoriniu sriegiu 18x1/2“. Užveržiamos išardomos jungtys „Giacomini“ Italija
	7.64

	46. 
	Kampinis antgalis išoriniu sriegiu 18x3/4“. Užveržiamos išardomos jungtys
	Vnt.
	Iki 4 vnt
	0.92
	Kampinis antgalis išoriniu sriegiu 18x3/4“. Užveržiamos išardomos jungtys „Giacomini“ Italija
	3.68

	47. 
	Kampinis antgalis išoriniu sriegiu 20x1/2“. Užveržiamos išardomos jungtys
	Vnt.
	Iki 4 vnt
	2.06
	Kampinis antgalis išoriniu sriegiu 20x1/2“. Užveržiamos išardomos jungtys „Giacomini“ Italija
	8.24

	48. 
	Kampinis antgalis išoriniu sriegiu 20x3/4“. Užveržiamos išardomos jungtys
	Vnt.
	Iki 4 vnt
	2.40
	Kampinis antgalis išoriniu sriegiu 20x3/4“. Užveržiamos išardomos jungtys „Giacomini“ Italija
	9.60

	49. 
	Kampinis antgalis išoriniu sriegiu 26x3/4“. Užveržiamos išardomos jungtys
	Vnt.
	Iki 4 vnt
	5.73
	Kampinis antgalis išoriniu sriegiu 26x3/4“. Užveržiamos išardomos jungtys „Giacomini“ Italija
	22.92

	50. 
	Kampinis antgalis išoriniu sriegiu 26x1“. Užveržiamos išardomos jungtys
	Vnt.
	Iki 4 vnt
	3.69
	Kampinis antgalis išoriniu sriegiu 26x1“. Užveržiamos išardomos jungtys „Giacomini“ Italija
	14.76

	51. 
	Kampinis antgalis vidiniu sriegiu 16x1/2“. Užveržiamos išardomos jungtys
	Vnt.
	Iki 4 vnt
	2.11
	Kampinis antgalis vidiniu sriegiu 16x1/2“. Užveržiamos išardomos jungtys „Giacomini“ Italija
	8.44

	52. 
	Kampinis antgalis vidiniu sriegiu 16x3/4“. Užveržiamos išardomos jungtys
	Vnt.
	Iki 4 vnt
	1.77
	Kampinis antgalis vidiniu sriegiu 16x3/4“. Užveržiamos išardomos jungtys „Giacomini“ Italija
	7.08

	53. 
	Kampinis antgalis vidiniu sriegiu 18x1/2“. Užveržiamos išardomos jungtys
	Vnt.
	Iki 4 vnt
	2.58
	Kampinis antgalis vidiniu sriegiu 18x1/2“. Užveržiamos išardomos jungtys „Giacomini“ Italija
	10.32

	54. 
	Kampinis antgalis vidiniu sriegiu 18x3/4“. Užveržiamos išardomos jungtys
	Vnt.
	Iki 4 vnt
	2.16
	Kampinis antgalis vidiniu sriegiu 18x3/4“. Užveržiamos išardomos jungtys „Giacomini“ Italija
	8.64

	55. 
	Kampinis antgalis vidiniu sriegiu 20x1/2“. Užveržiamos išardomos jungtys
	Vnt.
	Iki 4 vnt
	2.16
	Kampinis antgalis vidiniu sriegiu 20x1/2“. Užveržiamos išardomos jungtys „Giacomini“ Italija
	8.64

	56. 
	Kampinis antgalis vidiniu sriegiu 20x3/4“. Užveržiamos išardomos jungtys
	Vnt.
	Iki 4 vnt
	2.61
	Kampinis antgalis vidiniu sriegiu 20x3/4“. Užveržiamos išardomos jungtys „Giacomini“ Italija
	10.44

	57. 
	Kampinis antgalis vidiniu sriegiu 26x3/4“. Užveržiamos išardomos jungtys
	Vnt.
	Iki 4 vnt
	3.45
	Kampinis antgalis vidiniu sriegiu 26x3/4“. Užveržiamos išardomos jungtys „Giacomini“ Italija
	13.80

	58. 
	Kampinis antgalis vidiniu sriegiu 26x1“. Užveržiamos išardomos jungtys
	Vnt.
	Iki 4 vnt
	3.62
	Kampinis antgalis vidiniu sriegiu 26x1“. Užveržiamos išardomos jungtys „Giacomini“ Italija
	14.48

	
	Viso 15 dalis
	
	
	
	
	859.74

	16 dalis
	Presuojami daugiasluoksniai aliuminio  vamzdžiai, jų jungtys
	
	
	
	
	

	1. 
	Daugiasluoksniai aliuminio  vamzdžiai Ø16x2mm
	m
	Iki 200 m
	0.60
	Daugiasluoksniai aliuminio  vamzdžiai Ø16x2mm „Frankische“ Vokietija
	120.00

	2. 
	Daugiasluoksniai  aliuminio vamzdžiai Ø18x2mm
	m
	Iki 100 m
	0.73
	Daugiasluoksniai  aliuminio vamzdžiai Ø18x2mm „Frankische“ Vokietija
	73.00

	3. 
	Daugiasluoksniai  aliuminio vamzdžiai Ø20x2mm
	m
	Iki 50 m
	0.91
	Daugiasluoksniai  aliuminio vamzdžiai Ø20x2mm „Frankische“ Vokietija
	45.50

	4. 
	Daugiasluoksniai  aliuminio vamzdžiai Ø26x3mm
	m
	Iki 50 m
	1.71
	Daugiasluoksniai  aliuminio vamzdžiai Ø26x3mm „Frankische“ Vokietija
	85.50

	5. 
	Daugiasluoksniai  aliuminio vamzdžiai Ø32x3mm
	m
	Iki 50 m
	2.45
	Daugiasluoksniai  aliuminio vamzdžiai Ø32x3mm „Frankische“ Vokietija
	122.50

	6. 
	Presuojamas sujungimas išoriniu              sriegiu 16x1/2“
	Vnt.
	Iki 20 vnt
	1.35
	Presuojamas sujungimas išoriniu              sriegiu 16x1/2“ „Frankische“ Vokietija
	27.00

	7. 
	Presuojamas sujungimas išoriniu sriegiu 18x1/2“
	Vnt.
	Iki 20 vnt
	1.89
	Presuojamas sujungimas išoriniu sriegiu 18x1/2“ „Frankische“ Vokietija
	37.80

	8. 
	Presuojamas sujungimas išoriniu sriegiu 18x3/4“
	Vnt.
	Iki 20 vnt
	3.15
	Presuojamas sujungimas išoriniu sriegiu 18x3/4“ „Frankische“ Vokietija
	63.00

	9. 
	Presuojamas sujungimas išoriniu sriegiu 20x1/2“
	Vnt.
	Iki 20 vnt
	1.76
	Presuojamas sujungimas išoriniu sriegiu 20x1/2“  „Frankische“ Vokietija
	35.20

	10. 
	Presuojamas sujungimas išoriniu sriegiu 20x3/4“
	Vnt.
	Iki 20 vnt
	2.34
	Presuojamas sujungimas išoriniu sriegiu 20x3/4“ „Frankische“ Vokietija
	46.80

	11. 
	Presuojamas sujungimas išoriniu sriegiu 26x3/4“
	Vnt.
	Iki 20 vnt
	2.84
	Presuojamas sujungimas išoriniu sriegiu 26x3/4“ „Frankische“ Vokietija
	56.80

	12. 
	Presuojamas sujungimas išoriniu sriegiu 26x1“
	Vnt.
	Iki 20 vnt
	3.73
	Presuojamas sujungimas išoriniu sriegiu 26x1“ „Frankische“ Vokietija
	74.60

	13. 
	Presuojamas sujungimas išoriniu sriegiu 32x1“
	Vnt.
	Iki 30 vnt
	2.43
	Presuojamas sujungimas išoriniu sriegiu 32x1“ „Frankische“ Vokietija
	72.90

	14. 
	Presuojamas sujungimas išoriniu sriegiu 40x1 1/4“
	Vnt.
	Iki 30 vnt
	2.58
	Presuojamas sujungimas išoriniu sriegiu 40x1 1/4“ „Frankische“ Vokietija
	77.40

	15. 
	Presuojamas sujungimas 16x16mm
	Vnt.
	Iki 20 vnt
	2.30
	Presuojamas sujungimas 16x16mm „Frankische“ Vokietija
	46.00

	16. 
	Presuojamas sujungimas 18x18mm
	Vnt.
	Iki 20 vnt
	2.70
	Presuojamas sujungimas 18x18mm „Frankische“ Vokietija
	54.00

	17. 
	Presuojamas sujungimas 20x20mm
	Vnt.
	Iki 20 vnt
	2.66
	Presuojamas sujungimas 20x20mm „Frankische“ Vokietija
	53.20

	18. 
	Presuojamas sujungimas 26x26mm
	Vnt.
	Iki 20 vnt
	4.55
	Presuojamas sujungimas 26x26mm „Frankische“ Vokietija
	91.00

	19. 
	Presuojamas sujungimas 32x32mm
	Vnt.
	Iki 20 vnt
	2.90
	Presuojamas sujungimas 32x32mm „Frankische“ Vokietija
	58.00

	20. 
	Presuojamas redukcinis sujungimas 18x16mm
	Vnt.
	Iki 20 vnt
	2.03
	Presuojamas redukcinis sujungimas 18x16mm „Frankische“ Vokietija
	40.60

	21. 
	Presuojamas redukcinis sujungimas 20x16mm
	Vnt.
	Iki 20 vnt
	3.33
	Presuojamas redukcinis sujungimas 20x16mm „Frankische“ Vokietija
	66.60

	22. 
	Presuojamas redukcinis sujungimas 20x18mm
	Vnt.
	Iki 20 vnt
	3.38
	Presuojamas redukcinis sujungimas 20x18mm „Frankische“ Vokietija
	67.60

	23. 
	Presuojamas redukcinis sujungimas 26x16mm
	Vnt.
	Iki 20 vnt
	3.45
	Presuojamas redukcinis sujungimas 26x16mm „Frankische“ Vokietija
	69.00

	24. 
	Presuojamas redukcinis sujungimas 26x18mm
	Vnt.
	Iki 20 vnt
	3.45
	Presuojamas redukcinis sujungimas 26x18mm „Frankische“ Vokietija
	69.00

	25. 
	Presuojamas redukcinis sujungimas 26x20mm
	Vnt.
	Iki 20 vnt
	3.45
	Presuojamas redukcinis sujungimas 26x20mm „Frankische“ Vokietija
	69.00

	26. 
	Presuojamas redukcinis sujungimas 32x16mm
	Vnt.
	Iki 40 vnt
	2.19
	Presuojamas redukcinis sujungimas 32x16mm „Frankische“ Vokietija
	87.60

	27. 
	Presuojamas redukcinis sujungimas 32x20mm
	Vnt.
	Iki 40 vnt
	2.19
	Presuojamas redukcinis sujungimas 32x20mm „Frankische“ Vokietija
	87.60

	28. 
	Presuojamas redukcinis sujungimas 32x26mm
	Vnt.
	Iki 40 vnt
	2.19
	Presuojamas redukcinis sujungimas 32x26mm „Frankische“ Vokietija
	87.60

	29. 
	Presuojamas redukcinis sujungimas 32x40mm
	Vnt.
	Iki 40 vnt
	2.19
	Presuojamas redukcinis sujungimas 32x40mm „Frankische“ Vokietija
	87.60

	30. 
	Presuojamas sujungimas vidiniu sriegiu 16x1/2“
	Vnt.
	Iki 20 vnt
	1.98
	Presuojamas sujungimas vidiniu sriegiu 16x1/2“ „Frankische“ Vokietija
	39.60

	31. 
	Presuojamas sujungimas vidiniu sriegiu 18x1/2“
	Vnt.
	Iki 20 vnt
	2.57
	Presuojamas sujungimas vidiniu sriegiu 18x1/2“ „Frankische“ Vokietija
	51.40

	32. 
	Presuojamas sujungimas vidiniu sriegiu 18x3/4“
	Vnt.
	Iki 20 vnt
	3.83
	Presuojamas sujungimas vidiniu sriegiu 18x3/4“ „Frankische“ Vokietija
	76.60

	33. 
	Presuojamas sujungimas vidiniu sriegiu 20x1/2“
	Vnt.
	Iki 20 vnt
	2.34
	Presuojamas sujungimas vidiniu sriegiu 20x1/2“ „Frankische“ Vokietija
	46.80

	34. 
	Presuojamas sujungimas vidiniu sriegiu 20x3/4“
	Vnt.
	Iki 20 vnt
	2.70
	Presuojamas sujungimas vidiniu sriegiu 20x3/4“ „Frankische“ Vokietija
	54.00

	35. 
	Presuojamas sujungimas vidiniu sriegiu 26x3/4“
	Vnt.
	Iki 20 vnt
	3.06
	Presuojamas sujungimas vidiniu sriegiu 26x3/4“ „Frankische“ Vokietija
	61.20

	36. 
	Presuojamas sujungimas vidiniu sriegiu 26x1“
	Vnt.
	Iki 20 vnt
	4.10
	Presuojamas sujungimas vidiniu sriegiu 26x1“ „Frankische“ Vokietija
	82.00

	37. 
	Presuojamas sujungimas vidiniu sriegiu 32x1“
	Vnt.
	Iki 20 vnt
	2.18
	Presuojamas sujungimas vidiniu sriegiu 32x1“ „Frankische“ Vokietija
	43.60

	38. 
	Presuojamas sujungimas vidiniu sriegiu 40x1 1/2“
	Vnt.
	Iki 20 vnt
	2.39
	Presuojamas sujungimas vidiniu sriegiu 40x1 1/2“ „Frankische“ Vokietija
	47.80

	39. 
	Presuojama alkūnė 16x16mm
	Vnt.
	Iki 20 vnt
	2.66
	Presuojama alkūnė 16x16mm „Frankische“ Vokietija
	53.20

	40. 
	Presuojama alkūnė 18x18mm
	Vnt.
	Iki 20 vnt
	3.38
	Presuojama alkūnė 18x18mm „Frankische“ Vokietija
	67.60

	41. 
	Presuojama alkūnė 20x20mm
	Vnt.
	Iki 20 vnt
	3.38
	Presuojama alkūnė 20x20mm „Frankische“ Vokietija
	67.60

	42. 
	Presuojama alkūnė 26x26mm
	Vnt.
	Iki 20 vnt
	4.64
	Presuojama alkūnė 26x26mm „Frankische“ Vokietija
	92.80

	43. 
	Presuojama alkūnė 32x32mm
	Vnt.
	Iki 20 vnt
	2.86
	Presuojama alkūnė 32x32mm „Frankische“ Vokietija
	57.20

	44. 
	Presuojama alkūnė 40x40mm
	Vnt.
	Iki 20 vnt
	2.93
	Presuojama alkūnė 40x40mm „Frankische“ Vokietija
	58.60

	45. 
	Presuojama tiesi jungtis su eurokonusu 16x3/4”
	Vnt.
	Iki 20 vnt
	1.16
	Presuojama tiesi jungtis su eurokonusu 16x3/4” „Frankische“ Vokietija
	23.20

	46. 
	Presuojama tiesi jungtis su eurokonusu 20x3/4”
	Vnt.
	Iki 20 vnt
	1.21
	Presuojama tiesi jungtis su eurokonusu 20x3/4” „Frankische“ Vokietija
	24.20

	47. 
	Tvirtinama presuojama alkūnė vidiniu sriegiu 16x1/2”
	Vnt.
	Iki 20 vnt
	3.33
	Tvirtinama presuojama alkūnė vidiniu sriegiu 16x1/2” „Frankische“ Vokietija
	66.60

	48. 
	Tvirtinama presuojama alkūnė vidiniu sriegiu 18x1/2”
	Vnt.
	Iki 20 vnt
	4.01
	Tvirtinama presuojama alkūnė vidiniu sriegiu 18x1/2” „Frankische“ Vokietija
	80.20

	49. 
	Tvirtinama presuojama alkūnė vidiniu sriegiu 20x1/2”
	Vnt.
	Iki 20 vnt
	4.05
	Tvirtinama presuojama alkūnė vidiniu sriegiu  20x1/2” „Frankische“ Vokietija
	81.00

	50. 
	Presuojama alkūnė išoriniu sriegiu 16x1/2“
	Vnt.
	Iki 20 vnt
	2.16
	Presuojama alkūnė išoriniu sriegiu 16x1/2“ „Frankische“ Vokietija
	43.20

	51. 
	Presuojama alkūnė išoriniu sriegiu 18x1/2“
	Vnt.
	Iki 20 vnt
	2.84
	Presuojama alkūnė išoriniu sriegiu 18x1/2“ „Frankische“ Vokietija
	56.80

	52. 
	Presuojama alkūnė išoriniu sriegiu 20x1/2“
	Vnt.
	Iki 20 vnt
	2.70
	Presuojama alkūnė išoriniu sriegiu 20x1/2“ „Frankische“ Vokietija
	54.00

	53. 
	Presuoja3ma alkūnė išoriniu sriegiu 20x3/4“
	Vnt.
	Iki 20 vnt
	3.83
	Presuoja3ma alkūnė išoriniu sriegiu 20x3/4“ „Frankische“ Vokietija
	76.60

	54. 
	Presuoja2ma alkūnė išoriniu sriegiu 26x3/4“
	Vnt.
	Iki 20 vnt
	4.00
	Presuoja2ma alkūnė išoriniu sriegiu 26x3/4“ „Frankische“ Vokietija
	80.00

	55. 
	Presuoja3ma alkūnė išoriniu sriegiu 32x1“
	Vnt.
	Iki 20 vnt
	2.00
	Presuoja3ma alkūnė išoriniu sriegiu 32x1“ „Frankische“ Vokietija
	40.00

	56. 
	Presuoj3ama alkūnė vidiniu sriegiu 16x1/2“
	Vnt.
	Iki 20 vnt
	2.16
	Presuoj3ama alkūnė vidiniu sriegiu 16x1/2“ „Frankische“ Vokietija
	43.20

	57. 
	Presuoja3ma alkūnė vidiniu sriegiu 18x1/2“
	Vnt.
	Iki 20 vnt
	2.84
	Presuoja3ma alkūnė vidiniu sriegiu 18x1/2“ „Frankische“ Vokietija
	56.80

	58. 
	Presuoja6ma alkūnė vidiniu sriegiu 18x3/4“
	Vnt.
	Iki 20 vnt
	2.84
	Presuoja6ma alkūnė vidiniu sriegiu 18x3/4“ „Frankische“ Vokietija
	56.80

	59. 
	Presuojam10a alkūnė vidiniu sriegiu 20x1/2“
	Vnt.
	Iki 20 vnt
	2.70
	Presuojam10a alkūnė vidiniu sriegiu 20x1/2“ „Frankische“ Vokietija
	54.00

	60. 
	Presuojamas trišakis 16x16x16mm
	Vnt.
	Iki 20 vnt
	3.33
	Presuojamas trišakis 16x16x16mm
	66.60

	61. 
	Presuojamas trišakis 18x18x18mm
	Vnt.
	Iki 40 vnt
	4.55
	Presuojamas trišakis 18x18x18mm
	182.00

	62. 
	Presuojamas trišakis 20x20x20mm
	Vnt.
	Iki 40 vnt
	4.59
	Presuojamas trišakis 20x20x20mm
	183.60

	63. 
	Presuojamas trišakis 26x26x26mm
	Vnt.
	Iki 30 vnt
	4.80
	Presuojamas trišakis 26x26x26mm „Frankische“ Vokietija
	144.00

	64. 
	Presuojamas trišakis 32x32x32mm
	Vnt.
	Iki 30 vnt
	2.96
	Presuojamas trišakis 32x32x32mm „Frankische“ Vokietija
	88.80

	65. 
	Presuojamas redukcinis trišakis 40x32x40mm
	Vnt.
	Iki 30 vnt
	2.96
	Presuojamas redukcinis trišakis 40x32x40mm „Frankische“ Vokietija
	88.80

	66. 
	Presuojamas trišakis 40x40x40mm
	Vnt.
	Iki 30 vnt
	3.14
	Presuojamas trišakis 40x40x40mm „Frankische“ Vokietija
	94.20

	67. 
	Presuojamas redukcinis trišakis 16x18x16mm
	Vnt.
	Iki 20 vnt
	2.11
	Presuojamas redukcinis trišakis 16x18x16mm „Frankische“ Vokietija
	42.20

	68. 
	Presuojamas redukcinis trišakis 18x16x18mm
	Vnt.
	Iki 20 vnt
	4.55
	Presuojamas redukcinis trišakis 18x16x18mm „Frankische“ Vokietija
	91.00

	69. 
	Presuojamas redukcinis trišakis 18x26x18mm
	Vnt.
	Iki 20 vnt
	2.14
	Presuojamas redukcinis trišakis 18x26x18mm „Frankische“ Vokietija
	42.80

	70. 
	Presuojamas redukcinis trišakis 20x16x20mm
	Vnt.
	Iki 20 vnt
	4.77
	Presuojamas redukcinis trišakis 20x16x20mm „Frankische“ Vokietija
	95.40

	71. 
	Presuojamas redukcinis trišakis 20x18x20mm
	Vnt.
	Iki 20 vnt
	5.22
	Presuojamas redukcinis trišakis 20x18x20mm „Frankische“ Vokietija
	104.40

	72. 
	Presuojamas redukcinis trišakis 26x16x26mm
	Vnt.
	Iki 20 vnt
	6.80
	Presuojamas redukcinis trišakis 26x16x26mm „Frankische“ Vokietija
	136.00

	73. 
	Presuojamas redukcinis trišakis 26x18x18mm
	Vnt.
	Iki 20 vnt
	5.67
	Presuojamas redukcinis trišakis 26x18x18mm „Frankische“ Vokietija
	113.40

	74. 
	Presuojamas redukcinis trišakis 26x26x18mm
	Vnt.
	Iki 20 vnt
	5.49
	Presuojamas redukcinis trišakis 26x26x18mm „Frankische“ Vokietija
	109.80

	75. 
	Presuojamas redukcinis trišakis 26x18x26mm
	Vnt.
	Iki 20 vnt
	5.14
	Presuojamas redukcinis trišakis 26x18x26mm „Frankische“ Vokietija
	102.80

	76. 
	Presuojamas redukcinis trišakis 26x20x26mm
	Vnt.
	Iki 20 vnt
	5.52
	Presuojamas redukcinis trišakis 26x20x26mm „Frankische“ Vokietija
	110.40

	77. 
	Presuojamas redukcinis trišakis 32x18x32mm
	Vnt.
	Iki 30 vnt
	2.89
	Presuojamas redukcinis trišakis 32x18x32mm „Frankische“ Vokietija
	86.70

	78. 
	Presuojamas redukcinis trišakis 32x20x32mm
	Vnt.
	Iki 30 vnt
	2.89
	Presuojamas redukcinis trišakis 32x20x32mm „Frankische“ Vokietija
	86.70

	79. 
	Presuojamas redukcinis trišakis 32x26x32mm
	Vnt.
	Iki 30 vnt
	3.14
	Presuojamas redukcinis trišakis 32x26x32mm „Frankische“ Vokietija
	94.20

	80. 
	Presuojamas redukcinis trišakis 16x20x16mm
	Vnt.
	Iki 30 vnt
	2.80
	Presuojamas redukcinis trišakis 16x20x16mm „Frankische“ Vokietija
	84.00

	81. 
	Presuojamas redukcinis trišakis 18x16x16mm
	Vnt.
	Iki 30 vnt
	5.13
	Presuojamas redukcinis trišakis 18x16x16mm „Frankische“ Vokietija
	153.90

	82. 
	Presuojamas redukcinis trišakis 20x16x16mm
	Vnt.
	Iki 30 vnt
	4.54
	Presuojamas redukcinis trišakis 20x16x16mm „Frankische“ Vokietija
	136.20

	83. 
	Presuojamas redukcinis trišakis 20x18x18mm
	Vnt.
	Iki 30 vnt
	5.13
	Presuojamas redukcinis trišakis 20x18x18mm „Frankische“ Vokietija
	153.90

	84. 
	Presuojamas redukcinis trišakis 20x26x20mm
	Vnt.
	Iki 30 vnt
	2.95
	Presuojamas redukcinis trišakis 20x26x20mm „Frankische“ Vokietija
	88.50

	85. 
	Presuojamas redukcinis trišakis 26x20x20mm
	Vnt.
	Iki 30 vnt
	6.75
	Presuojamas redukcinis trišakis 26x20x20mm „Frankische“ Vokietija
	202.50

	86. 
	Presuojamas redukcinis trišakis 26x26x20mm
	Vnt.
	Iki 30 vnt
	3.15
	Presuojamas redukcinis trišakis 26x26x20mm „Frankische“ Vokietija
	94.50

	87. 
	Presuojamas redukcinis trišakis 20x20x16mm
	Vnt.
	Iki 30 vnt
	4.76
	Presuojamas redukcinis trišakis 20x20x16mm „Frankische“ Vokietija
	142.80

	88. 
	Presuojamas redukcinis trišakis 32x20x26mm
	Vnt.
	Iki 30 vnt
	5.15
	Presuojamas redukcinis trišakis 32x20x26mm „Frankische“ Vokietija
	154.50

	89. 
	Presuojamas trišakis išoriniu sriegiu atšakoje 26x3/4“x26
	Vnt.
	Iki 10 vnt
	3.04
	Presuojamas trišakis išoriniu sriegiu atšakoje 26x3/4“x26 „Frankische“ Vokietija
	30.40

	90. 
	Presuojamas trišakis vidiniu sriegiu atšakoje 16x1/2“x16
	Vnt.
	Iki 10 vnt
	2.28
	Presuojamas trišakis vidiniu sriegiu atšakoje 16x1/2“x16 „Frankische“ Vokietija
	22.80

	91. 
	Presuojamas trišakis vidiniu sriegiu atšakoje 18x1/2“x18
	Vnt.
	Iki 10 vnt
	4.91
	Presuojamas trišakis vidiniu sriegiu atšakoje 18x1/2“x18 „Frankische“ Vokietija
	49.10

	92. 
	Presuojamas trišakis vidiniu sriegiu atšakoje 20x1/2“x20
	Vnt.
	Iki 10 vnt
	4.31
	Presuojamas trišakis vidiniu sriegiu atšakoje  20x1/2“x20 „Frankische“ Vokietija
	43.10

	93. 
	Presuojamas trišakis vidiniu sriegiu atšakoje 26x3/4“x26
	Vnt.
	Iki 10 vnt
	7.15
	Presuojamas trišakis vidiniu sriegiu atšakoje 26x3/4“x26 „Frankische“ Vokietija
	71.50

	
	Pastaba dėl 16 pirkimo dalies

16 dalies laimėtojas privalo aprūpinti akumuliatorinėmis presavimo replėmis su presavimo lūpomis TH profilio nuo 16 iki 40 mm

Jungtys turi atlaikyti: maksimalią temperatūrą  – 950C, maks. P – 10 barų.
	
	
	
	
	

	
	Viso 16 dalis
	
	
	
	
	7200.50

	17 dalis
	Nerūdijantis plienas
	
	
	
	
	

	22
	Nerūdijančio plieno vidaus patalpų  ranktūriai Tvirtinami prie sienų kronšteinamais, L-70 mm, d-10 mm ( apvali nerūdijančio plieno plokštelė nemažiau 3 mm storio su dviem d-5 mm skylutėmis ankeriams) Ranktūriai iš nerūdijančio plieno vamzdžių d-30-32 mm, sienelių storis ne mažiau 1,5 mm, kronšteinas su ranktūriu tvirtinamas d-10 mm, L-70 mm nerūdijančio plieno strypu. Kronšteinai prie ranktūrio tvirtinami ne rečiau kaip 1 metras, o ranktūriams L=400-1000 mm   2 kronšteinai). Ranktūrių galai užlenkiami link sienos 90 lapsnių, R=80-100 mm spinduliu.Tarpas tarp sienos ir ranktūrio galo ne daugiau 5 mm. Ranktūrių išmatavimai duoti išoriniai. Žemiau pateikiami ranktūrių išmatavimai pagal ilgius

	
	
	
	Nerūdijančio plieno vidaus patalpų  ranktūriai Tvirtinami prie sienų kronšteinamais, L-70 mm, d-10 mm ( apvali nerūdijančio plieno plokštelė nemažiau 3 mm storio su dviem d-5 mm skylutėmis ankeriams) Ranktūriai iš nerūdijančio plieno vamzdžių d-30-32 mm, sienelių storis ne mažiau 1,5 mm, kronšteinas su ranktūriu tvirtinamas d-10 mm, L-70 mm nerūdijančio plieno strypu. Kronšteinai prie ranktūrio tvirtinami ne rečiau kaip 1 metras, o ranktūriams L=400-1000 mm   2 kronšteinai). Ranktūrių galai užlenkiami link sienos 90 lapsnių, R=80-100 mm spinduliu.Tarpas tarp sienos ir ranktūrio galo ne daugiau 5 mm. Ranktūrių išmatavimai duoti išoriniai. Žemiau pateikiami ranktūrių išmatavimai pagal ilgius “Niczuk-Metall-PL” Lenkija

	

	22.1
	Nerūdijančio plieno vidaus patalpų  ranktūriai
L=200 mm
	Vnt
	Iki 2 vnt
	32.00
	Nerūdijančio plieno vidaus patalpų  ranktūriai
L=200 mm “Niczuk-Metall-PL” Lenkija

	64.00

	22.2
	Nerūdijančio plieno vidaus patalpų  ranktūriai
L=300 mm
	Vnt
	Iki 2 vnt
	34.00
	Nerūdijančio plieno vidaus patalpų  ranktūriai
L=300 mm “Niczuk-Metall-PL” Lenkija

	68.00

	22.3
	Nerūdijančio plieno vidaus patalpų  ranktūriai
L=400 mm
	Vnt
	Iki 2 vnt
	42.00
	Nerūdijančio plieno vidaus patalpų  ranktūriai
L=400 mm “Niczuk-Metall-PL” Lenkija

	84.00

	22.4
	Nerūdijančio plieno vidaus patalpų  ranktūriai
L=500 mm
	Vnt
	Iki 2 vnt
	44.00
	Nerūdijančio plieno vidaus patalpų  ranktūriai
L=500 mm “Niczuk-Metall-PL” Lenkija

	88.00

	22.5
	Nerūdijančio plieno vidaus patalpų  ranktūriai
L=600 mm
	Vnt
	Iki 2 vnt
	46.00
	Nerūdijančio plieno vidaus patalpų  ranktūriai
L=600 mm “Niczuk-Metall-PL” Lenkija

	92.00

	22.6
	Nerūdijančio plieno vidaus patalpų  ranktūriai
L=700 mm
	Vnt
	Iki 2 vnt
	49.00
	Nerūdijančio plieno vidaus patalpų  ranktūriai
L=700 mm “Niczuk-Metall-PL” Lenkija

	98.00

	22.7
	Nerūdijančio plieno vidaus patalpų  ranktūriai
L=800 mm
	Vnt
	Iki 2 vnt
	52.00
	Nerūdijančio plieno vidaus patalpų  ranktūriai
L=800 mm “Niczuk-Metall-PL” Lenkija

	104.00

	22.8
	Nerūdijančio plieno vidaus patalpų  ranktūriai
L=900 mm53
	Vnt
	Iki 2 vnt
	54.00
	Nerūdijančio plieno vidaus patalpų  ranktūriai
L=900 mm53 “Niczuk-Metall-PL” Lenkija

	108.00

	22.9
	Nerūdijančio plieno vidaus patalpų  ranktūriai61
L=1000 mm
	Vnt
	Iki 2 vnt
	58.00
	Nerūdijančio plieno vidaus patalpų  ranktūriai61
L=1000 mm “Niczuk-Metall-PL” Lenkija
	116.00

	22.10
	Nerūdijančio plieno vidaus patalpų  ranktūriai68
L=1100 mm
	Vnt
	Iki 2 vnt
	64.00
	Nerūdijančio plieno vidaus patalpų  ranktūriai68
L=1100 mm “Niczuk-Metall-PL” Lenkija
	128.00

	22.11
	Nerūdijančio plieno vidaus patalpų  ranktūriai
L=1200 mm
	Vnt
	Iki 2 vnt
	67.00
	Nerūdijančio plieno vidaus patalpų  ranktūriai
L=1200 mm “Niczuk-Metall-PL” Lenkija
	134.00

	22.12
	Nerūdijančio plieno vidaus patalpų  ranktūriai
L=1300 mm
	Vnt
	Iki 2 vnt
	69.00
	Nerūdijančio plieno vidaus patalpų  ranktūriai
L=1300 mm “Niczuk-Metall-PL” Lenkija
	138.00

	22.13
	Nerūdijančio plieno vidaus patalpų  ranktūriai
L=1400 mm
	Vnt
	Iki 2 vnt
	71.00
	Nerūdijančio plieno vidaus patalpų  ranktūriai
L=1400 mm “Niczuk-Metall-PL” Lenkija
	142.00

	22.14
	Nerūdijančio plieno vidaus patalpų  ranktūriai
L=1500 mm
	Vnt
	Iki 2 vnt
	75.00
	Nerūdijančio plieno vidaus patalpų  ranktūriai
L=1500 mm “Niczuk-Metall-PL” Lenkija
	150.00

	22.15
	Nerūdijančio plieno vidaus patalpų  ranktūriai
L=1600 mm
	Vnt
	Iki 2 vnt
	77.00
	Nerūdijančio plieno vidaus patalpų  ranktūriai
L=1600 mm “Niczuk-Metall-PL” Lenkija
	154.00

	22.16
	Nerūdijančio plieno vidaus patalpų  ranktūriai
L=1700 mm
	Vnt
	Iki 2 vnt
	79.00
	Nerūdijančio plieno vidaus patalpų  ranktūriai
L=1700 mm “Niczuk-Metall-PL” Lenkija
	158.00

	22.17
	Nerūdijančio plieno vidaus patalpų  ranktūriai
L=1800 mm
	Vnt
	Iki 2 vnt
	82.00
	Nerūdijančio plieno vidaus patalpų  ranktūriai
L=1800 mm “Niczuk-Metall-PL” Lenkija
	164.00

	22.18
	Nerūdijančio plieno vidaus patalpų  ranktūriai
L=1900 mm
	Vnt
	Iki 2 vnt
	86.00
	Nerūdijančio plieno vidaus patalpų  ranktūriai
L=1900 mm “Niczuk-Metall-PL” Lenkija
	172.00

	22.19
	Nerūdijančio plieno vidaus patalpų  ranktūriai
L=2000 mm
	Vnt
	Iki 2 vnt
	88.00
	Nerūdijančio plieno vidaus patalpų  ranktūriai
L=2000 mm “Niczuk-Metall-PL” Lenkija
	176.00

	22.20
	Nerūdijančio plieno vidaus patalpų  ranktūriai
L=2100 mm
	Vnt
	Iki 2 vnt
	95.00
	Nerūdijančio plieno vidaus patalpų  ranktūriai
L=2100 mm “Niczuk-Metall-PL” Lenkija
	190.00

	22.21
	Nerūdijančio plieno vidaus patalpų  ranktūriai
L=2200 mm
	Vnt
	Iki 2 vnt
	98.00
	Nerūdijančio plieno vidaus patalpų  ranktūriai
L=2200 mm “Niczuk-Metall-PL” Lenkija
	196.00

	22.22
	Nerūdijančio plieno vidaus patalpų  ranktūriai
L=2300 mm
	Vnt
	Iki 2 vnt
	100.00
	Nerūdijančio plieno vidaus patalpų  ranktūriai
L=2300 mm “Niczuk-Metall-PL” Lenkija
	200.00

	22.23
	Nerūdijančio plieno vidaus patalpų  ranktūriai
L=2400 mm
	Vnt
	Iki 2 vnt
	102.00
	Nerūdijančio plieno vidaus patalpų  ranktūriai
L=2400 mm “Niczuk-Metall-PL” Lenkija
	204.00

	22.24
	Nerūdijančio plieno vidaus patalpų  ranktūriai
L=2500 mm
	Vnt
	Iki 2 vnt
	107.00
	Nerūdijančio plieno vidaus patalpų  ranktūriai
L=2500 mm “Niczuk-Metall-PL” Lenkija
	214.00

	22.25
	Nerūdijančio plieno vidaus patalpų  ranktūriai
L=2600 mm
	Vnt
	Iki 2 vnt
	109.00
	Nerūdijančio plieno vidaus patalpų  ranktūriai
L=2600 mm “Niczuk-Metall-PL” Lenkija
	218.00

	22.26
	Nerūdijančio plieno vidaus patalpų  ranktūriai
L=2700 mm
	Vnt
	Iki 2 vnt
	111.00
	Nerūdijančio plieno vidaus patalpų  ranktūriai
L=2700 mm “Niczuk-Metall-PL” Lenkija
	222.00

	22.27
	Nerūdijančio plieno vidaus patalpų  ranktūriai
L=2800 mm
	Vnt
	Iki 2 vnt
	114.00
	Nerūdijančio plieno vidaus patalpų  ranktūriai
L=2800 mm “Niczuk-Metall-PL” Lenkija
	228.00

	22.28
	Nerūdijančio plieno vidaus patalpų  ranktūriai
L=2900 mm
	Vnt
	Iki 2 vnt
	117.00
	Nerūdijančio plieno vidaus patalpų  ranktūriai
L=2900 mm “Niczuk-Metall-PL” Lenkija
	234.00

	22.29
	Nerūdijančio plieno vidaus patalpų  ranktūriai
L=3000 mm
	Vnt
	Iki 2 vnt
	119.00
	Nerūdijančio plieno vidaus patalpų  ranktūriai
L=3000 mm “Niczuk-Metall-PL” Lenkija
	238.00

	22.30
	Nerūdijančio plieno vidaus patalpų  ranktūriai
L=3100 mm
	Vnt
	Iki 2 vnt
	124.00
	Nerūdijančio plieno vidaus patalpų  ranktūriai
L=3100 mm “Niczuk-Metall-PL” Lenkija
	248.00

	22.31
	Nerūdijančio plieno vidaus patalpų  ranktūriai
L=3200 mm
	Vnt
	Iki 2 vnt
	129.00
	Nerūdijančio plieno vidaus patalpų  ranktūriai
L=3200 mm “Niczuk-Metall-PL” Lenkija
	258.00

	22.32
	Nerūdijančio plieno vidaus patalpų  ranktūriai
L=3300 mm
	Vnt
	Iki 2 vnt
	131.00
	Nerūdijančio plieno vidaus patalpų  ranktūriai
L=3300 mm “Niczuk-Metall-PL” Lenkija
	262.00

	22.33
	Nerūdijančio plieno vidaus patalpų  ranktūriai
L=3400 mm
	Vnt
	Iki 2 vnt
	134.00
	Nerūdijančio plieno vidaus patalpų  ranktūriai
L=3400 mm “Niczuk-Metall-PL” Lenkija
	268.00

	22.34
	Nerūdijančio plieno vidaus patalpų  ranktūriai
L=3500 mm
	Vnt
	Iki 2 vnt
	136.00
	Nerūdijančio plieno vidaus patalpų  ranktūriai
L=3500 mm “Niczuk-Metall-PL” Lenkija
	272.00

	22.35
	Nerūdijančio plieno vidaus patalpų  ranktūriai
L=3600 mm
	Vnt
	Iki 2 vnt
	139.00
	Nerūdijančio plieno vidaus patalpų  ranktūriai
L=3600 mm “Niczuk-Metall-PL” Lenkija
	278.00

	22.36
	Nerūdijančio plieno vidaus patalpų  ranktūriai
L=3700 mm
	Vnt
	Iki 2 vnt
	142.00
	Nerūdijančio plieno vidaus patalpų  ranktūriai
L=3700 mm “Niczuk-Metall-PL” Lenkija
	284.00

	22.37
	Nerūdijančio plieno vidaus patalpų  ranktūriai
L=3800 mm
	Vnt
	Iki 2 vnt
	144.00
	Nerūdijančio plieno vidaus patalpų  ranktūriai
L=3800 mm “Niczuk-Metall-PL” Lenkija
	288.00

	22.38
	Nerūdijančio plieno vidaus patalpų  ranktūriai
L=3900 mm
	Vnt
	Iki 2 vnt
	147.00
	Nerūdijančio plieno vidaus patalpų  ranktūriai
L=3900 mm “Niczuk-Metall-PL” Lenkija
	294.00

	22.39
	Nerūdijančio plieno vidaus patalpų  ranktūriai
L=4000 mm
	Vnt
	Iki 2 vnt
	151.00
	Nerūdijančio plieno vidaus patalpų  ranktūriai
L=4000 mm “Niczuk-Metall-PL” Lenkija
	302.00

	22.40
	Nerūdijančio plieno vidaus patalpų  ranktūriai
L=4100 mm
	Vnt
	Iki 2 vnt
	156.00
	Nerūdijančio plieno vidaus patalpų  ranktūriai
L=4100 mm “Niczuk-Metall-PL” Lenkija
	312.00

	22.41
	Nerūdijančio plieno vidaus patalpų  ranktūriai
L=4200 mm
	Vnt
	Iki 2 vnt
	160.00
	Nerūdijančio plieno vidaus patalpų  ranktūriai
L=4200 mm “Niczuk-Metall-PL” Lenkija
	320.00

	22.42
	Nerūdijančio plieno vidaus patalpų  ranktūriai
L=4300 mm
	Vnt
	Iki 2 vnt
	162.00
	Nerūdijančio plieno vidaus patalpų  ranktūriai
L=4300 mm “Niczuk-Metall-PL” Lenkija
	324.00

	22.43
	Nerūdijančio plieno vidaus patalpų  ranktūriai
L=4400 mm
	Vnt
	Iki 2 vnt
	165.00
	Nerūdijančio plieno vidaus patalpų  ranktūriai
L=4400 mm “Niczuk-Metall-PL” Lenkija
	330.00

	22.44
	Nerūdijančio plieno vidaus patalpų  ranktūriai
L=4500 mm
	Vnt
	Iki 2 vnt
	167.00
	Nerūdijančio plieno vidaus patalpų  ranktūriai
L=4500 mm “Niczuk-Metall-PL” Lenkija
	334.00

	22.45
	Nerūdijančio plieno vidaus patalpų  ranktūriai
L=4600 mm
	Vnt
	Iki 2 vnt
	169.00
	Nerūdijančio plieno vidaus patalpų  ranktūriai
L=4600 mm “Niczuk-Metall-PL” Lenkija
	338.00

	22.46
	Nerūdijančio plieno vidaus patalpų  ranktūriai
L=4700 mm
	Vnt
	Iki 2 vnt
	174.00
	Nerūdijančio plieno vidaus patalpų  ranktūriai
L=4700 mm “Niczuk-Metall-PL” Lenkija
	348.00

	22.47
	Nerūdijančio plieno vidaus patalpų  ranktūriai
L=4800 mm
	Vnt
	Iki 2 vnt
	176.00
	Nerūdijančio plieno vidaus patalpų  ranktūriai
L=4800 mm “Niczuk-Metall-PL” Lenkija
	352.00

	22.48
	Nerūdijančio plieno vidaus patalpų  ranktūriai
L=4900 mm
	Vnt
	Iki 2 vnt
	179.00
	Nerūdijančio plieno vidaus patalpų  ranktūriai
L=4900 mm “Niczuk-Metall-PL” Lenkija
	358.00

	22.49
	Nerūdijančio plieno vidaus patalpų  ranktūriai
L=5000 mm
	Vnt
	1 vnt
	182.00
	Nerūdijančio plieno vidaus patalpų  ranktūriai
L=5000 mm “Niczuk-Metall-PL” Lenkija
	182.00

	22.50
	Nerūdijančio plieno vidaus patalpų ranktūriai

L-5100 mm
	vnt
	1 vnt
	188.00
	Nerūdijančio plieno vidaus patalpų ranktūriai

L-5100 mm “Niczuk-Metall-PL” Lenkija
	188.00

	22.51
	Nerūdijančio plieno vidaus patalpų ranktūriai

L-5200 mm
	vnt
	1 vnt
	191.00
	Nerūdijančio plieno vidaus patalpų ranktūriai

L-5200 mm “Niczuk-Metall-PL” Lenkija
	191.00

	22.52
	Nerūdijančio plieno vidaus patalpų ranktūriai

L-5300 mm
	vnt
	1 vnt
	195.00
	Nerūdijančio plieno vidaus patalpų ranktūriai

L-5300 mm “Niczuk-Metall-.PL” Lenkija
	195.00

	22.53
	Nerūdijančio plieno vidaus patalpų ranktūriai L-5400 mm
	vnt
	1 vnt
	199.00
	Nerūdijančio plieno vidaus patalpų ranktūriai L-5400 mm “Niczuk-Metall-PL” Lenkija
	199.00

	22.54
	Nerūdijančio plieno vidaus patalpų ranktūriai L-5500 mm
	vnt
	1vnt
	202.00
	Nerūdijančio plieno vidaus patalpų ranktūriai L-5500 mm “Niczuk-Metall-PL” Lenkija
	202.00

	22.55
	Nerūdijančio plieno vidaus patalpų       ranktūriai L-5600 mm


	vnt
	1 vnt
	205.00
	Nerūdijančio plieno vidaus patalpų       ranktūriai L-5600 mm “Niczuk-Metall-PL” Lenkija

	205.00

	22.56
	Nerūdijančio plieno vidaus patalpų                           ranktūriai L-5700 mm


	vnt
	Iki 2 vnt
	208.00
	Nerūdijančio plieno vidaus patalpų                           ranktūriai L-5700 mm “Niczuk-Metall-PL” Lenkija

	416.00

	22.57
	Nerūdijančio plieno vidaus patalpų ranktūriai L-5800 mm
	vnt
	1 vnt
	210.00
	Nerūdijančio plieno vidaus patalpų ranktūriai L-5800 mm “Niczuk-Metall-PL” Lenkija
	210.00

	22.58
	Nerūdijančio plieno vidaus patalpų ranktūriai L-5900 mm
	vnt
	1 vnt
	193.00
	Nerūdijančio plieno vidaus patalpų ranktūriai L-5900 mm “Niczuk-Metall-PL” Lenkija
	193.00

	22.59
	Nerūdijančio plieno vidaus patalpų ranktūriai L-6000 mm
	vnt
	1 vnt
	195.00
	Nerūdijančio plieno vidaus patalpų ranktūriai L-6000 mm “Niczuk-Metall-PL” Lenkija
	195.00

	23
	Nerūdijančio plieno skardos, (storis         1,2 mm) durų angokraščų apsauga: aukštis 1000 mm, skarda sulenkiama 90 laipsnių kampu. Sulenktos skardos kraštinės -100 mm, kurių paskutinieji 10 mm turi būti palenkti į vidinę pusę 1,0 mm.  su proporcigai išdėstytomis  10 skylučių  tvirtinimui d=5 mm
	Vnt
	Iki 10 vnt
	24.00
	Nerūdijančio plieno skardos, (storis         1,2 mm) durų angokraščų apsauga: aukštis 1000 mm, skarda sulenkiama 90 laipsnių kampu. Sulenktos skardos kraštinės -100 mm, kurių paskutinieji 10 mm turi būti palenkti į vidinę pusę 1,0 mm.  su proporcigai išdėstytomis  10 skylučių  tvirtinimui d=5 mm “Niczuk-Metall-PL” Lenkija
	240.00

	
	Viso 17 dalis
	
	
	
	
	12868.00

	18 dalis
	Ortakiai, jų dalys
	
	
	
	
	

	9
	Cinkuotos skardos mova ortakiui d-100 mm, su tarpinėmis
	Vnt
	Iki 10 vnt.
	1.55
	Cinkuotos skardos mova ortakiui d-100 mm, su tarpinėmis „Komfovent“ Lietuva
	15.50

	10
	Cinkuotos skardos mova ortakiui d-125 mm, su tarpinėmis
	Vnt
	Iki 4 vnt.
	1.56
	Cinkuotos skardos mova ortakiui d-125 mm, su tarpinėmis „Komfovent“ Lietuva
	6.24

	11
	Cinkuotos skardos mova ortakiui d-160 mm, su tarpinėmis
	Vnt
	Iki 4 vnt.
	1.90
	Cinkuotos skardos mova ortakiui d-160 mm, su tarpinėmis „Komfovent“ Lietuva
	7.60

	12
	Cinkuotos skardos mova ortakiui d-200 mm, su tarpinėmis
	Vnt
	Iki 4 vnt.
	2.47
	Cinkuotos skardos mova ortakiui d-200 mm, su tarpinėmis „Komfovent“ Lietuva
	9.88

	13
	Cinkuotos skardos mova ortakiui d-250 mm, su tarpinėmis
	Vnt
	Iki 4 vnt.
	2.29
	Cinkuotos skardos mova ortakiui d-250 mm, su tarpinėmis „Komfovent“ Lietuva
	9.16

	46
	Cinkuotos skardos ortakio atšaka balninė 150x150 mm flanšas 20mm (apvalus/stačiakampis ortakis)
	Vnt
	Iki 4 vnt.
	2.91
	Cinkuotos skardos ortakio atšaka balninė 150x150 mm flanšas 20mm (apvalus/stačiakampis ortakis) „Komfovent“ Lietuva
	11.64

	47
	Cinkuotos skardos ortakio atšaka balninė 150x200 mm flanšas 20mm (apvalus/stačiakampis ortakis)
	Vnt
	Iki 4 vnt.
	2.98
	Cinkuotos skardos ortakio atšaka balninė 150x200 mm flanšas 20mm (apvalus/stačiakampis ortakis) „Komfovent“ Lietuva
	11.92

	48
	Cinkuotos skardos ortakio atšaka balninė 150x250 mm flanšas 20mm (apvalus/stačiakampis ortakis)
	Vnt
	Iki 4 vnt.
	3.04
	Cinkuotos skardos ortakio atšaka balninė 150x250 mm flanšas 20mm (apvalus/stačiakampis ortakis) „Komfovent“ Lietuva
	12.16

	49
	Cinkuotos skardos ortakio atšaka balninė 150x300 mm flanšas 20mm (apvalus/stačiakampis ortakis)
	Vnt
	Iki 4 vnt.
	3.16
	Cinkuotos skardos ortakio atšaka balninė 150x300 mm flanšas 20mm (apvalus/stačiakampis ortakis) „Komfovent“ Lietuva
	12.64

	50
	Cinkuotos skardos ortakio aklidangtis su tinklu 150x150 mm
	Vnt
	Iki 4 vnt.
	1.19
	Cinkuotos skardos ortakio aklidangtis su tinklu 150x150 mm „Komfovent“ Lietuva
	4.76

	51
	Cinkuotos skardos ortakio aklidangtis su tinklu 150x200 mm
	Vnt
	Iki 4 vnt
	1.26
	Cinkuotos skardos ortakio aklidangtis su tinklu 150x200 mm „Komfovent“ Lietuva
	5.04

	52
	Cinkuotos skardos ortakio aklidangtis su tinklu 150x250 mm
	Vnt
	Iki 4 vnt
	1.34
	Cinkuotos skardos ortakio aklidangtis su tinklu 150x250 mm „Komfovent“ Lietuva
	5.36

	53
	Cinkuotos skardos ortakio aklidangtis su tinklu 250x200 mm
	Vnt
	Iki 4 vnt
	1.42
	Cinkuotos skardos ortakio aklidangtis su tinklu 250x200 mm „Komfovent“ Lietuva
	5.68

	54
	Cinkuotos skardos ortakio aklidangtis su tinklu 250x250 mm
	Vnt
	Iki 4 vnt
	1.48
	Cinkuotos skardos ortakio aklidangtis su tinklu 250x250 mm „Komfovent“ Lietuva
	5.92

	55
	Cinkuotos skardos ortakio aklidangtis su tinklu 300x250 mm
	Vnt
	Iki 4 vnt
	1.53
	Cinkuotos skardos ortakio aklidangtis su tinklu 300x250 mm „Komfovent“ Lietuva
	6.12

	62
	Lankstus aliuminio folijos dengtas polimeriniu audiniu ir plienine spirale Ø 100 mm ortakis, pakuotėje 10 m.
	Pak.
	Iki 4 pak.
	2.03
	Lankstus aliuminio folijos dengtas polimeriniu audiniu ir plienine spirale Ø 100 mm ortakis, pakuotėje 10 m. „Komfovent“ Lietuva
	8.12

	63
	Lankstus aliuminio folijos dengtas polimeriniu audiniu ir plienine spirale Ø 125 mm ortakis, pakuotėje 10 m.
	Pak.
	Iki 4 pak.
	2.42
	Lankstus aliuminio folijos dengtas polimeriniu audiniu ir plienine spirale Ø 125 mm ortakis, pakuotėje 10 m. „Komfovent“ Lietuva
	9.68

	64
	Lankstus aliuminio folijos dengtas polimeriniu audiniu ir plienine spirale Ø 160 mm ortakis, pakuotėje 10 m.
	Pak.
	Iki 4 pak.
	3.12
	Lankstus aliuminio folijos dengtas polimeriniu audiniu ir plienine spirale Ø 160 mm ortakis, pakuotėje 10 m. „Komfovent“ Lietuva
	12.48

	65
	Lankstus aliuminio folijos dengtas polimeriniu audiniu ir plienine spirale Ø 200 mm ortakis, pakuotėje 10 m.
	Pak.
	Iki 4 pak.
	3.78
	Lankstus aliuminio folijos dengtas polimeriniu audiniu ir plienine spirale Ø 200 mm ortakis, pakuotėje 10 m. „Komfovent“ Lietuva
	15.12

	66
	Lankstus triukšmo slopintuvas perforuotos aliuminio folijos su garso izoliacija padengtas polietileno apvalkalu Ø 100 mm, L-1,2 m
	Vnt
	Iki 2 vnt.
	27.70
	Lankstus triukšmo slopintuvas perforuotos aliuminio folijos su garso izoliacija padengtas polietileno apvalkalu Ø 100 mm, L-1,2 m „Komfovent“ Lietuva
	55.40

	67
	Lankstus triukšmo slopintuvas perforuotos aliuminio folijos su garso izoliacija padengtas polietileno apvalkalu Ø 125 mm, L-1,2 m
	Vnt
	Iki 2 vnt.
	33.80
	Lankstus triukšmo slopintuvas perforuotos aliuminio folijos su garso izoliacija padengtas polietileno apvalkalu Ø 125 mm, L-1,2 m „Komfovent“ Lietuva
	67.60

	68
	Lankstus triukšmo slopintuvas perforuotos aliuminio folijos su garso izoliacija padengtas polietileno apvalkalu Ø 160 mm, L-1,2 m
	Vnt
	Iki 2 vnt.
	38.10
	Lankstus triukšmo slopintuvas perforuotos aliuminio folijos su garso izoliacija padengtas polietileno apvalkalu Ø 160 mm, L-1,2 m „Komfovent“ Lietuva
	76.20

	69
	Lankstus triukšmo slopintuvas perforuotos aliuminio folijos su garso izoliacija padengtas polietileno apvalkalu Ø 200 mm, L-1,2 m
	Vnt
	Iki 2 vnt.
	49.02
	Lankstus triukšmo slopintuvas perforuotos aliuminio folijos su garso izoliacija padengtas polietileno apvalkalu Ø 200 mm, L-1,2 m „Komfovent“ Lietuva
	98.04

	84
	Apvalus stoginis oro išleidiklis deflektorius, Ø 100 mm
	Vnt
	Iki 2 vnt.
	3.36
	Apvalus stoginis oro išleidiklis deflektorius, Ø 100 mm „Komfovent“ Lietuva
	6.72

	85
	Apvalus stoginis oro išleidiklis deflektorius, Ø 125 mm
	Vnt
	Iki 2 vnt.
	3.99
	Apvalus stoginis oro išleidiklis deflektorius, Ø 125 mm „Komfovent“ Lietuva
	7.98

	86
	Apvalus stoginis oro išleidiklis deflektorius, Ø 160 mm
	Vnt
	Iki 2 vnt.
	4.51
	Apvalus stoginis oro išleidiklis deflektorius, Ø 160 mm „Komfovent“ Lietuva
	9.02

	87
	Apvalus stoginis oro išleidiklis deflektorius, Ø 200 mm
	Vnt
	Iki 2 vnt.
	5.19
	Apvalus stoginis oro išleidiklis deflektorius, Ø 200 mm „Komfovent“ Lietuva
	10.38

	88
	Apvalus stoginis oro išleidiklis deflektorius, Ø 250 mm
	Vnt
	Iki 2 vnt.
	5.88
	Apvalus stoginis oro išleidiklis deflektorius, Ø 250 mm „Komfovent“ Lietuva
	11.76

	90
	Plieninės stačiakampės vėdinimo grotelės viengubo oro srauto su reguliuojamomis mentelėmis 200x100 mm
	Vnt
	Iki 2 vnt.
	6.14
	Plieninės stačiakampės vėdinimo grotelės viengubo oro srauto su reguliuojamomis mentelėmis 200x100 mm „Komfovent“ Lietuva
	12.28

	91
	Plieninės stačiakampės vėdinimo grotelės viengubo oro srauto su reguliuojamomis mentelėmis 200x200 mm
	Vnt
	Iki 2 vnt.
	6.80
	Plieninės stačiakampės vėdinimo grotelės viengubo oro srauto su reguliuojamomis mentelėmis 200x200 mm „Komfovent“ Lietuva
	13.60

	92
	Plieninės stačiakampės vėdinimo grotelės viengubo oro srauto su reguliuojamomis mentelėmis 300x300 mm
	Vnt
	Iki 2 vnt.
	7.44
	Plieninės stačiakampės vėdinimo grotelės viengubo oro srauto su reguliuojamomis mentelėmis 300x300 mm „Komfovent“ Lietuva
	14.88

	110
	Apvalus plieninis, baltai dažytas lubinis difuzorius su sklende 0 160 mm
	Vnt
	Iki 2 vnt.
	9.63
	Apvalus plieninis, baltai dažytas lubinis difuzorius su sklende 0 160 mm „Komfovent“ Lietuva
	19.26

	112
	Apvalus plieninis, baltai dažytas lubinis difuzorius su sklende 0 200 mm
	Vnt
	Iki 2 vnt.
	11.29
	Apvalus plieninis, baltai dažytas lubinis difuzorius su sklende 0 200 mm „Komfovent“ Lietuva
	22.58

	123
	Ortakiai cinkuotos 0,5mm skardos D iki 100 mm
	m
	Iki 20 m
	2.75
	Ortakiai cinkuotos 0,5mm skardos D iki 100 mm „Komfovent“ Lietuva
	55.00

	124
	Ortakiai cinkuotos 0,5mm skardos D iki 125 mm
	m
	Iki 20 m
	3.59
	Ortakiai cinkuotos 0,5mm skardos D iki 125 mm „Komfovent“ Lietuva
	71.80

	125
	Ortakiai cinkuotos 0,5mm skardos D iki 160 mm
	m
	Iki 20 m
	4.37
	Ortakiai cinkuotos 0,5mm skardos D iki 160 mm „Komfovent“ Lietuva
	87.40

	126
	Ortakiai cinkuotos 0,5mm skardos D iki 200 mm
	m
	Iki 20 m
	5.81
	Ortakiai cinkuotos 0,5mm skardos D iki 200 mm „Komfovent“ Lietuva
	116.20

	127
	Ortakiai cinkuotos 0,5mm skardos D iki 250 mm
	m
	Iki 20 m
	6.79
	Ortakiai cinkuotos 0,5mm skardos D iki 250 mm „Komfovent“ Lietuva
	135.80

	131
	Atbulinės traukos sklendė DN 250
	Vnt
	Iki 4 vnt.
	10.25
	Atbulinės traukos sklendė DN 250 „Komfovent“ Lietuva
	41.00

	132
	Atbulinės traukos sklendė DN 200
	Vnt
	Iki 4 vnt.
	7.88
	Atbulinės traukos sklendė DN 200 „Komfovent“ Lietuva
	31.52

	133
	Atbulinės traukos sklendė DN 160
	Vnt
	Iki 4 vnt.
	6.76
	Atbulinės traukos sklendė DN 160 „Komfovent“ Lietuva
	27.04

	134
	Atbulinės traukos sklendė DN 125
	Vnt
	Iki 4 vnt.
	5.19
	Atbulinės traukos sklendė DN 125 „Komfovent“ Lietuva
	20.76

	135
	Atbulinės traukos sklendė DN 100
	Vnt
	Iki 4 vnt.
	4.41
	Atbulinės traukos sklendė DN 100 „Komfovent“ Lietuva
	17.64

	136
	Ortakių tvirtinimo juosta 0,6x25x25, 1 rulone – 25 m
	Rul.
	Iki 4 rul.
	13.32
	Ortakių tvirtinimo juosta 0,6x25x25, 1 rulone – 25 m  „Komfovent“ Lietuva
	53.28

	137
	Ortakių laikiklis, cinkuotas Ø 100
	Vnt
	Iki 20 vnt.
	1.13
	Ortakių laikiklis, cinkuotas Ø 100 „Komfovent“ Lietuva
	22.60

	138
	Ortakių laikiklis, cinkuotas Ø 125
	Vnt
	Iki 20 vnt.
	1.30
	Ortakių laikiklis, cinkuotas Ø 125 „Komfovent“ Lietuva
	26.00

	139
	Ortakių laikiklis, cinkuotas Ø 160
	Vnt
	Iki 20 vnt.
	1.55
	Ortakių laikiklis, cinkuotas Ø 160 „Komfovent“ Lietuva
	31.00

	140
	Ortakių laikiklis, cinkuotas Ø 200
	Vnt
	Iki 20 vnt.
	1.81
	Ortakių laikiklis, cinkuotas Ø 200 „Komfovent“ Lietuva
	36.20

	141
	Ortakių laikiklis, cinkuotas Ø 250
	Vnt
	Iki 20 vnt.
	2.36
	Ortakių laikiklis, cinkuotas Ø 250 „Komfovent“ Lietuva
	47.20

	142
	Sąvaržų trauklės
	Vnt
	Iki 20 vnt.
	0.46
	Sąvaržų trauklės  „Komfovent“ Lietuva
	9.20

	143
	Savaržų juosta 9 mm x 30 m, rulone – 30 m
	Rul.
	Iki 2 rul.
	26.07
	Savaržų juosta 9 mm x 30 m, rulone – 30 m „Komfovent“ Lietuva
	52.14

	146
	Apkabos ventiliatorių tvirtinimui D 315
	Vnt
	Iki 10 vnt.
	2.89
	Apkabos ventiliatorių tvirtinimui D 315 „Komfovent“ Lietuva
	28.90

	147
	Apkabos ventiliatorių tvirtinimui D 250
	Vnt
	Iki 10 vnt.
	2.59
	Apkabos ventiliatorių tvirtinimui D 250 „Komfovent“ Lietuva
	25.90

	148
	Apkabos ventiliatorių tvirtinimui D 160
	Vnt
	Iki 10 vnt.
	2.12
	Apkabos ventiliatorių tvirtinimui D 160 „Komfovent“ Lietuva
	21.20

	149
	Apkabos ventiliatorių tvirtinimui D 125
	Vnt
	Iki 10 vnt.
	1.95
	Apkabos ventiliatorių tvirtinimui D 125 „Komfovent“ Lietuva
	19.50

	150
	Plafonai oro padavimui ir ištraukimui

D – 100mm
	Vnt
	Iki 10 vnt.
	3.16
	Plafonai oro padavimui ir ištraukimui

D – 100mm „Komfovent“ Lietuva
	31.60

	158
	Plieninės štampuotos žaliuzi grotelės

200x100 mm
	Vnt
	Iki 4 vnt
	9.56
	Plieninės štampuotos žaliuzi grotelės

200x100 mm „Komfovent“ Lietuva
	38.24

	159
	Plieninės štampuotos žaliuzi grotelės

300x100 mm
	Vnt
	Iki 4 vnt
	10.72
	Plieninės štampuotos žaliuzi grotelės

300x100 mm „Komfovent“ Lietuva
	42.88

	160
	Plieninės štampuotos žaliuzi grotelės

400x100 mm
	Vnt
	Iki 4 vnt
	12.03
	Plieninės štampuotos žaliuzi grotelės

400x100 mm „Komfovent“ Lietuva
	48.12

	161
	Plieninės štampuotos žaliuzi grotelės

300x150 mm
	Vnt
	Iki 4 vnt
	21.90
	Plieninės štampuotos žaliuzi grotelės

300x150 mm „Komfovent“ Lietuva
	87.60

	162
	Plieninės štampuotos žaliuzi grotelės

400x150 mm
	Vnt
	Iki 4 vnt
	18.47
	Plieninės štampuotos žaliuzi grotelės

400x150 mm „Komfovent“ Lietuva
	73.88

	163
	Lauko grotelės  500x200 mm, metalinės, dažytos
	Vnt
	Iki 2 vnt
	5.33
	Lauko grotelės  500x200 mm, metalinės, dažytos „Komfovent“ Lietuva
	10.66

	164
	Lauko grotelės   500x300 mm metalinės, dažytos
	Vnt
	Iki 2 vnt
	5.44
	Lauko grotelės   500x300 mm metalinės, dažytos „Komfovent“ Lietuva
	10.88

	165
	Reguliavimo sklendės  D 100 mm
	Vnt
	Iki 2 vnt
	6.70
	Reguliavimo sklendės  D 100 mm „Komfovent“ Lietuva
	13.40

	166
	Reguliavimo sklendės D 125 mm
	Vnt
	Iki 2 vnt
	7.07
	Reguliavimo sklendės D 125 mm „Komfovent“ Lietuva
	14.14

	167
	Reguliavimo sklendės D 160 mm
	Vnt
	Iki 2 vnt
	7.69
	Reguliavimo sklendės D 160 mm „Komfovent“ Lietuva
	15.38

	168
	Reguliavimo sklendės D 200 mm
	Vnt
	Iki 2 vnt
	7.99
	Reguliavimo sklendės D 200 mm „Komfovent“ Lietuva
	15.98

	169
	Reguliavimo sklendės D 250 mm
	Vnt
	Iki 2 vnt
	9.67
	Reguliavimo sklendės D 250 mm „Komfovent“ Lietuva
	19.34

	170
	Ugniavožčiai D- 100 mm
	Vnt
	Iki 2 vnt
	37.67
	Ugniavožčiai D- 100 mm „Komfovent“ Lietuva
	75.34

	171
	Ugniavožčiai D-160 mm
	Vnt
	Iki 2 vnt
	39.56
	Ugniavožčiai D-160 mm „Komfovent“ Lietuva
	79.12

	172
	Ugniavožčiai D- 200 mm
	Vnt
	Iki 2 vnt
	40.74
	Ugniavožčiai D- 200 mm „Komfovent“ Lietuva
	81.48

	176
	Triukšmo slopintuvas d160 ortakyje L-900 mm
	Vnt
	Iki 2 vnt
	35.00
	Triukšmo slopintuvas d160 ortakyje L-900 mm  „Komfovent“ Lietuva
	70.00

	177
	Triukšmo slopintuvas d315 ortakyje L-1200 mm
	Vnt
	Iki 2 vnt
	68.60
	Triukšmo slopintuvas d315 ortakyje L-1200 mm „Komfovent“ Lietuva
	137.20

	178
	Triukšmo slopintuvas d200 ortakyje L-1200 mm
	Vnt
	Iki 2 vnt
	45.42
	Triukšmo slopintuvas d200 ortakyje L-1200 mm „Komfovent“ Lietuva
	90.84

	185
	Pereigos Ø 160-125 mm
	Vnt
	Iki 2 vnt
	4.88
	Pereigos Ø 160-125 mm „Komfovent“ Lietuva
	9.76

	186
	Pereigos Ø 160-100 mm
	Vnt
	Iki 2 vnt
	4.88
	Pereigos Ø 160-100 mm „Komfovent“ Lietuva
	9.76

	187
	Pereigos Ø 200-160 mm
	Vnt
	Iki 2 vnt
	6.70
	Pereigos Ø 200-160 mm „Komfovent“ Lietuva
	13.40

	188
	Pereigos Ø 125-100 mm
	Vnt
	Iki 2 vnt
	4.57
	Pereigos Ø 125-100 mm „Komfovent“ Lietuva
	9.14

	192
	Atšaka balninė  Ø 160-160 mm
	Vnt
	Iki 2 vnt
	4.43
	Atšaka balninė  Ø 160-160 mm „Komfovent“ Lietuva
	8.86

	193
	Atšaka balninė  Ø 315-200 mm
	Vnt
	Iki 2 vnt
	8.42
	Atšaka balninė  Ø 315-200 mm „Komfovent“ Lietuva
	16.84

	194
	Atšaka balninė  Ø 315-160 mm
	Vnt
	Iki 2 vnt
	4.43
	Atšaka balninė  Ø 315-160 mm „Komfovent“ Lietuva
	8.86

	195
	Atšaka balninė Ø 200x125 mm
	Vnt
	Iki 2 vnt
	3.50
	Atšaka balninė Ø 200x125 mm „Komfovent“ Lietuva
	7.00

	196
	Atšaka balninė Ø 160x200 mm
	Vnt
	Iki 2 vnt
	4.43
	Atšaka balninė Ø 160x200 mm „Komfovent“ Lietuva
	8.86

	197
	Atšaka balninė Ø 125x100 mm
	Vnt
	Iki 2 vnt
	3.09
	Atšaka balninė Ø 125x100 mm „Komfovent“ Lietuva
	6.18

	198
	Atšaka balninė Ø 100x100 mm
	Vnt
	Iki 2 vnt
	3.09
	Atšaka balninė Ø 100x100 mm „Komfovent“ Lietuva
	6.18

	199
	Atšaka balninė Ø 160x100 mm
	Vnt
	Iki 2 vnt
	3.09
	Atšaka balninė Ø 160x100 mm „Komfovent“ Lietuva
	6.18

	200
	Atšaka balninė  Ø 200x100 mm
	Vnt
	Iki 2 vnt
	3.09
	Atšaka balninė  Ø 200x100 mm „Komfovent“ Lietuva
	6.18

	203
	Alkūnė  900 Ø 200 mm
	Vnt
	Iki 2 vnt
	12.29
	Alkūnė  900 Ø 200 mm „Komfovent“ Lietuva
	24.58

	204
	Alkūnė  900 Ø 160 mm
	Vnt
	Iki 2 vnt
	8.38
	Alkūnė  900 Ø 160 mm „Komfovent“ Lietuva
	16.76

	205
	Alkūnė  900 Ø 125 mm
	Vnt
	Iki 2 vnt
	5.72
	Alkūnė  900 Ø 125 mm „Komfovent“ Lietuva
	11.44

	206
	Alkūnė  900 Ø 100 mm
	Vnt
	Iki 2 vnt
	4.60
	Alkūnė  900 Ø 100 mm „Komfovent“ Lietuva
	9.20

	207
	Trišakiai  Ø 200-125-200 mm
	Vnt
	Iki 2 vnt
	12.62
	Trišakiai  Ø 200-125-200 mm „Komfovent“ Lietuva
	25.24

	208
	Trišakiai  Ø 125-100-125 mm
	Vnt
	Iki 2 vnt
	8.33
	Trišakiai  Ø 125-100-125 mm „Komfovent“ Lietuva
	16.66

	209
	Trišakiai  Ø 200-100-200 mm
	Vnt
	Iki 2 vnt
	12.62
	Trišakiai  Ø 200-100-200 mm „Komfovent“ Lietuva
	25.24

	210
	Trišakiai  Ø 160-125-160 mm
	Vnt
	Iki 2 vnt
	10.79
	Trišakiai  Ø 160-125-160 mm „Komfovent“ Lietuva
	21.58

	211
	Variniai vamzdeliai į šalčio mašiną Ø 5/8“ su izoliacija
	m
	Iki 20 m
	4.84
	Variniai vamzdeliai į šalčio mašiną Ø 5/8“ su izoliacija
	96.80

	212
	Variniai vamzdeliai Ø ½“ su izoliacija
	m
	Iki 20 m
	7.11
	Variniai vamzdeliai Ø ½“ su izoliacija „Komfovent“ Lietuva
	142.20

	213
	Nerūdijančio plieno garų nutraukimo gaubtai 1200x1200x400 mm,be filtrų ir apšvietimo
	Vnt
	1  vnt.
	223.00
	Nerūdijančio plieno garų nutraukimo gaubtai 1200x1200x400 mm,be filtrų ir apšvietimo „Komfovent“ Lietuva
	223.00

	214
	Nerūdijančio plieno garų nutraukimo gaubtai 1000x1200x400 mm, be filtrų ir apšvietimo
	Vnt
	1  vnt.
	191.00
	Nerūdijančio plieno garų nutraukimo gaubtai 1000x1200x400 mm, be filtrų ir apšvietimo „Komfovent“ Lietuva
	191.00

	215
	Nerūdijančio plieno garų nutraukimo gaubtai 1000x1500x400 mm, be filtrų ir apšvietimo
	Vnt
	1  vnt.
	255.00
	Nerūdijančio plieno garų nutraukimo gaubtai 1000x1500x400 mm, be filtrų ir apšvietimo „Komfovent“ Lietuva
	255.00

	216
	Lankstūs ventiliaciniai vamzdžiai iš folijos ir polimerinio audinio su plienine spirale  Ø102mm
	m
	Iki  20 m
	2.03
	Lankstūs ventiliaciniai vamzdžiai iš folijos ir polimerinio audinio su plienine spirale  Ø102mm „Komfovent“ Lietuva
	40.60

	217
	Lankstūs ventiliaciniai vamzdžiai iš folijos ir polimerinio audinio su plienine spirale  Ø127mm
	m
	Iki  20 m
	2.42
	Lankstūs ventiliaciniai vamzdžiai iš folijos ir polimerinio audinio su plienine spirale  Ø127mm „Komfovent“ Lietuva
	48.40

	218
	Lankstūs ventiliaciniai vamzdžiai iš folijos ir polimerinio audinio su plienine spirale Ø165mm
	m
	Iki 20 m
	3.12
	Lankstūs ventiliaciniai vamzdžiai iš folijos ir polimerinio audinio su plienine spirale Ø165mm „Komfovent“ Lietuva
	62.40

	219
	Lankstūs ventiliaciniai vamzdžiai iš folijos ir polimerinio audinio su plienine spirale Ø203mm
	m
	Iki 20 m
	3.78
	Lankstūs ventiliaciniai vamzdžiai iš folijos ir polimerinio audinio su plienine spirale Ø203mm „Komfovent“ Lietuva
	75.60

	220
	Apvalūs kanalinis ventiliatorius  Ø 100mm maksimalus oro kiekis 260 m3/h
	Vnt
	1 vnt.
	100.00
	Apvalūs kanalinis ventiliatorius  Ø 100mm maksimalus oro kiekis 260 m3/h „Komfovent“ Lietuva
	100.00

	221
	Apvalūs kanalinis ventiliatorius Ø 125mm maksimalus oro kiekis 350 m3/h
	Vnt
	1 vnt.
	110.00
	Apvalūs kanalinis ventiliatorius Ø 125mm maksimalus oro kiekis 350 m3/h „Komfovent“ Lietuva
	110.00

	222
	Apvalūs kanalinis ventiliatorius  Ø 160 mm maksimalus oro kiekis 537 m3/h
	Vnt
	1 vnt.
	140.00
	Apvalūs kanalinis ventiliatorius  Ø 160 mm maksimalus oro kiekis 537 m3/h „Komfovent“ Lietuva
	140.00

	223
	Apvalūs kanalinis ventiliatorius Ø 200mm maksimalus oro kiekis 980 m3/h
	Vnt
	1 vnt.
	180.00
	Apvalūs kanalinis ventiliatorius Ø 200mm maksimalus oro kiekis 980 m3/h „Komfovent“ Lietuva
	180.00

	224
	Apvalūs kanalinis ventiliatorius  Ø 250mm maksimalus oro kiekis 1000m3/h
	Vnt
	1 vnt.
	300.00
	Apvalūs kanalinis ventiliatorius  Ø 250mm maksimalus oro kiekis 1000m3/h „Komfovent“ Lietuva
	300.00

	225
	Apvalūs kanalinis ventiliatorius Ø 315mm maksimalus oro kiekis 1596 m3/h
	Vnt
	1 vnt.
	310.00
	Apvalūs kanalinis ventiliatorius Ø 315mm maksimalus oro kiekis 1596 m3/h „Komfovent“ Lietuva
	310.00

	226
	Stoginiai ventiliatoriai Ø 250 mm maksimalus oro kiekis 1024 m3/h
	Vnt
	1 vnt.
	255.00
	Stoginiai ventiliatoriai Ø 250 mm maksimalus oro kiekis 1024 m3/h „Komfovent“ Lietuva
	255.00

	227
	Ventiliatorius Ø 160 su greičio reguliatoriumi
	Vnt
	Iki 5 vnt.
	42.40
	Ventiliatorius Ø 160 su greičio reguliatoriumi „Komfovent“ Lietuva
	212.00

	228
	Buitiniai ventiliatoriai maksimalus oro kiekis 130 m3/h
	Vnt
	Iki 5 vnt.
	32.00
	Buitiniai ventiliatoriai maksimalus oro kiekis 130 m3/h „Komfovent“ Lietuva
	160.00

	229
	Aklidangtis (cinkuotas plienas)  Ø 100 mm
	Vnt
	Iki 5 vnt.
	0.90
	Aklidangtis (cinkuotas plienas)  Ø 100 mm „Komfovent“ Lietuva
	4.50

	230
	Aklidangtis (cinkuotas plienas)  Ø  160 mm
	Vnt
	Iki 5 vnt.
	1.18
	Aklidangtis (cinkuotas plienas)  Ø  160 mm „Komfovent“ Lietuva
	5.90

	231
	Aklidangtis (cinkuotas plienas) Ø  200 mm
	Vnt
	Iki 5 vnt.
	1.87
	Aklidangtis (cinkuotas plienas) Ø  200 mm „Komfovent“ Lietuva
	9.35

	232
	Atbulinės traukos sklendės  skirtos praleisti oro srautą tik viena kryptimi iki d.315
	Vnt
	Iki 5 vnt.
	7.29
	Atbulinės traukos sklendės  skirtos praleisti oro srautą tik viena kryptimi iki d.315 „Komfovent“ Lietuva
	36.45

	233
	Apsauginės grotelės pagamintos iš cinkuoto plieno iki d.400
	Vnt
	Iki 5 vnt.
	6.93
	Apsauginės grotelės pagamintos iš cinkuoto plieno iki d.400 „Komfovent“ Lietuva
	34.65

	234
	Išorinės gravitacinės ventiliacinės grotelės  naudojamos ventiliacinėms angoms uždengti iki d.30
	Vnt
	Iki 5 vnt.
	14.12
	Išorinės gravitacinės ventiliacinės grotelės  naudojamos ventiliacinėms angoms uždengti iki d.30 „Komfovent“ Lietuva
	70.60

	235
	Apkabos  naudojamos elementų montavimui iki d.315
	Vnt
	Iki 5 vnt.
	0.35
	Apkabos  naudojamos elementų montavimui iki d.315 „Komfovent“ Lietuva
	1.75

	236
	Difuzoriai P- 125 montuojami į ventiliacijos sistemą, skirti oro tiekimui
	Vnt
	Iki 10 vnt
	3.94
	Difuzoriai P- 125 montuojami į ventiliacijos sistemą, skirti oro tiekimui „Komfovent“ Lietuva
	39.40

	
	Viso 18 dalis
	
	
	
	
	5906.58


	19 dalis
	Valdymo aparatai, pavaros, jutikliai
	
	
	
	
	

	1
	Šilumos reguliavimo mazgas RMG3-4
	Vnt
	1vnt.
	274.85
	Šilumos reguliavimo mazgas RMG3-4 „Komfovent“ Lietuva
	274.85

	2
	Slėgio jutiklis 0-400 Pa PS 600
	Vnt
	1vnt.
	20.05
	Slėgio jutiklis 0-400 Pa PS 600 „Komfovent“ Lietuva
	20.05

	3
	Greitaeigis vandens temperatūros daviklis

TJ-P10K
	Vnt
	1vnt.
	15.73
	Greitaeigis vandens temperatūros daviklis

TJ-P10K „Komfovent“ Lietuva
	15.73

	4
	Ortakinis temperatūros daviklis TJ-K10K
	Vnt
	1vnt.
	15.73
	Ortakinis temperatūros daviklis TJ-K10K „Komfovent“ Lietuva
	15.73

	5
	Oro užsklandos pavara su uždarančia spyruokle sukimo momentas 5 Nm
	Vnt
	1vnt.
	139.00
	Oro užsklandos pavara su uždarančia spyruokle sukimo momentas 5 Nm „Komfovent“ Lietuva
	139.00

	6
	Oro užsklandos pavara su uždarančia spyruokle sukimo momentas 15 Nm
	Vnt
	1vnt.
	218.00
	Oro užsklandos pavara su uždarančia spyruokle sukimo momentas 15 Nm „Komfovent“ Lietuva
	218.00

	7
	Oro užsklandos pavara 24V sukimo momentas 5 Nm
	Vnt
	1vnt.
	74.30
	Oro užsklandos pavara 24V sukimo momentas 5 Nm „Komfovent“ Lietuva
	74.30

	8
	Oro užsklandos pavara 24V sukimo momentas 8 Nm
	Vnt
	1vnt.
	86.36
	Oro užsklandos pavara 24V sukimo momentas 8 Nm „Komfovent“ Lietuva
	86.36

	9
	Oro užsklandos pavara 230V sukimo momentas 5 Nm
	Vnt
	1vnt.
	100.23
	Oro užsklandos pavara 230V sukimo momentas 5 Nm „Komfovent“ Lietuva
	100.23

	10
	Oro užsklandos pavara 230V sukimo momentas 8 Nm
	Vnt
	1vnt.
	109.33
	Oro užsklandos pavara 230V sukimo momentas 8 Nm „Komfovent“ Lietuva
	109.33

	11
	Trieigio vožtuvo pavara 15S valdymo 2/2-10V SSB 61
	Vnt
	1vnt.
	19.50
	Trieigio vožtuvo pavara 15S valdymo 2/2-10V SSB 61 „Komfovent“ Lietuva
	19.50

	12
	Programuojamas valdiklis iki 10 įvesčių/išvesčių OP10-230
	Vnt
	1vnt.
	198.70
	Programuojamas valdiklis iki 10 įvesčių/išvesčių OP10-230 „Komfovent“ Lietuva
	198.70

	13
	Dažnio keitiklis iki 2,5 kw
	Vnt
	1vnt.
	91.52
	Dažnio keitiklis iki 2,5 kw „Komfovent“ Lietuva
	91.52

	14
	Greičio reguliatorius  SGR 20
	Vnt
	1vnt.
	38.00
	Greičio reguliatorius  SGR 20 „Komfovent“ Lietuva
	38.00

	15
	Temperatūros reguliatorius EKR-15 380V
	Vnt
	1vnt.
	37.27
	Temperatūros reguliatorius EKR-15 380V „Komfovent“ Lietuva
	37.27

	16
	Užšalimo termostatas C 04C
	Vnt
	1vnt.
	22.08
	Užšalimo termostatas C 04C „Komfovent“ Lietuva
	22.08

	17
	Oro slėgio matuoklis  gali būti naudojamas vėdinimo, kondicionavimo, ortakių, oro filtrų ir ventiliatorių stebėjimui.
	Vnt
	1vnt.
	9.82
	Oro slėgio matuoklis  gali būti naudojamas vėdinimo, kondicionavimo, ortakių, oro filtrų ir ventiliatorių stebėjimui.  „Komfovent“ Lietuva
	9.82

	18
	Kanaliniai oro temperatūros jutikliai naudojami matuoti oro temperatūrą ortakiuose.
	Vnt
	1vnt.
	18.85
	Kanaliniai oro temperatūros jutikliai naudojami matuoti oro temperatūrą ortakiuose. „Komfovent“ Lietuva
	18.85

	19
	Svarstyklės skirtos freono svėrimui
	Vnt
	1vnt.
	57.00
	Svarstyklės skirtos freono svėrimui „Komfovent“ Lietuva
	57.00

	20
	Pultas skirtas vėdinimo agregatų su šilumos rekuperacija valdymui
	Vnt
	1vnt.
	64.00
	Pultas skirtas vėdinimo agregatų su šilumos rekuperacija valdymui  „Komfovent“ Lietuva
	64.00

	21
	Kanaliniai oro srauto  jutikliai naudojami matuoti oro srautą  ortakiuose.
	Vnt
	1vnt.
	108.60
	Kanaliniai oro srauto  jutikliai naudojami matuoti oro srautą  ortakiuose. „Komfovent“ Lietuva
	108.60

	
	VISO  19 dalis
	
	
	
	
	1718.92

	20 dalis
	Filtrai oro tiekimo/šalinimo įrenginiams
	
	
	
	
	

	1
	Filtras  F3  570x325x250/7mm
	Vnt
	Iki 2 vnt.
	11.86
	Filtras  F3  570x325x250/7mm „Komfovent“ Lietuva
	23.72

	2
	Filtras F5  540x390x220/7mm
	Vnt
	Iki 2 vnt.
	11.97
	Filtras F5  540x390x220/7mm „Komfovent“ Lietuva
	23.94

	3
	Filtras F3  592x592x470/6mm
	Vnt
	Iki 2 vnt.
	14.53
	Filtras F3  592x592x470/6mm „Komfovent“ Lietuva
	29.06

	4
	Filtras  F3  592x287x470/3mm
	Vnt
	Iki 2 vnt.
	10.69
	Filtras  F3  592x287x470/3mm „Komfovent“ Lietuva
	21.38

	5
	Filtras F3  430x380x350/4mm
	Vnt
	Iki 2 vnt.
	10.87
	Filtras F3  430x380x350/4mm „Komfovent“ Lietuva
	21.74

	6
	Filtras F5  430x380x350/4mm
	Vnt
	Iki 2 vnt.
	11.25
	Filtras F5  430x380x350/4mm „Komfovent“ Lietuva
	22.50

	7
	Filtras  F7  430x380x550/4mm
	Vnt
	Iki 2 vnt.
	12.23
	Filtras  F7  430x380x550/4mm „Komfovent“ Lietuva
	24.46

	8
	Filtras F3  430x380x300/4mm
	Vnt
	Iki 2 vnt.
	10.74
	Filtras F3  430x380x300/4mm „Komfovent“ Lietuva
	21.48

	9
	Filtras  F7  430x380x450/6mm
	Vnt
	Iki 2 vnt.
	13.41
	Filtras  F7  430x380x450/6mm „Komfovent“ Lietuva
	26.82

	10
	Filtras  F5   430x380x450/4mm
	Vnt
	Iki 2 vnt.
	11.78
	Filtras  F5   430x380x450/4mm „Komfovent“ Lietuva
	23.56

	11
	Filtras  F3   592x287x450/3mm
	Vnt
	Iki 2 vnt.
	10.63
	Filtras  F3   592x287x450/3mm „Komfovent“ Lietuva
	21.26

	12
	Filtras  F3  592x592x450/6mm
	Vnt
	Iki 2 vnt.
	14.35
	Filtras  F3  592x592x450/6mm „Komfovent“ Lietuva
	28.70

	13
	Filtras F5   592x287x450/3mm
	Vnt
	Iki 2 vnt.
	10.93
	Filtras F5   592x287x450/3mm „Komfovent“ Lietuva
	21.86

	14
	Filtras  F5  592x592x450/6mm
	Vnt
	Iki 2 vnt.
	15.39
	Filtras  F5  592x592x450/6mm „Komfovent“ Lietuva
	30.78

	15
	Filtras  F7  592x287x500/3mm
	Vnt
	Iki 2 vnt.
	11.15
	Filtras  F7  592x287x500/3mm „Komfovent“ Lietuva
	22.30

	16
	Filtras  F7  592x592x500/6mm
	Vnt
	Iki 2 vnt.
	16.47
	Filtras  F7  592x592x500/6mm „Komfovent“ Lietuva
	32.94

	17
	Filtras  F3  592x287x450/3mm
	Vnt
	Iki 2 vnt.
	10.63
	Filtras  F3  592x287x450/3mm „Komfovent“ Lietuva
	21.26

	18
	Filtras  F3  592x592x450/6mm
	Vnt
	Iki 2 vnt.
	14.36
	Filtras  F3  592x592x450/6mm „Komfovent“ Lietuva
	28.72

	19
	Baktericidinis filtras  H13  457x457x150mm rėmelis cinkuotos skardos
	Vnt
	Iki 2 vnt.
	102.41
	Baktericidinis filtras  H13  457x457x150mm rėmelis cinkuotos skardos „Komfovent“ Lietuva
	204.82

	20
	Baktericidinis filtras  H13  610x610x150mm  rėmelis cinkuotos skardos
	Vnt
	Iki 2 vnt.
	136.90
	Baktericidinis filtras  H13  610x610x150mm  rėmelis cinkuotos skardos „Komfovent“ Lietuva
	273.80

	21
	Baktericidinis filtras H13  610x305x117mm rėmelis cinkuotos skardos
	Vnt
	Iki 2 vnt.
	113.00
	Baktericidinis filtras H13  610x305x117mm rėmelis cinkuotos skardos „Komfovent“ Lietuva
	226.00

	22
	Baktericidinis filtras H  13 915x305x117mm rėmelis cinkuotos skardos
	Vnt
	Iki 2 vnt.
	141.00
	Baktericidinis filtras H  13 915x305x117mm rėmelis cinkuotos skardos „Komfovent“ Lietuva
	282.00

	23
	Filtrų dėžė, aukštis 247 mm., plotis 294 mm., ilgis 424 mm., pajungimas diametras 160 mm.
	Vnt
	Iki 2 vnt.
	74.67
	Filtrų dėžė, aukštis 247 mm., plotis 294 mm., ilgis 424 mm., pajungimas diametras 160 mm. „Komfovent“ Lietuva
	149.34

	24
	Filtrai 700 – 12 L 1 E45 (panelinis, ligoninėje turimam rekuperatoriui RECU 700, 390X235X46 mm.)
	Vnt
	Iki 2 vnt.
	19.22
	Filtrai 700 – 12 L 1 E45 (panelinis, ligoninėje turimam rekuperatoriui RECU 700, 390X235X46 mm.) „Komfovent“ Lietuva
	38.44

	25
	Filtrai ligoninėje turimam „Boch“ dulkių siurbliui (siurblys BOSCH GAS-25, 230V, 1200W)
	Vnt
	Iki 2 vnt.
	8.32
	Filtrai ligoninėje turimam „Boch“ dulkių siurbliui (siurblys BOSCH GAS-25, 230V, 1200W) „Komfovent“ Lietuva
	16.64

	26
	Filtras (cinkuota sk100arda) 610/610/150mm H 14
	Vnt
	Iki 2 vnt.
	96.76
	Filtras (cinkuota sk100arda) 610/610/150mm H 14 „Komfovent“ Lietuva
	193.52

	27
	Filtras (cinkuota skarda) 305/610/150mm H 14
	Vnt
	Iki 2 vnt.
	108.36
	Filtras (cinkuota skarda) 305/610/150mmH 14 „Komfovent“ Lietuva
	216.72

	28
	Filtras (cinkuota skarda) 457/457/150mmH 14
	Vnt
	Iki 2 vnt.
	113.90
	Filtras (cinkuota skarda) 457/457/150mm H 14 „Komfovent“ Lietuva
	227.80

	29
	Filtras (cinkuota skarda, septynių kišenių) 500/290/300mm  F 5
	Vnt
	Iki 2 vnt.
	12.26
	Filtras (cinkuota skarda, septynių kišenių) 500/290/300mm F 5 „Komfovent“ Lietuva
	24.52

	30
	Filtras (cinkuota skarda, septynių kišenių) 690/505/300 mm

F5
	Vnt
	Iki 2 vnt.
	13.97
	Filtras (cinkuota skarda, septynių kišenių) 690/505/300 mm

F5 „Komfovent“ Lietuva
	27.94

	31
	Filtras (cinkuota skarda, septynių kišenių) 225/400/200mm

F5
	Vnt
	Iki 2 vnt.
	11.57
	Filtras (cinkuota skarda, septynių kišenių) 225/400/200mm

F5 „Komfovent“ Lietuva
	23.14

	32
	Filtras (cinkuota skarda, septynių kišenių) 730/500/300mm

F5
	Vnt
	Iki 2 vnt.
	14.52
	Filtras (cinkuota skarda, septynių kišenių) 730/500/300mm

F5 „Komfovent“ Lietuva
	29.04

	33
	Filtras (cinkuota skarda, septynių kišenių) 690/500/300mm

F5
	Vnt
	Iki 2 vnt.
	13.92
	Filtras (cinkuota skarda, septynių kišenių) 690/500/300mm

F5 „Komfovent“ Lietuva
	27.84

	34
	Filtras (cinkuota skarda, septynių kišenių) 290/243/300mm

G3
	Vnt
	Iki 2 vnt.
	10.68
	Filtras (cinkuota skarda, septynių kišenių) 290/243/300mm

G3 „Komfovent“ Lietuva
	21.36

	35
	Filtras (cinkuota skarda, septynių kišenių) 330/280/300mm

G3
	Vnt
	Iki 2 vnt.
	10.98
	Filtras (cinkuota skarda, septynių kišenių) 330/280/300mm

G3 „Komfovent“ Lietuva
	21.96

	
	Viso 20 dalis
	
	
	
	
	2451.36

	21 dalis
	Oro tiekimo, šildymo, šaldymo įrenginiai
	
	
	
	
	

	1
	Kondicionierius, šaldymo galia:6-7KW sieninio tipo su valdymo pulteliu ir išoriniu bloku
	kmpl
	1 vnt.
	1033.00
	Kondicionierius, šaldymo galia:6-7KW sieninio tipo su valdymo pulteliu ir išoriniu bloku „Komfovent“ Lietuva
	1033.00

	
	Kondicionierius, šaldymo galia:7-10KW sieninio tipo su valdymo pulteliu ir išoriniu bloku
	kmpl
	1 vnt.
	1400.00
	Kondicionierius, šaldymo galia:7-10KW sieninio tipo su valdymo pulteliu ir išoriniu bloku „Komfovent“ Lietuva
	1400.00

	
	Kondicionierius, šaldymo galia:10-15KW sieninio tipo su valdymo pulteliu ir išoriniu bloku
	kmpl
	1 vnt.
	2946.00
	Kondicionierius, šaldymo galia:10-15KW sieninio tipo su valdymo pulteliu ir išoriniu bloku „Komfovent“ Lietuva
	2946.00

	2
	Kondicionierius langinis, šaldymo galia:3,5KW  su valdymo pulteliu
	Vnt
	1 vnt.
	369.00
	Kondicionierius langinis, šaldymo galia:3,5KW  su valdymo pulteliu  „Komfovent“ Lietuva
	369.00

	5
	Elektrinis oro šildymo įrenginys, šildymo galia 1,5/3,0 KW, įtampa 230 KW, maksimalus oro kiekis 350 m3/val
	Vnt
	1 vnt.
	548.00
	Elektrinis oro šildymo įrenginys, šildymo galia 1,5/3,0 KW, įtampa 230 KW, maksimalus oro kiekis 350 m3/val „Komfovent“ Lietuva
	548.00

	6
	Elektrinis oro šildymo įrenginys, šildymo galia 6/12 KW, įtampa 400 KW,maksimalus oro kiekis 1100 m3/val
	Vnt
	1 vnt.
	739.00
	Elektrinis oro šildymo įrenginys, šildymo galia 6/12 KW, įtampa 400 KW,maksimalus oro kiekis 1100 m3/val „Komfovent“ Lietuva
	739.00

	11
	Freoninė šalčio mašina, šaldymo galia 5,5 KW, maksimali srovė 15 A, įtampa 230V, freonas R410A, triukšmo lygis 54 db, maksimalus vamzdžio ilgis 25m, šilumos ir garso izoliacija 25 mm ir valdymo pulteliu
	Vnt
	1 vnt.
	1023.00
	Freoninė šalčio mašina, šaldymo galia 5,5 KW, maksimali srovė 15 A, įtampa 230V, freonas R410A, triukšmo lygis 54 db, maksimalus vamzdžio ilgis 25m, šilumos ir garso izoliacija 25 mm ir valdymo pulteliu „Komfovent“ Lietuva
	1023.00

	12
	Freoninė šalčio mašina, šaldymo galia 7,3 KW, maksimali srovė 18 A, įtampa 230V, freonas R410A, triukšmo lygis 55db, maksimalus vamzdžio ilgis 25 m šilumos ir garso izoliacija 25 mm ir valdymo pulteliu
	Vnt
	1 vnt.
	1023.00
	Freoninė šalčio mašina, šaldymo galia 7,3 KW, maksimali srovė 18 A, įtampa 230V, freonas R410A, triukšmo lygis 55db, maksimalus vamzdžio ilgis 25 m šilumos ir garso izoliacija 25 mm ir valdymo pulteliu „Komfovent“ Lietuva
	1023.00

	13
	Freoninė šalčio mašina, šaldymo galia 10,8 KW, maksimali srovė 10 A, įtampa 400V, freonas R410A, triukšmo lygis 57 db, maksimalus vamzdžio ilgis 30 m šilumos ir garso izoliacija 25 mm ir valdymo pulteliu
	Vnt
	1 vnt.
	1353.00
	Freoninė šalčio mašina, šaldymo galia 10,8 KW, maksimali srovė 10 A, įtampa 400V, freonas R410A, triukšmo lygis 57 db, maksimalus vamzdžio ilgis 30 m šilumos ir garso izoliacija 25 mm ir valdymo pulteliu „Komfovent“ Lietuva
	1353.00

	14
	Freoninė šalčio mašina, šaldymo galia 14,4 KW, maksimali srovė 10,5 A, įtampa 230V, freonas R410A, triukšmo lygis 59 db, maksimalus vamzdžio ilgis 50 m šilumos ir garso izoliacija 25 mm ir valdymo pulteliu
	Vnt
	1 vnt.
	1356.00
	Freoninė šalčio mašina, šaldymo galia 14,4 KW, maksimali srovė 10,5 A, įtampa 230V, freonas R410A, triukšmo lygis 59 db, maksimalus vamzdžio ilgis 50 m šilumos ir garso izoliacija 25 mm ir valdymo pulteliu „Komfovent“ Lietuva
	1356.00

	15
	Freoninė šalčio mašina, šaldymo galia 16,5 KW, maksimali srovė 12,8 A, įtampa 400V,freonas R410A,triukšmo lygis 59 db, maksimalus vamzdžio ilgis 30 m šilumos ir garso izoliacija 25 mm ir valdymo pulteliu
	Vnt
	1 vnt.
	1639.00
	Freoninė šalčio mašina, šaldymo galia 16,5 KW, maksimali srovė 12,8 A, įtampa 400V,freonas R410A,triukšmo lygis 59 db, maksimalus vamzdžio ilgis 30 m šilumos ir garso izoliacija 25 mm ir valdymo  pulteliu „Komfovent“ Lietuva
	1639.00

	16
	Oro tiekimo ir šalinimo įrenginys - rekuperatorius Lt= 2000 m3/h, Ht=500 Pa, Lš= 2000 m3/h, Hš=300 Pa, su integruota valdymo sistema, dažnio keitikliais, išneštu valdymo pulteliu

Tame tarpe:

Sklendė su el. pavara ir grąžinimo spyruokle, 900x500

Filtras EU-3

Filtras EU-7

Plokštelinis šilumokaitis, N=16,3kw (naudingumo koef.56,3%)

Tuščia sekcija

Vandeninis kaloriferis 12,6kw, T1-80 °C,T2-60 °C, tl -23°C, t2 20°C Tuščia sekcija

Aušintuvas su išgaruojančiu šaltnešiu 15,7 Kw. tl 28°C, t2 18°C

Lanksti jungtis 1300x700

Ištrauk. Oras:

Ventiliatoriaus sekcija su tiesiogine pavara N-l, lkw

n-2875min-l, 4.1 A

Plokštelinis šilumokaitis, N=16,l kw

Filtras G-5

Sklendė 900x500

Lanksti jungtis

Šalčio mašina/ kondicionavimui Qš/ 17kw, N=6,9kw; šaltnešis - freonas R-407C: Ø 5/8", 3/4"
	kompl
	1 kompl.
	6306.00
	Oro tiekimo ir šalinimo įrenginys - rekuperatorius Lt= 2000 m3/h, Ht=500 Pa, Lš= 2000 m3/h, Hš=300 Pa, su integruota valdymo sistema, dažnio keitikliais, išneštu valdymo pulteliu

Tame tarpe:

Sklendė su el. pavara ir grąžinimo spyruokle, 900x500

Filtras EU-3

Filtras EU-7

Plokštelinis šilumokaitis, N=16,3kw (naudingumo koef.56,3%)

Tuščia sekcija

Vandeninis kaloriferis 12,6kw, T1-80 °C,T2-60 °C, tl -23°C, t2 20°C Tuščia sekcija

Aušintuvas su išgaruojančiu šaltnešiu 15,7 Kw. tl 28°C, t2 18°C

Lanksti jungtis 1300x700

Ištrauk. Oras:

Ventiliatoriaus sekcija su tiesiogine pavara N-l, lkw

n-2875min-l, 4.1 A

Plokštelinis šilumokaitis, N=16,l kw

Filtras G-5

Sklendė 900x500

Lanksti jungtis

Šalčio mašina/ kondicionavimui Qš/ 17kw, N=6,9kw; šaltnešis - freonas R-407C: Ø 5/8", 3/4" „Komfovent“ Lietuva
	6306.00

	17
	Oro tiekimo ir šalinimo įrenginys - rekuperatorius Lt= 3000 m3/h, Ht-500 Pa, Lš= 3000 m3/h, Hš=300 Pa, su integruota valdymo sistema, dažnio keitikliais, išneštu valdymo pulteliu

Tame tarpe:

Sklendė su el. pavara ir grąžinimo spyruokle, 1000x700

Filtras EU-3

Filtras EU-7

Plokštelinis šilumokaitis, N=26,2kw (naudingumo koef.61,1%)

Tuščia sekcija

Vandeninis kaloriferis 16,8kw, Tl-80 °C, T2=60 °C, tl -23°C, t2 20°C Tuščia sekcija

Aušintuvas su išgaruojančiu šaltnešiu 22,8 Kw. tl 28°C, t2 18°C Ventiliatoriaus sekcija su tiesiogine pavara, N-l,lkw,

n-2875min-l, 4,1 A

Lanksti jungtis 1000x700

Ištrauk. Oras:

Ventiliatoriaus sekcija su tiesiogine pavara N-l,lkw n-2875min-l,

4.1 A

Plokštelinis šilumokaitis, N=26,2kw

Filtras

Sklendė 1000x700

Lanksti jungtis 1000x700

Šalčio mašina/ kondicionavimui Qš/ 22kw, N=8,6kw; šaltnešis -
freonas R-407C: Ø 1/2", 5/8"
	kompl
	1 kompl.
	6722.00
	Oro tiekimo ir šalinimo įrenginys - rekuperatorius Lt= 3000 m3/h, Ht-500 Pa, Lš= 3000 m3/h, Hš=300 Pa, su integruota valdymo sistema, dažnio keitikliais, išneštu valdymo pulteliu

Tame tarpe:

Sklendė su el. pavara ir grąžinimo spyruokle, 1000x700

Filtras EU-3

Filtras EU-7

Plokštelinis šilumokaitis, N=26,2kw (naudingumo koef.61,1%)

Tuščia sekcija

Vandeninis kaloriferis 16,8kw, Tl-80 °C, T2=60 °C, tl -23°C, t2 20°C Tuščia sekcija

Aušintuvas su išgaruojančiu šaltnešiu 22,8 Kw. tl 28°C, t2 18°C Ventiliatoriaus sekcija su tiesiogine pavara, N-l,lkw,

n-2875min-l, 4,1 A

Lanksti jungtis 1000x700

Ištrauk. Oras:

Ventiliatoriaus sekcija su tiesiogine pavara N-l,lkw n-2875min-l,

4.1 A

Plokštelinis  šilumokaitis, N=26,2kw

Filtras

Sklendė 1000x700

Lanksti jungtis 1000x700

Šalčio mašina/ kondicionavimui Qš/ 22kw, N=8,6kw; šaltnešis -
freonas R-407C: Ø 1/2", 5/8" „Komfovent“ Lietuva
	6722.00

	18
	Oro tiekimo ir šalinimo įrenginys - rekuperatorius Lt= 400 m3/h, Ht=100 Pa, Lš= 400 m3/h, Hš=l00 Pa, su integruota valdymo sistema, išneštu valdymo pulteliu

Tiek. Oras:

Tame tarpe:

Sklendė su el. pavara d 160

Filtras EU-5

Plokštelinis šilumokaitis, naudingumo koef. 60 %

Elektrinis kaloriferis 2 kw, tl -23°C, t2 20°C

Ventiliatoriaus sekcija , N-0,199kw, n-1850min-l, 0,87 A

Lanksti jungtis 160

Ištrauk. Oras:

Ventiliatoriaus sekcija N-0,162kw n-2100min-l, 0,7 A

Plokštelinis šilumokaitis, naudingumo koef. 60 %

Filtras G-5

Sklendė d 160

Lanksti jungtis d 160
	kompl
	1 kompl.
	1992.00
	Oro tiekimo ir šalinimo įrenginys - rekuperatorius Lt= 400 m3/h, Ht=100 Pa, Lš= 400 m3/h, Hš=l00 Pa, su integruota valdymo sistema, išneštu valdymo pulteliu

Tiek. Oras:

Tame tarpe:

Sklendė su el. pavara d 160

Filtras EU-5

Plokštelinis šilumokaitis, naudingumo koef. 60 %

Elektrinis kaloriferis 2 kw, tl -23°C, t2 20°C

Ventiliatoriaus sekcija , N-0,199kw, n-1850min-l, 0,87 A

Lanksti jungtis 160

Ištrauk. Oras:

Ventiliatoriaus sekcija N-0,162kw n-2100min-l, 0,7 A

Plokštelinis šilumokaitis, naudingumo koef. 60 %

Filtras G-5

Sklendė d 160

Lanksti jungtis d 160 „Komfovent“ Lietuva
	1992.00

	19
	Oro tiekimo ir šalinimo įrenginys - rekuperatorius Lt= 700 m3/h, Ht=150 Pa, Lš- 700 m3/h, Hš=l 50 Pa, su integruota valdymo sistema, išneštu valdymo pulteliu

Tiek. Oras:

Tame tarpe:

Sklendė su el. pavara d 250

Filtras EU-5

Plokštelinis šilumokaitis, naudingumo koef. 91 %

Elektrinis kaloriferis 1,2 kw, tl-23°C, t2 20°C

Ventiliatoriaus sekcija variklis EC, N-0,230kw, n-3380min-l, 1,69 A

Lanksti jungtis 250

Ištrauk. Oras:

Ventiliatoriaus sekcija variklis EC N-0,210kw n-3380min-l, 1,59 A Plokštelinis šilumokaitis, naudingumo koef. 91 %

Filtras G-5

Sklendė su pavara d 250

Lanksti jungtis d 250
	kompl
	1 kompl.
	3141.00
	Oro tiekimo ir šalinimo įrenginys - rekuperatorius Lt= 700 m3/h, Ht=150 Pa, Lš- 700 m3/h, Hš=l 50 Pa, su integruota valdymo sistema, išneštu valdymo pulteliu

Tiek. Oras:

Tame tarpe:

Sklendė su el. pavara d 250

Filtras EU-5

Plokštelinis šilumokaitis, naudingumo koef. 91 %

Elektrinis kaloriferis 1,2 kw, tl-23°C, t2 20°C

Ventiliatoriaus sekcija variklis EC, N-0,230kw, n-3380min-l, 1,69 A

Lanksti jungtis 250

Ištrauk. Oras:

Ventiliatoriaus sekcija variklis EC N-0,210kw n-3380min-l, 1,59 A Plokštelinis šilumokaitis, naudingumo koef. 91 %

Filtras G-5

Sklendė su pavara d 250

Lanksti jungtis d 250 „Komfovent“ Lietuva
	3141.00

	20
	Oro tiekimo ir šalinimo įrenginys - rekuperatorius Lt= 1200m3/h, Ht=200 Pa, Lš= 1200 m3/h, Hš=200 Pa, su integruota valdymo sistema, išneštu valdymo pulteliu

Tiek. Oras:

Tame tarpe:

Sklendė su el. pavara d 315

Filtras EU-5

Plokštelinis šilumokaitis, naudingumo koef. 91 %

Elektrinis kaloriferis 1,2 kw, tl -23°C, t2 20°C

Ventiliatoriaus sekcija variklis EC, N-0,476kw, n-3100min-l, 2,22 A

Lanksti jungtis d 315

Ištrauk. Oras:
Ventiliatoriaus sekcija variklis N-0,482kw n-3100min-l, 2,22 A Plokštelinis šilumokaitis, naudingumo koef. 91 %

Filtras Eu-5

Sklendė su pavara d 315
	kompl
	1kompl.
	4668.00
	Oro tiekimo ir šalinimo įrenginys - rekuperatorius Lt= 1200m3/h, Ht=200 Pa, Lš= 1200 m3/h, Hš=200 Pa, su integruota valdymo sistema, išneštu valdymo pulteliu

Tiek. Oras:

Tame tarpe:

Sklendė su el. pavara d 315

Filtras EU-5

Plokštelinis šilumokaitis, naudingumo koef. 91 %

Elektrinis kaloriferis 1,2 kw, tl -23°C, t2 20°C

Ventiliatoriaus sekcija variklis EC, N-0,476kw, n-3100min-l, 2,22 A

Lanksti jungtis d 315

Ištrauk. Oras:
Ventiliatoriaus sekcija variklis N-0,482kw n-3100min-l, 2,22 A Plokštelinis šilumokaitis, naudingumo koef. 91 %

Filtras Eu-5 „Komfovent“ Lietuva

Sklendė su pavara d 315
	4668.00

	21
	Drėgmės surinkėjas su integruota valdymo automatika.Surenkamos drėgmės kiekis ne mažiau 69 ltr/24 val.Drėgmės surinkėjo darbo aplinkos temperatūra       10—360C,oro drėgmės palaikymo intervalas 40—100 % . Sausinamo oro kiekis 500 m3/val.Naudojama elektros energija 230 V      50 hz
	kompl
	1kompl.
	1674.00
	Drėgmės surinkėjas su integruota valdymo automatika.Surenkamos drėgmės kiekis ne mažiau 69 ltr/24 val.Drėgmės surinkėjo darbo aplinkos temperatūra       10—360C,oro drėgmės palaikymo intervalas 40—100 % . Sausinamo oro kiekis 500 m3/val.Naudojama elektros energija 230 V      50 hz „Komfovent“ Lietuva
	1674.00

	22
	Drėmės surinkėjas su integruota valdymo automatika.Surenkamos drėgmės kiekis ne mažiau 10ltr./24val.Drėgmės surinkėjo darbo temperatūra 10-350C,oro drėgmės palaikymo intervalas 40-100%.Naudojama energija 230V,50Hz
	Vnt.
	1 vnt
	215.00
	Drėmės surinkėjas su integruota valdymo automatika.Surenkamos drėgmės kiekis ne mažiau 10ltr./24val.Drėgmės surinkėjo darbo temperatūra 10-350C,oro drėgmės palaikymo intervalas 40-100%.Naudojama energija 230V,50Hz „Komfovent“ Lietuva
	215.00

	23
	Drėmės surinkėjas su integruota valdymo automatika.Surenkamos drėgmės kiekis ne mažiau 16ltr./24val.Drėgmės surinkėjo darbo temperatūra 10-350C,oro drėgmės palaikymo intervalas 40-100%.Naudojama energija 230V,50Hz
	Vnt.
	1 vnt
	230.00
	Drėmės surinkėjas su integruota valdymo automatika.Surenkamos drėgmės kiekis ne mažiau 16ltr./24val.Drėgmės surinkėjo darbo temperatūra 10-350C,oro drėgmės palaikymo intervalas 40-100%.Naudojama energija 230V,50Hz „Komfovent“ Lietuva
	230.00

	24
	Drėmės surinkėjas su integruota valdymo automatika.Surenkamos drėgmės kiekis ne mažiau 20ltr./24val.Drėgmės surinkėjo darbo temperatūra 10-350C,oro drėgmės palaikymo intervalas 40-100%.Naudojama energija 230V,50Hz
	Vnt.
	1 vnt
	284.00
	Drėmės surinkėjas su integruota valdymo automatika.Surenkamos drėgmės kiekis ne mažiau 20ltr./24val.Drėgmės surinkėjo darbo temperatūra 10-350C,oro drėgmės palaikymo intervalas 40-100%.Naudojama energija 230V,50Hz „Komfovent“ Lietuva
	284.00

	25
	Drėmės surinkėjas su integruota valdymo automatika.Surenkamos drėgmės kiekis ne mažiau 30ltr./24val.Drėgmės surinkėjo darbo temperatūra 10-350C,oro drėgmės palaikymo intervalas 40-100%.Naudojama energija 230V,50Hz
	Vnt.
	1 vnt
	339.00
	Drėmės surinkėjas su integruota valdymo automatika.Surenkamos drėgmės kiekis ne mažiau 30ltr./24val.Drėgmės surinkėjo darbo temperatūra 10-350C,oro drėgmės palaikymo intervalas 40-100%.Naudojama energija 230V,50Hz „Komfovent“ Lietuva
	339.00

	26
	Drėmės surinkėjas su integruota valdymo automatika.Surenkamos drėgmės kiekis ne mažiau 40ltr./24val.Drėgmės surinkėjo darbo temperatūra 10-350C,oro drėgmės palaikymo intervalas 40-100%.Naudojama energija 230V,50Hz
	Vnt.
	1 vnt
	390.00
	Drėmės surinkėjas su integruota valdymo automatika.Surenkamos drėgmės kiekis ne mažiau 40ltr./24val.Drėgmės surinkėjo darbo temperatūra 10-350C,oro drėgmės palaikymo intervalas 40-100%.Naudojama energija 230V,50Hz „Komfovent“ Lietuva
	390.00

	
	Viso 21 dalis
	
	
	
	
	39390.00

	22 dalis
	Vandentiekio PE užveržiamas ir elektra virinamas vamzdynas
	
	
	
	
	

	1
	PE 80 PN10 slėgio vamzdis vandentiekiui                          Ø 20 mm,sienelių storis 2,0mm
	m
	Iki 10 m
	0.35
	PE 80 PN10 slėgio vamzdis vandentiekiui                          Ø 20 mm,sienelių storis 2,0mm „Haka Plast“ Estija
	3.50

	2
	PE 80 PN10 slėgio vamzdis vandentiekiui                           Ø 25 mm,sienelių storis 2,0 mm
	m
	Iki 10 m
	0.49
	PE 80 PN10 slėgio vamzdis vandentiekiui                           Ø 25 mm,sienelių storis 2,0 mm „Haka Plast“ Estija
	4.90

	3
	PE 80 PN10 slėgio vamzdis vandentiekiui                    Ø 32 mm,sienelių storis 3,0 mm
	m
	Iki 10 m
	0.72
	PE 80 PN10 slėgio vamzdis vandentiekiui                    Ø 32 mm,sienelių storis 3,0 mm „Haka Plast“ Estija
	7.20

	4
	PE 80 PN10 slėgio vamzdis vandentiekiui                           Ø 40 mm,sienelių storis 3,7 mm
	m
	Iki 10 m
	1.09
	PE 80 PN10 slėgio vamzdis vandentiekiui                           Ø 40 mm,sienelių storis 3,7 mm „Haka Plast“ Estija
	10.90

	5
	PE 80 PN10 slėgio vamzdis vandentiekiui                          Ø 50 mm,sienelių storis 4,6 mm
	m
	Iki 10 m
	1.73
	PE 80 PN10 slėgio vamzdis vandentiekiui                          Ø 50 mm,sienelių storis 4,6 mm „Haka Plast“ Estija
	17.30

	6
	PE 80 PN10 slėgio vamzdis vandentiekiui                         Ø 63mm,sienelių storis 4,7 mm
	m
	Iki 10 m
	2.02
	PE 80 PN10 slėgio vamzdis vandentiekiui                         Ø 63mm,sienelių storis 4,7 mm „Haka Plast“ Estija
	20.20

	7
	PE 80 PN10 slėgio vamzdis vandentiekiui                      Ø 75mm,sienelių storis 5,6 mm
	m
	Iki 10 m
	2.12
	PE 80 PN10 slėgio vamzdis vandentiekiui                      Ø 75mm,sienelių storis 5,6 mm „Haka Plast“ Estija
	21.20

	8
	PE 80 PN10 slėgio vamzdis vandentiekiui                        Ø 90 mm,sienelių storis 6,7 mm
	m
	Iki 10 m
	2.25
	PE 80 PN10 slėgio vamzdis vandentiekiui                        Ø 90 mm,sienelių storis 6,7 mm „Haka Plast“ Estija
	22.50

	9
	PE 80 PN10 slėgio vamzdis vandentiekiui                          Ø 110 mm,sienelių storis 8,1 mm
	m
	Iki 10 m
	6.20
	PE 80 PN10 slėgio vamzdis vandentiekiui                          Ø 110 mm,sienelių storis 8,1 mm „Haka Plast“ Estija
	62.00

	10
	PE 100 PN10 slėgio vamzdis vandentiekiui   Ø125 mm,   sienelių  to3ris 7,4 mm
	m
	Iki 10 m
	6.30
	PE 100 PN10 slėgio vamzdis vandentiekiui   Ø125 mm,   sienelių  to3ris 7,4 mm „Haka Plast“ Estija
	63.00

	11
	PE3 100 virinama elektra mova vandentiekio vamzdžiui Ø 20 mm
	Vnt
	Iki 5 vnt
	2.50
	PE3 100 virinama elektra mova vandentiekio vamzdžiui Ø 20 mm „STP Fitting“ Ispanija
	12.50

	12
	PE 100 virinama elektra mova vandentiekio vamzdžiui Ø 25 mm
	Vnt
	Iki 5 vnt
	2.55
	PE 100 virinama elektra mova vandentiekio vamzdžiui Ø 25 mm „STP Fitting“ Ispanija
	12.75

	13
	PE 100 virinama elektra mova vandentiekio vamzdžiui Ø 32 mm
	Vnt
	Iki 5 vnt
	2.64
	PE 100 virinama elektra mova vandentiekio vamzdžiui Ø 32 mm „STP Fitting“ Ispanija
	13.20

	14
	PE 100 virinama elektra mova vandentiekio vamzdžiui Ø 40 mm
	Vnt
	Iki 5 vnt
	2.71
	PE 100 virinama elektra mova vandentiekio vamzdžiui Ø 40 mm „STP Fitting“ Ispanija
	13.55

	15
	PE 100 virinama elektra mova vandentiekio vamzdžiui Ø 50 mm
	Vnt
	Iki 5 vnt
	3.86
	PE 100 virinama elektra mova vandentiekio vamzdžiui Ø 50 mm „STP Fitting“ Ispanija
	19.30

	16
	PE 100 virinama elektra mova vandentiekio vamzdžiui Ø 63 mm
	Vnt
	Iki 5 vnt
	4.16
	PE 100 virinama elektra mova vandentiekio vamzdžiui Ø 63 mm „STP Fitting“ Ispanija
	20.80

	17
	PE 100 virinama elektra mova vandentiekio vamzdžiui Ø 75 mm
	Vnt
	Iki 5 vnt
	6.71
	PE 100 virinama elektra mova vandentiekio vamzdžiui Ø 75 mm „STP Fitting“ Ispanija
	33.55

	18
	PE 100 virinama elektra mova vandentiekio vamzdžiui Ø 90 mm
	Vnt
	Iki 5 vnt
	7.33
	PE 100 virinama elektra mova vandentiekio vamzdžiui Ø 90 mm „STP Fitting“ Ispanija
	36.65

	19
	PE 100 virinama elektra mova vandentiekio vamzdžiui Ø 110 mm
	Vnt
	Iki 5 vnt
	8.39
	PE 100 virinama elektra mova vandentiekio vamzdžiui Ø 110 mm „STP Fitting“ Ispanija
	41.95

	20
	PE 100 virinama elektra mova vandentiekio vamzdžiui Ø 125 mm
	Vnt
	Iki 5 vnt
	8.97
	PE 100 virinama elektra mova vandentiekio vamzdžiui Ø 125 mm „STP Fitting“ Ispanija
	44.85

	21
	PE 100 virinama elektra aklė vandentiekio vamzdžiui Ø 20 mm
	Vnt
	Iki 5 vnt
	2.77
	PE 100 virinama elektra aklė vandentiekio vamzdžiui Ø 20 mm „STP Fitting“ Ispanija
	13.85

	22
	PE 100 virinama elektra aklė vandentiekio vamzdžiui Ø 25 mm
	Vnt
	Iki 5 vnt
	3.82
	PE 100 virinama elektra aklė vandentiekio vamzdžiui Ø 25 mm „STP Fitting“ Ispanija
	19.10

	23
	PE 100 virinama elektra aklė vandentiekio vamzdžiui Ø 32 mm
	Vnt
	Iki 5 vnt
	4.21
	PE 100 virinama elektra aklė vandentiekio vamzdžiui Ø 32 mm „STP Fitting“ Ispanija
	21.05

	24
	PE 100 virinama elektra aklė vandentiekio vamzdžiui Ø 40 mm
	Vnt
	Iki 5 vnt
	4.58
	PE 100 virinama elektra aklė vandentiekio vamzdžiui Ø 40 mm „STP Fitting“ Ispanija
	22.90

	25
	PE 100 virinama elektra aklė vandentiekio vamzdžiui Ø 50 mm
	Vnt
	Iki 5 vnt
	6.20
	PE 100 virinama elektra aklė vandentiekio vamzdžiui Ø 50 mm „STP Fitting“ Ispanija
	31.00

	26
	PE 100 virinama elektra aklė vandentiekio vamzdžiui Ø 63 mm
	Vnt
	Iki 5 vnt
	7.21
	PE 100 virinama elektra aklė vandentiekio vamzdžiui Ø 63 mm „STP Fitting“ Ispanija
	36.05

	27
	PE 100 virinama elektra aklė vandentiekio vamzdžiui Ø 75 mm
	Vnt
	Iki 5 vnt
	11.29
	PE 100 virinama elektra aklė vandentiekio vamzdžiui Ø 75 mm „STP Fitting“ Ispanija
	56.45

	28
	PE 100 virinama elektra aklė vandentiekio vamzdžiui Ø 90 mm
	Vnt
	Iki 5 vnt
	14.56
	PE 100 virinama elektra aklė vandentiekio vamzdžiui Ø 90 mm „STP Fitting“ Ispanija
	72.80

	29
	PE 100 virinama elektra aklė vandentiekio vamzdžiui Ø 110 mm
	Vnt
	Iki 5 vnt
	18.70
	PE 100 virinama elektra aklė vandentiekio vamzdžiui Ø 110 mm „STP Fitting“ Ispanija
	93.50

	30
	PE 100 virinama elektra aklė vandentiekio vamzdžiui Ø 125 mm
	Vnt
	Iki 5 vnt
	19.03
	PE 100 virinama elektra aklė vandentiekio vamzdžiui Ø 125 mm „STP Fitting“ Ispanija
	95.15

	31
	PE 100 virinamas elektra, redukuotas perėjimas Ø 32x25 mm vandentiekio vamzdžiui 30
	Vnt
	Iki 5 vnt
	6.80
	PE 100 virinamas elektra, redukuotas perėjimas Ø 32x25 mm vandentiekio vamzdžiui 30 „STP Fitting“ Ispanija
	34.00

	32
	PE 100 virina30mas elektra, redukuotas perėjimas Ø 40x32 mm vandentiekio vamzdžiui
	Vnt
	Iki 5 vnt
	7.34
	PE 100 virina30mas elektra, redukuotas perėjimas Ø 40x32 mm vandentiekio vamzdžiui  „STP Fitting“ Ispanija
	36.70

	33
	PE 100 virinamas elektra, redukuotas perėjimas Ø 50x32 mm vandentiekio vamzdžiui
	Vnt
	Iki 5 vnt
	8.08
	PE 100 virinamas elektra, redukuotas perėjimas Ø 50x32 mm vandentiekio vamzdžiui „STP Fitting“ Ispanija
	40.40

	34
	PE 100 virinamas elektra, redukuotas perėjimas Ø 50x40 mm vandentiekio vamzdžiui
	Vnt
	Iki 5 vnt
	8.08
	PE 100 virinamas elektra, redukuotas perėjimas Ø 50x40 mm vandentiekio vamzdžiui „STP Fitting“ Ispanija
	40.40

	35
	PE 100 virinamas elektra, redukuotas perėjimas Ø 63x32 mm vandentiekio vamzdžiui
	Vnt
	Iki 5 vnt
	8.62
	PE 100 virinamas elektra, redukuotas perėjimas Ø 63x32 mm vandentiekio vamzdžiui „STP Fitting“ Ispanija
	43.10

	36
	PE 100 virinamas elektra, redukuotas perėjimas Ø 63x40 mm vandentiekio vamzdžiui
	Vnt
	Iki 5 vnt
	8.62
	PE 100 virinamas elektra, redukuotas perėjimas Ø 63x40 mm vandentiekio vamzdžiui „STP Fitting“ Ispanija
	43.10

	37
	PE 100 virinamas elektra, redukuotas perėjimas Ø 63x50 mm vandentiekio vamzdžiui
	Vnt
	Iki 5 vnt
	8.62
	PE 100 virinamas elektra, redukuotas perėjimas Ø 63x50 mm vandentiekio vamzdžiui „STP Fitting“ Ispanija
	43.10

	38
	PE 100 virinamas elektra, redukuotas perėjimas Ø 90x63 mm vandentiekio vamzdžiui
	Vnt
	Iki 5 vnt
	13.21
	PE 100 virinamas elektra, redukuotas perėjimas Ø 90x63 mm vandentiekio vamzdžiui „STP Fitting“ Ispanija
	66.05

	39
	PE 100 virinamas elektra, redukuotas perėjimas Ø 110x90 mm vandentiekio vamzdžiui
	Vnt
	Iki 5 vnt
	18.58
	PE 100 virinamas elektra, redukuotas perėjimas Ø 110x90 mm vandentiekio vamzdžiui „STP Fitting“ Ispanija
	92.90

	40
	PE 100 virinamas elektra, redukuotas perėjimas Ø 125x9 0mm vandentiekio vamzdžiui
	Vnt
	Iki 5 vnt
	17.70
	PE 100 virinamas elektra, redukuotas perėjimas Ø 125x9 0mm vandentiekio vamzdžiui „STP Fitting“ Ispanija
	88.50

	41
	PE 100 virinama elektra, alkūnė  90o              Ø 20 mm vandentiekio vamzdžiui
	Vnt
	Iki 5 vnt
	4.62
	PE 100 virinama elektra, alkūnė  90o              Ø 20 mm vandentiekio vamzdžiui „STP Fitting“ Ispanija
	23.10

	42
	PE 100 virinama elektra, alkūnė     90o          Ø 25 mm vandentiekio vamzdžiui
	Vnt
	Iki 5 vnt
	4.75
	PE 100 virinama elektra, alkūnė     90o          Ø 25 mm vandentiekio vamzdžiui „STP Fitting“ Ispanija
	23.75

	43
	PE 100 virinama elektra, alkūnė   90o            Ø 32 mm vandentiekio vamzdžiui
	Vnt
	Iki 5 vnt
	6.47
	PE 100 virinama elektra, alkūnė   90o            Ø 32 mm vandentiekio vamzdžiui „STP Fitting“ Ispanija
	32.35

	44
	PE 100 virinama elektra, alkūnė   90o            Ø 40 mm vandentiekio vamzdžiui
	Vnt
	Iki 5 vnt
	7.28
	PE 100 virinama elektra, alkūnė   90o            Ø 40 mm vandentiekio vamzdžiui „STP Fitting“ Ispanija
	36.40

	45
	PE 100 virinama elektra, alkūnė   90o            Ø 50 mm vandentiekio vamzdžiui
	Vnt
	Iki 5 vnt
	9.98
	PE 100 virinama elektra, alkūnė   90o            Ø 50 mm vandentiekio vamzdžiui „STP Fitting“ Ispanija
	49.90

	46
	PE 100 virinama elektra, alkūnė     90o          Ø 63 mm vandentiekio vamzdžiui
	Vnt
	Iki 5 vnt
	12.13
	PE 100 virinama elektra, alkūnė     90o          Ø 63 mm vandentiekio vamzdžiui  „STP Fitting“ Ispanija
	60.65

	47
	PE 100 virinama elektra, alkūnė     90o          Ø 75 mm vandentiekio vamzdžiui
	Vnt
	Iki 5 vnt
	17.78
	PE 100 virinama elektra, alkūnė     90o          Ø 75 mm vandentiekio vamzdžiui „STP Fitting“ Ispanija
	88.90

	48
	PE 100 virinama elektra, alkūnė   90o            Ø 90 mm vandentiekio vamzdžiui
	Vnt
	Iki 5 vnt
	19.12
	PE 100 virinama elektra, alkūnė   90o            Ø 90 mm vandentiekio vamzdžiui „STP Fitting“ Ispanija
	95.60

	49
	PE 100 virinama elektra, alkūnė   90o            Ø 110 mm vandentiekio vamzdžiui
	Vnt
	Iki 5 vnt
	26.18
	PE 100 virinama elektra, alkūnė   90o            Ø 110 mm vandentiekio vamzdžiui „STP Fitting“ Ispanija
	130.90

	50
	PE 100 virinama elektra, alkūnė    90o           Ø 125 mm vandentiekio vamzdžiui
	Vnt
	Iki 5 vnt
	27.14
	PE 100 virinama elektra, alkūnė    90o           Ø 125 mm vandentiekio vamzdžiui „STP Fitting“ Ispanija
	135.70

	51
	Kalaus ketaus flanšinis adapteris PE vamzdžiui su žalvariniu žiedu,tempimui atsparus, DN flanšo 40 mm
	Vnt
	Iki 5 vnt
	12.98
	Kalaus ketaus flanšinis adapteris PE vamzdžiui su žalvariniu žiedu,tempimui atsparus, DN flanšo 40 mm „Tasta“ Lenkija
	64.90

	52
	Kalaus ketaus flanšinis adapteris PE vamzdžiui su žalvariniu žiedu,tempimui atsparus, DN flanšo 50/60/65 mm
	Vnt
	Iki 5 vnt
	21.34
	Kalaus ketaus flanšinis adapteris PE vamzdžiui su žalvariniu žiedu,tempimui atsparus, DN flanšo 50/60/65 mm „Tasta“ Lenkija
	106.70

	53
	Kalaus ketaus flanšinis adapteris PE vamzdžiui su žalvariniu žiedu,tempimui atsparus, DN flanšo 60/65 mm
	Vnt
	Iki 5 vnt
	21.34
	Kalaus ketaus flanšinis adapteris PE vamzdžiui su žalvariniu žiedu,tempimui atsparus, DN flanšo 60/65 mm „Tasta“ Lenkija
	106.70

	54
	Kalaus ketaus flanšinis adapteris PE vamzdžiui su žalvariniu žiedu,tempimui atsparus, DN flanšo 80 mm
	Vnt
	Iki 5 vnt
	25.24
	Kalaus ketaus flanšinis adapteris PE vamzdžiui su žalvariniu žiedu,tempimui atsparus, DN flanšo 80 mm „Tasta“ Lenkija
	126.20

	55
	Kalaus ketaus flanšinis adapteris PE vamzdžiui su žalvariniu žiedu,tempimui atsparus, DN flanšo 100 mm
	Vnt
	Iki 5 vnt
	32.23
	Kalaus ketaus flanšinis adapteris PE vamzdžiui su žalvariniu žiedu,tempimui atsparus, DN flanšo 100 mm „Tasta“ Lenkija
	161.15

	56
	Kalaus ketaus flanšinis adapteris PE vamzdžiui su žalvariniu žiedu,tempimui atsparus, DN flanšo 125 mm
	Vnt
	Iki 5 vnt
	39.53
	Kalaus ketaus flanšinis adapteris PE vamzdžiui su žalvariniu žiedu,tempimui atsparus, DN flanšo 125 mm „Tasta“ Lenkija
	197.65

	57
	PE 100 užveržiama mova   Ø 20 mm vandentiekio vamzdžiui
	Vnt
	Iki 5 vnt
	0.82
	PE 100 užveržiama mova   Ø 20 mm vandentiekio vamzdžiui „Haka Plast“ Estija
	4.10

	58
	PE 100 užveržiama mova   Ø 25 mm vandentiekio vamzdžiui
	Vnt
	Iki 5 vnt
	1.00
	PE 100 užveržiama mova   Ø 25 mm vandentiekio vamzdžiui  „Haka Plast“ Estija
	5.00

	59
	PE 100 užveržiama mova   Ø 32 mm vandentiekio vamzdžiui
	Vnt
	Iki 5 vnt
	1.31
	PE 100 užveržiama mova   Ø 32 mm vandentiekio vamzdžiui  „Haka Plast“ Estija
	6.55

	60
	PE 100 užveržiama mova   Ø 40 mm vandentiekio vamzdžiui
	Vnt
	Iki 5 vnt
	2.06
	PE 100 užveržiama mova   Ø 40 mm vandentiekio vamzdžiui
	10.30

	61
	PE 100 užveržiama mova   Ø 50 mm vandentiekio vamzdžiui
	Vnt
	Iki 5 vnt
	2.26
	PE 100 užveržiama mova   Ø 50 mm vandentiekio vamzdžiui „Haka Plast“ Estija
	11.30

	62
	PE 100 užveržiama mova   Ø 63 mm vandentiekio vamzdžiui
	Vnt
	Iki 5 vnt
	2.89
	PE 100 užveržiama mova   Ø 63 mm vandentiekio vamzdžiui „Haka Plast“ Estija
	14.45

	63
	PE 100 pereinama užveržiama mova          Ø 25x20 mm vandentiekio vamzdžiui
	Vnt
	Iki 5 vnt
	0.95
	PE 100 pereinama užveržiama mova          Ø 25x20 mm vandentiekio vamzdžiui „Haka Plast“ Estija
	4.75

	64
	PE 100 pereinama užveržiama mova          Ø 32x20 mm vandentiekio vamzdžiui
	Vnt
	Iki 5 vnt
	1.23
	PE 100 pereinama užveržiama mova          Ø 32x20 mm vandentiekio vamzdžiui „Haka Plast“ Estija
	6.15

	65
	PE 100 pereinama užveržiama mova          Ø 32x25 mm vandentiekio vamzdžiui
	Vnt
	Iki 5 vnt
	1.27
	PE 100 pereinama užveržiama mova          Ø 32x25 mm vandentiekio vamzdžiui „Haka Plast“ Estija
	6.35

	66
	PE 100 pereinama užveržiama mova          Ø 40x25 mm vandentiekio vamzdžiui
	Vnt
	Iki 5 vnt
	1.81
	PE 100 pereinama užveržiama mova          Ø 40x25 mm vandentiekio vamzdžiui „Haka Plast“ Estija
	9.05

	67
	PE 100 pereinama užveržiama mova          Ø 40x32 mm vandentiekio vamzdžiui
	Vnt
	Iki 5 vnt
	1.81
	PE 100 pereinama užveržiama mova          Ø 40x32 mm vandentiekio vamzdžiui „Haka Plast“ Estija
	9.05

	68
	PE 100 pereinama užveržiama mova          Ø 50x32mm vandentiekio vamzdžiui
	Vnt
	Iki 5 vnt
	2.61
	PE 100 pereinama užveržiama mova          Ø 50x32mm vandentiekio vamzdžiui „Haka Plast“ Estija
	13.05

	69
	PE 100 pereinama užveržiama mova          Ø 50x40 mm vandentiekio vamzdžiui
	Vnt
	Iki 5 vnt
	2.64
	PE 100 pereinama užveržiama mova          Ø 50x40 mm vandentiekio vamzdžiui „Haka Plast“ Estija
	13.20

	70
	PE 100 pereinama užveržiama mova          Ø 63x40 mm vandentiekio vamzdžiui
	Vnt
	Iki 5 vnt
	2.78
	PE 100 pereinama užveržiama mova          Ø 63x40 mm vandentiekio vamzdžiui „Haka Plast“ Estija
	13.90

	71
	PE 100 pereinama užveržiama mova          Ø 63x50 mm vandentiekio vamzdžiui
	Vnt
	Iki 5 vnt
	2.78
	PE 100 pereinama užveržiama mova          Ø 63x50 mm vandentiekio vamzdžiui „Haka Plast“ Estija
	13.90

	72
	PE 100  užveržiama mova  su išoriniu sriegiu Ø 20 mm x1/2“ vandentiekio vamzdžiui
	Vnt
	Iki 5 vnt
	0.52
	PE 100  užveržiama mova  su išoriniu sriegiu Ø 20 mm x1/2“ vandentiekio vamzdžiui „Haka Plast“ Estija
	2.60

	73
	PE 100  užveržiama mova  su išoriniu sriegiu Ø 20 mm x3/4“ vandentiekio vamzdžiui
	Vnt
	Iki 5 vnt
	0.52
	PE 100  užveržiama mova  su išoriniu sriegiu Ø 20 mm x3/4“ vandentiekio vamzdžiui „Haka Plast“ Estija
	2.60

	74
	PE 100  užveržiama mova  su išoriniu sriegiu Ø 25 mm x1/2“ vandentiekio vamzdžiui
	Vnt
	Iki 5 vnt
	0.65
	PE 100  užveržiama mova  su išoriniu sriegiu Ø 25 mm x1/2“ vandentiekio vamzdžiui „Haka Plast“ Estija
	3.25

	75
	PE 100  užveržiama mova  su išoriniu sriegiu Ø 25 mm x3/4“ vandentiekio vamzdžiui
	Vnt
	Iki 5 vnt
	0.65
	PE 100  užveržiama mova  su išoriniu sriegiu Ø 25 mm x3/4“ vandentiekio vamzdžiui  „Haka Plast“ Estija
	3.25

	76
	PE 100  užveržiama mova  su išoriniu sriegiu Ø 25 mm x1“ vandentiekio vamzdžiui
	Vnt
	Iki 5 vnt
	0.62
	PE 100  užveržiama mova  su išoriniu sriegiu Ø 25 mm x1“ vandentiekio vamzdžiui „Haka Plast“ Estija
	3.10

	77
	PE 100  užveržiama mova  su išoriniu sriegiu Ø 32 mm x3/4“ vandentiekio vamzdžiui
	Vnt
	Iki 5 vnt
	0.86
	PE 100  užveržiama mova  su išoriniu sriegiu Ø 32 mm x3/4“ vandentiekio vamzdžiui „Haka Plast“ Estija
	4.30

	78
	PE 100  užveržiama mova  su išoriniu sriegiu Ø 32 mm x1“ vandentiekio vamzdžiui
	Vnt
	Iki 5 vnt
	0.86
	PE 100  užveržiama mova  su išoriniu sriegiu Ø 32 mm x1“ vandentiekio vamzdžiui „Haka Plast“ Estija
	4.30

	79
	PE 100  užveržiama mova  su išoriniu sriegiu Ø 40 mm x1 1/4“ vandentiekio vamzdžiui
	Vnt
	Iki 5 vnt
	1.27
	PE 100  užveržiama mova  su išoriniu sriegiu Ø 40 mm x1 1/4“ vandentiekio vamzdžiui „Haka Plast“ Estija
	6.35

	80
	PE 100  užveržiama mova  su išoriniu sriegiu Ø 40 mm x1“ vandentiekio vamzdžiui
	Vnt
	Iki 5 vnt
	1.27
	PE 100  užveržiama mova  su išoriniu sriegiu Ø 40 mm x1“ vandentiekio vamzdžiui „Haka Plast“ Estija
	6.35

	81
	PE 100  užveržiama mova  su išoriniu sriegiu Ø 40 mm x1 1/4“ vandentiekio vamzdžiui
	Vnt
	Iki 5 vnt
	1.27
	PE 100  užveržiama mova  su išoriniu sriegiu Ø 40 mm x1 1/4“ vandentiekio vamzdžiui „Haka Plast“ Estija
	6.35

	82
	PE 100  užveržiama mova  su išoriniu sriegiu Ø 40mm x1 1/2“ vandentiekio vamzdžiui
	Vnt
	Iki 5 vnt
	1.27
	PE 100  užveržiama mova  su išoriniu sriegiu Ø 40mm x1 1/2“ vandentiekio vamzdžiui „Haka Plast“ Estija
	6.35

	83
	PE 100  užveržiama mova  su išoriniu sriegiu Ø 50mm x1 1/4“ vandentiekio vamzdžiui
	Vnt
	Iki 5 vnt
	1.52
	PE 100  užveržiama mova  su išoriniu sriegiu Ø 50mm x1 1/4“ vandentiekio vamzdžiui „Haka Plast“ Estija
	7.60

	84
	PE 100  užveržiama mova  su išoriniu sriegiu Ø 50mm x1 1/2“ vandentiekio vamzdžiui
	Vnt
	Iki 5 vnt
	1.55
	PE 100  užveržiama mova  su išoriniu sriegiu Ø 50mm x1 1/2“ vandentiekio vamzdžiui „Haka Plast“ Estija
	7.75

	85
	PE 100  užveržiamas trišakis Ø 20 mm  vandentiekio vamzdžiui
	Vnt
	Iki 5 vnt
	1.27
	PE 100  užveržiamas trišakis Ø 20 mm  vandentiekio vamzdžiui „Haka Plast“ Estija
	6.35

	86
	PE 100  užveržiamas trišakis Ø 25 mm  vandentiekio vamzdžiui
	Vnt
	Iki 5 vnt
	1.54
	PE 100  užveržiamas trišakis Ø 25 mm  vandentiekio vamzdžiui „Haka Plast“ Estija
	7.70

	87
	PE 100  užveržiamas trišakis Ø 32 mm  vandentiekio vamzdžiui
	Vnt
	Iki 5 vnt
	1.97
	PE 100  užveržiamas trišakis Ø 32 mm  vandentiekio vamzdžiui „Haka Plast“ Estija
	9.85

	88
	PE 100  užveržiamas trišakis Ø 40mm  vandentiekio vamzdžiui
	Vnt
	Iki 5 vnt
	3.60
	PE 100  užveržiamas trišakis Ø 40mm  vandentiekio vamzdžiui „Haka Plast“ Estija
	18.00

	89
	PE 100  užveržiamas trišakis Ø 50 mm  vandentiekio vamzdžiui
	Vnt
	Iki 5 vnt
	4.60
	PE 100  užveržiamas trišakis Ø 50 mm  vandentiekio vamzdžiui „Haka Plast“ Estija
	23.00

	90
	PE 100  užveržiamas trišakis Ø 63 mm  vandentiekio vamzdžiui
	Vnt
	Iki 5 vnt
	5.76
	PE 100  užveržiamas trišakis Ø 63 mm  vandentiekio vamzdžiui „Haka Plast“ Estija
	28.80

	91
	PE 100  užveržiama alkūnė Ø 20 mm  vandentiekio vamzdžiui
	Vnt
	Iki 5 vnt
	0.85
	PE 100  užveržiama alkūnė Ø 20 mm  vandentiekio vamzdžiui „Haka Plast“ Estija
	4.25

	92
	PE 100  užveržiamas alkūnė Ø 25 mm  vandentiekio vamzdžiui
	Vnt
	Iki 5 vnt
	1.05
	PE 100  užveržiamas alkūnė Ø 25 mm  vandentiekio vamzdžiui „Haka Plast“ Estija
	5.25

	93
	PE 100  užveržiamas alkūnė Ø 32 mm  vandentiekio vamzdžiui
	Vnt
	Iki 5 vnt
	1.45
	PE 100  užveržiamas alkūnė Ø 32 mm  vandentiekio vamzdžiui „Haka Plast“ Estija
	7.25

	94
	PE 100  užveržiamas alkūnė Ø 40 mm  vandentiekio vamzdžiui
	Vnt
	Iki 5 vnt
	2.25
	PE 100  užveržiamas alkūnė Ø 40 mm  vandentiekio vamzdžiui „Haka Plast“ Estija
	11.25

	95
	PE 100  užveržiamas alkūnė Ø 50 mm  vandentiekio vamzdžiui
	Vnt
	Iki 5 vnt
	2.39
	PE 100  užveržiamas alkūnė Ø 50 mm  vandentiekio vamzdžiui „Haka Plast“ Estija
	11.95

	96
	PE 100  užveržiamas alkūnė Ø 6 3mm  vandentiekio vamzdžiui
	Vnt
	Iki 5 vnt
	2.46
	PE 100  užveržiamas alkūnė Ø 6 3mm  vandentiekio vamzdžiui  „Haka Plast“ Estija
	12.30

	97
	PE 100  užveržiamas trišakis su išoriniu sriegiu atšakoje 20x1/2“x20  vandentiekio vamzdžiui
	Vnt
	Iki 5 vnt
	0.88
	PE 100  užveržiamas trišakis su išoriniu sriegiu atšakoje 20x1/2“x20  vandentiekio vamzdžiui „Haka Plast“ Estija
	4.40

	98
	PE 100  užveržiamas trišakis su išoriniu sriegiu atšakoje 20x3/4“x20  vandentiekio vamzdžiui
	Vnt
	Iki 5 vnt
	1.74
	PE 100  užveržiamas trišakis su išoriniu sriegiu atšakoje 20x3/4“x20  vandentiekio vamzdžiui „Haka Plast“ Estija
	8.70

	99
	PE 100  užveržiamas trišakis su išoriniu sriegiu atšakoje 25x1/2“x25  vandentiekio vamzdžiui
	Vnt
	Iki 5 vnt
	1.24
	PE 100  užveržiamas trišakis su išoriniu sriegiu atšakoje 25x1/2“x25  vandentiekio vamzdžiui „Haka Plast“ Estija
	6.20

	100
	PE 100  užveržiamas trišakis su išoriniu sriegiu atšakoje 25x3/4“x25  vandentiekio vamzdžiui
	Vnt
	Iki 5 vnt
	1.24
	PE 100  užveržiamas trišakis su išoriniu sriegiu atšakoje 25x3/4“x25  vandentiekio vamzdžiui „Haka Plast“ Estija
	6.20

	101
	PE 100  užveržiamas trišakis su išoriniu sriegiu atšakoje 25x1“x25 vandentiekio vamzdžiui
	Vnt
	Iki 5 vnt
	1.93
	PE 100  užveržiamas trišakis su išoriniu sriegiu atšakoje 25x1“x25 vandentiekio vamzdžiui „Haka Plast“ Estija
	9.65

	102
	PE 100  užveržiamas trišakis su išoriniu sriegiu atšako9je 32x1/2“x32  vandentiekio  vamzdžiui
	Vnt
	Iki 5 vnt
	1.39
	PE 100  užveržiamas trišakis su išoriniu sriegiu atšako9je 32x1/2“x32  vandentiekio  vamzdžiui „Haka Plast“ Estija
	6.95

	103
	PE 100  užverži3amas trišakis su išoriniu sriegiu atšakoje 32x1“x32  vandentiekio vamzdžiui
	Vnt
	Iki 5 vnt
	1.64
	PE 100  užverži3amas trišakis su išoriniu sriegiu atšakoje 32x1“x32  vandentiekio vamzdžiui „Haka Plast“ Estija
	8.20

	104
	PE 100  užveržiamas trišakis su išoriniu sriegiu atšakoje 32x1 1/4“x32  vandentiekio vamzdžiui
	Vnt
	Iki 5 vnt
	1.76
	PE 100  užveržiamas trišakis su išoriniu sriegiu atšakoje 32x1 1/4“x32  vandentiekio vamzdžiui „Haka Plast“ Estija
	8.80

	105
	PE 100  apkaba vidiniu sriegiu su metaliniu žiedu 20x1/2“ vandentiekio vamzdžiui
	Vnt
	Iki 5 vnt
	1.03
	PE 100  apkaba vidiniu sriegiu su metaliniu žiedu 20x1/2“ vandentiekio vamzdžiui „Haka Plast“ Estija
	5.15

	106
	PE 100  apkaba vidiniu sriegiu su metaliniu žiedu 25x1/2“ vandentiekio vamzdžiui
	Vnt
	Iki 5 vnt
	1.08
	PE 100  apkaba vidiniu sriegiu su metaliniu žiedu 25x1/2“ vandentiekio vamzdžiui „Haka Plast“ Estija
	5.40

	107
	PE 100  apkaba vidiniu sriegiu su metaliniu žiedu 25x3/4“ vandentiekio vamzdžiui
	Vnt
	Iki 5 vnt
	1.12
	PE 100  apkaba vidiniu sriegiu su metaliniu žiedu 25x3/4“ vandentiekio vamzdžiui „Haka Plast“ Estija
	5.60

	108
	PE 100  apkaba vidiniu sriegiu su metaliniu žiedu 32x1/2“ vandentiekio vamzdžiui
	Vnt
	Iki 5 vnt
	1.20
	PE 100  apkaba vidiniu sriegiu su metaliniu žiedu 32x1/2“ vandentiekio vamzdžiui „Haka Plast“ Estija
	6.00

	109
	PE 100  apkaba vidiniu sriegiu su metaliniu žiedu 32x3/4“ vandentiekio vamzdžiui
	Vnt
	Iki 5 vnt
	1.40
	PE 100  apkaba vidiniu sriegiu su metaliniu žiedu 32x3/4“ vandentiekio vamzdžiui „Haka Plast“ Estija
	7.00

	110
	PE 100  apkaba vidiniu sriegiu su metaliniu žiedu 32x1“ vandentiekio vamzdžiui
	Vnt
	Iki 5 vnt
	1.41
	PE 100  apkaba vidiniu sriegiu su metaliniu žiedu 32x1“ vandentiekio vamzdžiui „Haka Plast“ Estija
	7.05

	112
	PE 100  apkaba vidiniu sriegiu su metaliniu žiedu 40x1/2“ vandentiekio vamzdžiui
	Vnt
	Iki 5 vnt
	1.54
	PE 100  apkaba vidiniu sriegiu su metaliniu žiedu 40x1/2“ vandentiekio vamzdžiui „Haka Plast“ Estija
	7.70

	113
	PE 100  apkaba vidiniu sriegiu su metaliniu žiedu 40x1“ vandentiekio vamzdžiui
	Vnt
	Iki 5 vnt
	1.60
	PE 100  apkaba vidiniu sriegiu su metaliniu žiedu 40x1“ vandentiekio vamzdžiui „Haka Plast“ Estija
	8.00

	114
	PE 100  apkaba vidiniu sriegiu su metaliniu žiedu 50x1/2“ vandentiekio vamzdžiui
	Vnt
	Iki 5 vnt
	1.70
	PE 100  apkaba vidiniu sriegiu su metaliniu žiedu 50x1/2“ vandentiekio vamzdžiui „Haka Plast“ Estija
	8.50

	115
	PE 100  apkaba vidiniu sriegiu su metaliniu žiedu 50x1“ vandentiekio vamzdžiui
	Vnt
	Iki 5 vnt
	1.95
	PE 100  apkaba vidiniu sriegiu su metaliniu žiedu 50x1“ vandentiekio vamzdžiui „Haka Plast“ Estija
	9.75

	
	Tiekėjas tiekiantis elektra virinamus PE vamzdžius bei jų jungiamasias dalis privalo pirkėją nemokamai aprūpinti šių vamzdžių suvirinimo įranga
	
	
	
	
	

	
	Viso 22 dalis
	
	
	
	
	3392.90

	23 dalis
	PLASTIKINIS PPR VIRINAMAS VAMZDYNAS IR JO DALYS
	
	
	
	
	

	1. 
	Plastikinis virinamas PPR vamzdis          PN20,16X2,7 mm
	m
	Iki 20 m
	0.41
	Plastikinis virinamas PPR vamzdis          PN20,16X2,7 mm „FV-PLAST“ Čekija
	8.20

	2. 
	Plastikinis virinamas PPR vamzdis          PN20, 20x3,4 mm
	m
	Iki 20 m
	0.54
	Plastikinis virinamas PPR vamzdis          PN20, 20x3,4 mm „FV-PLAST“ Čekija
	10.80

	3. 
	Plastikinis virinamas PPR vamzdis          PN20, 25x4,2 mm
	m
	Iki 20 m
	0.85
	Plastikinis virinamas PPR vamzdis          PN20, 25x4,2 mm „FV-PLAST“ Čekija
	17.00

	4. 
	Plastikinis virinamas PPR vamzdis          PN20, 32x5,4 mm
	m
	Iki 20 m
	1.37
	Plastikinis virinamas PPR vamzdis          PN20, 32x5,4 mm „FV-PLAST“ Čekija
	27.40

	5. 
	Plastikinis virinamas PPR vamzdis          PN20, 40x6,7 mm
	m
	Iki 20 m
	2.08
	Plastikinis virinamas PPR vamzdis          PN20, 40x6,7 mm „FV-PLAST“ Čekija
	41.60

	6. 
	Plastikinis virinamas PPR vamzdis          PN20, 50x8,4 mm
	m
	Iki 20 m
	3.37
	Plastikinis virinamas PPR vamzdis          PN20, 50x8,4 mm „FV-PLAST“ Čekija
	67.40

	7. 
	Plastikinis virinamas PPR vamzdis          PN20,63x10,5 mm
	m
	Iki 20 m
	4.81
	Plastikinis virinamas PPR vamzdis          PN20,63x10,5 mm „FV-PLAST“ Čekija
	96.20

	8. 
	Plastikinis virinamas PPR vamzdis          PN20,75x12,5 mm
	m
	Iki 20 m
	7.73
	Plastikinis virinamas PPR vamzdis          PN20,75x12,5 mm „FV-PLAST“ Čekija
	154.60

	9. 
	Plastikinis virinamas PPR vamzdis          PN20,90x15mm
	m
	Iki 20 m
	11.54
	Plastikinis virinamas PPR vamzdis          PN20,90x15mm „FV-PLAST“ Čekija
	230.80

	10. 
	Plastikinis virinamas PPR vamzdis          PN20,110x18.4mm
	m
	Iki 20 m
	16.45
	Plastikinis virinamas PPR vamzdis          PN20,110x18.4mm „FV-PLAST“ Čekija
	329.00

	11. 
	Plastikinis stabilizuotas virinamas PPR vamzdis  PN20,16x2,5 mm
	m
	Iki 20 m
	1.11
	Plastikinis stabilizuotas virinamas PPR vamzdis  PN20,16x2,5 mm „FV-PLAST“ Čekija
	22.20

	12. 
	Plastikinis stabilizuotas virinamas PPR vamzdis  PN20,20x2,8 mm
	m
	Iki 20 m
	1.19
	Plastikinis stabilizuotas virinamas PPR vamzdis  PN20,20x2,8 mm „FV-PLAST“ Čekija
	23.80

	13. 
	Plastikinis stabilizuotas virinamas PPR vamzdis  PN20,25x2.8mm
	m
	Iki 20 m
	1.62
	Plastikinis stabilizuotas virinamas PPR vamzdis  PN20,25x2.8mm „FV-PLAST“ Čekija
	32.40

	14. 
	Plastikinis stabilizuotas virinamas PPR vamzdis  PN20,32x3.6 mm
	m
	Iki 20 m
	2.34
	Plastikinis stabilizuotas virinamas PPR vamzdis  PN20,32x3.6 mm „FV-PLAST“ Čekija
	46.80

	15. 
	Plastikinis stabilizuotas virinamas PPR vamzdis PN20, 40x4.5 mm
	m
	Iki 20 m
	3.14
	Plastikinis stabilizuotas virinamas PPR vamzdis PN20, 40x4.5 mm „FV-PLAST“ Čekija
	62.80

	16. 
	Plastikinis stabilizuotas virinamas PPR vamzdis  PN20, 50x5.6 mm
	m
	Iki 20 m
	4.72
	Plastikinis stabilizuotas virinamas PPR vamzdis  PN20, 50x5.6 mm „FV-PLAST“ Čekija
	94.40

	17. 
	Plastikinis stabilizuotas virinamas PPR vamzdis  PN20, 63x7.1 mm
	m
	Iki 20 m
	8.54
	Plastikinis stabilizuotas virinamas PPR vamzdis  PN20, 63x7.1 mm „FV-PLAST“ Čekija
	170.80

	18. 
	Plastikinis stabilizuotas virinamas PPR vamzdis  PN20, 75x8.4 mm
	m
	Iki 20 m
	12.98
	Plastikinis stabilizuotas virinamas PPR vamzdis  PN20, 75x8.4 mm „FV-PLAST“ Čekija
	259.60

	19. 
	Plastikinis stabilizuotas virinamas PPR vamzdis PN20, 90x10.1 mm
	m
	Iki 20 m
	17.98
	Plastikinis stabilizuotas virinamas PPR vamzdis PN20, 90x10.1 mm „FV-PLAST“ Čekija
	359.60

	20. 
	Plastikinis virinamas PPR vamzdis          PN16,50x6.9. mm
	m
	Iki 20 m
	2.64
	Plastikinis virinamas PPR vamzdis          PN16,50x6.9. mm „FV-PLAST“ Čekija
	52.80

	21. 
	Plastikinis virinamas PPR vamzdis          PN16,63x8.6. mm
	m
	Iki 20 m
	3.91
	Plastikinis virinamas PPR vamzdis          PN16,63x8.6. mm „FV-PLAST“ Čekija
	78.20

	22. 
	Plastikinis virinamas PPR vamzdis          PN16,75x10.3. mm
	m
	Iki 20 m
	6.23
	Plastikinis virinamas PPR vamzdis          PN16,75x10.3. mm „FV-PLAST“ Čekija
	124.60

	23. 
	Plastikinis virinamas PPR vamzdis          PN16,90x12.3. mm
	m
	Iki 20 m
	9.16
	Plastikinis virinamas PPR vamzdis          PN16,90x12.3. mm „FV-PLAST“ Čekija
	183.20

	24. 
	Plastikinis virinamas PPR vamzdis          PN16,110x15.1. mm
	m
	Iki 20 m
	15.18
	Plastikinis virinamas PPR vamzdis          PN16,110x15.1. mm „FV-PLAST“ Čekija
	303.60

	25. 
	Plastikinė virinama PP1R mova Ø 16 mm
	Vnt
	Iki 10 vnt.
	0.08
	Plastikinė virinama PP1R mova Ø 16 mm  „FV-PLAST“ Čekija
	0.80

	26. 
	Plastikinė virinama PPR mova Ø 20 mm
	Vnt
	Iki 10 vnt.
	0.11
	Plastikinė virinama PPR mova Ø 20 mm   „FV-PLAST“ Čekija
	1.10

	27. 
	Plastikinė virinama PPR mova Ø 25 mm
	Vnt
	Iki 10 vnt.
	0.14
	Plastikinė virinama PPR mova Ø 25 mm   „FV-PLAST“ Čekija
	1.40

	28. 
	Plastikinė virinama PPR mova Ø 32 mm
	Vnt
	Iki 10 vnt.
	0.17
	Plastikinė virinama PPR mova Ø 32 mm   „FV-PLAST“ Čekija
	1.70

	29. 
	Plastikinė virinama PPR mova Ø 40 mm
	Vnt
	Iki 10 vnt.
	0.35
	Plastikinė virinama PPR mova Ø 40 mm   „FV-PLAST“ Čekija
	3.50

	30. 
	Plastikinė virinama PPR mova Ø 50 mm
	Vnt
	Iki 10 vnt.
	0.68
	Plastikinė virinama PPR mova Ø 50 mm   „FV-PLAST“ Čekija
	6.80

	31. 
	Plastikinė virinama PPR mova Ø 63 mm
	Vnt
	Iki 10 vnt.
	1.01
	Plastikinė virinama PPR mova Ø 63 mm   „FV-PLAST“ Čekija
	10.10

	32. 
	Plastikinė virinama PPR mova Ø 75 mm
	Vnt
	Iki 10 vnt.
	2.38
	Plastikinė virinama PPR mova Ø 75 mm  „FV-PLAST“ Čekija
	23.80

	33. 
	Plastikinė virinama PPR mova Ø 90 mm
	Vnt
	Iki 10 vnt.
	2.63
	Plastikinė virinama PPR mova Ø 90 mm  „FV-PLAST“ Čekija
	26.30

	34. 
	Plastikinė virinama PPR mova Ø 110 mm
	Vnt
	Iki 10 vnt.
	4.33
	Plastikinė virinama PPR mova Ø 110 mm  „FV-PLAST“ Čekija
	43.30

	35. 
	Plastikinė virinama PPR alkūnė 900,         Ø 16 mm
	Vnt
	Iki 10 vnt.
	0.12
	Plastikinė virinama PPR alkūnė 900,         Ø 16 mm „FV-PLAST“ Čekija
	1.20

	36. 
	Plastikinė virinama PPR alkūnė 900          Ø 20 mm
	Vnt
	Iki 10 vnt.
	0.13
	Plastikinė virinama PPR alkūnė 900          Ø 20 mm  „FV-PLAST“ Čekija
	1.30

	37. 
	Plastikinė virinama PPR alkūnė 900          Ø 25 mm
	Vnt
	Iki 10 vnt.
	0.17
	Plastikinė virinama PPR alkūnė 900          Ø 25 mm   „FV-PLAST“ Čekija
	1.70

	38. 
	Plastikinė virinama PPR alkūnė 900          Ø 32 mm
	Vnt
	Iki 10 vnt.
	0.25
	Plastikinė virinama PPR alkūnė 900          Ø 32 mm „FV-PLAST“ Čekija
	2.50

	39. 
	Plastikinė virinama PPR alkūnė 900            Ø 40 mm
	Vnt
	Iki 10 vnt.
	0.46
	Plastikinė virinama PPR alkūnė 900            Ø 40 mm  „FV-PLAST“ Čekija
	4.60

	40. 
	Plastikinė virinama PPR alkūnė 900        Ø 50 mm
	Vnt
	Iki 10 vnt.
	1.09
	Plastikinė virinama PPR alkūnė 900        Ø 50 mm „FV-PLAST“ Čekija
	10.90

	41. 
	Plastikinė virinama PPR alkūnė 900          Ø 63 mm
	Vnt
	Iki 10 vnt.
	1.94
	Plastikinė virinama PPR alkūnė 900          Ø 63 mm    „FV-PLAST“ Čekija
	19.40

	42. 
	Plastikinė virinama PPR alkūnė 900          Ø 75 mm
	Vnt
	Iki 10 vnt.
	3.88
	Plastikinė virinama PPR alkūnė 900          Ø 75 mm „FV-PLAST“ Čekija
	38.80

	43. 
	Plastikinė virinama PPR alkūnė 900        Ø 90 mm
	Vnt
	Iki 10 vnt.
	7.46
	Plastikinė virinama PPR alkūnė 900        Ø 90 mm  „FV-PLAST“ Čekija
	74.60

	44. 
	Plastikinė virinama PPR alkūnė 900          Ø 110 mm
	Vnt
	Iki 10  vnt.
	10.17
	Plastikinė virinama PPR alkūnė 900          Ø 110 mm „FV-PLAST“ Čekija
	101.70

	45. 
	Plastikinė virinama PPR alkūnė 900          Ø 20 mm ,vidus/išorė
	Vnt
	Iki 50 vnt.
	0.14
	Plastikinė virinama PPR alkūnė 900          Ø 20 mm ,vidus/išorė „FV-PLAST“ Čekija
	7.00

	46. 
	Plastikinė virinama PPR alkūnė 90o          Ø 25 mm ,vidus/išorė
	Vnt
	Iki 50  vnt.
	0.19
	Plastikinė virinama PPR alkūnė 90o          Ø 25 mm ,vidus/išorė „FV-PLAST“ Čekija
	9.50

	47. 
	Plastikinė virinama PPR alkūnė 900         Ø 25/20 mm ,vidus/vidus,redukuota
	Vnt
	Iki 50 vnt.
	0.10
	Plastikinė virinama PPR alkūnė 900         Ø 25/20 mm ,vidus/vidus,redukuota  „FV-PLAST“ Čekija
	5.00

	48. 
	Plastikinė virinama PPR alkūnė 900         su išoriniu metaliniu sriegiu 20x1/2“
	Vnt
	Iki 10  vnt.
	1.31
	Plastikinė virinama PPR alkūnė 900         su išoriniu metaliniu sriegiu 20x1/2“  „FV-PLAST“ Čekija
	13.10

	49. 
	Plastikinė virinama PPR alkūnė 900          su išoriniu metaliniu sriegiu 20x3/4“
	Vnt
	Iki 10  vnt.
	1.80
	Plastikinė virinama PPR alkūnė 900          su išoriniu metaliniu sriegiu 20x3/4“ „FV-PLAST“ Čekija
	18.00

	50. 
	Plastikinė virinama PPR alkūnė 900          su išoriniu metaliniu sriegiu 25x3/4“
	Vnt
	Iki 10  vnt.
	1.84
	Plastikinė virinama PPR alkūnė 900          su išoriniu metaliniu sriegiu 25x3/4“  „FV-PLAST“ Čekija
	18.40

	51. 
	Plastikinė virinama PPR alkūnė 900          su išoriniu metaliniu sriegiu 32x1“
	Vnt
	Iki 10  vnt.
	3.28
	Plastikinė virinama PPR alkūnė 900          su išoriniu metaliniu sriegiu 32x1“  „FV-PLAST“ Čekija
	32.80

	52. 
	Plastikinė virinama PPR alkūnė 900          su vidiniu metaliniu sriegiu 20x1/2“
	Vnt
	Iki 20  vnt.
	1.19
	Plastikinė virinama PPR alkūnė 900          su vidiniu metaliniu sriegiu 20x1/2“  „FV-PLAST“ Čekija
	23.80

	53. 
	Plastikinė virinama PPR alkūnė 900          su vidiniu metaliniu sriegiu 20x3/4“
	Vnt
	Iki 20  vnt.
	1.60
	Plastikinė virinama PPR alkūnė 900          su vidiniu metaliniu sriegiu 20x3/4“  „FV-PLAST“ Čekija
	32.00

	54. 
	Plastikinė virinama PPR alkūnė 900          su vidiniu metaliniu sriegiu 25x3/4“
	Vnt
	Iki 20  vnt.
	1.68
	Plastikinė virinama PPR alkūnė 900          su vidiniu metaliniu sriegiu 25x3/4“ „FV-PLAST“ Čekija
	33.60

	55. 
	Plastikinė virinama PPR alkūnė 900         su vidiniu metaliniu sriegiu 32x1“
	Vnt
	Iki 20  vnt.
	2.73
	Plastikinė virinama PPR alkūnė 900         su vidiniu metaliniu sriegiu 32x1“   „FV-PLAST“ Čekija
	54.60

	56. 
	Plastikinis virinamas PPR trišakis 900,     16 mm
	Vnt
	Iki 10  vnt.
	0.12
	Plastikinis virinamas PPR trišakis 900,     16 mm  „FV-PLAST“ Čekija
	1.20

	57. 
	Plastikinis virinamas PPR trišakis 900,     20 mm
	Vnt
	Iki 10  vnt.
	0.15
	Plastikinis virinamas PPR trišakis 900,     20 mm „FV-PLAST“ Čekija
	1.50

	58. 
	Plastikinis virinamas PPR trišakis 900,     25 mm
	Vnt
	Iki 10  vnt.
	0.21
	Plastikinis virinamas PPR trišakis 900,     25 mm  „FV-PLAST“ Čekija
	2.10

	59. 
	Plastikinis virinamas PPR trišakis 900,     32 mm
	Vnt
	Iki 10  vnt.
	0.40
	Plastikinis virinamas PPR trišakis 900,     32 mm „FV-PLAST“ Čekija
	4.00

	60. 
	Plastikinis virinamas PPR trišakis 900,     40 mm
	Vnt
	Iki 10  vnt.
	0.56
	Plastikinis virinamas PPR trišakis 900,     40 mm „FV-PLAST“ Čekija
	5.60

	61. 
	Plastikinis virinamas PPR trišakis 900,     50 mm
	Vnt
	Iki 10  vnt.
	1.35
	Plastikinis virinamas PPR trišakis 900,     50 mm  „FV-PLAST“ Čekija
	13.50

	62. 
	Plastikinis virinamas PPR trišakis 900,     63 mm
	Vnt
	Iki 10  vnt.
	1.97
	Plastikinis virinamas PPR trišakis 900,     63 mm  „FV-PLAST“ Čekija
	19.70

	63. 
	Plastikinis virinamas PPR trišakis 900,     75 mm
	Vnt
	Iki 4  vnt.
	5.08
	Plastikinis virinamas PPR trišakis 900,     75 mm  „FV-PLAST“ Čekija
	20.32

	64. 
	Plastikinis virinamas PPR trišakis 900,     90 mm
	Vnt
	Iki 4 vnt.
	9.25
	Plastikinis virinamas PPR trišakis 900,     90 mm „FV-PLAST“ Čekija
	37.00

	65. 
	Plastikinis virinamas PPR trišakis 900,     110 mm
	Vnt
	Iki 4 vnt.
	11.00
	Plastikinis virinamas PPR trišakis 900,     110 mm „FV-PLAST“ Čekija
	44.00

	66. 
	Plastikinis virinamas redukuotas PPR trišakis 900, 20x16x20 mm
	Vnt
	Iki 10 vnt.
	0.19
	Plastikinis virinamas redukuotas PPR trišakis 900, 20x16x20 mm  „FV-PLAST“ Čekija
	1.90

	67. 
	Plastikinis virinamas redukuotas PPR trišakis 900, 25x20x25 mm
	Vnt
	Iki 10  vnt.
	0.22
	Plastikinis virinamas redukuotas PPR trišakis 900, 25x20x25 mm „FV-PLAST“ Čekija
	2.20

	68. 
	Plastikinis virinamas redukuotas P1PR trišakis 900, 32x20x32 mm
	Vnt
	Iki 10  vnt.
	0.41
	Plastikinis virinamas redukuotas P1PR trišakis 900, 32x20x32 mm „FV-PLAST“ Čekija
	4.10

	69. 
	Plastikinis virinamas redukuotas P1PR trišakis 900, 32x25x32 mm
	Vnt
	Iki 10  vnt.
	0.41
	Plastikinis virinamas redukuotas P1PR trišakis 900, 32x25x32 mm  „FV-PLAST“ Čekija
	4.10

	70. 
	Plastikinis virinamas redukuotas P2PR trišakis 900, 40x20x40 mm
	Vnt
	Iki 10  vnt.
	0.87
	Plastikinis virinamas redukuotas P2PR trišakis 900, 40x20x40 mm „FV-PLAST“ Čekija
	8.70

	71. 
	Plastikinis virinamas redukuotas PPR trišakis 900, 40x25x40 mm
	Vnt
	Iki 10  vnt.
	0.87
	Plastikinis virinamas redukuotas PPR trišakis 900, 40x25x40 mm  „FV-PLAST“ Čekija
	8.70

	72. 
	Plastikinis virinamas redukuotas PPR trišakis 900, 40x32x40 mm
	Vnt
	Iki 10  vnt.
	0.87
	Plastikinis virinamas redukuotas PPR trišakis 900, 40x32x40 mm  „FV-PLAST“ Čekija
	8.70

	73. 
	Plastikinis virinamas redukuotas PPR trišakis 900, 50x25x50 mm
	Vnt
	Iki 10  vnt.
	1.38
	Plastikinis virinamas redukuotas PPR trišakis 900, 50x25x50 mm  „FV-PLAST“ Čekija
	13.80

	74. 
	Plastikinis virinamas redukuotas PPR trišakis 900, 50x32x50 mm
	Vnt
	Iki 10  vnt.
	1.32
	Plastikinis virinamas redukuotas PPR trišakis 900, 50x32x50 mm  „FV-PLAST“ Čekija
	13.20

	75. 
	Plastikinis virinamas redukuotas PPR trišakis 900, 63x32x63 mm
	Vnt
	Iki 10  vnt.
	2.72
	Plastikinis virinamas redukuotas PPR trišakis 900, 63x32x63 mm „FV-PLAST“ Čekija
	27.20

	76. 
	Plastikinis virinamas redukuotas PPR trišakis 900, 90x63x90 mm
	Vnt
	Iki 10  vnt.
	11.86
	Plastikinis virinamas redukuotas PPR trišakis 900, 90x63x90 mm  „FV-PLAST“ Čekija
	118.60

	77. 
	Plastikinis virinamas redukuotas PPR trišakis 900, 90x75x90 mm
	Vnt
	Iki 10  vnt.
	12.25
	Plastikinis virinamas redukuotas PPR trišakis 900, 90x75x90 mm „FV-PLAST“ Čekija
	122.50

	78. 
	Plastikinis virinamas  PPR trišakis 900, su vidiniu metaliniu   sriegiu 20x1/2“
	Vnt
	Iki 10  vnt.
	1.36
	Plastikinis virinamas  PPR trišakis 900, su vidiniu metaliniu   sriegiu 20x1/2“ „FV-PLAST“ Čekija
	13.60

	79. 
	Plastikinis virinamas  PPR trišakis 900, su vidiniu metaliniu   sriegiu 25x34“
	Vnt
	Iki 10  vnt.
	1.68
	Plastikinis virinamas  PPR trišakis 900, su vidiniu metaliniu   sriegiu 25x34“   „FV-PLAST“ Čekija
	16.80

	80. 
	Plastikinis virinamas  PPR trišakis 900, su vidiniu metaliniu   sriegiu 25x1/2“
	Vnt
	Iki 10  vnt.
	1.19
	Plastikinis virinamas  PPR trišakis 900, su vidiniu metaliniu   sriegiu 25x1/2“ „FV-PLAST“ Čekija
	11.90

	81. 
	Plastikinis virinamas  PPR trišakis 900, su vidiniu metaliniu   sriegiu 32x1“
	Vnt
	Iki 10  vnt.
	2.83
	Plastikinis virinamas  PPR trišakis 900, su vidiniu metaliniu   sriegiu 32x1“  „FV-PLAST“ Čekija
	28.30

	82. 
	Plastikinė virinama  PPR redukcija, vidus/vidus 20x16  mm
	Vnt
	Iki 10  vnt.
	0.12
	Plastikinė virinama  PPR redukcija, vidus/vidus 20x16  mm „FV-PLAST“ Čekija
	1.20

	83. 
	Plastikinė virinama  PPR redukcija, vidus/vidus 25x16  mm
	Vnt
	Iki 10  vnt.
	0.10
	Plastikinė virinama  PPR redukcija, vidus/vidus 25x16  mm „FV-PLAST“ Čekija
	1.00

	84. 
	Plastikinė virinama  PPR redukcija, vidus/vidus 25x20  mm
	Vnt
	Iki 10  vnt.
	0.16
	Plastikinė virinama  PPR redukcija, vidus/vidus 25x20  mm „FV-PLAST“ Čekija
	1.60

	85. 
	Plastikinė virinama  PPR redukcija, vidus/vidus 32x20  mm
	Vnt
	Iki 10  vnt.
	0.16
	Plastikinė virinama  PPR redukcija, vidus/vidus 32x20  mm  „FV-PLAST“ Čekija
	1.60

	86. 
	Plastikinė virinama  PPR redukcija, vidus/vidus 32x25  mm
	Vnt
	Iki 10  vnt.
	0.18
	Plastikinė virinama  PPR redukcija, vidus/vidus 32x25  mm „FV-PLAST“ Čekija
	1.80

	87. 
	Plastikinė virinama  PPR redukcija, vidus/vidus 50x40  mm
	Vnt
	Iki 10  vnt.
	0.95
	Plastikinė virinama  PPR redukcija, vidus/vidus 50x40  mm „FV-PLAST“ Čekija
	9.50

	88. 
	Plastikinė virinama  PPR redukcija, vidus/vidus 63x50  mm
	Vnt
	Iki 10  vnt.
	1.38
	Plastikinė virinama  PPR redukcija, vidus/vidus 63x50  mm „FV-PLAST“ Čekija
	13.80

	89. 
	Plastikinė virinama  PPR redukcija, vidus/išorė 75x63  mm
	Vnt
	Iki 10  vnt.
	2.48
	Plastikinė virinama  PPR redukcija, vidus/išorė 75x63  mm „FV-PLAST“ Čekija
	24.80

	90. 
	Plastikinė virinama  PPR redukcija, vidus/vidus 90x63 mm
	Vnt
	Iki 10  vnt.
	2.73
	Plastikinė virinama  PPR redukcija, vidus/vidus 90x63 mm „FV-PLAST“ Čekija
	27.30

	91. 
	Plastikinė virinama  PPR redukcija, vidus/vidus 90x75 mm
	Vnt
	Iki 10  vnt.
	3.00
	Plastikinė virinama  PPR redukcija, vidus/vidus 90x75 mm „FV-PLAST“ Čekija
	30.00

	92. 
	Plastikinė virinama  PPR redukcija, vidus/vidus 110x90 mm
	Vnt
	Iki 10  vnt.
	4.79
	Plastikinė virinama  PPR redukcija, vidus/vidus 110x90 mm „FV-PLAST“ Čekija
	47.90

	93. 
	Plastikinis virinamas  PPR apėjimas               16 mm
	Vnt
	Iki 10  vnt.
	0.42
	Plastikinis virinamas  PPR apėjimas               16 mm  „FV-PLAST“ Čekija
	4.20

	94. 
	Plastikinis virinamas  PPR apėjimas               20 mm
	Vnt
	Iki 10  vnt.
	0.58
	Plastikinis virinamas  PPR apėjimas               20 mm „FV-PLAST“ Čekija
	5.80

	95. 
	Plastikinis virinamas  PPR apėjimas               25 mm
	Vnt
	Iki 10  vnt.
	0.63
	Plastikinis virinamas  PPR apėjimas               25 mm  „FV-PLAST“ Čekija
	6.30

	96. 
	Plastikinis virinamas  PPR apėjimas               32 mm
	Vnt
	Iki 10  vnt.
	0.99
	Plastikinis virinamas  PPR apėjimas               32 mm  „FV-PLAST“ Čekija
	9.90

	97. 
	Plastikinis virinamas  PPR apėjimas               40 mm
	Vnt
	Iki 10  vnt.
	1.54
	Plastikinis virinamas  PPR apėjimas               40 mm  „FV-PLAST“ Čekija
	15.40

	98. 
	Plastikinė virinama  PPR išardoma jungtis su išoriniu sriegiu 20x1/2“
	Vnt
	Iki 10  vnt.
	2.30
	Plastikinė virinama  PPR išardoma jungtis su išoriniu sriegiu 20x1/2“ „FV-PLAST“ Čekija
	23.00

	99. 
	Plastikinė virinama  PPR išardoma jungtis su išoriniu sriegiu 25x3/4“
	Vnt
	Iki 10  vnt.
	3.70
	Plastikinė virinama  PPR išardoma jungtis su išoriniu sriegiu 25x3/4“ „FV-PLAST“ Čekija
	37.00

	100. 
	Plastikinė virinama  PPR išardoma jungtis su išoriniu sriegiu 32x1“
	Vnt
	Iki 10  vnt.
	4.60
	Plastikinė virinama  PPR išardoma jungtis su išoriniu sriegiu 32x1“  „FV-PLAST“ Čekija
	46.00

	101. 
	Plastikinė virinama  PPR išardoma jungtis su išoriniu sriegiu 40x5/4“
	Vnt
	Iki 5  vnt.
	4.73
	Plastikinė virinama  PPR išardoma jungtis su išoriniu sriegiu 40x5/4“ „FV-PLAST“ Čekija
	23.65

	102. 
	Plastikinė virinama  PPR išardoma jungtis su išoriniu sriegiu 50x6/4“
	Vnt
	Iki 5  vnt.
	4.81
	Plastikinė virinama  PPR išardoma jungtis su išoriniu sriegiu 50x6/4“  „FV-PLAST“ Čekija
	24.05

	103. 
	Plastikinė virinama  PPR išardoma jungtis su išoriniu sriegiu 63x2“
	Vnt
	Iki 4  vnt.
	4.96
	Plastikinė virinama  PPR išardoma jungtis su išoriniu sriegiu 63x2“  „FV-PLAST“ Čekija
	19.84

	104. 
	Plastikinė virinama  PPR išardoma jungtis be sriegio  Ø20mm
	Vnt
	Iki 5  vnt.
	1.89
	Plastikinė virinama  PPR išardoma jungtis be sriegio  Ø20mm „FV-PLAST“ Čekija
	9.45

	105. 
	Plastikinė virinama  PPR išardoma jungtis be sriegio  Ø25mm
	Vnt
	Iki 5  vnt.
	3.16
	Plastikinė virinama  PPR išardoma jungtis be sriegio  Ø25mm  „FV-PLAST“ Čekija
	15.80

	106. 
	Plastikinė virinama  PPR išardoma jungtis be sriegio  Ø32mm
	Vnt
	Iki 5  vnt.
	3.82
	Plastikinė virinama  PPR išardoma jungtis be sriegio  Ø32mm „FV-PLAST“ Čekija
	19.10

	107. 
	Plastikinė virinama  PPR išardoma jungtis be sriegio  Ø40mm
	Vnt
	Iki 5  vnt.
	6.60
	Plastikinė virinama  PPR išardoma jungtis be sriegio  Ø40mm „FV-PLAST“ Čekija
	33.00

	108. 
	Plastikinė virinama  PPR išardoma jungtis be sriegio  Ø50mm
	Vnt
	Iki 5  vnt.
	9.14
	Plastikinė virinama  PPR išardoma jungtis be sriegio  Ø50mm „FV-PLAST“ Čekija
	45.70

	109. 
	Plastikinė virinama  PPR išardoma jungtis su vidiniu srirgiu  Ø32mm x1“
	Vnt
	Iki 20  vnt.
	3.84
	Plastikinė virinama  PPR išardoma jungtis su vidiniu srirgiu  Ø32mm x1“ „FV-PLAST“ Čekija
	76.80

	110. 
	Plastikinė virinama  PPR išardoma jungtis su vidiniu srirgiu  Ø40mm x5/4“
	Vnt
	Iki 20  vnt.
	3.91
	Plastikinė virinama  PPR išardoma jungtis su vidiniu srirgiu  Ø40mm x5/4“    „FV-PLAST“ Čekija
	78.20

	111. 
	P4lastikinė virinama  PPR išardoma jungtis su vidiniu srirgiu  Ø50mm x6/4“
	Vnt
	Iki 20  vnt.
	3.98
	P4lastikinė virinama  PPR išardoma jungtis su vidiniu srirgiu  Ø50mm x6/4“  „FV-PLAST“ Čekija
	79.60

	112. 
	Plastikinė virinama  PPR išardoma jungtis su vidiniu srirgiu  Ø63mm x2“
	Vnt
	Iki 20  vnt.
	4.06
	Plastikinė virinama  PPR išardoma jungtis su vidiniu srirgiu  Ø63mm x2“ „FV-PLAST“ Čekija
	81.20

	113. 
	Plastikinis virinamas  PPR perėjimas išoriniu metaliniu sriegiu  Ø16mm x1/2“
	Vnt
	Iki 10  vnt.
	1.06
	Plastikinis virinamas  PPR perėjimas išoriniu metaliniu sriegiu  Ø16mm x1/2“   „FV-PLAST“ Čekija
	10.60

	114. 
	Plastikinis virinamas  PPR perėjimas išoriniu metaliniu sriegiu  Ø20mm x1/2“
	Vnt
	Iki 10  vnt.
	0.93
	Plastikinis virinamas  PPR perėjimas išoriniu metaliniu sriegiu  Ø20mm x1/2“   „FV-PLAST“ Čekija
	9.30

	115. 
	Plastikinis virinamas  PPR perėjimas išoriniu metaliniu sriegiu  Ø20mm x3/4“
	Vnt
	Iki 10  vnt.
	1.37
	Plastikinis virinamas  PPR perėjimas išoriniu metaliniu sriegiu  Ø20mm x3/4“   „FV-PLAST“ Čekija
	13.70

	116. 
	Plastikinis virinamas  PPR perėjimas išoriniu metaliniu sriegiu  Ø25mm x3/4“
	Vnt
	Iki 10  vnt.
	1.52
	Plastikinis virinamas  PPR perėjimas išoriniu metaliniu sriegiu  Ø25mm x3/4“   „FV-PLAST“ Čekija
	15.20

	117. 
	Plastikinis virinamas  PPR perėjimas išoriniu metaliniu sriegiu  Ø25mm x1/2“
	Vnt
	Iki 10  vnt.
	1.34
	Plastikinis virinamas  PPR perėjimas išoriniu metaliniu sriegiu  Ø25mm x1/2“   „FV-PLAST“ Čekija
	13.40

	118. 
	Plastikinis virinamas  PPR perėjimas išoriniu metaliniu sriegiu  Ø32mm x1“
	Vnt
	Iki 10  vnt.
	2.15
	Plastikinis virinamas  PPR perėjimas išoriniu metaliniu sriegiu  Ø32mm x1“ „FV-PLAST“ Čekija
	21.50

	119. 
	Plastikinis virinamas  PPR perėjimas išoriniu metaliniu sriegiu  Ø32mm x1“
	Vnt
	Iki 10  vnt.
	2.38
	Plastikinis virinamas  PPR perėjimas išoriniu metaliniu sriegiu  Ø32mm x1“ „FV-PLAST“ Čekija
	23.80

	120. 
	Plastikinis virinamas  PPR perėjimas išoriniu metaliniu sriegiu  Ø40mm x5/4“
	Vnt
	Iki 5  vnt.
	6.38
	Plastikinis virinamas  PPR perėjimas išoriniu metaliniu sriegiu  Ø40mm x5/4“ „FV-PLAST“ Čekija
	31.90

	121. 
	Plastikinis virinamas  PPR perėjimas išoriniu metaliniu sriegiu  Ø50mm x6/4“
	Vnt
	Iki 5  vnt.
	9.48
	Plastikinis virinamas  PPR perėjimas išoriniu metaliniu sriegiu  Ø50mm x6/4“  „FV-PLAST“ Čekija
	47.40

	122. 
	Plastikinis virinamas  PPR perėjimas išoriniu metaliniu sriegiu  Ø63mm x2“
	Vnt
	Iki 5  vnt.
	13.41
	Plastikinis virinamas  PPR perėjimas išoriniu metaliniu sriegiu  Ø63mm x2“ „FV-PLAST“ Čekija
	67.050

	123. 
	Plastikinis virinamas  PPR perėjimas išoriniu metaliniu sriegiu  Ø75mm x2 1/2“
	Vnt
	Iki 2  vnt.
	24.49
	Plastikinis virinamas  PPR perėjimas išoriniu metaliniu sriegiu  Ø75mm x2 1/2“  „FV-PLAST“ Čekija
	48.98

	124. 
	Plastikinis virinamas  PPR perėjimas išoriniu metaliniu sriegiu  Ø90mm x3“
	Vnt
	Iki 2  vnt.
	32.95
	Plastikinis virinamas  PPR perėjimas išoriniu metaliniu sriegiu  Ø90mm x3“ „FV-PLAST“ Čekija
	65.90

	125. 
	Plastikinis virinamas  PPR perėjimas vidiniu metaliniu sriegiu  Ø40mm x5/4“
	Vnt
	Iki 20  vnt.
	6.70
	Plastikinis virinamas  PPR perėjimas vidiniu metaliniu sriegiu  Ø40mm x5/4“  „FV-PLAST“ Čekija
	134.00

	126. 
	Plastikinis virinamas  PPR perėjimas vidiniu metaliniu sriegiu  Ø50mm x6/4“
	Vnt
	Iki 20  vnt.
	9.62
	Plastikinis virinamas  PPR perėjimas vidiniu metaliniu sriegiu  Ø50mm x6/4“ „FV-PLAST“ Čekija
	192.40

	127. 
	Plastikinis virinamas  PPR perėjimas vidiniu metaliniu sriegiu  Ø63mm x2“
	Vnt
	Iki 20  vnt.
	14.28
	Plastikinis virinamas  PPR perėjimas vidiniu metaliniu sriegiu  Ø63mm x2“ „FV-PLAST“ Čekija
	285.60

	128. 
	Plastikinis virinamas  PPR perėjimas su vidiniu metaliniu sriegiu-veržle         Ø16mm x1/2“
	Vnt
	Iki 5  vnt.
	1.00
	Plastikinis virinamas  PPR perėjimas su vidiniu metaliniu sriegiu-veržle         Ø16mm x1/2“ „FV-PLAST“ Čekija
	5.00

	129. 
	Plastikinis virinamas  PPR perėjimas su vidiniu metaliniu sriegiu-veržle         Ø16mm x3/4“
	Vnt
	Iki 5  vnt.
	1.32
	Plastikinis virinamas  PPR perėjimas su vidiniu metaliniu sriegiu-veržle         Ø16mm x3/4“   „FV-PLAST“ Čekija
	6.60

	130. 
	Plastikinis virinamas  PPR perėjimas su vidiniu metaliniu sriegiu-veržle         Ø20mm x1/2“
	Vnt
	Iki 5  vnt.
	1.00
	Plastikinis virinamas  PPR perėjimas su vidiniu metaliniu sriegiu-veržle         Ø20mm x1/2“    „FV-PLAST“ Čekija
	5.00

	131. 
	Plastikinis virinamas  PPR perėjimas su vidiniu metaliniu sriegiu-veržle         Ø20mm x3/4“
	Vnt
	Iki 5  vnt.
	1.32
	Plastikinis virinamas  PPR perėjimas su vidiniu metaliniu sriegiu-veržle         Ø20mm x3/4“  „FV-PLAST“ Čekija
	6.60

	132. 
	Plastikinis virinamas  PPR perėjimas su vidiniu metaliniu sriegiu-veržle         Ø20mm x1“
	Vnt
	Iki 5  vnt.
	2.98
	Plastikinis virinamas  PPR perėjimas su vidiniu metaliniu sriegiu-veržle         Ø20mm x1“ „FV-PLAST“ Čekija
	14.90

	133. 
	Plastikinis virinamas  PPR perėjimas su vidiniu metaliniu sriegiu-veržle         Ø25mm x1“
	Vnt
	Iki 5  vnt.
	2.98
	Plastikinis virinamas  PPR perėjimas su vidiniu metaliniu sriegiu-veržle         Ø25mm x1“ „FV-PLAST“ Čekija
	14.90

	134. 
	Plastikinis virinamas  PPR perėjimas su vidiniu metaliniu sriegiu-veržle         Ø32mm x5/4“
	Vnt
	Iki 5  vnt.
	3.92
	Plastikinis virinamas  PPR perėjimas su vidiniu metaliniu sriegiu-veržle         Ø32mm x5/4“  „FV-PLAST“ Čekija
	19.60

	135. 
	Plastikinė virinama  PPR išardoma jungtis su išoriniu metaliniu sriegiu Ø 20mm x1/2“
	Vnt
	Iki 5  vnt.
	2.30
	Plastikinė virinama  PPR išardoma jungtis su išoriniu metaliniu sriegiu Ø 20mm x1/2“  „FV-PLAST“ Čekija
	11.50

	136. 
	Plastikinė virinama  PPR išardoma jungtis su išoriniu metaliniu sriegiu Ø 25mm x3/4“
	Vnt
	Iki 5  vnt.
	3.70
	Plastikinė virinama  PPR išardoma jungtis su išoriniu metaliniu sriegiu Ø 25mm x3/4“  „FV-PLAST“ Čekija
	18.50

	137. 
	Plastikinė virinama  PPR išardoma jungtis su išoriniu metaliniu sriegiu Ø 32mm x1“
	Vnt
	Iki 5  vnt.
	4.60
	Plastikinė virinama  PPR išardoma jungtis su išoriniu metaliniu sriegiu Ø 32mm x1“  „FV-PLAST“ Čekija
	23.00

	138. 
	Plastikinė virinama  PPR išardoma jungtis su išoriniu metaliniu sriegiu Ø 40mm x5/4“
	Vnt
	Iki 5  vnt.
	4.73
	Plastikinė virinama  PPR išardoma jungtis su išoriniu metaliniu sriegiu Ø 40mm x5/4“  „FV-PLAST“ Čekija
	23.65

	139. 
	Plastikinė virinama  PPR išardoma jungtis su išoriniu metaliniu sriegiu Ø 50mm x6/4“
	Vnt
	Iki 2  vnt.
	4.81
	Plastikinė virinama  PPR išardoma jungtis su išoriniu metaliniu sriegiu Ø 50mm x6/4“  „FV-PLAST“ Čekija
	9.62

	140. 
	Plastikinė virinama  PPR išardoma jungtis su išoriniu metaliniu sriegiu Ø 63mm x2“
	Vnt
	Iki 2  vnt.
	4.96
	Plastikinė virinama  PPR išardoma jungtis su išoriniu metaliniu sriegiu Ø 63mm x2“ „FV-PLAST“ Čekija
	9.92

	141. 
	Plastikinė virinama  PPR išardoma jungtis su vidiniu metaliniu sriegiu Ø 40mm x5/4“
	Vnt
	Iki 10  vnt.
	3.91
	Plastikinė virinama  PPR išardoma jungtis su vidiniu metaliniu sriegiu Ø 40mm x5/4“ „FV-PLAST“ Čekija
	39.10

	142. 
	Plastikinė virinama  PPR išardoma jungtis su išoriniu metaliniu sriegiu Ø 50mm x6/4“
	Vnt
	Iki 10 vnt.
	3.98
	Plastikinė virinama  PPR išardoma jungtis su išoriniu metaliniu sriegiu Ø 50mm x6/4“ „FV-PLAST“ Čekija
	39.80

	143. 
	Plastikinė virinama  PPR išardoma jungtis su išoriniu metaliniu sriegiu Ø 63mm x2“
	Vnt
	Iki 10  vnt.
	4.06
	Plastikinė virinama  PPR išardoma jungtis su išoriniu metaliniu sriegiu Ø 63mm x2“  „FV-PLAST“ Čekija
	40.60

	144. 
	Plastikinis virinamas flanšinio sujungimo elementas Ø 40mm
	Vnt
	Iki 10  vnt.
	0.64
	Plastikinis virinamas flanšinio sujungimo elementas Ø 40mm „FV-PLAST“ Čekija
	6.40

	145. 
	Plastikinis virinamas flanšinio sujungimo elementas Ø 50mm
	Vnt
	Iki 10  vnt.
	0.92
	Plastikinis virinamas flanšinio sujungimo elementas Ø 50mm „FV-PLAST“ Čekija
	9.20

	146. 
	Plastikinis virinamas flanšinio sujungimo elementas Ø 63mm
	Vnt
	Iki 10  vnt.
	1.54
	Plastikinis virinamas flanšinio sujungimo elementas Ø 63mm „FV-PLAST“ Čekija
	15.40

	147. 
	Plastikinis virinamas flanšinio sujungimo elementas Ø 75mm
	Vnt
	Iki 10  vnt.
	2.81
	Plastikinis virinamas flanšinio sujungimo elementas Ø 75mm „FV-PLAST“ Čekija
	28.10

	148. 
	Plastikinis virinamas flanšinio sujungimo elementas Ø 90mm
	Vnt
	Iki 10  vnt.
	3.70
	Plastikinis virinamas flanšinio sujungimo elementas Ø 90mm „FV-PLAST“ Čekija
	37.00

	149. 
	Plastikinė virinama PPR kompensacinė kilpa elementas Ø 16mm
	Vnt
	Iki 10  vnt.
	0.70
	Plastikinė virinama PPR kompensacinė kilpa elementas Ø 16mm „FV-PLAST“ Čekija
	7.00

	150. 
	Plastiki7nė virinama PPR kompensacinė kilpa elementas Ø 20mm
	Vnt
	Iki 10  vnt.
	0.80
	Plastiki7nė virinama PPR kompensacinė kilpa elementas Ø 20mm „FV-PLAST“ Čekija
	8.00

	151. 
	Plastikinė virinama PPR kompens5acinė kilpa elementas Ø 25mm
	Vnt
	Iki 10  vnt.
	1.32
	Plastikinė virinama PPR kompens5acinė kilpa elementas Ø 25mm „FV-PLAST“ Čekija
	13.20

	152. 
	Plastikinė virinama PPR kompensacinė kilpa elementas Ø 32mm
	Vnt
	Iki 10  vnt.
	2.26
	Plastikinė virinama PPR kompensacinė kilpa elementas Ø 32mm „FV-PLAST“ Čekija
	22.60

	153. 
	Plastikinė virinama PPR kompensacinė kilpa elementas Ø 40mm
	Vnt
	Iki 10  vnt.
	3.19
	Plastikinė virinama PPR kompensacinė kilpa elementas Ø 40mm „FV-PLAST“ Čekija
	31.90

	154. 
	Plastikinė virinama PPR sklendė  Ø 20mm
	Vnt
	Iki 5 vnt.
	1.29
	Plastikinė virinama PPR sklendė  Ø 20mm „FV-PLAST“ Čekija
	6.45

	155. 
	Plastikinė virinama PPR sklendė  Ø 25mm
	Vnt
	Iki 5 vnt.
	2.71
	Plastikinė virinama PPR sklendė  Ø 25mm „FV-PLAST“ Čekija
	13.55

	156. 
	Plastikinė virinama PPR sklendė  Ø 32mm
	Vnt
	Iki 5 vnt.
	3.03
	Plastikinė virinama PPR sklendė  Ø 32mm „FV-PLAST“ Čekija
	15.15

	157. 
	Plastikinė virinama PPR sklendė  Ø 40mm
	Vnt
	Iki 5 vnt.
	4.27
	Plastikinė virinama PPR sklendė  Ø 40mm „FV-PLAST“ Čekija
	21.35

	158. 
	Plastikinė virinama PPR ventilis  Ø 16mm
	Vnt
	Iki 10 vnt.
	3.12
	Plastikinė virinama PPR ventilis  Ø 16mm „FV-PLAST“ Čekija
	31.20

	159. 
	Plastikinė virinama PPR ventilis  Ø 20mm
	Vnt
	Iki 10 vnt.
	3.12
	Plastikinė virinama PPR ventilis  Ø 20mm „FV-PLAST“ Čekija
	31.20

	160. 
	Plastikinė virinama PPR ventilis  Ø 25mm
	Vnt
	Iki 10 vnt.
	4.18
	Plastikinė virinama PPR ventilis  Ø 25mm „FV-PLAST“ Čekija
	41.80

	161. 
	Plastikinė virinama PPR ventilis  Ø 32mm
	Vnt
	Iki 10 vnt.
	5.98
	Plastikinė virinama PPR ventilis  Ø 32mm „FV-PLAST“ Čekija
	59.80

	162. 
	Plastikinė virinama PPR ventilis  Ø 40mm
	Vnt
	Iki 10 vnt.
	7.92
	Plastikinė virinama PPR ventilis  Ø 40mm „FV-PLAST“ Čekija
	79.20

	163. 
	Plastikinė virinama PPR ventilis  Ø 50mm
	Vnt
	Iki 10 vnt.
	12.09
	Plastikinė virinama PPR ventilis  Ø 50mm „FV-PLAST“ Čekija
	120.90

	164. 
	Plastikinė virinama PPR ventilis  Ø 63mm
	Vnt
	Iki 5 vnt.
	18.33
	Plastikinė virinama PPR ventilis  Ø 63mm „FV-PLAST“ Čekija
	91.65

	165. 
	Plastikinė virinama PPR ventilis  Ø 75mm
	Vnt
	Iki 5 vnt.
	30.23
	Plastikinė virinama PPR ventilis  Ø 75mm „FV-PLAST“ Čekija
	151.15

	
	Viso 23 dalis
	
	
	
	
	6900.03


