## Pasiūlymas
PIRKIMO SĄLYGŲ PRIEDAS "PASIŪLYMO FORMA"
RENTGENO IR TOMOGRAFIJOS ĮRANGA
Kam: | Klaipėdos universiteto ligoninė
Data: | 2025-11-13
Nr.: | PS-25-210
Vieta: | Panevėžys
Tiekėjo pavadinimas / Ūkio subjektų grupės nariai: |  | UAB "Abameda"
Tiekėjo kodas (-ai): |  | 305938555
Tiekėjo adresas (-ai): |  | J. Basanavičiaus g. 43, LT-36204 Panevėžys
Tiekėjo PVM mokėtojo kodas(-ai): |  | LT100015073515
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės atsakingo partnerio sąskaitos numeris, banko pavadinimas ir banko kodas (-ai): |  | LT804010051005571509 Luminor bank AS Lietuvos skyrius , b. k. 40100
Asmens atsakingo už pasiūlymą vardas, pavardė:
Asmens atsakingo už pasiūlymą telefono numeris, el. pašto adresas:
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, pasirašančio sutartį asmens vardas, pavardė, pareigos: |  | Gintaras Mikelionis, Direktorius
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, už sutarties vykdymą atsakingo asmens vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas: |  | Gintaras Mikelionis Tel.: +370 611 51205, info@abameda.lt
Tiekėjo patvirtinimai:
1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomi pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
1.1. viešojo pirkimo dokumentuose
1.2. kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).
2. Patvirtiname, kad informacija ir duomenys, pateikti pasiūlyme, yra teisingi ir apima viską, ko reikia tinkamam sutarties įvykdymui
3. Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.
4. Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka:
5. Tiekėjas kainas pateikia, nurodydamas ne daugiau skaičių po kablelio, nei leidžiama pirkimo dokumentuose.
1. DALIS | 2-JŲ VIETŲ STACIONARUS RENTGENO APARATAS
Tiekėjo pasiūlymas:
3. DALIS | MOBILUS SKAITMENINIS RENTGENOGRAFIJOS APARATAS
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Siūloma reikšmė | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis, prekės kodas kataloge (jeigu turi) | Konkreti siūlomo parametro reikšmė | Dokumentas, kuriame yra nurodyta parametro reikšmė, pavadinimas ir puslapio Nr.
3. | Mobilus skaitmeninis rentgenografijos aparatas
3.1. | Skaitmeninis rentgenografijos aparatas | 1 |  | vnt | 81800 | 81800 | Shimadzu, MobileDart Evolution
3.1.1. | Teleskopinio tipo rentgeno vamzdžio kolona Būtina | [6 empty] | Taip, teleskopinio tipo rentgeno vamzdžio kolona. | Aprašymai 3 dalis psl. Nr. 2
3.1.2. | Aukštis transportavimo metu ≤ 1364 mm | [6 empty] | 1270 mm | Aprašymai 3 dalis psl. Nr. 5
3.1.3. | Plotis transportavimo metu ≤ 600 mm | [6 empty] | 560 mm | Aprašymai 3 dalis psl. Nr. 5
3.1.4. | Rentgeno aparato motorizuotas judėjimas Būtina, maksimalus judėjimo greitis ≥ 5 km/h | [6 empty] | Taip, motorizuotas rentgeno aparato judėjimas. Maksimalus judėjimo greitis 5 km/h. | Aprašymai 3 dalis psl. Nr. 5
3.1.5. | Maitinimas tiekiamas iš vidinių baterijų Būtina | [6 empty] | Taip, maitinimas tiekiamas iš vidinių baterijų. | Aprašymai 3 dalis psl. Nr. 8
3.1.6. | Svoris ≤ 470 kg | [6 empty] | 440 kg | Aprašymai 3 dalis psl. Nr. 5
3.1.7. | Kliūčių daviklis Būtina | [6 empty] | Taip, kliūčių daviklis. | Aprašymai 3 dalis psl. Nr. 13
3.1.8. | Maksimalus atstumas nuo grindų iki fokuso ≥ 2000 mm | [6 empty] | 2025 mm | Aprašymai 3 dalis psl. Nr. 5
3.1.9. | Minimalus atstumas nuo grindų iki fokuso ≤ 680 mm | [6 empty] | 680 mm | Aprašymai 3 dalis psl. Nr. 5
3.1.10. | Laikiklio pasukimas kampu aplink vertikalią ašį ≥ ±270° | [6 empty] | ±270° | Aprašymai 3 dalis psl. Nr. 5
3.1.11. | Rentgeno vamzdžio pavertimas kampu ≥ 120° | [6 empty] | 120° (nuo +90° iki -20°) | Aprašymai 3 dalis psl. Nr. 5
3.1.12. | Maksimalus horizontalios teleskopinės rankos ilgis nuo kolonos krašto ≥ 1200 mm | [6 empty] | 1203 mm | Aprašymai 3 dalis psl. Nr. 8
3.1.13. | Minimalus horizontalios teleskopinės rankos ilgis nuo kolonos krašto ≤ 750 mm | [6 empty] | 638 mm | Aprašymai 3 dalis psl. Nr. 8
3.1.14. | Integruota detektoriaus dėtuvė Būtina | [6 empty] | Taip, integruota detektoriaus dėtuvė. | Aprašymai 3 dalis psl. Nr. 13
3.1.15. | Rankinis užraktas užtikrinantis saugų detektoriaus laikymą dėtuvėje Būtina | [6 empty] | Taip, rankinis užraktas užtikrinantis saugų detektoriaus laikymą dėtuvėje. | Aprašymai 3 dalis psl. Nr. 13
3.2. | Rentgeno spindulių generatorius | 1 |  | vnt | 0 | 0
3.2.1. | Maksimali galia ≥ 30 kW | [6 empty] | 32 kW | Aprašymai 3 dalis psl. Nr. 4
3.2.2. | Įtampos diapazonas ≥ (40-130) kV | [6 empty] | (40 - 133) kV | Aprašymai 3 dalis psl. Nr. 4
3.2.3. | Srovės ir laiko sandaugos diapazonas ≥ (0,5-320) mAs | [6 empty] | (0,32 - 320) mAs | Aprašymai 3 dalis psl. Nr. 4
3.2.4. | Maksimali srovė ≥ 400 mA | [6 empty] | 400 mA | Aprašymai 3 dalis psl. Nr. 4
3.2.5. | Anatominės programos Būtina | [6 empty] | Taip, anatominės programos. | Aprašymai 3 dalis psl. Nr. 4
3.3. | Rentgeno vamzdis | 1 |  | vnt | 0 | 0
3.3.1. | Židinio dėmių kiekis ≥ 2 | [6 empty] | 2 židinio dėmės. | Aprašymai 3 dalis psl. Nr. 36
3.3.2. | Besisukantis anodas Būtina | [6 empty] | Taip, besisukantis anodas. | Aprašymai 3 dalis psl. Nr. 36
3.3.3. | Maksimalus anodo aušinimas ≥ 800 W | [6 empty] | 800 W | Aprašymai 3 dalis psl. Nr. 36
3.3.4. | Vamzdžio šiluminė talpa ≥ 1000 kHU | [6 empty] | 1060 kHU | Aprašymai 3 dalis psl. Nr. 36
3.4. | Rentgeno spindulių kolimatorius | 1 |  | vnt | 0 | 0
3.4.1. | Kolimatoriaus pasukimo kampas aplink savo ašį ≥ ± 90° | [6 empty] | ± 90° | Aprašymai 3 dalis psl. Nr. 5
3.4.2. | Indikacinis rentgeno spindulių šviesos laukas Būtina | [6 empty] | Taip, indikacinis rentgeno spindulių šviesos laukas. | Aprašymai 3 dalis psl. Nr. 5
3.5. | Rentgeno technologo darbo vieta | 1 |  | vnt | 0 | 0
3.5.1. | Informacijos iš detektoriaus nuskaitymas Būtina | [6 empty] | Taip, informacijos iš detektorių nuskaitymas. | Aprašymai 3 dalis psl. Nr. 7
3.5.2. | Ekspozicijos parametrų valdymas Būtina | [6 empty] | Taip, ekspozicijos parametrų valdymas. | Aprašymai 3 dalis psl. Nr. 67
3.5.3. | Gautų vaizdų peržiūra Būtina | [6 empty] | Taip, gautų vaizdų peržiūra. | Aprašymai 3 dalis psl. Nr. 12
3.5.4. | Galimybė gauti pacientų sąrašą iš ligoninės informacinės sistemos (DICOM Modality Worklist) Būtina | [6 empty] | Taip, galimybė gauti pacientų sąrašą iš ligoninės informacinės sistemos (DICOM Modality Worklist). | Aprašymai 3 dalis psl. Nr. 7
3.5.5. | Vaizdų išsaugojimas (DICOM Storage) Būtina | [6 empty] | Taip, vaizdų išsaugojimas (DICOM Storage). | Aprašymai 3 dalis psl. Nr. 7
3.5.6. | Vaizdų spausdinimas (DICOM Print) Būtina | [6 empty] | Taip, vaizdų spausdinimas (DICOM Print). | Aprašymai 3 dalis psl. Nr. 7
3.5.7. | Apšvitos ataskaitos formavimas (DICOM SR) Būtina | [6 empty] | Taip, apšvitos ataskaitos formavimas (DICOM SR). | Aprašymai 3 dalis psl. Nr. 7
3.5.8. | Belaidis rentgeno vaizdų siuntimas į vaizdų archyvavimo sistemą Būtina | [6 empty] | Taip, belaidis rentgeno vaizdų siuntimas į vaizdų archyvavimo sistemą. | Aprašymai 3 dalis psl. Nr. 69
3.5.9. | Lietimui jautraus ekrano įstrižainė ≥ 19" colių | [6 empty] | Taip, lietimui jautrus 19" įstrižainės ekranas. | Aprašymai 3 dalis psl. Nr. 2
3.6. | Skaitmeninis rentgeno spindulių detektorius | 1 |  | vnt | 0 | 0
3.6.1. | Ryšys su technologo darbo vieta Belaidis | [6 empty] | Taip, belaidis ryšys su technologo darbo vieta. | Aprašymai 3 dalis psl. Nr. 2
3.6.2. | Galimybė detektoriaus saugiam pernešimui (integruota rankena arba rankeną turintis dėklas). Būtina | [6 empty] | Taip, integruota rankena saugiam detektoriaus pernešimui. | Aprašymai 3 dalis psl. Nr. 78
3.6.3. | Scintiliatoriaus tipas CsI | [6 empty] | CsI scintiliatorius | Aprašymai 3 dalis psl. Nr. 6
3.6.4. | Detektoriaus jautrios zonos dydis ≥ (340 x 420) mm | [6 empty] | (347,292 x 423,324) mm | Aprašymai 3 dalis psl. Nr. 6
3.6.5. | Fizinis pikselio dydis ≤ 125 µm | [6 empty] | 99 µm | Aprašymai 3 dalis psl. Nr. 6
3.6.6. | Detektoriaus kvantinis efektyvumas (angl. DQE) pagal IEC-62220 standartą ≥ 65 % prie 0,5 lp/mm | [6 empty] | 67 % prie 0,5 lp/mm | Aprašymai 3 dalis psl. Nr. 80
3.6.7. | Apsaugos nuo drėgmės klasė ≥ IPX6 | [6 empty] | IP67 | Aprašymai 3 dalis psl. Nr. 6
3.6.8. | Maksimali leistina apkrova visame detektoriaus plote ≥ 300 kg | [6 empty] | 400 kg | Aprašymai 3 dalis psl. Nr. 6
3.6.9. | Komplektuojamas su baterija autonominiam maitinimui Būtina | [6 empty] | Taip, komplektuojamas su baterija autonominiam maitinimui. | Aprašymai 3 dalis psl. Nr. 76
3.6.10. | Detektoriaus veikimo laikas vienu baterijos(ų) įkrovimu ≥ 8 val. | [6 empty] | 16 val. | Aprašymai 3 dalis psl. Nr. 76
3.6.11. | Detektoriaus svoris su baterija ≤ 3,1 kg | [6 empty] | 2.4 kg | Aprašymai 3 dalis psl. Nr. 76
3.6.12. | Detektoriaus dėklas Būtina | [6 empty] | Taip, detektoriaus dėklas. | Aprašymai 3 dalis psl. Nr. 85
3.7. | Dozimetrijos sistema | 1 |  | vnt | 0 | 0
3.7.1. | Dozimetrijos sistema (įtaisas informuojantis apie jonizuojančios spinduliuotės kiekį, išspinduliuotą radiologinės procedūros metu). Dozės (DAP) atvaizdavimas DICOM radiologiniame vaizde. Būtina | [6 empty] | Taip, dozimetrijos sistema (įtaisas informuojantis apie jonizuojančios spinduliuotės kiekį, išspinduliuotą radiologinės procedūros metu). Dozės (DAP) atvaizdavimas DICOM radiologiniame vaizde. | Aprašymai 3 dalis psl. Nr. 87, 88
3.7.2. | Kiti reikalavimai (visai pirkimo daliai):
3.7.3. | Belaidis rentgeno spindulių jungiklis Būtina | [6 empty] | Taip, belaidis rentgeno spindulių jungiklis. | Aprašymai 3 dalis psl. Nr. 4
3.7.4. | Garantinis laikotarpis ≥ 24 mėn. Garantija suteikiama visoms mobilios rentgenografijos sistemos sudedamosioms dalims, kurios minimos šioje techniėje specifikacijoje, nerpiklausomai nuo apkrovos ir naudojimo intensyvumo. Garantija įsigalioja nuo prekių perdavimo dienos. | [6 empty] | Taip, 24 mėn. garantinis laikotarpis, suteikiamas visoms mobilios rentgenografijos sistemos sudedamosioms dalims, kurios minimos šioje techniėje specifikacijoje, nerpiklausomai nuo apkrovos ir naudojimo intensyvumo. Garantija įsigalioja nuo prekių perdavimo dienos. | Tiekėjo patvirtinimo raštas
3.7.5. | Rentgeno diagnostikos įranga bei kartu su įranga pateikti dokumentai turi atitikti Lietuvos higienos normoje HN 31:2021 „Radiacinės saugos reikalavimai medicininėje rentgeno diagnostikoje“ nurodytiems reikalavimams Būtina | [6 empty] | Taip, rentgeno diagnostikos įranga bei kartu su įranga pateikti dokumentai atitinka Lietuvos higienos normoje HN 31:2021 „Radiacinės saugos reikalavimai medicininėje rentgeno diagnostikoje“ nurodytus reikalavimus. | Tiekėjo patvirtinimo raštas
3.7.6. | Siūlomos įrangos instaliavimas, montavimas, įskaitant projekto radiacinei saugai paruošimą bei jo ekspertizę ir paruošimas eksploatacijai pagal Lietuvos higienos normos HN 31:2021 „Radiacinės saugos reikalavimai medicininėje rentgeno diagnostikoje“ radiacinės saugos reikalavimus - Kaštai turi būti įtraukti į galutinę pasiūlymo kainą Būtina | [6 empty] | Taip, siūlomos įrangos instaliavimas, montavimas, įskaitant projekto radiacinei saugai paruošimą bei jo ekspertizę ir paruošimas eksploatacijai pagal Lietuvos higienos normos HN 31:2021 „Radiacinės saugos reikalavimai medicininėje rentgeno diagnostikoje“ radiacinės saugos reikalavimus. Kaštai įtraukti į galutinę pasiūlymo kainą. | Tiekėjo patvirtinimo raštas
3.7.7. | Įrangos tiekėjas arba gamintojo atstovai, sumontavę ir suderinę įrangą, privalo atlikti mobilaus skaitmeninio rentgeno aparato kokybės kontrolės priėmimo bandymus pagal Lietuvoje galiojančius teisės aktus (HN 78:2009) ir pateikti bandymų protokolus Būtina | [6 empty] | Taip, įrangos tiekėjas , sumontavęs ir suderinęs įrangą, atlieka mobilaus skaitmeninio rentgeno aparato kokybės kontrolės priėmimo bandymus pagal Lietuvoje galiojančius teisės aktus (HN 78:2009) ir pateikia bandymų protokolus. | Tiekėjo patvirtinimo raštas
3.7.8. | Personalo apmokymas - Kaštai turi būti įtraukti į galutinę pasiūlymo kainą Būtina | [6 empty] | Taip, personalo apmokymo kaštai įtraukti į galutinę pasiūlymo kainą. | Tiekėjo patvirtinimo raštas
3.7.9. | Siūloma įranga turi būti paženklinta CE ženklu - Kartu su pasiūlymu konkursui turi būti pateiktas CE sertifikatas arba lygiavertis dokumentas Būtina | [6 empty] | Taip, siūloma įranga paženklinta CE ženklu. Kartu su pasiūlymu konkursui pateikiamas CE sertifikatas. | Tiekėjo patvirtinimo raštas bei CE sertifikatai
3.7.10. | "Glass free" technologijos detektorius |  | Taip | [5 empty] | Aprašymai 3 dalis psl. Nr. 98
3.7.11. | Pikselio dydis ≤ 100 µm |  | Taip |  |  |  |  | 99 µm | Aprašymai 3 dalis psl. Nr. 6
3.7.12. | Maksimali leistina apkrova visame detektoriaus plote ≥ 400 kg (įskaitant dėklą) |  | Taip |  |  |  |  | 400 kg | Aprašymai 3 dalis psl. Nr. 6
3.7.13. | Detektorius pagamintas iš antibakterinių medžiagų arba padengtas antibakteriniu sluoksniu |  | Ne
3.7.14. | Detektoriaus veikimo laikas vienu baterijos(ų) įkrovimu ≥ 15 val. |  | Taip |  |  |  |  | 16 valandų | Aprašymai 3 dalis psl. Nr. 76
3.7.15. | Programinė įranga vaizdo kontrastiškumui pagerinti, leidžianti ekspozicijos metu nenaudoti fizinio rentgenografinio tinklelio (virtualus rentgenografinis tinklelis) |  | Taip | [5 empty] | Aprašymai 3 dalis psl. Nr. 12
[5 empty] | Suma be PVM | 81800
|  |  | Taikomas PVM dydis (%) | 21 | PVM suma | 17178
[5 empty] | Suma su PVM | 98978

## Subtiekėjai ir priedai
Ūkio subjektai (įskaitant kvazisubtiekėjus - fiziniai asmenys, kuriuos ketinama įdarbinti pirkimo laimėjimo atveju), kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, kad atitiktų keliamus kvalifikacijos reikalavimus:
Pavadinimas* |  | Kodas, adresas |  | Perduodama veikla |  | Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %) | Kval. Reikalavimo Nr.
- |  | - |  | - |  | - | -
Subtiekėjams / subteikėjams / subrangovams numatomos perduoti veiklos (privaloma nurodyti) ir šių ūkio subjektų pavadinimai (jei žinomi):
Pavadinimas |  | Kodas, adresas |  | Perduodama veikla* |  | Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %)
- |  | - |  | - |  | -
Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:
Nr. | Dokumento pavadinimas |  |  |  | Dokumentas yra konfidencialus? Taip/Ne
1 | Jungtinės veiklos kopija (jei taikoma) |  |  |  | Netaikoma
2 | Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas |  |  |  | Ne
3 | Subtiekimo sutartis, ketinimų protokolas, preliminarios sutartys ar kiti dokumentai, patvirtinantys, kad laimėjus pirkimą tiekėjui bus prieinami kitų ūkio subjektų ištekliai (jei pasitelkiami kvalifikacijos atitikimui) |  |  |  | Netaikoma
4 | Dokumentai reikalaujami pirkimo sąlygų priede "Kokybės kriterijai ir jų vertinimas" |  |  |  | Taip Aprašymai 1 dalis Konfidencialu Aprašymai 3 dalis Konfidencialu
5 | Pasiūlymo atitikimą pirkimo sąlygų techninei specifikacijai pagrindžiantys dokumentai |  |  |  | Taip Aprašymai 1 dalis Konfidencialu Aprašymai 3 dalis Konfidencialu
6 | Pasiūlymas ir Techninė specifikacija (6 priedas Excel formatu) |  |  |  | Ne
7 | Tiekėjo patvirtinimo raštas |  |  |  | Ne
8 9 | Deklaracija dėl Reglamento (8 priedas) Deklaracija dėl Nacionalinio saugumo (9 priedas) |  |  |  | Ne Ne
10 | CE sertifikatai |  |  |  | Ne
11 | RSC licencija Konfidencialu psl. 2-4 |  |  |  | Taip psl. Nr. 2-4 lapai
12 | Įgaliojimas pateikti pasiūlymą |  |  |  | Ne
Pasiūlyme nurodyta Prekės kaina, išskyrus jos sudedamąsias dalis, subtiekėjai, taip pat kita informacija, kuri teisės aktų nustatyta tvarka turi būti skelbiama arba kitokiu būdu viešai prieinama visuomenei, nėra laikoma konfidencialia informacija. Konfidencialią informaciją sudaro, visų pirma, komercinė (gamybinė) paslaptis ir konfidencialieji pasiūlymų aspektai. Informacija, kurią viešai skelbti įpareigoja Lietuvos Respublikos įstatymai, negali būti tiekėjo nurodoma kaip konfidenciali, todėl, tiekėjui nurodžius tokią informaciją kaip konfidencialią, perkančioji organizacija turi teisę ją skelbti. Jei tiekėjas nenurodo konfidencialios informacijos, laikoma, kad konfidencialios informacijos tiekėjo pasiūlyme nėra. Vadovaujantis Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašu, patvirtintu Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 19 d. įsakymu Nr. 1S-91 „Dėl Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašo patvirtinimo“, perkančioji organizacija laimėjusio dalyvio pasiūlymą, išskyrus informaciją, kurią tiekėjas nurodė kaip konfidencialią, paskelbs CVP IS.
Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas: |  |  | Administratorė-viešųjų pirkimų specialistė
Pasirašančio asmens vardas ir pavardė: |  |  | Vilma Gudonienė
3631 2025-10-08 18:22:26