## Sheet1
Eil. Nr. | Pavadinimas ir techninės charakteristikos | Mato vnt. | Maksimalus kiekis | 1 kompl. įkainis Eur be PVM (Pildo Tiekėjas) | Suma Eur be PVM
Demontavimo darbai
1 | Monolitinės gelžbetoninės perdangos t=150mm pjovimas, | komplektas | 1 | 3063 | 3063
2 | Priešgaisrinių sandwich panelių demontavimas, angos išpjovimas ir sumontavimas | komplektas | 1 | 1512 | 1512
3 | Plieninių sijų demontavimas | komplektas | 1 | 915 | 915
Naujų konstrukcijų įrengimas
4 | Plieninių elementų virinimas vietoje ir antikorozinės dangos atstatymas | komplektas | 1 | 1344 | 1344
5 | Plieninių elementų gamyba ir montavimas varžtinėmis jungtimis, C4 koroziškumo klasė | komplektas | 1 | 4269 | 4269
6 | Skardos lankstiniai, t = 1.0mm, lankstinio aukštis h tikslinamas pagal faktą. | komplektas | 1 | 1112 | 1112
7 | Bituminė mastika Penosil 939 | komplektas | 1 | 28 | 28
8 | Cheminių inkarinių varžtų įrengimas,WIT-UH 300+ sreigti strypai M12, įgilinimas 90mm | komplektas | 1 | 387 | 387
9 | Cheminių inkarinių varžtų įrengimas,WIT-UH 300+ sreigti strypai M10, įgilinimas 70mm | komplektas | 1 | 116 | 116
10 | Betonsraigčių įrengimas W-BS/S M10*120 | komplektas | 1 | 314 | 314
11 | Vyriai varteliams (M16 75X75X4 MM, cinkuoti, montuojami savigręžiais) | komplektas | 1 | 275 | 275
12 | Guminė tarpinė dangčiui (Hiper D14, d-profilis 14x12mm) | komplektas | 1 | 115 | 115
13 | Sertifikuota horizontali priešgaisrinė automatinė užsklanda 1,5x1,5m, min. EI 45, tvirtinama prie lubų. Normaliomis eksplotacijos sąlygomis – atvira, uždaroma gaisro atveju. Su tvirtinimo elementais. | komplektas | 1 | 6242 | 6242
14 | Horizontalios priešgaisrinės, automatinės užsklandos montavimo darbai | komplektas | 1 | 2568 | 2568
15 | Metalo konstrukcijų montavimo darbai | komplektas | 1 | 5742 | 5742
16 | Pastolių montavimo ir demontavimo darbai | komplektas | 1 | 3630 | 3630
17 | Kėlimo darbai | komplektas | 1 | 2073.5 | 2073.5
18 | Suvirinimo darbai | komplektas | 1 | 1822 | 1822
19 | Elektrinė talė su elektriniu vežimėliu, keliamoji galia 1.0 t, kėlimo aukštis 12.5 m. Svoris 115 kg. El. galia 2.0 kW, įtampa 400V. Komplektuojamas su kabeliais ir girlianda, sijos ilgis 3.7m. Komplektuojamas su laidiniu pulteliu | komplektas | 1 | 7695 | 7695
|  |  | Pasiūlymo kaina EUR be PVM (C) |  | 43222.5
PASTABOS:
1. Visa įranga, kabeliai ir montažinės medžiagos turi būti derinamos su Užsakovu
2. Sąnaudų žiniaraščiai yra orentaciniai. Rangovas privalo pats paskaičiuoti kiekius ir už juos atsakyti.
3. Nurodyti kiekiai turi būti įvertinti kompleksiškai, kartu su visais palydinčiais darbais.