REIKALAVIMAI TECHNINEI PASIŪLYMO DALIAI

Tiekėjas privalo pateikti techninį pasiūlymą (Pirkimo dokumentų 5 priedo „Pasiūlymo forma: I dalis“, 4 skyrius „Techninė dalis“), kuriame pateikiama visa aiški ir pagrįsta techninė informacija apie siūlomus sprendinius, technologinius procesus, įrangą ir numatomų atlikti darbų apimtis, siekiant įvertinti pasiūlymo atitiktį pirkimo dokumentams ir Techninei specifikacijai. Tiekėjo techninį pasiūlymą sudaro žemiau nurodyti skyriai ir skirsniai, jeigu kuris nors toliau nurodytas punktas konkrečiam tiekėjo siūlomam sprendiniui netaikomas, tiekėjas privalo tai aiškiai nurodyti ir pateikti motyvuotą paaiškinimą.

Techniniame pasiūlyme neturi būti pateikiama jokia informacija, susijusi su kaina, įskaitant, bet neapsiribojant: įrangos ar darbų kainas, įkainius, sąmatas, kainų skaičiavimus ar nuorodas į kainą. Visa informacija, susijusi su kaina, pateikiama tik Pirkimo dokumentų 5 priede „Pasiūlymo forma: II dalis“.

Techninis pasiūlymas bus vertinamas kaip pasiūlymo atitikties Pirkimo dokumentams kriterijus. Tai reiškia, kad techninis pasiūlymas turi atitikti visus Pirkimo dokumentuose ir jų prieduose nurodytus techninius reikalavimus. Už techninio pasiūlymo kokybę atskirų balų nebus suteikiama. Pasiūlymai, kurių techninis pasiūlymas neatitinka Pirkimo dokumentų reikalavimų, bus laikomi neatitinkančiais reikalavimų ir nebus vertinami pagal kainos kriterijų.

Nuotekų valymo technologijų diegimas UAB „Toksika“ veikloje, Jonavos grunto valymo aikštelėje: Daigučių k. 1, Kulvos sen., Jonavos r. sav., Kauno apskr.

1.	Įrenginių pajėgumas ir našumas.

1.1.	Nuotekų kiekiai ir savybės.

Pagrindiniai į įrenginius įtekančio srauto duomenys pagal Techninę specifikaciją.

1.2	Valytų nuotekų kokybės standartai.

Patvirtinimas, kad siūlomieji projektai atitiks Techninėje specifikacijoje nurodytus standartus.

1.3	Technologinio proceso sąranga:

1.3.1 Įžanga – pateikiamos nuorodos į kitus įrenginius, kuriuose sėkmingai taikomos konkrečios technologinių procesų sistemos ar variantai, esant panašioms sąlygoms (nebūtinai turi būti šio konkurso dalyvio pastatyti įrenginiai).

1.3.2 Projektiniai kriterijai – išvardinami pagrindiniai technologinio proceso parametrai, kuriais yra grindžiamas technologinės įrangos parinkimas, (tokiems technologinių procesų parametrams, kur yra būdingas tam tikras verčių diapazonas, dalyvis neturėtų nuolatos rinktis reikšmių artimų ribinėms reikšmėms).

1.3.3 Technologinio proceso skaičiavimai – pateikiami pradiniai duomenys, skaičiavimai ir skaičiavimų rezultatai kiekvienai nuotekų valymo grandžiai (etapui) projektinėmis apkrovimo sąlygomis (t.y. tiek pirminiam valymui, tiek ir tolimesniam biologiniam valymui). Numatomos technologinės įrangos parinkimo pagrindimas.

1.3.4 Masių balansas – pateikiamas visų įrenginių masių balanso žiniaraštis, kuriame būtų pateikti susidarančio dumblo, smėlio ir nuogrėbų kiekiai – vertinant pagal sausų kietųjų medžiagų koncentraciją ir/arba pagal šlapio, sutirštinto ar nusausinto dumblo kiekį. Pateikti skaičiavimo metodikas.

1.4	Suvartojimo skaičiavimai.

1.4.1 Elektros energija – pateikiamas žiniaraštis, kuriame surašomi visi siūlomieji elektriniai įrenginiai, jų instaliuotoji galia, numatomas energijos suvartojimas, veikimo trukmė esant nuotekų projektiniam srautui bei apkrovimo sąlygoms, pateikiami viso energijos suvartojimo per metus vidurkio skaičiavimai, esant projektinėms sąlygoms. Skaičiavimuose įvertinamas elektros energijos poreikis tik technologijai.

1.4.2 Chemikalai – pateikiami cheminių medžiagų suvartojimo skaičiavimai, pagal kuriuos gaunamas metinis cheminių medžiagų suvartojimas, esant projektinėms apkrovos sąlygomis.

1.5. 	Technologiniai sprendimai ir įranga.

Pateikiamas technologinių sprendimų ir įrangos pagrįstumas.

2.	Siūlomųjų darbų aprašymas

2.1	Įrenginiai.

Pateikiamas išsamus pagrindinių statinių aprašymas bei pateikiama tokia informacija:

2.1.1 Pagrindiniai statybos konstrukcijų ir pastatų matmenys, rezervuarų tūrio ir kiti duomenys.

2.1.2 Statybos darbų vykdymo būdas – pvz., vietoje liejamos gelžbetonio konstrukcijos, montuojami jau išlieti betono elementai; taip pat – statybos darbų medžiagos.

2.1.3 Numatoma patiekti mechaninė ir elektrotechninė įranga, įskaitant pagrindinius konstrukcinius ypatumus, našumo duomenis, ilgaamžiškumą ir pan.

2.1.4 Atjungimo priemonės (išjungiamosios sklendės ir pan.). Jei tokios planuojamos.

2.1.5 Atsarginės priemonės, kurios būtų panaudojamos avarijos atveju, atliekant priežiūrą, apvedimai ir pan. Jei tokios planuojamos.

2.1.6 Numatoma patiekti keliamoji įranga. Jei tokios planuojamos.

2.2	Vamzdynai ir sklendės

2.2.1 Vamzdynų (visų technologinių linijų) sąrašas, siūlomos pagaminimo medžiagos.

2.2.2 Pagrindinių sklendžių, uždorių ir kitų srauto valdymo bei išjungimo priemonių sąrašas, nurodant tipą, veikimo būdą (rankinis arba mechanizuotas), siūlomą pagaminimo medžiagą.

3.	Įrenginių veikimas, valdymas ir priežiūra

3.1	Įrenginių veikimas ir valdymas

3.1.1 Įrenginių veikimo ir valdymo koncepcijos – technologijos  aprašymas.

3.1.2 Įrenginių valdymas (rankinis, automatinis ar kitas).

3.1.3	Įrenginių pagrindinių dalių priežiūros poreikių glaustas aprašymas.

4.	Brėžiniai

Pateikiami mažiausiai šie brėžiniai ir schemos:

- Technologinio proceso schema – parodanti visas technologinių įrenginių dalis, jų pajėgumus, pagrindines charakteristikas, taip pat – visas pagrindines ir pagalbines srauto linijas, jų projektines charakteristikas, hidraulinius matmenis (vamzdžių diametrus, kanalų skerspjūvius ir pan.).

- Hidraulinis profilis – „išilginis“ pjūvis, parodant pirminio valymo grandies siūlomus sprendinius nuo įbėgimo iki išbėgimo, parodant pagrindines talpų ir linijų altitudes. Hidraulinis lygis pateikiamas projektinio srauto sąlygomis.

5.	Gamintojo techninė literatūra

Šiame skyriuje pateikiama įrenginių gamintojų techninė literatūra (aprašymai, eksploatacijos instrukcijos ir kt.), o taip pat kita literatūra, kurioje nurodomos techninės specifikacijos, pateikiami aprašymai, nominalai, našumo duomenys, projektiniai kriterijai, nuorodos ir pan. Pateikiama tik betarpiškai su rangovo pasiūlymu susijusi medžiaga apie pagrindinę technologinę įranga (t. y. maišyklėms, siurbliams, orapūtėms, aeratoriams ir pan.). Bendrojo pobūdžio katalogai ir reklaminė medžiaga nėra tinkama.

6. Siūlomų įrengimų techninės charakteristikos

Techniniame pasiūlyme tiekėjas turi nurodyti informaciją apie siūlomus įrengimus.

Pridedama informaciją apie įrengimus:

| Eil.Nr. | Įrenginio tipas ir paskirtis | Maišyklė (pildo tiekėjas) |
| --- | --- | --- |
| 6.1.1. | Gamintojas ir kilmes šalis |  |
| 6.1.2. | Vietinis atstovas Lietuvoje (nurodyti jei yra) |  |
| 6.1.3. | Matmenys (ilgis, plotis, aukštis) m |  |
| 6.1.4. | Instaliuotas galingumas (kW) |  |
| 6.1.5. | Našumas (pvz. m3/h, m3/d arba vnt./h) |  |
| 6.1.6. | Slėgio aukštis (m.v.st.) |  |
| 6.1.7. | Valdymas |  |
| 6.1.8. | Matavimo ribos (kg) |  |
| 6.1.9. | Kiti parametrai: |  |
| 6.1.10. | Kiekis (vnt.) |  |

| Eil.Nr. | Įrenginio tipas ir paskirtis | Orapūtė (pildo tiekėjas) |
| --- | --- | --- |
| 6.2.1. | Gamintojas ir kilmes šalis |  |
| 6.2.2. | Vietinis atstovas Lietuvoje (nurodyti jei yra) |  |
| 6.2.3. | Matmenys (ilgis, plotis, aukštis) m |  |
| 6.2.4. | Instaliuotas galingumas (kW) |  |
| 6.2.5. | Našumas (pvz. m3/h, m3/d arba vnt./h) |  |
| 6.2.6. | Slėgio aukštis (m.v.st.) |  |
| 6.2.7. | Valdymas |  |
| 6.2.8. | Matavimo ribos (kg) |  |
| 6.2.9. | Kiti parametrai: |  |
| 6.2.10. | Kiekis (vnt.) |  |

| Eil.Nr. | Įrenginio tipas ir paskirtis | Aeratoriai (pildo tiekėjas) |
| --- | --- | --- |
| 6.3.1. | Gamintojas ir kilmes šalis |  |
| 6.3.2. | Vietinis atstovas Lietuvoje (nurodyti jei yra) |  |
| 6.3.3. | Matmenys (ilgis, plotis, aukštis) m |  |
| 6.3.4. | Instaliuotas galingumas (kW) |  |
| 6.3.5. | Našumas (pvz. m3/h, m3/d arba vnt./h) |  |
| 6.3.6. | Slėgio aukštis (m.v.st.) |  |
| 6.3.7. | Valdymas |  |
| 6.3.8. | Matavimo ribos (kg) |  |
| 6.3.9. | Kiti parametrai: |  |
| 6.3.10. | Kiekis (vnt.) |  |

| Eil. Nr. | Įrenginio tipas ir paskirtis | Cheminių reagentų dozavimo siurblys (pildo tiekėjas) |
| --- | --- | --- |
| 6.4.1. | Gamintojas ir kilmes šalis |  |
| 6.4.2. | Vietinis atstovas Lietuvoje (nurodyti jei yra) |  |
| 6.4.3. | Matmenys (ilgis, plotis, aukštis) m |  |
| 6.4.4. | Instaliuotas galingumas (kW) |  |
| 6.4.5. | Našumas (pvz. m3/h, m3/d arba vnt./h) |  |
| 6.4.6. | Slėgio aukštis (m.v.st.) |  |
| 6.4.7. | Valdymas |  |
| 6.4.8. | Matavimo ribos (kg) |  |
| 6.4.9. | Kiti parametrai: |  |
| 6.4.10. | Kiekis (vnt.) |  |

| Eil. Nr. | Įrenginio tipas ir paskirtis | Kita, pagal poreikį (pildo tiekėjas) |
| --- | --- | --- |
| 6.5.1. | Gamintojas ir kilmes šalis |  |
| 6.5.2. | Vietinis atstovas Lietuvoje (nurodyti jei yra) |  |
| 6.5.3. | Matmenys (ilgis, plotis, aukštis) m |  |
| 6.5.4. | Instaliuotas galingumas (kW) |  |
| 6.5.5. | Našumas (pvz. m3/h, m3/d arba vnt./h) |  |
| 6.5.6. | Slėgio aukštis (m.v.st.) |  |
| 6.5.7. | Valdymas |  |
| 6.5.8. | Matavimo ribos (kg) |  |
| 6.5.9. | Kiti parametrai: |  |
| 6.5.10. | Kiekis (vnt.) |  |