**PANEVĖŽIO MIESTO APŠVIETIMO TINKLŲ PRIEŽIŪROS IR REMONTO ĮKAINIŲ SĄRAŠAS**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Eil.  Nr. | Paslaugos pavadinimas | | Mato vnt. | Buvęs įkainis  be PVM)  Eur | Naujas  įkainis  be PVM)  Eur |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | |
| 11. | **Apšvietimo tinklų priežiūra ir remontas** | | | | |
| 11.1. | **Gatvių apšvietimo tinklų priežiūra** |  | |  |  |
| 11.1.1. | Apšvietimo tinklo eksploatavimas | 1 d. d. | | 450,87  +sąskaita už medžiagas | **560,00**  **+sąskaita už medžiagas** |
| 11.1.1.1 | Apšvietimo sistemos valdymo administravimas | Mėn. | | - | **5000+sąskaita už valdiklių programavimo paslaugas** |
| 11.1.2. | Operatyvinio personalo budėjimas po darbo valandų, išeiginėmis ir švenčių dienomis | | | | |
| 11.1.2.1. | Kai dirba 1 darbuotojas | 1 val. | | 21,78 | **28,67** |
| 11.1.2.2. | Kai dirba 2 darbuotojai | 1 val. | | 38,75 | **54,96** |
| 11.2. | **Šviestuvų remontas** | | | | |
| 11.2.1.\* | Perdegusių apšvietimo 70 W natrio lempų keitimas, įskaitant medžiagų kainas | 1 vnt. | | 62,84 | **42,34** |
| 11.2.2.\* | Perdegusių apšvietimo 150 W natrio lempų keitimas, įskaitant medžiagų kainas | 1 vnt. | | 67,41 | **46,43** |
| 11.2.3.\* | Perdegusių apšvietimo metalo halogeninių lempų keitimas, įskaitant medžiagų kainas | 1 vnt. | | 77,70 | **57,13** |
| 11.2.4. | Gatvių apšvietimo LED šviestuvų iki 70 W įrengimas, įskaitant šviestuvo kainą | 1 vnt. | | 379,59 | **397,51** |
| 11.2.5. | Gatvių apšvietimo LED šviestuvų 71–110 W įrengimas, įskaitant šviestuvo kainą | 1 vnt. | | 418,49 | **436,41** |
| 11.2.6. | Kryptinio šviesos srauto LED šviestuvų įrengimas, įskaitant šviestuvo kainą | 1 vnt. | | 416,28 | **436,41** |
| 11.2.7.\* | Gatvių apšvietimo šviestuvų, kabinamų ant gembių, demontavimas | 1 vnt. | | 65,72 | **59,55** |
| 11.2.8.\* | Gatvių apšvietimo natrio lempų šviestuvų remontas, įskaitant medžiagų kainas | 1 vnt. | | 107,17 | **88,46** |
| 11.2.9.\* | Gatvių apšvietimo šviestuvo montavimas be šviestuvo kainos | 1 vnt. | | 65,95 | **64,73** |
| 11.2.10.\* | Šviestuvo perjungimas pakeitus maitinimo laidus, įskaitant medžiagų kainas | 1 vnt. | | 62,62 | **55,11** |
| 11.2.11\* | Gatvių apšvietimo LED lempų šviestuvų remontas, įskaitant medžiagų kainas | 1 vnt. | | - | **105,17** |
| 11.3. | **Apšvietimo atramų remontas** | | | | |
| 11.3.1\* | Cinkuotų apšvietimo atramų pastatymas be atramos ir pamato kainos | 1 vnt. | | 224,71 | **194,22** |
| 11.3.2.\* | Cinkuotų apšvietimo atramų pastatymas, įskaitant atramos ir pamato kainą | 1 vnt. | | 689,20 | **646,82** |
| 11.3.3.\* | Gelžbetoninių apšvietimo atramų (paramsčių) pastatymas be atramos (paramsčio) kainos | 1 vnt. | | 379,77 | **207,78** |
| 11.3.4.\* | Gelžbetoninių apšvietimo atramų (paramsčių) pastatymas įskaitant atramos (paramsčio) kainą | 1 vnt. | | 762,44 | **617,96** |
| 11.3.5. | Metalinių apšvietimo atramų demontavimas | 1 vnt. | | 187,22 | **221,68** |
| 11.3.6.\* | Gelžbetoninių apšvietimo atramų (paramsčių) demontavimas | 1 vnt. | | 277,82 | **260,82** |
| 11.3.7.\* | Gembės šviestuvui ant atramos montavimas, įskaitant medžiagų kainą | 1 vnt. | | 142,08 | **130,92** |
| 11.3.8.\* | Gembės šviestuvui ant atramos montavimas be gembės kainos | 1 vnt. | | 61,91 | **50,76** |
| 11.3.9.\* | Gembės šviestuvui demontavimas iš autobokštelio | 1 vnt. | | 47,63 | **29,33** |
| 11.3.10. | Apšvietimo atramų tiesinimas | 1 vnt. | | 65,89 | **65.89** |
| 11.3.11. | Metalinių paviršių dažymas | 1 m² | | 51,98 | **58,19** |
| 11.3.12. | Metalinių atramų kabelinių skydelių remontas | 1 vnt. | | 116,42 | **135,69** |
| 11.3.13. | Metalinių atramų kabelinių skydelių dangtelių keitimas | 1 vnt. | | 48,67 | **51,33** |
| 11.3.14.\* | Cinkuotų apšvietimo atramų (6,5 m. ilgio) pastatymas, įskaitant atramos kainą | 1 vnt. | | - | **362,18** |
| 11.3.15.\* | Cinkuotų apšvietimo atramų (8,5 m. ilgio) pastatymas, įskaitant atramos ir pamato kainą | 1 vnt. | | - | **506,91** |
| 11.4. | **Apšvietimo kabelių, oro linijų, valdymo skydų ir kiti remonto darbai** | | | | |
| 11.4.1. | Apšvietimo kabelių klojimas tranšėjose su dangų atkūrimu, įskaičiuojant medžiagų kainą | 100 m | | 1734,78 | **2012.22** |
| 11.4.2. | Apšvietimo kabelių klojimas paruoštose tranšėjose be dangų atkūrimo, įskaičiuojant medžiagų kainą | 100 m | | 1028,49 | **1184,45** |
| 11.4.3. | Kabelių remontas, montuojant 2 jungiamąsias movas, kai intarpas iki 5 m, įskaičiuojant medžiagų kainą | 1 vnt. | | 229,41 | **298,87** |
| 11.4.4. | Kabelio pertraukimas sumontuotose vamzdžiuose, įskaičiuojant medžiagų kainą | 100 m | | 253,79 | **240,16** |
| 11.4.5. | Kabelio galūnių užtaisymas, įskaitant medžiagų kainą | 1 vnt. | | 96,54 | **99,87** |
| 11.4.6. | Kryptinio gręžimo darbai uždaruoju būdu, įtraukiant iki 75 mm skersmens PVC vamzdį | 1 m | | 59,01 | **83,05** |
| 11.4.7. | Apšvietimo 1F OL montavimas oro kabeliu „AMKA“ | 100 m | | 291,31 | **348,51** |
| 11.4.8. | Apšvietimo 3F OL montavimas oro kabeliu „AMKA“ | 100 m | | 443,37 | **514,73** |
| 11.4.9. | Apšvietimo OL demontavimas | 100 m | | 84,30 | **46,23** |
| 11.4.10.\* | Apšvietimo valdymo punktų remontas | 1 vnt. | | 196,25 | **163,13** |
| 11.4.11. | Apšvietimo valdymo skydų montavimas, įskaitant medžiagų kainas | 1 vnt. | | 1528,55 | **1550,63** |
| 11.4.12.\* | Apšvietimo valdymo skydų demontavimas | 1 vnt. | | 79,84 | **79.84** |
| 11.4.13.\* | 1F automatinio jungiklio pakeitimas | 1 vnt. | | 45,48 | **23,44** |
| 11.4.14.\* | 3F automatinio jungiklio pakeitimas | 1 vnt. | | 78,30 | **56,38** |
| 11.4.15.\* | Įžeminimo kontūro įrengimas | 1 vnt. | | 140,77 | **109,24** |
| 11.4.16. | Geodezinės kontrolinės nuotraukos parengimas po montavimo darbų | 1 m | | 3,71 | **3,71** |
| 11.4.17. | Kontrolinis geodezinių matavimų parengimas | 1 vnt. | | 55,17 | **55,17** |
| 11.4.18. | Apšvietimo tinklo įrengimas su dangų atstatymu (kabelio klojimas tranšėjoje, atramos su šviestuvais pastatymas, kabelinio tinklo plano parengimas) | 100 m | | 7371,00 | **7371,00** |
| 11.4.19. | Apšvietimo tinklo įrengimas be dangų atstatymo (kabelio klojimas tranšėjoje, atramos su šviestuvais pastatymas, kabelinio tinklo plano parengimas) | 100 m | | 6596,34 | **6596.34** |
| 11.4.20.\* | Automatinio jungiklio su nuotėkio rele pakeitimas | 1 vnt. | | 182,27 | **162,38** |
| 11.4.21.\* | Pamatų apšvietimo atramoms įrengimas | 1 vnt. | | 190,35 | **145,15** |
|  |  |  | |  |  |
| Pastaba:  \*Esant 1-2 vnt. vienoje vietoje – taikomas koeficientas **k=1,2** | | | | | |