PANEVĖŽIO MIESTO APŠVIETIMO TINKLŲ PRIEŽIŪROS IR REMONTO ĮKAINIŲ SĄRAŠAS

| Eil. Nr. | Paslaugos pavadinimas |  | Mato vnt. | Buvęs įkainis be PVM) Eur | Naujas įkainis be PVM) Eur |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |  |
| 11. | Apšvietimo tinklų priežiūra ir remontas |  |  |  |  |
| 11.1. | Gatvių apšvietimo tinklų priežiūra |  |  |  |  |
| 11.1.1. | Apšvietimo tinklo eksploatavimas | 1 d. d. |  | 450,87 +sąskaita už medžiagas | 560,00 +sąskaita už medžiagas |
| 11.1.1.1 | Apšvietimo sistemos valdymo administravimas | Mėn. |  | - | 5000+sąskaita už valdiklių programavimo paslaugas |
| 11.1.2. | Operatyvinio personalo budėjimas po darbo valandų, išeiginėmis ir švenčių dienomis |  |  |  |  |
| 11.1.2.1. | Kai dirba 1 darbuotojas | 1 val. |  | 21,78 | 28,67 |
| 11.1.2.2. | Kai dirba 2 darbuotojai | 1 val. |  | 38,75 | 54,96 |
| 11.2. | Šviestuvų remontas |  |  |  |  |
| 11.2.1.* | Perdegusių apšvietimo 70 W natrio lempų keitimas, įskaitant medžiagų kainas | 1 vnt. |  | 62,84 | 42,34 |
| 11.2.2.* | Perdegusių apšvietimo 150 W natrio lempų keitimas, įskaitant medžiagų kainas | 1 vnt. |  | 67,41 | 46,43 |
| 11.2.3.* | Perdegusių apšvietimo metalo halogeninių lempų keitimas, įskaitant medžiagų kainas | 1 vnt. |  | 77,70 | 57,13 |
| 11.2.4. | Gatvių apšvietimo LED šviestuvų iki 70 W įrengimas, įskaitant šviestuvo kainą | 1 vnt. |  | 379,59 | 397,51 |
| 11.2.5. | Gatvių apšvietimo LED šviestuvų 71–110 W įrengimas, įskaitant šviestuvo kainą | 1 vnt. |  | 418,49 | 436,41 |
| 11.2.6. | Kryptinio šviesos srauto LED šviestuvų įrengimas, įskaitant šviestuvo kainą | 1 vnt. |  | 416,28 | 436,41 |
| 11.2.7.* | Gatvių apšvietimo šviestuvų, kabinamų ant gembių, demontavimas | 1 vnt. |  | 65,72 | 59,55 |
| 11.2.8.* | Gatvių apšvietimo natrio lempų šviestuvų remontas, įskaitant medžiagų kainas | 1 vnt. |  | 107,17 | 88,46 |
| 11.2.9.* | Gatvių apšvietimo šviestuvo montavimas be šviestuvo kainos | 1 vnt. |  | 65,95 | 64,73 |
| 11.2.10.* | Šviestuvo perjungimas pakeitus maitinimo laidus, įskaitant medžiagų kainas | 1 vnt. |  | 62,62 | 55,11 |
| 11.2.11* | Gatvių apšvietimo LED lempų šviestuvų remontas, įskaitant medžiagų kainas | 1 vnt. |  | - | 105,17 |
| 11.3. | Apšvietimo atramų remontas |  |  |  |  |
| 11.3.1* | Cinkuotų apšvietimo atramų pastatymas be atramos ir pamato kainos | 1 vnt. |  | 224,71 | 194,22 |
| 11.3.2.* | Cinkuotų apšvietimo atramų pastatymas, įskaitant atramos ir pamato kainą | 1 vnt. |  | 689,20 | 646,82 |
| 11.3.3.* | Gelžbetoninių apšvietimo atramų (paramsčių) pastatymas be atramos (paramsčio) kainos | 1 vnt. |  | 379,77 | 207,78 |
| 11.3.4.* | Gelžbetoninių apšvietimo atramų (paramsčių) pastatymas įskaitant atramos (paramsčio) kainą | 1 vnt. |  | 762,44 | 617,96 |
| 11.3.5. | Metalinių apšvietimo atramų demontavimas | 1 vnt. |  | 187,22 | 221,68 |
| 11.3.6.* | Gelžbetoninių apšvietimo atramų (paramsčių) demontavimas | 1 vnt. |  | 277,82 | 260,82 |
| 11.3.7.* | Gembės šviestuvui ant atramos montavimas, įskaitant medžiagų kainą | 1 vnt. |  | 142,08 | 130,92 |
| 11.3.8.* | Gembės šviestuvui ant atramos montavimas be gembės kainos | 1 vnt. |  | 61,91 | 50,76 |
| 11.3.9.* | Gembės šviestuvui demontavimas iš autobokštelio | 1 vnt. |  | 47,63 | 29,33 |
| 11.3.10. | Apšvietimo atramų tiesinimas | 1 vnt. |  | 65,89 | 65.89 |
| 11.3.11. | Metalinių paviršių dažymas | 1 m² |  | 51,98 | 58,19 |
| 11.3.12. | Metalinių atramų kabelinių skydelių remontas | 1 vnt. |  | 116,42 | 135,69 |
| 11.3.13. | Metalinių atramų kabelinių skydelių dangtelių keitimas | 1 vnt. |  | 48,67 | 51,33 |
| 11.3.14.* | Cinkuotų apšvietimo atramų (6,5 m. ilgio) pastatymas, įskaitant atramos kainą | 1 vnt. |  | - | 362,18 |
| 11.3.15.* | Cinkuotų apšvietimo atramų (8,5 m. ilgio) pastatymas, įskaitant atramos ir pamato kainą | 1 vnt. |  | - | 506,91 |
| 11.4. | Apšvietimo kabelių, oro linijų, valdymo skydų ir kiti remonto darbai |  |  |  |  |
| 11.4.1. | Apšvietimo kabelių klojimas tranšėjose su dangų atkūrimu, įskaičiuojant medžiagų kainą | 100 m |  | 1734,78 | 2012.22 |
| 11.4.2. | Apšvietimo kabelių klojimas paruoštose tranšėjose be dangų atkūrimo, įskaičiuojant medžiagų kainą | 100 m |  | 1028,49 | 1184,45 |
| 11.4.3. | Kabelių remontas, montuojant 2 jungiamąsias movas, kai intarpas iki 5 m, įskaičiuojant medžiagų kainą | 1 vnt. |  | 229,41 | 298,87 |
| 11.4.4. | Kabelio pertraukimas sumontuotose vamzdžiuose, įskaičiuojant medžiagų kainą | 100 m |  | 253,79 | 240,16 |
| 11.4.5. | Kabelio galūnių užtaisymas, įskaitant medžiagų kainą | 1 vnt. |  | 96,54 | 99,87 |
| 11.4.6. | Kryptinio gręžimo darbai uždaruoju būdu, įtraukiant iki 75 mm skersmens PVC vamzdį | 1 m |  | 59,01 | 83,05 |
| 11.4.7. | Apšvietimo 1F OL montavimas oro kabeliu „AMKA“ | 100 m |  | 291,31 | 348,51 |
| 11.4.8. | Apšvietimo 3F OL montavimas oro kabeliu „AMKA“ | 100 m |  | 443,37 | 514,73 |
| 11.4.9. | Apšvietimo OL demontavimas | 100 m |  | 84,30 | 46,23 |
| 11.4.10.* | Apšvietimo valdymo punktų remontas | 1 vnt. |  | 196,25 | 163,13 |
| 11.4.11. | Apšvietimo valdymo skydų montavimas, įskaitant medžiagų kainas | 1 vnt. |  | 1528,55 | 1550,63 |
| 11.4.12.* | Apšvietimo valdymo skydų demontavimas | 1 vnt. |  | 79,84 | 79.84 |
| 11.4.13.* | 1F automatinio jungiklio pakeitimas | 1 vnt. |  | 45,48 | 23,44 |
| 11.4.14.* | 3F automatinio jungiklio pakeitimas | 1 vnt. |  | 78,30 | 56,38 |
| 11.4.15.* | Įžeminimo kontūro įrengimas | 1 vnt. |  | 140,77 | 109,24 |
| 11.4.16. | Geodezinės kontrolinės nuotraukos parengimas po montavimo darbų | 1 m |  | 3,71 | 3,71 |
| 11.4.17. | Kontrolinis geodezinių matavimų parengimas | 1 vnt. |  | 55,17 | 55,17 |
| 11.4.18. | Apšvietimo tinklo įrengimas su dangų atstatymu (kabelio klojimas tranšėjoje, atramos su šviestuvais pastatymas, kabelinio tinklo plano parengimas) | 100 m |  | 7371,00 | 7371,00 |
| 11.4.19. | Apšvietimo tinklo įrengimas be dangų atstatymo (kabelio klojimas tranšėjoje, atramos su šviestuvais pastatymas, kabelinio tinklo plano parengimas) | 100 m |  | 6596,34 | 6596.34 |
| 11.4.20.* | Automatinio jungiklio su nuotėkio rele pakeitimas | 1 vnt. |  | 182,27 | 162,38 |
| 11.4.21.* | Pamatų apšvietimo atramoms įrengimas | 1 vnt. |  | 190,35 | 145,15 |
| Pastaba: *Esant 1-2 vnt. vienoje vietoje – taikomas koeficientas k=1,2 |  |  |  |  |  |