| Atviro konkurso sąlygų |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 priedas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PERKAMŲ PREKIŲ SĄRAŠAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dalies Nr. | Medžiagos apibūdinimas | Matmenys, fasuotė | Mato vnt. | Orientacinis perkamas kiekis metams | Mato vnt kaina, eurais su PVM | Siūloma fasuotė | Siūlomo mato vnt (fasuotės) kaina eurais su PVM | Atitikimas konkurso sąlygoms, (pilnas siūlomos prekės aprašymas, gamintojas) | Orientacinio perkamo kiekio suma eurais |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | (5 x 6) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 dalis | Betono gaminiai skirti statybinėms reikmėms. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Betonas sijotas | C16/20 | m3 | Iki 3 m³ |  | m3 |  |  |  |
| 2 | Betonas | C20/25 | m3 | Iki 3 m³ |  | m3 |  |  |  |
| 3 | Kalkinis skiedinys | 1:3 | m3 | Iki 5 m³ |  | m3 |  |  |  |
| 4 | Kalkinis skiedinys mūrui, tinkui (50kg+- 10 kg) | 1:3 | kg | Iki 100 kg |  | 40 kg. |  |  |  |
| 5 | Grindinio trinkelės (pilkos spalvos) | 200 x 100 x 60 | vnt | Iki 1000 vnt |  | Vnt. |  |  |  |
| 6 | Žvyras - smėlis | Frakcija nuo 1 iki 4 mm | t | Iki 5 t |  | t |  |  |  |
| 7 | Šaligatvio plytelės | 500 x 500x70 spalva pilka | vnt. | Iki 150 vnt. |  | Vnt. |  |  |  |
| 8 | Šaligatvio borteliai | 1000 x 80 x 200 spalva pilka | vnt. | Iki 50 vnt. |  | Vnt. |  |  |  |
| 9 | Plytos silikatinės pilnavidurės | 250x120x88 | vnt. | Iki 1000 vnt. |  | Vnt. |  |  |  |
| 10 | Šaltas asfaltas, naudojimui bet kokiomis oro sąlygomis. Sudėtis: mineralinis užpildas bituminė emulsija. | 20 kg | kg | Iki 200 kg |  | 20 kg. |  |  |  |
|  | Viso 1 dalis |  |  |  |  |  |  |  | 2237.76 |
| 2 dalis | Cementas, kalkės ir gipsas. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Savaime išlyginamasis mišinys nuo 1 iki 8 mm, greitai kietėjantis (galima vaikščioti po 3 val., kloti dangą po 24 val.) | Fasuotė 25 kg | kg. | Iki 200 kg |  | 25 kg. |  |  |  |
| 2 | Mišinys remontinis, CN83, greitai kietėjantis, laiptų, rampų skubiam remontui. Sluoksnio storis nuo 5-30 mm, džiuvimo laikas iki 3 val., pastatų viduje ir išorėje | Fasuotė 25 kg | kg | Iki 100 kg |  | 25 kg. |  |  |  |
| 3 | Gipsinis tinkas Rotband arba analogiškas | 30 kg pakuotė | kg. | Iki 400 kg |  | 30 kg. |  |  |  |
| 4 | Cementas | 35 kg fasuotė | kg. | Iki 1500 kg |  | 35 kg. |  |  |  |
| 5 | Fasadinis glaistas (baltas) | Fasuotė 25 kg | kg | Iki 150 kg |  | 16 kg. |  |  |  |
| 6 | G/k. plokštė atspari drėgmei GK BI | 1200x3000x12,5 | m2 | Iki 200 m2 |  | Vnt. |  |  |  |
| 7 | Gipso kartono plokštė | 1200x3000x12,5 | m2 | Iki 100 m² |  | Vnt. |  |  |  |
| 8 | Lateksinis polimerinis glaistas | 16 kg (kibirais) | kg. | Iki 200 kg |  | 16 kg. |  |  |  |
| 9 | Glaistas “Uniflot” arba analogiškas | Fasuotė 25 kg | kg. | Iki 400 kg. |  | 25 kg. |  |  |  |
| 10 | Medžio glaistas baltos spalvos | Fasuotė 1,6 kg | kg. | Iki 40 kg |  | 1.6 kg. |  |  |  |
| 11 | Elastingieji plytelių klijai (akmens masės plytelėms klijuoti prie besideformuojančio paviršiaus patalpose ir lauke) | Fasuotė 25 kg | kg | Iki 400 kg |  | 25 kg. |  |  |  |
| 12 | Pagerinti plytelių klijai, atsparūs vandeliui ir šalčiui, keramikinėms betoninėms apdailinėms ir akmens masės plytelėms, (klijuoti prie betono, gipso kartono, ir OSB) | Fasuotė 25 kg | kg | Iki 800 kg |  | 25 kg. |  |  |  |
| 13 | Klijai plytelėms, atsparūs drėgmei,greitai džiūsta esant žemai temperatūrai (+5C),vaikščioti galima po 2val. | Fasuotė 25 kg | kg | Iki 200 kg |  | 25 kg. |  |  |  |
| 14 | Užpildas plytelių tarpams baltas, neįgeriantis vandens, elastingas, “Ceresit CE-40” arba analogiškas | Fasuotė 2 kg | kg | Iki 50 kg |  | 2 kg. |  |  |  |
| 15 | Glaistas plytelių tarpams, baltas vidaus ir išorės darbams | Fasuotė 2 kg | kg | Iki 30 kg |  | 2 kg. |  |  |  |
| 16 | Glaistas plytelių tarpams (spalvotas) vidaus ir išorės darbams | Fasuotė 2 kg | kg | Iki 20 kg |  | 2 kg. |  |  |  |
|  | Viso 2 dalis |  |  |  |  |  |  |  | 2746.10 |
| 3 dalis | Kiti ne metalo mineraliniai gaminiai |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Hidroizoliacinės tepama sandarinimo danga CL51 ,tinka šildomoms grindims.Paskirtis sandarinti nuo vandens ir drėgmės po keramikinėmis plytelėmis.Du sluoksniai-1,1 kg/m2 pilkos spalvos | 5 kg fasuotė | kg | Iki 100 kg |  | 5 kg. |  |  |  |
| 2 | Akmens vata plokštės | 610x1220x100 | m3 | Iki 10 m³ |  | Pak. |  |  |  |
| 3 | Polistirolo plokštė EPS-80 stogui | 50x1000x1000 | m2 | Iki 50 m2 |  | Pak. |  |  |  |
| 4 | Akmens vata ROB 60 | 20mm | m3 | Iki 20m3 |  | M3 |  |  |  |
| 5 | Klijai putų polistirolui | 25 kg | kg | Iki 100 kg. |  | 25 kg. |  |  |  |
| 6 | Sintetinis tinklelis armavimui 160-200g/m2 tinkui armuoti pastatų viduje ir išorėje | 1,1x50m | M2 | Iki 50 m2 |  | M |  |  |  |
| 7 | Amortizacinė (stiklo audinio) juosta gipso kartono plokštėms | 100 mm, 90 m | m | Iki 50 m |  | Rul. |  |  |  |
| 8 | Stiklo audinys (tinklelis) plotis 1 m, tankis nuo 100 iki 145g/m2 , naudojamas tinkui armuoti | 5x5mm | M2 | Iki 30 m |  | Rul. |  |  |  |
| 9 | Stiklo tinko audinio juosta ‚gipso kartonio siūlių glaistymui | 50mmx25m | rul | Iki 50 rul. |  | Rul. |  |  |  |
| 10 | Armavimo ir klijavimo mišinys putplasčiui | 25kg | kg | Iki 50kg |  | 25 kg. |  |  |  |
| 11 | Plieninis, pintas tinklas fasado tinkavimui d-0,55, akutė | 1,0x10,0m | rul | Iki 50 m2 |  | rul |  |  |  |
| 12 | Prilydoma bituminė stogo danga – apatinis sluoksnis iš viršaus padengtas smulkiagrūdžiais pabarstais). Naudojamas plokštiems stogams remontuoti. | Rul. | m2 | Iki 100 m² |  | Rul |  |  |  |
| 13 | Kaučiukinė bitumo mastika stogų remontui. Sudėtyje yra kaučiuko ir stiklo pluošto. Galima naudoti esant aplinkos temperatūrai nuo -12 iki +50 laipsnių ant šlapių ir sausų paviršių. | 20 ltr | ltr | Iki 40 ltr |  | 20 l |  |  |  |
| 14 | Tinklelis gipso kartono plokštės siūlėms, | 20 m ( rulone ) 100mm | rul | Iki 40 rul |  | Rul. |  |  |  |
| 15 | Tinklelis gipso kartono plokštės siūlėm (stiklo tinklo audinio) | 50mmx25m | rul | Iki 40 rul. |  | Rul. |  |  |  |
| 16 | Gruntas, kvarcinis, gerinantis sukibimą tankiems ir neįgeriantiems paviršiams. Naudojama sprieš dengiant gipsu arba klijuojant plytelę ant plytelės. Sudaro šiurkščią plėvelę | Fasuotė 4 kg | kg | Iki 40 kg |  | 4 kg. |  |  |  |
| 17 | Hidroizoliacinis mišinys, skirtas betono paviršiams kristalizavimo būdu (giliai įsiskverbia į poras, kapiliarus ir plyšius, suformuoja kristalus, kurie užkerta kelią vandens skverbimuisi) | Fasuotė 25 kg | kg | Iki 150 kg |  | 25 kg. |  |  |  |
| 18 | Juosta hidroizoliacinė, elastinga,kampams tarp sienų ir grindų izoliuoti , geltona arba mėlyna | 10m | rul | Iki 10 vnt |  | Rul. |  |  |  |
| 19 | Sandarinimo juosta (cilindras) kosntrukcijų siūlių hidroizoliaciniam sandarinimui betone. Juosta išsiplečia 350 proc. sąlytyje su vandeniu, atspari šarmams | 19x25 mm | m | Iki 100 m |  | M |  |  |  |
| 20 | Gruntas fasadui, apsaugantis nuo vandens (savybę atstumti vandenį) | Fasuotė 2 ltr. | ltr. | iki 20 ltr. |  | Pak. |  |  |  |
| 21 | Grybelį naikinanti priemonė, skirta kovoti su pelėsiais, dumblių ir samanų apaugomis. Naudojamas pastatų viduje ir išorėje. | Fasuotė 1 ltr | ltr | Iki 5 ltr |  | L |  |  |  |
| 22 | Klijai gipso kartono plokštei | 30 kg | kg | Iki 150 kg |  | 30 kg. |  |  |  |
| 23 | Montažiniai klijai Moment expressfix arba analogiški (džiuvimo laikas iki 1min.) | Fasuotė iki 35 ml | vnt | Iki 10 vnt |  | 375 g. |  |  |  |
| 24 | Klijai medžiui – lipalas | Fasuotė 1 kg | kg | Ik10 kg |  | Vnt. |  |  |  |
| 25 | Klijai M-88 , arba analogiški, tinka linoleumuo, kiliminei dangai klijuoti prie betoninių grindų | 0,900 kg +-200 g | vnt | Iki 10 vnt. |  | 700 gr. |  |  |  |
| 26 | Klijai homogeninei PVC grindų dangai (polimerinė dispersija su priedais), tiksotropinė, klampumas 750-850 puazų, spalva balta. Tipas – vienpusiai klijai šlapiam arba sausam klijavimui. Bostik arba analogiški | Fasuotė 10 l | l | Iki 50 l. |  | 3 L |  |  |  |
| 27 | Sandarinimo-montavimo putos su vamzdeliu, galima naudoti prie minusinės temperatūros | 750ml fasuotė | vnt | Iki 20 vnt. |  | 750 ml |  |  |  |
| 28 | Pistoletinės montažinės putos, greitai kietėjančios, mažo plėtimosi, didelės išeigos (iki 70 l),galima naudoti prie minusinės temperatūros | 750ml fasuotė | vnt | Iki 20 vnt. |  | 870 ml |  |  |  |
| 29 | Akrilas spalvotas | 310 ml | vnt | Iki 10 vnt |  | 310 ml |  |  |  |
| 30 | Akrilas baltas (galima dažyti, labai gerai sukimba su porėtu paviršiumi, skirtas statybinių plyšių užpildymui, sukimba su pvc) | 310 ml | vnt | Iki 30 vnt |  | 310 ml |  |  |  |
| 31 | Poliuretaninis hermetikas išorinėms siūlėms (skirtingoms konstrukcijoms, elastingas, atlaiko poslinkius),pilkos spalvos | 600 ml | vnt | Iki 50 vnt |  | 600 ml |  |  |  |
| 32 | Prilydoma stogo danga (viršutinis sluoksnis) M 180 | Rul. | m2 | Iki 200 m2 |  | Rul. |  |  |  |
|  | Viso 3 dalis |  |  |  |  |  |  |  | 7314.10 |
| 5 dalis | Dažikliai ir pigmentai |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Antiseptikas (bekvapis) | Fasuotė 5 ltr | ltr | Iki 10 ltr |  | 5 L |  |  |  |
| 2 | Pigmentas universalus, įvairių spalvų | 0,25 kg fasuotė | vnt | Iki 10 vnt. |  | 0.25 kg |  |  |  |
|  | Viso 5 dalis |  |  |  |  |  |  |  | 26.60 |
| 6 dalis | Fanera, laminuotos plokštės, medienos drožlių plokštės. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | OSB plokštė | 12x1250x2500 | vnt | Iki 20 vnt |  | Vnt. |  |  |  |
| 2 | OSB plokštė | 18x1250x2500 | vnt | Iki 10 vnt |  | Vnt. |  |  |  |
| 3 | OSB plokštė | 10x1250x2500 | vnt | Iki 10 vnt |  | Vnt. |  |  |  |
| 4 | OSB plokštė | 6x1250x2500 | vnt | Iki 10 vnt |  | Vnt. |  |  |  |
| 5 | Laminavimo juosta, pvc MDP plokštei | 18 mm | m | Iki 100 m |  | M |  |  |  |
| 6 | Grindjuostės PVC | 40 x 20 mm, 2,5 m ilgio | vnt | Iki 20 vnt |  | Vnt. |  |  |  |
| 7 | PVC grindjuostės sujungimai | 40x20mm | vnt | Iki 20 vnt |  | Pak. |  |  |  |
| 8 | PVC grindjuostės sujungimo kampai | 40x20mm | vnt | Iki 20 vnt |  | Pak. |  |  |  |
| 9 | PVC grindjuostės užbaigimo detalė | 40x20mm | vnt | Iki 20 vnt |  | Pak. |  |  |  |
| 10 | Apvadai durims lygūs, mediniai,masyvas, komplektas | 2200x80x12 | kompl | Iki 30 kompl. |  | Kompl. |  |  |  |
| 11 | Medžio drožlių plokštė | 1830x2450x18 | m2 | Iki 20 m² |  | M2 |  |  |  |
| 12 | MDP palangė (vidinė), atspari drėgmei, padengta 0,8 mm aukšto slėgio laminatu, atspariu šiluminiam, cheminiam, mechaniniam poveikiui, balta spalva | 350 mm pločio | m | Iki 10 m |  | M |  |  |  |
| 13 | Laminuota MDP su tekstūra, supjaustyta pagal pageidaujamus išmatavimus., laminuotom kraštinėm. |  | m2 | Iki 30 m² |  | M2 |  |  |  |
| 14 | Stalviršis atsparus drėgmei (baltas), pjaustant pagal matmenis, laminuotais kraštais | 600 mm | m | Iki 10 m |  | M |  |  |  |
| 15 | Fanera | 1525x1525x4 | vnt | Iki 2 vnt. |  | Vnt |  |  |  |
| 16 | Fanera | 1525x1525x6 | vnt | Iki 2 vnt. |  | Vnt |  |  |  |
| 17 | Fanera | 1525x1525x10 | vnt | Iki 8 vnt. |  | Vnt |  |  |  |
| 18 | Lentos spygliuočių džiovintos-apipjautos 3 m ilgio | 25 x 150 mm | m3 | Iki 0,5 m³ |  | M3 |  |  |  |
| 19 | Neobliuotas tašas 3m ilgio | 50x150mm | m3 | 0,2m3 |  | M3 |  |  |  |
| 20 | Tašai apipjauti, obliuoti 3 m ilgio | 50x33mm | m | Iki 90 m |  | M |  |  |  |
| 21 | Tašai apipjauti, obliuoti 3 m ilgio | 45x50mm | m | Iki 90 m |  | M |  |  |  |
| 22 | Tašai apipjauti, obliuoti 3 m ilgio | 33 x 30 mm | m | Iki 90 m |  | M |  |  |  |
| 23 | Tašai apipjauti, obliuoti 3 m ilgio | 16 x 45mm | m | Iki 90 m |  | M |  |  |  |
| 24 | Tašai apipjauti, obliuoti 3m ilgio | 25 x50 mm | m | Iki 90 m |  | M |  |  |  |
|  | Viso 6 dalis |  |  |  |  |  |  |  | 2073.59 |
| 7 dalis | Kitas apdorotas stiklas |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Veidrodis šlifuotais kraštais, išpjautas pagal pateiktus išmatavimus | 4 mm | m2 | Iki 20 m² |  | M2 |  |  |  |
|  | Viso 7 dalis |  |  |  |  |  |  |  | 509.00 |
| 9 dalis | Kiti plastikiniai gaminiai |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Lengvų pertvarų sistema. (Pagal nurodytus matmenis) | Dušų ir tualetų pertvaros pagamintos iš 10 mm storio aukšto slėgio laminato. Kaustoma anoduoto aliuminio profiliais. | m2 | Iki 30 m2 |  | M2 |  |  |  |
|  |  | 2100 mm aukštis, tame tarpe kojelės aukštis 120 mm. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Plastikinės dailylentės, balta spalva (pieno ) | 10cmx6m | m2 | Iki 30 m2 |  | M2 |  |  |  |
| 3 | Dailylenčių užbaigimo kampas (pradžios), baltos spalvos | 3x0,025x0,008 | m | Iki 30 m |  | M |  |  |  |
|  | PVC kampas 30 x 30 , baltos spalvos | 2,5 m | m | Iki 25 m |  | M |  |  |  |
| 4 | Kanteliai glazūruotoms plytelėms (vidaus), balti | Plotis 7 mm, aukštis 2,5m | vnt | Iki 30 vnt |  | VNT. |  |  |  |
| 5 | Kanteliai glazūruotoms plytelėms (išorės), balti | Plotis 7 mm, aukštis 2,5m | vnt | Iki 30 vnt |  | VNT. |  |  |  |
|  | Grotelės ventiliacijai, plastikinės, reguliuojamos, klijuojamos ant sienos, su tinkleliu, baltos spalvos | 245x175 mm+-5 mm | vnt | Iki 30vnt |  | VNT. |  |  |  |
| 6 | Grotelės ventiliacijos plastikinės, durų varčiai,baltos spalvos | 452x92 mm | vnt. | Iki 10 vnt |  | Vnt. |  |  |  |
| 7 | Kryžiukai plytelėms | 2 mm, fasuotė 200 vnt | vnt | Iki 30 fasuočių. |  | Vnt. |  |  |  |
|  | Kryžiukai plytelėms | 3 mm, fasuotė 200 vnt. | vnt | Iki 30 fasuočių |  | Vnt. |  |  |  |
| 8 | Varinė juostelė,montuojama po grindų danga,dirbant su antistatinėmis ir elektrolaidžiomis dangomis | 12mm,rulone 50m | rul | Iki 4 rul |  | Rul. |  |  |  |
| 9 | Suvirinimo virvė dangai PVC |  | m | Iki 200 m |  | M |  |  |  |
|  | Homogeninė neslidi PVC danga (vonios kamb. grindims), grublėta | 1,5 mm storio, 2 m pločio | m2 | Iki 100 m2 |  | M2 |  |  |  |
| 10 | Homogeninė grindų danga, dengta poliuretanu, sudėtyje ne mažiau 47 proc gryno PVC, nusitrynimo grupė P (0,15 mm), liekamas įspaudas 0,03 mm, atspari chemikalams, nevaškuojama | 2mm x 2m pločio | m2 | Iki 300 m2 |  | M2 |  |  |  |
| 11 | Homogeninė konduktyvi grindų danga, sudėtyje ne mažiau 49 proc gryno PVC, liekamas įspaudas iki 0,03 mm | 2mm x 2m pločio | m2 | Iki 100 m2 |  | M2 |  |  |  |
|  | Heterogeninė PVC grindų danga itin aktyvaus naudojimo visuomeninėms patalpoms, padengta poliuretanu, su antibakterine apsauga. Sutvirtinta stiklo audinio pluoštu, 0,7mm darbinis sluoksnis | 2mm x 2m pločio | m2 | Iki 100 m2 |  | M2 |  |  |  |
| 12 | Skaidri polikarbonatinė plokštė, dvisluoksnė | 10x2100x6000 mm | m2 | Iki 100 m2 |  | M2 |  |  |  |
| 13 | Profilis polikarbonatinės plokštės galams uždengti, L formos | 10x2100 mm | Vnt. | Iki 50 vnt. |  | Vnt. |  |  |  |
|  | Organinis stiklas, bespalvis matinis | 4x500x1000 | vnt | Iki 2 vnt |  | Vnt. |  |  |  |
| 14 | Profilis polikarbonatinės plokštės galams sujungti, H formos | 10x2100 mm | Vnt. | Iki 10 vnt. |  | Vnt. |  |  |  |
|  | Viso 9 dalis |  |  |  |  |  |  |  | 22399.65 |
| 10 dalis | Kiti metalų dirbiniai |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Durys plieninės, cinkuoto plieninio lakšto (1,5-2 mm), dažytos miltelinisijančia 4 – se vietoseurin būdu atmosferos poveikiui atspariais dažais,nerūdijančio plieno slenkstis, tvirta seifinė spyna, akutė, apšiltintos gerą garso ir termoizoliaciją turinčia ak.vata, pritraukėjas atsparus vėjui su fiksacija.Durų stakta 1,5mm profiluota | 2100x1200mm | vnt | Iki 2 vnt |  | Vnt. |  |  |  |
| 2 | Durys plieninės, apsaugotos plieniniu lakštu (1,5-2mm), padengtu atmosferos poveikiu atspariais dažais, tvirta spyna rakinančia 4 – se vietose, apšiltintos, pritraukėjas atsparus vėjui | 2100x1300 | vnt | Iki 2 vnt |  | Vnt. |  |  |  |
| 3 | Cinkuotas, austas vielos tinklas tinkavimui, vielos d 1mm | 10 x 10 x 1000 | m2 | Iki 60 m2 |  | M |  |  |  |
| 4 | Viela cinkuota armatūrai surišti (pakuotėje 200vnt) | d 1,5 L – 125 | pak. | Iki 10 pak. |  | Pak. |  |  |  |
| 5 | Ranktūris (vonios kambariams), chromuotas žalvaris | Ilgis 28 cm | vnt | Iki 20 vnt |  | Vnt. |  |  |  |
| 6 | Aliuminio glaistymo kampai, 3 m ilgio | 25 x 25 x 0,6 | vnt | Iki 50 vnt |  | Vnt. |  |  |  |
| 7 | PVC lango rankenėlė, metalinė, balta |  | vnt | Iki 20 vnt. |  | Vnt. |  |  |  |
| 8 | Durų rankena 16/006 balta, vidaus durims su raktaviete vidaus medienos plaušo plokštės durims, chromo spalvos | pora | vnt | iki 20 vnt |  | Vnt. |  |  |  |
| 9 | Spynos įleidžiamos su cilindru, rankenomis, plokštelėmis 31829 VA baltos spalvos | Nuo spynos krašto iki cilindro 55 mm, tarp rankenos ir cilindro 72 mm | vnt | Iki 20 vnt. |  | Vnt. |  |  |  |
| 10 | Spynos įleidžiamos ZV – 4 su cilindru, rankenomis, plokštelėmis,chromo spalvos | Tarp rankenos ir cilindro 55 mm, nuo spynos krašto iki cilindro 55 mm | vnt | Iki 20 vnt. |  | Vnt. |  |  |  |
| 11 | Spynos įleidžiamos ZV – 45 su cilindru, rankenomis, plokštelėmis, chromo spalvos | Tarp rankenos ir cilindro 72 mm, nuo spynos krašto iki cilindro 45 mm | vnt | Iki 50 vnt. |  | Vnt. |  |  |  |
| 12 | Spynos įleidžiamos mechanizmas | Tarp rankenos ir cilindro 85 mm, nuo spynos krašto iki cilindro 45 mm | vnt | Iki 10 vnt. |  | Vnt. |  |  |  |
| 13 | Įleidžiamos spynos mechanizmas 2018/068, plokštelė durims su užlaida | Tarp rankenos ir cilindro 70 mm | vnt. | Iki 20 vnt. |  | Vnt. |  |  |  |
| 14 | Pakabinama spyna (pusapvaliu lankeliu, storis 10 mm) | 80x60mmx 10 mm | vnt | Iki 10 vnt. |  | Vnt. |  |  |  |
| 15 | Pakabinama spyna, lankelio storis 5mm, pusapvaliu lankeliu | 45x40mmx 5 mm | vnt. | iki 10 vnt. |  | Vnt. |  |  |  |
| 16 | Baldinės spynelės, cilindrinės su priespyniu, cilindro 19x22, dalies prie baldo 40x40 | 138 D 19x22 | vnt | Iki 40 vnt |  | Vnt. |  |  |  |
| 17 | Cilindras spynai su 3 raktais, cilindro žaliava plienas | 30/30 , ilgis 60mm | vnt | Iki 100 vnt. |  | Vnt. |  |  |  |
| 18 | Cilindras spynai su 5 raktais,cilindro žaliava-plienas | 30/30 , ilgis 60mm | vnt | Iki 100 vnt. |  | Vnt. |  |  |  |
| 19 | Cilindras spynai vienoje pusėje-raktas,kitoje – užsuktukas , 3 raktai, cilindro žaliava plienas | 30/30 , ilgis 60mm | vnt | Iki 20 vnt |  | Vnt. |  |  |  |
| 20 | Cilindras spynai (3 raktai), padidinto saugumo, cilindro žaliava plienas | 25/35 ilgis 70 mm | vnt | Iki 10 vnt |  | Vnt. |  |  |  |
| 21 | Cilindras pvc durims su 3 raktais, padidinto saugumo, klasė P2 DIN 18252 | 40/45,ilgis 85mm | vnt | Iki 10 vnt |  | Vnt. |  |  |  |
| 22 | Spyna kodinė ,vertikali,iš lauko atsirakina surinkus kodą ir pasukus rankenėlę.Iš vidaus spyna atsirakina palenkus rankenėlę.Chromas, geltona blizgi | 150x40 | vnt | Iki 10 vnt |  | Vnt. |  |  |  |
| 23 | Profilis grindų sujungimui, metalinis,chromo spalvos, lygus plotis 30mm | 2,5 m | vnt | Iki 15 vnt. |  | Vnt. |  |  |  |
| 24 | Gipskartono plokštės profilis CW-100 | 3 m | m | Iki 160 m |  | Vnt. |  |  |  |
| 25 | Gipskartono plokštės profilis UW-100 | 3 m | m | Iki 80 m |  | Vnt. |  |  |  |
| 26 | Gipskartono plokštės profilis UD-28-30 | 3 m | m | Iki 120 m |  | Vnt. |  |  |  |
| 27 | Gipskartono plokštės profilis CD 60-27 | 3 m | m | Iki 80 m |  | Vnt. |  |  |  |
| 28 | Tvirtinimo detalė CD -14 |  | vnt | Iki 120 vnt |  | Vnt. |  |  |  |
| 29 | Geze arba analogiškas pritraukėjas su priešvėjine amortizacija, baltas, alkūnė su atidarymo fiksavimo funkcija | Plastikinėms lauko durims TS2000 227x60x50 | vnt | Iki 10 vnt. |  | Vnt. |  |  |  |
| 30 | Geze arba analogiška alkūnė su fiksacija TS 2000, balta |  | vnt | Iki 10 vnt |  | Vnt. |  |  |  |
| 31 | Durų pritraukėjas hidraulinis, baltos spalvos, su greičio reguliavimu | 20 kg-45kg (durų svoris) | vnt | Iki 10 vnt |  | VNT. |  |  |  |
| 32 | Spragtukas be užrakto wc durims,su rankenomis ,su priešspyniu,latviškas,chromo spalvos |  | vnt | Iki 20 vnt. |  | Vnt. |  |  |  |
| 33 | Baldiniai lankstai, šarnyriniai, išoriniai | d 25 | vnt | Iki 20 vnt. |  | Vnt. |  |  |  |
| 34 | Laikikliai lentynai, metaliniai, balti | 350x300 mm | vnt | Iki 20 vnt |  | Vnt. |  |  |  |
| 35 | Durų lankstas 109 30/100 , 22 kg dvivėrėms durims | 30x100mm | vnt | Iki 6 vnt |  | Vnt. |  |  |  |
| 36 | Durų vyriai (paprasti) cinkuoti | 130x74mm | vnt | Iki 20 vnt. |  | Vnt. |  |  |  |
| 37 | Guoliniai teleskopiniai pilno ištraukimo bėgeliai GTV L450 | 450x45mm | vnt | Iki 20 vnt |  | Vnt. |  |  |  |
| 38 | Guoliniai teleskopiniai pilno ištraukimo bėgeliai GTV L300 | 300x45mm | vnt | Iki 20 vnt. |  | Vnt. |  |  |  |
| 39 | Ritininiai bėgeliai stalčiams FGV L350, baltos spalvos | 350mm | vnt | Iki 20 vnt. |  | Vnt. |  |  |  |
| 40 | Ritininiai bėgeliai stalčiams FGV L400, baltos spalvos | 400mm | vnt | Iki 20 vnt. |  | Vnt. |  |  |  |
| 41 | Ritininiai bėgeliai stalčiams FGV L500, baltos spalvos | 500mm | vnt | Iki 20 vnt. |  | Vnt. |  |  |  |
| 42 | Laikiklis lentynai cilindrinis , metalinis | 5/16mm | vnt | Iki 100 vnt |  | Vnt. |  |  |  |
| 43 | Kampo fiksatorius baldinis 25x35,plotis 45, metalinis su plastik.dangteliu | 25x35x45mm | vnt | Iki 100vnt |  | Vnt. |  |  |  |
| 44 | Kampo fiksatorius baldinis 25/25mm su dangteliu, plastikinis | 25x25mm | vnt | Iki 100 vnt |  | Vnt. |  |  |  |
| 45 | Sieninis stalo nuleidimo mechanizmas L38 ,leidžiama apkrova 50kg | 380x300x120mm | vnt | Iki 40 vnt |  | Vnt. |  |  |  |
| 46 | Stalo koja d 60, h -710, chromo spalva su metaliniu tvirtinimu | 60x710 | vnt | Iki 10 vnt |  | Vnt. |  |  |  |
| 47 | Virtuvinės kojytės H100, neišardoma, juodos spalvos, pvc | 100mm | vnt | Iki 20 vnt |  | Vnt. |  |  |  |
| 48 | Pakaba ištraukiama rūbams kabinti, metalinė L- 250mm | 250mm | vnt | Iki 10 vnt |  | Vnt. |  |  |  |
| 49 | Karnyzas spintai rūbų kabinimui, metalinis, sidabrinės spalvos, blizgantis, d-25 mm | 3000mm | m | Iki 9 m |  | M |  |  |  |
| 50 | Karnyzo (25 mm) laikiklis |  | vnt | Iki 10 vnt |  | Vnt. |  |  |  |
| 51 | Kabės baldinės - (1000vnt) | 11,3x10x0,7 | dėž. | Iki 10 dėž |  | Dėž. |  |  |  |
| 52 | Kabės baldinės - (1000vnt) | 11,3x8x0,7 | dėž | Iki 5 dėž |  | Dėž. |  |  |  |
| 53 | Kabės baldinės - (1000vnt) | 10,8x8x1,2 | dėž | Iki 10 dėž |  | Dėž. |  |  |  |
| 54 | Nailoniniai kaiščiai | 6 x 30 | vnt | Iki 500 vnt |  | Vnt. |  |  |  |
| 55 | Nailoniniai kaiščiai | 8 x 60 | vnt | Iki 200 vnt |  | Vnt. |  |  |  |
| 56 | Kalami medsraigčiai su nailoniniais kaiščiais | 6 x 40 | vnt | Iki 800 vnt |  | Vnt. |  |  |  |
| 57 | Kalami medsraigčiai su kaiščiais | 6 x 60 | vnt | Iki 200 vnt |  | Vnt. |  |  |  |
| 58 | Savisriegiai Gkp į metalą, fosfuoti, juodi,be grąžtelio | 3,5 x 25 | vnt | Iki 2000 vnt |  | Vnt. |  |  |  |
| 59 | Savisriegiai Gkp į metalą, fosfuoti, juodi,be grąžtelio | 3,5 x 45 | vnt | Iki 2000 vnt |  | Vnt. |  |  |  |
| 60 | Savisriegiai Gkp į metalą, fosfuoti, juodi | 3,5 x 55 | vnt | Iki 2000 vnt |  | Vnt. |  |  |  |
| 61 | Savisriegiai Gkp į medį, fosfuoti, juodi | 3,5 x 32 | vnt | Iki 5000 vnt |  | Vnt. |  |  |  |
| 62 | Savisriegiai Gkp į medį, fosfuoti, juodi | 3,5 x 45 | vnt | Iki 4000 vnt |  | Vnt. |  |  |  |
| 63 | Savisriegiai Gkp į medį, fosfuoti, juodi | 3,5 x 55 | vnt | Iki 3000 vnt |  | Vnt. |  |  |  |
| 64 | Savisriegiai Gkp į medį, fosfuoti, juodi | 4,2 x 65 | vnt | Iki 3000 vnt |  | Vnt. |  |  |  |
| 65 | Savisriegiai Gkp į medį, fosfuoti, juodi | 4,2 x 76 | vnt | Iki 2000 vnt |  | Vnt. |  |  |  |
| 66 | Medsraigčiai grūdinti, geltoni | 4,0x 16 | vnt | Iki 2000 vnt |  | Vnt. |  |  |  |
| 67 | Medsraigčiai grūdinti, geltoni | 4,0 x 35 | vnt | Iki 4000 vnt |  | Vnt. |  |  |  |
| 68 | Medsraigčiai grūdinti, geltoni | 4,0 x 45 | vnt | Iki 4000 vnt |  | Vnt. |  |  |  |
| 69 | Medsraigčiai grūdinti, geltoni | 4,0 x 60 | vnt | Iki 2000 vnt |  | Vnt. |  |  |  |
| 70 | Medsraigčiai grūdinti, geltoni | 5,0 x 40 | vnt | Iki 200 vnt |  | Vnt. |  |  |  |
| 71 | Medsraigčiai grūdinti, geltoni | 4x20 | vnt | Iki 1000 vnt |  | Vnt. |  |  |  |
| 72 | Medsraigčiai grūdinti, geltoni | 4x25 | vnt | Iki 2000 vnt |  | Vnt. |  |  |  |
| 73 | Medsraigčiai grūdinti, geltoni | 5x20 | vnt | Iki 2000 vnt |  | Vnt. |  |  |  |
| 74 | Medsraigčiai sukami su nailoniais kaisčiais 4x60 | 4x60 | Vnt. | Iki 2000 vnt |  | Vnt. |  |  |  |
| 75 | Medsraigčiai grūdinti, geltoni 5x80 | 5x80 | Vnt. | Iki 200 vnt. |  | Vnt. |  |  |  |
| 76 | Nailoninis kaištis su medsraigčiu gkp plokštėms | 3,5x60 | Vnt. | Iki 1000 vnt. |  | Vnt. |  |  |  |
| 77 | Plastikinis kaištis gipsokartoniui 3-4 HV MINI | 3-4 HV | Vnt. | Iki 200 vnt. |  | Vnt. |  |  |  |
| 78 | Universalus plieninis kaištis į dvigubą gipskartonį | 3,5-5 CP | Vnt. | Iki 100 vnt. |  | Vnt. |  |  |  |
| 79 | Skardvarščiai (balti), profiliams | 4,2 x 13mm | vnt | Iki 3000 vnt |  | Vnt. |  |  |  |
| 80 | Vinys cinkuoti | 1,6 x 50mm | kg | Iki 1 kg |  | Pak. (5kg) |  |  |  |
| 81 | Vinys cinkuoti | 1,8 x 50mm | kg | Iki 1 kg |  | Pak. (0,5 kg.) |  |  |  |
| 82 | Vinys cinkuoti | 2,5 x 60mm | kg | Iki 1 kg |  | Pak. (5 kg) |  |  |  |
| 83 | Skląstukai durims, chromuoti | Ilgis 70 mm su prieskląsčiu ant staktos | vnt | Iki 20 vnt |  | Vnt. |  |  |  |
| 84 | Armavimo tinklas 150x150 d4 | 2000x1200mm | Vnt. | Iki 10 vnt. |  | Vnt. |  |  |  |
| 85 | Veidrodžių laikikliai reguliuojami (du apatiniai ir du viršutiniai) metaliniai, chromuoti su kiauryme tvirtinimui. Prie laikiklių priklijuotos minkštos kamštinės tarpinės vidinei veidrodžio pusei. Du viršutiniai laikikliai – reguliuojami dviem spyruoklėmis pakeliama iki 14 mm į viršų, įstačius veidrodį - nuleidžiami | 24x30 | kompl | Iki 40 kompl |  | Kompl. |  |  |  |
| 86 | Durų fiksatorius guminiu antgaliu, tvirtinamas prie durų varčios apatinės dalies, nuleidžiamas į grindis, metalinis, ilgis 180 mm | 180mm | Vnt. | Iki 10 vnt |  | Vnt. |  |  |  |
|  | Viso 10 dalis |  |  |  |  |  |  |  | 10292.06 |
| 12 dalis | Keraminės apdailos plytelės |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Keramikinės sienų plytelės šviesios spalvos, raštuotos, 1 rūšis | 250 x 200 mm | m2 | Iki 150 m² |  | m2 |  |  |  |
| 2 | Keramikinės sienų plytelės baltos spalvos, 1 rūšis | 250 x 350 mm | m2 | Iki 100 m² |  | m2 |  |  |  |
| 3 | Keramikinės sienų plytelės spalvotos, 1 rūšis | 200 x 300 mm | m2 | Iki 100 m² |  | m2 |  |  |  |
| 4 | Glazūruotos plytelės baltos, blizgios | 150 x 150 x 0,6 | m2 | Iki 10 m² |  | m2 |  |  |  |
| 5 | Glazūruotos plytelės baltos -pieno spalvos, 1 rūšis | 200 x 250 | m2 | Iki 50 m² |  | m2 |  |  |  |
| 6 | Mozaikinės keramikos plytelės (baltai pilkos) lauko sienai | 22x22 mm | m2 | Iki 50 m² |  | m2 |  |  |  |
| 7 | Keraminės plytelės grindims, matinės, šviesios spalvos, I rūšis, grubiu paviršiumi | 33 x 33 cm | m2 | Iki 50 m² |  | m2 |  |  |  |
| 8 | Akmens masės lygaus masyvo plytelės grindims, paviršius lygus, neglazūruotas | 30x30x0,85 | m2 | Iki 60 m² |  | m2 |  |  |  |
| 9 | Akmens masės lygaus masyvo plytelės grubiu paviršiumi, šviesios rudos spalvos, atsparios šalčiui | 30 x 30 x 0,85 | m2 | Iki 200 m² |  | m2 |  |  |  |
|  | Viso 12 dalis |  |  |  |  |  |  |  | 5335.20 |
| 13 dalis | Gaminiai iš medienos |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Vidaus lygios durys su stakta (staktos plotis 12,5 cm, dažytos, baltos spalvos, atsparios dezinfekcijai, skydinės (perforuoto medžio drožlių užpildo)atsparios smūgiams,drėgmei,beslenksčio, stakta medinė, su įleistine spyna su cilindru), rankenomis | 2,07 x 0,68 m | vnt | Iki 10 vnt. |  | Vnt. |  |  |  |
| 2 | Vidaus lygios durys su stakta (staktos plotis 12,5 cm, dažytos, baltos spalvos, atsparios dezinfekcijai, skydinės (perforuoto medžio drožlių užpildo)atsparios smūgiams,drėgmei,beslenksčio, stakta medinė, su įleistine spyna su cilindru), rankenomis | 2,07 x 0,88 m | vnt | Iki 10 vnt |  | Vnt. |  |  |  |
| 3 | Vidaus lygios durys su stakta (staktos plotis 12,5 cm, dažytos, baltos spalvos, atsparios dezinfekcijai, skydinės (perforuoto medžio drožlių užpildo)atsparios smūgiams,drėgmei,beslenksčio, stakta medinė, su įleistine spyna su cilindru), rankenomis | 2,07 x 1,18 m | vnt | Iki 20 vnt |  | Vnt. |  |  |  |
| 4 | Vidaus lygios durys su stakta (staktos plotis 12,5 cm, dažytos, baltos spalvos, atsparios dezinfekcijai, skydinės (perforuoto medžio drožlių užpildo)atsparios smūgiams,drėgmei,beslenksčio, stakta medinė, su įleistine spyna su cilindru), rankenomis | 2,07 x 0,98 m | vnt | Iki 10 vnt |  | Vnt. |  |  |  |
| 5 | Vidaus lygios durys su užlaida, dažytos, baltos. Varčios užpildas MDP plokštėmis. Stakta medinė dažyta, su vyriais, spyna, cilindu, rankenomis | 2,07 x 1,10m | Vnt. | Iki 20 vnt. |  | Vnt. |  |  |  |
| 6 | Skydinės durys,baltos dažytos su užlaida,lygaus paviršiaus,varčia iš medinio karkaso,dengta kieta medienos plaušo plokšte,užpildoma kartoniniu koriu,varčio anšlagas dengtas 0,5mm HPL laminati.Komplekte –stakta,vyriai,spyna su cilindru, rankenomis,apvadais | 625x2030mm | vnt | Iki 20vnt |  | Vnt. |  |  |  |
| 7 | Skydinės durys,baltos dažytos su užlaida,lygaus paviršiaus,varčia iš medinio karkaso,dengta kieta medienos plaušo plokšte,užpildoma kartoniniu koriu,varčio anšlagas dengtas 0,5mm HPL laminati.Komplekte –stakta,vyriai,spyna su cilindru, rankenomis,apvadais | 825x2030mm | vnt | Iki 10vnt |  | Vnt. |  |  |  |
| 8 | Skydinės durys,baltos dažytos su užlaida,lygaus paviršiaus,varčia iš medinio karkaso,dengta kieta medienos plaušo plokšte,užpildoma kartoniniu koriu,varčio anšlagas dengtas 0,5mm HPL laminati.Komplekte –stakta,vyriai,spyna su cilindru, rankenomis,apvadais | 925x2030mm | vnt | Iki 10vnt |  | Vnt. |  |  |  |
| 9 | Staktos durims, medinės | 210 x 120 x 12,5 | vnt | Iki 30 vnt. |  | Vnt. |  |  |  |
| 10 | Kaišteliai mediniai, medsraigčiams įsukti, kalami į sieną. | D 8x50 | vnt | Iki 3000 vnt |  | Vnt. |  |  |  |
|  | Viso 13 dalis |  |  |  |  |  |  |  | 49655.70 |
| 14 dalis | Tekstilės gaminiai |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Kiliminė danga, pagrindas puta, “Budget” arba analogiška,atsparumo klasė 32 ,vienspalvė | plotis 4 m | m2 | Iki 100 m2 |  | m2 |  |  |  |
| 2 | Neaustinė kiliminė danga, pagrindas impregnuotas klijais, atsparumo klasė-32 ,vienspalvė | Plotis 4 m šerelių aukštis 4,5mm | m2 | Iki 100 m² |  | m2 |  |  |  |
| 3 | Austinė kiliminė danga, sudėtis polipropilenas, pagrindas guma, atsparumo klasė-33 , vienspalvė | Plotis 4 m; šerelių aukštis 4mm | m2 | Iki 100 m² |  | m2 |  |  |  |
|  | Viso 14 dalis |  |  |  |  |  |  |  | 1670.00 |