Atviro konkurso sąlygų

1 priedas

UAB „VITROLAB“

Įmonės kodas 235279070, PVM kodas LT352790716, Baltų pr. 36-11, LT-48196 Kaunas, tel.: 8 37 33 33 17, 8 37 33 33 29, faksas: 8 37 33 33 29, e-paštas: biuras@vitrolab.lt., direktorius Vaidas Jankauskis

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos

(Adresatas (perkančioji organizacija))

PASIŪLYMAS

DĖL DEZINFEKCINIŲ MEDŽIAGŲ IR PRIEMONIŲ PIRKIMO

2017-03-24 Nr. KP-20170324

Kaunas

1 lentelė

TIEKĖJO REKVIZITAI

| Tiekėjo pavadinimas | UAB VITROLAB |
| --- | --- |
| Tiekėjo adresas | Baltų pr. 36-11, LT-48196 Kaunas |
| Įmonės kodas, PVM mokėtojo kodas | 235279070, LT352790716 |
| Atsiskaitomosios sąskaitos numeris, bankas, banko kodas | LT82 7044 0600 0288 6700, AB SEB bankas, b.k. 70440. |
| Įmonės vadovo pareigos, vardas, pavardė | Direktorius Vaidas Jankauskis |
| Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė | Direktorius Vaidas Jankauskis |
| Už sutarties vykdymą atsakingo asmens pareigos, vardas, pavardė | Direktorius Vaidas Jankauskis |
| Telefono numeris | 8 37 33 33 17, 33 33 29 |
| Fakso numeris | 8 37 33 33 29 |
| El. pašto adresas | biuras@vitrolab.lt |

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

- atviro konkurso skelbime, išspausdintame Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje bei paskelbtame Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje.

- kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

2 lentelė

SIŪLOMŲ PREKIŲ CHARAKTERISTIKŲ ATITIKIMAS REIKALAUJAMOMS

| Eil.Nr. | Reikalaujamos charakteristikos | Siūlomos charakteristikos |
| --- | --- | --- |
|  |  | ##### Aukšto lygio dezinfekcijos priemonė medicininiams instrumentams - Visų tipų instrumentams, lankstiems ir kietiems endoskopams - Efektyvi aukšto lygio dezinfekcija - Platus veikimo spektras - Lengvai paruošiamas Naudojimas: visų medicininių instrumentų, pagamintų iš metalo-chromo-nikelio-plieno, gumos-plastmasės, taip pat ir lanksčių endoskopų, skirtų nejautrai, urologijai ir chirurgijai, aukšto lygio dezinfekcijai. Ši priemonė netinka medicininiams instrumentams, kurie yra mechaniškai pažeisti. Naudojimosi instrukcija: Tiksli tirpalo koncentracija lengvai paruošiama (450+420 ml–10 Ltr tirpalo; 225+210 ml – 5 Ltr tirpalo). Įpilti ½ norimo vandens kiekio į indą. Supilti buteliuką Sekusept® Easy ir išmaišyti. Supilti buteliuką Sekusept® Easy Aktyvatoriaus. Išmaišyti tirpalą ir supilti likusį vandens kiekį, nešildyti. Darbinis tirpalas paruoštas naudojimui. Įdėti instrumentus, endoskopus ar nejautrai skirtus reikmenis į Sekusept® Easy tirpalą. Svarbu, kad visos instrumentų dalys būtų apsemtos. Po rekomenduojamo ekspozicijos laiko ištraukti instrumentus ir praskalauti juos steriliu vandeniu. Tirpalą ruošti šviežią kiekvieną dieną. Likutinis tirpalo veiksmingumas, ypač jei buvo aukštas organinis užterštumas ar aukšta temperatūra, gali būti patikrintas su Sekusept® Easy/Aktiv testinėmis juostelėmis. Sudėtis: aktyviosios medžiagos: peracto rūgštis ir vandenilio peroksidas; pagalbinės: organinės rūgštys ir stabilizatoriai. R&S frazės: Laikyti originaliame konteineryje, žemesnėje negu 25 o C temperatūroje. Nemaišyti dezinfekcinių priemonių su kitais produktais, išskyrus tuos, kurių kombinacijai yra atliktas mikrobiologinis tyrimas. Instrumentų plovimui patartina naudoti Seku® Zyme. Ekspozicijos laikas nuo 1 iki 10 min. Pateikiami CE, saugos duomenų lapai, aprašymai. |
|  |  | Sekusept® Plus - patogi ir švelni priemonė instrumentų plovimui ir dezinfekcijai su patentuota veiksmingąja medžiaga – gliukoprotaminu ( be aldehidų, be ketvirtinių amonio junginių ). Preparatas gerai plauna ir dezinfekuoja bet kuriuos medicinius instrumentus, įskaitant endoskopus. Preparatas rekomenduojamas Olympus, ypač tinka naujagimių skyriams, nes nesukelia alergijų yra nekenksmingas. Savybės. Platus veikimo spektras. Veikia bakterijas (taip pat TBC), grybelius, virusus (HBV, ŽIV, Vaccinia, Adeno, Papova, Rota ir Herpes). Saugiai išplauna ir dezinfekuoja visus medicinius instrumentus (kraują, baltymus ir kitas biologines išskyras). Efektyviai veikia daugeliu atvejų atsparius stafilokokus (MRSA). Sudėtyje yra gliukoprotamino, nėra aldehidų ir ketvirtinių amonio junginių, nekenkia vartotojui ir aplinkai – biologiškai suįra. Medžiagos suderinamumas su kitomis medžiagomis plačiai ištirtas (tinka metalui, sintetinėms medžiagoms, stiklui, plastmasiai, nerūdijančio plieno gaminiams, elastomerams ir kt.). Sudėtyje turi korozijos inhibitorių. Sudėtis. Antimikrobinės veiksmingosios medžiagos, nejoniniai tenzidai, tirpiklis, rišančios medžiagos, plovimo savybes stiprinančios medžiagos, korozijos inhibitoriai, dažančios ir aromatą suteikiančios medžiagos. 100 g preparato yra: 25 g gliukoprotamino. Sudėtyje nėra aldehidų, chloro preparatų, rūgščių. Panaudojimo sritis. Medicininių instrumentų dezinfekcijos priemonė. Preparato darbinis tirpalas pakartotinai naudojamas 14 parų. Tinka naudoti ultragarsinėse plovimo-dezinfekcijos mašinose. Naudojimo rekomendacijos. Praskiesti tirpalą vandeniu (max 40º C, rekomenduojamas dozatoriaus naudojimas, pridedamas). Instrumentus pamerkti į Sekusept Plus tirpalą. Atkreipti dėmesį į tai, kad instrumentai būtų visiškai apsemti. Praėjus nurodytam dezinfekcijos laikui, instrumentus išimti iš tirpalo ir nuplauti distiliuotu arba demineralizuotu vandeniu. Įpakavimas – 6 ltr. Ekspozicijos laikas nuo 5 min. Pateikiami CE, saugos duomenų lapai, aprašymai |
|  |  | Incidin Plus® - patogi ir švelni priemonė paviršių dezinfekcijai su patentuota veiksmingąja medžiaga – gliukoprotaminu ( be aldehidų, be ketvirtinių amonio junginių ). Preparatas gerai plauna ir dezinfekuoja paviršius. Savybės. Platus veikimo spektras. Veikia bakterijas MRSA ir TBC), grybelius, virusus (HBV, ŽIV, Vaccinia, Adeno, Papova, Rota ir Herpes). Saugiai dezinfekuoja visus plaunamus paviršius, netgi rizikingose vietose. Efektyviai veikia daugeliu atvejų atsparius stafilokokus (MRSA). Sudėtyje yra gliukoprotamino, nėra aldehidų ir ketvirtinių amonio junginių, nekenkia vartotojui. Gerai valo ir dezinfekuoja vienu metu. Naudojama maža koncentracija. Medžiagos suderinamumas su kitomis medžiagomis plačiai ištirtas (tinka metalui, sintetinėms medžiagoms, elastomerams ir kt.). Sudėtis. Antimikrobinės veiksmingosios medžiagos, nejoniniai tenzidai, tirpikliai, dažančios ir aromatą suteikiančios medžiagos. 100 g preparato yra: 26 g gliukoprotamino. Panaudojimo sritis. Medicininio inventoriaus ir visų kitų plaunamų paviršių dezinfekcijos priemonė. Tinkamas kūdikių inkubatoriams valyti. Naudojimo rekomendacijos. Praskiesti tirpalą vandeniu (max 40º C, rekomenduojamas dozatoriaus naudojimas). Nuvalius šia priemone, nereikia perplauti švariu vandeniu. Valyti rankiniu būdu. |
|  |  | Pilnai Antivirusinė - skysta rankų dezinfekavimo priemonė su vitaminu E, glicerinu ir pantenoliu - Platus veikimo spektras. Veikia bakterijas (t.p. TBC, mikobaktericidinis), Noro, Roto virusus veikia per 15 s. - Ilgalaikė apsauga Rankų oda išlieka minkšta ir sveika, skirta dažnam naudojimui. - Išsaugo odos pH pusiausvyrą ir padeda išvengti jos sausėjimo. - Prailgintas veikimas – patikima ir optimali apsauga. - DGHM sertifikatas, galima naudoti užkrečiamų, būtinų registruoti ligų atvejais Panaudojimo sritis: higieninei ir chirurginei rankų dezinfekcijai ligoninėse, privačiuose gydytojų kabinetuose, senelių ir slaugos namuose. Naudojimas: - Higieninė rankų dezinfekcija 20 sek. - Chirurginė rankų dezinfekcija: 90 sek. - Baktericidiniam, mielicidiniam : 15 sek. - Antivirusiniam: 2 min. (adeno virusas/Polio virusas) - Esant kontaktui su Noro, Rota virusais: 15 sek. - Ribotas antivirusinis (efektyvus prieš enveloped virusus, DVV/RKI): 15 sek. - Esant kontaktui su TBC, mikobakterijomis: 20 sek. Sudėtis: 100 g Skinman soft Protect yra: 89 g. Etanolio Įpakavimas: 5 litrai. |
|  |  | Bakelis – 2 ltr Pakuotė – combi pakuotė 450+420 ml. |
|  |  | ##### Preparatas odos dezinfekcijai - Plataus veikimo spektro prieš mikroorganizmus, esančius ant odos, veikia: bakterijas (t.p. TBC ir MRSA), grybelius ir virusus (HBV, ŽIV, Herpes, Rota, Adeno) - Odos nuriebalinimas - Greitas džiūvimas - Prailginto veikimo laiko - Be jodo – tinka pacientams jautriems jodui, t.p. akušerijoje ir ginekologijoje - Dažytas vandenyje tirpiais dažikliais – aiškiai matomos operacinio lauko ribos, lengvai išplaunamas iš operacinės skalbinių ir lengvai nuvalomas nuo įvairių paviršių (color) - Sterilus – galima perpilti iš didesnių ekonomiškų pakuočių Panaudojimo sritis: odos dezinfekcijai prieš operacijas, punkcijas, kraujo paėmimą, skiepijimus, injekcijas, akupunktūrą. Naudojimas: Odos dezinfekcija prieš operacijas ir punkcijas: sterilaus tampono pagalba neskiestą tirpalą paskleisti ant odos, palaukti 1 min iki išdžiūvimo. Veiksmą pakartoti. Odos dezinfekciją prieš injekcijas, kraujo paėmimą, skiepijimus ir akupunktūrą: prieš įduriant adatą, papurkšti ir palaukti 15 sek. Sudėtis: 100 g prepato yra: 46.0 g etanolio (96), 27.0 g izopropanololio, 1.0 g benzilo alkoholio, 0.1 g vandenilio peroksido, dažikliai E 110, E 124 (color). |
|  |  | ##### Preparatas odos dezinfekcijai - Plataus veikimo spektro prieš mikroorganizmus, esančius ant odos, veikia: bakterijas (t.p. TBC ir MRSA), grybelius ir virusus (HBV, ŽIV, Herpes, Rota, Adeno) - Odos nuriebalinimas - Greitas džiūvimas - Prailginto veikimo laiko - Be jodo – tinka pacientams jautriems jodui, t.p. akušerijoje ir ginekologijoje - Dažytas vandenyje tirpiais dažikliais – aiškiai matomos operacinio lauko ribos, lengvai išplaunamas iš operacinės skalbinių ir lengvai nuvalomas nuo įvairių paviršių (color) - Sterilus – galima perpilti iš didesnių ekonomiškų pakuočių Panaudojimo sritis: odos dezinfekcijai prieš operacijas, punkcijas, kraujo paėmimą, skiepijimus, injekcijas, akupunktūrą. Naudojimas: Odos dezinfekcija prieš operacijas ir punkcijas: sterilaus tampono pagalba neskiestą tirpalą paskleisti ant odos, palaukti 1 min iki išdžiūvimo. Veiksmą pakartoti. Odos dezinfekciją prieš injekcijas, kraujo paėmimą, skiepijimus ir akupunktūrą: prieš įduriant adatą, papurkšti ir palaukti 15 sek. Sudėtis: 100 g prepato yra: 46.0 g etanolio (96), 27.0 g izopropanololio, 1.0 g benzilo alkoholio, 0.1 g vandenilio peroksido, dažikliai E 110, E 124 (color). |
|  |  | ##### Efektyvi ir praktiška dezinfekcinė valymo priemonė greitai paviršių dezinfekcijai ##### • Be aldehidų. ##### • Visų tipų paviršiams, taip pat ir medicininei įrangai ##### • Efektyvus valymas ir dezinfekcija ##### • Paruoštas naudoti ##### Naudojamas ligoninėse, bendrosios praktikos gydytojų kabinetuose, skubiai nedidelių paviršių dezinfekcijai. Gydytojų kušečių, stalų, ginekologinių kėdžių ir t.t. dezinfekcijai. ##### Naudojimosi instrukcija: dezinfekuojamą paviršių nuvalyti servetėle. ##### Sudėtis: Incides® N yra šių aktyviųjų medžiagų: 35% 2-propanolio; 25% 1-propanolio; 0,375 g amfoterinių paviršiaus aktyvių medžiagų (20%). ##### PAKUOTĖ – 90 VNT. ##### PATEIKIAMI MSDS IR APRAŠYMAI. ##### Mikrobiologinių ir virusologinių tyrimų rezultatai Ekspozicijos laikas ##### Bakterijos, grybeliai 1 min ##### Bakterijos (taip pat ir TBC), grybeliai, virusai (taip pat ir HBV, ŽIV) 5 min |

3 lentelė

PATEIKIAMŲ DOKUMENTŲ SĄRAŠAS

| Eil. Nr. | Pateiktų dokumentų pavadinimas | Dokumento puslapių skaičius | Failo, kuriame yra dokumentas, pavadinimas |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Sąrašas ir suvestinė. | 1 dok. | Sąrašas ir suvestinė- |
|  | Įgaliojimas Danutei Kavolienei dėl pasirašymo teisės. | . (1 failas – faile 8 dok.) | Kvalifikaciniai dokumentai |
|  | Įmonės registracijos pažymėjimo kopija. |  |  |
|  | Įstatų kopija. |  |  |
|  | Jungtinės pažymos kopija. |  |  |
|  | Išplėstinis išrašas apie UAB VITROLAB duomenis. |  |  |
|  | Informatikos ir ryšių departamento pažymų kopijos. |  |  |
|  | Laisvos formos deklaracija apie balsų daugumą. |  |  |
|  | Balansas ir pelno (n) ataskaita. | 1 failas (faile 4 dok.) | Balansai ir pelno (n) ataskaitos |
|  | Firmos ECOLAB įgaliojimo atstovauti ją Lietuvos Respublikoje kopija ir jos vertimas į lietuvių kalbą. | 1 failas (faile 2 dok.) | Igaliojimas gamintojo su vertimu i Lt |
|  | Firmos ECOLAB ISO sertifikatų kopijos ir jų vertimai į lietuvių kalbą. | 1 failas (faile 2 dok.) | 13485 originalo ir lietuviu kalbomis |
|  | Aprasymai | 1 failas (faile 26 dok.) | Aprasymai produktu |
|  | Biocidai | 1 failas (faile 3 dok.) | Biocidu dokumentai |
|  | CE | 1 failas (faile 27 dok.) | CE sertifikatai |
|  | Etikečių pavyzdžiai | 1 failas (faile 7 dok.) | Keletas etikeciu pvz |
|  | Saugos duomenų lapai | 1 failas (faile 14 dok.) | MSDS |
|  | Rekomendacijos | 1 failas (faile 6 dok.) | Rekomendacijos |
|  | ECOLAB PRODUKTU KATALOGAS LIETUVIU KALBA | 1 dok. | ECOLAB PRODUKTU KATALOGAS LIETUVIU KALBA |
|  | Sutarties projektas | 1 dok. | Sutarties projektas |

| Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose. Pasiūlymo konfidencialią informaciją sudaro (tiekėjai turi nurodyti, kokia pasiūlyme pateikta informacija yra konfidenciali): - _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Direktorius |  |  |  |  | Vaidas Jankauskis |  |