## Pasiūlymas
SUTARTIES 1 PRIEDAS "PASIŪLYMAS IR TECHNINĖ SPECIFIKACIJA"
VIENKARTINĖS PRIEMONĖS, KURIŲ NĖRA CPO KATALOGE
Kam: | Viešoji įstaiga CPO LT
Data: | 2025-07-15
Nr.:
Vieta: | Vilnius
Tiekėjo pavadinimas / Ūkio subjektų grupės nariai: |  | Olympus Sverige Aktiebolag (Lietuvoje veikianti per filialą „Olympus Sverige Aktiebolag Lietuvos filialas“)
Tiekėjo kodas (-ai): |  | 9000273809
Tiekėjo adresas (-ai):
Tiekėjo PVM mokėtojo kodas(-ai):
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės atsakingo partnerio sąskaitos numeris, banko pavadinimas ir banko kodas (-ai):
Asmens atsakingo už pasiūlymą vardas, pavardė:
Asmens atsakingo už pasiūlymą telefono numeris, el. pašto adresas:
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, pasirašančio sutartį asmens vardas, pavardė, pareigos:
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, už sutarties vykdymą atsakingo asmens vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas:
(1) Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės narių, (2) ūkio subjektų, kurių pajėgumais remiamasi, ir (3) jei pašalinimo pagrindai taikomi visiems subtiekėjams - subtiekėjų, kolegialaus priežiūros organo (Stebėtojų tarybos) ir (ar) kolegialaus valdymo organo (Valdybos) narių sąrašas (jei sudaryta) ir (ar) asmuo, kuriam suteikti VPĮ 46 str. 2 d. 2 p. numatyti įgaliojimai | [5 empty] | Privaloma užpildyti, kai taikomi pašalinimo pagrindai
Tiekėjo patvirtinimai:
1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomi pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
1.1. viešojo pirkimo dokumentuose
1.2. kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).
2. Patvirtiname, kad informacija ir duomenys, pateikti pasiūlyme, yra teisingi ir apima viską, ko reikia tinkamam sutarties įvykdymui
3. Patvirtiname, kad jei pasiūlyme nenurodyti kolegialaus priežiūros/valdymo organų nariai, šie organai juridiniuose asmenyse nėra sudaryti (taikoma, kai pirkimo dokumentuose nustatyti pašalinimo pagrindai).
4. Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.
Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka:
6. Tiekėjas kainas pateikia, nurodydamas ne daugiau skaičių po kablelio, nei leidžiama pirkimo dokumentuose.
3. DALIS | KANIULĖ
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Maksimalus kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis, prekės kodas | Gamintojo techninės charakteristikos ir atitikimo techniniams reikalavimams patvirtinimas su nuoroda į kartu su pasiūlymu pateikto dokumento puslapį. Pildo tiekėjas
3. | Kaniulė
3.1. | Kaniulė | 250 | vnt. | 49 | 12250 | PR-V416Q, PR-Vxxx serija, Olympus
3.1.1. | Standartinio tipo galu, taikoma su 0,035 inch styga – vedliu. | [5 empty] | Standartinio tipo galu, taikoma su 0,035” styga – vedliu.
3.1.2. | Ilgis ≥ 1950 mm, tinkama kanalui Ø 2,2 mm. | [5 empty] | Ilgis 1950 mm, tinkama kanalui Ø 2,2 mm,
3.1.3. | Distalinės dalies diametras 4 Fr dydžio, rentgenokontrastinis galas. | [5 empty] | Distalinės dalies diametras 4 Fr dydžio, rentgenokontrastinis galas.
3.1.4. | Sterili pakuotė. | [5 empty] | Sterili pakuotė. Bukletai_Pirkimo dalis Nr. 3 psl. 1
|  |  |  | Suma be PVM | 12250
|  | Taikomas PVM dydis (%) | 5 | PVM suma | 612.5
|  |  |  | Suma su PVM | 12862.5
4. DALIS | STYGA-PRAVEDĖJAS
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Maksimalus kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis, prekės kodas | Gamintojo techninės charakteristikos ir atitikimo techniniams reikalavimams patvirtinimas su nuoroda į kartu su pasiūlymu pateikto dokumento puslapį. Pildo tiekėjas
4. | Styga-pravedėjas
4.1. | Styga-pravedėjas | 100 | vnt. | 104 | 10400 | G-240-3545S, G-240-3545A Olympus
4.1.1. | Vienkartinio naudojimo. | [5 empty] | Vienkartinio naudojimo,
4.1.2. | Skersmuo 0,89 mm (0,035 inch). | [5 empty] | Skersmuo 0,89 mm (0,035‘‘)
4.1.3. | Ilgis nuo 450 cm iki 500 cm. | [5 empty] | Ilgis 450 cm
4.1.4. | Pilnai rentgenokontrastinis 5 cm ± 1 cm ilgio distalinis galas. | [5 empty] | Pilnai rentgenokontrastinis ​5 cm ilgio distalinis galas,
4.1.5. | Spiralinė žyma nuo 7 cm - 9 cm ±1 cm atstumu nuo distalinio galo. | [5 empty] | Spiralinė žyma 9 cm atstumu nuo distalinio galo,
4.1.6. | Kryžminė žyma nuo 9 cm iki 40 cm ±1 cm atstumu nuo distalinio galo. | [5 empty] | Kryžminė žyma 9-40 cm atstumu nuo distalinio galo,
4.1.7. | Hidrofilinė danga 7 cm ±1 cm. | [5 empty] | Hidrofilinė danga 7 cm.
4.1.8. | Dengtas fluorino danga (arba lygiaverte medžiaga). | [5 empty] | Dengtas fluorino danga
4.1.9. | Tiesiu arba lenktu galiuku pasirinktinai. | [5 empty] | Tiesiu arba lenku galiuku pasirinktinai
4.1.10. | Atsparus užsilenkimams. | [5 empty] | Atsparus užsilenkimams. Bukletai_Pirkimo dalis Nr. 4 psl. 1, Bukletai_Pirkimo dalis Nr. 4_2 psl. 2-3
|  |  |  | Suma be PVM | 10400
|  | Taikomas PVM dydis (%) | 5 | PVM suma | 520
|  |  |  | Suma su PVM | 10920
5. DALIS | INSTRUMENTAI KRAUJAVIMO STABDYMUI
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Maksimalus kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis, prekės kodas | Gamintojo techninės charakteristikos ir atitikimo techniniams reikalavimams patvirtinimas su nuoroda į kartu su pasiūlymu pateikto dokumento puslapį. Pildo tiekėjas
5. | Instrumentai kraujavimo stabdymui
5.1. | Hemostatinės kabutės 135° | 1000 | vnt. | 9.4 | 9400 | HX-610-135; HX-610-135L, Olympus
5.1.1. | Vienkartinio naudojimo. | [5 empty] | Vienkartinio naudojimo
5.1.2. | Kabutės kampas ne mažiau 135 °. | [5 empty] | Kabutės kampas 135°
5.1.3. | Patologiniams gleivinės defektams, hemostazei. | [5 empty] | Patologiniams gleivinės defektams, hemostazei,
5.1.4. | Ilgis ≥6 mm, tinkama naudoti su vienkartinio naudojimo kabučių fiksavimo įrenginiu. | [5 empty] | Ilgis 7.5 mm ir 9 mm, tinkama naudoti su vienkartinio naudojimo kabučių fiksavimo įrenginiu.
5.1.5. | Sterili pakuotė. | [5 empty] | Sterili pakuotė
5.2. | Hemostatinės kabutės 90° | 1000 | vnt. | 9.4 | 9400 | HX-610-090; HX-610-090L, Olympus
5.2.1. | Vienkartinio naudojimo. | [5 empty] | Vienkartinio naudojimo,
5.2.2. | Kabutės kampas ne mažiau 90°. | [5 empty] | kabutės kampas 90°,
5.2.3. | Patologiniams gleivinės defektams, hemostazei. | [5 empty] | Patologiniams gleivinės defektams, hemostazei,
5.2.4. | Ilgis ≥6 mm, tinkama naudoti su vienkartinio naudojimo kabučių fiksavimo įrenginiu. | [5 empty] | Ilgis 7.5 mm ir 9 mm, tinkama naudoti su vienkartinio naudojimo kabučių fiksavimo įrenginiu.
5.2.5. | Sterili pakuotė. | [5 empty] | Sterili pakuotė. Bukletai_Pirkimo dalis Nr. 5 psl. 2
|  |  |  | Suma be PVM | 18800
|  | Taikomas PVM dydis (%) | 5 | PVM suma | 940
|  |  |  | Suma su PVM | 19740
6. DALIS | ENDOSKOPINIAI INJEKTORIAI
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Maksimalus kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis, prekės kodas | Gamintojo techninės charakteristikos ir atitikimo techniniams reikalavimams patvirtinimas su nuoroda į kartu su pasiūlymu pateikto dokumento puslapį. Pildo tiekėjas
6. | Endoskopiniai injektoriai
6.1. | Endoskopiniai injektoriai | 100 | vnt. | 29.6 | 2960 | NM-6xx-xxxx serija, Olympus
6.1.1. | Darbinis injektoriaus ilgis nuo 1600 mm iki 2300 mm. | [5 empty] | Darbinis injektoriaus ilgis 1650 mm ir 2300 mm.
6.1.2. | Vienkartiniam naudojimui. | [5 empty] | Vienkartiniam naudojimui
6.1.3. | Specialios konstrukcijos rankena, įgalinanti naudoti priemonę viena ranka. | [5 empty] | Specialios konstrukcijos rankena, įgalinanti naudoti priemonę viena ranka.
6.1.4. | Adatų diametrai nuo 21 G iki 25 G | [5 empty] | Adatų diametrai 21 G, 23G, 25G, 26G
6.1.5. | Adatų galiukų ilgiai 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm. | [5 empty] | Adatų galiukų ilgiai 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm
6.1.6. | Adatų galiukai skirtingos konfiguracijos “Regular” ir “Middle” skirtingoms anatominėms lokalizacijoms. | [5 empty] | Adatų galiukai skirtingos konfiguracijos “Regular” ir “Middle”skirtingoms anatominėms lokalizacijoms. Bukletai_Pirkimo dalis Nr. 6 psl. 1-2
|  |  |  | Suma be PVM | 2960
|  | Taikomas PVM dydis (%) | 5 | PVM suma | 148
|  |  |  | Suma su PVM | 3108
10. DALIS | ENDOSKOPINIS STOROSIOS ŽARNOS IŠSIPLEČIANTIS METALINIS STENTAS (NEDENGTAS)
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Maksimalus kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis, prekės kodas | Gamintojo techninės charakteristikos ir atitikimo techniniams reikalavimams patvirtinimas su nuoroda į kartu su pasiūlymu pateikto dokumento puslapį. Pildo tiekėjas
10. | Endoskopinis storosios žarnos išsiplečiantis metalinis stentas (nedengtas)
10.1. | Endoskopinis storosios žarnos išsiplečiantis metalinis stentas (nedengtas) | 10 | vnt. | 600 | 6000 | M.I Tech, CNZ serija
10.1.1. | Pagamintas iš nitinolio (nikelio-titano lydinio) arba lygiavertės medžiagos. | [5 empty] | Pagamintas iš nitinolio (nikelio-titano lydinio).
10.1.2. | Stento pynė – kabliuko tipo. | [5 empty] | Stento pynė – kabliuko tipo.
10.1.3. | Karkaso galai – apvalaus netraumuojančio pynimo. | [5 empty] | Karkaso galai – apvalaus netraumuojančio pynimo.
10.1.4. | Stentas dvigubo tinklo. | [5 empty] | Stentas dvigubo tinklo.
10.1.5. | Stento ilgis nuo 80 mm iki 170 mm ± 10 mm (ne mažiau 3 skirtingų ilgių) | [5 empty] | Stento ilgis nuo 80 - 170 mm (4skirtingų ilgių)
10.1.6. | Darbinės dalies skersmuo 22 mm ±2 mm. | [5 empty] | Darbinės dalies skersmuo 22 mm.
10.1.7. | Stento galai 8mm ± 3 mm platesni už darbinės stento dalies diametrą (migracijos prevencijai). | [5 empty] | Stento galai 6 mm platesni už darbinės stento dalies diametrą (migracijos prevencijai).
10.1.8. | Stento gale turi būti "lasso" tipo siūlas, skirtas stento padėties korekcijai, šalinimui. | [5 empty] | Stento gale yra "lasso" tipo siūlas, skirtas stento padėties korekcijai, šalinimui.
10.1.9. | Abiejuose stento galuose ir viduryje rentgenokontrastiniai žymenys, kurie yra kontrastingesni negu stento karkasas (auksiniai arba lygiaverčiai). | [5 empty] | Abiejuose stento galuose ir viduryje rentgenokontrastiniai žymenys, kurie yra kontrastingesni negu stento karkasas (auksiniai).
10.1.10. | Rentgenokontrastinių žymenų ≥ 9. | [5 empty] | Rentgenokontrastinių žymenų 12.
10.1.11. | Kiekvienas stentas komplektuojamas su jo vienkartine įdėjimo sistema. | [5 empty] | Kiekvienas stentas komplektuojamas su jo vienkartine įdėjimo sistema.
10.1.12. | Įdėjimo sistemos ilgis ≥ 2300 mm, tinkanti endoskopui, kurio darbinis kanalas 3,7 mm, naudojama su 0,035 inch styga. | [5 empty] | Įdėjimo sistemos ilgis 2300 mm, tinkanti endoskopui, kurio darbinis kanalas 3,7 mm, naudojama su 0,035" styga.
10.1.13. | Stentas ir jo priedai turi būti sterilioje pakuotėje. | [5 empty] | Stentas ir jo priedai yra sterilioje pakuotėje.
|  |  |  | Suma be PVM | 6000
|  | Taikomas PVM dydis (%) | 5 | PVM suma | 300
|  |  |  | Suma su PVM | 6300
19. DALIS | SUGRIEBIMO ŽNYPLĖS ŽIURKĖS DANTŲ TIPO
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Maksimalus kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis, prekės kodas | Gamintojo techninės charakteristikos ir atitikimo techniniams reikalavimams patvirtinimas su nuoroda į kartu su pasiūlymu pateikto dokumento puslapį. Pildo tiekėjas
19. | Sugriebimo žnyplės žiurkės dantų tipo
19.1. | Sugriebimo žnyplės žiurkės dantų tipo | 20 | vnt. | 175 | 3500 | FG-244NR, Olympus
19.1.1. | Vienkartinio naudojimo, svetimkūnių, stentų šalinimui. | [5 empty] | 1. Vienkartinio naudojimo,
19.1.2. | Tvirtos. | [5 empty] | 2. svetimkūnių, stentų šalinimui.
19.1.3. | Rotuojamos. | [5 empty] | 3. Tvirtos, rotuojamos,
19.1.4. | Žnyplių išsiplėtimas nuo 7 mm iki 8 mm. | [5 empty] | 4. Žnyplių išsiplėtimas 7.2 mm.
19.1.5. | Darbinis ilgis 1743 mm ± 2 mm. | [5 empty] | 5. Darbinis ilgis 1745 mm.
19.1.6. | Tinkamos kanalui Ø 2,8 mm. | [5 empty] | 6. Tinkamos kanalui Ø 2,8 mm.
19.1.7. | Sterili pakuotė. | [5 empty] | 7. Sterili pakuotė. Bukletai_Pirkimo dalis Nr. 19-21 psl. 1
|  |  |  | Suma be PVM | 3500
|  | Taikomas PVM dydis (%) | 5 | PVM suma | 175
|  |  |  | Suma su PVM | 3675
20. DALIS | SUGRIEBIMO ŽNYPLĖS PLOKŠTIEMS SVETIMKŪNIAMS
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Maksimalus kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis, prekės kodas | Gamintojo techninės charakteristikos ir atitikimo techniniams reikalavimams patvirtinimas su nuoroda į kartu su pasiūlymu pateikto dokumento puslapį. Pildo tiekėjas
20. | Sugriebimo žnyplės plokštiems svetimkūniams
20.1. | Sugriebimo žnyplės plokštiems svetimkūniams | 20 | vnt. | 125 | 2500 | FG-232L, Olympus
20.1.1. | Vienkartinio naudojimo. | [5 empty] | 1. Vienkartinio naudojimo,
20.1.2. | Plokščių svetimkūnių šalinimui, žiurkių nasrų tipo. | [5 empty] | 2. Plokščių svetimkūnių šalinimui, žiurkių nasrų tipo,
20.1.3. | Žnyplių išsiplėtimas nuo 7 mm iki 8 mm. | [5 empty] | 3. Žnyplių išsiplėtimas 7.3 mm.
20.1.4. | Darbinis ilgis 1619 mm ± 2 mm. | [5 empty] | 4. Darbinis ilgis 1621 mm.
20.1.5. | Tinkamos kanalui Ø 2,8 mm. | [5 empty] | 5. Tinkamos kanalui Ø 2,8 mm.
20.1.6. | Sterili pakuotė. | [5 empty] | 6. Sterili pakuotė. Bukletai_Pirkimo dalis Nr. 19-21 psl. 2
|  |  |  | Suma be PVM | 2500
|  | Taikomas PVM dydis (%) | 5 | PVM suma | 125
|  |  |  | Suma su PVM | 2625
21. DALIS | SUGRIEBIMO ŽNYPLĖS PLONIEMS SVETIMKŪNIAMS
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Maksimalus kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis, prekės kodas | Gamintojo techninės charakteristikos ir atitikimo techniniams reikalavimams patvirtinimas su nuoroda į kartu su pasiūlymu pateikto dokumento puslapį. Pildo tiekėjas
21. | Sugriebimo žnyplės ploniems svetimkūniams
21.1. | Sugriebimo žnyplės ploniems svetimkūniams | 10 | vnt. | 126.21 | 1262.1 | FG-804L, Olympus
21.1.1. | Vienkartinio naudojimo. | [5 empty] | 1. Vienkartinio naudojimo,
21.1.2. | Plonų, plokščių svetimkūnių šalinimui, žiurkių nasrų tipo. | [5 empty] | 2. Plonų, plokščių svetimkūnių šalinimui, žiurkių nasrų tipo
21.1.3. | Žnyplių išsiplėtimas nuo 12 mm iki 14 mm. | [5 empty] | 3. Žnyplių išsiplėtimas 14 mm
21.1.4. | Darbinis ilgis nuo 1600 mm iki 1700 mm. | [5 empty] | 4. Darbinis ilgis 1650 mm,
21.1.5. | Tinkamos kanalui Ø 2,0 mm. | [5 empty] | 5. Tinkamos kanalui Ø 2,0 mm.
21.1.6. | Sterili pakuotė. | [5 empty] | 6. Sterili pakuotė. Bukletai_Pirkimo dalis Nr. 19-21 psl. 3
|  |  |  | Suma be PVM | 1262.1
|  | Taikomas PVM dydis (%) | 5 | PVM suma | 63.11
|  |  |  | Suma su PVM | 1325.21
25. DALIS | KREPŠELIAI AKMENIMS TRAUKTI IŠ TULŽIES LATAKŲ:
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Maksimalus kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis, prekės kodas | Gamintojo techninės charakteristikos ir atitikimo techniniams reikalavimams patvirtinimas su nuoroda į kartu su pasiūlymu pateikto dokumento puslapį. Pildo tiekėjas
25. | Krepšeliai akmenims traukti iš tulžies latakų:
25.1. | Krepšelis mažesniems akmenims | 30 | vnt. | 205 | 6150 | Olympus, FG-V421PR
25.1.1. | Vienkartinio naudojimo instrumentas. | [5 empty] | Vienkartinio naudojimo instrumentas.
25.1.2. | Nuo 1900 mm iki 2200 mm ilgio. | [5 empty] | 1900 mm ilgio
25.1.3. | Tinka endoskopui 2,8 mm kanalu. | [5 empty] | Tinka endoskopui 2,8 mm kanalu.
25.1.4. | Atidaryto krepšelio plotis 20 mm ±1 mm. | [5 empty] | Atidaryto krepšelio plotis 20 mm
25.1.5. | Krepšelis supintas iš 4 vielučių. | [5 empty] | Krepšelis supintas iš 4 vielučių.
25.1.6. | Vielutės krepšelio gale sutankintos 8 vielučių ( "flower" tipo). | [5 empty] | Vielutės krepšelio gale sutankintos 8 vielučių ( "flower" tipo).
25.1.7. | Rotuojamas. | [5 empty] | Rotuojamas.
25.1.8. | Suderinamas su avariniu krepšelių šalinio rinkiniu. | [5 empty] | Suderinamas su avariniu krepšelių šalinio rinkiniu.
25.1.9. | Sterili pakuotė. | [5 empty] | Sterili pakuotė
25.2. | Krepšelis didesniems akmenims | 40 | vnt. | 193 | 7720 | Olympus, FG-V422PR
25.2.1. | Vienkartinio naudojimo instrumentas. | [5 empty] | Vienkartinio naudojimo instrumentas.
25.2.2. | Nuo 1900 mm iki 2200 mm ilgio. | [5 empty] | 1900 mm ilgio
25.2.3. | Tinka endoskopui 2,8 mm kanalu. | [5 empty] | Tinka endoskopui 2,8 mm kanalu.
25.2.4. | Atidaryto krepšelio plotis 21 mm ±1mm. | [5 empty] | Atidaryto krepšelio plotis 22 mm
25.2.5. | 4 vielučių. | [5 empty] | Krepšelis supintas iš 4 vielučių.
25.2.6. | Rotuojamas. | [5 empty] | Rotuojamas.
25.2.7. | Suderinamas su avariniu krepšelių šalinio rinkiniu. | [5 empty] | Suderinamas su avariniu krepšelių šalinio rinkiniu.
25.2.8. | Sterili pakuotė. | [5 empty] | Sterili pakuotė. Bukletai_Pirkimo dalis Nr. 25 ir 26, psl.1-2
|  |  |  | Suma be PVM | 13870
|  | Taikomas PVM dydis (%) | 5 | PVM suma | 693.5
|  |  |  | Suma su PVM | 14563.5
26. DALIS | KREPŠELIS DIDESNIEMS AKMENIMS (SU VEDLIO FIKSATORIUMI)
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Maksimalus kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis, prekės kodas | Gamintojo techninės charakteristikos ir atitikimo techniniams reikalavimams patvirtinimas su nuoroda į kartu su pasiūlymu pateikto dokumento puslapį. Pildo tiekėjas
26. | Krepšelis didesniems akmenims (su vedlio fiksatoriumi)
26.1. | Krepšelis didesniems akmenims (su vedlio fiksatoriumi) | 20 | vnt. | 193 | 3860 | Olympus, FG-432PR
26.1.1. | Atidaryto krepšelio plotis 22 mm ±1 mm. | [5 empty] | Atidaryto krepšelio plotis 22 mm
26.1.2. | 4 vielučių. | [5 empty] | Krepšelis supintas iš 4 vielučių.
26.1.3. | Standžios vielos. | [5 empty] | Standžios vielos.
26.1.4. | Naudojamas su vedlio fiksatoriumi distaliniame gale. | [5 empty] | Naudojamas su vedlio fiksatoriumi distaliniame gale.
26.1.5. | Suderinamas su avariniu krepšelių šalinio rinkiniu. | [5 empty] | Suderinamas su avariniu krepšelių šalinio rinkiniu. Bukletai_Pirkimo dalis Nr. 25 ir 26, psl.2
|  |  |  | Suma be PVM | 3860
|  | Taikomas PVM dydis (%) | 5 | PVM suma | 193
|  |  |  | Suma su PVM | 4053
28. DALIS | PRAVEDIKLIS SKIRTAS ĮVESTI 7 FR STENTUI
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Maksimalus kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis, prekės kodas | Gamintojo techninės charakteristikos ir atitikimo techniniams reikalavimams patvirtinimas su nuoroda į kartu su pasiūlymu pateikto dokumento puslapį. Pildo tiekėjas
28. | Pravediklis skirtas įvesti 7 Fr stentui
28.1. | Pravediklis skirtas įvesti 7 Fr stentui | 50 | vnt. | 62 | 3100 | Olympus, MAJ-1818
28.1.1. | Rentgenokontrastisnis. | [5 empty] | Rentgenokontrastisnis
28.1.2. | Su pušeriu 7 Fr dydžio stentui. | [5 empty] | Su pušeriu 7 Fr dydžio stentui
28.1.3. | Taikomas su 0,035 inch styga – vedliu. | [5 empty] | Taikomas su 0,035” styga – vedliu.
28.1.4. | Ilgis – ne mažiau 1900 mm. | [5 empty] | Ilgis 1900 mm
28.1.5. | Tinkamas kanalui Ø 2,8 mm. | [5 empty] | Tinkamas kanalui Ø 2,8 mm.
28.1.6. | Sterili pakuotė. | [5 empty] | Sterili pakuotė
|  |  |  | Suma be PVM | 3100
|  | Taikomas PVM dydis (%) | 5 | PVM suma | 155
|  |  |  | Suma su PVM | 3255
29. DALIS | PRAVEDIKLIS SKIRTAS ĮVESTI 8,5 FR STENTUI
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Maksimalus kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis, prekės kodas | Gamintojo techninės charakteristikos ir atitikimo techniniams reikalavimams patvirtinimas su nuoroda į kartu su pasiūlymu pateikto dokumento puslapį. Pildo tiekėjas
29. | Pravediklis skirtas įvesti 8,5 Fr stentui
29.1. | Pravediklis skirtas įvesti 8,5 Fr stentui | 50 | vnt. | 62 | 3100 | Olympus, MAJ-1819
29.1.1. | Rentgenokontrastisnis. | [5 empty] | Rentgenokontrastisnis
29.1.2. | Su vedliu ir pušeriu 8.5 Fr dydžio stentui. | [5 empty] | Su vedliu ir pušeriu 8.5 Fr dydžio stentui.
29.1.3. | Taikomas su 0,035 inch styga – vedliu. | [5 empty] | Taikomas su 0,035 inch styga – vedliu.
29.1.4. | Ilgis – ne mažiau 1900 mm. | [5 empty] | Ilgis 1900 mm
29.1.5. | Tinkamas kanalui Ø 3,2 mm. | [5 empty] | Tinkamas kanalui Ø 3,2 mm.
29.1.6. | Sterili pakuotė. | [5 empty] | Sterili pakuotė.
|  |  |  | Suma be PVM | 3100
|  | Taikomas PVM dydis (%) | 5 | PVM suma | 155
|  |  |  | Suma su PVM | 3255
30. DALIS | PRAVEDIKLIS SKIRTAS ĮVESTI 10 FR STENTUI
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Maksimalus kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis, prekės kodas | Gamintojo techninės charakteristikos ir atitikimo techniniams reikalavimams patvirtinimas su nuoroda į kartu su pasiūlymu pateikto dokumento puslapį. Pildo tiekėjas
30. | Pravediklis skirtas įvesti 10 Fr stentui
30.1. | Pravediklis skirtas įvesti 10 Fr stentui | 50 | vnt. | 62 | 3100 | Olympus, MAJ-1820
30.1.1. | Rentgenokontrastisnis. | [5 empty] | Rentgenokontrastisnis
30.1.2. | Su vedliu ir pušeriu 10 Fr dydžio stentu. | [5 empty] | Su vedliu ir pušeriu 10 Fr dydžio stentui.
30.1.3. | Taikomas su 0,035 inch styga – vedliu. | [5 empty] | Taikomas su 0,035 inch styga – vedliu.
30.1.4. | Ilgis – ne mažiau 1900 mm. | [5 empty] | Ilgis 1900 mm
30.1.5. | Tinkamas kanalui Ø 3,7 mm. | [5 empty] | Tinkamas kanalui Ø 3,7 mm.
30.1.6. | Sterili pakuotė. | [5 empty] | Sterili pakuotė
|  |  |  | Suma be PVM | 3100
|  | Taikomas PVM dydis (%) | 5 | PVM suma | 155
|  |  |  | Suma su PVM | 3255
31. DALIS | TULŽIES LATAKŲ STENTAS, 7FR.
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Maksimalus kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis, prekės kodas | Gamintojo techninės charakteristikos ir atitikimo techniniams reikalavimams patvirtinimas su nuoroda į kartu su pasiūlymu pateikto dokumento puslapį. Pildo tiekėjas
31. | Tulžies latakų stentas, 7Fr.
31.1. | Tulžies latakų stentas, 7Fr. | 300 | vnt. | 27.3 | 8190 | Olympus, PBD-1033-xxxx serija
31.1.1. | Plastikinis. | [5 empty] | Plastikinis
31.1.2. | "Pig tail" tipo. | [5 empty] | "Pig tail" tipo,
31.1.3. | Diametras 7 Fr. | [5 empty] | Diametras 7 Fr.
31.1.4. | Ilgis – 30 mm , 40 mm , 50 mm , 60 mm, 70 mm , 80 mm, 90 mm, 100 mm, 120 mm, 150 mm dydžio. | [5 empty] | Ilgis - 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 120, 150 mm dydžio.
31.1.5. | Sterili pakuotė. | [5 empty] | Sterili pakuotė
|  |  |  | Suma be PVM | 8190
|  | Taikomas PVM dydis (%) | 5 | PVM suma | 409.5
|  |  |  | Suma su PVM | 8599.5
40. DALIS | SFINKTEROTOMAS
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Maksimalus kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis, prekės kodas | Gamintojo techninės charakteristikos ir atitikimo techniniams reikalavimams patvirtinimas su nuoroda į kartu su pasiūlymu pateikto dokumento puslapį. Pildo tiekėjas
40. | Sfinkterotomas
40.1. | Sfinkterotomas | 150 | vnt. | 108 | 16200 | Olympus, KD-V411M serija
40.1.1. | Lankinis. | [5 empty] | Lankinis
40.1.2. | 3 spindžiai. | [5 empty] | 3spindžiai
40.1.3. | Taikomas su 0,035 inch styga – vedliu. | [5 empty] | Taikomas su 0,035” styga – vedliu.
40.1.4. | Ilgis ≥ 1700 mm. | [5 empty] | Ilgis 1700 mm
40.1.5. | Tinkamas kanalui Ø 2,8 mm. | [5 empty] | Tinkamas kanalui Ø 2,8 mm.
40.1.6. | Distalinio galiuko ilgis nuo 3 mm ±1 mm, nuo 7 mm±1 mm arba nuo 15 mm ±1 mm pasirinktinai. | [5 empty] | Distalinio galiuko ilgis 3 mm, 7 mm arba 15 mm pasirinktinai
40.1.7. | Distalinio galiuko Ø 4,5 Fr. | [5 empty] | Distalinio galiuko Ø 4,5 Fr,
40.1.8. | Pjovimo vielos ilgis 25 mm ±5 mm. | [5 empty] | Pjovimo vielos ilgis 25 mm.
40.1.9. | Sterili pakuotė. | [5 empty] | Sterili pakuotė. Bukletas_Pirkimo dalis Nr.40 psl.1
|  |  |  | Suma be PVM | 16200
|  | Taikomas PVM dydis (%) | 5 | PVM suma | 810
|  |  |  | Suma su PVM | 17010
47. DALIS | POLIPEKTOMINĖ KILPA BRONCHOSKOPIJAI
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Maksimalus kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis, prekės kodas | Gamintojo techninės charakteristikos ir atitikimo techniniams reikalavimams patvirtinimas su nuoroda į kartu su pasiūlymu pateikto dokumento puslapį. Pildo tiekėjas
47. | Polipektominė kilpa bronchoskopijai
47.1. | Polipektominė kilpa bronchoskopijai | 20 | vnt. | 14.5 | 290 | Olympus, SD-400U-10
47.1.1. | Vienkartinio naudojimo instrumentas. | [5 empty] | Vienkartinio naudojimo instrumentas.
47.1.2. | Sterili pakuotė. | [5 empty] | Sterili pakuotė.
47.1.3. | Tinkamas endoskopui, kurio darbinis kanalas Ø 2,8 mm. | [5 empty] | Tinkamas endoskopui, kurio darbinis kanalas Ø 2,8 mm.
47.1.4. | Kilpos forma šešiakampis. | [5 empty] | Kilpos forma šešiakampis.
47.1.5. | Kilpos vielos diametras 0,3 mm ±0,05mm. | [5 empty] | Kilpos vielos diametras 0,3 mm.
47.1.6. | Kilpa tvirtai susukta iš 7 vielučių. | [5 empty] | Kilpa tvirtai susukta iš 7 vielučių.
47.1.7. | Kilpos darbinis ilgis 230 cm ±5cm. | [5 empty] | Kilpos darbinis ilgis 230 cm.
47.1.8. | Kilpos diametras 10 mm ±1mm. | [5 empty] | Kilpos diametras 10 mm.
47.1.9. | Tinkama naudoti tiek šaltu tiek karštu būdu. | [5 empty] | Tinkama naudoti tiek šaltu tiek karštu būdu. Bukletai_Pirkimo dalis Nr. 47.1 ir 47.2
|  |  |  | Suma be PVM | 290
|  | Taikomas PVM dydis (%) | 5 | PVM suma | 14.5
|  |  |  | Suma su PVM | 304.5
48. DALIS | BALIONINIS KATETERIS BRONCHOSKOPIJAI
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Maksimalus kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis, prekės kodas | Gamintojo techninės charakteristikos ir atitikimo techniniams reikalavimams patvirtinimas su nuoroda į kartu su pasiūlymu pateikto dokumento puslapį. Pildo tiekėjas
48. | Balioninis kateteris bronchoskopijai
48.1. | Balioninis kateteris bronchoskopijai | 20 | vnt. | 187.91 | 3758.2 | Olympus, B5-2C
48.1.1. | Vienkartinio naudojimo instrumentas. | [5 empty] | Vienkartinio naudojimo instrumentas.
48.1.2. | Sterili pakuotė. | [5 empty] | Sterili pakuotė.
48.1.3. | Skirtas naudoti hemostazei kvėpavimo takuose. | [5 empty] | Skirtas naudoti hemostazei kvėpavimo takuose.
48.1.4. | Tinkamas endoskopui, kurio darbinis kanalas Ø 2,0 mm. | [5 empty] | Tinkamas endoskopui, kurio darbinis kanalas Ø 2,0 mm.
48.1.5. | Darbinis ilgis 1050 mm ±50 mm. | [5 empty] | Darbinis ilgis 1050 mm.
48.1.6. | Baliono išorinis diametras 11 mm ±1mm. | [5 empty] | Baliono išorinis diametras 11 mm.
48.1.7. | Distalinio galiuko diametras 5Fr. | [5 empty] | Distalinio galiuko diametras 5Fr. Bukletai_Pirkimo dalis Nr. 48-49, psl.1
|  |  |  | Suma be PVM | 3758.2
|  | Taikomas PVM dydis (%) | 5 | PVM suma | 187.91
|  |  |  | Suma su PVM | 3946.11
49. DALIS | BALIONINIS KATETERIS BRONCHOSKOPIJAI
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Maksimalus kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis, prekės kodas | Gamintojo techninės charakteristikos ir atitikimo techniniams reikalavimams patvirtinimas su nuoroda į kartu su pasiūlymu pateikto dokumento puslapį. Pildo tiekėjas
49. | Balioninis kateteris bronchoskopijai
49.1. | Balioninis kateteris bronchoskopijai | 20 | vnt. | 187.91 | 3758.2 | Olympus, B7-2C
49.1.1. | Vienkartinio naudojimo instrumentas. | [5 empty] | Vienkartinio naudojimo instrumentas.
49.1.2. | Sterili pakuotė. | [5 empty] | Sterili pakuotė.
49.1.3. | Skirtas naudoti hemostazei kvėpavimo takuose. | [5 empty] | Skirtas naudoti hemostazei kvėpavimo takuose.
49.1.4. | Tinkamas endoskopui, kurio darbinis kanalas Ø 2,8 mm. | [5 empty] | Tinkamas endoskopui, kurio darbinis kanalas Ø 2,8 mm.
49.1.5. | Darbinis ilgis 1050 mm ±50 mm. | [5 empty] | Darbinis ilgis 1050 mm.
49.1.6. | Baliono išorinis diametras 13 mm ±1mm. | [5 empty] | Baliono išorinis diametras 13 mm.
49.1.7. | Distalinio galiuko diametras 7Fr. | [5 empty] | Distalinio galiuko diametras 7Fr. Bukletai_Pirkimo dalis Nr. 48-49, psl.1
|  |  |  | Suma be PVM | 3758.2
|  | Taikomas PVM dydis (%) | 5 | PVM suma | 187.91
|  |  |  | Suma su PVM | 3946.11

## Subtiekėjai ir priedai (hidden)
Ūkio subjektai (įskaitant kvazisubtiekėjus - fiziniai asmenys, kuriuos ketinama įdarbinti pirkimo laimėjimo atveju), kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, kad atitiktų keliamus kvalifikacijos reikalavimus:
Pavadinimas* |  | Kodas, adresas | Perduodama veikla |  | Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %) | Kval. Reikalavimo Nr.
Subtiekėjams / subteikėjams / subrangovams numatomos perduoti veiklos (privaloma nurodyti) ir šių ūkio subjektų pavadinimai (jei žinomi):
Pavadinimas |  | Kodas, adresas | Perduodama veikla* |  | Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %)
Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:
Nr. | Dokumento pavadinimas |  |  | Dokumentas yra konfidencialus? Taip/Ne
1 | Jungtinės veiklos kopija (jei taikoma)
2 | Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas
3 | Subtiekimo sutartis, ketinimų protokolas, preliminarios sutartys ar kiti dokumentai, patvirtinantys, kad laimėjus pirkimą tiekėjui bus prieinami kitų ūkio subjektų ištekliai (jei pasitelkiami kvalifikacijos atitikimui)
4 | Pasiūlymo atitikimą pirkimo sąlygų techninei specifikacijai pagrindžiantys dokumentai
Pasiūlyme nurodyta Prekės kaina, išskyrus jos sudedamąsias dalis, subtiekėjai, taip pat kita informacija, kuri teisės aktų nustatyta tvarka turi būti skelbiama arba kitokiu būdu viešai prieinama visuomenei, nėra laikoma konfidencialia informacija. Konfidencialią informaciją sudaro, visų pirma, komercinė (gamybinė) paslaptis ir konfidencialieji pasiūlymų aspektai. Informacija, kurią viešai skelbti įpareigoja Lietuvos Respublikos įstatymai, negali būti tiekėjo nurodoma kaip konfidenciali, todėl, tiekėjui nurodžius tokią informaciją kaip konfidencialią, perkančioji organizacija turi teisę ją skelbti. Jei tiekėjas nenurodo konfidencialios informacijos, laikoma, kad konfidencialios informacijos tiekėjo pasiūlyme nėra. Vadovaujantis Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašu, patvirtintu Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 19 d. įsakymu Nr. 1S-91 „Dėl Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašo patvirtinimo“, perkančioji organizacija laimėjusio dalyvio pasiūlymą, išskyrus informaciją, kurią tiekėjas nurodė kaip konfidencialią, paskelbs CVP IS.
Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas:
Pasirašančio asmens vardas ir pavardė:
RKL-3653-1 2025-06-23 11:09:24