## Pasiūlymas ir TS
1 PRIEDO „PASIŪLYMO FORMA IR TECHNINĖ SPECIFIKACIJA" PRIEDAS
Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka: |  |  | /pildo tiekėjas/
Jeigu įsigyjamam pirkimo objektui netaikomas PVM arba taikomas lengvatinis PVM tarifas, pirkimo vykdytojas apie tai informaciją turėtų nurodyti šioje formoje arba konkretaus pirkimo sąlygose: prekėms taikomas 5 proc. ir / ar 21 proc. PVM tarifas.
Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje ar kituose pirkimo dokumentuose nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, sertifikatai, standartai, protokolai, turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“. Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje ar kituose pirkimo dokumentuose nurodytas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos (Europos standartą perimantis Lietuvos standartas, Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentas, informacinių ir ryšių technologijų bendrosios techninės specifikacijos, tarptautinis standartas, kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos, nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai arba nacionalinės techninės specifikacijos, susijusios su darbų projektavimu, sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių naudojimu), turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.
1.1. REAGENTAI, EKSPLOATACINĖS MEDŽIAGOS IR PAPILDOMOS PRIEMONĖS ENG TYRIMŲ ATLIKIMUI
Eil. Nr. | Tyrimų pavadinimai / Reagentų / eksploatacinių medžiagų / papildomų priemonių pavadinimai | Preliminarus tyrimų skaičius (kuris apima tyrimus, kurių rezultatai yra raportuoti tyrimo užsakovui, vidaus kokybės kontrolės tyrimus, išorinės kokybės kontrolės tyrimus, tyrimų pakartojimus. Kalibracija nereikalinga.) per 60 mėnesių Tiekėjai, skaičiuodami siūlomus prekių kiekius, turi įvertinti, kad keliamųjų metų 1 papildoma diena neturi būti įskaičiuojama (t. y. yra laikoma, kad vienerius metus sudaro 365 dienos) | Reagento / eksploatacinės medžiagos / papildomos priemonės apibūdinimas | Siūlomas mato vienetas | Siūlomas kiekis mato vienetais (nurodytam preliminariam tyrimų skaičiui 3 stulpelyje) | Siūloma pakuotė (t. y. pakuotės sudėtis) | Siūlomos pakuotės įkainis, Eur be PVM | PVM tarifas (taikomas pakuotei) (%) | PVM dydis (taikomas pakuotei) (Eur) | Siūlomos pakuotės įkainis, Eur su PVM | Bendra pakuočių kaina Eur be PVM | Gamintojas, komercinis prekės pavadinimas, prekės kodas (jei taikoma) Tiekėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti siūlomų prekių gamintojo parengtas prekių naudojimo instrukcijas, kurios įrodytų siūlomų prekių atitiktį techninės specifikacijos reikalavimams. Jeigu prekių naudojimo instrukcijose trūksta dalies informacijos, kuri įrodytų siūlomų prekių atitiktį techninės specifikacijos reikalavimams, tuomet tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti ir siūlomų prekių gamintojo parengtus techninius dokumentus, kurie įrodytų prekių atitiktį techninės specifikacijos reikalavimams. Dokumentai pateikiami anglų ir / arba lietuvių kalba (-omis). Teikiami dokumentai turi būti parengti gamintojo, pilnos apimties (o ne jų iškarpos / fragmentai). Dokumentacijoje tiksliai pažymima informacija, įrodanti atitikimą reikalaujamam techninam parametrui. Pačių tiekėjų parengtos savideklaracijos dėl atitikimo techninės specifikacijos reikalavimams nebus laikomos pakankamu ir objektyviu dokumentu (įrodymu), nebent techninėje specifikacijoje yra nurodyta kitaip.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1. | ENG tyrimai | 40000
1.1. | Tyrimų kortelė, 5000 tyrimų |  | Tyrimų kortelė, 5000 tyrimų | tyrimų kortelė | 8 | 5000 tyrimų kortelė | 900 | 5% | 45 | 945 | 7200 | Alcor Scientific, tyrimų kortelė, 5000 tyrimų, 112-05000 Failas: ALCOR tyrimu kortele naudojimo instrukcija EN/LT Failas: Failas: iSED_Naudotojo vadovas_EN/LT - 13 psl.
1.2 | Kokybės kontrolė Seditrol QC (normali ir patologinė) |  | Kokybės kontrolė Seditrol QC (normali ir patologinė) | 1 rink. | 48 | 2 vnt. x 4 ml | 240 | 5% | 12 | 252 | 11520 | Alcor Scientific, Kokybės kontrolė Seditrol QC (normali ir patologinė), DSC06 Failas: Seditrol (DSC01, DSC06) Instructions for Use EN/LT
1.3 | Ploviklis iWASH |  | Ploviklis iWASH | 1 vnt. | 124 | 500 ml | 25 | 5% | 1.25 | 26.25 | 3100 | Alcor Scientific, Ploviklis iWASH, 112-12-001 Failas: iWASH and miniiWASH naudojimo instrukcija EN/LT Failas: Failas: iSED_Naudotojo vadovas_EN/LT - 13 psl.
2. | Kitos eksploatacinės medžiagos / papildomos priemonės (pildoma tik pagal poreikį)
2.1. | Terminis spausdintuvo popierius, 57 mm |  | Terminis spausdintuvo popierius, 57 mm | 1 vnt. | 60 | 1 vnt. | 1 | 21% | 0.21 | 1.21 | 60 | Alcor Scientific, Terminis spausdintuvo popierius, 57 mm, DS-05233 Failas: Terminis popierius EN/LT Failas: Failas: iSED_Naudotojo vadovas_EN/LT - 13 psl.
Bendra palyginamoji pasiūlymo kaina Eur be PVM: | [10 empty] | 21880
Bendras PVM Eur: | [10 empty] | 1103.6
Bendra palyginamoji pasiūlymo kaina Eur su PVM: | [10 empty] | 22983.6
REIKALAVIMAI PREKĖMS / ĮRANGAI / KITI REIKALAVIMAI IR PASTABOS: 1. Tiekėjas 1.1 punkto lentelėje nurodytų tyrimų atlikimui turi pasiūlyti įrangą panaudai, kurios techniniai reikalavimai pateikti 1.2 punkto lentelėje. 2. Tiekėjas privalo įvertinti ir nurodyti visas reikiamas sudedamąsias dalis tyrimams atlikti ir įrangai eksploatuoti. Pasiūlyme turi būti pateiktos visos tyrimams atlikti būtinos prekės: reagentai, eksploatacinės medžiagos ir papildomos priemonės nurodytam preliminariam tyrimų kiekiui atlikti per 60 mėnesių. Siūlomų prekių kiekio turi pakakti nurodytam preliminariam tyrimų kiekiui atlikti per 60 mėnesių, atsižvelgiant į tyrimų skaičių ir reagentų, eksploatacinių medžiagų, papildomų priemonių galiojimo trukmę, atidarius pakuotę. Nurodytas preliminarus tyrimų kiekis per 60 mėnesių apima tyrimus, kurių rezultatai yra raportuoti tyrimo užsakovui, vidaus kokybės kontrolės tyrimus, išorinės kokybės kontrolės tyrimus, tyrimų pakartojimus. Kalibracija nereikalinga. Turi būti atliekama ne mažiau kaip 2 lygių kasdieninė kokybės kontrolė. Tiekėjai, skaičiuodami siūlomus prekių kiekius, turi įvertinti, kad keliamųjų metų 1 papildoma diena neturi būti įskaičiuojama (t. y., yra laikoma, kad 1 (vienerius) metus sudaro 365 dienos). Perkančiajai organizacijai pasiūlymų vertinimo metu nustačius, kad tiekėjas įvertino ir nurodė ne visas reikiamas sudedamąsias dalis tyrimams atlikti ir įrangai eksploatuoti arba įvertino ir nurodė nepakankamus jų kiekius nurodytam preliminariam tyrimų kiekiui per 60 mėnesių atlikti, tiekėjo pasiūlymas bus atmetamas. 3. Pirkimo sutarties vykdymo metu paaiškėjus, kad prekių neužtenka pirkimo dokumentuose numatytiems tyrimų kiekiams atlikti, kai tai nepriklauso nuo perkančiosios organizacijos tyrimų apimčių padidėjimo ar kokybės kontrolės vykdymo procedūros pakeitimo, tačiau priklauso nuo siūlomos įrangos gamintojo apibrėžtų sąlygų, kuriomis vadovaudamasis tiekėjas turėjo suskaičiuoti pakankamus prekių kiekius, tačiau to nepadarė, teikdamas prekių kiekių pasiūlymą, tiekėjas privalo trūkstamas reikiamas sudedamąsias dalis tyrimams atlikti tiekti savo sąskaita, iki kol bus atliktas pirkimo dokumentuose nurodytas tyrimų skaičius. 4. Prekės ir įranga panaudai turi būti paženklinti CE ženklu (jeigu pagal teisės aktus taikomas CE ženklinimas). Sutarties vykdymo metu atitikties šiam reikalavimui įrodymui tiekėjas kartu su pristatomomis prekėmis ir įranga privalės pateikti dokumentus, nurodytus Specialiosiose sutarties sąlygose. 5. Visos siūlomos prekės turi būti naujos, originalios, tinkamos darbui su siūloma įranga, atitinkančios tyrimo metodą. Reagentai turi būti to paties gamintojo kaip ir įranga arba įrangos gamintojo validuoti / patvirtinti tyrimams atlikti su siūloma įranga panaudai (tokiu atveju tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti validavimą / patvirtinimą tyrimams atlikti panaudai siūloma įranga patvirtinančius reagentų ir įrangos gamintojų patvirtinimus arba kitus lygiaverčius dokumentus (dokumentai pateikiami anglų ir / arba lietuvių kalba (-omis)); pačių tiekėjų parengtos savideklaracijos dėl atitikimo šiam reikalavimui nebus laikomos pakankamu ir objektyviu dokumentu (įrodymu)). 6. Bendra palyginamoji pasiūlymo kaina su PVM turi būti nurodyta dviejų skaičių po kablelio tikslumu. (Jei trečias skaičius po kablelio yra nuo 0 iki 4, antrasis skaičius po kablelio paliekamas koks yra, jei trečias skaičius po kablelio yra nuo 5 iki 9, antrąjį skaičių po kablelio padidiname vienu vienetu, pvz., 3,14159 suapvalinus iki šimtųjų bus 3,14. Suapvalinus 3,1153 iki šimtųjų bus 3,12).Šią kainą sudarančios kainos sudedamosios dalys ar įkainiai gali būti išreikštos, neribojant skaičių po kablelio kiekio. 7. Šiame Excel dokumente tiekėjai, kiek tai yra įmanoma, turi įvesti prekių įkainių bei bendros palyginamosios pasiūlymo kainos apskaičiavimo formules, kad perkančioji organizacija galėtų patikrinti tiekėjų pasiūlymus dėl prekių įkainių ir bendros palyginamosios pasiūlymo kainos skaičiavimo klaidų nebuvimo. 8. Bendra palyginamoji pasiūlymo kaina naudojama tik tiekėjų pasiūlymų įvertinimui. Lentelėje nurodyti preliminarūs kiekiai, naudojami pasiūlymų vertinime, nebus laikomi maksimaliais. Pradinės sutarties vertė lygi maksimaliai pirkimui skirtai lėšų sumai be PVM. Tiekėjo bendrai palyginamajai pasiūlymo kainai Eur su PVM viršijus pirkimui skirtų lėšų, nustatytų konkretaus pirkimo sąlygų 3 dalyje, sumą Eur su PVM, bus laikoma, kad tiekėjo pasiūlymo kaina yra per didelė ir perkančiajai organizacijai nepriimtina.
1.2. REIKALAVIMAI ĮRANGAI PANAUDAI
Eil. Nr. | Pavadinimas / techniniai parametrai | Reikalaujama parametro reikšmė |  |  |  |  | Reikalavimų atitikimas Tiekėjas nurodo (nebent langelyje šiame stulpelyje ties techniniu parametru yra nurodyta kitaip): (1) tiekėjo siūlomos įrangos techniniai parametrai; (2) tiksli nuoroda į informaciją, įrodančią atitiktį reikalaujamam techniniam parametrui gamintojo parengtoje techninėje dokumentacijoje* (dokumento pavadinimas, puslapio numeris ir/ar pan.) (dokumentacijoje tiksliai pažymima informacija, įrodanti atitikimą reikalaujamam techninam parametrui). *Tiekėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti siūlomos įrangos gamintojo techninę dokumentaciją, įrodančią atitiktį reikalaujamiems techniniams parametrams. Jeigu įrangos gamintojo techninėje dokumentacijoje trūksta dalies informacijos, kuri įrodytų siūlomos įrangos panaudai atitiktį techninės specifikacijos reikalavimams, tuomet tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti ir siūlomų prekių gamintojo parengtus techninius dokumentus, kurie įrodytų pasiūlymo atitiktį techninės specifikacijos reikalavimams. Dokumentacijoje tiksliai pažymima informacija, įrodanti atitikimą reikalaujamam techninam parametrui. Teikiami dokumentai turi būti parengti gamintojo, pilnos apimties (o ne jų iškarpos / fragmentai). Dokumentai pateikiami anglų ir / arba lietuvių kalba (-omis). Pačių tiekėjų parengtos savideklaracijos dėl atitikimo techniniams parametrams nebus laikomos pakankamu ir objektyviu dokumentu (įrodymu), nebent techninėje specifikacijoje yra nurodyta kitaip.
1 | 2 | 3 |  |  |  |  | 4
1. | Analizatorius ENG tyrimų atlikimui - 1 vnt. panaudai.* Gamintojas, modelis / tipas, kilmės šalis, pagaminimo metai: Alcor Scientific, iSed, JAV, 2024 m. * Įrangos įsigijamas panaudos pagrindu, bet ne nuosavybės teise, kartu yra ir aplinkosauginis reikalavimas, vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo 4.4.4.5 punktu, kadangi perkančiajai organizacijai, pasibaigus sutarties galiojimui, grąžinus tiekėjui įrangą, jis kartu su gamintoju galės ją perdirbti ar panaudoti svarbiausias detales, todėl tai prisideda prie tvarios politikos įgyvendinimo.
1.1. | Analizatoriaus būklė | Analizatoriaus pagaminimo metai - ne senesni nei 2024 m.; analizatorius turi būti naujas, anksčiau neeksploatuotas. |  |  |  |  | Analizatoriaus pagaminimo metai bus ne senesni nei 2024 m.; analizatorius bus naujas, anksčiau neeksploatuotas. *Tiekėjas, pateikdamas pasiūlymą, deklaruoja, kad atitinka šį reikalavimą, ir dėl šio reikalavimo gamintojo techninės dokumentacijos nereikalaujama pateikti. Failas: TS atitikimas
1.2. | Analizatoriaus apibūdinimas | Automatinis analizatorius ENG nustatymui, nurodantis nusėdimo greitį mm/val.; tyrimas atliekamas iš uždaro kraujo mėgintuvėlio su EDTA. |  |  |  |  | Automatinis analizatorius ENG nustatymui, nurodantis nusėdimo greitį mm/val.; tyrimas atliekamas iš uždaro kraujo mėgintuvėlio su EDTA. Failas: iSED_Naudotojo vadovas_EN/LT – 7, 22, 47 psl. Failas: iSED_Brošiūra_EN/LT – 2 psl. Failas: iSED-koreliacija Westergren metodu EN/LT
1.3. | Analizatoriaus charakteristikos | 1.3.1. Mėginio tipas: veninis EDTA kraujas. 1.3.2. Naudojamas mėginio tūris ≤ 200 µl. 1.3.3. Kiekybinė kapiliarinė fotometrija arba lygiavertė. 1.3.4. Automatinio prasiplovimo funkcija. 1.3.5. Bandinių karuselėje turi tilpti ne mažiau kaip 5 mėginiai. 1.3.6. Turi būti galimybė identifikuoti bandinius pagal brūkšninius kodus. 1.3.7. Įdėjus mėgintuvėlį, tyrimas turi būti atliekamas automatiškai. 1.3.8. Naudojama kokybės kontrolės medžiaga 2-jų lygių. |  |  |  |  | 1.3.1. Mėginio tipas: veninis EDTA kraujas. Failas: iSED_Naudotojo vadovas_EN/LT – 7, 11 psl. 1.3.2. Naudojamas mėginio tūris 100 µl. Failas: iSED_Brošiūra_EN/LT – 2 psl. 1.3.3. Fotometrinis reoskopas. Failas: iSED_Brošiūra_EN/LT – 2 psl. Failas: iSED fotometrinis principas EN/LT 1.3.4. Automatinio prasiplovimo funkcija. Failas: iSED_Naudotojo vadovas_EN/LT – 13, 34 psl. 1.3.5. Bandinių karuselėje telpa 20 mėginių. Failas: iSED_Naudotojo vadovas_EN/LT – 19 psl. Failas: iSED-Brochure-English - 2 psl. 1.3.6. Yra galimybė identifikuoti bandinius pagal brūkšninius kodus. Failas: iSED_Naudotojo vadovas_EN/LT – 18, 20, 47 psl. Failas: iSED_Brošiūra_EN/LT – 2 psl. 1.3.7. Įdėjus mėgintuvėlį, tyrimas atliekamas automatiškai. Failas: iSED_Brošiūra_EN/LT – 1-2 psl. Failas: iSED_Naudotojo vadovas_EN/LT – 7, 12 psl. 1.3.8. Naudojama kokybės kontrolės medžiaga 2-jų lygių. Failas: Seditrol (DSC01, DSC06) Instructions for Use EN/LT – 1 psl.
1.4. | Integracija į Laboratorijos informacinę sistemą | Analizatorius turi turėti galimybę būti integruotas į turimą laboratorijos informacinę sistemą. Ligoninė naudoja informacinę sistemą "Openlims". |  |  |  |  | Analizatorius turi galimybę būti integruotas į turimą laboratorijos informacinę sistemą. Ligoninė naudoja informacinę sistemą "Openlims". *Tiekėjas, pateikdamas pasiūlymą, deklaruoja, kad atitinka šį reikalavimą, ir dėl šio reikalavimo gamintojo techninės dokumentacijos nereikalaujama pateikti. Failas: TS atitikimas Failas: iSED_Naudotojo vadovas_EN/LT – 47 psl.
1.5. | Nepertraukiamo maitinimo šaltinis | Turi būti pateikiamas, jeigu yra reikalingas tinkamam įrangos veikimui užtikrinti. |  |  |  |  | Nepertraukiamo maitinimo šaltinis *Tiekėjas, pateikdamas pasiūlymą, deklaruoja, kad atitinka šį reikalavimą, ir dėl šio reikalavimo gamintojo techninės dokumentacijos nereikalaujama pateikti. Failas: TS atitikimas
1.6. | Spausdintuvas | Būtina. |  |  |  |  | Spausdintuvas *Tiekėjas, pateikdamas pasiūlymą, deklaruoja, kad atitinka šį reikalavimą, ir dėl šio reikalavimo gamintojo techninės dokumentacijos nereikalaujama pateikti. Failas: TS atitikimas Failas: iSED_Brošiūra_EN/LT – 2 psl. Failas: iSED_Naudotojo vadovas_EN/LT – 47 psl.