1 pirkimo dokumentų priedas

SPORTEKA

MEDICINOS IR MOKSLO ĮRANGA

SPORTEKA

(Tiekėjo pavadinimas)

Uždaroji akcinė bendrovė, Dalios g. 8, 08402 Vilnius. Tel.: +37061460705; info@sporteka.lt

VĮ „Registrų centras“ kodas 300094700, PVM m.k. LT100001627311

(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

VšĮ VILNIAUS UNIVERSITETO LIGONINĖS SANTARIŠKIŲ KLINIKOS

(Adresatas (perkančioji organizacija))

PASIŪLYMAS

MEDICINOS PRIETAISAI (II)

2017-05-17 Nr.1705-10

(Data)

Vilnius

(Sudarymo vieta)

| Tiekėjo pavadinimas (Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai) | UAB Sporteka |
| --- | --- |
| Tiekėjo adresas (Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai) | Dalios g. 8, 08402 Vilnius |
| Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė, pareigos | Projektų vadovas, Algirdas Jasiulionis |
| Telefono numeris | +37068721155 |
| Fakso numeris | +37052623570 |
| El. pašto adresas | info@sporteka.lt |

- Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

- Supaprastinto atviro konkurso skelbime, paskelbtame Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka,

- Supaprastinto atviro konkurso pirkimo dokumentuose,

- kituose pirkimo dokumentuose.

2. Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto šiuose pirkimo dokumentuose, t. y. iki 2017-08-21

3. Pasirašydamas CVP IS priemonėmis pateiktą pasiūlymą saugiu elektroniniu parašu, patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.

4. Vykdant sutartį pasitelksiu šiuos subtiekėjus*:

| Eil.Nr. | Ūkio subjekto pavadinimas | Statusas (jungtinės veiklos partneris arba subtiekėjas (subrangovas) arba trečiasis asmuo, kurio pajėgumais remiamasi | Ūkio subjektui perduodamų įsipareigojimų apimtis (ką darys pasitelkiamas ūkio subjektas) |
| --- | --- | --- | --- |

*Pildyti tuomet, jei sutarties vykdymui bus pasitelkti subtiekėjai.

- Šiame pasiūlyme yra pateikta ir konfidenciali informacija (dokumentai su konfidencialia informacija įsegti atskirai)* /perkančioji organizacija šios informacijos negali atskleisti tretiesiems asmenims/ :

| Eil.Nr. | Pateikto dokumento pavadinimas | Dokumentas yra įkeltas šioje CVP IS pasiūlymo lango eilutėje |
| --- | --- | --- |

*Informuojame, kad šioje lentelėje nenurodyti dokumentai nebus laikomi konfidencialiais ir tiekėjo pasiūlymą pripažinus laimėjusiu, konfidencialiais nenurodyti dokumentai, vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 18 str. 11 d., bus paviešinti kartu su sudaryta sutartimi.

Pastaba. Pildydamas šią formą tiekėjas turi pateikti visą prašomą informaciją.

Mes siūlome šias prekes:

| Pirkimo dalies Nr. | Prekės pavadinimas | Prekės gamintojas, kodas | Kiekis, vnt. | PVM dydis % | Vnt. kaina EUR be PVM | Vnt. kaina EUR su PVM | Suma EUR be PVM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | Elektroterapijos prietaisas stimuliacijai DUO 200 | GymnaUniphy 320.220 | 1 | 21 | 2530,00 | 3061,30 | 2530,00 |
| PVM suma |  |  |  |  |  |  | 531,30 |
| Bendra suma EUR su PVM Bendra pasiūlymo suma žodžiais (trys tūkstančiai šešiasdešimt vienas euras, 30 centų) |  |  |  |  |  |  | 3061,30 |

| Pirkimo dalies Nr. | Prekės pavadinimas | Prekės gamintojas, kodas | Kiekis, vnt. | PVM dydis % | Vnt. kaina EUR be PVM | Vnt. kaina EUR su PVM | Suma EUR be PVM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | Sūkurinė vonelė PIZARRO | Technomex 01.501.086 | 2 | 21 | 2980,00 | 3605,80 | 5960,00 |
| PVM suma |  |  |  |  |  |  | 1251,60 |
| Bendra suma EUR su PVM Bendra pasiūlymo suma žodžiais (Septyni tūkstančiai du šimtai vienuolika eurų, 60 centų) |  |  |  |  |  |  | 7211,60 |
| Pirkimo dalies Nr. | Prekės pavadinimas | Prekės gamintojas, kodas | Kiekis, vnt. | PVM dydis % | Vnt. kaina EUR be PVM | Vnt. kaina EUR su PVM | Suma EUR be PVM |
| 15 | Šviesos terapijos lempa Bioptron Pro1 su stovu | Zepter International PAG-990 + PAG-991-FS | 2 | 21 | 2200,00 | 2662,00 | 4400,00 |
| PVM suma |  |  |  |  |  |  | 924,00 |
| Bendra suma EUR su PVM Bendra pasiūlymo suma žodžiais (Penki tūkstančiai trys šimtai dvidešimt keturi eurai, 00 centų) |  |  |  |  |  |  | 5324,00 |

Pastaba: Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, lentelių skilčių, kuriose prašoma nurodyti kainą su PVM, nepildo ir nurodo priežastis ir teisinį pagrindą, dėl kurių PVM nemoka.

Siūlomos prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus ir jų savybės tokios: pildomas pirkimo dokumentų 3 priedas “Techninė specifikacija”.

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

| Eil.Nr. | Pateiktų dokumentų pavadinimas | Dokumento puslapių skaičius |
| --- | --- | --- |
| 1. | Pasiūlymas | 12 |
| 2. | Registrų centro pažyma | 2 |
| 3. | Informatikos ir ryšių departamento prie VRM pažyma | 1 |
| 4. | Gymna Uniphy įgaliojimas ir vertimas | 2 |
| 5. | Technomex įgaliojimas ir vertimas | 2 |
| 6. | Zepter International įgaliojimas | 1 |
| 7. | DUO200 brošiūra | 7 |
| 8. | DUO200 Specifikacijos lapas | 4 |
| 9. | DUO200 Naudojimo vadovas | 112 |
| 10. | Pizarro brošiūra | 2 |
| 11 | Bioptron Pro-1 brošiūra | 2 |
| 12. | DUO200 CE atitikties deklaracija | 3 |
| 13. | Pizarro CE atitikties deklaracija | 4 |
| 14. | Bioptron CE atitikties deklaracija | 2 |
| 15. | Akcininkų registravimo sąrašas | 1 |

| Direktorius |  |  |  | Raimundas Šniaukšta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas*) |  | (Parašas*) |  | (Vardas ir pavardė*) |

*Pastaba. Pasirašoma atskirai elektroniniu parašu tuo atveju, kai dokumente nurodytas kitas nei visą pasiūlymą pasirašantis asmuo.

2 pirkimo dokumentų priedas

VIEŠOJO PIRKIMO – PARDAVIMO SUTARTIS Nr. (projektas)

Vilnius,					                					2017 m. __________

Viešoji įstaiga Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikos, toliau vadinama Pirkėju, atstovaujama generalinio direktoriaus patarėjos valdymui Elenos Jurevičienės, veikiančios                  2017-03-17 įgaliojimoNr. SR-1743 pagrindu ir ........................................, toliau vadinama Tiekėju, atstovaujama ...................................., laimėjusi 2017 m................... d. skelbtą supaprastintą atvirą konkursą Medicinos prietaisai (II) (pirkimo Nr. ...........), sudarė šią sutartį:

  - SUTARTIES OBJEKTAS

  - Pardavėjas įsipareigoja parduoti Pirkėjui prekes, išvardintas specifikacijoje (1 priedas), o Pirkėjas įsipareigoja priimti jas ir už jas sumokėti šioje sutartyje nurodytą kainą sutarties 6.1 p. numatyta tvarka.

- SUTARTIES SUMA

2.1. Bendra sutarties suma  be PVM 0,00 Eur (_________________________________)

(žodžiu)

PVM suma 0,00 Eur (___________________________)

(žodžiu)

Bendra sutarties suma su PVM 0,00 Eur (_____________________________________).

(žodžiu)

2.2. Sutartyje nustatyta fiksuota prekių kaina, kuri sutarties vykdymo laikotarpiu negalės būti keičiama per visą sutarties vykdymo laikotarpį, išskyrus atvejus, kai pasikeičia mokesčiai. Mokestis, kuriam pasikeitus gali būti perskaičiuojama kaina – pridėtinės vertės mokestis (PVM). Perskaičiavimas vykdomas po Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo, kuriuo keičiasi mokesčio tarifas, įsigaliojimo. Pasikeitus PVM tarifo dydžiui, nepateiktų prekių kaina keičiama (mažinama ar didinama) proporcingai PVM pasikeitusio tarifo dydžiu. Kainos pakeitimas įforminamas papildomu susitarimu.

2.3. Į bendrą sutarties sumą įskaityti visi Pardavėjo mokami mokesčiai, prekės pristatymo ir kitos išlaidos.

2.4. Pirkimo sutarties sąlygos sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus tokias pirkimo sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti Viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnyje nustatyti principai ir tikslai ir tokiems pirkimo sutarties sąlygų pakeitimams yra gautas Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimas.

# PERKAMOS PREKĖS

3.1. Šia sutartimi Pardavėjas įsipareigoja perleisti Prekes, kurių detalios specifikacijos, kainos ir kiekiai nustatyti šios sutarties priede Nr. 1.

3.2. Jei dėl nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių, kurių nebuvo įmanoma numatyti rengiant pirkimo dokumentus ir/ar sutarties sudarymo metu, Pardavėjas negali pristatyti pasiūlyme nurodyto modelio, gamintojo, komplektacijos ar fasuotės prekių, sutarties šalims išreiškus sutikimą, nekeičiant sutarties kainos, Pardavėjas gali pristatyti kito modelio, gamintojo, komplektacijos ar fasuotės prekes su sąlyga, kad naujas modelis visiškai atitiks pirkimo dokumentuose ir sutarties priede keliamus reikalavimus ir bus pristatomas už tą pačią kainą.

3.3. Kartu su pristatomomis Prekėmis, Pardavėjas perduoda Pirkėjui:

3.3.1. Prekių vartotojo instrukcijas (anglų ir lietuvių kalbomis);

3.3.2. Techninę dokumentaciją;

3.3.3. Serviso dokumentaciją.

4.	PREKIŲ PRISTATYMO TVARKA

4.1.	Pardavėjas įsipareigoja pristatyti prekes per 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų nuo Pirkėjo užsakymo pateikimo Pardavėjui dienos, jas sumontuoti, instaliuoti/įdiegti bei apmokyti Pirkėjo personalą dirbti su prekėmis.

4.2. Esant nenumatytoms aplinkybėms, prekių pristatymo terminas rašytiniu šalių susitarimu gali būti pratęstas, bet ne ilgiau kaip vieną kartą 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų laikotarpiui. Šis susitarimas tampa neatskiriama sutarties dalimi.

4.3.	Prekių pristatymo vieta - VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikos (Santariškių g. 2, LT-08661 Vilnius).

5. PREKĖS KOKYBĖ IR GARANTIJOS

  - Pardavėjas garantuoja, kad parduodamos prekės yra be defektų ir jų kokybė atitinka tai prekių grupei keliamas technines sąlygas ir standartus.

  - Prekių garantinis aptarnavimo terminas ne trumpesnis kaip [nurodyti terminą*] nuo Prekių priėmimo – perdavimo ir instaliavimo akto bei priėmimo – perdavimo akto pasirašymo dienos:

*  1)  pirkimo dalims 11 - 15  36  mėnesiai;

*   2)  pirkimo dalims 1 - 10  12 mėnesių.

5.3. Prekes garantiniu laikotarpiu remontuoja Pardavėjas arba Pardavėjo įgaliojimą turinti įmonė Pardavėjo lėšomis. Aptarnaujantis specialistas turi atvykti ne vėliau kaip per 24 valandas nuo raštiško Pirkėjo pranešimo Pardavėjui apie gedimą. Nepavykus pašalinti gedimo, Pardavėjas įsipareigoja ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo pirminio pranešimo apie gedimą pakeisti sugedusias Prekes.

5.4. Detales, kurių pakeitimui reikalinga speciali įranga, įsipareigoja pakeisti Pardavėjas ar jo įgaliojimą turinti įmonė.

  - Prekių kokybės dokumentai saugomi pas Pardavėją, kuris Pirkėjui pateikia dokumentų kopijas.

6. ATSISKAITYMAS TARP ŠALIŲ

6.1. Pirkėjas apmoka Pardavėjui už prekes pagal gautas PVM sąskaitas faktūras per 5 darbo dienas po to, kai privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšos iš teritorinių ligonių kasų bus pervestos į pirkėjo sąskaitą, bet ne vėliau kaip per 60 dienų nuo prekių gavimo.

7. SUTARTIES ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS

7.1. Sutarties įvykdymo užtikrinimo priemonė yra netesybos. Jei Pardavėjas dėl savo kaltės vėluoja pristatyti Prekę iki sutarties 4 p. numatyto termino, Pirkėjas turi teisę be rašytinio įspėjimo ir nesumažindamas kitų savo teisių gynimo priemonių, numatytų sutartyje, pradėti skaičiuoti delspinigius už kiekvieną vėluojamą prekių pristatymo dieną. Pardavėjo vėluojamos pristatyti Prekės kaina mažinama 0,2 % nuo vėluojamos pristatyti Prekės vertės už kiekvieną termino praleidimo dieną. Delspinigių suma išskaičiuojama iš Pardavėjui mokėtinų sumų.

7.2. Jei dėl vėlavimo pristatyti Prekę neįmanoma tinkamai eksploatuoti kitų, jau pristatytų prekių, sutarties 7.1. punkte minėti delspinigiai skaičiuojami nuo bendros sutarties kainos.

7.3. Jei Pirkėjas įgijo teisę reikalauti 5  bendros sutarties sumos delspinigių, jis gali, raštu įspėjęs Pardavėją:

7.3.1. Išskaičiuoti delspinigių sumą iš Pardavėjui mokėtinų sumų;

7.3.2. Nutraukti sutartį. Nutraukiant sutartį šiuo pagrindu, pardavėjas neturi teisės reikalauti jokios kompensacijos.

7.4. Jei Pirkėjas dėl savo kaltės vėluoja atsiskaityti su Pardavėju per sutarties 6.1.p. numatytą terminą, jis įsipareigoja sumokėti 0,02 % dydžio palūkanas nuo nesumokėtos sumos.

8. FORCE MAJEURE

8.1. Force Majeure sąlygos taikomos vadovaujantis LR Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840 patvirtintomis „Atleidimo nuo atsakomybės dėl nenugalimos jėgos (Force majeure) aplinkybėmis“, taisyklėmis.

9. SUTARTIES GALIOJIMAS IR NUTRAUKIMAS

9.1. Sutartis įsigalioja šalims ją pasirašius ir galioja iki visiško šalių įsipareigojimų pagal šią sutartį įvykdymo, bet ne ilgiau kaip 12 mėnesių.

9.2. Pirkėjas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį, jeigu Pardavėjas ją iš esmės pažeidė:

9.2.1. parduota prekė yra netinkamos kokybės ir jos trūkumų neįmanoma pašalinti per Pirkėjui priimtiną terminą;

9.2.2. Pardavėjas nurodytu terminu prekių nepristatė.

9.3. Pardavėjas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį, jeigu Pirkėjas ją iš esmės pažeidė:

9.3.1. Pirkėjas daugiau kaip du kartus laiku nesumokėjo už Prekes, kai jos buvo perduotos nustatytais terminais;

9.3.2. Pirkėjas daugiau kaip du kartus nepriėmė tinkamos kokybės Prekių, kai jos buvo perduotos nustatytais terminais.

9.4. Sutartis taip pat gali būti nutraukta Šalių raštišku susitarimu.

9.5. Pirkėjas turi teisę nutraukti Sutartį prieš 15 darbo dienų apie tai raštu įspėjęs Pardavėją. Užsakymai, kurie buvo pateikti iki tokio įspėjimo išsiuntimo dienos, turi būti įvykdyti ir už juos tinkamai atsiskaityta.

10. KITOS SĄLYGOS

10.1. Sutarties vykdymo metu Pardavėjo gauta informacija ir dokumentai yra konfidencialūs. Be išankstinio raštiško Pirkėjo leidimo Pardavėjas neskelbia ir neatskleidžia jokių sutarties nuostatų, išskyrus atvejus, kai tai būtina vykdant sutartį.

10.2. Ginčai, kylantys tarp šalių, sprendžiami šalių derybomis, o nepavykus jų išspręsti – teismine tvarka Lietuvos Respublikos teismuose.

10.3. Sutartis sudaryta dviems egzemplioriais, po vieną šalims, lietuvių kalba. Abu egzemplioriai turi vienodą juridinę galią.

10.4. Pardavėjas patvirtina, kad į parduodamas prekes tretieji asmenys neturi jokių teisių.

PRIDEDAMA:

1. Specifikacija.

2. Techninė specifikacija.

10. ŠALIŲ ADRESAI IR REKVIZITAI

| Pardavėjas UAB Sporteka Dalios g. 8, 08402 Vilnius Įmonės kodas: 300094700 PVM mok. kodas: LT100001627311 Swedbank AB, b/k 73000 A.s. LT2473000100088691768 Tel.: +37061460705 faks (8 5) 2623570 Raimundas Šniaukšta A.V. | Pirkėjas VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikos Santariškių g. 2, LT-08661 Vilnius Įmonės kodas 124364561 PVM mok. kodas LT243645610 Swedbank AB, b/k 73000 A.s. LT17300010002492260 Tel. (8 5) 236 5000, faks. (8 5) 236 5111 Elena Jurevičienė A.V. |
| --- | --- |

Priedas prie 2017-.. -.. sutarties Nr.....

# SPECIFIKACIJA

| Pirkimo dallies Nr. | Prekės pavadinimas | Prekės gamintojas, kodas | Kiekis, vnt. | PVM dydis % | Vnt. kaina EUR be PVM | Vnt. kaina EUR su PVM | Suma EUR be PVM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PVM suma |  |  |  |  |  |  |  |
| Bendra suma EUR su PVM |  |  |  |  |  |  |  |

| Pardavėjas UAB Sporteka Dalios g. 8, 08402 Vilnius Įmonės kodas: 300094700 PVM mok. kodas: LT100001627311 Swedbank AB, b/k 73000 A.s. LT2473000100088691768 Tel.: +37061460705 faks (8 5) 2623570 Raimundas Šniaukšta A.V. | Pirkėjas VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikos Santariškių g. 2, LT-08661 Vilnius Įmonės kodas 124364561 PVM mok. kodas LT243645610 Swedbank AB, b/k 73000 A.s. LT17300010002492260 Tel. (8 5) 236 5000, faks. (8 5) 236 5111 Elena Jurevičienė A.V. |
| --- | --- |

3 pirkimo dokumentų priedas

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

(BŪTINA NURODYTI VISĄ PRAŠOMĄ INFORMACIJĄ)

* Prekės privalo būti CE sertifikuotos (CE ženklas).

13 pirkimo dalis.  ELEKTROTERAPIJOS PRIETAISAS STIMULIACIJAI - 1 vnt.

http://gymna.com/en/products/electrotherapy/duo-200

| Eil. Nr. | Parametras | Reikalaujama parametro reikšmė | Tiekėjo siūlomos prekės parametrų reikšmės (Failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantys dokumentai, siūlomos prekės katalogo numeris) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nepriklausomų elektroterapijos kanalų skaičius | Ne mažiau 2 | 2, DUO200.pdf, 1psl. |
| 2 | Vienkryptės srovės | 1) Stačiakampio impulso, 2) Ultra Reiz, 3) Trikampio impulso, 4) Vidutinio dažnio stačiakampio impulso, 5) Iontoforezė, vidutinio dažnio stačiakampis impulsas. | 1) Stačiakampio impulso, 2) Ultra Reiz, 3) Trikampio impulso, 4) Vidutinio dažnio stačiakampio impulso, 5) Iontoforezė, vidutinio dažnio stačiakampis impulsas. DUO200.pdf, 4 psl. |
| 3 | Diadinaminės srovės | MF, DF, CP, LP | MF, DF, CP, LP DUO200.pdf, 4 psl. |
| 4 | Transkutaninė elektro neuro stimuliacija TENS | 1) Įprastinės 2) Žemo dažnio 3) Atsitiktinio dažnio 4) Pliūpsninės | 1) Įprastinės 2) Žemo dažnio 3) Atsitiktinio dažnio 4) Pliūpsninės DUO200.pdf, 4 psl. |
| 5 | Funkcinė raumenų stimuliacija NMES | 1) Stačiakampė pliūpsninė 2) Trikampė pliūpsninė 3) Bifazinė pliūpsninė 4) Intrapulso intervalinė pliūpsninė 5) Rusiška stimuliacija 6) Dvipolė vidutinio dažnio pliūpsninė 7) Izoplanarinio vektoriaus lauko pliūpsninė | 1) Stačiakampė pliūpsninė 2) Trikampė pliūpsninė 3) Bifazinė pliūpsninė 4) Intrapulso intervalinė pliūpsninė 5) Rusiška stimuliacija 6) Dvipolė vidutinio dažnio pliūpsninė 7) Izoplanarinio vektoriaus lauko pliūpsninė DUO200.pdf, 4 psl. |
| 6 | Interferentinės srovės | 1) 2-jų polių vidutinio dažnio 2) Izoplanarinio vektoriaus laukas 3) Dipolio vektoriaus laukas (4-ių polių) 4) Klasikinė interferentinė (4-ių polių0 | 1) 2-jų polių vidutinio dažnio 2) Izoplanarinio vektoriaus laukas 3) Dipolio vektoriaus laukas (4-ių polių) 4) Klasikinė interferentinė (4-ių polių0 DUO200.pdf, 4 psl. |
| 7 | Nepriklausomų kanalų skaičius | ≥ 2 | 2, DUO200.pdf, 1 psl. |
| 8 | Procedūros trukmės laikmatis | Nuo 0 iki 60 min | Nuo 0 iki 60 min, 200_series_user_manual.pdf, 76 psl. |
| 9 | Ekranas | Nespalvotas, lietimu valdomas ekranas | Nespalvotas, lietimu valdomas ekranas DUO200.pdf, 1 ir 2 psl. |
| 10 | Elektrodų išdėstymo atvaizdavimas | Programinėje įrangoje integruoti paveikslėliai | Programinėje įrangoje integruoti paveikslėliai 200_series_user_manual.pdf, 32 ir 89 psl. |
| 11 | Programinėje įrangoje integruotas priešparodymų sąrašas | Būtina | Programinėje įrangoje integruotas priešparodymų sąrašas DUO200.pdf, 2 psl. |
| 12 | USB jungtis prietaiso programinės įrangos atnaujinimui | Būtina | USB jungtis prietaiso programinės įrangos atnaujinimui 200_series_user_manual.pdf, 24 psl. |
| 13 | Gydymo programos pagal tikslus | Ne mažiau 120 | Gydymo programos pagal tikslus: 128 DUO200.pdf, 1 psl. |
| 14 | Gydymo programos pagal indikacijas | Ne mažiau 150 | Gydymo programos pagal indikacijas: 170 DUO200.pdf, 1 psl. |
| 15 | Diagnostinės programos | Ne mažiau 7 | Diagnostinės programos: 9 DUO200.pdf, 1 psl. |
| 16 | Laisvos atminties pozicijos individualioms programoms | Ne mažiau 50 | Laisvos atminties pozicijos: 50 DUO200.pdf, 1 psl. |
| 17 | Daugkartiniai („guminiai“) elektrodai | (60 x 80) ± 2 mm , dvi poros | 60 x 80 mm, dvi poros. DUO200.pdf, 1 psl. |
| 18 | Tarpikliai (kempinėlės) daugkartiniams elektrodams | 4 vnt. | 4 vnt. DUO200.pdf, 1 psl |
| 19 | Elastiniai dirželiai elektrodų tvirtinimui | (50 x 600) ± 2 mm, 4vnt. | 50 x 600 mm, 4 vnt. DUO200.pdf, 1 psl |

14 pirkimo dalis.  SŪKURINĖ VONELĖ - 2 vnt.

http://technomex1.nazwa.pl/public_html/export/en/products/hydrotherapy/pizarro/

| Eil. Nr. | Parametras | Reikalaujama parametro reikšmė | Tiekėjo siūlomos prekės parametrų reikšmės (Failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantys dokumentai, siūlomos prekės katalogo numeris) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Paskirtis | Kojų sūkuriniam masažui atlikti | Kojų sūkuriniam masažui atlikti |
| 2 | Purkštukai sukūriniam kojų masažui | Privalo būti sumontuoti vonioje ne mažiau kaip 6 vnt. | 6 vnt. Pizarro-Technomex.pdf, 1 psl. |
| 3 | Reguliuojamas hidromasažo intensyvumas | Būtina | Taip, Pizarro-Technomex.pdf, 1 psl. |
| 4 | Termostatinis vožtuvas | Būtina | Taip, Pizarro-Technomex.pdf, 2 psl. |
| 5 | Užpildymo sistema su elektroniniu termometru | Būtina | Taip, Pizarro-Technomex.pdf, 2 psl. |
| 6 | Siurblio apsauga nuo veikimo tuščioje vonioje | Būtina | Taip, Pizarro-Technomex.pdf, 2 psl. |
| 7 | Elektrninis, lietimui jautrus valdymo skydas | Būtina | Taip, Pizarro-Technomex.pdf, 2 psl. |
| 8 | Procedūros laikmatis | Būtina | Taip, Pizarro-Technomex.pdf, 2 psl. |
| 9 | Vonios talpa | Ne mažiau 55 l | 57 l, Pizarro-Technomex.pdf, 2 psl. |
| 10 | Vonios išoriniai matmenys | Ne daugiau nei 900 x 900 x 800 mm | 890 x 880 x 750 mm, Pizarro-Technomex.pdf, 2 psl. |

15 pirkimo dalis.  ŠVIESOS TERAPIJOS LEMPA SU STOVU - 2 vnt.

http://www.zepter.lt/MainMenu/Products/Medical/Bioptron/BioptronPro1.aspx

| Eil. Nr. | Parametras | Reikalaujama parametro reikšmė | Tiekėjo siūlomos prekės parametrų reikšmės (Failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantys dokumentai, siūlomos prekės katalogo numeris) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Paskirtis | Efektyviam gydymui šviesos terapija | Efektyviam gydymui šviesos terapija Zepter-Bioptron Pro 1, 1 psl |
| 2 | Komplektacija | 1) prietaiso galva (su halogeno lempa) 2) sulankstomas stovas | 1) prietaiso galva (su halogeno lempa) 2) sulankstomas stovas Zepter-Bioptron Pro 1, 2 psl |
| 3 | Prietaiso galvos padėtis | Būtina galimybė prietaiso galvą sukti 360 kampu | Būtina galimybė prietaiso galvą sukti 360 kampu Zepter-Bioptron Pro 1, 1 psl |
| 4 | Gydymo laiko rodymas | Ekrane rodomas gydymo laikas sekundėmis | Ekrane rodomas gydymo laikas sekundėmis Zepter-Bioptron Pro 1, 1 psl |
| 5 | Filtro skersmuo | 110 mm (± 5 mm) | 110 mm Zepter-Bioptron Pro 1, 1 psl |
| 6 | Maitinimas | 100-240 V, 50/60 Hz | 100-240 V, 50/60 Hz Zepter-Bioptron Pro 1, 1 psl |
| 7 | Naudojama energija | 90 VA (± 2%) | 90 V Zepter-Bioptron Pro 1, 1 psl |
| 8 | Halogeno lempos galia | 50 W (± 2%) | 50 W Zepter-Bioptron Pro 1, 1 psl |
| 9 | Elektros saugumo klasė | II klasė | II klasė Zepter-Bioptron Pro 1, 1 psl |
| 10 | Svoris | Su stovu ne daugiau kaip 7,8 kg | 7,8 kg Zepter-Bioptron Pro 1, 1 psl |
| 11 | Temperatūros sąlygos | 1) Veikimo temperatūra ne mažesnėse ribose nei nuo +10 iki 40 C 2) Laikymo temperatūra ne mažesnėse ribose nei nuo -30 iki 45 C | 1) Veikimo temperatūra nuo +10 iki 40 C 2) Laikymo temperatūra nuo -30 iki 45 C Zepter-Bioptron Pro 1, 1 psl |
| 12 | Šviesos bangos ilgis | Bangos ilgis 480 – 34000 nm | Bangos ilgis 480 – 34000 nm Zepter-Bioptron Pro 1, 1 psl |
| 13 | Poliarizacijos laipsnis | Daugiau nei 95% (590 – 1550 nm) | Daugiau nei 95% (590 – 1550 nm) Zepter-Bioptron Pro 1, 1 psl |
| 14 | Vidutinis specifinis jėgos tankis | 40 mW/cm2 (± 2%) | 40 mW/cm2 Zepter-Bioptron Pro 1, 1 psl |
| 15 | Vidutinė šviesos energija per minutę | 2,4 J/cm2 (± 2%) | 2,4 J/cm2 Zepter-Bioptron Pro 1, 2 psl |

* Pateikiant įrangą būtina pateikti naudojimo instrukciją kartu su serviso dokumentacija lietuvių ir anglų kalbomis.