ATSAKYMAI Į RINKOS KONSULTACIJOS KLAUSIMUS

| Tiekėjo klausimai | Atsakymai į klausimus |
| --- | --- |
| Jei bus neatitikimų tarp Techninio ir Darbo projektų, ar tie darbai bus vertinami kaip papildomi? | Ne. Techniniame projekte pateikiami kiekiai yra orientaciniai, rangovas, teikiantis pasiūlymą, turi įsivertinti galimas rizikas, darbų atlikimo technologiją, įrangos tiekimo ir kitus faktorius, galinčius įtakoti kiekius. Primename, kad Techninio projekto rengimo etape sąnaudų kiekių žiniaraščiai rengiami pagal sustambintus sąnaudų rodiklius. Darbo projekto rengimo etape šie rodikliai yra tikslinami. |
| Ar bus pateiktas sąrašas įrenginių, kuriuos tieks Užsakovas? | Taip, įrenginių sąrašas, kurį teiks užsakovas, bus pateiktas. Šis sąrašas yra ir techniniame projekte, EA dalyje. Visus šioje dalyje numatytai komercinei ir kontrolinei apskaitai būtinus elektros skaitiklius, bandymo gnybtynus, sukomplektuotus ir sukonfigūruotus automatizuotos elektros apskaitos sistemos (AEEAS) duomenų surinkimo ir perdavimo valdiklį (KDV) bei momentinių duomenų surinkimo ir perdavimo valdiklius (MDV) įrengimui pateiks Užsakovas (LITGRID AB). Prietaisų perdavimas bus įforminamas pasirašant „Montuotinų įrenginių ir medžiagų perdavimo-priėmimo aktą“. Kitus elektros apskaitos schemų elementus įsigyja ir įrengia Rangovas. Reikalavimai įrangos komplektacijai ir įrengimui išvardinti Techninėse specifikacijose. |