## Sarasas
Pirkimo dalies Nr. | BVPŽ | Priemonės pavadinimas | Mato vnt. | Orientacinis kiekis | Kaina vnt.be PVM | PVM tarifas | Kaina viso be PVM, Eur | Kaina viso su PVM, Eur | Gamintojas/ produkto pavadinimas, katalogo numeris
1 | 33141000-0 | Pastovios elektrokardiostimuliacijos laidų mechaninio pašalinimo sistema su atviru pjaunančiu elementu | vnt. | 30
2 | 33141000-0 | Vielinis šalinamų elektrokardiostimuliatorių laidų suspaudėjas | vnt. | 60
3 | 33141000-0 | Pastovios elektrokardiostimuliacijos laidų pašalinimui skirti pjaunantys vamzdeliai su metaliniu antgaliu | vnt. | 70
4 | 33141000-0 | Sterilus dangalas rentgeno aparatui | vnt. | 600
5 | 33141000-0 | Sterilių vienkartinių priemonių rinkinys intrakardinei perkateterinei abliacijai | rink. | 1600
6 | 33141000-0 | Sterilių vienkartinių priemonių rinkinys resinchronizuojančio elektrokardiostimuliatoriaus implantacijai | rink. | 200
7 | 33141000-0 | Sterilių vienkartinių priemonių rinkinys plautinių venų krioizoliacijai | rink. | 250
8 | 33141000-0 | Balionas koronarinio sinuso obturacijai ir retrogradiniam kontrastavimui | vnt. | 200
9 | 33141000-0 | Pastovios elektrokardiostimuliacijos laidų pašalinimui skirti pjaunantys vamzdeliai | vnt. | 100
10 | 33141000-0 | Šalinamų pastovios stimuliacijos laidų prailgintuvas | vnt. | 20
11 | 33141000-0 | Sistema, skirta senų elektrokardiostimuliacijos laidų pašalinimui pro kojos venas | vnt. | 20
12 | Nukreipiantieji kateteriai koronarinio sinuso šakų kaniuliavimui
12.1 | 33140000-3 | - Išorinė dalis | vnt. | 20 | 524 | 5% | 10480 | 11004 | Merit Medical, Worley Coronary Sinus Guide, WOR-CSG-B1-09, WOR-CSG-B2-09, WOR-CSG-BL1-09, WOR-CSG-BR1-09
12.2 | 33140000-3 | - Vidurinė dalis | vnt. | 40 | 624 | 5% | 24960 | 26208 | Merit Medical, Worley Lateral Vein Introducer, WORLVI-75-5-62-07-HO, WORLVI-75-5-62-07-HS, WORLVI-75-5-62-07-MP, WORLVI-75-5-62-07-RE, WORLVI-75-5-62-55-HO, WORLVI-75-5-62-55-HS, WORLVI-75-5-62-55-MP, WORLVI-75-5-62-55-RE
12.3 | 33140000-3 | - Vidinė dalis | vnt. | 40 | 139 | 5% | 5560 | 5838 | Merit Medical, Worley vein selector, 57538CSHK-WOR,57538CSV-WOR, 57538CS-WOR
12-os pirkimo dalies kaina
15 | 33140000-3 | Diagnostiniai valdomi kintamo linkio elektrofiziologiniai kateteriai elektrodai skirti registracijai iš koronarinio sinuso | vnt. | 100
16 | 33184100-4 | Elektrokardiostimuliatoriaus elektrodo kištuko hermetizuojanti kepurėlė | vnt. | 50
17 | 33140000-3 | Indiferentiniai vienkartiniai elektrodai radiodažninės energijos generatoriui | vnt. | 3500
18 | 33141420-0 | Padidinto jautrumo ne natūralaus latekso chirurginės pirštinės intrakardiniams elektrofiziologiniams tyrimams | poros | 3000
19 | 33141000-0 | Užsirakinantis stiletas, skirtas pastoviai implantuotų elektrokardiostimuliatoriaus laidų pašalinimui su užrakinimu šalinamo laido gale | vnt. | 100
20 | 33141000-0 | Sistema implantuotam elektrodui atpalaiduoti nuo kalcifikuotų sąaugų | vnt. | 20
21 | 33140000-3 | Referentiniai elektrodai trimačio kartografavimo sistemai, naudojančiai įprastinius elektrofiziologinius elektrodus | kompl. | 50
22 | 33141000-0 | Trišakiai kraniukai | vnt. | 100
23 | 33141000-0 | Prailgintuvai aukšto slėgio infuzinėms sistemoms | vnt. | 150
24 | 33141000-0 | Vienkartiniai EKG lipdukai – elektrodai Holterio monitoravimui | vnt. | 25000
25 | 33141420-0 | Normalaus jautrumo ne natūralaus latekso chirurginės pirštinės intrakardiniams elektrofiziologiniams tyrimams | poros | 5000
26 | 33141000-0 | Skaidrūs "manifold" tipo arba lygiaverčiai infuzinių skysčių paskirstymo blokai | vnt. | 200
27 | 33141000-0 | Iriguojami padidinto stangrumo ir padidinto tikslumo didelio linkio dvikrypčiai aušinami valdomi elektrodai-kateteriai abliacijai su termopora | vnt. | 40
28 | 33141000-0 | Sterilios plastikinės rankovės abiem atvirais galais | vnt. | 500
29 | 33141000-0 | Daugiakontaktiniai elektrofiziologiniai kateteriai elektrodai, gebantys atkurti trimatę anatomiją | vnt. | 40
30 | 33140000-3 | Iriguojami padidinto stangrumo dvikrypčiai valdomi elektrodai-kateteriai abliacijai su termopora | vnt. | 30
31 | 33140000-3 | Fiksuoto kilpos diametro ir padidinto stangrumo korpuso LASSO tipo arba lygiaverčiai elektrofiziologiniai kateteriai – elektrodai | vnt. | 40
32 | 33140000-3 | Kabelis, skirtas abliacinių elektrodų prijungimui prie kartografavimo "Carto3" sistemos | vnt. | 4
33 | 33140000-3 | Kabelis, skirtas abliacinių elektrodų prijungimui prie abliacinės SmartAblate sistemos | vnt. | 4