PAVIRŠIŲ VALYMO IR DEZINFEKCIJOS, KOKYBĖS KONTROLĖS PRIEMONĖMS,

ŽYMEKLIAMS ĮSIGYTI TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| - 3. Dezinfekcinė medžiaga paviršių valymui ir dezinfekcijai aktyvuoto deguonies pagrindu - - veiklioji medžiaga – peroksidas arba peracto rūgštis; - - turi valomųjų savybių (pateikti gamintojo patvirtinančius dokumentus); - - veikia bakterijas (atitinka LST EN 13727 arba LST EN 14561 arba lygiavertį), mikobakterijas (atitinka LST EN 14348 arba LST EN 14563 arba lygiavertį), grybelius (LST EN 13624 arba lygiavertį), virusus (atitinka LST EN 14476 (pilnas virucidinis aktyvumas) arba lygiavertį), pateikti atitikimą standartams patvirtinančius dokumentus (sertifikatus); - - veikia Clostridium difficile (pateikti gamintojo patvirtinančius dokumentus); - - tinka naudoti įvairių medicininių paviršių (įskaitant naujagimių skyriuose), anestezijos įrangos valymui ir dezinfekcijai (pateikti tai parvirtinančius gamintojo dokumentus); - - priemonės pavidalas – milteliai, granulės ar skystas koncentratas; - - tuberkuliocidinis ekspozicijos laikas ≤ 15 min.; - - pateikti atitikties reglamentui 2017/745/ES (MPR) sertifikatą arba notifikuotos įstaigos patvirtinamąjį laišką/raštą; - - pateikti biocido autorizacijos liudijimą ir priedus, saugos duomenų lapus; - - pateikti gamintojo naudojimo instrukciją originalo ir lietuvių kalba; - - pateikti priedus, kurie turi būti įskaičiuoti į dezinfekcinės priemonės kainą: - - pateikti atsparius drėgmei lipdukus talpų žymėjimui – 1000 vnt., - - pateikti atsparias drėgmei (laminuotas) instrukcijas lietuvių kalba – 300 vnt. - - Dez. priemonės kaina skaičiuojama pagal 1 litro darbinio tirpalo kainą tokios koncentracijos, kuri veikia tuberkuliocidiškai ≤ 15 min. - - įpakavimas iki 5 kg/ltr. OrOrientacinis poreikis: 20 000 litrų darbinio tirpalo. | - 3. Dezinfekcinė medžiaga paviršių valymui ir dezinfekcijai aktyvuoto deguonies pagrindu - ULTRASOL ACTIVE 1 kg - - veiklioji medžiaga – peracto rūgštis; - Dok. 1): psl. 3 - - turi valomųjų savybių (pateikiame gamintojo patvirtinančius dokumentus); Dok. 1): psl. 2 - - veikia bakterijas (atitinka LST EN 13727, LST EN 14561), mikobakterijas (atitinka LST EN 14348), grybelius (LST EN 13624), virusus (atitinka LST EN 14476 (pilnas virucidinis aktyvumas)), pateikiame atitikimą standartams patvirtinančius dokumentus (sertifikatus); Dok. 2): psl. 1-6 - - veikia Clostridium difficile (pateikiame gamintojo patvirtinančius dokumentus); Dok. 2): psl. 5 - - tinka naudoti įvairių medicininių paviršių (įskaitant naujagimių skyriuose), anestezijos įrangos valymui ir dezinfekcijai (pateikiame tai parvirtinančius gamintojo dokumentus); Dok. 2): psl. 7 - - priemonės pavidalas – granulės; Dok. 1): psl. 2 - - tuberkuliocidinis ekspozicijos laikas ≤ 15 min.; Dok. 1): psl. 4; Dok. 2): psl 3 - - pateikiame atitikties reglamentui 2017/745/ES (MPR) sertifikatą; Dok. 1): psl. 11 - - pateikiame biocido autorizacijos liudijimą ir priedus, saugos duomenų lapus; Dok. 1): psl. 13-16 - - pateikiame gamintojo naudojimo instrukciją originalo ir lietuvių kalba; Dok. 1): psl. 1-10; 14-15 - - pateiksime priedus, kurie bus įskaičiuoti į dezinfekcinės priemonės kainą: - - pateiksime atsparius drėgmei lipdukus talpų žymėjimui – 1000 vnt., - - pateiksime atsparias drėgmei (laminuotas) instrukcijas lietuvių kalba – 300 vnt. - - Dez. priemonės kaina skaičiuojama pagal 1 litro darbinio tirpalo kainą tokios koncentracijos, kuri veikia tuberkuliocidiškai ≤ 15 min. - - įpakavimas - 1 kg. Dokumentai: 1)Pirkimo dalis 3 Dezinfekcinė medžiaga paviršių dezinfekcijai Ultrasol active 1-26 psl. 2) Pirkimo dalis 3 Atitikimai standartams Ultrasol acive KONF 1-7 psl |
| --- | --- |

Viešojo pirkimo komisijai pareikalavus, turi būti pateikti siūlomų prekių pavyzdžiai.