## TS__11072
|  | VšĮ VUL Santaros Klinikos | [8 empty] | SPS 1 priedas
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
Kompiuterinės tomografijos sistemai skirti vienkartiniai priedai, kiuvetės VAPR elektrodai
1.Prekių kokybė, žymėjimas, informacija vartotojui turi atitikti 93/42/EEC ir/ar MDR (ES) 2017/745 direktyvų reikalavimus, turi būti CE ženklinimas. Pateikti kartu su pasiūlymu tai įrodančius dokumentus. 2.Prekių charakteristikoms patvirtinti tiekėjai su pasiūlymu privalo pateikti techninių duomenų lapą ar lygiavertį gamintojo dokumentą. 3.Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems prekių pavadinimams taikoma „arba lygiavertis“. 4.Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę privalo patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus. 5.Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti dokumentus, įrodančius siūlomų prekių atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ir siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymus (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) (pdf formatu). Prekių katalogai ir aprašymai gali būti pateikiami anglų kalba. Jei atitinkami dokumentai yra išduoti kita, nei reikalaujama, kalba (lietuvių ar anglų), kartu turi būti pateiktas vertimas į lietuvių kalbą. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės. Taip pat tiekėjas turi pateikti nuorodas į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra), kuriame perkančiosios organizacijos vertintojai galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą (nuorodos turi būti parašytos pateikiamuose kataloguose ar aprašymuose). Kiti gamintojo dokumentai, nenurodyti šiame punkte, nebus laikomi pakankama ir patikima informacija vertinimui atlikti. 6.Pristatymo metu galiojimo terminas turi būti ne trumpesnis kaip 70% priemonių galiojimo termino. PO turi teisę reikalauti pateikti katalogų ir techninių aprašų originalus, o tiekėjui jų nepateikus – pasiūlymą atmesti. *Prekės kodas gamintojo kataloge, jeigu gamintojas turi savo prekių katalogą.
Pildo tiekėjas
Pirkimo dalies Nr. | Priemonės pavadinimas |  | BVPŽ kodas | Reikalaujami parametrai | Mato vnt. | Preliminarus kiekis 24 mėn. | Vieno mato vieneto įkainis, EUR be PVM, | Bendra pasiūlymo kaina, EUR be PVM | PVM tarifas ٪ | Bendra pasiūlymo kaina, EUR su PVM | Tiekėjo siūlomų prekių charakteristikos, parametrai, jų reikšmės | Tiekėjo siūlomos prekės kodas* | Gamintojas
1 | Kompiuterinės tomografijos sistemai skirto kontrasto injektoriaus "CT express" ( gamintojo "Bracco Injeneering" ) vienkartiniai priedai |  | 33140000-3
1.1 | Kontrastinės talpos jungtis injekcijos linijoms prijungti |  |  | Vienkartinė, sterili, ne blogiau nei IIa klasės, turi būti žymėta CE ženklinimu ir atitikti medicininės įrangos standartą MDD/93/42/CEE arba lygiavertį, naudojimo trukmė ne mažiau 24 val. | vnt. | 7200 | 4.82 | 34704 | 5 | 36439.2 | Kontrastinės talpos jungtis injekcijos linijoms prijungti. Vienkartinė, sterili, IIa klasės, žymėta CE ženklinimu ir atitinka medicininės įrangos standartą MDD/93/42/EEC, naudojimo trukmė 24 val. CT Expres 3D_OM_EN.pdf, 18, 125 psl.; TR-14495,01 BINJ_Manufacturer_Declaration.pdf, 1 psl. | 640058 | ACIST Medical Systems
1.2 | Injekcijos linijų dienos rinkinys |  |  | Rinkinį privalo sudaryti dvi linijos kontrastiniam tirpalui ir trečia linija fiziologiniam tirpalui, linijos turi būti sujungtos T formos jungikliu. Detalė turi būti suderinama su siūloma kontrastinės talpos jungtimi ir injektoriaus kasete. Ne blogiau nei IIa klasės. turi būti žymėta CE ženklinimu ir atitikti medicininės įrangos standartą MDD/93/42/CEE arba lygiavertį. Naudojimo trukmė ≥ 24 valandos arba ne mažiau kaip 6000 ml tirpalo kiekio injekcija. Šios pozicijos prekės bus perkamos kartu su P.1.3. „Vienkartinis paciento injektoriaus kasetės ir linijos rinkinys, 1800 vnt.“ | rink. | 1200 | 22.65 | 27180 | 5 | 28539 | Injekcijos linijų dienos rinkinys Rinkinį sudaro dvi linijos kontrastiniam tirpalui ir trečia linija fiziologiniam tirpalui. Linijos sujungtos T formos jungikliu. Detalė suderinama su siūloma kontrastinės talpos jungtimi ir injektoriaus kasete. IIa klasės. žymėta CE ženklinimu ir atitinka medicininės įrangos standartą MDD/93/42/EEC . Naudojimo trukmė 24 valandos arba 6000 ml tirpalo kiekio injekcija. CT Expres 3D_OM_EN.pdf, 18, 125 psl.; TR-14495,01 BINJ_Manufacturer_Declaration.pdf, 1 psl. | 640060 | ACIST Medical Systems
1.3 | Vienkartinis paciento injektoriaus kasetės ir linijos rinkinys |  |  | Rinkinys turi būti nepirogeninis, pagamintas nenaudojant latekso. Paciento linijos ilgis ne mažiau 150cm. Ne blogiau nei IIa klasės, turi būti žymėta CE ženklinimu ir atitikti medicininės įrangos standartą MDD/93/42/CEE arba lygiavertį. | rink. | 3600 | 12.87 | 46332 | 5 | 48648.6 | Vienkartinis paciento injektoriaus kasetės ir linijos rinkinys Rinkinys nepirogeninis, pagamintas nenaudojant latekso. Paciento linijos ilgis 150cm. IIa klasės, žymėta CE ženklinimu ir atitinka medicininės įrangos standartą MDD/93/42/EEC CT Expres 3D_OM_EN.pdf, 125 psl.; TR-14495,01 BINJ_Manufacturer_Declaration.pdf, 1 psl. | 640057 | ACIST Medical Systems
|  |  |  | Viso 1 pirkimo daliai |  |  |  | 108216 |  | 113626.8