TECHNINĖ SPECIFIKACIJA DIRBTINĖMS KRAUJAGYSLĖMS ĮSIGYTI

| Pirkimo dalies Nr. |  |  |  | Orientacinis poreikis (vnt.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Bendrieji reikalavimai | Privalomi techniniai reikalavimai |  |  |
|  | - Sterilūs (simbolis ant pakuotės). - Vienkartiniai (pažymėta simboliu). - Ant pakuotės pažymėta produkto pagaminimo data ir galiojimo laikas. - Su numatyta pakuotės atidarymo vieta. - Įpakuoti po 1 vnt. | D mm | Ilgis cm |  |
| 3 | Impregnuotos austos (kardiochirurgijai) | 28±0,5 | 30 ir daugiau | 60 |
| 4 | Impregnuotos austos (kardiochirurgijai) | 30±0,5 | 30 ir daugiau | 60 |
| 5 | Impregnuotos austos (kardiochirurgijai) | 34±0,5 | 30 ir daugiau | 30 |

Priemonės (prietaisai) turi atitikti tarptautinių kokybės standartų reikalavimus, turi būti žymimos CE ženklu pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių.

Viešojo pirkimo komisijai pareikalavus, turi būti pateikti siūlomų prekių pavyzdžiai.