## Sheet1
Perkamų medicininių priemonių klinikinei laboratorijai, histologijai ir molekuliniams tyrimams sąrašas | [5 empty] | Priedas Nr. 2
Eil. Nr. | Priemonės apibūdinimas (specifikacija) | Orientacinis perkamas kiekis | Mato vnt. | PVM tarifas % | Mato vnt. kaina EUR su PVM | Viso kaina EUR su PVM | Gamintojas
Medicininės priemonės klinikinei laboratorijai
6 | „Eppendorf“ tipo arba lygiaverčiai mėgintuvėliai (1,5ml) | Iki 16000 vnt. | Vnt. | 21 | 0.0091766 | 146.8262 | FL Medical, 23053, 38 psl.
10 | Antgaliai ligoninės turimiems automatiniams „Eppendorf“ tipo dozatoriams (tikslus tūris, kokybiški, automatiškai numetami) (10 siūlomos pozicijos prekės bus perkamos iš vieno tiekėjo): be filtrų,graduoti, pagaminti tik iš gryno sulaikymo polipropileno (PP), patikrinti nuo Rnazių, Dnazių, DNR ir pyrigeno; pagaminti pagal cGMP reikalavimus visiškai kontroliuojamoje aplinkoje; antgaliai privalo būti suderinami su dozatoriais |  |  | 21
10.1 | iki 200 mikrolitrų tūrio | Iki 14000 vnt. | Vnt. | 21 | 0.013705 | 191.8709 | Nerbe Plus, 07-365-2005
10.2 | iki 1000 mikrolitrų tūrio | Iki 14000 vnt. | Vnt. | 21 | 0.018099 | 253.3885 | Nerbe Plus, 07-368-2005
| Viso 10 pozicija |  |  |  |  | 445.2594
11 | Dengiamieji stikliukai:
11.1 | 18x18mm | iki 14000 vnt. | Vnt. | 21 | 0.0081312 | 113.8368 | Kaltek, 0530, 34 psl.
11.2 | 24x50mm | iki 70000 vnt. | Vnt. | 21 | 0.023958 | 1677.06 | Kaltek, 0534, 34 psl.
| Viso 11 pozicija |  |  |  |  | 1790.8968
12 | Objektyviniai stikliukai (76x26x1mm 50vnt) su matiniu šlifuotu lauku užrašams, su galimybe užraša atlikti grafitiniu pieštuku | Iki 100000 vnt. | Vnt. | 21 | 0.029524 | 2952.4 | Klinipath, KP-3004, 19 psl.
14 | Dėžutė, objektyvinių stikliukų transportavimui (25 vietų) plastikinė, su dangteliu, 85±5x33±1x98±5mm | Iki 10 vnt. | Vnt. | 21 | 1.2705 | 12.705 | Kaltek, 0520, 41 psl.
15 | Dėžutė, objektyvinių stikliukų transportavimui (50 vietų) plastikinė, su dangteliu, 85±5x33±1x203±5mm | Iki 10 vnt. | Vnt. | 21 | 2.42 | 24.2 | Kaltek, 0562, 41 psl.
19 | Plastikinis padėklas objektyviniams stikliukams (10 vietų), 100x340mm | Iki 20 vnt. | Vnt. | 21 | 1.1858 | 23.716 | Kaltek, 2401, 40 psl.
22 | Pipetės, polistirolo (22 pozicijos siūlomos prekės bus perkamos iš vieno tiekėjo):
22.1 | Pastero 3ml individualiai supakuota, sterili | Iki 500 vnt. | Vnt. | 21 | 0.055176 | 27.588 | FL Medical, 27045, 128 psl.
22.2 | Pastero 3ml supakuotos po kelias | Iki 50000 vnt. | Vnt. | 21 | 0.02207 | 1103.52 | FL Medical, 27055, 126 psl.
22.3 | Serologinė 2ml sterili, individualiai supakuota | Iki 2500 vnt. | Vnt. | 21 | 0.090508 | 226.27 | Corning, 357507
| Viso 22 pozicija |  |  |  |  | 1357.378
27 | Sterilios, polistirolo Petri arba lygiavertės lėkštelės, 90mm skersmens, be pertvaros | Iki 50000 vnt. | Vnt. | 21 | 0.068062 | 3403.125 | Nerbe Plus, 09-031-0010
28 | Sterilios, polistirolo Petri arba lygiavertės lėkštelės, 90mm skersmens, su pertvara- padalintos į du sektorius | iki 4000 vnt. | Vnt. | 21 | 0.11192 | 447.7 | Nerbe Plus, 09-101-0051
32 | Inokuliacinės sterilios kilpos 1μl (suapvalintas galas, nebraižantis agaro, lygus pirštų laikymo paviršius) | Iki 24000 vnt. | Vnt. | 21 | 0.028314 | 679.536 | Deltalab, 302745, 35 psl.
33 | Inokuliacinės sterilios kilpos 10μl (suapvalintas galas, nebraižantis agaro, lygus pirštų laikymo paviršius) | Iki 12000 vnt. | Vnt. | 21 | 0.024684 | 296.208 | Deltalab, 302755, 35 psl.
38 | Sterilus vatinukas su medine lazdele, supakuotas individualiai | Iki 12000 vnt. | Vnt. | 21 | 0.029658 | 355.8997 | Nerbe Plus, 09-819-8002
39 | Sterilus vatinukas su plona metaline lazdele skirtas ėminiams iš uretros | Iki 100 vnt. | Vnt. | 21 | 0.19747 | 19.7472 | Nerbe Plus, 09-516-5009
45 | Kintamo tūrio dozatoriai, antgaliai (45 pozicijos siūlomos prekės bus perkamos iš vieno tiekėjo)
45.1. | Kintamo tūrio pipetės (dozatoriai):
Kintamo tūrio mechaninė vienkanalė pipetė (dozatorius), kurios tūrio reguliavimo mechanizmas su skaičių fiksatoriumi, turinti 4 skaitmenų tūrio displėjų; spalvoti dozavimo mygtukai; CE ženklinimas (atitinkantis EK direktyvas 98/79/EG ir EN ISO 8655-2). Pilnai autoklavuojama, su metrologine patikra, garantija -ne mažiau 12-os mėn.
45.1.1 | Ne mažesnio tūrio intervalo nei 2-20 mikrolitrų; padalos vertė- 0,1 µl; galimi netikslumai, esant 20 µl tūriui: sisteminė klaida: +/-1,0%; atsitiktinė klaida:+/-0,3% | Iki 3 vnt. | Vnt. | 21 | 180.29 | 540.87 | Sartorius, 725030
45.1.2 | ne mažesnio tūrio intervalo nei 20-200 mikrolitrų; padalos vertė- 0,1µl; galimi netikslumai, esant 200 µl tūriui: sisteminė klaida: +/- 0,6%; atsitiktinė: +/- 0,2 % | Iki 7 vnt. | Vnt. | 21 | 180.29 | 1262.03 | Sartorius, 725060
45.1.3 | ne mažesnio tūrio intervalo nei 100 – 1000 mikrolitrų; padalos vertė- 1,0 µl; galimi netikslumai, esant 1000 µl tūriui: sisteminė klaida: +/-0,6%; atsitiktinė klaida: +/-0,2%. | Iki 3 vnt. | Vnt. | 21 | 180.29 | 540.87 | Sartorius, 725070
45.1.4 | ne mažesnio tūrio intervalo nei 500-5000 mikrolitrų; padalos vertė- 10 µl; galimi netikslumai: sisteminė klaida: +/- 0,6%; atsitiktinė klaida: +/- 0,15% | Iki 2 vnt. | Vnt. | 21 | 180.29 | 360.58 | Sartorius, 725080
45.1.5 | ne mažesnio tūrio intervalo nei 0,5-10 mikrolitrų, padalos vertė- 0,1 µ; galimi netikslumai, esant 10 µl tūriui: sisteminė klaida:+/- 1,0 %; atsitiktinė klaida: +/- 0,4 % | Iki 3 vnt. | Vnt. | 21 | 180.29 | 540.87 | Sartorius, 725020
45.2 | Dozatorių stovai - komplektacijoje ne mažiau nei 1 septynių vietų stovas tinkamas pipetėms | Iki 6 vnt. | Vnt. | 21 |  |  | Sartorius, 725620
45.3 | Angaliai dozatoriams - vienkartiniai antgaliai dozatoriams. Antgaliai privalo būti suderinami su dozatoriais: graduoti, pagaminti iš gryno žemo sulaikymo polipropileno (PP), patikrinti nuo RNazių, DNazių DNR ir pyrigeno. Pagaminti pagal cGMP reikalavimus visiškai kontroliuojamoje aplinkoje.
45.3.1 | Antgaliai iki 10 mikrolitrų | Iki 5000 vnt. | Vnt. | 21 | 0.067328 | 336.6384 | Sartorius, LH-L790010
45.3.2 | Antgaliai iki 200 mikrolitrų | Iki 10000 vnt. | Vnt. | 21 | 0.06192 | 619.2049 | Sartorius, LH-L790200
45.3.3 | Antgaliai iki 1000 mikrolitrų | Iki 10000 vnt. | Vnt. | 21 | 0.064624 | 646.2408 | Sartorius, LH-L791000
45.3.4 | Antgaliai iki 5000 mikrolitrų | Iki 3000 vnt. | Vnt. | 21 | 0.20952 | 628.5708 | Sartorius, 780304
45.4. | Antgaliai dozatoriams - vienkartiniai antgaliai. Antgaliai privalo būti suderinami su dozatoriais, sterlūs, su filtrais, graduoti, pagaminti tik iš gryno žemo sulaikymo polipropileno (PP), patikrinti nuo Rnazių, Dnazių, DNR ir pyrigeno. Pagaminti pagal cGMP reikalavimus visiškai kontroliuokamoje aplinkoje. Be nukleininių rūgščių užteršimo, PGR inhibitorių, endonukleazių ir endotoksinų. Filtrai pagaminti iš HDPE, be celiuliozės priedų.
45.4.1 | Antgaliai iki 10 mikrolitrų | iki 3500 vnt. | Vnt. | 21 | 0.10058 | 352.0344 | Sartorius, LH-LF790011
45.4.2 | Antgaliai iki 20 mikrolitrų | iki 2000 vnt. | Vnt. | 21 | 0.10058 | 201.1625 | Sartorius, LH-LF790021
45.4.3 | Antgaliai iki 200 mikrolitrų | iki 6000 vnt. | Vnt. | 21 | 0.10058 | 603.4875 | Sartorius, LH-LF790201
45.4.4 | Antgaliai iki 1000 mikrolitrų | iki 4000 vnt. | Vnt. | 21 | 0.10058 | 402.325 | Sartorius, LH-LF791001
| Viso 45 pozicija |  |  |  |  | 8116.6243
50 | Antgaliai ligoninės turimiems automatiniams „Eppendorf“ tipo dozatoriams (tikslus tūris, kokybiški, automatiškai numetami) (50 pozicijos siūlomos prekės bus perkamos iš vieno tiekėjo):
50.1 | Iki 200 mikrolitrų tūrio, plastikiniai, sterili pakuotė | Iki 600 vnt. | Vnt. | 21 | 0.025939 | 15.5636 | Corning, TR-222-Y-R-S
50.2 | Iki 1000 mikrolitrų tūrio, plastikiniai, sterili pakuotė | iki 300 vnt. | Vnt. | 21 | 0.033674 | 10.1023 | Corning, T-1000-C-R-S
| Viso 50 pozicija |  |  |  |  | 25.6659
54 | Stiklinis butelis 500ml talpos, autoklavuojamas su autoklavuojamu užsukamu dangteliu, skirtas maitinamųjų terpių gamybai. | iki 50 vnt. | Vnt. | 21 | 3.6149 | 180.7438 | Wenk LabTec, 9072334
55 | Stiklinis butelis 250ml talpos, autoklavuojamas su autoklavuojamu užsukamu dangteliu, skirtas maitinamųjų terpių gamybai. | iki 50 vnt. | Vnt. | 21 | 3.964 | 198.198 | Wenk LabTec, 9072332
56 | Stiklinis butelis 100ml talpos, autoklavuojamas su autoklavuojamu užsukamu dangteliu, skirtas maitinamųjų terpių gamybai. | Iki 500 vnt. | Vnt. | 21 | 2.043 | 1021.482 | Wenk LabTec, 9072331
67 | Antgaliai ligoninės turimiems Eppendorf mikropipetėms. Antgaliai turi būti su filtrais, supakuoti steriliose dėžutėse (67 pozicijos siūlomos prekės bus perkamos iš vieno tiekėjo):
67.1 | Angaliai dozatoriams. Antgaliai privalo būti suderinami su ligoninės turimais Eppendorf dozatoriais (pateikti dozatorių gamintojo patvirtinantį dokumentą). Su filtru; patikrinti dėl Rnazių, Dnazių, pirogenų. Sterilūs. Tūrių ribos 0,5-20µl | iki 9600 vnt. | Vnt. | 21 | 0.052937 | 508.2 | Nerbe Plus, 07-622-8300
67.2 | Angaliai dozatoriams. Antgaliai privalo būti suderinami su ligoninės turimais su Eppendorf dozatoriais (pateikti dozatorių gamintojo patvirtinantį dokumentą). Su filtru; patikrinti dėl Rnazių, Dnazių, pirogenų. Sterilūs. Tūrių ribos 1-200µl | iki 9600 vnt. | Vnt. | 21 | 0.052937 | 508.2 | Nerbe Plus, 07-662-8300
67.3 | Angaliai dozatoriams. Antgaliai privalo būti suderinami su su ligoninės turimais Eppendorf dozatoriais (pateikti dozatorių gamintojo patvirtinantį dokumentą). Su filtru; patikrinti dėl Rnazių, Dnazių, pirogenų. Sterilūs. Tūrių ribos 100-1000µl | iki 9600 vnt. | Vnt. | 21 | 0.052937 | 508.2 | Nerbe Plus, 07-693-8300
67.4 | Angaliai dozatoriams. Antgaliai privalo būti suderinami su su ligoninės turimais Eppendorf dozatoriais (pateikti dozatorių gamintojo patvirtinantį dokumentą). Su filtru; patikrinti dėl Rnazių, Dnazių, pirogenų. Sterilūs. Tūrių ribos 1000-5000µl | iki 3200 vnt. | Vnt. | 21 | 0.3328 | 1064.9549 | Deltalab, 200075RF
| Viso 67 pozicija |  |  |  |  | 2589.5549
68 | Mėgintuvėliai (68 pozicijos siūlomos prekės bus perkamos iš vieno tiekėjo):
68.1 | Mėgintuvėliai, 0,2 ml PCR mėgintuvėliai. Sterilūs. Patikrinti dėl Rnazių, Dnazių, pirogenų | iki 4000 vnt. | Vnt. | 21 | 0.029131 | 116.523 | Nerbe Plus, 04-012-1130
68.2 | Mėgintuvėlių juostelės (8 mėgintuvėliai juostelėje) 0,2 ml PCR mėgintuvėliai su prie kiekvieno mėgintuvėlio pritvirtintu dangteliu. Sterilūs. Patikrinti dėl Rnazių, Dnazių, pirogenų | iki 2000 vnt. | Vnt. | 21 | 0.6163 | 1232.5967 | Nerbe Plus, 04-032-0700
68.3 | Mėgintuvėlių juostelės (8 mėgintuvėliai juostelėje) 0,2 ml PCR mėgintuvėliai su atskirai uždedama dangtelių juostele. Sterilūs. Patikrinti dėl Rnazių, Dnazių, pirogenų | iki 2000 vnt. | Vnt. | 21 | 0.91476 | 1829.52 | Corning, PCR-0208-C
Corning, PCR-02CP-C
68.4 | 0,1ml mėgintuvėlių juostelės (4 mėgintuvėliai juostelėje), pritaikyti darbui su rotoriniu realaus laiko instrumentu. Patikrinti dėl Rnazių, Dnazių, pirogenų . Sterilūs, juostelėse po 4vnt., su dangteliais | iki 8000 vnt. | Vnt. | 21 | 0.12944 | 1035.518 | Nerbe Plus, 04-032-1100
68.5 | Mėgintuvėliai,1,5 ml PCR mėgintuvėliai. Sterilūs. Be Rnazių, Dnazių, pirogenų, sandariai užsidarantys (safe-loch funkcija) | iki 20000 vnt. | Vnt. | 21 | 0.014308 | 286.165 | Nerbe Plus, 04-212-1200
68.6 | Mėgintuvėliai,2,0 ml PCR mėgintuvėliai. Sterilūs. Be Rnazių, Dnazių, pirogenų, sandariai užsidarantys (safe-loch funkcija) | iki 1000 vnt. | Vnt. | 21 | 0.015125 | 15.125 | Nerbe Plus, 04-232-1200
68.7 | Mėgintuvėliai,15 ml mėgintuvėliai. Konusiniu dugnu, užsukamu kamšteliu. Sterilūs. Be Rnazių, Dnazių, pirogenų | iki 500 vnt. | Vnt. | 21 | 0.10739 | 53.6938 | Nerbe Plus, 02-502-3001
| Viso 68 pozicija |  |  |  |  | 4569.1415
70 | Šalčiui atsparios plastikinės dėžutės (cryoboxes) 133x133 mm su pertvaromis 1,5-2 ml mėgintuvėlių laikymui. Galimybė pasirinkti spalvą | iki 20 vnt. | Vnt. | 21 | 5.5321 | 110.6424 | Deltalab, U-9950, 218 psl.
81 | Objektyviniai stikleliai, skirti rutininiams HE ir specialiesiems histocheminiams dažymams, su matiniu šlifuotu lauku užrašams, su galimybe užrašą atlikti paprastu pieštuku. Matmenys: 76x26mm. Storis: 1,0mm (±0,05mm). Medžiaga: privalo būti pagaminti iš ypač balto stiklo, kurio cheminė sudėtis: SiO2 ≥72%; Na2O ≥14%; CaO ≥6%; MgO ≤4,50%; Fe2O3 ≤0,03%. CE/IVD atitiktis: pateikti atitikties įrodymą. | iki 70000 vnt. | Vnt. | 21 | 0.25405 | 17783.2356 | Thermo Fisher (Menzel), 5161155
82 | Dengiamieji stikleliai, skirti objektyvinių stiklelių dengimui. Matmenys : 24x50mm. Storis: 0,13 – 0,16mm. Medžiaga: pagaminti iš D 263TM borosilikatinio arba jam lygiaverčio stiklo. Stiklo sudėtyje negali būti medžiagų, kurios absorbuotų matomos šviesos diapazono spektrą. Turi būti tinkami fluorescentinei mikroskopijai. CE/IVD atitiktis: pateikti atitikties įrodymą. | iki 70000 vnt. | Vnt. | 21 | 0.025555 | 1788.864 | Kaltek, 0534, 34 psl.
85 | Biopsinės kasetės, vienkartinės, plastikinės, su dangteliu, skirtos biopsinės medžiagos įliejimui į parafiną. Turi būti tinkamos žymėti paprastu pieštuku, automatizuotiems rašaliniams bei kitokio tipo markiravimo įrenginiams. Turi būti tinkami naudoti standartiniam automatizuotam audinių įmirkymo procesui, kuriame naudojamas ksilenas. Turi būti tinkami standartiniam mikrotomo mėginio laikikliui. Turi būti su perforuotomis mažomis apvaliomis arba kvadratinėmis angomis. CE atitiktis: pateikti atitikties įrodymą. Pakuotė: ne daugiau nei 1000 vnt. | Iki 60000 vnt. | Vnt. | 21 | 0.041213 | 2472.756 | Citotest, 0103-1102-16, 57 psl.
86 | Biopsinės kempinėlės, skirtos įdėjimui į įprastinę biopsinę kasetę (32x26 mm) | Iki 10000 vnt. | Vnt. | 21 | 0.013373 | 133.7292 | Kaltek, 0679, 8 psl.
87 | Antgaliai kintamo tūrio mikrodozatoriams (87 pozicijos siūlomos prekės bus perkamos iš vieno tiekėjo) (būtinas antgalių suderinamumas su esamais ligoninėje Biohit/Sartorius mikrodozatoriais):
87.1 | Antgaliai mikrodozatoriui I: darbinis tūris - intervalas ne siauresnis 0,2 -10 µl; antgaliai ne sterilūs. | iki 500 vnt. | Vnt. | 21 | 0.023572 | 11.786 | Sartorius, 790014
87.2 | Antgaliai mikrodozatoriui II: darbinis tūris - intervalas ne siauresnis 0,5 -250 µl; antgaliai ne sterilūs. | iki 2500 vnt. | Vnt. | 21 | 0.020134 | 50.336 | Sartorius, LH-B790354
87.3 | Antgaliai mikrodozatoriui III: darbinis tūris - intervalas ne siauresnis 100 -1000 µl; antgaliai ne sterilūs. | iki 1000 vnt. | Vnt. | 21 | 0.02294 | 22.9396 | Sartorius, LH-B791004
| Viso 87 pozicija |  |  |  |  | 85.0616
95 | Metalinės, nerūdijančios formelės parafininių blokų įliejimui ( 95 pozicijos siūlomos prekės bus perkamos iš vieno tiekėjo):
95.1 | 15x15x5±1mm | iki 50 vnt. | Vnt. | 21 | 2.904 | 151.25 | Kaltek, 0604, 8 psl.
95.2 | 24x24x5±1mm | iki 100 vnt. | Vnt. | 21 | 2.904 | 302.5 | Kaltek, 0633, 8 psl.
95.3 | 30x24x5±1mm | iki 100 vnt. | Vnt. | 21 | 2.904 | 302.5 | Kaltek, 0634, 8 psl.
| Viso 95 pozicija: |  |  |  |  | 756.25
98 | Post mortem arba lygiavertė adata, lenkta, 12 cm | Iki 5 vnt. | Vnt. | 21 | 2.541 | 12.705 | Kaltek, 0914, 66 psl.
103 | Dėžutė, objektyvinių stikliukų transportavimui (50 vietų) plastikinė, su dangteliu | Iki 10 vnt. | Vnt. | 21 | 2.42 | 24.2 | Kaltek, 0562, 41 psl.
104 | Dėžutė, objektyvinių stikliukų transportavimui (2 vietų) plastikinė, su dangteliu | Iki 10 vnt. | Vnt. | 21 | 0.121 | 1.21 | Kaltek, 0650, 40 psl.
105 | Dėžutė, objektyvinių stikliukų transportavimui (5 vietų) plastikinė, su dangteliu | Iki 10 vnt. | Vnt. | 21 | 0.242 | 2.42 | Kaltek, 3152, 40 psl.
113 | Mikrodozavimo sistema (113 pozicijos siūlomos prekės bus perkamos iš vieno tiekėjo):
113.1 | Mažo tūrio mikrodozatorius I: tūris nuo 1-10 µl; padalos vertė ne daugiau nei 0,02 µl; turi būti autoklavuojamas; turi būti atsparus UV šviesai; mikrodozatoriaus mygtukas turi būti su apsauga nuo netyčinio tūrio pakeitimo; mikrodozatoriuje turi būti duomenų kortelės laikiklis pastaboms ir prietaiso indentifikavimui . | 1 vnt. | Vnt. | 21 | 180.29 | 180.29 | Sartorius, 725020
113.2 | Antgaliai mikrodozatoriui I: darbinis tūris - intervalas ne siauresnis 0,2 -10 µl; antgaliai ne sterilūs. | iki 500 vnt. | Vnt. | 21 | 0.026786 | 13.3932 | Sartorius, 790014
113.3 | Mažo tūrio mikrodozatorius II: tūris nuo 10-100 µl; padalos vertė ne daugiau nei 0,2 µl; turi būti autoklavuojamas; turi būti atsparus UV šviesai; mikrodozatoriaus mygtukas turi būti su apsauga nuo netyčinio tūrio pakeitimo; mikrodozatoriuje turi būti duomenų kortelės laikiklis pastaboms ir prietaiso indentifikavimui. | 1 vnt. | Vnt. | 21 | 180.29 | 180.29 | Sartorius, 725050
113.4 | Antgaliai mikrodozatoriui II: darbinis tūris - intervalas ne siauresnis 0,5 -250 µl; antgaliai ne sterilūs. | iki 1000 vnt. | Vnt. | 21 | 0.026169 | 26.1694 | Sartorius, LH-B790204
113.5 | Mažo tūrio mikrodozatorius III: tūris nuo 100-1000 µl; padalos vertė ne daugiau nei 1 µl; turi būti autoklavuojamas; turi būti atsparus UV šviesai; mikrodozatoriaus mygtukas turi būti su apsauga nuo netyčinio tūrio pakeitimo; mikrodozatoriuje turi būti duomenų kortelės laikiklis pastaboms ir prietaiso indentifikavimui. | 1 vnt. | Vnt. | 21 | 180.29 | 180.29 | Sartorius, 725070
113.6 | Antgaliai mikrodozatoriui III: darbinis tūris - intervalas ne siauresnis 100 -1000 µl; antgaliai ne sterilūs. | iki 1000 vnt. | Vnt. | 21 | 0.027918 | 27.9182 | Sartorius, LH-B791004
113.7 | Stovas mikrodozatoriams: Turi laikyti ne mažiau nei 6 mikrodozatorius. Stovas turi tikti tiek vienkanaliams, tiek daugiakanaliams mikrodozatoriams. | 1 vnt. | Vnt. | 21 | 84.216 | 84.216 | Sartorius, LH-725630
| Viso 113 pozicija |  |  |  |  | 692.5668
Tiekėjas privalo pateikti gamintojo katalogus (prekių aprašymus), kuriuose būtų nurodyta prekių kodai bei visa kita informacija, pagrindžianti prekės atitikimą konkurso specifikacijai. Kataloge turi būti pabrauktas ir pažymėtas atitikimas reikalaujamiems parametrams t. y. pabraukti kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas. Katalogai (prekių aprašymai) turi būti lietuvių kalba. Pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos.