## Kainų pasiūlymo lentelė
Pirkimo dalies Nr. | BVPŽ | Pavadinimas | Specialieji reikalavimai | Pageidaujama pakuotė | Orientacinis poreikis | Siūloma pakuotė | Siūlomų pakuočių skaičius pagal poreikį | Pakuotės kaina EUR (be PVM) | PVM tarifas* | Suma EUR (be PVM) | Suma EUR (su PVM) | Gamintojas, Katalogo Nr.
18 | 33696000-5 | Herpes simplex 1/2(HSV 1/2) viruso DNR nustatymo rinkinys | Reagentai skirti žmogaus Herpes simplex viruso 1/2 (HSV 1/2) nukleorūgščių nustatymui iš kraujo ir smegenų skysčio ėminių. Rinkinyje turi būti reagentai tikralaikės PGR atlikimui: kontrolės (teigiama, neigiama, vidinė), PGR mišinys ir kt. Reagentų galiojimo trukmė ne trumpesnė 6 mėn. nuo pristatymo į laboratoriją. Tyrimo metodika lietuvių ir anglų kalbomis (kartu su pasiūlymu konkursui būtina pateikti anglų kalba, kartu su prekėmis – anglų ir lietuvių kalbomis). Reagentai turi būti pritaikyti klinikiniams tyrimams, turėti CE ir IVD ženklinimus (kartu su pasiūlymu konkursui privaloma pateikti reagentų sertifikavimą pagal In vitro diagnostikos medicinos prietaisų direktyvos 98/79 EC reikalavimus liudijančių dokumentų kopijas). | rinkinys (1x100 tyr.) | 18 | rinkinys (1x100 tyr.) | 18 | 220 | 5% | 3960 | 4158 | Sacace biotechnologies, V8-100FRT
19 | 33696000-5 | Toxoplasma gondii DNR nustatymas | Reagentai skirti In vitro diagnostikai, realaus laiko PGR (RT- PCR) nustatyti Toxoplasma gondii DNR. Reagentai tinkami iš periferinio kraujo, smegenų skysčio, vaisiaus vandenų, virkštelės kraujo išskirtos DNR. Pateikti visus tyrimų atlikimui reikalingas reagentus ir papildomas priemones (pagal gamintojo rekomendacijas – tyrimų instrukcijas). Rinkinio analitinis jautrumas ne mažesnis kaip 400 kop/ml (95%), specifiškumas ≥99% (pateikti duomenys apie kryžmines reakcijas). Reagentų galiojimo laikas ne trumpesnis nei 6 mėn. nuo pristatymo datos. Reagentų kokybė, žymėjimas, turi atitikti Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2017/746 dėl in vitro diagnostikos medicinos priemonių reikalavimus, (pateikti galiojančių dokumentų, liudijančių reikalavimo atitikimą, kopijas). | rinkinys (1x50) | 24 | rinkinys (1x50) | 24 | 265 | 5% | 6360 | 6678 | Sacace biotechnologies, P1-50FRT
20 | 33696000-5 | Varicella zoster viruso (VZV) DNR kokybinis nustatymas. | Rinkinio paskirtis - VZV DNR kokybiniam nustatymui cerebrospinalinio skysčio, plazmos ėminiuose. Rinkinys skirtas in vitro diagnostiniam naudojimui. Rinkinio analitinis jautrumas ne mažesnisnei 500 kopijų/ml (95%), specifiškumas ≥99% (pateikti duomenis apie kryžmines reakcijas). Rinkinio sudėtyje turi būti visi reikalingi reagentai, kontrolės. Reagentų galiojimo laikas ne trumpesnis nei 6 mėn. nuo pristatymo datos. Reagentų kokybė, žymėjimas, turi atitikti Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2017/746 dėl in vitro diagnostikos medicinos priemonių reikalavimus, (pateikti galiojančių dokumentų, liudijančių reikalavimo atitikimą, kopijas). | rinkinys (1x50) | 16 | rinkinys (1x50) | 16 | 340 | 5% | 5440 | 5712 | Sacace biotechnologies, V61-50FRT
22 | 33696000-5 | Žmogaus herpes virusas 6 tipas (HHV-6) | In vitro diagnostikos rinkinys, skirtas HHV-6 viruso DNR nustatyti žmogaus kraujyje, plazmoje ir smegenų skystyje tikralaikės PGR metodu. Rinkinyje turi būti: kontrolės (teigiama, neigiama, vidinė), PGR mišinys, ir kitos reikalingas priemones nurodytam tyrimų kiekiui atlikti. Reagentai turi turėti CE ir IVD ženklinimus (kartu su pasiūlymu konkursui privaloma pateikti reagentų sertifikavimą pagal In vitro diagnostikos medicinos prietaisų direktyvos 98/79 EC reikalavimus liudijančių dokumentų kopijas). Pateikti gamintojo tyrimo atlikimo instrukcijas. Reagentų galiojimo terminas ne trumpesnis kaip 6 mėnesiai nuo pristatymo dienos. | rinkinys (1x100 tyr.) | 1 | rinkinys (1x100 tyr.) | 1 | 500 | 5% | 500 | 525 | Sacace biotechnologies, V10-100FRT
23 | 33696000-5 | Candida jautrumo priešgrybiniams vaistams nustatymo rinkinys | Tyrimo metodas - praskiedimų. Vertinama spalvinė reakcija. Turi būti galimybė nustatyti jautrumą nemažiau kaip penkiems išvardintiems priešgrybiniams vaistams: Amphotericinui B, Flucytosinui, Fluconazolui, Itraconazolui ir Voriconazolui. Sistemą turi sudaryti plokštelės su skirtingomis priešgrybinių vaistų koncentracijomis, teigiama ir neigiama kontrole, supakuotos individualioje pakuotėje ir tyrimui atlikti reikalingos terpės. | pakuotė (1x12) | 140 | pakuotė (1x12) | 140 | 195 | 5% | 27300 | 28665 | Elitech Group, 44412
Pastabos:
1. Siūlomos prekės turi būti ženklintos CE ženklu (pateikti sertifikato kopiją). Pastaba. Reikalavimas netaikomas dozatoriams ir antgaliams.
2. Tiekėjai, Komisijai pareikalavus, Komisijos nurodytu terminu turi pateikti siūlomų prekių pavyzdžius.
3. Pateikti dokumentus įrodančius atitiktį techninei specifikacijai
| *PASTABA. | Pirkimo dalims Nr. 1-14; 26-27 siūlyti prekes taikant 21 proc. PVM tarifą.
Pirkimo dalims Nr. 15-25 siūlyti prekes taikant lengvatinį 5 proc. PVM tarifą.