TSD-1020, VPP-6301

Galvos ir pečių fiksavimo pagrindo techninė specifikacija (kiekis 3 vnt.)

| Eil. Nr. | Pavadinimas (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Reikalavimai galvos ir pečių fiksavimo pagrindui | 1. Siūlomas galvos ir pečių fiksavimo pagrindas turi būti suderinamas su firmos „Varian Medical Systems“ linijinio greitintuvo anglies pluošto stalu; 2. Galvos ir pečių fiksavimo pagrindas turi būti tinkamas LSMU ligoninės Kauno klinikose turimų 5 taškų „Posifix“ tipo termoplastinių galvos-kaklo-pečių priemonių fiksavimui; 3. Siūlomas galvos ir pečių fiksavimo pagrindas turi būti suderinamas su LSMU ligoninės Kauno klinikose turimais universaliais pozicionavimo priemonių fiksatoriais; 4. Pagrindas turi būti saugiai tvirtinamas ant gydymo stalo pagrindo; 5. Pagamintas iš anglies pluošto. | 1. Galvos ir pečių fiksavimo pagrindas yra suderinamas su „Varian Medical Systems“ linijinio greitintuvo anglies pluošto stalu. 2. Galvos ir pečių fiksavimo pagrindas tinka LSMU Kauno klinikų ligoninėje esančių 5 taškų Posifix tipo termoplastinių galvos, kaklo ir pečių įtaisų fiksavimui. 3. Siūlomas galvos ir pečių fiksavimo pagrindas yra suderinamas su LSMU Kauno klinikų ligoninėje esančiais universaliais pozicionavimo įtaisų fiksatoriais. 4. Pagrindas gali būti tvirtai pritvirtintas prie gydymo stalo pagrindo. 5. Pagamintas iš anglies pluošto. |
| 2. | Žymėjimas CE ženklu | Būtinas (kartu su pasiūlymu privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją) | Būtinas |
| 3. | Garantinis terminas | ≥ 24 mėnesiai | 24 mėnesiai |
| 4. | Prekių pristatymas | Prekių pristatymo išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą. | Prekių pristatymo išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą. |

Papildomas reikalavimas:

1. Viešojo pirkimo komisijai pareikalavus, turi būti pateiktas siūlomos prekės pavyzdys.