1 pirkimo dalis. Antklodės su užpildu suaugusiam

| Eil. Nr. | Gaminio charakteristika | Techniniai reikalavimai | Atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Paskirtis ir savybės | Paciento užklojimui. Sulaiko šilumą. Pralaidžios orui, drėgmei. Antialergiškos. | Paciento užklojimui. Sulaiko šilumą. Pralaidžios orui, drėgmei. Antialergiškos. |
| 2. | Dydis | 140 cm x 200 cm (±1) cm. | 140 cm x 200 cm |
| 3. | Forma | Kantuotos, tankiai dygsniuota ir siūlės užbaigiamos neyrančia dviguba siūle. | Kantuotos, tankiai dygsniuota ir siūlės užbaigiamos neyrančia dviguba siūle. |
| 4. | Audinio sudėtis | Impilas- 100% poliesterinis audinys Mikrofiber“, marginta pastelinėmis spalvomis arba balta, kurios tankis apie 150-200 g/m²(±5g/m²). Audinys praleidžia orą, drėgmę, patvarus, standus. | Impilas- 100% poliesterinis audinys Mikrofiber“, balta. Audinys praleidžia orą, drėgmę, patvarus, standus. |
| 5. | Užpildo sudėtis | Užpildas- antialergiškas, tuščiaviduriai silikonizuoto poliesterio pluošto kamuoliukai (putų poliuretanas TT- Tiger touch, kurio tankis 33-36 kg/m3, tinka apkrovai nuo 60 iki 90 kg), tankis atitinka šiltumo indeksą 4 (450 g/m2). | Užpildas- antialergiškas, tuščiaviduris silikonizuotas poliesterio pluoštas. |
| 6. | Skalbimas | Skalbiamos iki 95 laipsnių temperatūroje automatinėse skalbimo mašinose. Nesukrenta į gniužulus, išlaiko pradinę formą, neišplonėja po daugelio skalbimų, audinys neblunka. Gaminys gali susitraukti (±1,5) cm. | Skalbiamos iki 95 laipsnių temperatūroje automatinėse skalbimo mašinose. Nesukrenta į gniužulus, išlaiko pradinę formą, neišplonėja po daugelio skalbimų, audinys neblunka. Gaminys gali susitraukti (±1,5) cm. |
| 7. | Dezinfekavimas | Antklodės nekeičia savybių ir išvaizdos minkšto inventoriaus kamerinės dezinfekcijos režimo metu 900(±20) temperatūroje. Gaminys gali susitraukti (±1,5) cm. | Antklodės nekeičia savybių ir išvaizdos minkšto inventoriaus kamerinės dezinfekcijos režimo metu 900 temperatūroje. Gaminys gali susitraukti (±1,5) cm. |
| 8. | Ženklinimas | Prie kiekvieno gaminio pritvirtinta priežiūros etiketė | Prie kiekvieno gaminio pritvirtinta priežiūros etiketė |
| Pateikti gamintojo naudojimo ir priežiūros instrukciją lietuvių kalba. Audinys bei užpildai yra pagaminti sertifikuota Oeko- Tex Standart 100, 1 klasė, technologija, todėl pateikti šį sertifikatą ir audinių bandinių testų sertifikatus- deklaracijas arba lygiaverčius dokumentus. |  |  | ATITIKTIES DEKLARACIJA - SERTIFIKATAS Antklodės su užpildu suaugusiam |
| Orientacinis perkamas kiekis |  |  | Iki 300 vnt. |
| Vieneto kaina eurais su PVM |  |  | 9,98 Eur |
| Viso 1 pirkimo dalies bendra suma eurais su PVM |  |  | 2994,00 Eur |

Savininkas Gediminas Pileckis