TECHNINĖ SPECIFIKACIJA MEDICINOS PAGALBOS PRIEMONĖMS ĮSIGYTI

3.1. – 3.2. Pieno analizatoriaus eksploatacinės priemonės:

3.1. Koncentratas analizatoriaus kiuvetės valymui:

- sufasuotas į mėgintuvėlius po 50 ml;

- mėgintuvėliai sandariai uždaryti;

- pakuotėje 5 mėgintuvėliai;

- tirpalo koncentrato laikymo temperatūra 20-30° C;

- tinkamas darbui su Miris HMA kalibracijos analizatoriumi;

- tirpalo koncentratas saugomas nuo tiesioginių saulės  spindulių;

- tirpalas naudojamas praskiedžiant su 950 ml. distiliuoto arba dejonizuoto  vandens;

- naudojimo temperatūra 40 ° C;

Orientacinis poreikis: 15 mėgintuvėlių

Katalogas – 1, 2, 3 psl.

3.2. Koncentratas, analizatoriaus patvirtinimui:

- sufasuotas į mėgintuvėlius po 10 ml.

- mėgintuvėliai sandariai uždaryti

- pakuotėje 5 mėgintuvėliai;

- tinkamas darbui su Miris HMA kalibracijos analizatoriumi;

- tirpalo koncentrato laikymo temperatūra 20-30° C

- tirpalo koncentratas saugomas nuo tiesioginių saulės  spindulių

- tirpalas naudojamas praskiedžiant su 90 ml. distiliuoto arba dejonizuoto  vandens

- naudojimo temperatūra 40 ° C

- laikas tirpalo paruošimui ir pašildymui 15 min.

- tirpalas  naudojamas ruošiant prietaisą motinos pieno analizei ir po valymo, jei motinos pieno analizė tęsiama

Orientacinis poreikis: 15 mėgintuvėlių

Katalogas – 1, 4, 5 psl.

Priemonės (prietaisai) turi atitikti tarptautinių kokybės standartų reikalavimus, turi būti žymimos CE ženklu pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių.

Viešojo pirkimo komisijai pareikalavus, turi būti pateikti siūlomų prekių pavyzdžiai.

_____________