VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikos

RENTGENO APARATŲ, OPERACINIŲ STALŲ IR KITOS MEDICINOS ĮRANGOS

ĮSIGIJIMAS NR. 14659

2017 m. spalio 30 d.

Vilnius

| Tiekėjo pavadinimas | UAB Ilsanta, įm. kodas 110498671 |
| --- | --- |
| Tiekėjo adresas | Goštauto g. 40a, LT-01112 Vilnius |
| Asmens, pasirašiusio pasiūlymą saugiu elektroniniu parašu, vardas, pavardė, pareigos | Sandra Čaikė |
| Telefono numeris | 85 269 16 10 |
| Fakso numeris | 85 269 16 11 |
| El. pašto adresas | info@ilsanta.lt |

1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

1) atviro konkurso skelbime, paskelbtame Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka;

2) atviro konkurso pirkimo dokumentuose;

3) kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

2. Pasiūlymas galioja iki 2018-01-18.

3. Pasirašydamas CVP IS priemonėmis pateiktą pasiūlymą saugiu elektroniniu parašu, patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.

Pastaba. Pildoma, jei tiekėjas ketina pasitelkti subrangovą (-us), subtiekėją (-us), ar subteikėją (-us)/

Mes siūlome šias prekes:

| Pirkimo dalies Nr. | Prekės pavadinimas, modelis, tipas, gamintojo pavadinimas | Mato vnt. | Kiekis | Vnt. kaina EUR |  | PVM |  | Bendra kaina EUR |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Be PVM | Su PVM | Dydis % | Suma EUR | Be PVM | Su PVM |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Operaciniai stalai (operacinėse, kur atliekamos transplantacijos) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Tipas Nr. 1, Mars 2.02, gamintojas Trumpf, Vokietija | Vnt. | 2 | 32 150,00 | 38 901,50 | 21 | 13 503,00 | 64 300,00 | 77 803,00 |
| 1.2. | Tipas Nr. 2, TruSystem 7000, gamintojas Trumpf, Vokietija | Vnt. | 4 | 39 700,00 | 48 037,00 | 21 | 33 348,00 | 158 800,00 | 192 148,00 |
|  |  | VISO: |  |  |  |  | 46 851,00 | 223 100,00 | 269 951,00 |
| Bendra pasiūlymo kaina 1 pirkimo daliai su PVM 269 951,00 EUR (du šimtai šešiasdešimt devyni tūkstančiai devyni šimtai penkiasdešimt vienas euras) Į šią sumą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai, taip pat ir PVM, kuris sudaro 46 851,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Pirkimo dalies Nr. | Prekės pavadinimas, modelis, tipas, gamintojo pavadinimas | Mato vnt. | Kiekis | Vnt. kaina EUR |  | PVM |  | Bendra kaina EUR |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Be PVM | Su PVM | Dydis % | Suma EUR | Be PVM | Su PVM |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2. | Operacinės trijų dalių lempos (operacinėse, kur atliekamos transplantacijos ir rekonstrukcinės operacijos, iLED 7/7, gamintojas Trumpf, Vokietija | Vnt. | 6 | 17 350,00 | 20 993,50 | 21 | 21 861,00 | 104 100,00 | 125 961,00 |
| Bendra pasiūlymo kaina su PVM 125 961,00 EUR (šimtas dvidešimt penki tūkstančiai devyni šimtai šešiasdešimt vienas euras) Į šią sumą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai, taip pat ir PVM, kuris sudaro 21 861,00 |  |  |  |  |  |  |  | 104 100,00 | 125 961,00 |

| Pirkimo dalies Nr. | Prekės pavadinimas, modelis, tipas, gamintojo pavadinimas | Mato vnt. | Kiekis | Vnt. kaina EUR |  | PVM |  | Bendra kaina EUR |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Be PVM | Su PVM | Dydis % | Suma EUR | Be PVM | Su PVM |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 13. | Intraaortinės balioninės kontrapulsacijos aparatas, 1 vnt. Cardiosave, Maquet (JAV) | Vnt. | 1 | 40 800,00 | 49 368,00 | 21 | 8 568,00 | 40 800,00 | 49 368,00 |
| Bendra pasiūlymo kaina su PVM 49 368,00 EUR (keturiasdešimt devyni tūkstančiai trys šimtai šešiasdešimt aštuoni eurai) Į šią sumą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai, taip pat ir PVM, kuris sudaro 8 568,00 |  |  |  |  |  |  |  | 40 800,00 | 49 368,00 |

Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis lentelės 5 ir 9 skilčių nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemokamas:

..........................................................................................................................................................................

Siūlomos prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus ir jų savybės tokios (pildomas SPS  1 priedas „Techninė specifikacija“).

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

| Eil. Nr. | Pateiktų dokumentų pavadinimas | Dokumento puslapių skaičius |
| --- | --- | --- |
| 1. | Pasiūlymas | 15 |
| 2. | Įgaliojimas pasirašyti dokumentus | 1 |
| 3. | Gamintoju igaliojimai | 4 |
| 4. | Sertifikatai | 25 |
| 5. | Katalogai | 117 |
| 6. | Instrukcijos ENG | 270 |
| 7. | Instrukcija LT | 273 |

Viešųjų pirkimų vadovė                                                                                        Sandra Čaikė

1 pirkimo dalis. Operaciniai stalai (operacinėse, kur atliekamos transplantacijos),  6 vnt.

(perkami dviejų tipų stalai)

1.1 poz. - Tipas Nr. 1 – 2 vnt.

| Eil. Nr. | Parametrai | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Tiekėjo siūlomų prekių parametrai ir jų reikšmės (dokumento pavadinimas, pasiūlymo psl. Nr., kuriame aprašytas nurodytas parametras, nuoroda į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Stalas: | I |  |
| 1.1 | Stalo korpusas | Stalas mobilus, su ratukais, su iš stalo pagrindo nuleidžiamomis specialiomis atramomis, stabilizuojančiomis stalą (arba operacinio stalo kolona su platforma, lengvai transportuojama komplekte pateikiamo specialaus vežimėlio pagalba) | Stalas mobilus, su ratukais, su iš stalo pagrindo nuleidžiamomis specialiomis atramomis, stabilizuojančiomis stalą (Psl.7,14) |
| 1.2 | Su elektrine ir/arba elektrine - hidrauline sistema aukščiui, pasvirimo kampams, pozicijoms reguliuoti | Būtina | Su elektrine sistema aukščiui, pasvirimo kampams, pozicijoms reguliuoti (Psl.10) |
| 1.3 | Operacinio stalo valdymas | - Bevielio distancinio pulto pagalba; - Integruoto į stalą pagalbinio pulto pagalba. | - Bevielio distancinio pulto pagalba; Integruoto į stalą pagalbinio pulto pagalba. (Psl.15) |
| 2. | Stalviršis: |  |  |
| 2.1 | Suskirstytas dalimis (sekcijos) 5 vnt. | Būtinos tokios stalviršio dalys: - galvos - nugaros - nugaros prailginimo - sėdmenų 5) dviejų dalių kojų sekcija su abdukcija | stalviršio dalys: - galvos - nugaros - nugaros prailginimo - sėdmenų 5) dviejų dalių kojų sekcija su abdukcija (Psl.1,16,11) |
| 2.2 | Galvinę ir kojinę sekcijas galima išmontuoti ir jų vietoje fiksuoti kitus specialios paskirties priedus | Būtina | Galvinę ir kojinę sekcijas galima išmontuoti ir jų vietoje fiksuoti kitus specialios paskirties priedus (Psl.4) |
| 2.3 | Stalviršis visame ilgyje pralaidus rentgeno spinduliams | Būtina, be skersinių ar išilginių rentgeno spinduliams nepralaidžių elementų rentgenu eksponuojamoje (darbinėje) stalviršio dalyje | be skersinių ar išilginių rentgeno spinduliams nepralaidžių elementų rentgenu eksponuojamoje (darbinėje) stalviršio dalyje (Psl.17) |
| 2.4 | Prie stalviršio kraštų primontuotas europinio tipo bėgelis papildomiems prietaisams tvirtinti | Būtina | Prie stalviršio kraštų primontuotas europinio tipo bėgelis papildomiems prietaisams tvirtinti (Psl.13) |
| 2.5 | Matmenys | Ilgis ne mažiau 2140 mm, plotis (įskaitant šoninius bėgelius) ne mažiau 580 mm | Ilgis 2217 mm, plotis (įskaitant šoninius bėgelius) 582 mm (Psl.10,13) |
| 3. | Čiužinys: |  |  |
| 3.1 | Pralaidus rentgeno spinduliams | Būtina | Pralaidus rentgeno spinduliams (Psl.19) |
| 3.2 | Fiksuotas prie stalviršio konstrukcijos | Būtina | Fiksuotas prie stalviršio konstrukcijos (Psl.19) |
| 3.3 | Atsparus dezinfekcinėms medžiagoms | Būtina | Atsparus dezinfekcinėms medžiagoms (Psl.19) |
| 3.4 | Čiužinio storis | Ne mažiau 80 mm | 90 mm (Psl.13) |
| 4. | Stalviršio padėties reguliavimas: |  |  |
| 4.1 | Trendelenburgo padėtis | Ne mažiau 30° | 30° (Psl.10) |
| 4.2 | Anti-trendelenburgo padėtis | Ne mažiau 30° | 35° (Psl.10) |
| 4.3 | Lateralinė pozicija | Ne siauresnėse ribose kaip nuo -25° iki +25° | nuo -25° iki +25° (Psl.10) |
| 4.4 | Stalviršio (be čiužinio) aukščio reguliavimas | Ne siauresnėse ribose kaip nuo 700 mm iki 1050 mm | Nuo 700 mm iki 1120 mm (Psl.10) |
| 4.5 | Motorizuotas nugarinės sekcijos nuleidimo/pakėlimo kampo reguliavimas | Ne siauresnėse ribose kaip nuo -40° iki +70° | Nuo -40° iki +80° (Psl.10) |
| 4.6 | Motorizuotas kojinės sekcijos dalių nuleidimo/pakėlimo kampo reguliavimas | Ne siauresnėse ribose kaip nuo -90° iki +90° | Nuo -90° iki +90° (Psl.10) |
| 4.7 | Rankinis galvinės dalies nuleidimo/pakėlimo kampo reguliavimas | Ne siauresnėse ribose kaip nuo -50° iki +50° | Nuo -55° iki +55° (Psl.18) |
| 4.8 | Nulinės padėties nustatymo funkcija | Būtina | Nulinės padėties nustatymo funkcija (Psl.12) |
| 4.9 | Išilginis stalviršio paslinkimas | Ne mažiau 250 mm | 270 mm (Psl.10) |
| 4.10 | Didžiausias leistinas paciento svoris | Ne mažiau 380 kg | 450 kg (Psl.10) |
| 5. | Priedai su konstrukciniais elementais tvirtinimui prie operacinio stalo: |  |  |
| 5.1 | Reguliuojamo aukščio ir ilgio (skersai stalviršio) lankas anesteziologo zonos atskyrimui, pagamintas iš nerūdijančio plieno, L formos | 1 vnt. | 1 vnt. Reguliuojamo aukščio ir ilgio (skersai stalviršio) lankas anesteziologo zonos atskyrimui, pagamintas iš nerūdijančio plieno, L formos (Psl.20) |
| 5.2 | Rankos atrama su tvirtinimo įtaisu ir alkūnine konstrukcija (2 x 360°), leidžianti keisti atramos aukštį, padėtį horizontalioje plokštumoje bei nukreipimo kampą (tinkama pakeltos rankos fiksavimui, pacientui esant šoninėje padėtyje): plokščia, padengta antistatine minkšta danga, kurios matmenys yra: (ilgis x plotis x storis): 580 ± 40 mm x 130 ± 20 mm x 50 ± 10 mm | 2 vnt. | 2 vnt. Rankos atrama su tvirtinimo įtaisu ir alkūnine konstrukcija (2 x 360°), leidžianti keisti atramos aukštį, padėtį horizontalioje plokštumoje bei nukreipimo kampą (tinkama pakeltos rankos fiksavimui, pacientui esant šoninėje padėtyje): plokščia, padengta antistatine minkšta danga, kurios matmenys yra: (ilgis x plotis x storis): 600 mm x 130 mm x 50 mm (Psl.24,25) |
| 5.3 | Atramos, skirtos ant šono paguldyto paciento, prilaikymui iš nugaros bei krūtinės pusių, plokščios, padengtos anti statine minkšta danga | 2 vnt. (1 kompl.) | 2 vnt. Atramos, skirtos ant šono paguldyto paciento, prilaikymui iš nugaros bei krūtinės pusių, plokščios, padengtos anti statine minkšta danga (Psl.26,27) |
| 5.4 | Pėdų atrama (~os) (paciento pėdoms įremti, stalui esant anti- Trendelenburgo padėtyje) | 1 kompl. | 1 kompl. Pėdų atrama (paciento pėdoms įremti, stalui esant anti- Trendelenburgo padėtyje) (Psl.28) |
| 5.5 | Kojos laikiklis (bato tipo) su pneumatiniu valdymo mechanizmu | 2 vnt. (po vieną kairei ir dešinei kojoms) | 2 vnt. Kojos laikiklis (bato tipo) su pneumatiniu valdymo mechanizmu (Psl.21) |
| 5.5.1 | Ilgis | Ne mažiau 1000 mm | 1020 mm (Psl.21) |
| 5.5.2 | Nukreipimo žemyn i aukštyn reguliavimo ribos | Ne siauresnėse ribose kaip nuo-30° iki +80° | Nuo -33° iki +84° (Psl.21) |
| 5.5.3 | Abdukcijos reguliavimo ribos | Ne siauresnėse ribose kaip nuo -8° iki +20° | Nuo -9° iki +25° (Psl.21) |
| 5.6 | Reguliuojamo aukščio ir kampo kelių laikiklis esant pacientui ,,JackKnife‘‘ pazicijoje | 1 kompl. | 1 kompl. (Psl.30) |
| 5.7 | Specializuotas pozicionavimo ,,jacknife’’pozicijoje įtaisas, paviršius atsparus dezinfekcinėms medžiagoms | 1 vnt. skirtas proktologinėms operacijoms, 400 +/- 20 mm aukščio, 600 +/- 50 mm pločio ir 350 +/- 50 mm ilgio | 1 vnt. skirtas proktologinėms operacijoms, 380 mm aukščio, 620 mm pločio ir 330 mm ilgio (Psl.29) |
| 5.8 | Pečių laikikliai | 1 kompl. | 1 kompl. (Psl.28) |
| 6. | Priedai paciento fiksavimui prie operacinio stalo: |  |  |
| 6.1 | Diržas liemens fiksavimui | 1 vnt. | 1 vnt. (psl.23) |
| 6.2 | Diržas kojų fiksavimui | 1 vnt. | 1 vnt. (psl.23) |
| 7. | Katalogas ir/ar siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymas su vertimu į lietuvių kalbą | Būtina pateikti kartu su pasiūlymu | siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymas su vertimu į lietuvių kalbą |
| 8. | Vartotojo instrukcija su vertimu į lietuvių kalbą | Būtina pateikti kartu su pasiūlymu | Vartotojo instrukcija su vertimu į lietuvių kalbą |

1.2 poz. Tipas Nr. 2 – 4 vnt.

| Eil. Nr. | Parametrai | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Tiekėjo siūlomų prekių parametrai ir jų reikšmės (dokumento pavadinimas, pasiūlymo psl. Nr., kuriame aprašytas nurodytas parametras, nuoroda į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Stalas: |  |  |
| 1.1. | Stalo korpusas | Mobilus operacinis stalas su integruotais ratukais stalo pagrinde arba su specialiu transportavimo vežimėliu (vežimėlis neatskiriama stalo dalis). Darbinėje padėtyje nuleidžiamas ant stalo pagrindo. | Mobilus operacinis stalas su integruotais ratukais stalo pagrinde. Darbinėje padėtyje nuleidžiamas ant stalo pagrindo. (Psl.48) |
| 1.2 | Valdymo būdas | Elektrinis | Elektrinis (Psl.38) |
| 1.3 | Stalo elektrinis maitinimas | Akumuliatorių baterija, integruota operaciniame stale, pakraunama iš 220 V ± 10 %; 50 Hz elektros tinklo (komplektuojama su pakrovėju, pakrovėjas gali būti integruotas į operacinį stalą) | Akumuliatorių baterija, integruota operaciniame stale, pakraunama iš 220 V ± 10 %; 50 Hz elektros tinklo (komplektuojama su pakrovėju, pakrovėjas integruotas į operacinį stalą) (Psl.46) |
| 2 | Stalviršis: | Universalios paskirties | Universalios paskirties (Psl.36) |
| 2.1 | Stalviršio valdymo būdas | Elektromechaninis | Elektromechaninis (Psl.38) |
| 2.2 | Suskirstytas dalimis (sekcijos) 4 vnt. | Būtinos tokios stalviršio dalys: 1) galvos sekcija dvigubos artikuliacijos; 2) motorizuota abdominalinė nugaros sekcija 3) sakralinė atrama; 4) dviejų dalių kojų sekcija su abdukcija | Stalviršio dalys: 1) galvos sekcija dvigubos artikuliacijos; 2) motorizuota abdominalinė nugaros sekcija 3) sakralinė atrama; 4) dviejų dalių kojų sekcija su abdukcija (Psl.52-54) |
| 2.3 | Stalviršis visame ilgyje pralaidus rentgeno spinduliams | Būtina, be skersinių ar išilginių, rentgeno spinduliams nepralaidžių elementų, rentgenu eksponuojamoje (darbinėje) stalviršio dalyje. | be skersinių ar išilginių, rentgeno spinduliams nepralaidžių elementų, rentgenu eksponuojamoje (darbinėje) stalviršio dalyje. (Psl.45) |
| 2.4 | Stalviršio sekcijos su greito nuėmimo-uždėjimo mechanizmu | Būtina. | Stalviršio sekcijos su greito nuėmimo-uždėjimo mechanizmu (Psl.35) |
| 2.5 | Prie stalviršio kraštų primontuotas europinio tipo bėgelis stalo priedams tvirtinti | Būtina abejose stalo pusėse | Prie stalviršio kraštų primontuotas europinio tipo bėgelis stalo priedams tvirtinti (Psl.47) |
| 2.6 | Stalviršio matmenys | Ilgis ne mažiau 2000 mm, plotis su šoniniais bėgeliais ne mažiau 580 mm. | Ilgis 2015 mm, plotis su šoniniais bėgeliais 600 mm (Psl.39) |
| 3 | Čiužinys |  |  |
| 3.1 | Pralaidus rentgeno spinduliams | Būtina | Pralaidus rentgeno spinduliams (Psl.49) |
| 3.2 | Pagamintas iš viskoelastinės (ar analogiškos) medžiagos, apsaugančios nuo pragulų. | Būtina | Pagamintas iš viskoelastinės medžiagos, apsaugančios nuo pragulų. (Psl.50) |
| 3.3 | Čiužinio storis | Ne mažiau 80 mm | 90 mm (Psl.47) |
| 3.4 | Čiužinio paviršius atsparus dezinfekcinėms medžiagoms | Būtina | Čiužinio paviršius atsparus dezinfekcinėms medžiagoms (Psl.51) |
| 4 | Stalviršio padėties reguliavimas: |  |  |
| 4.1 | Motorizuotas Trendelenburgo padėties nustatymas | 1) ne mažiau 45°; 2) būtina Trendelenburgo kampo indikacija laipsniais valdymo pulte; | 1) 45°; 2) Trendelenburgo kampo indikacija laipsniais valdymo pulte; (Psl.39,44) |
| 4.2 | Motorizuotas Anti-trendelenburgo padėties nustatymas | 1) ne mažiau 45°; 2) būtina Anti-trendelenburgo kampo indikacija laipsniais valdymo pulte; | 1) 45°; 2) Anti-trendelenburgo kampo indikacija laipsniais valdymo pulte; (Psl.39,44) |
| 4.3 | Motorizuotas lateralinės pozicijos nustatymas | 1) Ne siauresnėse ribose kaip nuo -30° iki +30° ; 2) būtina pavertimo kampo indikacija laipsniais valdymo pulte; | 1) nuo -30° iki +30° ; 2) pavertimo kampo indikacija laipsniais valdymo pulte; (Psl.39,44) |
| 4.4 | Kombinuotas trendelenburgo/lateralinio pavertimo padėties nustatymas | 1) būtinas; 2) ≥ 30° / ≥ 12°; | 1) Kombinuotas trendelenburgo/lateralinio pavertimo padėties nustatymas 2) 30° / 12°; (Psl.43) |
| 4.5 | Motorizuotas stalviršio aukščio reguliavimas | ≤ 600 - ≥ 1100 mm (be čiužinio) | 590 - 1140 mm (be čiužinio) (Psl.39) |
| 4.6 | Motorizuotas nugarinės sekcijos reguliavimas | ≥ (-40 - + 90) ° | (-45- + 90) ° (Psl.39) |
| 4.7 | Motorizuotas kojinės sekcijos dalių reguliavimas | ≥ (-90 - + 80) ° | (-105 - + 90) ° (Psl.39) |
| 4.8 | Motorizuotas išilginis stalviršio poslinkis | ≥ 450 mm | 460 mm (Psl.39) |
| 4.9 | Motorizuotas specialių stalviršio padėčių nustatymas | Būtini funkciniai valdymo mygtukai šioms padėtims: 1) sulenkimo; 2) išlenkimo; 3) „0“ padėtis; | funkciniai valdymo mygtukai šioms padėtims: 1) sulenkimo; 2) išlenkimo; 3) „0“ padėtis; (Psl.34,39) |
| 4.10 | Vartotojo nustatyta stalo su stalviršiu padėtis | Būtina. Ne mažiau kaip 10 vartotojo programuojamų padėčių. | 30 vartotojo programuojamų padėčių (Psl.42) |
| 4.11 | Operacinio stalo motorizuotų judesių blokavimo funkcija | Būtina, apsaugai nuo atsitiktinio stalo padėties keitimo darbo metu | Operacinio stalo motorizuotų judesių blokavimo funkcija (Psl.34) |
| 4.12 | Didžiausias leistinas paciento svoris, veikiant visiems stalo funkcionalumams | Ne mažiau kaip 380 kg | 450 kg (Psl.39) |
| 5 | Originalūs priedai tvirtinimui prie operacinio stalo (komplekte su originaliais laikikliais (angl. clamp) priedų tvirtinimui: |  |  |
| 5.1 | Reguliuojamo aukščio ir ilgio lankas anesteziologo zonos atskyrimui iš nerūdijančio plieno, L formos | 1 vnt. | 1 vnt. (Psl.20) |
| 5.2 | Reguliuojamo aukščio atrama, skirta padėti rankai, padengta antistatine minkšta danga, su rankos fiksavimo diržais | 2 vnt. | 2 vnt. (Psl.22) |
| 6. | Priedai paciento fiksavimui prie operacinio stalo |  |  |
| 6.1 | Diržas liemens fiksavimui | 1 vnt. | 1 vnt. (Psl.23) |
| 6.2 | Diržas kojų fiksavimui | 1 vnt. | 1 vnt. (Psl.23) |
| 7. | Katalogas ir/ar siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymas su vertimu į lietuvių kalbą | Būtina pateikti kartu su pasiūlymu | siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymas su vertimu į lietuvių kalbą |
| 8. | Vartotojo instrukcija su vertimu į lietuvių kalbą | Būtina pateikti kartu su pasiūlymu | Vartotojo instrukcija su vertimu į lietuvių kalbą |

2 pirkimo dalis. Operacinės trijų dalių lempos (operacinėse, kur atliekamos transplantacijos ir rekonstrukcinės operacijos),  6 vnt.

| Eil. Nr. | Parametrai | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Tiekėjo siūlomų prekių parametrai ir jų reikšmės (dokumento pavadinimas, pasiūlymo psl. Nr., kuriame aprašytas nurodytas parametras, nuoroda į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Lempos konstrukcija | Operacinės lempos funkciniai blokai (pagrindinis bei satelitinis moduliai ir medicininio monitoriaus laikiklis) pritvirtinti prie centrinės vertikalios kolonos per atskiras alkūnines konstrukcijas, leidžiančias keisti funkcinio bloko aukštį, padėtį horizontalioje plokštumoje bei nukreipimo kampą. | Operacinės lempos funkciniai blokai (pagrindinis bei satelitinis moduliai ir medicininio monitoriaus laikiklis) pritvirtinti prie centrinės vertikalios kolonos per atskiras alkūnines konstrukcijas, leidžiančias keisti funkcinio bloko aukštį, padėtį horizontalioje plokštumoje bei nukreipimo kampą. (psl.16) |
| 2 | Šviesos šaltinis | Didelio intensyvumo šviesą skleidžiantys diodai | Didelio intensyvumo šviesą skleidžiantys diodai (psl.2) |
| 3 | Operacinės lempos modulių („kupolų“) kiekis | Du moduliai (abu atitinkantys 4 -14 p. nurodytus reikalavimus) | Du moduliai (abu atitinkantys 4 -14 p. nurodytus reikalavimus) |
| 4 | Operacinės lempos modulio („kupolo“) konstrukcija | 1.Daugiareflektorinė sistema su šviesos diodais, įmontuotais vientisame arba iš atskirų segmentų sudarytame „kupole“; 2.Šviesos diodai su reflektoriais kupolo centro atžvilgiu išdėstyti (sukoncentruoti) mažiausiai trimis kryptimis (netinka pagal vieną ašį ištęstų formų (ovalo, dviejų į priešingas puses nukreiptų žiedlapių ir pan.) kupolai) | 1.Daugiareflektorinė sistema su šviesos diodais, įmontuotais vientisame „kupole“; 2.Šviesos diodai su reflektoriais kupolo centro atžvilgiu išdėstyti (sukoncentruoti) keturiomis kryptimis (psl.1) |
| 5 | Technologija užtikrinanti stabilų šviesos intensyvumą keičiant chirurginės lempos kupolų padėtį ar elektroninio fokusavimo metu | Būtina | Technologija užtikrinanti stabilų šviesos intensyvumą keičiant chirurginės lempos kupolų padėtį ar elektroninio fokusavimo metu (psl.6) |
| 6 | Automatinė 3D jutiklių technologija užtikrinantį nepakeistą chirurginio lauko apšvietimą (šešėlinis valdymas, kai aktyvuojami arba deaktyvuojami atskiri šviesos diodai) | Būtina | Automatinė 3D jutiklių technologija užtikrinantį nepakeistą chirurginio lauko apšvietimą (šešėlinis valdymas, kai aktyvuojami arba deaktyvuojami atskiri šviesos diodai) (psl.4) |
| 7 | Modulio maksimali apšvieta, matuojant 1 m atstume | ≥ 160 000 liuksų | 160 000 liuksų (psl.7) |
| 8 | Apšvietimo gylis (vienalytės šviesos stulpo aukštis L1+L2 prie 60%) | ≥ 90 cm | 109 cm (psl.15) |
| 9 | Sufokusuoto apšvietimo lauko dydis (d 10, matuojant 1 m atstumu) | Reguliuojamas nuo ≤ 19 cm iki ≥ 25 cm | Reguliuojamas nuo 16 cm iki 25 cm (psl.7) |
| 10 | Apšvietos reguliavimo ribos | Nuo 100% (maksimalios apšvietos vertės) iki ≤ 40% | Nuo 100% (maksimalios apšvietos vertės) iki 30% (psl.7) |
| 11 | Modulio pritaikymas naudojimui minimaliai invazyvių operacijų metu (endoskopinis darbo režimas) | Būtinas | Modulio pritaikymas naudojimui minimaliai invazyvių operacijų metu (endoskopinis darbo režimas) (psl.7) |
| 12 | Skleidžiamos šviesos spalvinis indeksas (Ra) | ≥ 97 | 97 (psl.7) |
| 13 | Skleidžiamos šviesos spalvinės temperatūros keitimas | ≥ 4 skirtingos spalvinės temperatūros parinktys: 3500±100 K, 5000±100 K ir ne mažiau kaip 2 tarpinės parinktys | 4 skirtingos spalvinės temperatūros parinktys: 3500 K, 4000 K,4500 K,5000 K (psl.7) |
| 14 | Šviesos diodų vidutinis darbinis resursas | ≥ 60 000 valandų | 60 000 valandų (psl.15) |
| 15 | Sterilus operacinės lempos modulio skleidžiamo šviesos srauto krypties ir intensyvumo reguliavimas | 1.Reguliuojama nuimamos konstrukcijos, sterilizuojamos rankenos pagalba. 2.Kiekvienam operacinės lempos moduliui pateikiama po 3 vnt. rankenų (operacinei lempai - viso 6 vnt.) | 1.Reguliuojama nuimamos konstrukcijos, sterilizuojamos rankenos pagalba. 2.Kiekvienam operacinės lempos moduliui pateikiama po 3 vnt. rankenų (operacinei lempai - viso 6 vnt.) (psl.6,17) |
| 16 | Modulio paruošimas bevielės vaizdo kameros instaliavimui | Būtinas | Modulio paruošimas bevielės vaizdo kameros instaliavimui (psl.6) |
| 17 | Nuotolinio bevielio operacinės lempos valdymo pultas | Būtinas | Nuotolinio bevielio operacinės lempos valdymo pultas (psl.4) |
| 18 | Operacinės lempos tvirtinimas | Operacinė lempa turi būti su jos tvirtinimui prie lubų optimaliai (pagal lubų aukštį) parinktais konstrukciniais elementais Pastaba: daviniai apie operacinių patalpų lubų tipą bei patalpų ankštį bus pateikti operacinių lempų užsakymo metu. | Operacinė lempa turi būti su jos tvirtinimui prie lubų optimaliai (pagal lubų aukštį) parinktais konstrukciniais elementais (psl.16) |
| 19 | Katalogas ir/ar siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymas su vertimu į lietuvių kalbą | Būtina pateikti kartu su pasiūlymu | siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymas su vertimu į lietuvių kalbą |
| 20 | Vartotojo instrukcija su vertimu į lietuvių kalbą | Būtina pateikti kartu su pasiūlymu | Vartotojo instrukcija su vertimu į lietuvių kalbą |

13 pirkimo dalis. Intraaortinės balioninės kontrapulsacijos aparatas,  1 vnt.

| Eil. Nr. | Parametrai | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Tiekėjo siūlomų prekių parametrai ir jų reikšmės (dokumento pavadinimas, pasiūlymo psl. Nr., kuriame aprašytas nurodytas parametras, nuoroda į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Intraaortinės kontrapulsacijos aparatas | Aprobuotas intraaortinei kontrapulsacijai atlikti (stacionarus ir transportinis režimas) | Aprobuotas intraaortinei kontrapulsacijai atlikti (stacionarus ir transportinis režimas), katalogas Nr.1, psl.43-44 |
| 2 | Energijos tiekimas |  |  |
| 2.1 | Iš tinklo | 220-240V±10%; 50/60 Hz ± 5 Hz Įtraukiamas maitinimo laidas | 220-240V; 50/60 Hz Įtraukiamas maitinimo laidas, katalogas Nr.1, psl.17,43 |
| 2.2 | Iš akumuliatoriaus | Ne mažiau 180 min. | 180 min. katalogas Nr.1, psl.17,34 |
| 3 | Aparatas turi dirbti su: | 1) Standartiniais balionėliais 7.5Fr. 25cc, 34cc, 40cc; 8.0Fr. 50cc 2) Fibrooptinias balionėliais 7Fr. 34cc, 40cc; 8Fr. 50cc | 1) Standartiniais balionėliais 7.5Fr. 25cc, 34cc, 40cc; 8.0Fr. 50cc 2) Fibrooptinias balionėliais 7Fr. 34cc, 40cc; 8Fr. 50cc katalogas Nr.1, psl.20,28,29,30 |
| 4 | Veikimo režimai | Automatinis, pusiau automatinis | Automatinis, pusiau automatinis, katalogas Nr.1, psl.9 |
| 5 | Reikalavimai EKG kanalui |  | katalogas Nr.1, psl.32 |
| 5.1 | Galimos derivacijos | I, II, III, AVR, AVL, AVF, V | I, II, III, AVR, AVL, AVF, V, katalogas Nr.1, psl.8 |
| 5.2 | Apsauga nuo defibriliacijos | impulsams 360 J | impulsams 360 J, katalogas Nr.1, psl.35 |
| 6 | Vieno paspaudimu sistema | 1) Automatiškai parenka optimaliausią derivaciją ir trigerį 2) Automatiškai nustato balionėlio išpūtimo/sutraukimo laiką 3) Automatiškai sukalibruoja invazino kraujo spaudimo fibrooptinį daviklį | 1) Automatiškai parenka optimaliausią derivaciją ir trigerį 2) Automatiškai nustato balionėlio išpūtimo/sutraukimo laiką 3) Automatiškai sukalibruoja invazino kraujo spaudimo fibrooptinį daviklį, katalogas Nr.1, psl.36,37 |
| 7 | Pageidaujami asistuojantys santykiai | - 1. 1:1 - 2. 1:2 - 3. 1:3 | - 1. 1:1 - 2. 1:2 - 3. 1:3, katalogas Nr.1, psl.10 |
| 8 | Kondensato pašalinimas | Pilnai automatinis kondensato pašalinimas naudojant Nafion technologija (nuolatos pašalina vandens garus su kiekvienu išpūtimo/sutraukimo ciklu) Rezervuarai kaupiantys kondensatą nepageidaujami. | Pilnai automatinis kondensato pašalinimas naudojant Nafion technologija (nuolatos pašalina vandens garus su kiekvienu išpūtimo/sutraukimo ciklu) Rezervuarai kaupiantys kondensatą nepageidaujami., katalogas Nr.1, psl.12,22 |
| 9 | Reikalavimai ekranui: | Spalvotas skystų kristalų Jutiklinis ekranas / klaviatūra Lengvai nuimamas nuo aparato, užsidarantis (nešiojamo kompiuterio tipo) Ne mažesnės kaip 30 cm įstrižainės Didelės skiriamosios gebos (rezoliucija 1024 x 768) Lockscreen funkcija su automatiniu startu aliarmo įsijungimo metų | Spalvotas skystų kristalų Jutiklinis ekranas / klaviatūra Lengvai nuimamas nuo aparato, užsidarantis (nešiojamo kompiuterio tipo) 30 cm įstrižainės Didelės skiriamosios gebos (rezoliucija 1024 x 768) Lockscreen funkcija su automatiniu startu aliarmo įsijungimo metų, katalogas Nr.1, psl.42 |
| 10 | Reikalavimai baterijoms: | Akumuliatoriai ličio jonų (2 vnt.) Svoris ne daugiau 1,5 kg / vnt. Lengvai ir greitai pakeičiami Įkrovimo lygio diodai-indikatoriai Bendras veikimo laikas ne mažiau 180 min Galimybė pakeisti bateriją aparato veikimo metų | Akumuliatoriai ličio jonų (2 vnt.) 1,5 kg / vnt. Lengvai ir greitai pakeičiami Įkrovimo lygio diodai-indikatoriai Bendras veikimo laikas 180 min Galimybė pakeisti bateriją aparato veikimo metų, katalogas Nr.1, psl.43 |
| 11 | Reikalavimai arterinio invaziniuo kraujo spaudimo spaudimo kanalui |  |  |
| 11.1 | Naudojant standartinius balionėlius | Arterinio spaudimo kreivės šaltinis pasirenkamas nuo išorinio invazinio kraujo spaudimo matavimo daviklio arba išorinio monitoriaus | Arterinio spaudimo kreivės šaltinis pasirenkamas nuo išorinio invazinio kraujo spaudimo matavimo daviklio arba išorinio monitoriaus, katalogas Nr.1, psl.18,38 |
| 11.2 | Naudojant fibrooptinius balionėlius | Invazinis kraujo spaudimas matuojamas per šviesolaidį ir invazinio kraujo spaudimo daviklį esantį kontrapulsacijos balionėlyje | Invazinis kraujo spaudimas matuojamas per šviesolaidį ir invazinio kraujo spaudimo daviklį esantį kontrapulsacijos balionėlyje, katalogas Nr.1, psl.18,38 |
| 11.3 | Naudojant fibrooptinius balionėlius | Automatinė in „Vivo“ fibrooptinio spaudimo daviklio ir kreivės kalibracija/rekalibracija | Automatinė in „Vivo“ fibrooptinio spaudimo daviklio ir kreivės kalibracija/rekalibracija, katalogas Nr.1, psl.18 |
| 12 | Reikalavimai He balionui | Išorinis (stacionarus režimas) ir vidinis (transportavimo režimas) He balionai – 2 vnt. Vidinis He balionas (automatiškai įsijungia kai aparatas atrakinamas nuo bazinio modulio (cart)) Vidinio He baliono veikimo laikas transportavimo metų ne mažiau 72 val. | Išorinis (stacionarus režimas) ir vidinis (transportavimo režimas) He balionai – 2 vnt. Vidinis He balionas (automatiškai įsijungia kai aparatas atrakinamas nuo bazinio modulio (cart)) Vidinio He baliono veikimo laikas transportavimo metų ne mažiau 72 val., katalogas Nr.1, psl.13,43 |
| 13 | Aliarmai | Aliarmas gali būti nutildomas ne ilgiau kaip 60 s | Aliarmas gali būti nutildomas ne ilgiau kaip 60 s, katalogas Nr.1, psl.14, 39, 42 |
| 14 | Aliarmų gradavimas pagal svarbą | 3 lygiai – spalvinis ir garsinis indikatoriai atitinkantys IEC 60601-1-8 aliarmų standartą | 3 lygiai – spalvinis ir garsinis indikatoriai atitinkantys IEC 60601-1-8 aliarmų standartą, katalogas Nr.1, psl.18 |
| 15 | “Pagalbos” patariamoji funkcija | Iššaukiama atskiru ‘‘touchscreen‘‘ funkcijos paspaudimu siekiant nustatyti galimas aliarmų priežastis su patarimais, kaip jas pašalinti | Iššaukiama atskiru ‘‘touchscreen‘‘ funkcijos paspaudimu siekiant nustatyti galimas aliarmų priežastis su patarimais, kaip jas pašalinti, katalogas Nr.1, psl.42 |
| 16 | Spausdintuvas | Integruotas terminis spausdintuvas leidžiantis atspausdinti esamus duomenis, buvusius aliarmus | Integruotas terminis spausdintuvas leidžiantis atspausdinti esamus duomenis, buvusius aliarmus, katalogas Nr.1, psl.43 |
| 17 | Kita: |  | katalogas Nr.1, psl.31, 33, 42 |
| 17.1 | Integruotas dopleris arterinei galūnių kraujotakai įvertinti | Būtinas | Integruotas dopleris arterinei galūnių kraujotakai įvertinti, katalogas Nr.1, psl.42 |
| 17.2 | Fibrooptinio arterinio spaudimo signalo perdavimas į paciento monitorių | Žemo lygio elektriškai izoliuotas | Žemo lygio elektriškai izoliuotas , katalogas Nr.1, psl.43 |
| 17.3 | Galimybė naudoti kaip transportinį kontrapulsacijos aparatą | Tvirtinimas greitosios pagalbos automobiliuose ir malūnsparniuose diržų arba plokštės pagalba: Tvirtinimo sistema atitinka BS EN 1789:2000 standartą | Tvirtinimas greitosios pagalbos automobiliuose ir malūnsparniuose diržų arba plokštės pagalba: Tvirtinimo sistema atitinka BS EN 1789:2000 standartą, katalogas Nr.1, psl.16 |
| 18 | Automatinis baliono pripildymo reguliavimas, kintant aplinkos atmosferiniam spaudimui ir temperatūrai | Būtinas | Automatinis baliono pripildymo reguliavimas, kintant aplinkos atmosferiniam spaudimui ir temperatūrai, katalogas Nr.1, psl.15 |
| 19 | Personalinio kompiuterio ir modemo pajungimo galimybė, USB lizdas | Būtina | Personalinio kompiuterio ir modemo pajungimo galimybė, USB lizdas, katalogas Nr.1, psl.43 |
| 20 | Priedai | EKG kabelis – 2 vnt. Užpildyti He balionai – 3 vnt. Krepšys priedams sudėti – 1 vnt. Kabelis invazinio kraujo spaudimui – 1 vnt. Kabeliai duomenų perdavimui iš paciento monitoriaus – 2 vnt. Fibrooptinio arterinio spaudimo signalo perdavimo kabelis – 1 vnt. Kompiuteris-monitorius duomenų kaupimui - 1 vnt. | EKG kabelis – 2 vnt. Užpildyti He balionai – 3 vnt. Krepšys priedams sudėti – 1 vnt. Kabelis invazinio kraujo spaudimui – 1 vnt. Kabeliai duomenų perdavimui iš paciento monitoriaus – 2 vnt. Fibrooptinio arterinio spaudimo signalo perdavimo kabelis – 1 vnt. Kompiuteris-monitorius duomenų kaupimui - 1 vnt., katalogas Nr.1, psl.42, 45 |
| 21 | Katalogas ir/ar siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymas su vertimu į lietuvių kalbą | Būtina pateikti kartu su pasiūlymu | Katalogas ir/ar siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymas su vertimu į lietuvių kalbą |
| 22 | Vartotojo instrukcija su vertimu į lietuvių kalbą | Būtina pateikti kartu su pasiūlymu | Vartotojo instrukcija su vertimu į lietuvių kalbą |