Priedas Nr.1

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas | Reikalavimai | Kiekis | Vieneto kaina be PVM | Bendra pozicijos kaina be PVM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cheminio kietėjimo plombinės medžiagos | 1. Turi atitikti ES standartų reikalavimus 2. Įpakavimas: bazė, katalizatorius (plastikinės dėžutės po 28 g), ėsdintojas, surišimo sistema, kartoninės lentelės maišymui, plastikinės mentelės. Spalvos raktas priklausomai nuo spalvinės gamos universalumo. 3. Reikalavimai savybėms: lengvai maišoma, plastiška, darbinė ekspozicija turi būti pakankama plombos modeliavimui. Spalviniu požiūriu turi atitikti danties audinių spalvą. Kietėjimo laikas neilgas, bet pakankamas plombos modeliavimui. Kietėjimas-savaiminis. Atsparios fiziniams ir cheminiams krūviams, tinkančios įvairių rūšių dantų defektų atstatymui. Geros adhezinės savybės, nejautrios nedideliam drėgmės atsiradimui. Netoksiškos. Gerai lipti prie kariozinės ertmės ir nesivelti apie instrumentus dirbant. Nekeisti spalvos praėjus ilgesniam laikui po plombavimo. Lengvai apdirbama, pakankamai kieta, po plombos baigiamojo apdirbimo turi įgauti stiklo žvilgėjimą. Alfa dent arba analogas I-XCITE CC | 5 dėž. |  |  |
| 2 | Šviesoje kietėjančios kompozicinės plombos | 1. Turi atitikti ES standartų reikalavimus 2. Įpakavimas: švirkštuose 8 šv. po 4 g. 3. Spalvų gama: 7 spalvos 4. Komplekte yra: ėsdinimo ir adhezyvinės sistemos 5 g., spalvų raktas 5. Reikalavimai savybėms: ekonomiška naudoti, lengvai išgaunamas spalvinis efektas plombuojant priekinius dantis, bioadekvačios, netoksiškos, nesukeliančios alerginių reakcijų. Nedirginančios danties kietųjų audinių, pulpos ir burnos gleivinės. Turi tikti estetiniam priekinių dantų plombavimui ir įvairių defektų atstatymui. Gerai lipti prie kariozinės ertmės ir nesivelti apie instrumentus dirbant. Kietėjanti UV spinduliuose, švitinimo laikas nuo 10 iki 40 sekundžių, priklausomai nuo plombos rūšies. Po plombavimo ir apdirbimo turi įgauti stiklo žvilgėjimą. Filtek Z250 arba analogas Profil | 15 dėž. |  |  |
| 3 | Šviesoje kietėjančios kompozicinės plombos | 1. Turi atitikti ES standartų reikalavimus 2. Įpakavimas: švirkštuose po 4 g. 3. Spalvų gama: 7 spalvos 4. Komplekte yra: ėsdinimo ir adhezyvinės sistemos 5 g., spalvų raktas 5. Reikalavimai savybėms: ekonomiška naudoti, lengvai išgaunamas spalvinis efektas plombuojant priekinius dantis, bioadekvačios, netoksiškos, nesukeliančios alerginių reakcijų. Nedirginančios danties kietųjų audinių, pulpos ir burnos gleivinės. Turi tikti estetiniam priekinių dantų plombavimui ir įvairių defektų atstatymui. Gerai lipti prie kariozinės ertmės ir nesivelti apie instrumentus dirbant. Kietėjanti UV spinduliuose, švitinimo laikas nuo 10 iki 40 sekundžių, priklausomai nuo plombos rūšies. Po plombavimo ir apdirbimo turi įgauti stiklo žvilgėjimą. Gradia | 60 šv. |  |  |
| 4 | Šviesoje kietėjančios kompozicinės plombos | 1. Turi atitikti ES standartų reikalavimus 2. Įpakavimas: švirkštuose po 4 g. 3. Spalvų gama: 7 spalvos 4. Komplekte yra: ėsdinimo ir adhezyvinės sistemos 5 g., spalvų raktas 5. Reikalavimai savybėms: ekonomiška naudoti, lengvai išgaunamas spalvinis efektas plombuojant priekinius dantis, bioadekvačios, netoksiškos, nesukeliančios alerginių reakcijų. Nedirginančios danties kietųjų audinių, pulpos ir burnos gleivinės. Turi tikti estetiniam priekinių dantų plombavimui ir įvairių defektų atstatymui. Gerai lipti prie kariozinės ertmės ir nesivelti apie instrumentus dirbant. Kietėjanti UV spinduliuose, švitinimo laikas nuo 10 iki 40 sekundžių, priklausomai nuo plombos rūšies. Po plombavimo ir apdirbimo turi įgauti stiklo žvilgėjimą. G-aenial arba analogas | 30 šv. |  |  |
| 5 | Šviesoje kietėjantis takus kompozitas | 1. Turi atitikti ES standartų reikalavimus 2. Įpakavimas: švirkštuose po 2 g. A2, A3 3. Reikalavimai savybėms: a) III,IV ir V klasės ertmių restauracijai; b) šaknų ėduonies restauracijai; c) smulkių danties defektų pataisymui, griovelių ir vagelių sandarinimui; d) pirminiam I ir II klasės ertmių padengimui; e) šviesoje kietinamas takus nano kompozitas; f) gaminamas su bario stiklo užpildu; g) atspalviai atitinka Vita spalvų raktą A2, A3. Filtek Ultimate flow arba analogas I-Flow | 14 rinkinių |  |  |
| 6 | Šviesoje kietėjantis silantas švirkštuose | 1. Turi atitikti ES standartų reikalavimus 2. Įpakavimas: švirkštuose 2 po 2 ml. 3. Reikalavimai savybėms: Dantų vagelių hermetikas, baltos spalvos Fissurit-F arba analogas Fisseal | 8 rinkiniai |  |  |
| 7 | Savaiminio kietėjimo stiklo jonomerinis cementas | 1. Turi atitikti ES standartų reikalavimus 2. Įpakavimas: pagal gamintoją 15 g. + 8 g. 3. Paskirtis: Skirtas I os ir II os klasės ertmių restauracijoms pieniniuose ir nuolatiniuose dantyse, kaip ilgalaikė laikina restauracija. Nedidelėse I os ir II os klasės ertmėse nuolatiniuose dantyse, kaip nuolatinė restauracija; V os klasės ertmių bei šakninio ėduonies restauracijoms, danties kulties atstatymui po užklotais ar vainikėliais, “sumuštinio “ tipo restauracijoms derinyje su kompozitais. Rrentgenokontrastiškas, padidintas floro jonų išskyrimas Riva arba analogas ProGlass Nine | 25 dėž. |  |  |
| 8 | Savaiminio kietėjimo stiklo jonomerinis cementas | 1. Turi atitikti ES standartų reikalavimus 2. Įpakavimas: pagal gamintoją 15 g. + 8 g. 3. Paskirtis: Skirtas I os ir II os klasės ertmių restauracijoms pieniniuose ir nuolatiniuose dantyse, kaip ilgalaikė laikina restauracija. Nedidelėse I os ir II os klasės ertmėse nuolatiniuose dantyse, kaip nuolatinė restauracija; V os klasės ertmių bei šakninio ėduonies restauracijoms, danties kulties atstatymui po užklotais ar vainikėliais, “sumuštinio “ tipo restauracijoms derinyje su kompozitais. Rrentgenokontrastiškas, padidintas floro jonų išskyrimas GC Fuji IX GP | 15 rinkinių |  |  |
| 9 | Pamušalinė medžiaga | 1. Turi atitikti ES standartų reikalavimus 2. Įpakavimas: pagal gamintoją 10 vnt. x 0,3 g. 3. Reikalavimai savybėms: šviesoje kietėjanti vienakomponentė pamušalinė medžiaga. ANA Liner | 8 komplektai |  |  |
| 10 | Metalinės matricos (žiogeliui) | 1. Turi atitikti ES standartų reikalavimus 2. Įpakavimas: dėžutėje po 30 vnt. 3. Reikalavimai savybėms: metalinės matricos lygios | 15 dėž. |  |  |
| 11 | Laikinas kanalo užpildas | 1. Turi atitikti ES standartų reikalavimus 2. Įpakavimas: švirkštais po 2,5 g. 3. Reikalavimai savybėms: kalcio hidroksido pasta be jodoformo, turinti sudėtyje bario. Calcipast arba analogas I Cal | 23 kompl |  |  |
| 12 | Pamušalinė pasta tiesioginiam ir netiesioginiam pulpos padengimui | 1. Turi atitikti ES standartų reikalavimus 2. Įpakavimas: švirkštais po 12 g.+ 12 g. 3. Reikalavimai savybėms: kalcio hidroksido pagrindo pasta pulpos padengimui. Apsaugo pulpa, padeda susidaryti antriniam dentinui Dycal arba analogas I-Cal Duo | 5 kompl |  |  |
| 13 | Laikinas kariozinės ertmės užpildas | 1. Turi atitikti ES standartų reikalavimus 2. Įpakavimas: po 38 g. 3. Paskirtis: Laikinas užpildas su fluoru. Nereikia kietinti šviesa: kietėja kontaktuodamas su seilėmis, stengimo laikas 20-30min. Be eugenolio. Neįtakoja galutinio cementavimo. Rentgeno kontrastiškas. Kreminė konsistencija puikiai užpildo kiaurymes. Nereikia maišyti. Naudojamas be atliekų. Lengvai išimamas dideliais kiekiais. Idealus paviršiaus kietumas, puikiai tinkantis krūminių dantų laikinam užpildymui Coltosol arba analogas | 50 dėž. |  |  |
| 14 | Laikinas kariozinės ertmės užpildas | 1. Turi atitikti ES standartų reikalavimus 2. Įpakavimas: po 30 g. 3. Paskirtis: Laikinas užpildas su fluoru. Nereikia kietinti šviesa: kietėja kontaktuodamas su seilėmis, stengimo laikas 20-30min. Be eugenolio. Neįtakoja galutinio cementavimo. Rentgeno kontrastiškas. Kreminė konsistencija puikiai užpildo kiaurymes. Nereikia maišyti. Naudojamas be atliekų. Lengvai išimamas dideliais kiekiais. Idealus paviršiaus kietumas, puikiai tinkantis krūminių dantų laikinam užpildymui Cytodur arba analogas Dent-a-Cav | 10 dėž. |  |  |
| 15 | Poliravimo pasta | 1. Turi atitikti ES standartų reikalavimus 2. Įpakavimas: po 160 g. 3. Reikalavimai savybėms: pasta dantimis poliruoti, įvairių skonių, vidutinio grubumo. Vision Prophy Paste | 10 dėž. |  |  |
| 16 | Pasta kanalų plombavimui | 1. Turi atitikti ES standartų reikalavimus 2. Įpakavimas: komplektai 60 g. + 25 ml. 3. Reikalavimai savybėms: cinko oksido eugenolinis cementas Caryosan | 8 dėž. |  |  |
| 17 | FLEX-K-files NITI | 1. Turi atitikti ES standartų reikalavimus 2. Įpakavimas: komplektai po 6 vnt. 3. Reikalavimai savybėms: rankinis endodontinis instrumentas,pagamintas iš NITI lydinio Nr.15-40 Polodent arba analogas | 150 pak. |  |  |
| 18 | Endodontinis cementas | 1. Turi atitikti ES standartų reikalavimus 2. Įpakavimas: 1g . / 3 ml. 3. Reikalavimai savybėms: mineralinis trioksido agregatas. MTA Angelus | 10 pak. |  |  |
| 19 | Kanalų plombavimo medžiaga | 1. Turi atitikti ES standartų reikalavimus 2. Pakuotė: 9 + 4,5 g. (13,5). 3. Paskirtis: a) naudojamas plombavimui su gutaperča; b) pastos tipo; c) piukus biosuderinamumas, atsparumas drėgmei, hermetiškas; d) epoksilinių dervų pagrindu; e) nedažo dantų; f) rengenokontrastiškas. Adseal | 10 komplektų |  |  |
| 20 | Kanalų plombavimo medžiaga | 1. Turi atitikti ES standartų reikalavimus 2. Įpakavimas: 15 g. + 35 ml. 3. Paskirtis: a) naudojamas plombavimui su gutaperča; b) pastos tipo; c) puikus biosuderinamumas, atsparumas drėgmei, hermetiškas; d) epoksilinių dervų pagrindu; e) nedažo dantų; f) rengenokontrastiškas. BiaRoot RCS arba analogas | 10 dėž. |  |  |
| 21 | Dervinis cementas | 1. Turi atitikti ES standartų reikalavimus 2. Įpakavimas: švirkštais po 5 ml./8 g. 3. Paskirtis: a) naudojamas plombavimui su gutaperča; b) pastos tipo; c) piukus biosuderinamumas, atsparumas drėgmei, hermetiškas; d) epoksilinių dervų pagrindu; e) nedažo dantų; f) rengenokontrastiškas. Total Cem arba analogas High Q Bond | 10 dėž. |  |  |
| 22 | Surišamoji medžiaga plombavimui | 1. Turi atitikti ES standartų reikalavimus 2. Įpakavimas: flakonas 4 ml. 3. Paskirtis: surišimo sistema šviesoje kietėjančiai plombai tos pačios gamybos kaip ir plomba Single Bond Universal 3M Adhesiv arba analogas ProLink | 15 flakoniukų |  |  |
| 23 | Irigacinės adatos | 1. Turi atitikti ES standartų reikalavimus 3. Reikalavimai savybėms: šaknies kanalų praplovimo irigacinės adatos. Įpurškimas iš dviejų pusių, užsukamos. | 200 vnt. |  |  |
| 24 | Tirpalas kanalų praplovimui | 1. Turi atitikti ES standartų reikalavimus 2. Įpakavimas: buteliukas po 200 ml. 3. Paskirtis: Dantų šaknų kanalų dezinfekcijai.. Natrio hypochloridas 5,25% | 20 butel. |  |  |
| 25 | Gutaperča: a) pagrindinė, b)pagalbinė | 1. Turi atitikti ES standartų reikalavimus 2. Įpakavimas: dėžutėse po 120 vnt. 3. Paskirtis: kanalų plombavimui su spalviniu kodavimu Nr.15-40 Meta arba analogas | 100 dėž. |  |  |
| 26 | Popieriniai kaiščiai (Sauskaisčiai) | 1. Turi atitikti ES standartų reikalavimus 2. Įpakavimas: dėžutėse po 200 vnt. 3. Paskirtis: Kanalų sausinimui Meta arba analogas. | 100 dėž. |  |  |
| 27 | Atsiurbimo sistemos praplovimo skystis | 1. Turi atitikti ES standartų reikalavimus 2. Įpakavimas: buteliai po 2 ltr. 3. Reikalavimai savybėms: priemonė stomatologinių siurbimo sistemų dezinfekcijai Aspirmatic arba analogas | 20 butelių |  |  |
| 28 | Kraujavimą stabdanti medžiaga (Hemostatinė kempinė) | 1. Turi atitikti ES standartų reikalavimus 2. Įpakavimas: 14x7x7 dėžutėse po 50 vnt. 3. Paskirtis: a)kraujavimo stabdymui po dantų rovimo bei alveolito profilaktikai; b)absorbuojanti, želatininė kempinėlė, steriliame įpakavime po vieną atskirai, besirezorbuojanti burnoje; c)CE standartas. Gelatamp kempinėlės arba analogas | 10 dėž. |  |  |
| 29 | Šlifavimo pasta | 1. Turi atitikti ES standartų reikalavimus 2. Įpakavimas: tūbelėse po 50g. 3. Reikalavimai savybėms: valymo pasta be fluoro. Danties paviršiaus poliravimui prieš dantų silantavimą Ker Cleanpolish arba analogas | 10 tubelių |  |  |
| 30 | Abrazyvinė poliravimo pasta su fluoru | 1. Turi atitikti ES standartų reikalavimus 2. Įpakavimas: 75 ml. 3. Paskirtis: Skirta pigmentinių dėmių nuo dantų kietųjų audinių šalinimui ir dantų paviršių poliravimui po profesionalios burnos higienos; 1,23% fluoro jonų koncentracija. Mira-Clin hap arba analogas Imiprint | 10 tubelių |  |  |
| 31 | Gutaperčos plėtiklis (Sprederiai) | 1. Turi atitikti ES standartų reikalavimus 2. Įpakavimas: dėžutėse po 4 vnt. 3. Paskirtis: kondensatorius plombuoti gutaperčai Nr. 15-40 Maillefer Spreader arba analogas | 20 dėž. |  |  |
| 32 | Ėsdinimo gelis | 1. Turi atitikti ES standartų reikalavimus 2. Įpakavimas: švirkštai po 50 ml. 3. Paskirtis: aktyvi medžiaga 36 % fosforo rūgštis Blue Etch Cerkamed arba analogas Panora 200 | 5 šv. |  |  |
| 33 | Karpulinės adatos | 1. Turi atitikti ES standartų reikalavimus 2. Įpakavimas: dėžutėse po 100 vnt. Dydis 0,40 x 38 mm 3. Paskirtis: universalios tinkamos visiems injektoriams. | 30 dėž. |  |  |
| 34 | Karpulinės adatos | 1. Turi atitikti ES standartų reikalavimus 2. Įpakavimas: dėžutėse po 100 vnt. Dydis 0,30 x 25 mm 3. Paskirtis: universalios tinkamos karpuliniams švirkštams. | 30 dėž. |  |  |
| 35 | Permatomos plastiko juostelės | 1. Turi atitikti ES standartų reikalavimus 2. Įpakavimas: 15 m. 3. Paskirtis: šviesoje kietėjančiai plombai plombuoti, 5 mm storio. Rulone skaidri. Ker Matrica arba analogas TOR VM | 10 dėž. |  |  |
| 36 | Tiesios kietos metalinės juostelės | 1. Turi atitikti ES standartų reikalavimus 2. Įpakavimas: N12 3. Paskirtis: tarpdančiams atskirti 8 mm x 50 mm Metalinė TOR arba analogas | 20 dėž. |  |  |
| 37 | Vienkartinės impregnuotos servetėlės | 1. Turi atitikti ES standartų reikalavimus 2. Įpakavimas: pakuotėje 500 vnt. 3. Paskirtis: servetėlės pacientui užkloti, vienkartinės. | 15 dėž. |  |  |
| 38 | Seilių siurbtuvo vienkartiniai antgaliai | 1. Turi atitikti ES standartų reikalavimus 2. Įpakavimas: pakuotėje 100 vnt. 3. Reikalavimai: a) 15 cm ilgio. b)pagaminti iš netoksiškos plastmasės su metaline šerdimi reguliuoti fiksavimą burnos ertmėje; c)galvutės filtras be aštrių kraštų. | 100 maišelių |  |  |
| 39 | Retrakcinis impregnuotas siūlas | 1. Turi atitikti ES standartų reikalavimus 2. Įpakavimas: ilgis ne mažiau 2 m. 3. Reikalavimai: pintas, impregnuotas aliuminio sulfatu, Nr. 00, 01 BEST-Cord NANO arba analogas Sure Cord | 20 įpakavimų |  |  |
| 40 | Įvairių dydžių ir grublėtumo poliravimo šepetėliai (vienkartiniai) | 1. Turi atitikti ES standartų reikalavimus 2. Įpakavimas: Vienetai 3. Reikalavimai: danties paviršiui nupoliruoti, dedamos į kampinį antgalį. Kūgio formos, tuščiaviduriai. Falcon sepetėliai poliravimui arba analogas | 50 vnt. |  |  |
| 41 | Puodeliai | 1. Turi atitikti ES standartų reikalavimus 2. Įpakavimas: pakuotėje 100 vnt. Vienkartiniai 200 ml. | 20 įpakavimų |  |  |
| 42 | Kraujavimą stabdantis skystis | 1. Turi atitikti ES standartų reikalavimus 2. Įpakavimas: pakuotėje 10ml. 3. Reikalavimai: a) retrakcinio siūlo sumirkymui; b) dantenų kapiliarinio kraujavimo stabdymui; c) su aliuminio chloridu. Alustat arba analogas | 10 buteliukų |  |  |
| 43 | Aplikaciniai šepetukai | 1. Turi atitikti ES standartų reikalavimus 2. Įpakavimas: pakuotėje po 100 vnt. 3. Paskirtis: bondui tepti. Selestive Jovident arba analogas Dochem | 20 dėž. |  |  |
| 44 | Pulpekstraktoriai (Nervoekstraktoriai) | 1. Turi atitikti ES standartų reikalavimus 2. Įpakavimas: pakuotėje po 100 vnt. 3. Reikalavimai: nervinio audinio pašalinimui iš danties šaknies kanalo.Vienkartiniai 30mm ilgio | 30 dėž. |  |  |
| 45 | Danties poliravimo guminiai polirai | 1. Turi atitikti ES standartų reikalavimus 2. Įpakavimas: pakuotėje po 60 vnt. 3. Reikalavimai: maži, įvairių spalvų, kūginiai ir tuščiaviduriai kampiniams antgaliams. Shofu One Gloss Set arba analogas Optimize | 12 dėž. |  |  |
| 46 | Danties poliravimo guminiai polirai | 1. Turi atitikti ES standartų reikalavimus 2. Įpakavimas: pakuotėje po 10 vnt. 3. Reikalavimai: maži, įvairių spalvų, kūginiai ir tuščiaviduriai kampiniams antgaliams. Enhance taurelės arba analogas | 10 dėž. |  |  |
| 47 | Vienkartinės chirurginės kaukės su gumyte | 1. Turi atitikti ES standartų reikalavimus 2. Įpakavimas: pakuotėje po 50 vnt. 3. Reikalavimai: a) veido, kvėpavimo takų apsaugai; b) trijų sluoksnių, aukšta filtravimo sistema NWF, su apvalia antialergine gumyte. | 25 dėž. |  |  |
| 48 | Burnos skalavimo skystis | 1. Turi atitikti ES standartų reikalavimus 2. Įpakavimas: įpakavimai po 1000 ml. Stipraus poveikio antibakterinis ir priešuždegiminis burnos skalavimo skystis, kuris naikina mikrobus ir dantų apnašas, sukeliančius dantenų uždegimą. Listerinas arba analogas | 20 butelių |  |  |
| 49 | Okliuzinė kalkė (artikuliacinis popierius) | 1. Turi atitikti ES standartų reikalavimus 2. Įpakavimas: pakuotė: lapeliai (mėlyna-raudona) 12 blokų po 10 lapelių. 3. Reikalavimai: a) sąkandžio registravimui ir kontaktų atžymėjimui; b) 80mikronų | 20 dėž. |  |  |
| 50 | Stiklo pluošto kaiščiai | 1. Turi atitikti ES standartų reikalavimus 2. Įpakavimas: pakuotėje po 10 vnt., dydžiai 1-3 3. reikalavimai: pagalbinė priemonė padedanti atkurti danties formą, jei yra likę nedaug danties kietųjų audinių. Cytek blanko arba analogas Bioloren | 7 pak. |  |  |
| 51 | Kaiščiai įklotams | 1. Turi atitikti ES standartų reikalavimus 2. Įpakavimas: pakuotėje žalsvi – 60 vnt. 3. Reikalavimai: kaiščiai, reikalingi imant atspaudus,kultinių įklotų gamybai. Directa arba analogas | 3 dėž. |  |  |
| 52 | Kaiščiai įklotams | 1. Turi atitikti ES standartų reikalavimus 2. Įpakavimas: pakuotėje oranžiniai – 60 vnt. 3. Reikalavimai: kaiščiai, reikalingi imant atspaudus,kultinių įklotų gamybai. Directa arba analogas | 3 dėž. |  |  |
| 53 | Stiklo jonomeras restauracijų fiksavimui | 1. Turi atitikti ES standartų reikalavimus 2. Įpakavimas: 15g.miltelių,7ml. skysčio,7g. kondicionieriaus 3. 3. Reikalavimai: rentgenokontrastiškas sustiprintas stiklojonomeras vainikėlių cementavimui. GC Fuji PLUS arba analogas | 8 dėž. |  |  |
| 54 | Alginatinė chromatinė atspaudinė masė | 1. Turi atitikti ES standartų reikalavimus 2. Įpakavimas: standartinis maišeliuose po 450g 3. Reikalavimai: a)atspaudų atspaudimui; b)su spalviniu indikatorium; c)nesideformuoja iki 100val.; d) CE standartas, A klasės. Alligat fast set arba analogas Kromopan | 20 pak. |  |  |
| 55 | Laikina masė restauracijų fiksavimui | 1. Turi atitikti ES standartų reikalavimus 2. Įpakavimas: bazė 50 g., katalizatorius15g. 3. Paskirtis: laikina fiksuojamoji masė vainikėlių cementavimui. Kerr Temp Bond NE- arba analogas | 3 dėž. |  |  |
| 56 | Cementas fiksavimui | 1. Turi atitikti ES standartų reikalavimus 2. Įpakavimas: kasetėje po 11g. bazė ir katalizatorius. 3. Paskirtis: savaiminio sukibimo dervinis cementas fiksavimui, naudojamas fiksuoti stiklo pluošto kaiščius. RelyX U200 arba analogas Q Core | 3 dėž. |  |  |
| 57 | Sąkandžio registro masė | 1. Turi atitikti ES standartų reikalavimus 2. Įpakavimas: kasetėje 50 ml, maišymui reikalingi antgaliai, dėžutėje 2 švirkštai. 3. Paskirtis: masė, reikalinga registruoti sąkandį. Brilliance trasnparent arba analogas Bonasil Bite | 6 dėž. |  |  |
| 58 | Atgaliai masės maišymui | 1. Turi atitikti ES standartų reikalavimus 2. Įpakavimas: pakuotėje po 50 vnt. 3. Paskirtis: antgaliai,reikalingi sumaišyti korekcinę masę. Dentaline geltoni Dl.1105.03 arba analogas | 5 pak. |  |  |
| 59 | Korekcinė masė | 1. Turi atitikti ES standartų reikalavimus 2. Įpakavimas: kasetėje 25 ml. bazės ir 25 ml. katalizatoriaus, maišymui reikalingi antgaliai. Pakuotėje 2 švirkštai. 3. Paskirtis: masė tikslumui pagerinti imant atspaudus. Variotaime Light Flow arba analogas Bonasil light | 10 dėž. |  |  |
| 60 | Silikoninė atspaudinė masė su katalizatoriumi | 1. Turi atitikti ES standartų reikalavimus 2. Įpakavimas: komplektai. 3. Reikalavimai: a) dantų protezavimo darbams; b) dvisluoksniams atspaudams atspausti, susideda iš silikoninės masės + katalizatorius pastos pavidalo bei korektorius dviejų pastų tipo. Variotaime Easy Putty- bazė 300ml ir katalizatorius 300ml,maišoma lygiomis dalimis arba analogas Bonasil A | 10 dėž. |  |  |
| 61 | Laikinų vainikėlių gaminimo masė | 1. Turi atitikti ES standartų reikalavimus 2. Įpakavimas: kasetėje 75g. 3. Paskirtis: masė, reikalinga gaminant laikinus vainikėlius arba tiltus. Structur 2 SC arba analogas Vitatemp Plus | 2 pak |  |  |
| 62 | Balinimo pasta | 1. Turi atitikti ES standartų reikalavimus 2. Įpakavimas: Švirkštai po 1,2 ml. 3. Paskirtis: endodontiniam balinimui Endo-Wite arba analogas | 5 šv. |  |  |
| 63 | Kanalų plombavimo pasta | 1. Turi atitikti ES standartų reikalavimus 2. Įpakavimas: Švirkštai po 14g +10 ml 3. Paskirtis: kanalų plombavimui Endometazonas | 5pak. |  |  |
| 64 | Lakas dantų floravimui | 1. Turi atitikti ES standartų reikalavimus 2. Įpakavimas: Švirkštai po 10g 3. Paskirtis: lakas dantų floravimui FLOLLI-MEL-XS arba analogas I-FLUOR | 10 šv. |  |  |
| 65 | Polimeriniai abrazyviniai diskeliai | 1. Turi atitikti ES standartų reikalavimus 2. Įpakavimas: pakuotėje po 50 vnt. 3. Reikalavimai: plombų tarpdantinių paviršių apdailai SOF-LEX tipo baltos, mėlynos ir oranžinės spalvos Ø12,5mm Sof-lex arba analogas | 15 pak |  |  |
| 66 | Poliravimo taurelės | 1. Turi atitikti ES standartų reikalavimus 2. Įpakavimas: įvairių formų po 1 vnt. 3. Paskirtis: plombų poliravimo taurelės. KENDA arba analogas | 30 vnt. |  |  |
| 67 | Pasta kanalų valymui | 1. Turi atitikti ES standartų reikalavimus 2. Įpakavimas: švirkštuose po 9 gr. 3. Paskirtis: lubrikantas kanalams valyti. RC-Prep arba analogas I-EDTA | 10 vnt. |  |  |
| 68 | Milteliai dantų poliravimui | 1. Turi atitikti ES standartų reikalavimus 2. Įpakavimas: pakuotės po 364 g. 3. Paskirtis: SMS smėlis dantų poliravimui. GM BUFF arba analogas Vision prophy powder | 10 vnt. |  |  |
| 69 | Dėkliukai viziografo davikliui (maišeliai) | 1. Turi atitikti ES standartų reikalavimus 2. Įpakavimas: pakuotės po 300 vnt. 3. Paskirtis: viziografo daviklio dėkliukai (maišeliai) 37x150 mm. Kerr arba analogas Premium plus | 10 vnt. |  |  |

A.V.								A.V.