Techninė specifikacija

STOMATOLOGINIŲ, DANTŲ PROTEZAVIMO MEDŽIAGŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas | Reikalavimai | Siūlomų medžiagų savybės |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Cheminio kietėjimo plombinės medžiagos | - Turi atitikti ES standartų reikalavimus. - Įpakavimas: bazė, katalizatorius (plastikinės dėžutės po 28 g), ėsdintojas, surišimo sistema, kartoninės lentelės maišymui, plastikinės mentelės. Spalvos raktas priklausomai nuo spalvinės gamos universalumo. 3. Reikalavimai savybėms: lengvai maišoma, plastiška, darbinė ekspozicija turi būti pakankama plombos modeliavimui. Spalviniu požiūriu turi atitikti danties audinių spalvą. Kietėjimo laikas neilgas, bet pakankamas plombos modeliavimui. Kietėjimas-savaiminis. Atsparios fiziniams ir cheminiams krūviams, tinkančios įvairių rūšių dantų defektų atstatymui. Geros adhezinės savybės, nejautrios nedideliam drėgmės atsiradimui. Netoksiškos. Gerai lipti prie kariozinės ertmės ir nesivelti apie instrumentus dirbant. Nekeisti spalvos praėjus ilgesniam laikui po plombavimo. Lengvai apdirbama, pakankamai kieta, po plombos baigiamojo apdirbimo turi įgauti stiklo žvilgėjimą. 4. Prekės bus užsakomos telefonu. Prekių pristatymo terminas 2 d.d. Prekės turi būti pristatomos adresu Jūros g. 5, Tauragė. 5. Prekių garantinis terminas 1 m. | 1. Atitinka ES standartų reikalavimus. 2. Įpakavimas: bazė, katalizatorius (plastikinės dėžutės po 28 g), ėsdintojas, surišimo sistema, kartoninės lentelės maišymui, plastikinės mentelės. Spalvos raktas priklausomai nuo spalvinės gamos universalumo. 3. Savybės: lengvai maišoma, plastiška, darbinė ekspozicija pakankama plombos modeliavimui. Spalviniu požiūriu atitinka danties audinių spalvą. Kietėjimo laikas neilgas, bet pakankamas plombos modeliavimui. Kietėjimas-savaiminis. Atsparios fiziniams ir cheminiams krūviams, tinkančios įvairių rūšių dantų defektų atstatymui. Geros adhezinės savybės, nejautrios nedideliam drėgmės atsiradimui. Netoksiškos. Gerai limpa prie kariozinės ertmės ir nesivelia apie instrumentus dirbant. Nekečia spalvos praėjus ilgesniam laikui po plombavimo. Lengvai apdirbama, pakankamai kieta, po plombos baigiamojo apdirbimo įgauna stiklo žvilgėjimą. 5. Prekių garantinis terminas 1 m. |
| 2. | Šviesoje kietėjančios kompozicinės plombos | 1. Turi atitikti ES standartų reikalavimus 2. Įpakavimas: švirkštuose 7 šv. po 4 g. 3. Spalvų gama: 7 spalvos 4. Komplekte yra: ėsdinimo ir adhezyvinės sistemos 5 g., spalvų raktas 5. Reikalavimai savybėms: ekonomiška naudoti, lengvai išgaunamas spalvinis efektas plombuojant priekinius dantis, bioadekvačios, netoksiškos, nesukeliančios alerginių reakcijų. Nedirginančios danties kietųjų audinių, pulpos ir burnos gleivinės. Turi tikti estetiniam priekinių dantų plombavimui ir įvairių defektų atstatymui. Gerai lipti prie kariozinės ertmės ir nesivelti apie instrumentus dirbant. Kietėjanti UV spinduliuose, švitinimo laikas nuo 10 iki 40 sekundžių, priklausomai nuo plombos rūšies. Po plombavimo ir apdirbimo turi įgauti stiklo žvilgėjimą. 6. Prekės bus užsakomos telefonu. Prekių pristatymo terminas 2 d.d. Prekės turi būti pristatomos adresu Jūros g. 5, Tauragė. 7. Prekių garantinis terminas 1 m. | 1. Atitnka ES standartų reikalavimus 2. Įpakavimas: švirkštuose 7 šv. po 4 g. 3. Spalvų gama: 7 spalvos 4. Komplekte yra: ėsdinimo ir adhezyvinės sistemos 5 g., spalvų raktas 5. Savybės: ekonomiška naudoti, lengvai išgaunamas spalvinis efektas plombuojant priekinius dantis, bioadekvačios, netoksiškos, nesukeliančios alerginių reakcijų. Nedirginančios danties kietųjų audinių, pulpos ir burnos gleivinės. Tinka estetiniam priekinių dantų plombavimui ir įvairių defektų atstatymui. Gerai limpa prie kariozinės ertmės ir nesivelia apie instrumentus dirbant. Kietėjanti UV spinduliuose, švitinimo laikas nuo 10 iki 40 sekundžių, priklausomai nuo plombos rūšies. Po plombavimo ir apdirbimo įgauna stiklo žvilgėjimą. 7. Prekių garantinis terminas 1 m. |
| 3. | Šviesoje kietėjantis takus kompozitas | 1. Turi atitikti ES standartų reikalavimus 2. Įpakavimas: švirkštuose po 2 g. A2, A3 3. Reikalavimai savybėms: a) III,IV ir V klasės ertmių restauracijai; b) šaknų ėduonies restauracijai; c) smulkių danties defektų pataisymui, griovelių ir vagelių sandarinimui; d) pirminiam I ir II klasės ertmių padengimui; e) šviesoje kietinamas takus nano kompozitas; f) gaminamas su bario stiklo užpildu; g) atspalviai atitinka Vita spalvų raktą A2, A3. 4. Prekės bus užsakomos telefonu. Prekių pristatymo terminas 2 d.d. Prekės turi būti pristatomos adresu Jūros g. 5, Tauragė. 5. Prekių garantinis terminas 1 m. | 1. Atitinka ES standartų reikalavimus 2. Įpakavimas: švirkštuose po 2 g. A2, A3 3. Savybės: a) III,IV ir V klasės ertmių restauracijai; b) šaknų ėduonies restauracijai; c) smulkių danties defektų pataisymui, griovelių ir vagelių sandarinimui; d) pirminiam I ir II klasės ertmių padengimui; e) šviesoje kietinamas takus nano kompozitas; f) gaminamas su bario stiklo užpildu; g) atspalviai atitinka Vita spalvų raktą A2, A3. 5. Prekių garantinis terminas 1 m. |
| 4. | Šviesoje kietėjantis silantas švirkštuose | 1. Turi atitikti ES standartų reikalavimus 2. Įpakavimas: švirkštuose 2 po 2 ml. 3. Reikalavimai savybėms: Dantų vagelių hermetikas, baltos spalvos 4. Prekės bus užsakomos telefonu. Prekių pristatymo terminas 2 d.d. Prekės turi būti pristatomos adresu Jūros g. 5, Tauragė. 5. Prekių garantinis terminas 1 m. | 1.Atitinka ES standartų reikalavimus 2. Įpakavimas: švirkštuose 2 po 2 ml. 3. Savybės: Dantų vagelių hermetikas, baltos spalvos . 5. Prekių garantinis terminas 1 m. |
| 5. | Savaiminio kietėjimo stiklojonomerini s cementas | 1. Turi atitikti ES standartų reikalavimus 2. Įpakavimas: pagal gamintoją 15 g. + 8 g. 3. Paskirtis: Skirtas I os ir II os klasės ertmių restauracijoms pieniniuose ir nuolatiniuose dantyse, kaip ilgalaikė laikina restauracija. Nedidelėse I os ir II os klasės ertmėse nuolatiniuose dantyse, kaip nuolatinė restauracija; V os klasės ertmių bei šakninio ėduonies restauracijoms, danties kulties atstatymui po užklotais ar vainikėliais, “sumuštinio “ tipo restauracijoms derinyje su kompozitais. Rrentgenokontrastiškas, padidintas floro jonų išskyrimas 4. Prekės bus užsakomos telefonu. Prekių pristatymo terminas 2 d.d. Prekės turi būti pristatomos adresu Jūros g. 5, Tauragė. 5. Prekių garantinis terminas 1 m. | 1. Atitinka ES standartų reikalavimus 2. Įpakavimas: pagal gamintoją 15 g. + 8 g. 3. Paskirtis: Skirtas I os ir II os klasės ertmių restauracijoms pieniniuose ir nuolatiniuose dantyse, kaip ilgalaikė laikina restauracija. Nedidelėse I os ir II os klasės ertmėse nuolatiniuose dantyse, kaip nuolatinė restauracija; V os klasės ertmių bei šakninio ėduonies restauracijoms, danties kulties atstatymui po užklotais ar vainikėliais, “sumuštinio “ tipo restauracijoms derinyje su kompozitais. Rrentgenokontrastiškas, padidintas floro jonų išskyrimas 5. Prekių garantinis terminas 1 m. |
| 6. | Pamušalinė medžiaga | 1. Turi atitikti ES standartų reikalavimus 2. Įpakavimas: pagal gamintoją 10 vnt. x 0,3 g. 3. Reikalavimai savybėms: šviesoje kietėjanti vienakomponentė pamušalinė medžiaga. 4. Prekės bus užsakomos telefonu. Prekių pristatymo terminas 2 d.d. Prekės turi būti pristatomos adresu Jūros g. 5, Tauragė. 5. Prekių garantinis terminas 1 m. | 1. Atitinka ES standartų reikalavimus 2. Įpakavimas: pagal gamintoją 10 vnt. x 0,3 g. 3. Savybės: šviesoje kietėjanti vienakomponentė pamušalinė medžiaga. 5. Prekių garantinis terminas 1 m. |
| 7. | Metalinės matricos (žiogeliui) | 1. Turi atitikti ES standartų reikalavimus 2. Įpakavimas: dėžutėje po 30 vnt. 3. Reikalavimai savybėms: metalinės matricos lygios 4. Prekės bus užsakomos telefonu. Prekių pristatymo terminas 2 d.d. Prekės turi būti pristatomos adresu Jūros g. 5, Tauragė. 5. Prekių garantinis terminas 1 m. | 1. Atitinka ES standartų reikalavimus 2. Įpakavimas: dėžutėje po 30 vnt. 3. savybės: metalinės matricos lygios 5. Prekių garantinis terminas 1 m. |
| 8. | Laikinas kanalo užpildas | 1. Turi atitikti ES standartų reikalavimus 2. Įpakavimas: švirkštais po 2,5 g. 3. Reikalavimai savybėms: kalcio hidroksido pasta be jodoformo, turinti sudėtyje bario. 4. Prekės bus užsakomos telefonu. Prekių pristatymo terminas 2 d.d. Prekės turi būti pristatomos adresu Jūros g. 5, Tauragė. 5. Prekių garantinis terminas 1 m. | 1. Atitinka ES standartų reikalavimus 2. Įpakavimas: švirkštais po 2,5 g. 3. Savybės: kalcio hidroksido pasta be jodoformo, turinti sudėtyje bario. 5. Prekių garantinis terminas 1 m. |
| 9. | Pamušalinė pasta tiesioginiam ir netiesioginiam pulpos padengimui | 1. Turi atitikti ES standartų reikalavimus 2. Įpakavimas: švirkštais po 12 g.+ 12 g. 3. Reikalavimai savybėms: kalcio hidroksido pagrindo pasta pulpos padengimui. Apsaugo pulpa, padeda susidaryti antriniam dentinui 4. Prekės bus užsakomos telefonu. Prekių pristatymo terminas 2 d.d. Prekės turi būti pristatomos adresu Jūros g. 5, Tauragė. 5. Prekių garantinis terminas 1 m. | 1. Atitinka ES standartų reikalavimus 2. Įpakavimas: švirkštais po 12 g.+ 12 g. 3. Savybės: kalcio hidroksido pagrindo pasta pulpos padengimui. Apsaugo pulpa, padeda susidaryti antriniam dentinui 5. Prekių garantinis terminas 1 m. |
| 10. | Laikinas kariozinės ertmės užpildas | 1. Turi atitikti ES standartų reikalavimus 2. Įpakavimas: po 38 g. 3. Paskirtis: Laikinas užpildas su fluoru. Nereikia kietinti šviesa: kietėja kontaktuodamas su seilėmis, stengimo laikas 20-30min. Be eugenolio. Neįtakoja galutinio cementavimo. Rentgeno kontrastiškas. Kreminė konsistencija puikiai užpildo kiaurymes. Nereikia maišyti. Naudojamas be atliekų. Lengvai išimamas dideliais kiekiais. Idealus paviršiaus kietumas, puikiai tinkantis krūminių dantų laikinam užpildymui 4. Prekės bus užsakomos telefonu. Prekių pristatymo terminas 2 d.d. Prekės turi būti pristatomos adresu Jūros g. 5, Tauragė. 5. Prekių garantinis terminas 1 m. | 1. Atitinka ES standartų reikalavimus 2. Įpakavimas: po 38 g. 3. Paskirtis: Laikinas užpildas su fluoru. Nereikia kietinti šviesa: kietėja kontaktuodamas su seilėmis, stengimo laikas 20-30min. Be eugenolio. Neįtakoja galutinio cementavimo. Rentgeno kontrastiškas. Kreminė konsistencija puikiai užpildo kiaurymes. Nereikia maišyti. Naudojamas be atliekų. Lengvai išimamas dideliais kiekiais. Idealus paviršiaus kietumas, puikiai tinkantis krūminių dantų laikinam užpildymui 5. Prekių garantinis terminas 1 m. |
| 11. | Laikinas kariozinės ertmės užpildas | 1. Turi atitikti ES standartų reikalavimus 2. Įpakavimas: po 30 g. 3. Paskirtis: Laikinas užpildas su fluoru. Nereikia kietinti šviesa: kietėja kontaktuodamas su seilėmis, stengimo laikas 20-30min. Be eugenolio. Neįtakoja galutinio cementavimo. Rentgeno kontrastiškas. Kreminė konsistencija puikiai užpildo kiaurymes. Nereikia maišyti. Naudojamas be atliekų. Lengvai išimamas dideliais kiekiais. Idealus paviršiaus kietumas, puikiai tinkantis krūminių dantų laikinam užpildymui 4. Prekės bus užsakomos telefonu. Prekių pristatymo terminas 2 d.d. Prekės turi būti pristatomos adresu Jūros g. 5, Tauragė. 5. Prekių garantinis terminas 1 m. | 1. Atitinka ES standartų reikalavimus 2. Įpakavimas: po 30 g. 3. Paskirtis: Laikinas užpildas su fluoru. Nereikia kietinti šviesa: kietėja kontaktuodamas su seilėmis, stengimo laikas 20-30min. Be eugenolio. Neįtakoja galutinio cementavimo. Rentgeno kontrastiškas. Kreminė konsistencija puikiai užpildo kiaurymes. Nereikia maišyti. Naudojamas be atliekų. Lengvai išimamas dideliais kiekiais. Idealus paviršiaus kietumas, puikiai tinkantis krūminių dantų laikinam užpildymui 5. Prekių garantinis terminas 1 m. |
| 12. | Poliravimo pasta | 1. Turi atitikti ES standartų reikalavimus 2. Įpakavimas: po 160 g. 3. Reikalavimai savybėms: pasta dantimis poliruoti, įvairių skonių, vidutinio grubumo. 4. Prekės bus užsakomos telefonu. Prekių pristatymo terminas 2 d.d. Prekės turi būti pristatomos adresu Jūros g. 5, Tauragė. 5. Prekių garantinis terminas 1 m. | 1. Atitinka ES standartų reikalavimus 2. Įpakavimas: po 160 g. 3. savybės: pasta dantimis poliruoti, įvairių skonių, vidutinio grubumo. 5. Prekių garantinis terminas 1 m. |
| 13. | Pasta kanalų plombavimui | 1. Turi atitikti ES standartų reikalavimus 2. Įpakavimas: komplektai 60 g. + 25 ml. 3. Reikalavimai savybėms: cinko oksido eugenolinis cementas 4. Prekės bus užsakomos telefonu. Prekių pristatymo terminas 2 d.d. Prekės turi būti pristatomos adresu Jūros g. 5, Tauragė. 5. Prekių garantinis terminas 1 m. | 1. Atitinka ES standartų reikalavimus 2. Įpakavimas: komplektai 60 g. + 25 ml. 3. savybės: cinko oksido eugenolinis cementas 5. Prekių garantinis terminas 1 m. |
| 14. | FLEX-K-files NITI | 1. Turi atitikti ES standartų reikalavimus 2. Įpakavimas: komplektai po 6 vnt. 3. Reikalavimai savybėms: rankinis endodontinis instrumentas,pagamintas iš NITI lydinio Nr.15-40 4. Prekės bus užsakomos telefonu. Prekių pristatymo terminas 2 d.d. Prekės turi būti pristatomos adresu Jūros g. 5, Tauragė. 5. Prekių garantinis terminas 1 m. | 1. Atitinka ES standartų reikalavimus 2. Įpakavimas: komplektai po 6 vnt. 3. savybės: rankinis endodontinis instrumentas,pagamintas iš NITI lydinio Nr.15-40 5. Prekių garantinis terminas 1 m. |
| 15. | Endodontinis cementas | 1. Turi atitikti ES standartų reikalavimus 2. Įpakavimas: 1g . / 3 ml. 3. Reikalavimai savybėms: mineralinis trioksido agregatas. 4. Prekės bus užsakomos telefonu. Prekių pristatymo terminas 2 d.d. Prekės turi būti pristatomos adresu Jūros g. 5, Tauragė. 5. Prekių garantinis terminas 1 m. | 1. Atitinka ES standartų reikalavimus 2. Įpakavimas: 1g . / 3 ml. 3. savybės: mineralinis trioksido agregatas. 5. Prekių garantinis terminas 1 m. |
| 16. | Kanalų plombavimo medžiaga | 1. Turi atitikti ES standartų reikalavimus 2. Pakuotė: 9 + 4,5 g. (13,5). 3. Paskirtis: a) naudojamas plombavimui su gutaperča; b) pastos tipo; c) piukus biosuderinamumas, atsparumas drėgmei, hermetiškas; d) epoksilinių dervų pagrindu; e) nedažo dantų; f) rengenokontrastiškas. 4. Prekės bus užsakomos telefonu. Prekių pristatymo terminas 2 d.d. Prekės turi būti pristatomos adresu Jūros g. 5, Tauragė. 5. Prekių garantinis terminas 1 m. | 1. Atitinka ES standartų reikalavimus 2. Pakuotė: 9 + 4,5 g. (13,5). 3. Paskirtis: a) naudojamas plombavimui su gutaperča; b) pastos tipo; c) piukus biosuderinamumas, atsparumas drėgmei, hermetiškas; d) epoksilinių dervų pagrindu; e) nedažo dantų; f) rengenokontrastiškas. 5. Prekių garantinis terminas 1 m. |
| 17. | Kanalų plombavimo medžiaga | 1. Turi atitikti ES standartų reikalavimus 2. Įpakavimas: 15 g. + 35 ml. 3. Paskirtis: a) naudojamas plombavimui su gutaperča; b) pasta-pasta tipo; c) puikus biosuderinamumas, atsparumas drėgmei, hermetiškas; d) epoksilinių dervų pagrindu; e) nedažo dantų; f) rengenokontrastiškas. 4. Prekės bus užsakomos telefonu. Prekių pristatymo terminas 2 d.d. Prekės turi būti pristatomos adresu Jūros g. 5, Tauragė. 5. Prekių garantinis terminas 1 m. | 1. Atitinka ES standartų reikalavimus 2. Įpakavimas: 15 g. + 35 ml. 3. Paskirtis: a) naudojamas plombavimui su gutaperča; b) pasta-pasta tipo; c) puikus biosuderinamumas, atsparumas drėgmei, hermetiškas; d) epoksilinių dervų pagrindu; e) nedažo dantų; f) rengenokontrastiškas 5. Prekių garantinis terminas 1 m. |
| 18. | Dervinis cementas | 1. Turi atitikti ES standartų reikalavimus 2. Įpakavimas: švirkštais po 5 ml./8 g. 3. Paskirtis: a) naudojamas plombavimui su gutaperča; b) pastos tipo; c) piukus biosuderinamumas, atsparumas drėgmei, hermetiškas; d) epoksilinių dervų pagrindu; e) nedažo dantų; f) rengenokontrastiškas. 4. Prekės bus užsakomos telefonu. Prekių pristatymo terminas 2 d.d. Prekės turi būti pristatomos adresu Jūros g. 5, Tauragė. 5. Prekių garantinis terminas 1 m. | 1. Atitinka ES standartų reikalavimus 2. Įpakavimas: švirkštais po 5 ml./8 g. 3. Paskirtis: a) naudojamas plombavimui su gutaperča; b) pastos tipo; c) piukus biosuderinamumas, atsparumas drėgmei, hermetiškas; d) epoksilinių dervų pagrindu; e) nedažo dantų; f) rengenokontrastiškas. 5. Prekių garantinis terminas 1 m. |
| 19. | Surišamoji medžiaga plombavimui | 1. Turi atitikti ES standartų reikalavimus 2. Įpakavimas: flakonas 4 ml. 3. Paskirtis: surišimo sistema šviesoje kietėjančiai plombai tos pačios gamybos kaip ir plomba. 4. Prekės bus užsakomos telefonu. Prekių pristatymo terminas 2 d.d. Prekės turi būti pristatomos adresu Jūros g. 5, Tauragė. 5. Prekių garantinis terminas 1 m. | 1. Atitinka ES standartų reikalavimus 2. Įpakavimas: flakonas 5 ml. 3. Paskirtis: surišimo sistema šviesoje kietėjančiai plombai tos pačios gamybos kaip ir plomba. 5. Prekių garantinis terminas 1 m. |
| 20. | Irigacinės adatos | 1. Turi atitikti ES standartų reikalavimus 2. Reikalavimai savybėms: šaknies kanalų praplovimo irigacinės adatos. Įpurškimas iš dviejų pusių, užsukamos. 3. Prekės bus užsakomos telefonu. Prekių pristatymo terminas 2 d.d. Prekės turi būti pristatomos adresu Jūros g. 5, Tauragė. 4. Prekių garantinis terminas 1 m. | 1. Atitinka ES standartų reikalavimus 2. savybės: šaknies kanalų praplovimo irigacinės adatos. Įpurškimas iš dviejų pusių, užsukamos. 4. Prekių garantinis terminas 1 m. |
| 21. | Tirpalas kanalų praplovimui | 1. Turi atitikti ES standartų reikalavimus 2. Įpakavimas: buteliukas po 200 ml. 3. Paskirtis: Dantų šaknų kanalų dezinfekcijai.. Natrio hypochloridas 5,25% 4. Prekės bus užsakomos telefonu. Prekių pristatymo terminas 2 d.d. Prekės turi būti pristatomos adresu Jūros g. 5, Tauragė. 5. Prekių garantinis terminas 1 m. | 1. Atitinka ES standartų reikalavimus 2. Įpakavimas: buteliukas po 200 ml. 3. Paskirtis: Dantų šaknų kanalų dezinfekcijai.. Natrio hypochloridas 5,25% 5. Prekių garantinis terminas 1 m. |
| 22. | Gutaperča: a) pagrindinė, b)pagalbinė | 1. Turi atitikti ES standartų reikalavimus 2. Įpakavimas: dėžutėse po 120 vnt. 3. Paskirtis: kanalų plombavimui su spalviniu kodavimu Nr.15-40 4. Prekės bus užsakomos telefonu. Prekių pristatymo terminas 2 d.d. Prekės turi būti pristatomos adresu Jūros g. 5, Tauragė. 5. Prekių garantinis terminas 1 m. | 1. Atitinka ES standartų reikalavimus 2. Įpakavimas: dėžutėse po 120 vnt. 3. Paskirtis: kanalų plombavimui su spalviniu kodavimu Nr.15-40 5. Prekių garantinis terminas 1 m. |
| 23. | Popieriniai kaiščiai (Sauskaisčiai) | 1. Turi atitikti ES standartų reikalavimus 2. Įpakavimas: dėžutėse po 200 vnt. 3. Paskirtis: Kanalų sausinimui Nr. 15- 40 ( rinkinys) 4. Prekės bus užsakomos telefonu. Prekių pristatymo terminas 2 d.d. Prekės turi būti pristatomos adresu Jūros g. 5, Tauragė. 5. Prekių garantinis terminas 1 m.. | 1. Atitinka ES standartų reikalavimus 2. Įpakavimas: dėžutėse po 200 vnt. 3. Paskirtis: Kanalų sausinimui Nr. 15- 40 ( rinkinys) 5. Prekių garantinis terminas 1 m.. |
| 24. | Atsiurbimo sistemos praplovimo skystis | 1. Turi atitikti ES standartų reikalavimus 2. Įpakavimas: buteliai po 2 ltr. 3. Reikalavimai savybėms: priemonė stomatologinių siurbimo sistemų dezinfekcijai. 4. Prekės bus užsakomos telefonu. Prekių pristatymo terminas 2 d.d. Prekės turi būti pristatomos adresu Jūros g. 5, Tauragė. 5. Prekių garantinis terminas 1 m. | 1. Atitinka ES standartų reikalavimus 2. Įpakavimas: buteliai po 2 ltr. 3. savybės: priemonė stomatologinių siurbimo sistemų dezinfekcijai. 5. Prekių garantinis terminas 1 m. |
| 25. | Kraujavimą stabdanti medžiaga (Hemostatinė kempinė) | 1. Turi atitikti ES standartų reikalavimus 2. Įpakavimas: 14x7x7 dėžutėse po 50 vnt. 3. Paskirtis: a)kraujavimo stabdymui po dantų rovimo bei alveolito profilaktikai; b)absorbuojanti, želatininė kempinėlė, steriliame įpakavime po vieną atskirai, besirezorbuojanti burnoje; c)CE standartas. 4. Prekės bus užsakomos telefonu. Prekių pristatymo terminas 2 d.d. Prekės turi būti pristatomos adresu Jūros g. 5, Tauragė. 5. Prekių garantinis terminas 1 m. | 1. Atitinka ES standartų reikalavimus 2. Įpakavimas: 14x7x7 dėžutėse po 50 vnt. 3. Paskirtis: a)kraujavimo stabdymui po dantų rovimo bei alveolito profilaktikai; b)absorbuojanti, želatininė kempinėlė, steriliame įpakavime po vieną atskirai, besirezorbuojanti burnoje; c)CE standartas. 5. Prekių garantinis terminas 1 m. |
| 26. | Šlifavimo pasta | 1. Turi atitikti ES standartų reikalavimus 2. Įpakavimas: tūbelėse po 50g. 3. Reikalavimai savybėms: valymo pasta be fluoro. Danties paviršiaus poliravimui prieš dantų silantavimą. 4. Prekės bus užsakomos telefonu. Prekių pristatymo terminas 2 d.d. Prekės turi būti pristatomos adresu Jūros g. 5, Tauragė. 5. Prekių garantinis terminas 1 m. | 1. Turi atitikti ES standartų reikalavimus 2. Įpakavimas: tūbelėse po 50g. 3. Savybės: valymo pasta be fluoro. Danties paviršiaus poliravimui prieš dantų silantavimą 5. Prekių garantinis terminas 1 m. |
| 27. | Abrazyvinė poliravimo pasta su fluoru | 1. Turi atitikti ES standartų reikalavimus 2. Įpakavimas: 100 ml. 3. Paskirtis: Skirta pigmentinių dėmių nuo dantų kietųjų audinių šalinimui ir dantų paviršių poliravimui po profesionalios burnos higienos; 1,23% fluoro jonų koncentracija. 4. Prekės bus užsakomos telefonu. Prekių pristatymo terminas 2 d.d. Prekės turi būti pristatomos adresu Jūros g. 5, Tauragė. 5. Prekių garantinis terminas 1 m. | 1. Atitinka ES standartų reikalavimus 2. Įpakavimas: 100 ml. 3. Paskirtis: Skirta pigmentinių dėmių nuo dantų kietųjų audinių šalinimui ir dantų paviršių poliravimui po profesionalios burnos higienos; 1,23% fluoro jonų koncentracija. 5. Prekių garantinis terminas 1 m. |
| 28. | Gutaperčos plėtiklis (Sprederiai) | 1. Turi atitikti ES standartų reikalavimus 2. Įpakavimas: dėžutėse po 4 vnt. 3. Paskirtis: kondensatorius plombuoti gutaperčai Nr. 15-40. 4. Prekės bus užsakomos telefonu. Prekių pristatymo terminas 2 d.d. Prekės turi būti pristatomos adresu Jūros g. 5, Tauragė. 5. Prekių garantinis terminas 1 m. | 1. Atitinka ES standartų reikalavimus 2. Įpakavimas: dėžutėse po 4 vnt. 3. Paskirtis: kondensatorius plombuoti gutaperčai Nr. 15-40. 5. Prekių garantinis terminas 1 m. |
| 29. | Ėsdinimo gelis | 1. Turi atitikti ES standartų reikalavimus 2. Įpakavimas: švirkštai po 50 ml. 3. Paskirtis: aktyvi medžiaga 36 % fosforo rūgštis 4. Prekės bus užsakomos telefonu. Prekių pristatymo terminas 2 d.d. Prekės turi būti pristatomos adresu Jūros g. 5, Tauragė. 5. Prekių garantinis terminas 1 m. | 1. Atitinka ES standartų reikalavimus 2. Įpakavimas: švirkštai po 50 ml. 3. Paskirtis: aktyvi medžiaga 36 % fosforo rūgštis 5. Prekių garantinis terminas 1 m. |
| 30. | Karpulinės adatos | 1. Turi atitikti ES standartų reikalavimus 2. Įpakavimas: dėžutėse po 100 vnt. Dydis 0,40 x 38 mm 3. Paskirtis: universalios tinkamos visiems injektoriams. 4. Prekės bus užsakomos telefonu. Prekių pristatymo terminas 2 d.d. Prekės turi būti pristatomos adresu Jūros g. 5, Tauragė. 5. Prekių garantinis terminas 1 m. | 1. Atitinka ES standartų reikalavimus 2. Įpakavimas: dėžutėse po 100 vnt. Dydis 0,40 x 38 mm 3. Paskirtis: universalios tinkamos visiems injektoriams. 5. Prekių garantinis terminas 1 m. |
| 31. | Karpulinės adatos | 1. Turi atitikti ES standartų reikalavimus 2. Įpakavimas: dėžutėse po 100 vnt. Dydis 0,30 x 25 mm 3. Paskirtis: universalios tinkamos karpuliniams švirkštams. 4. Prekės bus užsakomos telefonu. Prekių pristatymo terminas 2 d.d. Prekės turi būti pristatomos adresu Jūros g. 5, Tauragė. 5. Prekių garantinis terminas 1 m. | 1. Atitinka ES standartų reikalavimus 2. Įpakavimas: dėžutėse po 100 vnt. Dydis 0,30 x 25 mm 3. Paskirtis: universalios tinkamos karpuliniams švirkštams. 5. Prekių garantinis terminas 1 m. |
| 32. | Permatomos plastiko juostelės | 1. Turi atitikti ES standartų reikalavimus 2. Įpakavimas: 15m. 3. Paskirtis: šviesoje kietėjančiai plombai plombuoti, 5 mm storio. Rulone skaidri. 4. Prekės bus užsakomos telefonu. Prekių pristatymo terminas 2 d.d. Prekės turi būti pristatomos adresu Jūros g. 5, Tauragė. 5. Prekių garantinis terminas 1 m. | 1. Atitinka ES standartų reikalavimus 2. Įpakavimas: 15m. 3. Paskirtis: šviesoje kietėjančiai plombai plombuoti, 5 mm storio. Rulone skaidri. 5. Prekių garantinis terminas 1 m. |
| 33. | Tiesios kietos metalinės juostelės | 1. Turi atitikti ES standartų reikalavimus 2. Įpakavimas: N12 3. Paskirtis: tarpdančiams atskirti 8 mm x 50 mm. Metalinė 4. Prekės bus užsakomos telefonu. Prekių pristatymo terminas 2 d.d. Prekės turi būti pristatomos adresu Jūros g. 5, Tauragė. 5. Prekių garantinis terminas 1 m. | 1. Atitinka ES standartų reikalavimus 2. Įpakavimas: N12 3. Paskirtis: tarpdančiams atskirti 8 mm x 50 mm. Metalin 5. Prekių garantinis terminas 1 m. |
| 34. | Vienkartinės impregnuotos servetėlės | 1. Turi atitikti ES standartų reikalavimus 2. Įpakavimas: pakuotėje 500 vnt. 3. Paskirtis: servetėlės pacientui užkloti, vienkartinės. 4. Prekės bus užsakomos telefonu. Prekių pristatymo terminas 2 d.d. Prekės turi būti pristatomos adresu Jūros g. 5, Tauragė. 5. Prekių garantinis terminas 1 m. | 1. Atitinka ES standartų reikalavimus 2. Įpakavimas: pakuotėje 500 vnt. 3. Paskirtis: servetėlės pacientui užkloti, vienkartinės. 5. Prekių garantinis terminas 1 m. |
| 35. | Seilių siurbtuvo vienkartiniai antgaliai | 1. Turi atitikti ES standartų reikalavimus 2. Įpakavimas: pakuotėje 100 vnt. 3. Reikalavimai: a) 15 cm ilgio. b)pagaminti iš netoksiškos plastmasės su metaline šerdimi reguliuoti fiksavimą burnos ertmėje; c)galvutės filtras be aštrių kraštų. 4. Prekės bus užsakomos telefonu. Prekių pristatymo terminas 2 d.d. Prekės turi būti pristatomos adresu Jūros g. 5, Tauragė. 5. Prekių garantinis terminas 1 m. | 1. Atitinka ES standartų reikalavimus 2. Įpakavimas: pakuotėje 100 vnt. 3.Savybės: a) 15 cm ilgio. b)pagaminti iš netoksiškos plastmasės su metaline šerdimi reguliuoti fiksavimą burnos ertmėje; c)galvutės filtras be aštrių kraštų. 5. Prekių garantinis terminas 1 m. |
| 36. | Retrakcinis impregnuotas siūlas | 1. Turi atitikti ES standartų reikalavimus 2. Įpakavimas: ilgis ne mažiau 2 m. 3. Reikalavimai: pintas, impregnuotas aliuminio sulfatu, Nr. 00, 01 4. Prekės bus užsakomos telefonu. Prekių pristatymo terminas 2 d.d. Prekės turi būti pristatomos adresu Jūros g. 5, Tauragė. 5. Prekių garantinis terminas 1 m. | 1. Atitinka ES standartų reikalavimus 2. Įpakavimas: ilgis 2 m. 3. Savybės: pintas, impregnuotas aliuminio sulfatu, Nr. 00, 01 5. Prekių garantinis terminas 1 m. |
| 37. | Įvairių dydžių ir grublėtumo poliravimo šepetėliai (vienkartiniai) | 1. Turi atitikti ES standartų reikalavimus 2. Įpakavimas: Vienetai 3. Reikalavimai: danties paviršiui nupoliruoti, dedamos į kampinį antgalį. Kūgio formos, tuščiaviduriai. 4. Prekės bus užsakomos telefonu. Prekių pristatymo terminas 2 d.d. Prekės turi būti pristatomos adresu Jūros g. 5, Tauragė. 5. Prekių garantinis terminas 1 m. | 1. Atitinka ES standartų reikalavimus 2. Įpakavimas: Vienetai 3. Paskirtis: danties paviršiui nupoliruoti, dedamos į kampinį antgalį. Kūgio formos, tuščiaviduriai 5. Prekių garantinis terminas 1 m. |
| 38. | Puodeliai | 1. Turi atitikti ES standartų reikalavimus 2. Įpakavimas: pakuotėje 100 vnt. 3. Vienkartiniai 200 ml. 4. Prekės bus užsakomos telefonu. Prekių pristatymo terminas 2 d.d. Prekės turi būti pristatomos adresu Jūros g. 5, Tauragė. 5. Prekių garantinis terminas 1 m. | 1. Atitinka ES standartų reikalavimus 2. Įpakavimas: pakuotėje 100 vnt. 3. Vienkartiniai 200 ml. 5. Prekių garantinis terminas 1 m. |
| 39. | Kraujavimą stabdantis skystis | 1. Turi atitikti ES standartų reikalavimus 2. Įpakavimas: pakuotėje 10ml. 3. Reikalavimai: a) retrakcinio siūlo sumirkymui; b) dantenų kapiliarinio kraujavimo stabdymui; c) su aliuminio chloridu. 4. Prekės bus užsakomos telefonu. Prekių pristatymo terminas 2 d.d. Prekės turi būti pristatomos adresu Jūros g. 5, Tauragė. 5. Prekių garantinis terminas 1 m. | 1. Atitinka ES standartų reikalavimus 2. Įpakavimas: pakuotėje 10ml. 3. Paskirtis: a) retrakcinio siūlo sumirkymui; b) dantenų kapiliarinio kraujavimo stabdymui; c) su aliuminio chloridu. 5. Prekių garantinis terminas 1 m. |
| 40. | Aplikaciniai šepetukai | 1. Turi atitikti ES standartų reikalavimus 2. Įpakavimas: pakuotėje po 100 vnt. 3. Paskirtis: bondui tepti. 4. Prekės bus užsakomos telefonu. Prekių pristatymo terminas 2 d.d. Prekės turi būti pristatomos adresu Jūros g. 5, Tauragė. 5. Prekių garantinis terminas 1 m. | 1. Atitinka ES standartų reikalavimus 2. Įpakavimas: pakuotėje po 100 vnt. 3. Paskirtis: bondui tepti. 5. Prekių garantinis terminas 1 m. |
| 41. | Pulpekstraktoriai (Nervoekstraktoriai) | 1. Turi atitikti ES standartų reikalavimus 2. Įpakavimas: pakuotėje po 100 vnt. 3. Reikalavimai: nervinio audinio pašalinimui iš danties šaknies kanalo.Vienkartiniai 30mm ilgio 4. Prekės bus užsakomos telefonu. Prekių pristatymo terminas 2 d.d. Prekės turi būti pristatomos adresu Jūros g. 5, Tauragė. 5. Prekių garantinis terminas 1 m. | 1. Atitinka ES standartų reikalavimus 2. Įpakavimas: pakuotėje po 100 vnt. 3. Savybės: nervinio audinio pašalinimui iš danties šaknies kanalo.Vienkartiniai 30mm ilgio 5. Prekių garantinis terminas 1 m. |
| 42. | Danties poliravimo guminiai polirai | 1. Turi atitikti ES standartų reikalavimus 2. Įpakavimas: pakuotėje po 60 vnt. 3. Reikalavimai: maži, įvairių spalvų, kūginiai ir tuščiaviduriai kampiniams antgaliams. 4. Prekės bus užsakomos telefonu. Prekių pristatymo terminas 2 d.d. Prekės turi būti pristatomos adresu Jūros g. 5, Tauragė. 5. Prekių garantinis terminas 1 m. | 1. Atitinka standartų reikalavimus 2. Įpakavimas: pakuotėje po 60 vnt. 3. Savybės: maži, įvairių spalvų, kūginiai ir tuščiaviduriai kampiniams antgaliams. 5. Prekių garantinis terminas 1 m. |
| 43. | Danties poliravimo guminiai polirai | 1. Turi atitikti ES standartų reikalavimus 2. Įpakavimas: pakuotėje po 10 vnt. 3. Reikalavimai: maži, įvairių spalvų, kūginiai ir tuščiaviduriai kampiniams antgaliams. 4. Prekės bus užsakomos telefonu. Prekių pristatymo terminas 2 d.d. Prekės turi būti pristatomos adresu Jūros g. 5, Tauragė. 5. Prekių garantinis terminas 1 m. | 1.Atitinka ES standartų reikalavimus 2. Įpakavimas: pakuotėje po 10 vnt. 3. Savybės: maži, įvairių spalvų, kūginiai ir tuščiaviduriai kampiniams antgaliams. 5. Prekių garantinis terminas 1 m. |
| 44. | Vienkartinės chirurginės kaukės su gumyte | 1. Turi atitikti ES standartų reikalavimus 2. Įpakavimas: pakuotėje po 50 vnt. 3. Reikalavimai: a) veido, kvėpavimo takų apsaugai; b) trijų sluoksnių, aukšta filtravimo sistema NWF, su apvalia antialergine gumyte. 4. Prekės bus užsakomos telefonu. Prekių pristatymo terminas 2 d.d. Prekės turi būti pristatomos adresu Jūros g. 5, Tauragė. 5. Prekių garantinis terminas 1 m. | 1. Atitinka ES standartų reikalavimus 2. Įpakavimas: pakuotėje po 50 vnt. 3. Savybės: a) veido, kvėpavimo takų apsaugai; b) trijų sluoksnių, aukšta filtravimo sistema NWF, su apvalia antialergine gumyte. 5. Prekių garantinis terminas 1 m. |
| 45. | Burnos skalavimo skystis | 1. Turi atitikti ES standartų reikalavimus 2. Įpakavimas: įpakavimai po 1000 ml. Stipraus poveikio antibakterinis ir priešuždegiminis burnos skalavimo skystis, kuris naikina mikrobus ir dantų apnašas, sukeliančius dantenų uždegimą. 4. Prekės bus užsakomos telefonu. Prekių pristatymo terminas 2 d.d. Prekės turi būti pristatomos adresu Jūros g. 5, Tauragė. 5. Prekių garantinis terminas 1 m. | 1. Atitinka ES standartų reikalavimus 2. Įpakavimas: įpakavimai po 1000 ml. Stipraus poveikio antibakterinis ir priešuždegiminis burnos skalavimo skystis, kuris naikina mikrobus ir dantų apnašas, sukeliančius dantenų uždegimą. 5. Prekių garantinis terminas 1 m. |
| 46. | Okliuzinė kalkė (artikuliacinis popierius) | 1. Turi atitikti ES standartų reikalavimus 2. Įpakavimas: pakuotė: lapeliai (mėlyna-raudona) 12 blokų po 10 lapelių. 3. Reikalavimai: a) sąkandžio registravimui ir kontaktų atžymėjimui; b) 80mikronų 4. Prekės bus užsakomos telefonu. Prekių pristatymo terminas 2 d.d. Prekės turi būti pristatomos adresu Jūros g. 5, Tauragė. 5. Prekių garantinis terminas 1 m. | 1. Atitinka ES standartų reikalavimus 2. Įpakavimas: pakuotė: lapeliai (mėlyna-raudona) 12 blokų po 10 lapelių. 3. Savybės: a) sąkandžio registravimui ir kontaktų atžymėjimui; b) 80mikronų 5. Prekių garantinis terminas 1 m. |
| 47. | Stiklo pluošto kaiščiai | 1. Turi atitikti ES standartų reikalavimus 2. Įpakavimas: pakuotėje po 10 vnt., dydžiai 1-3 3. reikalavimai: pagalbinė priemonė padedanti atkurti danties formą, jei yra likę nedaug danties kietųjų audinių. 4. Prekės bus užsakomos telefonu. Prekių pristatymo terminas 2 d.d. Prekės turi būti pristatomos adresu Jūros g. 5, Tauragė. 5. Prekių garantinis terminas 1 m. | 1. Atitinka ES standartų reikalavimus 2. Įpakavimas: pakuotėje po 10 vnt., dydžiai 1-3 3. Savybės: pagalbinė priemonė padedanti atkurti danties formą, jei yra likę nedaug danties kietųjų audinių. 5. Prekių garantinis terminas 1 m. |
| 48. | Kaiščiai įklotams | 1. Turi atitikti ES standartų reikalavimus 2. Įpakavimas: pakuotėje žalsvi – 60 vnt. 3. Reikalavimai: kaiščiai, reikalingi imant atspaudus,kultinių įklotų gamybai. 4. Prekės bus užsakomos telefonu. Prekių pristatymo terminas 2 d.d. Prekės turi būti pristatomos adresu Jūros g. 5, Tauragė. 5. Prekių garantinis terminas 1 m. | 1. Atitinka ES standartų reikalavimus 2. Įpakavimas: pakuotėje žalsvi – 60 vnt. 3. Savybės: kaiščiai, reikalingi imant atspaudus,kultinių įklotų gamybai. 5. Prekių garantinis terminas 1 m. |
| 49. | Kaiščiai įklotams | 1. Turi atitikti ES standartų reikalavimus 2. Įpakavimas: pakuotėje oranžiniai – 60 vnt. 3. Reikalavimai: kaiščiai, reikalingi imant atspaudus,kultinių įklotų gamybai. 4. Prekės bus užsakomos telefonu. Prekių pristatymo terminas 2 d.d. Prekės turi būti pristatomos adresu Jūros g. 5, Tauragė. 5. Prekių garantinis terminas 1 m. | 1. Atitinka ES standartų reikalavimus 2. Įpakavimas: pakuotėje oranžiniai – 60 vnt. 3. Savybės: kaiščiai, reikalingi imant atspaudus,kultinių įklotų gamybai. 5. Prekių garantinis terminas 1 m. |
| 50. | Stiklojonomeas restauracijų fiksavimui | 1. Turi atitikti ES standartų reikalavimus 2. Įpakavimas: 15g.miltelių,7ml. skysčio,7g. kondicionieriaus 3. 3. Reikalavimai: rentgenokontrastiškas sustiprintas stiklojonomeras vainikėlių cementavimui. 4. Prekės bus užsakomos telefonu. Prekių pristatymo terminas 2 d.d. Prekės turi būti pristatomos adresu Jūros g. 5, Tauragė. 5. Prekių garantinis terminas 1 m. | 1. Atitinka ES standartų reikalavimus 2. Įpakavimas: 15g.miltelių,7ml. skysčio,7g. kondicionieriaus 3. 3 Savybės: rentgenokontrastiškas sustiprintas stiklojonomeras vainikėlių cementavimui. 5. Prekių garantinis terminas 1 m. |
| 51. | Alginatinė chromatinė atspaudinė masė | 1. Turi atitikti ES standartų reikalavimus 2. Įpakavimas: standartinis maišeliuose po 450g 3. Reikalavimai: a)atspaudų atspaudimui; b)su spalviniu indikatorium; c)nesideformuoja iki 100val.; d) CE standartas, A klasės. 4. Prekės bus užsakomos telefonu. Prekių pristatymo terminas 2 d.d. Prekės turi būti pristatomos adresu Jūros g. 5, Tauragė. 5. Prekių garantinis terminas 1 m. | 1. Atitinka ES standartų reikalavimus 2. Įpakavimas: standartinis maišeliuose po 450g 3. Savybės: a)atspaudų atspaudimui; b)su spalviniu indikatorium; c)nesideformuoja iki 100val.; d) CE standartas, A klasės. 5. Prekių garantinis terminas 1 m. |
| 53. | Laikina masė restauracijų fiksavimui | 1. Turi atitikti ES standartų reikalavimus 2. Įpakavimas: bazė 50 g., katalizatorius15g. 3. Paskirtis: laikina fiksuojamoji masė vainikėlių cementavimui. 4. Prekės bus užsakomos telefonu. Prekių pristatymo terminas 2 d.d. Prekės turi būti pristatomos adresu Jūros g. 5, Tauragė. 5. Prekių garantinis terminas 1 m. | 1. Atitinka ES standartų reikalavimus 2. Įpakavimas: bazė 50 g., katalizatorius15g. 3. Paskirtis: laikina fiksuojamoji masė vainikėlių cementavimui. 5. Prekių garantinis terminas 1 m. |
| 54. | Cementas fiksavimui | 1. Turi atitikti ES standartų reikalavimus 2. Įpakavimas: kasetėje po 11g. bazė ir katalizatorius. 3. Paskirtis: savaiminio sukibimo dervinis cementas fiksavimui, naudojamas fiksuoti stiklo pluošto kaiščius. 4. Prekės bus užsakomos telefonu. Prekių pristatymo terminas 2 d.d. Prekės turi būti pristatomos adresu Jūros g. 5, Tauragė. 5. Prekių garantinis terminas 1 m. | 1. Atitinka ES standartų reikalavimus 2. Įpakavimas: kasetėje po 11g. bazė ir katalizatorius. 3. Paskirtis: savaiminio sukibimo dervinis cementas fiksavimui, naudojamas fiksuoti stiklo pluošto kaiščius. 5. Prekių garantinis terminas 1 m. |
| 55. | Sąkandžio registro masė | 1. Turi atitikti ES standartų reikalavimus 2. Įpakavimas: kasetėje 50 ml, maišymui reikalingi antgaliai, dėžutėje 2 švirkštai. 3. Paskirtis: masė, reikalinga registruoti sąkandį. 4. Prekės bus užsakomos telefonu. Prekių pristatymo terminas 2 d.d. Prekės turi būti pristatomos adresu Jūros g. 5, Tauragė. 5. Prekių garantinis terminas 1 m. | 1. Atitinka ES standartų reikalavimus 2. Įpakavimas: kasetėje 50 ml, maišymui reikalingi antgaliai, dėžutėje 2 švirkštai. 3. Paskirtis: masė, registruoti sąkandį. 5. Prekių garantinis terminas 1 m. |
| 56. | Atgaliai masės maišymui | 1. Turi atitikti ES standartų reikalavimus 2. Įpakavimas: pakuotėje po 50 vnt. 3. Paskirtis: antgaliai,reikalingi sumaišyti korekcinę masę. 4. Prekės bus užsakomos telefonu. Prekių pristatymo terminas 2 d.d. Prekės turi būti pristatomos adresu Jūros g. 5, Tauragė. 5. Prekių garantinis terminas 1 m. | 1. Atitinka ES standartų reikalavimus 2. Įpakavimas: pakuotėje po 50 vnt. 3. Paskirtis: antgaliai, skirti sumaišyti korekcinę masę. 5. Prekių garantinis terminas 1 m. |
| 57. | Korekcinė masė | 1. Turi atitikti ES standartų reikalavimus 2. Įpakavimas: kasetėje 25 ml. bazės ir 25 ml. katalizatoriaus, maišymui reikalingi antgaliai. Pakuotėje 2 švirkštai. 3. Paskirtis: masė tikslumui pagerinti imant atspaudus. 4. Prekės bus užsakomos telefonu. Prekių pristatymo terminas 2 d.d. Prekės turi būti pristatomos adresu Jūros g. 5, Tauragė. 5. Prekių garantinis terminas 1 m. | 1. Atitinka ES standartų reikalavimus 2. Įpakavimas: kasetėje 25 ml. bazės ir 25 ml. katalizatoriaus, maišymui reikalingi antgaliai. Pakuotėje 2 švirkštai. 3. Paskirtis: masė tikslumui pagerinti imant atspaudus. 5. Prekių garantinis terminas 1 m. |
| 58. | Silikoninė atspaudinė masė su katalizatoriumi | 1. Turi atitikti ES standartų reikalavimus 2. Įpakavimas: komplektai. 3. Reikalavimai: a) dantų protezavimo darbams; b) dvisluoksniams atspaudams atspausti, susideda iš silikoninės masės + katalizatorius pastos pavidalo bei korektorius dviejų pastų tipo. 4. Prekės bus užsakomos telefonu. Prekių pristatymo terminas 2 d.d. Prekės turi būti pristatomos adresu Jūros g. 5, Tauragė. 5. Prekių garantinis terminas 1 m. | 1. Atitinka ES standartų reikalavimus 2. Įpakavimas: komplektai. 3. Savybės: a) dantų protezavimo darbams; b) dvisluoksniams atspaudams atspausti, susideda iš silikoninės masės + katalizatorius pastos pavidalo bei korektorius dviejų pastų tipo 5. Prekių garantinis terminas 1 m. |
| 59. | Laikinų vainikėlių gaminimo masė | 1. Turi atitikti ES standartų reikalavimus 2. Įpakavimas: kasetėje 75g. 3. Paskirtis: masė, reikalinga gaminant laikinus vainikėlius arba tiltus. 4. Prekės bus užsakomos telefonu. Prekių pristatymo terminas 2 d.d. Prekės turi būti pristatomos adresu Jūros g. 5, Tauragė. 5. Prekių garantinis terminas 1 m. | 1. Atitinka ES standartų reikalavimus 2. Įpakavimas: kasetėje 75g. 3. Paskirtis: masė, gaminti laikinus vainikėlius arba tiltus. 5. Prekių garantinis terminas 1 m. |
| 60. | Dervinis cementas | 1. Turi atitikti ES standartų reikalavimus 2. Įpakavimas: Pasta pakuotėje po 11g. 3. Prekės bus užsakomos telefonu. Prekių pristatymo terminas 2 d.d. Prekės turi būti pristatomos adresu Jūros g. 5, Tauragė. 4. Prekių garantinis terminas 1 m. | 1. Atitinka ES standartų reikalavimus 2. Įpakavimas: Pasta pakuotėje po 11g. 4. Prekių garantinis terminas 1 m. |
| 61. | Balinimo pasta | 1. Turi atitikti ES standartų reikalavimus 2. Įpakavimas: Švirkštai po 1,2 ml. 3. Paskirtis: endodontiniam balinimui. 4. Prekės bus užsakomos telefonu. Prekių pristatymo terminas 2 d.d. Prekės turi būti pristatomos adresu Jūros g. 5, Tauragė. 5. Prekių garantinis terminas 1 m. | 1. Atitinka ES standartų reikalavimus 2. Įpakavimas: Švirkštai po 1,2 ml. 3. Paskirtis: endodontiniam balinimui. 5. Prekių garantinis terminas 1 m. |
| 62. | Kanalų plombavimo pasta | 1. Turi atitikti ES standartų reikalavimus 2. Įpakavimas: Švirkštai po 14g +10 ml 3. Paskirtis: kanalų plombavimui 4. Prekės bus užsakomos telefonu. Prekių pristatymo terminas 2 d.d. Prekės turi būti pristatomos adresu Jūros g. 5, Tauragė. 5. Prekių garantinis terminas 1 m. | 1. Atitinka ES standartų reikalavimus 2. Įpakavimas: Švirkštai po 14g +10 ml 3. Paskirtis: kanalų plombavimui 5. Prekių garantinis terminas 1 m. |
| 63. | Lakas dantų floravimui | 1. Turi atitikti ES standartų reikalavimus 2. Įpakavimas: Švirkštai po 10g 3. Paskirtis: lakas dantų floravimui 4. Prekės bus užsakomos telefonu. Prekių pristatymo terminas 2 d.d. Prekės turi būti pristatomos adresu Jūros g. 5, Tauragė. 5. Prekių garantinis terminas 1 m. | 1. Atitinka ES standartų reikalavimus 2. Įpakavimas: Švirkštai po 10g 3. Paskirtis: lakas dantų floravimui 5. Prekių garantinis terminas 1 m. |
| 64. | Polimeriniai abrazyviniai diskeliai | 1. Turi atitikti ES standartų reikalavimus 2. Įpakavimas: pakuotėje po 50 vnt. 3. Reikalavimai: plombų tarpdantinių paviršių apdailai SOF-LEX tipo baltos, mėlynos ir oranžinės spalvos Ø12,5mm 4. Prekės bus užsakomos telefonu. Prekių pristatymo terminas 2 d.d. Prekės turi būti pristatomos adresu Jūros g. 5, Tauragė. 5. Prekių garantinis terminas 1 m. | 1. Atitinka ES standartų reikalavimus 2. Įpakavimas: pakuotėje po 50 vnt. 3. Savybės: plombų tarpdantinių paviršių apdailai SOF-LEX tipo baltos, mėlynos ir oranžinės spalvos Ø12,5mm 5. Prekių garantinis terminas 1 m. |
| 65. | Poliravimo taurelės | 1. Turi atitikti ES standartų reikalavimus 2. Įpakavimas: įvairių formų po 1 vnt. 3. Paskirtis: plombų poliravimo taurelės. 4. Prekės bus užsakomos telefonu. Prekių pristatymo terminas 2 d.d. Prekės turi būti pristatomos adresu Jūros g. 5, Tauragė. 5. Prekių garantinis terminas 1 m. | 1. Atitinka ES standartų reikalavimus 2. Įpakavimas: įvairių formų po 1 vnt. 3. Paskirtis: plombų poliravimo taurelės. 5. Prekių garantinis terminas 1 m. |
| 66. | Pasta kanalų valymui | 1. Turi atitikti ES standartų reikalavimus 2. Įpakavimas: švirkštuose po 9 gr. 3. Paskirtis: lubrikantas kanalams valyti. 4. Prekės bus užsakomos telefonu. Prekių pristatymo terminas 2 d.d. Prekės turi būti pristatomos adresu Jūros g. 5, Tauragė. 5. Prekių garantinis terminas 1 m. | 1. Atitinka ES standartų reikalavimus 2. Įpakavimas: švirkštuose po 9 gr. 3. Paskirtis: lubrikantas kanalams valyti. 5. Prekių garantinis terminas 1 m. |
| 67. | Milteliai dantų poliravimui | 1. Turi atitikti ES standartų reikalavimus 2. Įpakavimas: pakuotės po 300 g. 3. Paskirtis: SMS smėlis dantų poliravimui. 4. Prekės bus užsakomos telefonu. Prekių pristatymo terminas 2 d.d. Prekės turi būti pristatomos adresu Jūros g. 5, Tauragė. 5. Prekių garantinis terminas 1 m. | 1. Atitinka ES standartų reikalavimus 2. Įpakavimas: pakuotės po 300 g. 3. Paskirtis: SMS smėlis dantų poliravimui. 5. Prekių garantinis terminas 1 m. |
| 68. | Dėkliukai viziografo davikliui (maišeliai) | 1. Turi atitikti ES standartų reikalavimus 2. Įpakavimas: pakuotės po 300 vnt. 3. Paskirtis: viziografo daviklio dėkliukai (maišeliai) 37x150 mm. 4. Prekės bus užsakomos telefonu. Prekių pristatymo terminas 2 d.d. Prekės turi būti pristatomos adresu Jūros g. 5, Tauragė. 5. Prekių garantinis terminas 1 m. | 1. Atitinka ES standartų reikalavimus 2. Įpakavimas: pakuotės po 300 vnt. 3. Paskirtis: viziografo daviklio dėkliukai (maišeliai) 37x150 mm. 5. Prekių garantinis terminas 1 m. |