## 2016
Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninės nuolatiniam
remontui perduotos medicininės technikos sąrašas
Eil. Nr. |  |  | Prietaiso pavadinimas, tipas | Pagaminimo data | Įkainis Eur./val. Su PVM
1 | Kraujo krešėjimo analizatorius | START 4 | Kraujo krešėjimo analizatorius START 4
2 | Kraujo PH ir dujų analizatorius | ABL | Kraujo PH ir dujų analizatorius ABL
3 | Kraujo spaudimo aparatai |  | Kraujo spaudimo aparatai | 1974
4 | Kraujotaką galūnėje stabdantis prietaisas | UT 1210-00 Ultrich | Kraujotaką galūnėje stabdantis prietaisas UT 1210-00 Ultrich | 2007
5 | Krešėjimo analizatorius | STA COMPACT MAX | Krešėjimo analizatorius STA COMPACT MAX | 1992
6 | Krioterapijos aparatas | WA 1000B | Krioterapijos aparatas WA 1000B | 2010
7 | Kriotomas | LEICA CM1510S | Kriotomas LEICA CM1510S | 2004
8 | Operacinis vežimėlis | WP | Operacinis vežimėlis WP
9 | Kvarcinė-dermatologinė lempa odai | Dermalight 1000 | Kvarcinė-dermatologinė lempa odai Dermalight 1000 | 2006
10 | Kvarco lempa | Impuls 3002 | Kvarco lempa Impuls 3002 | 2014
11 | Kvarco lempa | UGN-1 | Kvarco lempa UGN-1 | 2011
12 | Kvėpavimo aparatas | SPIRO MED 250 | Kvėpavimo aparatas SPIRO MED 250 | 2008
13 | Laboratorinis šaldiklis | Upright Laboratory Freezer | Laboratorinis šaldiklis Upright Laboratory Freezer | 2012
14 | Laktatų matuoklis | Lactate Pro 2 | Laktatų matuoklis Lactate Pro 2 | 2007
15 | Laparoskopiniai instrumentai | TEKNO MEDICAL | Laparoskopiniai instrumentai TEKNO MEDICAL | 2012
16 | Laringoskopas | A4.700.402 | Laringoskopas A4.700.402
17 | Laringoskopas | GreenSpex+GreenSpec2 | Laringoskopas GreenSpex+GreenSpec2
18 | Laringoskopas | KARL STORZ | Laringoskopas KARL STORZ
19 | Laringoskopas | RIESTER | Laringoskopas RIESTER | 2011
20 | Laringoskopas | TIMESCO OPTIMA XL | Laringoskopas TIMESCO OPTIMA XL
21 | Laringoskopoas | Dimeda 04.302.50 | Laringoskopoas Dimeda 04.302.50 | 2007
22 | Lazerinės magnetinės terapijos aparatas | Terra Quant MQ 2000 | Lazerinės magnetinės terapijos aparatas Terra Quant MQ 2000
23 | Lazerio terapijos aparatas | LASERMED 2200 | Lazerio terapijos aparatas LASERMED 2200
24 | Lėtų apsukų reameris | Aygun | Lėtų apsukų reameris Aygun | 2014
25 | Leukogramos skaičiuoklis | AC-15 | Leukogramos skaičiuoklis AC-15 | 2007
26 | LOR darbo vieta | ATMOS S 61 Servant | LOR darbo vieta ATMOS S 61 Servant | 2003
27 | LOR šviesos reflektorius | HEINE 3SLED Heat Light | LOR šviesos reflektorius HEINE 3SLED Heat Light | 2007
28 | Lova funkcinė | HR 900 | Lova funkcinė HR 900 | 2007
29 | Kompiuterinė EKG sistema | R-Scribe | Kompiuterinė EKG sistema R-Scribe | 2011
30 | Magneto terapijos prietaisas | PMT QS | Magneto terapijos prietaisas PMT QS | 2009
31 | Masažinis krėslas elektrinis | WELLNESS | Masažinis krėslas elektrinis WELLNESS | 2011
32 | Mikrobangų aparatas | ELBITHERM-PULS 800 | Mikrobangų aparatas ELBITHERM-PULS 800 | 2008
33 | Mikroskopas | CX-40 Olympus | Mikroskopas CX-40 Olympus | 1996
34 | Mikroskopas | ECLIPSE E100 | Mikroskopas ECLIPSE E100 | 1998
35 | Mikroskopas | Laboval | Mikroskopas Laboval | 2008
36 | Mikroskopas | MCX 300 | Mikroskopas MCX 300 | 2008
37 | Mikroskopas | Micros | Mikroskopas Micros | 2008
38 | Mikroskopas | OLYMPUS CH 30RF200 | Mikroskopas OLYMPUS CH 30RF200 | 2003
39 | Mikroskopas | SOM 21 | Mikroskopas SOM 21 | 2007
40 | Mikroskopas | Lotus MCX51 | Mikroskopas Lotus MCX51 | 2008
41 | Mikrotomas | LEICA RM2125/RT | Mikrotomas LEICA RM2125/RT | 2004
42 | Mikrotomas MICROM ERGOSTAR | HM-200 | Mikrotomas MICROM ERGOSTAR HM-200 | 2007
43 | Mikrovariklis | K-Powergrip | Mikrovariklis K-Powergrip | 2015
44 | Minkštųjų audinių ir kaulų apdirbimo staklės | Acufex Graftmaster III | Minkštųjų audinių ir kaulų apdirbimo staklės Acufex Graftmaster III | 1997
45 | Mobili apšvietimo lempa | LUXO LHH Plus | Mobili apšvietimo lempa LUXO LHH Plus | 2002
46 | Mobili apšvietimo lempa | X350 | Mobili apšvietimo lempa X350 | 2003
47 | Mobili lempa su padidinimo stiklu | RIMSA 188 | Mobili lempa su padidinimo stiklu RIMSA 188 | 1990
48 | Mobilus keltuvas su kilimo diržu | NOVA 300 | Mobilus keltuvas su kilimo diržu NOVA 300 | 2006 | 133.1
49 | Mobilus vakuuminis siurblys (vaisiaus ekstrakcijai) | Dominant Flex | Mobilus vakuuminis siurblys (vaisiaus ekstrakcijai) Dominant Flex | 1990
50 | Monitorius | Philips SureSigns | Monitorius Philips SureSigns | 1992
51 | Monitorius | SONY | Monitorius SONY | 2011
52 | Monitorius PANASONIC | GP-CM1 450/G | Monitorius PANASONIC GP-CM1 450/G | 1996
53 | Narkozės aparatas su monitoriumi | Aespire View, monitorius B450 | Narkozės aparatas su monitoriumi Aespire View, monitorius B450 | 1987
54 | Narkozės aparatas su monitoriumi | Avance CS2, monitorius Carescape B650 | Narkozės aparatas su monitoriumi Avance CS2, monitorius Carescape B650 | 2009