## 2016
2 priedas
Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninės nuolatiniam
remontui perduotos medicininės technikos sąrašas
Eil. Nr. |  |  | Prietaiso pavadinimas, tipas | Pagaminimo data | Įkainis Eur./val. Su PVM
1 | Plovimo-dezinfekavimo aparatas | DECOMAT 4656 | Plovimo-dezinfekavimo aparatas DECOMAT 4656 | 1998
2 | Plovimo-dezinfekavimo aparatas | KEN 313-OS | Plovimo-dezinfekavimo aparatas KEN 313-OS | 2002
3 | Pneumatinis grąžtas | Dynamic INT-100 | Pneumatinis grąžtas Dynamic INT-100 | 2002
4 | Pneumatinis litotriptorius | StoneBreaker | Pneumatinis litotriptorius StoneBreaker | 2013
5 | Podiatrinė nagų šlifavimo įranga | Ultimate XL NE213 | Podiatrinė nagų šlifavimo įranga Ultimate XL NE213 | 2004
6 | Priešpragulinis čiužinys | Easy flow 623-ST | Priešpragulinis čiužinys Easy flow 623-ST | 2004
7 | Prietaisas ELANE-E | GA820DBP | Prietaisas ELANE-E GA820DBP | 2002
8 | Prietaisų defektavimas |  | Prietaisų defektavimas | 1979
9 | Pulsinis dopleris | Smartdop 45 | Pulsinis dopleris Smartdop 45
10 | Pulsooksimetras | Autocorr | Pulsooksimetras Autocorr | 2004
11 | Pulsooksimetras | EDAN H100B | Pulsooksimetras EDAN H100B | 2002
12 | Pulsooksimetras | ONYX | Pulsooksimetras ONYX | 1984
13 | Pulsooksimetras | Oxi Pen | Pulsooksimetras Oxi Pen | 2013
14 | Pulsooksimetras | RAD-5 | Pulsooksimetras RAD-5 | 1998
15 | Pulsooksimetras | SmartOx | Pulsooksimetras SmartOx | 2008
16 | Registravimo įrenginys | ARIA | Registravimo įrenginys ARIA
17 | Registravimo įrenginys | Lifecard CF | Registravimo įrenginys Lifecard CF | 2006
18 | Regos patikros sistema | Clear Chart 2 | Regos patikros sistema Clear Chart 2 | 2007
19 | Reguliuojamo aukščio universalus diržinis keltuvas | EVA 450 EE | Reguliuojamo aukščio universalus diržinis keltuvas EVA 450 EE | 2007 | 133.1
20 | Rektoskopas-proktoskopas |  | Rektoskopas-proktoskopas | 2014
21 | Rentgeno aparatas | ARCOVIS 2000S | Rentgeno aparatas ARCOVIS 2000S | 2013
22 | Kompiuterinis perimetras | HFA II 745i | Kompiuterinis perimetras HFA II 745i | 2014
23 | Rentgeno aparatas | OMEGA-C | Rentgeno aparatas OMEGA-C | 2013
24 | Rentgeno aparatas | TMS-15 | Rentgeno aparatas TMS-15 | 2014
25 | Rentgeno mamografas | Lilyum Bym | Rentgeno mamografas Lilyum Bym | 2013
26 | Ryškintojas | CONICA MINOLTA | Ryškintojas CONICA MINOLTA
27 | Ryškintojas | HORIZON GS | Ryškintojas HORIZON GS | 2007
28 | Ryškintojas | KODAK DRY WIEW 8100 | Ryškintojas KODAK DRY WIEW 8100 | 1990
29 | Medicininės svarstyklės |  | Medicininės svarstyklės | 2008
30 | Sensi-densitometras | DARKSCAN DUO | Sensi-densitometras DARKSCAN DUO | 2005
31 | Sistema (Birilubino kiekis kraujyje) | BILICHEK | Sistema (Birilubino kiekis kraujyje) BILICHEK | 2013
32 | Sistema naujagimiams | CPAP 1200 | Sistema naujagimiams CPAP 1200
33 | Sistema teigiamam slėgiui kvėpavimo takuose palaikyti (CPAP) | 1080 SINDI | Sistema teigiamam slėgiui kvėpavimo takuose palaikyti (CPAP) 1080 SINDI | 2015
34 | Slėgio palaikymo kvėpavimo takuose sistemaSlėgio palaikymo kvėpavimo takuose sistemaSlėgio palaikymo kvėpavimo takuose sistema | CPAP | Slėgio palaikymo kvėpavimotakuose sistemaSlėgio palaikymo kvėpavimotakuose sistemaSlėgio palaikymo kvėpavimotakuose sistema CPAP | 2006
35 | Spirometras | micro QUARK | Spirometras micro QUARK | 1982
36 | Spirometras | SSP | Spirometras SSP | 1988
37 | Spirometras | ZAN 100 USB | Spirometras ZAN 100 USB | 2001
38 | Stalinis kompresų pašildymo prietaisas | PACKHEATER | Stalinis kompresų pašildymo prietaisas PACKHEATER | 1987
39 | Stimuliatorius | HNS12 | Stimuliatorius HNS12 | 1987
40 | Šaldymo stalelis | LEICA EG1150C | Šaldymo stalelis LEICA EG1150C | 2004
41 | Šaldytuvas kūnams | AH45C3E | Šaldytuvas kūnams AH45C3E
42 | Šaldytuvas kūnams | KZM 40/300 | Šaldytuvas kūnams KZM 40/300 | 1997
43 | Šildymo įranga į naujagimio lovytę | BW3 | Šildymo įranga į naujagimio lovytę BW3 | 2005
44 | Šildymo lempa naujagimiams | WARMER BN-100 | Šildymo lempa naujagimiams WARMER BN-100
45 | Širdies stimuliatorius | MAQUET Pace T10 | Širdies stimuliatorius MAQUET Pace T10 | 2012
46 | Širdies tonų stetoskopas | SONOTRAX Basik | Širdies tonų stetoskopas SONOTRAX Basik | 2004
47 | Šlapimo analizatorius | CLINITEK STATUS | Šlapimo analizatorius CLINITEK STATUS | 2014
48 | Šviesos ir šildymo lempa | Ambia | Šviesos ir šildymo lempa Ambia | 2002
49 | Šviesos šaltinis | LBVO | Šviesos šaltinis LBVO | 1990
50 | Šviesos šaltinis | OC-150-1 | Šviesos šaltinis OC-150-1 | 2008
51 | Šviesos terapijos aparatas | Bioptron | Šviesos terapijos aparatas Bioptron | 2015
52 | Šviestuvai | BH-132 | Šviestuvai BH-132 | 2007
53 | Šviestuvas | VOD-15 | Šviestuvas VOD-15 | 2009
54 | Šviestuvas | SOLA 500 | Šviestuvas SOLA 500 | 2012