
	Atviro konkurso sąlygų

	1 priedas


UAB „SK Partners“

I. Kanto al. 10-40, LT-06217 Vilnius, duomenyskaupiamiirsaugomiValstybėsįmonėsRegistrųcentroVilniausfiliale, rejestroNr. 104550, įm.k. 300851783, PVM LT100003240718
VšĮ LIETUVOS SVEIKATOS MOKSLŲ 

UNIVERSITETO LIGONINĖ 

KAUNO KLINIKOS

PASIŪLYMAS
DĖLKRAUJO KOMPONENTŲ GAMYBOS BŪTINŲJŲ PRIEMONIŲ, SKIRTŲ DONORŲ KRAUJO IR JO KOMPONENTŲ SURINKIMUI, IŠTYRIMUI IR PERDIRBIMUIPIRKIMO

2017-07-19Nr. 2017/07/19
Vilnius











1 lentelė
TIEKĖJO REKVIZITAI

	Tiekėjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/
	UAB „SK Partners“

	Tiekėjo adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/
	I. Kanto al. 10-40, LT-06217 Vilnius

	Įmonės kodas, PVM mokėtojo kodas
	300851783, LT 100003240718

	Atsiskaitomosios sąskaitos numeris, bankas, banko kodas
	Danske Bank A/S Lietuvosfilialas

A/s LT81 7400 0352 4422 3810

	Įmonės vadovo pareigos, vardas, pavardė
	Direktorius Marijus Kasteckas

	Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė
	Direktorius Marijus Kasteckas

	Už sutarties vykdymą atsakingo asmens pareigos, vardas, pavardė
	Direktorius Marijus Kasteckas

	Telefono numeris
	8-686 45744

	Fakso numeris
	8-5 248 44 00

	El. pašto adresas
	marijus@skpartners.lt


Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

1) atviro konkurso skelbime, išspausdintame Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje bei paskelbtame Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje.
2) kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

3) Pasirašydamas CVP IS priemonėmispateiktąpasiūlymąsaugiuelektroniniuparašu, patvirtinu, kaddokumentųskaitmeninėskopijosirelektroninėmispriemonėmispateiktiduomenysyratikri.
3 lentelė
SIŪLOMŲ PREKIŲ CHARAKTERISTIKŲ ATITIKIMAS REIKALAUJAMOMS

	Eil.Nr.
	Reikalaujamos charakteristikos
	Siūlomos charakteristikos

	7. 
	Pridėtinis trombocitų tirpalas.
	

	
	Sterilus pridėtinis trombocitų tirpalas, ne mažiau kaip 300ml, supakuotas dviguboje sterilioje pakuotėje.
	300ml, taip

	
	Tirpalo maišelis privalo turėti bent vieną jungtį steriliam sujungimui ir atskirą žarnelę su Luer jungtimi.
	Taip

	
	Privalo būti tinkamas pakeisti ne mažiau kaip 70% plazmos, užtikrinti trombocitų gyvavimą ne mažiau kaip 5 paras, tinkamas atlikti patogenų redukciją.
	70%, 7 dienos

	
	Tinkamas trombocitams gautiems aferezės būdu ir ruošiant trombocitų kaupinius.
	Taip

	
	Etiketė žymėta pagal ISBT 128 standartą.
	Taip

	
	Galiojimas ne trumpesnis kaip 2/3 viso galiojimo laiko.
	Taip

	
	CE ženklas pagal MDD93/42/EEC direktyvą.
	Taip

	8.
	Vamzdelių sterilaus sujungimo plokštelės.
	

	
	Plokštelės kasetėje, tinkančioje Terumo vamzdelių sterilaus sujungimo aparatui.
	Taip

	
	Plokštelės skirtos nuplautų eritrocitų ir trombocitų, gautų iš konservuoto kraujo ir sukauptų iš kelių vienetų, gamybai
	Taip












4 lentelė

PATEIKIAMŲ DOKUMENTŲ SĄRAŠAS

	Eil.Nr.
	Pateiktų dokumentų pavadinimas
	Dokumento puslapių skaičius
	Failo, kuriame yra dokumentas, pavadinimas

	1.
	Pasiūlymas, 1 priedas
	2
	Pasiūlymas, 1 priedas

	2.
	Sąrašas ir suvestinė
	2
	Sąrašas ir suvestinė

	3.
	Kvalifikacijos dokumentai
	5
	Kvalifikacijos dokumentai

	4.
	Techniniai aprašai
	10
	Techniniai aprašai

	Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.

Pasiūlymo konfidencialią informaciją sudaro (tiekėjai turi nurodyti, kokia pasiūlyme pateikta informacija yra konfidenciali):

Kvalifikacijos dokumentai ir techniniai aprašai.


	
	

	Direktorius
	
	
	
	Marijus Kasteckas
	

	
	
	
	
	
	


