## 2018 (2)
Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninės nuolatinei
priežiūrai perduotos medicininės technikos sąrašas
Eil. Nr. |  |  | Prietaiso pavadinimas, tipas | Preliminarus kiekis | Periodiškumas, kartai/2 metus | Vienetinis įkainis Eur. su PVM | 2 metų įkainis Eur. su PVM
1 | Garinis sterilizatorius | AMSCO EAGLE 3000 | Garinis sterilizatorius AMSCO EAGLE 3000 | 1 | 24 |  | 0 | Alfameda
2 | Garų generatorius | AMSCO CH 07 | Garų generatorius AMSCO CH 07 | 1 | 24 |  | 0 | Alfameda
3 | Instrumentų plovimo-dezinfekavimo mašina | IWD 2311 | Instrumentų plovimo-dezinfekavimo mašina IWD 2311 | 1 | 8 |  | 0 | Alfameda
4 | Plovimo dezinfekavimo mašina | KEN Sirius 731 | Plovimo dezinfekavimo mašina KEN Sirius 731 | 1 | 8 |  | 0 | Alfameda
5 | Terapinis magnetinio lauko aparatas | Monada Plus | Terapinis magnetinio lauko aparatas Monada Plus | 1 | 24 |  | 0 | Alfameda
6 | Anestezijos aparatas | PRIMA SP 102 | Anestezijos aparatas PRIMA SP 102 | 3 | 2 |  | 0 | AMI
7 | Defibriliatorius | Cardiomax | Defibriliatorius Cardiomax | 3 | 2 |  | 0 | AMI
8 | Gyvybinių funkcijų sekimo monitorius | Infinity Kappa | Gyvybinių funkcijų sekimo monitorius Infinity Kappa | 3 | 2 |  | 0 | AMI
9 | Inkubatorius | AIR-Shields Isolette C2000 | Inkubatorius AIR-Shields Isolette C2000 | 2 | 2 |  | 0 | AMI
10 | Inkubatorius | Cosy Cot Heolcare IW931 AEU | Inkubatorius Cosy Cot Heolcare IW931 AEU | 1 | 2 |  | 0 | AMI
11 | Kardiologinė sistema CARDIOSOFT | CARINA | Kardiologinė sistema CARDIOSOFT CARINA | 1 | 2 |  | 0 | AMI
12 | Naujagimio stalelis | Cosy COT IW951 | Naujagimio stalelis Cosy COT IW951 | 3 | 2 |  | 0 | AMI
13 | Naujagimio stalelis | CosyCot IW932 | Naujagimio stalelis CosyCot IW932 | 1 | 2 |  | 0 | AMI
14 | Plaučių ventiliacijos aparatas | NEWPORT | Plaučių ventiliacijos aparatas NEWPORT | 2 | 2 |  | 0 | AMI
15 | Plaučių ventiliacijos aparatas | SAVINA | Plaučių ventiliacijos aparatas SAVINA | 3 | 2 |  | 0 | AMI
16 | Šildomas naujagimio reanimacinis stalelis | IW934 | Šildomas naujagimio reanimacinis stalelis IW934 | 2 | 2 |  | 0 | AMI
17 | Veloergometras | CORIVAL | Veloergometras CORIVAL | 1 | 2 |  | 0 | AMI
18 | Dezinfekavimo kamera | GED 71222 A2R - 2 | Dezinfekavimo kamera GED 71222 A2R - 2 | 1 | 8 |  | 0 | ANMEDA
19 | Dezinfekcinis įrenginys | S 606 | Dezinfekcinis įrenginys S 606 | 1 | 2 |  | 0 | ANMEDA
20 | Endoskopų plovimo-dezinfekavimo mašina | POKA YOKE AER | Endoskopų plovimo-dezinfekavimo mašina POKA YOKE AER | 1 | 4 |  | 0 | ANMEDA
21 | Garinis sterilizatorius | HS6610 ER2 (lombinuotas, su formaldehidu) | Garinis sterilizatorius HS6610 ER2 (lombinuotas, su formaldehidu) | 1 | 24 |  | 0 | ANMEDA
22 | Plovimo-dezinfekavimo aparatas | DECOMAT 4656 | Plovimo-dezinfekavimo aparatas DECOMAT 4656 | 2 | 8 |  | 0 | ANMEDA
23 | Basonų plovimo-dezinfekavimo mašina | SP1200 Ninjo | Basonų plovimo-dezinfekavimo mašina SP1200 Ninjo | 15 | 2 |  | 0 | ANMEDA TECHNA
24 | Komiuterinis tomografas | Philips Brilliance CT 16 | Komiuterinis tomografas Philips Brilliance CT 16 | 1 | 8 |  | 0 | APEX Medicus
25 | Magnetinis rezonansas | PHILIPS Achieva 1.5T | Magnetinis rezonansas PHILIPS Achieva 1.5T | 1 | 8 |  | 0 | APEX Medicus
26 | Rentgeno aparatas | Digital Diagnost TH | Rentgeno aparatas Digital Diagnost TH | 2 | 8 |  | 0 | APEX Medicus
27 | Centrinė stebėjimo stotis | M3150 | Centrinė stebėjimo stotis M3150 | 2 | 2 |  | 0 | ARBOR
28 | Defibriliatorius | HeartStreem XL | Defibriliatorius HeartStreem XL | 1 | 2 |  | 0 | ARBOR
29 | Gyvybinių funkcijų sekimo monitorius | IntelliVue | Gyvybinių funkcijų sekimo monitorius IntelliVue | 26 | 2 |  | 0 | ARBOR
30 | Kardiografas | ELI | Kardiografas ELI | 15 | 2 |  | 0 | ARBOR
31 | Monitorius | Philips SureSigns VM4 | Monitorius Philips SureSigns VM4 | 10 | 2 |  | 0 | ARBOR
32 | Plaučių ventiliacijos aparatas | VELA | Plaučių ventiliacijos aparatas VELA | 6 | 2 |  | 0 | ARBOR
33 | Defibriliatorius | Heart Start | Defibriliatorius Heart Start | 9 | 2 |  | 0 | ARBOR
34 | Echoskopas | iE33 | Echoskopas iE33 | 1 | 2 |  | 0 | ARBOR
35 | Kompiuterinė EKG sistema | R-Scribe | Kompiuterinė EKG sistema R-Scribe | 4 | 2 |  | 0 | ARBOR
36 | Plaučių ventiliacijos aparatas | LTV 1000 | Plaučių ventiliacijos aparatas LTV 1000 | 4 | 2 |  | 0 | ARBOR
37 | Echoskopas | HD15 | Echoskopas HD15 | 1 | 2 |  | 0 | ARBOR
38 | Kardiotokografas | Avalon FM30 | Kardiotokografas Avalon FM30 | 4 | 2 |  | 0 | ARBOR
39 | Enterinės mitybos pompa | Infusomat fmS | Enterinės mitybos pompa Infusomat fmS | 11 | 2 |  | 0 | B/BRAUN
40 | Vaistų dozatorius | PERFUSOR FM | Vaistų dozatorius PERFUSOR FM | 19 | 2 |  | 0 | B/BRAUN
41 | Hemodializės aparatas | B/BRAUN DIALOG | Hemodializės aparatas B/BRAUN DIALOG | 9 | 2 |  | 0 | B/BRAUN AVITUM
42 | Audiometras | KLINIK AC 40 | Audiometras KLINIK AC 40 | 1 | 2 |  | 0 | Biomedika
43 | Elektropeilis | AESCULAP AN300 | Elektropeilis AESCULAP AN300 | 1 | 2 |  | 0 | BRAUN
44 | Hemodializės aparatas | 4008 S Clasic V10 | Hemodializės aparatas 4008 S Clasic V10 | 1 | 2 |  | 0 | DAMEDA
45 | Hemodializės aparatas | FRESENIUS-4008 | Hemodializės aparatas FRESENIUS-4008 | 1 | 2 |  | 0 | DAMEDA
46 | Biocheminis analizatorius | ARCHITECT c8000 | Biocheminis analizatorius ARCHITECT c8000 | 1 | 8 |  | 0 | Diagnostinės sistemos
47 | Hematologinis analizatorius | CELL-DYN RUBBY | Hematologinis analizatorius CELL-DYN RUBBY | 2 | 2 |  | 0 | Diagnostinės sistemos
48 | Integruota sistema | ARCHITECT ci8200 | Integruota sistema ARCHITECT ci8200 | 1 | 8 |  | 0 | Diagnostinės sistemos
49 | Krešėjimo analizatorius | STA COMPACT MAX | Krešėjimo analizatorius STA COMPACT MAX | 1 | 2 |  | 0 | Diagnostinės sistemos
50 | Impedanso kardiografijos sistema | CardioScreen 2000 | Impedanso kardiografijos sistema CardioScreen 2000 | 1 | 2 |  | 0 | Diamedica
51 | Imunofermentinis analizatorius | ORTHO AUTO VUE INNOVA | Imunofermentinis analizatorius ORTHO AUTO VUE INNOVA | 1 | 4 |  | 0 | DPC BALTIC
52 | Fototerapijos prietaisas | mavi LED 30220 | Fototerapijos prietaisas mavi LED 30220 | 2 | 2 |  | 0 | Evomeda
53 | Sistema teigiamam slėgiui kvėpavimo takuose palaikyti (CPAP) | 1080 SINDI | Sistema teigiamam slėgiui kvėpavimo takuose palaikyti (CPAP) 1080 SINDI | 1 | 2 |  | 0 | EVOMEDA
1 | Gyvybinių funkcijų monitorius naujagimiui | Elite V5/iM20 | Gyvybinių funkcijų monitorius naujagimiui Elite V5/iM20 | 1 | 2 |  | 0 | GRAINA
2 | Kardiotokografas | EDAN F3 | Kardiotokografas EDAN F3 | 2 | 2 |  | 0 | GRAINA
3 | Pulsooksimetras | EDAN H100B | Pulsooksimetras EDAN H100B | 1 | 2 |  | 0 | GRAINA
4 | Ryškintojas | CONICA MINOLTA SRX-101A | Ryškintojas CONICA MINOLTA SRX-101A | 1 | 24 |  | 0 | GRAINA
5 | Ryškintojas terminis | CONICA MINOLTA Dry-Pro832 | Ryškintojas terminis CONICA MINOLTA Dry-Pro832 | 1 | 24 |  | 0 | GRAINA
6 | Ryškintojas terminis | HORIZON GS | Ryškintojas terminis HORIZON GS | 2 | 24 |  | 0 | GRAINA
7 | Sensi-densitometras | DARKSCAN DUO | Sensi-densitometras DARKSCAN DUO | 1 | 24 |  | 0 | GRAINA
8 | Paciento monitoravimo įranga | PM-7000 | Paciento monitoravimo įranga PM-7000 | 4 | 2 |  | 0 | LIMETA
9 | Anestezijos aparatas | FLEXIMA-II | Anestezijos aparatas FLEXIMA-II | 2 | 2 |  | 0 | Hospitex Diagnostics Kaunas
10 | Anestezijos aparatas | Siesta I Whispa | Anestezijos aparatas Siesta I Whispa | 2 | 2 |  | 0 | Hospitex Diagnostics Kaunas
11 | Defibriliatorius | CR Plus | Defibriliatorius CR Plus | 3 | 2 |  | 0 | Hospitex Diagnostics Kaunas
12 | Echoskopas | EDGE | Echoskopas EDGE | 1 | 2 |  | 0 | Hospitex Diagnostics Kaunas
13 | Echoskopas | MyLab Seven | Echoskopas MyLab Seven | 1 | 2 |  | 0 | Hospitex Diagnostics Kaunas
14 | Echoskopas | SONOSITE M - Turbo | Echoskopas SONOSITE M - Turbo | 1 | 2 |  | 0 | Hospitex Diagnostics Kaunas
15 | Encefalografas | Explorer BE Light 28 | Encefalografas Explorer BE Light 28 | 1 | 2 |  | 0 | Hospitex Diagnostics Kaunas
16 | Kardiografas | P-80 | Kardiografas P-80 | 1 | 2 |  | 0 | Hospitex Diagnostics Kaunas
17 | Kardiografas | P8000 Power | Kardiografas P8000 Power | 1 | 2 |  | 0 | Hospitex Diagnostics Kaunas
18 | Paciento kardiomonitorius su dujų moduliu | BeneView T5 | Paciento kardiomonitorius su dujų moduliu BeneView T5 | 1 | 2 |  | 0 | Hospitex Diagnostics Kaunas
19 | Paciento monitorius | iMEC8 | Paciento monitorius iMEC8 | 1 | 2 |  | 0 | Hospitex Diagnostics Kaunas
20 | Spirometras | ZAN 100 USB | Spirometras ZAN 100 USB | 1 | 2 |  | 0 | Hospitex Diagnostics Kaunas
21 | Citologinė organizmo serozinių ertmių skysčių ir šlapimo sedimento sistema | IQ 200/AUTION MAX IRIS | Citologinė organizmo serozinių ertmiųskysčių ir šlapimo sedimento sistema IQ 200/AUTION MAX IRIS | 1 | 2 |  | 0 | INTERLIUX
22 | Kardiografas | ECG 1006 | Kardiografas ECG 1006 | 2 | 2 |  | 0 | Interliux
23 | Transportinis plaučių ventiliacijos aparatas | „Weimann “MEDUMAT Easy CPR | Transportinis plaučių ventiliacijos aparatas „Weimann “MEDUMAT Easy CPR | 1 | 2 |  | 0 | Interliux
24 | Audinių procesorius | LEICA ASP200S | Audinių procesorius LEICA ASP200S | 1 | 2 |  | 0 | Labochema
25 | Kapiliarinės elektroforezės analizatorius | SEBIA CAPILLARYS 2 | Kapiliarinės elektroforezės analizatorius SEBIA CAPILLARYS 2 | 1 | 2 |  | 0 | Linea Libera
26 | Enterinės mitybos pompa | KANGAROO e Pump | Enterinės mitybos pompa KANGAROO e Pump | 1 | 2 |  | 0 | Litfarma
27 | Kompiuterinis perimetras | HFA II 745i | Kompiuterinis perimetras HFA II 745i | 1 | 2 |  | 0 | Medicinos projektai
28 | Kompresinės terapijos aparatas | Vasoflow 200 Gradient | Kompresinės terapijos aparatas Vasoflow 200 Gradient | 1 | 2 |  | 0 | Medicinos projektai
29 | Mobilus vakuuminis siurblys (vaisiaus ekstrakcijai) | Dominant Flex | Mobilus vakuuminis siurblys (vaisiaus ekstrakcijai) Dominant Flex | 1 | 2 |  | 0 | Mediq
30 | Aukštos raiškos laparoskopinė įranga | Olympus Visera 4K | Aukštos raiškos laparoskopinė įranga Olympus Visera 4K | 1 | 2 |  | 0 | Olympus Lietuva
31 | Elektropeilis | OLYMPUS UES-40 | Elektropeilis OLYMPUS UES-40 | 2 | 2 |  | 0 | Olympus Lietuva
32 | Video endoskopinė sistema Olympus (elektropeilis) | EXERA 2 (Var3) | Video endoskopinė sistema Olympus (elektropeilis) EXERA 2 (Var3) | 1 | 2 |  | 0 | Olympus Lietuva
33 | Plaučių ventiliacijos aparatas | Hamilton-S1 | Plaučių ventiliacijos aparatas Hamilton-S1 | 1 | 2 |  | 0 | REMEDA
34 | Artroskopinė įranga (elektropeilis) | CURIS | Artroskopinė įranga (elektropeilis) CURIS | 1 | 2 |  | 0 | SALMEDA
35 | Artroskopinė video sistema (elektropeilis) | Richard Wolf (wapr3) | Artroskopinė video sistema (elektropeilis) Richard Wolf (wapr3) | 1 | 2 |  | 0 | SALMEDA
36 | Defibriliatorius | HeartSave AED-M | Defibriliatorius HeartSave AED-M | 2 | 2 |  | 0 | salmeda
37 | Defibriliatorius | Primedic Defi B | Defibriliatorius Primedic Defi B | 1 | 2 |  | 0 | SALMEDA
38 | Elektrochirurginis generatorius | MCB-200 | Elektrochirurginis generatorius MCB-200 | 1 | 2 |  | 0 | SALMEDA
39 | Elektrostimuliacijos aparatas | Endomed 682 | Elektrostimuliacijos aparatas Endomed 682 | 1 | 2 |  | 0 | Salmeda
40 | Elektrostimuliacijos aparatas | Modulis V | Elektrostimuliacijos aparatas Modulis V | 1 | 2 |  | 0 | Salmeda
41 | Lazerinės magnetinės terapijos aparatas | Terra Quant MQ 2000 | Lazerinės magnetinės terapijos aparatas Terra Quant MQ 2000 | 1 | 2 |  | 0 | Salmeda
42 | Magneto terapijos prietaisas | PMT QS | Magneto terapijos prietaisas PMT QS | 1 | 2 |  | 0 | SALMEDA
43 | Įranga akių chirurgijai | MEGATRON S3 | Įranga akių chirurgijai MEGATRON S3 | 1 | 2 |  | 0 | SK Impeks Servise Center
44 | Anestezijos aparatas | EXCEL 210SE | Anestezijos aparatas EXCEL 210SE | 1 | 2 |  | 0 | TRADINTEK
45 | Defibriliatorius (monitorius, spausdintuvas ir kt.) | CARDIO SERV | Defibriliatorius (monitorius, spausdintuvas ir kt.) CARDIO SERV | 1 | 2 |  | 0 | TRADINTEK
46 | Echoskopas | Logiq P6 | Echoskopas Logiq P6 | 1 | 2 |  | 0 | TRADINTEK
47 | Echoskopas | VIVID 3 | Echoskopas VIVID 3 | 2 | 4 |  | 0 | TRADINTEK
48 | Echoskopas | VIVIDS6 | Echoskopas VIVIDS6 | 2 | 4 |  | 0 | Tradintek
49 | Kardiomonitorius | Datex | Kardiomonitorius Datex | 3 | 2 |  | 0 | TRADINTEK
50 | Kardiotokografas | Corometrics | Kardiotokografas Corometrics | 1 | 2 |  | 0 | TRADINTEK
51 | Narkozės aparatas su monitoriumi | Aespire View, monitorius B450 | Narkozės aparatas su monitoriumi Aespire View, monitorius B450 | 1 | 2 |  | 0 | TRADINTEK
52 | Narkozės aparatas su monitoriumi | Avance CS2, monitorius Carescape B650 | Narkozės aparatas su monitoriumi Avance CS2, monitorius Carescape B650 | 1 | 2 |  | 0 | TRADINTEK
53 | Paciento monitorius | DASH 3000/4000 V5 | Paciento monitorius DASH 3000/4000 V5 | 6 | 2 |  | 0 | TRADINTEK
1 | Infuzijos siurblys | Aitecs | Infuzijos siurblys Aitecs | 9 | 2 |  | 0 | VILTECHMEDA
2 | Vaistų dozatorius | SEP/SP | Vaistų dozatorius SEP/SP | 42 | 2 |  | 0 | Viltechmeda
3 | Eritrocitų greičio nusėdimo matuoklis | ALCOR iSED | Eritrocitų greičio nusėdimo matuoklis ALCOR iSED | 1 | 4 |  | 0 | VITROLAB
4 | Imunologinis analizatorius | AQT 90 FLEX | Imunologinis analizatorius AQT 90 FLEX | 1 | 2 |  | 0 | VITROLAB
5 | Kraujo PH ir dujų analizatorius | ABL-825 | Kraujo PH ir dujų analizatorius ABL-825 | 1 | 2 |  | 0 | VITROLAB
6 | Vandens valymo-minkštinimo įrenginys | EIGA-RO ir komplektuojančios dalys | Vandens valymo-minkštinimo įrenginys EIGA-RO ir komplektuojančios dalys | 1 | 4 |  | 0
7 | Aparatas Darsunvalio | ISKRA-1 | Aparatas Darsunvalio ISKRA-1 | 2 | 24 |  | 0 | LIMETA
8 | Defibriliatorius | DIC-04 | Defibriliatorius DIC-04 | 1 | 2 |  | 0 | LIMETA
9 | Defibriliatorius | Master XL M1723A | Defibriliatorius Master XL M1723A | 1 | 2 |  | 0 | LIMETA
10 | Deguonies generatorius | PRO2XY 0X13 | Deguonies generatorius PRO2XY 0X13 | 1 | 48 |  | 0 | LIMETA
11 | Diadinaminių srovių aparatas | AMPLIPULS | Diadinaminių srovių aparatas AMPLIPULS | 2 | 24 |  | 0 | LIMETA
12 | Diadinaminių srovių aparatas | Intelect Mobile Stim CH2777 | Diadinaminių srovių aparatas Intelect Mobile Stim CH2777 | 2 | 24 |  | 0 | LIMETA
13 | Echoskopas | HITACHI EUB-5500E | Echoskopas HITACHI EUB-5500E | 1 | 4 |  | 0 | LIMETA
14 | Echoskopas | Sonoline Omne FAE0304 | Echoskopas Sonoline Omne FAE0304 | 1 | 4 |  | 0 | LIMETA
15 | Elektrochirurginis aparatas | ESU-X 350 | Elektrochirurginis aparatas ESU-X 350 | 3 | 2 |  | 0 | LIMETA
16 | Elektrochirurginis generatorius | Erbe Erbotom T175E | Elektrochirurginis generatorius Erbe Erbotom T175E | 1 | 2 |  | 0 | LIMETA
17 | Elektropeilis | ELEKTROTOM 505 | Elektropeilis ELEKTROTOM 505 | 1 | 24 |  | 0 | LIMETA
18 | Elektropeilis | ERBE ICC200 | Elektropeilis ERBE ICC200 | 1 | 24 |  | 0 | LIMETA
19 | Elektropeilis | FORCE-2 | Elektropeilis FORCE-2 | 4 | 24 |  | 0 | LIMETA
20 | Elektropeilis | KARL STORZ AUTOKON 27810 | Elektropeilis KARL STORZ AUTOKON 27810 | 1 | 2 |  | 0 | LIMETA
21 | Elektrostimuliacijos aparatas | MADYN D61 | Elektrostimuliacijos aparatas MADYN D61 | 1 | 24 |  | 0 | LIMETA
22 | Elektrostimuliacijos aparatas | SYS STIM 226 | Elektrostimuliacijos aparatas SYS STIM 226 | 1 | 24 |  | 0 | LIMETA
23 | Elektroterapijos aparatas | THERAPIC 9200 | Elektroterapijos aparatas THERAPIC 9200 | 1 | 24 |  | 0 | LIMETA
24 | Fizioterapijos aparatas | LUČ-3 | Fizioterapijos aparatas LUČ-3 | 1 | 24 |  | 0 | LIMETA
25 | Galvanizacijos aparatas | POTOK-1 | Galvanizacijos aparatas POTOK-1 | 2 | 24 |  | 0 | LIMETA
26 | Kardiografas | MAC 500 | Kardiografas MAC 500 | 1 | 2 |  | 0 | LIMETA
27 | Kardiografas | Shiller | Kardiografas Shiller | 3 | 2 |  | 0 | LIMETA
28 | Kardiomonitorius | S-7010 | Kardiomonitorius S-7010 | 6 | 24 |  | 0 | LIMETA
29 | Kardiomonitorius | Space Labs | Kardiomonitorius Space Labs | 3 | 2 |  | 0 | LIMETA
30 | Kombinuotas elektrostimuliacijos ir ultragarso terapijos aparatas | Combimed 2200 | Kombinuotas elektrostimuliacijos ir ultragarso terapijos aparatas Combimed 2200 | 1 | 24 |  | 0 | LIMETA
31 | Kompresorius ABAC |  | Kompresorius ABAC | 4 | 24 |  | 0 | LIMETA
32 | Kompresorius BOGE |  | Kompresorius BOGE | 4 | 24 |  | 0 | LIMETA
33 | Laparoskopinis komplektas STRYKER |  | Laparoskopinis komplektas STRYKER | 1 | 8 |  | 0 | LIMETA
34 | Lazerio terapijos aparatas | LASERMED 2200 | Lazerio terapijos aparatas LASERMED 2200 | 1 | 2 |  | 0 | LIMETA
35 | Mikrobangų aparatas | ELBITHERM-PULS 800 | Mikrobangų aparatas ELBITHERM-PULS 800 | 1 | 24 |  | 0 | LIMETA
36 | Oro šaldytuvas BOGE |  | Oro šaldytuvas BOGE | 4 | 24 |  | 0 | LIMETA
37 | Oro šaldytuvas NOVAIR DC 0050A |  | Oro šaldytuvas NOVAIR DC 0050A | 1 | 24 |  | 0 | LIMETA
38 | Oro šaldytuvas ULTRATRAC SD 0050 |  | Oro šaldytuvas ULTRATRAC SD 0050 | 1 | 24 |  | 0 | LIMETA
39 | Pulsooksimetras | Autocorr | Pulsooksimetras Autocorr | 2 | 2 |  | 0 | LIMETA
40 | Pulsooksimetras | ONYX | Pulsooksimetras ONYX | 1 | 2 |  | 0 | LIMETA
41 | Pulsooksimetras | Oxi Pen | Pulsooksimetras Oxi Pen | 1 | 2 |  | 0 | LIMETA
42 | Pulsooksimetras | Smart OX | Pulsooksimetras Smart OX | 5 | 2 |  | 0 | LIMETA
43 | Rentgeno aparatas | ARCOVIS 2000S | Rentgeno aparatas ARCOVIS 2000S | 1 | 24 |  | 0 | LIMETA
44 | Rentgeno aparatas | OMEGA-C | Rentgeno aparatas OMEGA-C | 1 | 4 |  | 0 | LIMETA
45 | Rentgeno aparatas | TMS-15 | Rentgeno aparatas TMS-15 | 1 | 24 |  | 0 | LIMETA
46 | Rentgeno mamografas | Lilyum Bym | Rentgeno mamografas Lilyum Bym | 1 | 24 |  | 0 | LIMETA
47 | Trumpų bangų diaterminis aparatas | AUTO THERM 395 | Trumpų bangų diaterminis aparatas AUTO THERM 395 | 1 | 24 |  | 0 | LIMETA
48 | UAD aparatas | UVČ | UAD aparatas UVČ | 4 | 24 |  | 0 | LIMETA
49 | Ultragarso aparatas | ULTRA SONIC 1300 | Ultragarso aparatas ULTRA SONIC 1300 | 1 | 24 |  | 0 | LIMETA
50 | Ultragarso aparatas | UZT | Ultragarso aparatas UZT | 2 | 24 |  | 0 | LIMETA
51 | Vaistų dozatorius | TE 371 TIVA | Vaistų dozatorius TE 371 TIVA | 3 | 2 |  | 0 | LIMETA
52 | Vakuumo agregatas AV63B |  | Vakuumo agregatas AV63B | 1 | 24 |  | 0 | LIMETA
53 | Vakuumo agregatas NOVAIR |  | Vakuumo agregatas NOVAIR | 3 | 24 |  | 0 | LIMETA

## 2018 (3)
Priedas Nr.2
Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninės nuolatinei techninei
priežiūrai perduotos medicininės technikos sąrašas
Eil. Nr. |  |  | Prietaiso pavadinimas, tipas | Preliminarus kiekis | Periodiškumas, kartai/2 metus | Vienetinis įkainis Eur. su PVM | 2 metų įkainis Eur. su PVM
3 | Eritrocitų greičio nusėdimo matuoklis | ALCOR iSED | Eritrocitų greičio nusėdimo matuoklis ALCOR iSED | 1 | 4 | 121 | 484
4 | Imunologinis analizatorius | AQT 90 FLEX | Imunologinis analizatorius AQT 90 FLEX | 1 | 2 | 526.35 | 1052.7
5 | Kraujo PH ir dujų analizatorius | ABL-825 | Kraujo PH ir dujų analizatorius ABL-825 | 1 | 2 | 421.08 | 842.16
Direktorius Vaidas Jankauskis