DĖL MEDICINOS PAGALBOS IR HIGIENOS PRIEMONIŲ PIRKIMO

2017 m. liepos 24 d. Nr. 25/07/17

Kaunas

1 lentelė

TIEKĖJO REKVIZITAI

| Tiekėjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/ | UAB „Polsa“ |
| --- | --- |
| Tiekėjo adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/ | Jučionių g. 8 Kulautuva, LT-53479 Kauno raj. sav. |
| Įmonės kodas, PVM mokėtojo kodas | Įm.k. 135102119, PVM k. LT 351021113 |
| Atsiskaitomosios sąskaitos numeris, bankas, banko kodas | AB SEB bankas A/s LT537044060003184430 |
| Įmonės vadovo pareigos, vardas, pavardė | Direktorius Vidmantas Jocius |
| Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė | Vidmantas Jocius |
| Už sutarties vykdymą atsakingo asmens pareigos, vardas, pavardė | Direktorius Vidmantas Jocius |
| Telefono numeris | 8-682-19866 |
| Fakso numeris |  |
| El. pašto adresas | info@polsa.lt |

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

- atviro konkurso skelbime, išspausdintame Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje bei paskelbtame Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje.

- kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

Pastaba. Pildoma, jei tiekėjas ketina pasitelkti subtiekėją

| Eil. Nr. | Subtiekėjo pavadinimas (-ai), adresas (-ai) |
| --- | --- |

2 lentelė

SIŪLOMŲ PREKIŲ CHARAKTERISTIKŲ ATITIKIMAS REIKALAUJAMOMS

| Eil.Nr. | Reikalaujamos charakteristikos | Siūlomos charakteristikos |
| --- | --- | --- |
| 1. | 7 P.d. Antelės graduotos: – su rankenėle; - atsparios dezinfekcinėm medžiagoms; - stabiliu pagrindu; - talpa iki 1,5 l | Antelės graduotos : – su rankenėle; - atsparios dezinfekcinėm medžiagoms; - stabiliu pagrindu; - talpa iki 1,5 l, sugraduota iki 1l |
| 2. | 33 P.d. EKG elektrodai suaugusiems (apvalūs): - vienkartiniai (pažymėta simboliu); - su numatyta pakuotės atidarymo vieta; - pagrindas – mikroporinis plastikas, ar lygiavertis; - centras – porolonas ar lygiavertė medžiaga, sudrėkinta EKG pasta ar geliu; - metalinė dalis – sidabro ir sidabro chlorido lydinys arba lygiavertis - pagrindas padengtas klijais (lengvai nuplaunami – hipoalergiški); - elektrodas užklotas kieta plastikine ar lygiaverte plėvele; - apvalūs - skersmuo ( 55mm±2 mm – suaugusiems) | EKG elektrodai suaugusiems (apvalūs): - vienkartiniai (pažymėta simboliu); - su numatyta pakuotės atidarymo vieta; - pagrindas – mikroporinis plastikas; - centras – porolonas sudrėkinta EKG geliu; - metalinė dalis – sidabro ir sidabro chlorido lydinys; - pagrindas padengtas klijais (lengvai nuplaunami – hipoalergiški); - elektrodas užklotas kieta plastikine plėvele; - apvalūs - skersmuo ( 55 mm – suaugusiems) |
| 3. | 35 P.d. Elektrodai naujagimiams su 60 cm laideliais, trijų spalvų: - tinkantys prie gyvybinių funkcijų monitoriaus NOKIA - B8503; - vienkartiniai (simbolis ant pakuotės); - su numatyta pakuotės atidarymo vieta; - apvalūs; - lipnūs; - elektrodų diametras – 22 ± 1 mm; - laidelių ilgis – ne mažiau 60 cm; - safeti jungtis arba lygiavertė (pateikti gamintojo tai patvirtinančius dokumentus) - laideliai 3 skirtingų spalvų: pageidautina raudona ,žalia, geltona; - komplekte – 3 elektrodai su laideliais | Elektrodai naujagimiams: - yra jungtis tinkanti prie gyvybinių funkcijų monitoriaus NOKIA - B8503; - vienkartiniai (simbolis ant pakuotės); - su numatyta pakuotės atidarymo vieta; - apvalūs; - lipnūs; - elektrodų diametras – 23 mm; - laidelių ilgis – 50 cm; - safeti jungtis; - laideliai 3 skirtingų spalvų: raudona, žalia, geltona; komplekte – 3 elektrodai su laideliais |
| 4. | 74 P.d. Kiuvetės inksto formos didelės: - neaštriomis briaunomis; - pagamintos iš nerūdijančio plieno ar lygiavertės medžiagos; - atsparios įvairioms dezinfekcinėms medžiagoms ir sterilizacijai; - didelė (talpa 1000ml ± 10 ml, ilgis - 280 ± 10 mm, gylis – 36 ± 2 mm | Kiuvetės inksto formos didelės: - neaštriomis briaunomis; - pagamintos iš nerūdijančio plieno; - atsparios įvairioms dezinfekcinėms medžiagoms ir sterilizacijai; - didelė (talpa 1000ml, ilgis - 275 mm, gylis – 36 mm |
| 5. | 99 P.d. Popierius audiometrui AC 40 ir impednsaudiometrui AT 228 H: - termo popierius audiometrui AC 40 ir impednsaudiometrui AT 228 H; - išmatavimai : plotis 112 mm, skersmuo 45 mm; | Popierius audiometrui AC 40 ir impednsaudiometrui AT 228 H: - termo popierius audiometrui AC 40 ir impednsaudiometrui AT 228 H; išmatavimai : plotis 110 mm, x 30 m; |
| 6. | 100 P.d. Popierius defibriliatoriaus Lifepack 12 spausdintuvui; - nesterilus; - terminis; - graduotas; - suvyniuotas į rulonėlį; - su grafiniu tinkleliu vidinėje pusėje; - išmatavimai 50 mm x 30 m | Popierius defibriliatoriaus Lifepack 12 spausdintuvui; - nesterilus; - terminis; - graduotas; - suvyniuotas į rulonėlį; - su grafiniu tinkleliu vidinėje pusėje; - išmatavimai 50 mm x 30 m |
| 7. | 101 P.d. Popierius elektrokardiografams MAC – 1200: - knygos forma; - ilgis 295±1 mm; - plotis 210±1 mm; - HELLIGE CONTRAST, trilinkas 150 puslapių pluoštas, kuriame tilptų 45 m ilgio grafikas; - užrašymo būdas terminis; - tinka elektrokardiografo aparatui MAC - 1200 | . Popierius elektrokardiografams MAC – 1200: - knygos forma; - ilgis 295±1 mm; - plotis 210±1 mm; - HELLIGE CONTRAST, trilinkas 150 puslapių pluoštas, kuriame telpa 45 m ilgio grafikas; - užrašymo būdas terminis; - tinka elektrokardiografo aparatui MAC – 1200 |
| 8. | 102 P.d. Popierius etileno oksido dujų sterilizatoriaus spausdintuvui: - ritinėliais, plotis 60 mm, skersmuo 55-58 mm; - tinka etileno oksido dujų „Steri – Vac™“ 5XL sterilizatoriui; | Popierius etileno oksido dujų sterilizatoriaus spausdintuvui: - ritinėliais, plotis 60 mm, skersmuo 55-58 mm; tinka etileno oksido dujų „Steri – Vac™“ 5XL sterilizatoriui; |
| 9. | 103 P.d. Popierius terminis EKG AT-1: - tinkantis Schiller elektrokardiografui „Cardiovit AT-4“ - sulankstytas Z forma; - su grafiniu tinkleliu; - išmatavimai (lapų ilgis, plotis, lapų skaičius) 90 mm x 90 mm x 266 lapai | Popierius terminis EKG AT-1: - tinkantis Schiller elektrokardiografui „Cardiovit AT-4“ - sulankstytas Z forma; - su grafiniu tinkleliu; išmatavimai (lapų ilgis, plotis, lapų skaičius) 90 mm x 90 mm x 200 lapai |
| 10. | 104 P.d. Popierius terminis ultragarso aparatams 110 x 20-21 m Sony UPP 110S; - standartinis ruloninis termopopierius, orginalioje pakuotėje, tinkantis skaitmeniniams ultragarso aparatų printeriams Sony UP – 8xx ir Sony UP-8xx; - baltas, be grafinio tinklelio; - rulono plotis 110 mm, ilgis 20-21 m; | Popierius terminis ultragarso aparatams 110 x 20-21 m Sony UPP 110S; - standartinis ruloninis termopopierius, orginalioje pakuotėje, tinkantis skaitmeniniams ultragarso aparatų printeriams Sony UP – 8xx ir Sony UP-8xx; - baltas, be grafinio tinklelio; rulono plotis 110 mm, ilgis 20 m; |

PASIŪLYMO KAINA

Turi būti užpildytas Microsoft Excell „Sąrašas ir suvestinė“ dokumentas (abi lentelės „Sąrašas“ (1 lentelė) bei „Suvestinė“ (2 lentelė)) ir pateiktas Exel formatu.

3 lentelė

PATEIKIAMŲ DOKUMENTŲ SĄRAŠAS

| Eil.Nr. | Pateiktų dokumentų pavadinimas |  |  |  | Dokumento puslapių skaičius |  |  | Failo, kuriame yra dokumentas, pavadinimas |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pasiūlymas |  |  |  | 4 |  |  | Pasiūlymas |  |  |
| 2. | Sąrašas ir suvestinė |  |  |  | 2 |  |  | Sąrašas ir suvestinė |  |  |
| 3. | Kvalifikacijos dokumentai |  |  |  | 5 |  |  | Kvalifikacijos dokumentai |  |  |
| 4. | Katalogas antelės |  |  |  | 2 |  |  | Pirkimo dalis Nr. 7 Antelė |  |  |
| 5. | EKG elektrodai suaugusiems |  |  |  | 2 |  |  | Pirkimo dalis Nr. 33 |  |  |
| 6. | Elektrodai naujagimiams |  |  |  | 2 |  |  | Pirkimo dalis Nr. 35 |  |  |
| 7. | Kiuvetės inksto formos |  |  |  | 2 |  |  | Pirkimo dalis Nr. 74 |  |  |
| 8. | Popierius aparatams |  |  |  | 8 |  |  | Pirkimo dalys Nr. 99-104 |  |  |
| Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose. Pasiūlymo konfidencialią informaciją sudaro (tiekėjai turi nurodyti, kokia pasiūlyme pateikta informacija yra konfidenciali): _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Direktorius |  |  |  |  |  |  | Vidmantas Jocius |  |  |