Specialiųjų pirkimo sąlygų 2 priedas

TECNINĖ SPECIFIKACIJA

MAGNETO TERAPIJOS APARATAS (1 vnt.)

BTL4920 Premium, BTL industries Ltd.

| Eil. Nr. | Techniniai reikalavimai | Reikalaujama reikšmė | Siūloma parametro reikšmė (pildo Tiekėjas) | Nuoroda į techninės dokumentacijos psl., kuriame yra nurodytą parametro reikšmę patvirtinanti informacija (pildo Tiekėjas) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kanalų skaičius | Ne mažiau 2 kanalai | 2 kanalai | BTL4000 Smart&Premium katalogo 23 psl |
| 2. | Prietaisas valdomas lietimui jautriu monitoriumi ir navigacine rankenėle | Būtina | Prietaisas valdomas lietimui jautriu monitoriumi ir navigacine rankenėle | BTL4000 Smart&Premium katalogo 22 psl. BTL4000 Smart&Premium naudojimo instrukcijos 27 psl. |
| 3. | Monitoriaus įstrižainė | Ne mažiau 17 cm | 17,78 cm, (7 coliai) | BTL4000 Smart&Premium katalogo 22 psl. |
| 4. | Privalo būti įrašyta terapinė enciklopedija su anatominiais pavyzdžiais ir gydymo aprašymais | Būtina | Įrašyta terapinė enciklopedija su anatominiais pavyzdžiais ir gydymo aprašymais | BTL4000 Smart&Premium katalogo 5 psl. |
| 5. | Gydymo programų klasifikacija pagal biologinį efektą | Būtina | Gydymo programų klasifikacija pagal biologinį efektą | BTL4000 Smart&Premium katalogo 5 psl. |
| 6. | Galimybė sudaryti dažniausiai naudojamas programas virtualių klavišų forma ekrane | Ne mažiau 8 programas | Galimybė sudaryti dažniausiai naudojamas programas virtualių klavišų forma ekrane -8 programos | BTL4000 Smart&Premium katalogo 4 psl. BTL4000 Smart&Premium naudojimo instrukcijos 27 psl. |
| 7. | Paciento duomenų bazė | Būtina | Paciento duomenų bazė | BTL4000 Smart&Premium katalogo 22 psl |
| 8. | Navigacija pagal paciento kūno dalis | Nemažiau 10 dalių kūno dalių | Navigacija pagal paciento kūno dalis -10 kūno dalių | BTL4000 Smart&Premium katalogo 5 ir 23 psl. |
| 9. | Fokusuoto magnetinio lauko technologija, nesukelianti pašalinio poveikio personalui | Būtina | Fokusuoto magnetinio lauko technologija, nesukelianti pašalinio poveikio personalui | BTL4000 Smart&Premium katalogo 24 psl. |
| 10. | Magnetinio lauko režimai: | Nuolatinis, pulsinis, pulsų serijos | Nuolatinis, pulsinis, pulsų serijos | BTL4000 Smart&Premium naudojimo instrukcijos 64 psl. |
| 11. | Magnetinio lauko formos | Stačiakampis, stačiakampis tęstinis, sinusoidinis, trikampis, eksponentinis ir nuolatinis | Stačiakampis, stačiakampis tęstinis, sinusoidinis, trikampis, eksponentinis ir nuolatinis | BTL4000 Smart&Premium naudojimo instrukcijos 64 psl. |
| 12. | Pulsų moduliacija | Pliūpsnis Sinusoidinė banga Trapecinė banga Simetrinė banga | Pliūpsnis Sinusoidinė banga Trapecinė banga Simetrinė banga | BTL4000 Smart&Premium naudojimo instrukcijos 64 psl. |
| 13. | Maksimali indukcija | Ne mažiau 120 mT | 128 mT | BTL4000 Smart&Premium naudojimo instrukcijos 64 psl. |
| 14. | Dažnio ribos | Ne mažiau 0-160 Hz | 0-166 Hz | BTL4000 Smart&Premium naudojimo instrukcijos 64 psl. |
| 15. | Automatinis prijungtų priedų atpažinimas | Būtina | Automatinis prijungtų priedų atpažinimas | BTL4000 Smart&Premium naudojimo instrukcijos 23 psl. |
| 16 | Maitinimas | 230V ± 10%; 50 Hz. | 230V ± 10%; 50 Hz. | BTL4000 Smart&Premium naudojimo instrukcijos 45 psl. |
| 17. | Komplektacija: |  |  |  |
| 17.1. | Dviejų diskų aplikatorius | 1 vnt. | Dviejų diskų aplikatorius | BTL4000 Smart&Premium katalogo 22 psl. |
| 17.2. | Solenoidas Ø 30 cm ± 3 cm | 1 vnt. | Solenoidas Ø 30 cm -1 vnt. | BTL4000 Smart&Premium katalogo 22 psl. |
| 17.3. | Terapinė kušetė su slankiu Ø 70 cm ± 3 cm solenoidu | 1 kompl. | Terapinė kušetė su slankiu Ø 70 cm solenoidu – 1 kompl. | BTL4000 Smart&Premium katalogo 23 psl. |
| 17.4. | Vežimėlis aparatui | 1 vnt. | Vežimėlis aparatui | BTL4000 Smart&Premium katalogo 23 psl |
| 18. | Galimybė įsigyti originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis | Tiekėjas turi užtikrinti galimybę įsigyti siūlomos prekės originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis (jų tiekimą rinkai) ne trumpiau kaip 5 metus (prašome nurodyti konkrečią trukmę) nuo prekės garantinio laikotarpio pabaigos, išskyrus atvejus, kai siūlomos prekės originalios (arba joms lygiavertės) atsarginės dalys dėl objektyvių priežasčių negali būti tiekiamos Lietuvos Respublikos rinkai (būtinas tiekėjo ir/arba gamintojo atitinkamas patvirtinimas). Pastaba: Reikalavimas taikomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 patvirtinto aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo II skyriaus 4.4.4.4 punktu. | Užtikrinsime galimybę įsigyti siūlomos prekės originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis (jų tiekimą rinkai) ne trumpiau kaip 5 metus nuo prekės garantinio laikotarpio pabaigos, išskyrus atvejus, kai siūlomos prekės originalios (arba joms lygiavertės) atsarginės dalys dėl objektyvių priežasčių negali būti tiekiamos Lietuvos Respublikos rinkai | Gamintojo patvirtinimas |
| 19. | Garantinio aptarnavimo laikotarpis | Ne mažiau 36 mėn. įrangai | 36 mėn |  |