Atviro konkurso

2 priedas

Perkamų prekių sąrašas

| Dalies Nr. | Pavadinimas | Mato vnt. | Orientacinis perkamas kiekis metams | Kaina eurais mato vnt. su PVM | SIŪLOMOS PREKĖS PILNAS APRAŠYMAS, ATITIKIMAS KONKURSO SĄLYGOMS, GAMINTOJAS, ŠALIS | Viso bendra dalies suma |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 36 dalis | Ligoninėje turimoms Stryker S6-S7, Zimmer,Aesculap osciliuojančiom ir reciprokinėm pjovimo sistemoms vienkartinės geležtės |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Vienkartinė geležtė osciliuojančiam pjūklui: Išmatavimai ( 100,00x19,00X1,27) mm. PASTABA: ilgis gali varijuoti 10 mm, o plotis gali varijuoti 1,0 mm ribose, storis turi atitikti dėl protezavimo instrumentų reikalavimų. Tinkanti: Stryker S6-S7; Tinkanti Zimmer; Tinkanti Aesculap | Vnt. | Iki 100 vnt | 25,20 | Vienkartinė geležtė osciliuojančiam pjūklui: Išmatavimai 100,00x19,05X1,27 mm. Tinkanti: Stryker S6-S7, Zimmer; Aesculap | 2520,00 |
| 2 | Vienkartinė geležtė osciliuojančiam pjūklui Išmatavimai ( 100,00x25,00X1,27) mm. PASTABA: ilgis gali varijuoti 10 mm, o plotis gali varijuoti 1,0 mm ribose, storis turi atitikti dėl protezavimo instrumentų reikalavimų. Tinkanti: Stryker S6-S7; Tinkanti Zimmer; Tinkanti Aesculap | Vnt. | Iki 50 vnt. | 25,20 | Vienkartinė geležtė osciliuojančiam pjūklui Išmatavimai 90,00x25,40X1,27 mm. Tinkanti: Stryker S6-S7; Zimmer; Aesculap | 1260,00 |
| 3 | Vienkartinė geležtė reciprokiniam pjūklui sterili, pritaikyta klubo ir kelio endoprotezavimui, fiksavimo modulis tinkamas ligoninėje esantiems jėgos sistemos pjūklų antgaliams (Zimmer) Išmatavimai ( 80,00x13,0X0,89) mm. Dantukai iš abiejų pusių. PASTABA: ilgis gali varijuoti 10 mm, o plotis gali varijuoti 1,0 mm ribose, storis turi atitikti dėl protezavimo instrumentų reikalavimų | Vnt. | Iki 50 vnt. | 25,20 | Vienkartinė geležtė reciprokiniam pjūklui sterili, pritaikyta klubo ir kelio endoprotezavimui, fiksavimo modulis tinkamas ligoninėje esantiems jėgos sistemos pjūklų antgaliams Zimmer Išmatavimai 73,6x13,0X0,89 mm. Dantukai iš abiejų pusių. | 1260,00 |
| 4 | Vienkartinė geležtė reciprokiniam pjūklui sterili, pritaikyta klubo ir kelio endoprotezavimui, fiksavimo modulis tinkamas ligoninėje esantiems jėgos sistemos pjūklų antgaliams (Zimmer) Išmatavimai ( 70,00x10,0X1,0) mm. Dantukai iš vienos pusės. PASTABA: ilgis gali varijuoti 10 mm, o plotis gali varijuoti 1,0 mm ribose, storis turi atitikti dėl protezavimo instrumentų reikalavimų | Vnt. | Iki 50 vnt | 25,20 | Vienkartinė geležtė reciprokiniam pjūklui sterili, pritaikyta klubo ir kelio endoprotezavimui, fiksavimo modulis tinkamas ligoninėje esantiems jėgos sistemos pjūklų antgaliams Zimmer. Išmatavimai 70,00x10,0X1,0mm. Dantukai iš vienos pusės. | 1260,00 |
| 5 | Vienkartinė geležtė osciliuojančiam pjūklui smulkiems ir vidutiniams kaulams sterili, fiksavimo modulis tinkamas ligoninėje esantiems jėgos sistemos pjūklų antgaliams (Stryker) Išmatavimai ( 30,00x7.0X0.6) mm. PASTABA: ilgis gali varijuoti 10 mm, o plotis gali būti siauresnis arba platesnis 0.5 mm ribose, storis turi atitikti. | Vnt. | Iki 50 vnt | 21,00 | Vienkartinė geležtė osciliuojančiam pjūklui smulkiems ir vidutiniams kaulams sterili, fiksavimo modulis tinkamas ligoninėje esantiems jėgos sistemos pjūklų antgaliams Stryker Išmatavimai 29.50x7.0X0.6 mm. | 1050,00 |
| 6 | Vienkartinė geležtė osciliuojančiam pjūklui smulkiems ir vidutiniams kaulams sterili, fiksavimo modulis tinkamas ligoninėje esantiems jėgos sistemos pjūklų antgaliams (Stryker) Išmatavimai ( 30,00x10.0X0.6) mm. PASTABA: ilgis gali varijuoti 10 mm, o plotis gali būti siauresnis 0.5 mm ribose, storis turi atitikti. | Vnt. | Iki 50 vnt | 21,00 | Vienkartinė geležtė osciliuojančiam pjūklui smulkiems ir vidutiniams kaulams sterili, fiksavimo modulis tinkamas ligoninėje esantiems jėgos sistemos pjūklų antgaliams Stryker.Išmatavimai 31,00x9.80X0.6mm. | 1050,00 |
|  | Viso 36 dalis |  |  |  |  | 8400,00 |
|  | Prekių kokybė turi atitikti Europos Sąjungos ar tarptautinius standartus |  |  |  |  |  |
|  | Visoms siūlomoms prekėms privaloma pateikti: - CE sertifikatai arba lygiaverčiai dokumentai. Pateikiamas skenuotas dokumentas elektroninėje formoje. |  |  |  |  |  |