{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":2,"sheets":["Pasiūlymas","Subtiekėjai"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":1,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Pasiūlymas","index":0,"n_rows":103,"n_cols":13,"rows_kept":103,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[9,0,9,1],[9,2,9,4],[10,0,10,1],[10,2,10,4],[11,0,11,1],[11,2,11,4],[12,0,12,1],[12,2,12,4],[13,0,13,1],[13,2,13,4],[14,0,14,1],[14,2,14,4],[15,0,15,1],[15,2,15,4],[16,0,16,1],[16,2,16,4],[17,0,17,1],[17,2,17,4],[28,1,28,7],[18,0,18,1],[18,2,18,4],[19,0,19,1],[19,2,19,4],[22,0,22,5]]}
["Perkančioji organizacija, kuriai teikiamas pasiūlymas:",null,"VŠĮ Kauno klinikinė ligoninė"]
[]
[null,"PASIŪLYMAS"]
[null,"Medicininės dujos"]
[]
["Data:","2018-01-03"]
["Nr.:","01"]
["Vieta:","Vilnius"]
[]
["Tiekėjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/",null,"UAB \"Elme Messer Lit\""]
["Įmonės kodas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių kodai/",null,111609726]
["PVM mokėtojo kodas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių kodai/",null,"LT116097219"]
["Banko pavadinimas, banko kodas, sąskaitos Nr.",null,"AB Swedbank, 73000, LT587300010070417811"]
["Tiekėjo adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/",null,"Ateities 10, LT-08303"]
["Telefono numeris",null,"8-5 2712194"]
["Fakso numeris",null,"8-5 2712249"]
["El. pašto adresas",null,"vilnius@elmemesser.lt"]
["Asmens, pasirašiusio pasiūlymą saugiu elektroniniu parašu, vardas, pavardė, pareigos "]
["Asmens, įgalioto pasirašyti sutartį, vardas, pavardė, pareigos",null,"Audrius Varnas, rinkodaros vadovas"]
[]
[]
[]
["1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:\n1) pirkimo skelbime, paskelbtame Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka;\n2) pirkimo sąlygose ir kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).\n"]
[]
["Siūlomas pirkimo objektas visiškai atitinka pirkimo sąlygose nustatytus reikalavimus ir jo kaina yra:"]
[]
[]
["Nr.","Pavadinimas","Kiekis","Mato vienetas","Kaina be PVM","Suma be PVM","Siūlomi produktai","Siūlomo produkto parametrai",null,null,"","",""]
["1.","Medicinoje naudojamų dujų ir dujų mišinių tiekimas"]
["1.1.","Medicininis deguonis, suskystintas",300000,"Kg",0.65,{"$f":"C30*E30","v":195000},"Medicininis deguonis  Elme Messer Gaas 100% medicininės dujos, suskystintos","","",""]
["1.1.1.","Deguonies ne mažiau 99,5%",null,null,null,null,null,"Deguonies ne mažiau 99,5%"]
["1.2.","Medicininis deguonis, dujinis\n",150,"Vnt.",32,{"$f":"C32*E32","v":4800},"Deguonis  Elme Messer Gaas 100% suslėgtosios medicininės dujos","","",""]
["1.2.1.","Deguonies ne mažiau 99,5 %",null,null,null,null,null,"Deguonies ne mažiau 99,5%",null,""]
["1.2.2.","Baliono sriegis DIN 9 (G 3/4)\n",null,null,null,null,null,"Baliono sriegis DIN 9 (G 3/4)",null,null,null,""]
["1.2.3.","Baliono talpa 50 litrų",null,null,null,null,null,"50 l",null,null,null,""]
["1.2.4.","Baliono slėgis 200 bar",null,null,null,null,null,"200 bar",null,"","",""]
["1.2.5.","Dujų kiekis balione ≥ 10,7 m³",null,null,null,null,null,"≥ 10,7 m³",null,"","",""]
["1.3.","Medicininis deguonis, dujinis",150,"vnt.",25,{"$f":"C38*E38*1.05","v":3937.5},"Deguonis  Elme Messer Gaas 100% suslėgtosios medicininės dujos","","","","",""]
["1.3.1.","Deguonies ne mažiau 99,5 %",null,null,null,null,null,"Deguonies ne mažiau 99,5%"]
["1.3.2.","Baliono sriegis DIN 9 (G 3/4)",null,null,null,null,null,"Baliono sriegis DIN 9 (G 3/4)"]
["1.3.3.","Baliono talpa 2 litrai",null,null,null,null,null,"2 l",null,""]
["1.3.4.","Baliono slėgis 200 bar",null,null,null,null,null,"200 bar"]
["1.3.5.","Dujų kiekis balione ≤0,4 m³",null,null,null,null,null,"≥ 0,4 m³",null,null,null,""]
["1.3.6.","Baliono pajungimo ventilis DIN 9",null,null,null,null,null,"DIN 9",null,"",null,""]
["1.4.","Medicininis diazoto oksidas (azoto suboksidas)",10,"Vnt.",65,{"$f":"C45*E45","v":650},"Diazoto oksidas  Elme Messer Gaas 100% medicininės dujos, suskystintos","","","",null,""]
["1.4.1.","Ypatingo švarumo oftalmologijos operacijoms",null,null,null,null,null,"taip"]
["1.4.2.","Grynumas 98%",null,null,null,null,null,"> 98 %",null,"","",""]
["1.4.3.","Vandens garų koncentracija < 60 ppm",null,null,null,null,null,"< 60 ppm",null,"","",""]
["1.4.4.","Anglies dioksido koncentracija  < 300 ppm",null,null,null,null,null,"< 300 ppm",null,"","",""]
["1.4.5.","Anglies monoksido koncentracija < 5 ppm",null,null,null,null,null,"< 5 ppm"]
["1.4.6.","Amoniako koncentracija < 25 ppm",null,null,null,null,null,"< 25 ppm"]
["1.4.7.","Azoto monoksido ir dioksido koncentracija < 1 ppm ",null,null,null,null,null,"< 1 ppm"]
["1.4.8.","Besiūlis plieninis balionas 10 litrų",null,null,null,null,null,"10 l"]
["1.4.9.","Produkto etiketėje turi būti nurodytas rinkodaros teisės turėtojas,  prekės ženklas, produkto pavadinimas ir grynumas, partijos numeris ir pagaminimo data",null,null,null,null,null,"taip"]
["1.4.10.","Pripildyto baliono ventilius turi būti apsaugotas nuo išorinio užteršimo",null,null,null,null,null,"taip"]
["1.4.11.","Baliono sriegis DIN 11 (G 3/8)",null,null,null,null,null,"DIN 11 (G 3/8)"]
["1.4.12.","Dujų kiekis balione ne mažiau 7 kg",null,null,null,null,null,"≥ 7 kg"]
["1.4.13.","Baliono pajungimo ventilis DIN 11",null,null,null,null,null,"DIN 11"]
["1.5.","Azoto monoksido ir azoto dujų mišinys (NO in N2). Ligoniams su lydinčia plautine hipertenzija",3,"Vnt.",450,{"$f":"C59*E59","v":1350},"Respi Messer 900","","",""]
["1.5.1.","900 ppm  koncentracijos",null,null,null,null,null,"taip"]
["1.5.2.","Sumaišymo tikslumas ± 2 %\n",null,null,null,null,null,"taip"]
["1.5.3.","Analizės tikslumas ± 5 %\n",null,null,null,null,null,"taip"]
["1.5.4.","Baliono sriegis DIN 14 (M19x1,5LH)\n",null,null,null,null,null,"DIN 14 (M19x1,5LH)"]
["1.5.5.","Baliono talpa 10 litrų\n",null,null,null,null,null,"10 l"]
["1.5.6.","Dujų kiekis balione ne mažiau 1,5 m³",null,null,null,null,null,"≥ 1,5 m³"]
["1.6.","Anglies dioksidas (angliarūgštė)",120,"Vnt.",15,{"$f":"C66*E66","v":1800},"Gourmet C","","",""]
["1.6.1.","Grynumas 99,9%\n",null,null,null,null,null,"> 99,9 %"]
["1.6.2.","Vandens garų koncentracija < 20 ppm",null,null,null,null,null,"< 20 ppm"]
["1.6.3.","Anglies monoksido < 5 ppm",null,null,null,null,null,"< 5 ppm"]
["1.6.4.","Sieros dioksido < 4 ppm",null,null,null,null,null,"< 4 ppm"]
["1.6.5.","Amoniako < 2,5 ppm",null,null,null,null,null,"< 2,5 ppm"]
["1.6.6.","Azoto monoksido ir dioksido < 2 ppm",null,null,null,null,null,"< 2 ppm"]
["1.6.7.","Baliono sriegis DIN 6 (W21,8x1/14“)\n\n",null,null,null,null,null,"DIN 6 (W21,8x1/14“)"]
["1.6.8.","Baliono talpa 13,4 litrų\n",null,null,null,null,null,"13,4 l"]
["1.6.9.","Dujų kiekis balione ne mažiau 10 kg",null,null,null,null,null,"≥ 10 kg"]
["1.7.","Anglies dioksidas (angliarūgštė)",320,"Vnt.",16,{"$f":"C76*E76","v":5120},"Gourmet C","","",""]
["1.7.1.","Grynumas 99,9%",null,null,null,null,null,"> 99,9 %"]
["1.7.2.","Vandens garų koncentracija < 20 ppm",null,null,null,null,null,"< 20 ppm"]
["1.7.3.","Anglies monoksido < 5 ppm",null,null,null,null,null,"< 5 ppm"]
["1.7.4.","Sieros dioksido < 4 ppm",null,null,null,null,null,"< 4 ppm"]
["1.7.5.","Amoniako < 2,5 ppm",null,null,null,null,null,"< 2,5 ppm"]
["1.7.6.","Azoto monoksido ir dioksido < 2 ppm",null,null,null,null,null,"< 2 ppm"]
["1.7.7.","Baliono sriegis DIN 9 (G 3/4)",null,null,null,null,null,"DIN 9 (G 3/4)"]
["1.7.8.","Baliono talpa 40 litrų",null,null,null,null,null,"40 l"]
["1.7.9.","Dujų kiekis balione ne mažiau 30 kg",null,null,null,null,null,"≥ 30 kg"]
["1.8.","Anglies dioksidas sifoninis (angliarūgštė)",45,"Vnt.",16,{"$f":"C86*E86","v":720},"Anglies dioksidas sifoninis","","",""]
["1.8.1.","Grynumas 99,9% + 0,05%",null,null,null,null,null,"> 99,95 %"]
["1.8.2.","Anglies monoksido < 0,4 ppm",null,null,null,null,null,"< 0,4 ppm"]
["1.8.3.","Sieros dioksido < 0,1 ppm",null,null,null,null,null,"< 0,1 ppm"]
["1.8.4.","Baliono sriegis DIN 6 (W21,8x1/14“)",null,null,null,null,null,"DIN 6 (W21,8x1/14“)"]
["1.8.5.","Baliono talpa 13,4 litro\n",null,null,null,null,null,"13,4 l"]
["1.8.6.","Dujų kiekis balione ne mažiau 10 kg",null,null,null,null,null,"≥ 10 kg"]
["1.9.","Acetilenas (techninis)",10,"Vnt.",30,{"$f":"C93*E93","v":300},"Acetilenas","","",""]
["1.9.1.","Acetileno dujų grynumas > 99,5",null,null,null,null,null,"> 99,5 %"]
["1.9.2.","Baliono sriegis G ¾ vidinis\n",null,null,null,null,null,"G ¾ vidinis"]
["1.9.3.","Baliono talpa 20 litrų\n",null,null,null,null,null,"≥ 20 l"]
["1.9.4.","Dujų kiekis balione ne mažiau 3,5 kg. ",null,null,null,null,null,"≥ 3,5 kg"]
[null,"","","","Suma be PVM",{"$f":"F30+F32+F38+F45+F59+F66+F76+F86+F93","v":213677.5},"","","","","",""]
[null,"","","","PVM suma*",{"$f":"F100-F98","v":12170.274999999994},"","","","","",""]
[null,"","","","Suma su PVM",{"$f":"(F30+F32+F38+F45)*1.05+(F59+F66+F76+F86+F93)*1.21","v":225847.77499999999},"","","","","",""]
["*Medicininėms dujoms taikomas 5 % PVM tarifas, kitoms dujoms 21 % PVM tarifas."]
["Pasiūlymo lentelėje nurodomi atskiri pasiūlymo sudedamųjų dalių (prekių) įkainiai bei sumos (eil. 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9)"]
["yra konfidenciali informacija ir negali būti viešinama trečiosioms šalims."]

{"sheet":"Subtiekėjai","index":1,"n_rows":100,"n_cols":9,"rows_kept":100,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[4,0,4,1],[4,2,4,4],[4,5,4,7],[4,8,4,9],[1,0,1,9],[3,0,3,1],[3,2,3,4],[3,5,3,7],[3,8,3,9],[5,0,5,1],[5,2,5,4],[5,5,5,7],[5,8,5,9],[6,0,6,1],[6,2,6,4],[6,5,6,7],[6,8,6,9],[17,1,17,6],[17,7,17,9],[7,0,7,1],[7,2,7,4],[7,5,7,7],[7,8,7,9],[8,0,8,1],[8,2,8,4],[8,5,8,7],[8,8,8,9],[10,0,10,9],[12,0,12,9],[14,0,14,9],[16,1,16,6],[16,7,16,9],[18,1,18,6],[18,7,18,9],[19,1,19,6],[19,7,19,9],[20,1,20,6],[20,7,20,9],[99,1,99,7],[38,0,38,9],[21,1,21,6],[21,7,21,9],[24,0,24,3],[24,4,24,9],[25,0,25,9],[26,0,26,9],[28,0,28,9],[32,0,32,3],[32,4,32,9],[35,0,35,3],[35,4,35,9]]}
[]
["Sutarties vykdymui numatome pasitelkti šiuos subtiekėjus / subteikėjus / subrangovus (įrašyti visus subtiekėjus / subteikėjus / subrangovus nepriklausomai nuo tiekiamų prekių/ teikiamų paslaugų/ atliekamų darbų vertės):"]
[]
["Subtiekėjo / subteikėjo / subrangovo (-ų) pavadinimas (-ai)",null,"Adresas",null,null,"Trumpas aprašymas",null,null,"Procentas nuo pasiūlymo kainos be PVM"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
["Jeigu pirkimo dokumentų 18 punkte numatytas subtiekimo / subteikimo / subrangos apribojimas:\nMes patvirtiname, kad subtiekėjams / subteikėjams / subrangovams (tiekėjams, kuriuos pasamdysime dalies sutartyje numatytų prekių tiekimui /paslaugų teikimui / darbų atlikimui) perduodamų tiekti prekių / teikti paslaugų/ atlikti darbų dalis neviršys       proc. pasiūlymo kainos be PVM."]
[]
["Mes patvirtiname, kad esame / nesame (nereikalingą išbraukti) laikomi asocijuotais (susijusiais) su Perkančiąja organizacija pagal Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktų (Lietuvos Respublikos pelno mokesčio, Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio ir Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymų) nuostatas. "]
[]
["Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:"]
[]
["Eil.Nr.","\"Pateiktų skaitmeninių dokumentų (ar jų kopijų) pavadinimas\n(pasiūlymą sudarančių konfidencialių dokumentų pavadinimai pažymėti prierašu KONFIDENCIALU)\"",null,null,null,null,null,"Prisegtos bylos (failo) pavadinimas "]
[1,"Įgaliojimas",null,null,null,null,null,"Įgaliojimas"]
[2,"EBVPD priedas",null,null,null,null,null,"espd-response"]
[]
[]
[]
[]
[]
["Pasiūlymo galiojimo užtikrinimui pateikiame :"]
[]
["(Nurodyti užtikrinimo būdą, dydį, dokumentus)"]
[]
["\nPasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.\n\nPasiūlymo neatskiriama dalis yra (rašoma, jeigu buvo reikalauta prie pasiūlymo pridėti atitinkamą dokumentą)"]
[]
[]
[]
["Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas",null,null,null,"Rinkodaros vadovas"]
[]
[]
["Pasirašančio asmens vardas ir pavardė",null,null,null,"Audrius Varnas"]
[]
[]
["**kadangi visas pasiūlymas pasirašomas saugiu elektroniniu parašu, šio dokumento atskirai pasirašyti neprivaloma."]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
["1084"]