## Reagentai
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
REAGENTAI MOLEKULINIAMS TYRIMAMS (10117)
Bendrieji reikalavimai
1. Prekių kokybė, žymėjimas, informacija vartotojui turi atitikti ES Tarybos Direktyvos 98/79/EC reikalavimus ir turėti atitikties dokumentų pagal Europos direktyvų nuostatas medicinos priemonėms, CE sertifikatus arba lygiaverčius dokumentus.
2. Tiekėjas turi pateikti informaciją įrodančią parduodamos prekės atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus arba siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymus (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) pdf formatu anglų arba lietuvių kalba. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai markiruoti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka. Kiti dokumentai, nenurodyti šiame punkte, nebus laikomi pakankama ir patikima informacija vertinimui atlikti. Perkančioji organizacija turi teisę reikalauti pateikti katalogų ir techninių aprašų originalus.
3. Visoms nurodytoms perkamoms pozicijoms ir/ar konkretiems pavadinimams, standartams taikoma ,,arba lygiavertis". Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę, privalo savo pasiūlyme patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.
4. Diagnostikos reagentai turi būti skirti in vitro diagnostiniam naudojimui.
5. Prekėms nustatomas Tiekėjo pasiūlytas arba Prekių gamintojo taikomas Garantinis terminas, tačiau bet kokiu atveju ne trumpesnis kaip 10 (dešimt) mėnesių, išskyrus atvejus, kai gamintojas nustato trumpesnį prekių galiojimo terminą. Garantinis terminas skaičiuojamas nuo Prekių perdavimo–priėmimo akto ar Sąskaitos (kai Prekių perdavimo–priėmimo aktas nėra pasirašomas) pasirašymo dienos.
6. Vienos IHC reakcijos pilnas atlikimo laikas neturi viršyti keturių valandų.
7. Perkančioji organizacija, siekdama patikrinti konkretaus tiekėjo siūlomų prekių atitikimą techniniams specifikacijos reikalavimams, gali prašyti tiekėjo per 7 kalendorines dienas pateikti prekių pavyzdžius. Prekių pavyzdžius, kartu su visais baziniais reagentais (suderintais su reakcijų atlikimo sistema Ventana BenchMark ULTRA arba Dako OMINIS, arba lygiaverte), būtinais tyrimo testavimui atlikti, tiekėjas pateikia neatlygintinai, savo sąskaita. Nepateikus prekių pavyzdžių kartu su baziniais reagentais nustatytais terminais, pasiūlymas bus atmetamas.
8. Siūlomos prekės turi būti originalios, suderintos su imunohistochemijos (IHC) reakcijų atlikimo sistemomis Ventana BenchMark ULTRA (1 ir 8 pirkimo dalims) arba Dako OMNIS (6 ir 7 pirkimo dalims), o koncentruoti antikūnai (2, 3, 4, 5 pirkimo dalys) gali būti naudojami su abejomis nurodytomis sistemomis (Ventana BenchMark ULTRA ir/arba Dako OMNIS) arba lygiavertėmis suteikiamomis panaudos būdu. Tiekėjai gali siūlyti reagentus, skirtus naudoti su perkančiosios organizacijos naudojama įranga Ventana BenchMark ULTRA ir/arba Dako OMNIS, o tais atvejais, kai siūlomi reagentai yra skirti kitai (lygiavertei) įrangai, tiekėjas privalo pateikti lygiavertiškumą pagrindžiančią informaciją ir dokumentus, įrodančius, kad siūloma įranga atitinka kitose šio pirkimo dokumento dalyse/lapuose nustatytus minimalius lygiavertiškumo reikalavimus įrangai, siekiant užtikrinti funkcinių savybių ir tyrimų kokybės lygiavertiškumą pagal VPĮ ir VPT praktiką.
9. Prekių, kurių kaina iki 3 Eur, vieneto įkainis pateikiamame pasiūlyme turi būti pateikiamas suapvalintas pagal aritmetikos taisykles iki dešimt tūkstantųjų (keturi skaičiai po kablelio) skaičiaus dalių. Prekių, kurių kaina virš 3 Eur, vieneto įkainis pateikiamame pasiūlyme turi būti pateikiamas suapvalintas pagal aritmetikos taisykles iki šimtųjų (du skaičiai po kablelio) skaičiaus dalių. Kiekvienos pozicijos suma ir pirkimo dalies suma turi būti išreikšta cento tikslumu (du skaičiai po kablelio).
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 17
Pirkimo dalies Nr. | Pavadinimas | Techniniai reikalavimai/paskirtis | Mato vienetas | Pageidau-jama pakuotė | Perkamas maksimalus kiekis | 1 mato vnt. įkainis Eur be PVM | PVM (xx %) | 1 mato vnt. įkainis Eur su PVM | Siūloma pakuotė, mato vienetais | Siūlomas pakuočių skaičius nurodytam maksimaliam perkamam kiekiui | Siūlomos pakuotės kaina Eur be PVM | Siūlomos pakuotės kaina Eur su PVM | Perkamo maksimalaus kiekio suma Eur be PVM | Perkamo maksimalaus kiekio suma Eur su PVM | Siūlomos prekės pavadinimas, kodas, gamintojas, katalogo Nr. ar nuoroda į gamintojo internetinį tinklalapį, kuriame galima patikrinti siūlomos prekės atitikimą nustatytiems reikalavimams
3 | Mo a Hu CD8 C8/144B. Reikalavimai lygiavertei įrangai suteikiamai panaudos būdu nurodyti dalyse ,,Reikalavimai įrangai 1", ,,Reikalavimai įrangai 2". | Koncentruotas antikūno tirpalas | ml | 1 | 1 | 625 | 21 | 756.25 | ml | 1 | 625 | 756.25 | 625 | 756.25 | Mo a Hu CD8 C8/144B, M710301-2, Agilent, www.agilent.com
4 | Mo a Hu CD34 Class II. Reikalavimai lygiavertei įrangai suteikiamai panaudos būdu nurodyti dalyse ,,Reikalavimai įrangai 1", ,,Reikalavimai įrangai 2". | Koncentruotas antikūno tirpalas | ml | 1 | 1 | 350 | 21 | 423.5 | ml | 1 | 350 | 423.5 | 350 | 423.5 | Mo a Hu CD34 Class II, M71650-2, Agilent, www.agilent.com
6 | Anti CD20 antibody (L26). Reikalavimai lygiavertei įrangai suteikiamai panaudos būdu nurodyti dalyje ,,Reikalavimai įrangai 2". | Paruoštas naudojimui antikūno tirpalas. Iš vieno rinkinio turi būti galimybė atlikti ne mažiau nei 60 testų. | rinkinys | 1 | 1 | 220 | 21 | 266.2 | rinkinys | 1 | 220 | 266.2 | 220 | 266.2 | Anti CD20 antibody (L26), GA60461-2, Agilent, agilent.com
7 | Anti CD68 antibody (KP1). Reikalavimai lygiavertei įrangai suteikiamai panaudos būdu nurodyti dalyje ,,Reikalavimai įrangai 2". | Paruoštas naudojimui antikūno tirpalas. Iš vieno rinkinio turi būti galimybė atlikti ne mažiau nei 60 testų. | rinkinys | 1 | 4 | 220 | 21 | 266.2 | rinkinys | 4 | 220 | 266.2 | 880 | 1064.8 | Anti CD68 antibody (KP1), GA60961-2, Agilent, www.agilent.com