 PRIEMONIŲ MINIMALIAI INVAZYVINEI CHIRURGIJAI, UROLOGIJAI IR GINEKOLOGIJAI TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

	Pirkimo objekto dalies numeris
	Pavadinimas
	Specialūs reikalavimai
	Gamintojas
	Mato vnt.
	Orientacinis kiekis 12 mėn.
	Vieneto kaina be PVM, Eur
	Vieneto kaina su PVM, Eur
	Perkamo kiekio suma su PVM, Eur

(6×8)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	 
	

	11.
	Ultragarsinės-bipolinės koaguliacijos instrumentas

	
	Ultragarsinės-bipolinės koaguliacijos instrumentas
	Laparoskopinis instrumentas ultragarsinei ir bipolinei koaguliacijai, suderintas su Thunderbeat generatoriumi,  sterilus, 5,0±1,0 mm diametro, 35,0±3,0 cm ilgio, rankena pistoleto tipo su atskirais mygtukais ultragarsinei ir bipolinei koaguliacijai
	Olympus
	vnt.
	50
	397,03
	416,88
	20844,00

	11 pirkimo objekto dalis viso:
	20844,00

	16.
	Priedai laparoskopijos sistemai
Pastaba: prekių kiekis pateikiamas pakuotės vnt. (pakuotėje  ≥  10 prekės vnt.)

	16.1.
	Plovimo žarnelės
	Plovimo žarnelės, sterilios, vienkartinės, skirtos 2 skysčio maišams vienu metu, suderintos su pompa Eco-Pump
	Olympus
	Pak. 
	8
	290,17
	304,68
	2437,44

	16.2.
	Vožtuvai
	Vožtuvai, skirti 5,5 mm Olimpus troakarams
	Olympus
	Pak.
	5
	15,33
	16,10
	80,50

	16.3.
	Vožtuvai
	Vožtuvai, skirti 11 mm Olimpus troakarams
	Olympus
	Pak.
	5
	72,68
	76,31
	381,55

	16.4.
	Kepurėlės
	Kepurėlės, skirtos  5,5 mm Olimpus troakarams
	Olympus
	Pak.
	5
	17,19
	18,05
	90,25

	16.5.
	Kepurėlės
	Kepurėlės, skirtos  11 mm Olimpus troakarams
	Olympus
	Pak.
	5
	17,19
	18,05
	90,25

	16  pirkimo objekto dalis viso:
	3079,99


	21.
	Priemonės hysteroskopijai (turi būti suderinta su turimu elektrochirurginiu  Olympus įrenginiu)

	21.1.

	Bipolinis rezekcijos elektrodas kilpa
	Rezekcijos elektrodas, kilpa,24Fr. vienkartinė, sterili, supakuota po vieną, bipolinė, darbui su 12o teleskopu, skirta koaguliavimui ir pjovimui, suderinta su rezektoskopu OESPro, aukšto dažnio.
	Olympus Winter& IBE GMBH.
	Pak.

(12

vnt.)
	4
	885,72
	930,01
	3720.04

	                                                                                                                                                               21 pirkimo objekto dalis viso:
	3720.04


*Perkančioji organizacija, vertindama tiekėjų pasiūlymus, pasilieka teisę pareikalauti pateikti prekių pavyzdžius, siekiant įsitikinti prekių atitikimu techninės specifikacjos reikalavimams.

