TECHNINĖ SPECIFIKACIJA MEDICINOS PAGALBOS PRIEMONĖMS ĮSIGYTI

| Pirkimo dalies Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- | --- |
| 4. | Vienkartinės irigacinės sistemos | - vienkartinės (pažymėta simboliu); - sterilios (simbolis ant pakuotės); - pritaikyta burnos chirurgijai; - suderinama darbui su BienAir Chiropro 980 aparatu (pateikti tai patvirtinančius dokumentus); - su numatyta pakuotės atidarymo vieta; - ant pakuotės pažymėtas produkto galiojimo laikas; - individualiai supakuota. Orientacinis poreikis: 20 pak. | Vienkartinės irigacinės sistemos Kodas: 1500984-010; Gamintojas: „Bien-Air Dental SA“; Failas: 5-Technine dokumentacija.pdf, Psl.: 1, 2, 3. - vienkartinės (pažymėta simboliu); - sterilios (simbolis ant pakuotės); - pritaikyta burnos chirurgijai; - suderinama darbui su BienAir Chiropro 980 aparatu; - su numatyta pakuotės atidarymo vieta; - ant pakuotės pažymėtas produkto galiojimo laikas; - individualiai supakuota (pakuotėje 10 vnt.). |

Priemonės (prietaisai) turi atitikti tarptautinių kokybės standartų reikalavimus, turi būti žymimos CE ženklu pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių.

Viešojo pirkimo komisijai pareikalavus, turi būti pateikti siūlomų prekių pavyzdžiai.

___________________