PASIŪLYMAS 
 PRIEMONIŲ, SKIRTŲ AUTOKLAVO „SIRONA“ PRIEŽIŪRAI, IR STERILIZACIJOS DOKUMENTŲ PIRKIMAS
VšĮ Karoliniškių poliklinikai

(Adresatas)

1. INFORMACIJA APIE TIEKĖJĄ

	Tiekėjo arba ūkio subjektų grupės narių pavadinimas (-ai)
	UAB „BaltMed“



	Tiekėjo arba ūkio subjektų grupės narių juridinio asmens kodas (-ai) (tuo atveju, jei pasiūlymą teikia fizinis asmuo - verslo pažymėjimo Nr. ar pan.), adresas (-ai)
	302582602

	Ūkio subjektų grupės narys, atstovaujantis grupei (pildoma, jei pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė)
	


2. INFORMACIJA APIE SUBTIEKĖJUS
(pildoma, jei tiekėjas pasitelkia subtiekėjus)

	Eil. Nr.
	Pirkimo sutarties dalies, perduodamos vykdyti subtiekėjui, aprašymas
	Subtiekėjo pavadinimas 

	1.
	
	

	2.
	
	


3. PASIŪLYMO KAINA 
3.1. Pasiūlymo kaina nurodoma užpildant pateiktą lentelę:

	Eil. Nr.
	Pirkimo objektas
	Mato vienetas
	Numatomas kiekis 12 mėn.
	Vieneto įkainis, EUR be PVM*
	Viso kiekio kaina, Eur be PVM

(3x4)
	Viso kiekio kaina, EUR su PVM**

(5+PVM)

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	 1 PIRKIMO DALIS – Priemonės, skirtos autoklavo „sirona“ priežiūrai

	1.
	Vandens nuotekų žalvarinis filtras
	Vnt.
	60
	5,81
	348,60
	421,81

	2.
	Valomosios tabletės
	Vnt.
	200
	0,338
	67,60
	81,80

	3.
	Tepalas autoklavui
	ml
	20000
	0,285
	5.700,00
	6.897,00

	PASIŪLYMO KAINA:
	6.116,20
	7.400,61


* 4 stulpelyje „Vieneto įkainis, EUR be PVM“ pateikiamas įkainis (kaina), nurodant 2 skaičius po kablelio.

** Jeigu PVM nemokamas, nurodomos priežastys, dėl kurių PVM nemokamas: ____________________________________________________________________________ .

6 stulpelyje „Viso kiekio kaina, EUR su PVM“ pateikiama kaina, nurodant 2 skaičius po kablelio.

Pasiūlymo kaina dėl 1 pirkimo dalies žodžiais: Septyni tūkstančiai keturi šimtai eurų, 61 ct.
______________________________________________________________________

Siūlomos prekės atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus ir jų savybės tokios:
	Eil. Nr.
	Prekės pavadinimas
	Techniniai reikalavimai prekėms


	Siūlomų prekių atitikimas techniniams reikalavimams
	Siūlomų prekių gamintojas
	Siūlomų prekių komercinis pavadinimas
	Siūlomų prekių pakuotė

	                               1. Priemonės skirtos autoklavo „Sirona“ priežiūrai

	1.1 


	Vandens nuotekų žalvarinis filtras
	Vandens nuotekų žalvarinis filtras, tinkantis „Sirona“ DAC UNIVERSAL II tipo B autoklavui.
	Vandens nuotekų žalvarinis filtras, tinkantis „Sirona“ DAC UNIVERSAL II tipo B autoklavui.
	Dentsply Sirona
	Vandens nuotekų žalvarinis filtras
	6 vnt.

	1.2 


	Valomosios  tabletes „Nitraclean“ 
	Valomosios  tabletes „Nitraclean“ arba lygiaverčios tabletes tinkančios „Sirona“ DAC UNIVERSAL II tipo B autoklavui.
	Valomosios  tabletės „Nitraclean“ tinkančios „Sirona“ DAC UNIVERSAL II tipo B autoklavui.
	Dentsply Sirona
	Valomosios  tabletės „Nitraclean“
	50 vnt.

	1.3


	Tepalas autoklavui
	Universali priežiūros alyva flakonuose, skirta ruošiniams ir turbinoms NITRAM OIL #2.  200 ml ( +/- 2 ml) flakonas. Turi tikti „Sirona“ DAC UNIVERSAL II tipo B autoklavui.
	Universali priežiūros alyva flakonuose, skirta ruošiniams ir turbinoms NITRAM OIL #2.  200 ml ( +/- 2 ml) flakonas. Tinka „Sirona“ DAC UNIVERSAL II tipo B autoklavui
	Dentsply Sirona
	Universali priežiūros alyva NITRAM OIL #2
	200 ml


4. SU PASIŪLYMU PATEIKIAMI DOKUMENTAI

	Eil. Nr.
	Dokumento pavadinimas


	Lapų skaičius

	   1.
	Techninė specifikacija
	1

	   2.
	UAB BaltMed įgaliojimas
	1


5. KONFIDENCIALI INFORMACIJA

	Eil. Nr.
	Pateikto dokumento pavadinimas

(nurodomi visi dokumentai pagal Sąlygų 5.7 punkto nuostatas)

	   1.
	

	...
	


Pasirašydamas šį pasiūlymą, tvirtintu, kad:

1) pasiūlymas galioja Sąlygų 5.9 punkte nurodytą terminą;

2) sutinku su visomis pirkimo dokumentuose nustatytomis sąlygomis;

3) pasiūlyme pateikti duomenys yra tikri.

