                                                             [image: image1.jpg]TZMO

Lietuva
member of TZMO GROUP

UAB Il





Įmonės pavadinimas: UAB TZMO Lietuva Įmonės kodas: 302704593 Įmonės PVM kodas: LT100006651311 Adresas: Savanorių pr. 276-201, LT-50200 Kaunas, Lietuva El. paštas: info@tzmo.lt
Atsiskaitomoji sąskaita: Nr. LT74 7044 0600 0774 0142 AB SEB bankas Banko kodas: 70440

Įregistruota 2011-12-29 LR Juridinių asmenų registre

Registro tvarkytoja – VĮ Registrų centro Kauno filialas

Viešoji įstaiga Jurbarko ligoninė 
KOMERCINIS PASIŪLYMAS

 DĖL PIRKIMO „VIENKARTINIAI RINKINIAI“

2025-09-15
Kaunas
	Tiekėjo pavadinimas 
	UAB TZMO Lietuva

	Tiekėjo adresas
	Savanorių pr. 276 – 201, LT-50200 Kaunas

	Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė
	Ramūnas Jasulaitis

	Telefono numeris
	+37065755453

	Fakso numeris
	+37037705778

	El. pašto adresas
	ramunas.jasulaitis@tzmo-global.com


             1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis Pirkimo sąlygomis.

2. Pateikdami el. paštu pasiūlymą patvirtiname, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.

Mes siūlome šiuos prekių įkainius: 
	Eil. 
Nr.
	Prekės pavadinimas
	Kiekis
	Matovnt.
	Vieneto kaina EUR (be PVM)
	Suma be PVM EUR


	Suma su PVM EUR



	1
	2
	3
	4
	5
	7
	8

	1.
	Apklotų rinkinys universalus su padidinto sugėrimo zona.

1. Vienkartinis; 2. Supakuotas viename steriliame gamykliniame įpakavime su sterilumo kontrolės sistema; 3. Lipnios apkloto dalys gerai limpa prie odos, o sulipusios tarpusavy lengvai atsiskiria, nepažeidžiant apkloto; 4. Atitinka Medicinos Prietaisų Direktyvos 93/42/EEB ir standarto EN-13795 reikalavimus; Rinkinio sudėtis: 5.1 Neaustinės medžiagos servetėlės 40gr, 4-sluoksnių 10x20 cm  ± 2 cm  – 2 vnt.; 5.2 Paciento apklotas 240x150 cm ± 5 cm su papildomu sugeriamuoju sluoksniu 37,5x70 cm ± 2 cm  plačiajame apkloto krašte. Lipniu kraštu. Pagamintas iš ne plonesnės nei 56 g/m2 dviejų sluoksnių medžiagos: viršutinis – pagamintas iš polipropileno neaustinės medžiagos, gerai sugeria skysčius (sugeriamumas ne mažesnis nei 570%), apatinis - visiškai nepralaidus skysčiams, pagamintas iš polietileno plėvelės – 1 vnt.; 5.3 Paciento apklotas 200x170 cm ± 5 cm su papildomu sugeriamuoju sluoksniu 37,5x70 cm ± 2 cm  siaurajame apkloto krašte. Lipniu kraštu. Pagamintas iš ne plonesnės nei 56 g/m2 dviejų sluoksnių medžiagos: viršutinis – pagamintas iš polipropileno neaustinės medžiagos, gerai sugeria skysčius (sugeriamumas ne mažesnis nei 570%), apatinis - visiškai nepralaidus skysčiams, pagamintas iš polietileno plėvelės – 1 vnt.; 5.4 Paciento apklotas 90x75 cm ± 5 cm su papildomu sugeriamuoju sluoksniu 37,5x70 cm ± 2 cm  plačiajame apkloto krašte. Lipnus kraštas 90 cm ± 5 cm. Pagamintas iš ne plonesnės nei 56 g/m2 dviejų sluoksnių medžiagos: viršutinis – pagamintas iš polipropileno neaustinės medžiagos, gerai sugeria skysčius (sugeriamumas ne mažesnis nei 570%), apatinis - visiškai nepralaidus skysčiams, pagamintas iš polietileno plėvelės – 2 vnt.; 5.5 Maišas Mayo staliukui  80x145 ± 5 cm - 1vnt; 5.6 Apklotas instrumentiniam staliukui 150x190 cm ± 5 cm – 1 vnt.; 5.7 Lipni operacinė juosta iš neaustinės medžiagos 9x50 cm ± 1 cm - 1 vnt.
	165
	Vnt.
	14,99
	2473,35
	2597,02

	2.
	Apklotų rinkinys universalus.

1. Vienkartinis; 2. Supakuotas viename steriliame gamykliniame įpakavime su sterilumo kontrolės sistema; 3. Lipnios apkloto dalys gerai limpa prie odos, o sulipusios tarpusavy lengvai atsiskiria, nepažeidžiant apkloto; 4. Atitinka Medicinos Prietaisų Direktyvos 93/42/EEB ir standarto EN-13795 reikalavimus; Rinkinio sudėtis: 5.1 Maišas Mayo staliukui  80x145 ± 5 cm - 1vnt.; 5.2 Apklotas instrumentiniam staliukui 150x190 cm ± 5 cm – 1 vnt.; 5.3 Neaustinės medžiagos servetėlės 40gr, 4-sluoksnių 10x20 cm  ± 2 cm  – 2 vnt.; 5.4 Paciento apklotas 240x150 cm ± 10 cm lipniu 60cm ilgio kraštu. Pagamintas iš ne plonesnės nei 56 g/m2 dviejų sluoksnių medžiagos: viršutinis – pagamintas iš polipropileno neaustinės medžiagos, gerai sugeria skysčius (sugeriamumas ne mažesnis nei 570%), apatinis - visiškai nepralaidus skysčiams, pagamintas iš polietileno plėvelės – 1 vnt.; 5.5 Paciento apklotas 180x170 cm ± 10 cm lipniu 60 cm ilgio kraštu. Pagamintas iš ne plonesnės nei 56 g/m2 dviejų sluoksnių medžiagos: viršutinis – pagamintas iš polipropileno neaustinės medžiagos, gerai sugeria skysčius (sugeriamumas ne mažesnis nei 570%), apatinis - visiškai nepralaidus skysčiams, pagamintas iš polietileno plėvelės – 1 vnt.; 5.6 Paciento apklotas 90x75 cm ± 5 cm lipniu 90 cm ilgio kraštu. Pagamintas iš ne plonesnės nei 56 g/m2 dviejų sluoksnių medžiagos: viršutinis – pagamintas iš polipropileno neaustinės medžiagos, gerai sugeria skysčius (sugeriamumas ne mažesnis nei 570%), apatinis - visiškai nepralaidus skysčiams, pagamintas iš polietileno plėvelės – 2 vnt.; 5.7 Lipni operacinė juosta iš neaustinės medžiagos 9x50 cm ± 1 - 1 vnt.
	260
	Vnt.
	10,90
	2834,00
	2975,70

	3.
	Apklotų rinkinys laparoskopijai.

1. Vienkartinis; 2. Supakuotas viename steriliame gamykliniame įpakavime su sterilumo kontrolės sistema; 3. Lipnios apkloto dalys gerai limpa prie odos, o sulipusios tarpusavy lengvai atsiskiria, nepažeidžiant apkloto; 4. Atitinka Medicinos Prietaisų Direktyvos 93/42/EEB ir standarto EN-13795 reikalavimus; Rinkinio sudėtis: 5.1 Kišenė instrumentams dviejų skyrių 42 x 35 cm ± 1 cm lipniu kraštu – 1 vnt.; 5.2 Neaustinės medžiagos servetėlė 40gr. 10x20 cm ± 1 cm – 2 vnt.; 5.3 Laidų laikiklis 15x10 cm ± 1 cm – 2 vnt.; 5.4 Paciento apklotas 300x230 cm ± 5 cm su papildomu sugeriamuoju sluoksniu 120x80 ± 5 cm ir anga 34x30 cm ± 1 cm lipniu kraštu. Apklotas pagamintas iš ne plonesnės nei 56 g/m2 dviejų sluoksnių medžiagos: viršutinis – pagamintas iš polipropileno neaustinės medžiagos, gerai sugeria skysčius (sugeriamumas ne mažesnis nei 570%), apatinis - visiškai nepralaidus skysčiams, pagamintas iš polietileno plėvelės – 1 vnt.; 5.5 Maišas Mayo staliukui  80x145 ± 5 cm - 1vnt.; 5.6 Apklotas instrumentiniam staliukui 150x190 cm ± 5 cm – 1 vnt.; Lipni operacinė juosta iš neaustinės medžiagos 9x50 cm ± 1 - 1 vnt.
	200
	Vnt.
	15,30
	3060,00
	3213,00

	4.
	Apklotų rinkinys kelio artroskopijai.

1. Vienkartinis; 2. Supakuotas viename steriliame gamykliniame įpakavime su sterilumo kontrolės sistema; 3. Lipnios apkloto dalys gerai limpa prie odos, o sulipusios tarpusavy lengvai atsiskiria, nepažeidžiant apkloto; 4. Atitinka Medicinos Prietaisų Direktyvos 93/42/EEB ir standarto EN-13795 reikalavimus; 
 Rinkinio sudėtis: 
5.1 Maišas Mayo staliukui  80x145 ± 5 cm - 1vnt;
5.2 Apklotas instrumentiniam staliukui 150x190 cm ± 5 cm – 1 vnt.;
5.3 Užvalkalas kojai 75 x 37 cm, pagamintas iš ne plonesnės nei 56 g/m2 dviejų sluoksnių medžiagos: viršutinis – pagamintas iš neaustinės medžiagos, gerai sugeria skysčius (sugeriamumas ne mažesnis nei 570%), apatinis - visiškai nepralaidus skysčiams, pagamintas iš polietileno plėvelės – 1 vnt.;
5.4 Paciento apklotas 320x240 cm ± 5 cm su elastine 6 cm ± 1 cm anga ir kišene skysčiams. Pagamintas iš ne plonesnės nei 56 g/m2 dviejų sluoksnių medžiagos: viršutinis – pagamintas iš polipropileno neaustinės medžiagos, gerai sugeria skysčius (sugeriamumas ne mažesnis nei 570%), apatinis - visiškai nepralaidus skysčiams, pagamintas iš polietileno plėvelės – 1 vnt.;
5.5 Neaustinės medžiagos servetėlės 40gr, 4-sluoksnių 10x20 cm ± 2 cm – 2vnt.;
5.6 Lipni operacinė juosta iš neaustinės medžiagos 9x50 cm ± 1 cm – 1vnt. 

	100
	Vnt.
	22,90
	2290,00
	2404,50

	5.
	Apklotų rinkinys peties sąnario operacijoms.
1. Vienkartinis; 2. Supakuotas viename steriliame gamykliniame įpakavime su sterilumo kontrolės sistema; 3. Lipnios apkloto dalys gerai limpa prie odos, o sulipusios tarpusavy lengvai atsiskiria, nepažeidžiant apkloto; 4. Atitinka Medicinos Prietaisų Direktyvos 93/42/EEB ir standarto EN-13795 reikalavimus; 
 Rinkinio sudėtis: 
5.1 Maišas Mayo staliukui  80x145 ± 5 cm - 1vnt;
5.2 Apklotas instrumentiniam staliukui 150x190 cm ± 5 cm – 1 vnt.;
5.3 Užvalkalas rankai 75 x 37 cm, pagamintas iš ne plonesnės nei 56 g/m2 dviejų sluoksnių medžiagos: viršutinis – pagamintas iš neaustinės medžiagos, gerai sugeria skysčius (sugeriamumas ne mažesnis nei 570%), apatinis - visiškai nepralaidus skysčiams, pagamintas iš polietileno plėvelės – 1 vnt.;
5.4 Paciento apklotas 240x200 cm ± 5 cm su U formos anga 60x7 cm ± 1 cm. Pagamintas iš ne plonesnės nei 56 g/m2 dviejų sluoksnių medžiagos: viršutinis – pagamintas iš polipropileno neaustinės medžiagos, gerai sugeria skysčius (sugeriamumas ne mažesnis nei 570%), apatinis - visiškai nepralaidus skysčiams, pagamintas iš polietileno plėvelės – 1 vnt.;
5.5 Paciento apklotas 240x150 cm ± 5 cm su lipniu kraštu 60 cm ± 1 cm. Pagamintas iš ne plonesnės nei 56 g/m2 dviejų sluoksnių medžiagos: viršutinis – pagamintas iš polipropileno neaustinės medžiagos, gerai sugeria skysčius (sugeriamumas ne mažesnis nei 570%), apatinis - visiškai nepralaidus skysčiams, pagamintas iš polietileno plėvelės – 1 vnt.;
5.6 Paciento apklotas 180x150 cm ± 5 cm. Pagamintas iš ne plonesnės nei 56 g/m2 dviejų sluoksnių medžiagos: viršutinis – pagamintas iš polipropileno neaustinės medžiagos, gerai sugeria skysčius (sugeriamumas ne mažesnis nei 570%), apatinis - visiškai nepralaidus skysčiams, pagamintas iš polietileno plėvelės – 1 vnt.;
5.7 Neaustinės medžiagos servetėlės 40gr, 4-sluoksnių 10x20 cm ± 2 cm – 2vnt.;
5.8 Lipni operacinė juosta iš neaustinės medžiagos 9x50 cm ± 1 cm – 2vnt. 

	90
	Vnt.
	17,85
	1606,50
	1686,83

	6.
	Rinkinys spinalinei punkcijai.

1. Vienkartinis; 2. Supakuotas viename steriliame gamykliniame įpakavime su sterilumo kontrolės sistema; 3. Lipnios apkloto dalys gerai limpa prie odos, o sulipusios tarpusavy lengvai atsiskiria, nepažeidžiant apkloto; 4. Atitinka Medicinos Prietaisų Direktyvos 93/42/EEB ir standarto EN-13795 reikalavimus; Rinkinio sudėtis: 5.1  Apklotas neperšlampantis 45x45 cm ± 1 cm, 1 vnt. 5.2  Apklotas 90x75 cm ± 1 cm, su lipnia anga 10x15 cm ± 1 cm, 2 sluoksnių, vienas sluoksnis iš polietileno vandeniui atsparus, antras sluoksnis iš absorbuojančios padidinto sugėrimo neaustinės medžiagos  1 vnt. Neaustinės medžiagos servetėlės 30 g/m² 4 sluoksnių 7,5x7,5 cm, 5 vnt. 5.4  Pleistras neaustinės medžiagos su sugertuku 10x8 cm ± 1 cm, 1 vnt. 5.5  Plastikinis pincetas 13 cm ± 1 cm, 1 vnt.    
	300
	Vnt.
	2,60
	780,00
	819,00

	7.
	Rinkinys kateterizavimui.

1. Vienkartinis; 2. Supakuotas viename steriliame gamykliniame įpakavime su sterilumo kontrolės sistema; 3. Lipnios apkloto dalys gerai limpa prie odos, o sulipusios tarpusavy lengvai atsiskiria, nepažeidžiant apkloto; 4. Atitinka Medicinos Prietaisų Direktyvos 93/42/EEB ir standarto EN-13795 reikalavimus; Rinkinio sudėtis: Tupferiai apvalūs 17 siūlų 20x20 cm ± 1 cm, 6 vnt.; Apklotas 60x50 cm ± 1 cm, 2 sluoksnių, vienas sluoksnis iš polietileno vandeniui atsparus, antras sluoksnis iš absorbuojančios neaustinės medžiagos  1 vnt.; Apklotas 60x50 cm ± 1 cm su pjūviu ir anga 5 cm ± 1 cm, 2 sluoksnių, vienas sluoksnis iš polietileno vandeniui atsparus, antras sluoksnis iš absorbuojančios neaustinės medžiagos  1 vnt.; Pirštinės lateksinės M dydžio, 2 vnt.; Plastikinis pincetas 13 cm ± 1 cm, 1 vnt.; Plastikinis skaidrus, sugraduotas indas 3x7,5 cm, 1 vnt.; Švirkštas trijų dalių 10 ml, 1 vnt.; Adata 18G  1,2x40 cm 1 vnt.; Kateteris Folley 16 dydis, 1 vnt.; Šlapimo maišelis 2 litrai, 1 vnt.
	90
	Vnt.
	3,90
	351,00
	368,55

	8.
	Rinkinys kateterizavimui.

1. Vienkartinis; 2. Supakuotas viename steriliame gamykliniame įpakavime su sterilumo kontrolės sistema; 3. Lipnios apkloto dalys gerai limpa prie odos, o sulipusios tarpusavy lengvai atsiskiria, nepažeidžiant apkloto; 4. Atitinka Medicinos Prietaisų Direktyvos 93/42/EEB ir standarto EN-13795 reikalavimus; Rinkinio sudėtis: Tupferiai apvalūs 17 siūlų 20x20mm, 5 vnt.; Servetėlės marlinės 17 siūlų, 8 sluoksnių 7,5x7,5 cm, 8 vnt.; Apklotas 60x50cm, 2 sluoksnių, vienas sluoksnis iš polietileno vandeniui atsparus, antras sluoksnis iš absorbuojančios celiuliozės 1 vnt.; Apklotas 60x50cm su pjūviu ir anga 5cm, 2 sluoksnių, vienas sluoksnis iš polietileno vandeniui atsparus, antras sluoksnis iš absorbuojančios celiuliozės 1 vnt.; Pirštinės nitrilinės M dydžio, 2 vnt.; Plastikinis pincetas 13cm, 1 vnt.; Plastikinis skaidrus, sugraduotas indas 125 ml., 3x7,5cm, 1 vnt.; Plastikinis spaustukas pean 13 cm, 1 vnt.; Švirkštas su steriliu vandeniu ir glicerinu 10 ml, 1 vnt.; Švirkštas su lubrikantu  6 ml, 1 vnt.; Dezinfektantas/odos valymo priemonė 40 ml, 1 vnt.; Maišelis uždaromas 36x35 cm, 1 vnt.


	100
	Vnt.
	7,20
	720,00
	756,00

	9.
	Apklotų rinkinys venų operacijoms

Vienkartinis; 2. Supakuotas viename steriliame gamykliniame įpakavime su sterilumo kontrolės sistema; 3.

Lipnios apkloto dalys gerai limpa prie odos, o sulipusios tarpusavy lengvai atsiskiria, nepažeidžiant apkloto;

4. Atitinka Medicinos Prietaisų Direktyvos 93/42/EEB ir standarto EN-13795 reikalavimus (pateikti tai

įrodančius dokumentus).

5. Rinkinio sudėtis:

5.1 Paciento apklotas 260x200 cm ± 5 cm su papildomu sugeriamuoju sluoksniu 180x100 ± 5 cm ir U

formos anga 95x15 cm ± 1 cm lipniu kraštu. Apklotas pagamintas iš ne plonesnės nei 56 g/m2 dviejų

sluoksnių medžiagos: viršutinis – pagamintas iš polipropileno neaustinės medžiagos, gerai sugeria skysčius

(sugeriamumas ne mažesnis nei 570%), apatinis - visiškai nepralaidus skysčiams, pagamintas iš polietileno

plėvelės – 1 vnt.;

5.2 Higieninis paklotas 60x90 cm ± 10 cm. Sugeriamumas ne mažesnis 1950 ml. – 1 vnt.;

5.3 Maišas Mayo staliukui 80x145 ± 5 cm - 1vnt.;

5.4 Lipni operacinė juosta iš neaustinės medžiagos 9x50 cm ± 1 - 1 vnt.

5.5 Bachilas iš neaustinės medžiagos su raišteliais – 1 vnt.
	40
	Vnt.
	20,20
	808,00
	848,40

	Iš viso be (PVM)
	14922,85

	PVM
	746,14

	Iš viso su (PVM)
	15668,99


Kaina su PVM  žodžiais: penkiolika tūkstančių šeši šimtai šešiasdešimt aštuoni eurai, 99 centai.
Slaugos projektų vadovas                                                                                        Ramūnas Jasulaitis

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)       (parašas)                                         (vardas, pavardė)

