REAGENTAI IR LABORATORINĖS PRIEMONĖS KLINIKINĖS CHEMIJOS TYRIMŲ ANALIZATORIAMS

	Eil. Nr.
	Diagnostinių reagentų, medžiagų pavadinimai
	Preliminarus tyrimų skaičius per 3 mėn. 
	Reagentų ir priemonių kiekis (ml/vnt) nurodytam tyrimų skaičiui per 3 mėn.
	Reagentų ir priemonių  reikalingų vienam tyrimui atlikti, kaina Eur be PVM
	Suma, Eur be  PVM 3 mėn.
	Suma, Eur su PVM 3 mėn.
	Siūloma pakuotė
	Siūlomų pakuočių kiekis reikalingas nurodytam tyrimų skaičiui atlikti
	Gamintojas, komercinis prekės pavadinimas

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	
	 Reagentai ir priemonės

 analizatoriui Synchron

 Unicel DxC
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	 Albuminas serume
	5300
	x
	
	
	
	x
	x
	x

	1.1
	 Albumino reagentas (2400T)
	x
	3
	x
	x
	x
	2400 T
	3
	 Beckman Coulter, Albumin

	1.2
	 Albumino/B.baltymo

 kalibratorius 
	x
	5
	x
	x
	x
	2x5 ml
	5
	 Beckman Coulter,

 Protein Calibrator

	1.3
	 Multikontrolė
	x
	0,25
	x
	x
	x
	6x20 ml
	0,25
	 Beckman Coulter,

 Multicontrol

	1.4
	 Kitos papildomos priemonės
	x
	-
	x
	x
	x
	-
	-
	 žr. pasiūlymo pozicijas 65-73

	2
	 Albuminas šlapime 
	4800
	x
	
	
	
	X
	x
	x

	2.1
	 Mikroalbumino reagentas

 (200T)
	x
	25
	x
	x
	x
	200 T
	25
	 Beckman Coulter, 

 Microalbumin

	2.2
	 Mikroalbumino kalibratorius 
	x
	1
	x
	x
	x
	1x3 ml
	1
	 Beckman Coulter, MA Cal

	2.3
	 Kontrolė
	x
	0,25
	x
	x
	x
	6x5 ml
	0,25
	 Microgenics,

 UrichemTRAK

	2.4
	 Kt. papild. priemonės
	x
	-
	x
	x
	x
	-
	-
	 žr. pasiūlymo pozicijas 65-73

	3
	 Alfa amilazė serume
	4550
	x
	
	
	
	X
	x
	x

	3.1
	 Alfa amilazės reagentas (400T)
	x
	12
	x
	x
	x
	400 T
	12
	 Beckman Coulter, Amylase

	3.2
	 Fermentų validatorius

 2-jų lygių
	x
	0,25
	x
	x
	x
	3x5 ml
	0,25
	 Beckman Coulter,

 Enzyme Validator Set

	3.3
	 Multikontrolė
	x
	0,25
	x
	x
	x
	6x20 ml
	0,25
	 Beckman Coulter,

 Multicontrol

	3.4
	 Kt. papild. priemonės
	x
	-
	x
	x
	x
	-
	-
	 žr. pasiūlymo pozicijas 65-73

	4
	 Alaninaminotransferazė

 (ALT) 
	18200
	x
	
	
	
	X
	x
	x

	4.1
	 ALT reagentas (600T)
	x
	31
	x
	x
	x
	600 T
	31
	 Beckman Coulter,

 Alanine  Aminotransferase

	4.2
	 Fermentų validatorius

 2-jų lygių
	x
	0,25
	x
	x
	x
	3x5 ml
	0,25
	 Beckman Coulter,

 Enzyme Validator Set

	4.3
	 Multikontrolė
	x
	0,25
	x
	x
	x
	6x20 ml
	0,25
	 Beckman Coulter,

 Multicontrol

	4.4
	 Kitos papildomos priemonės
	x
	-
	x
	x
	x
	-
	-
	 žr. pasiūlymo pozicijas 65-73

	5
	 Aspartataminotransferazė 

 (AST)
	18100
	x
	
	
	
	X
	x
	x

	5.1
	 AST reagentas (600T)
	x
	31
	x
	x
	x
	600 T
	31
	 Beckman Coulter,

 Aspartate

 Aminotransferase

	5.2
	 Fermentų validatorius 

 2-jų lygių
	x
	0,25
	x
	x
	x
	3x5 ml
	0,25
	 Beckman Coulter,

 Enzyme Validator Set

	5.3
	 Multikontrolė
	x
	0,25
	x
	x
	x
	6x20 ml
	0,25
	 Beckman Coulter,

 Multicontrol

	5.4
	 Kt. papild. priemonės
	x
	-
	x
	x
	x
	-
	-
	 žr. pasiūlymo pozicijas 65-73

	6
	 Amoniakas
	700
	x
	
	
	
	x
	x
	x

	6.1
	 Amoniako reagentas (50T);

 Cal 1;  Cal 2
	x
	15
	x
	x
	x
	50 T
	15
	 Beckman Coulter, 

 Ammonia

	6.2
	 Amoniako kontrolė 1
	x
	1
	x
	x
	x
	4x4 ml
	1
	 Beckman Coulter,

 Ammonia cntrl

	6.3
	 Amoniako kontrolė 2
	x
	1
	x
	x
	x
	4x4 ml
	1
	 Beckman Coulter,

 Ammonia cntrl

	6.4
	 Kt. papild. priemonės
	x
	-
	x
	x
	x
	-
	-
	 žr. pasiūlymo pozicijas 65-73

	7
	 Antistreptolizinas O
	950
	x
	
	
	
	x
	x
	x

	7.1
	 ASO reagentas (200T)
	x
	6
	x
	x
	x
	200 T
	6
	 Beckman Coulter, 

 ASO reagent

	7.2
	 Kalibratorius
	x
	0,25
	x
	x
	x
	2x2 ml
	0,25
	 Beckman Coulter, Cal 5 Plus

	7.3
	 Kontrolė 1-o lygio
	x
	0,25
	x
	x
	x
	3x5 ml
	0,25
	 Beckman Coulter,

 Vigil Serolgy Cntrl lv1

	7.4
	 Kontrolė 2-o lygio
	x
	0,25
	x
	x
	x
	3x5 ml
	0,25
	 Beckman Coulter, 

 Vigil Serolgy Cntrl lv2

	7.5
	 Kt. papild. priemonės
	x
	-
	x
	x
	x
	-
	-
	 žr. pasiūlymo pozicijas 65-73

	8
	 Bendras baltymas
	5550
	x
	
	
	
	x
	x
	x

	8.1
	 B.baltymo reagentas (2400T)
	x
	3
	x
	x
	x
	2400 T
	3
	 Beckman Coulter,

 Total Protein

	8.2
	 B.baltymo/Albumino kalibratorius 
	x
	0,5
	x
	x
	x
	2x5 ml
	0,5
	 Beckman Coulter,

 Protein Calibrator

	8.3
	 Multikontrolė
	x
	0,25
	x
	x
	x
	6x20 ml
	0,25
	 Beckman Coulter,

 Multicontrol

	8.4
	 Kt. papild. priemonės
	x
	-
	x
	x
	x
	-
	-
	 žr. pasiūlymo pozicijas 65-73

	9
	 Bendras baltymas šlapime
	2900
	x
	
	
	
	x
	x
	x

	9.1
	 B.baltymo reagentas (100T)
	x
	30
	x
	x
	x
	100 T
	30
	 Beckman Coulter,

 Microprotein

	9.2
	 Mikroproteino kalibratorius 
	x
	0,5
	x
	x
	x
	10x2 ml
	0,5
	 Beckman Coulter,

 Microprotein Calibrator

	9.3
	 Kontrolė
	x
	0,25
	x
	x
	x
	6x5 ml
	0,25
	 Microgenics,

 UrichemTRAK

	9.4
	 Kt. papild. priemonės
	x
	-
	x
	x
	x
	-
	-
	 žr. pasiūlymo pozicijas 65-73

	10
	 Bendras baltymas likvore
	550
	x
	
	
	
	x
	x
	x


	10.1
	 B.baltymo reagentas (100T)
	x
	6
	x
	x
	x
	100 T
	6
	 Beckman Coulter,

 Microprotein

	10.2
	 Mikroproteino kalibratorius 
	x
	0,5
	x
	x
	x
	10x2 ml
	0,5
	 Beckman Coulter,

 Microprotein Calibrator

	10.3
	 Kontrolė
	x
	0,25
	x
	x
	x
	6x5 ml
	0,25
	 Microgenics,

 MAS CSF

	10.4
	 Kt. papild. priemonės
	x
	-
	x
	x
	x
	-
	-
	 žr. pasiūlymo pozicijas 65-73

	11
	 Bilirubinas bendras
	9500
	x
	
	
	
	x
	x
	x

	11.1
	 T bilirubino reagentas (800T)
	x
	14
	x
	x
	x
	800 T
	14
	 Beckman Coulter,

 Total bilirubin

	11.2


	 T+D bilirubino kalibratorius 
	x
	0,5
	x
	x
	x
	10x1 ml
	0,5
	 Beckman Coulter,

 T+D bili Cal

	11.3
	 Kontrolė bilirubinui 1-o lygio
	x
	0,5
	x
	x
	x
	10x3 ml
	0,5
	 Beckman Coulter,

 Bilirubin Cntrl lv1

	11.4
	 Kontrolė bilirubinui 2-o lygio
	x
	0,5
	x
	x
	x
	10x3 ml
	0,5
	 Beckman Coulter,

 Bilirubin Cntrl lv2

	11.5
	 Kt. papild. priemonės
	x
	-
	x
	x
	x
	-
	-
	 žr. pasiūlymo pozicijas 65-73

	12
	 Bilirubinas tiesioginis
	8200
	x
	
	
	
	x
	x
	x

	12.1
	 D bilirubino reagentas (600T)
	x
	15
	x
	x
	x
	600 T
	15
	 Beckman Coulter,

 Direct bilirubin

	12.2
	 T+D bilirubino kalibratorius 
	x
	0,5
	x
	x
	x
	10x1 ml
	0,5
	 Beckman Coulter,

 T+D bili Cal

	12.3
	 Kontrolė bilirubinui 1-o lygio
	x
	0,5
	x
	x
	x
	10x3 ml
	0,5
	 Beckman Coulter,

 Bilirubin Cntrl lv1

	12.4
	 Kontrolė bilirubinui 2-o lygio
	x
	0,5
	x
	x
	x
	10x3 ml
	0,5
	 Beckman Coulter,

 Bilirubin Cntrl lv2

	12.5
	 Kt. papild. priemonės
	x
	-
	x
	x
	x
	-
	-
	 žr. pasiūlymo pozicijas 65-73

	13
	 Cholesterolis bendras
	4450
	x
	
	
	
	x
	x
	x

	13.1
	 B. Cholesterolio reagentas

 (600T)
	x
	9
	x
	x
	x
	600 T
	9
	 Beckman Coulter,

 Total Cholesterol

	13.2
	 Multikalibratorius
	x
	0,25
	x
	x
	x
	6x20 ml
	0,25
	 Beckman Coulter,

 Multicalibrator

	13.3
	 Multikontrolė
	x
	0,25
	x
	x
	x
	6x20 ml
	0,25
	 Beckman Coulter,

 Multicontrol

	13.4
	 Kt. papild. priemonės
	x
	-
	x
	x
	x
	-
	-
	 žr. pasiūlymo pozicijas 65-73

	14
	 Cholesterolis didelio tankio
	3650
	x
	
	
	
	x
	x
	x

	14.1
	 HDL cholesterolio reagentas

 (400T)
	x
	10
	x
	x
	x
	400 T
	10
	 Beckman Coulter,

 HDL Cholesterol

	14.2
	 Lipidų kalibratorius HDLD 

 2-jų lygių
	x
	1
	x
	x
	x
	3x1 ml
	1
	 Beckman Coulter,

 HDLD Cal

	14.3
	 Lipidų kontrolė lv1
	x
	1
	x
	x
	x
	4x4 ml
	1
	 Beckman Coulter,

 Vigil Lipid Cntrl lv1

	14.4
	 Lipidų kontrolė lv2
	x
	1
	x
	x
	x
	4x4 ml
	1
	 Beckman Coulter,

 Vigil Lipid Cntrl lv2

	14.5
	 Kt. papild. priemonės
	x
	-
	x
	x
	x
	-
	-
	 žr. pasiūlymo pozicijas 65-73

	15
	 Cholesterolis mažo tankio
	3650
	x
	
	
	
	x
	x
	x

	15.1
	 LDL cholesterolio reagentas

 (200T) ir kalibratorius 
	x
	19
	x
	x
	x
	200 T
	19
	 Beckman Coulter,

 LDL Cholesterol

	15.2
	 Lipidų kontrolė lv1
	x
	1
	x
	x
	x
	4x4 ml
	1
	 Beckman Coulter,

 Vigil Lipid Cntrl lv1

	15.3
	 Lipidų kontrolė lv2
	x
	1
	x
	x
	x
	4x4 ml
	1
	 Beckman Coulter,

 Vigil Lipid Cntrl lv2

	15.4
	 Kt. papild. priemonės
	x
	-
	x
	x
	x
	-
	-
	 žr. pasiūlymo pozicijas 65-73

	16
	 Ciklosporinas
	350
	x
	
	
	
	x
	x
	x

	16.1
	 Ciklosporino reagentas

 (300T) ir kalibratorius
	x
	2
	x
	x
	x
	300 T
	2
	 Beckman Coulter,

 Cyclosporine

	16.2
	 Kontrolė ciklosporinui 
	x
	1
	x
	x
	x
	5x2 ml
	1
	 Beckman Coulter,

 Cyclosporine cntrl

	16.3
	 Kt. papild. priemonės
	x
	-
	x
	x
	x
	-
	-
	 žr. pasiūlymo pozicijas 65-73

	17
	 Chloras serume
	1200
	x
	
	
	
	x
	x
	x

	17.1
	 Elektrolitų buferis 
	x
	3
	x
	x
	x
	2x2 ltr
	3
	 Beckman Coulter, 

 ISE Bufer

	17.2
	 Referentinis buferis
	x
	5
	x
	x
	x
	2x2 ltr
	5
	 Beckman Coulter,

 ISE Reference

	17.3
	 Vandeninis kalibratorius 1
	x
	0,25
	x
	x
	x
	6x25 ml
	0,25
	 Beckman Coulter, Aqua Cal 1

	17.4
	 Vandeninis kalibratorius 2
	x
	0,25
	x
	x
	x
	6x25 ml
	0,25
	 Beckman Coulter, Aqua Cal 2

	17.5
	 Vandeninis kalibratorius 3
	x
	0,25
	x
	x
	x
	6x25 ml
	0,25
	 Beckman Coulter, Aqua Cal 3

	17.6
	 Multikontrolė
	x
	0,25
	x
	x
	x
	6x20 ml
	0,25
	 Beckman Coulter, 

 Multicontrol

	17.7
	 Chloro elektrodo antgalis
	x
	1
	x
	x
	x
	1 vnt.
	1
	 Beckman Coulter,

 Cl Electrode Tip

	17.8
	 Chloro elektrodas
	x
	1
	x
	x
	x
	1 vnt.
	1
	 Beckman Coulter,

 Cl Electrode

	17.9
	 Kt. papild. priemonės
	x
	-
	x
	x
	x
	-
	-
	 žr. pasiūlymo pozicijas 65-73

	18
	 Chloras šlapime
	150
	x
	
	
	
	x
	x
	x

	18.1
	 Elektrolitų buferis 
	x
	1
	x
	x
	x
	2x2 ltr
	1
	 Beckman Coulter,

 ISE Buffer

	18.2
	 Referentinis buferis
	x
	3
	x
	x
	x
	2x2 ltr
	3
	 Beckman Coulter,

 ISE Reference

	18.3
	 Kontrolė
	x
	0,25
	x
	x
	x
	6x5 ml
	0,25
	 Microgenics,

 UrichemTRAK

	18.4
	 Kt. papild. priemonės
	x
	-
	x
	x
	x
	-
	-
	 žr. pasiūlymo pozicijas 65-73

	19
	 Chloras likvore
	220
	x
	
	
	
	x
	x
	x

	19.1
	 Elektrolitų buferis 
	x
	1
	x
	x
	x
	2x2 ltr
	1
	 Beckman Coulter,

 ISE Buffer

	19.2
	 Referentinis buferis
	x
	3
	x
	x
	x
	2x2 ltr
	3
	 Beckman Coulter, 

 ISE Reference

	19.3
	 Kontrolė
	x
	0,25
	x
	x
	x
	6x5 ml
	0,25
	 Microgenics, MAS CSF

	19.4
	 Kt. papild. priemonės
	x
	-
	x
	x
	x
	-
	-
	 žr. pasiūlymo pozicijas 65-73

	20
	 C reaktyvus baltymas
	38000
	x
	
	
	
	x
	x
	x

	20.1
	 CRB reagentas (400T)
	x
	97
	x
	x
	x
	400 T
	97
	 Beckman Coulter,

 C-Reactive Protein

	20.2
	 Kalibratorius
	x
	0,5
	x
	x
	x
	2x2 ml
	0,5
	 Beckman Coulter,

 Cal 5 Plus

	20.3
	 Kontrolė 1-o lygio
	x
	0,25
	x
	x
	x
	3x5 ml
	0,25
	 Beckman Coulter,

 Vigil Serolgy Cntrl lv1

	20.4
	 Kontrolė 2-o lygio
	x
	0,25
	x
	x
	x
	3x5 ml
	0,25
	 Beckman Coulter,

 Vigil Serolgy Cntrl lv2

	20.4
	 Kt. papild. priemonės
	x
	-
	x
	x
	x
	-
	-
	 žr. pasiūlymo pozicijas 65-73

	21
	 Didelio jautrumo C reaktyvus 

 baltymas
	120
	x
	
	
	
	x
	x
	x

	21.1
	 CRB HS reagentas (400T)
	x
	1
	x
	x
	x
	400 T
	1
	 Beckman Coulter,

 High Sensitivity 

 C-Reactive Protein

	21.2
	 Kalibratorius
	x
	0,25
	x
	x
	x
	2x2 ml
	0,25
	 Beckman Coulter, Cal 5 Plus

	21.3
	 Kontrolė 1-o lygio
	x
	0,25
	x
	x
	x
	3x5 ml
	0,25
	 Beckman Coulter,

 Vigil Serolgy Cntrl lv1

	21.4
	 Kontrolė 2-o lygio
	x
	0,25
	x
	x
	x
	3x5 ml
	0,25
	 Beckman Coulter, 

 Vigil Serolgy Cntrl lv2

	21.5
	 Kt. papild. priemonės
	x
	-
	x
	x
	x
	-
	-
	 žr. pasiūlymo pozicijas 65-73

	22
	 Digoksinas
	55
	x
	
	
	
	x
	x
	x

	22.1
	 Digoksino reagentas (200T)
	x
	1
	x
	x
	x
	200 T
	1
	 Beckman Coulter,

 Digoxin

	22.2
	 Digoksino kalibratorius 
	x
	1
	x
	x
	x
	6x2 ml
	1
	 Beckman Coulter,

 Digoxin Cal

	22.3
	 Vaistų koncentracijos

 kontrolė 1 lygis
	x
	0,25
	x
	x
	x
	3x3 ml
	0,25
	 Beckman Coulter,

 TDMs cntrl lv1

	22.4
	 Vaistų koncentracijos

 kontrolė 2 lygis
	x
	0,25
	x
	x
	x
	3x3 ml
	0,25
	 Beckman Coulter,

 TDMs cntrl lv2

	22.5
	 Kt. papild. priemonės
	x
	-
	x
	x
	x
	-
	-
	 žr. pasiūlymo pozicijas 65-73

	23
	 Geležis
	550
	x
	
	
	
	x
	x
	x

	23.1
	 Fe reagentas (400T)
	x
	2
	x
	x
	x
	400 T
	2
	 Beckman Coulter, Iron kit

	23.2
	 Fe kalibratorius
	x
	1
	x
	x
	x
	1x25 ml
	1
	 Beckman Coulter,  Iron Cal

	23.4
	 Multikontrolė
	x
	0,25
	x
	x
	x
	6x20 ml
	0,25
	 Beckman Coulter,

 Multicontrol

	23.5
	 Kt. papild. priemonės
	x
	-
	x
	x
	x
	-
	-
	 žr. pasiūlymo pozicijas 65-73

	24
	 Gentamicinas
	100
	x
	
	
	
	x
	x
	x

	24.1
	 Gentamicino reagentas (200T)
	x
	1
	x
	x
	x
	200 T
	1
	 Beckman Coulter,

 Gentamicin

	24.2
	 Kalibratorius gentamicinui
	x
	1
	x
	x
	x
	6x(1x2ml)
	1
	 Beckman Coulter,

 Gentamicin Cal

	24.3
	 Vaistų koncentracijos

 kontrolė 1 lygis
	x
	0,25
	x
	x
	x
	3x3 ml
	0,25
	 Beckman Coulter,

 TDMs cntrl lv1

	24.4
	 Vaistų koncentracijos

 kontrolė 2 lygis
	x
	0,25
	x
	x
	x
	3x3 ml
	0,25
	 Beckman Coulter,

 TDMs cntrl lv2

	24.5
	 Kt. papild. priemonės
	x
	-
	x
	x
	x
	-
	-
	 žr. pasiūlymo pozicijas 65-73

	25
	 Gamagliutamiltransferazė

 (GGT)
	11000
	x
	
	
	
	x
	x
	x

	25.1
	 GGT reagentas (800T)
	x
	15
	x
	x
	x
	800 T
	15
	 Beckman Coulter, GGT

	25.2
	 Fermentų validatorius

 2-jų lygių
	x
	0,25
	x
	x
	x
	3x5 ml
	0,25
	 Beckman Coulter, 

 Enzyme Validator Set

	25.3
	 Multikontrolė
	x
	0,25
	x
	x
	x
	6x20 ml
	0,25
	 Beckman Coulter,

 Multicontrol

	25.4
	 Kt. papild. priemonės
	x
	-
	x
	x
	x
	-
	-
	 žr. pasiūlymo pozicijas 65-73

	26
	 Gliukozė serume
	22100
	x
	
	
	
	x
	x
	x

	26.1
	 Gliukozės reagentas (3200T)
	x
	8
	x
	x
	x
	3200 T
	8
	 Beckman Coulter, Glucose

	26.2
	 Vandeninis kalibratorius 1
	x
	0,25
	x
	x
	x
	6x25 ml
	0,25
	 Beckman Coulter, Aqua Cal 1

	26.3
	 Vandeninis kalibratorius 2
	x
	0,25
	x
	x
	x
	6x25 ml
	
	 Beckman Coulter, Aqua Cal 2

	26.4
	 Vandeninis kalibratorius 3
	x
	0,25
	x
	x
	x
	6x25 ml
	0,25
	 Beckman Coulter, Aqua Cal 3

	26.5
	 Multikontrolė
	x
	0,25
	x
	x
	x
	6x20 ml
	0,25
	 Beckman Coulter,

 Multicontrol

	26.6
	 Gliukozės sensorius
	x
	1
	x
	x
	x
	1 vnt.
	1
	 Beckman Coulter,

 Glucose Oxygen Sensor

	26.7
	 Kt. papild. priemonės
	x
	-
	x
	x
	x
	-
	-
	 žr. pasiūlymo pozicijas 65-73

	27
	 Gliukozė likvore
	300
	x
	
	
	
	x
	x
	x

	27.1
	 Gliukozės reagentas (3200T)
	x
	1
	x
	x
	x
	3200 T
	1
	 Beckman Coulter, Glucose

	27.2
	 Vandeninis kalibratorius 1
	x
	0,25
	x
	x
	x
	6x25 ml
	0,25
	 Beckman Coulter, Aqua Cal 1

	27.3
	 Vandeninis kalibratorius 2
	x
	0,25
	x
	x
	x
	6x25 ml
	0,25
	 Beckman Coulter, Aqua Cal 2

	27.4
	 Vandeninis kalibratorius 3
	x
	0,25
	x
	x
	x
	6x25 ml
	0,25
	 Beckman Coulter, Aqua Cal 3

	27.5
	 Kontrolė
	x
	0,25
	x
	x
	x
	6x5 ml
	0,25
	 Microgenics, MAS CSF

	27.6
	 Kt. papild. priemonės
	x
	-
	x
	x
	x
	-
	-
	 žr. pasiūlymo pozicijas 65-73

	28
	 Glikolizintas hemoglobinas

 HbA1C
	900
	x
	
	
	
	x
	x
	x

	28.1
	 HbA1C reagentas (160T)
	x
	7
	x
	x
	x
	160 T
	7
	 Beckman Coulter,

 Hemoglobin A1c3

	28.2
	 Hb skiediklis
	x
	1
	x
	x
	x
	2x300 ml
	1
	 Beckman Coulter,

 Hb diluent

	28.3
	 Kontrolė 2-jų lygių glikuotam

 hemoglobinui
	x
	1
	x
	x
	x
	2x3x1 ml
	1
	 Beckman Coulter,

 ExtendSURE HbA1c

 Control Kit (2 levels)

	28.4
	 Kt. papild. priemonės
	x
	-
	x
	x
	x
	-
	-
	 žr. pasiūlymo pozicijas 65-73

	29
	 Haptoglobinas
	590
	x
	
	
	
	x
	x
	x

	29.1
	 Haptoglobino reagentas

 (200T)
	x
	3
	x
	x
	x
	200 T
	3
	 Beckman Coulter, 

 Haptoglobin

	29.2
	 Kalibratorius baltymams
	x
	0,25
	x
	x
	x
	3 ml
	0,25
	 Beckman Coulter, Cal 1

	29.3
	 Kontrolė 1-o lygio
	x
	0,25
	x
	x
	x
	3x5 ml
	0,25
	 Beckman Coulter, 

 Vigil Serolgy Cntrl lv1

	29.4
	 Kontrolė 2-o lygio
	x
	0,25
	x
	x
	x
	3x5 ml
	0,25
	 Beckman Coulter,

 Serolgy Cntrl lv2

	29.5
	 Kt. papild. priemonės
	x
	-
	x
	x
	x
	-
	-
	 žr. pasiūlymo pozicijas 65-73

	30
	 Imunoglobulinas A 
	620
	x
	
	
	
	x
	x
	x

	30.1
	 IgA reagentas (300T)
	x
	3
	x
	x
	x
	300 T
	3
	 Beckman Coulter,

 Immunoglobulin A

	30.2
	 Kalibratorius baltymams
	x
	0,25
	x
	x
	x
	3 ml
	0,25
	 Beckman Coulter, Cal 1

	30.3
	 Specifinių baltymų kontrolė

 lv1
	x
	0,25
	x
	x
	x
	4x5 ml
	0,25
	 Beckman Coulter,

 Vigil Protein Cntrl lv1

	30.4
	 Specifinių baltymų kontrolė

 lv2
	x
	0,25
	x
	x
	x
	4x5 ml
	0,25
	 Beckman Coulter,

 Vigil Protein Cntrl lv2

	30.5
	 Kt. papild. priemonės
	x
	-
	x
	x
	x
	-
	-
	 žr. pasiūlymo pozicijas 65-73

	31
	 Imunoglobulinas G
	750
	x
	
	
	
	x
	x
	x

	31.1
	 IgG reagentas (300T)
	x
	3
	x
	x
	x
	300 T
	3
	 Beckman Coulter,

 Immunoglobulin G

	31.2
	 Kalibratorius baltymams
	x
	0,25
	x
	x
	x
	3 ml
	0,25
	 Beckman Coulter, Cal 1

	31.3
	 Specifinių baltymų kontrolė

 lv1
	x
	0,25
	x
	x
	x
	4x5 ml
	0,25
	 Beckman Coulter,

 Vigil Protein Cntrl lv1

	31.4
	 Specifinių baltymų kontrolė

 lv2
	x
	0,25
	x
	x
	x
	4x5 ml
	0,25
	 Beckman Coulter,

 Vigil Protein Cntrl lv2

	31.5
	 Kt. papild. priemonės
	x
	-
	x
	x
	x
	-
	-
	 žr. pasiūlymo pozicijas 65-73

	32
	 Imunoglobulinas M
	550
	x
	
	
	
	x
	x
	x

	32.1
	 IgM reagentas (300T)
	x
	3
	x
	x
	x
	300 T
	3
	 Beckman Coulter,

 Immunoglobulin M

	32.2
	 Kalibratorius baltymams
	x
	0,25
	x
	x
	x
	3 ml
	0,25
	 Beckman Coulter, Cal 1

	32.3
	 Specifinių baltymų kontrolė

 lv1
	x
	0,25
	x
	x
	x
	4x5 ml
	0,25
	 Beckman Coulter,  

 Vigil Protein Cntrl lv1

	32.4
	 Specifinių baltymų kontrolė

 lv2
	x
	0,25
	x
	x
	x
	4x5 ml
	0,25
	 Beckman Coulter,

 Vigil Protein Cntrl lv2

	33.5
	 Kt. papild. priemonės
	x
	-
	x
	x
	x
	-
	-
	 žr. pasiūlymo pozicijas 65-73

	33
	 Kalcis serume
	4250
	x
	
	
	
	x
	x
	x

	33.1
	 Elektrolitų buferis 
	x
	4
	x
	x
	x
	2x2 ltr
	4
	 Beckman Coulter,

 ISE Buffer

	33.2
	 Referentinis buferis
	x
	10
	x
	x
	x
	2x2 ltr
	10
	 Beckman Coulter,

 ISE Reference

	33.3
	 Vandeninis kalibratorius 1
	x
	0,25
	x
	x
	x
	6x25 ml
	0,25
	 Beckman Coulter, Aqua Cal 1

	33.4
	 Vandeninis kalibratorius 2
	x
	0,25
	x
	x
	x
	6x25 ml
	0,25
	 Beckman Coulter, Aqua Cal 2

	33.5
	 Vandeninis kalibratorius 3
	x
	0,25
	x
	x
	x
	6x25 ml
	0,25
	 Beckman Coulter, Aqua Cal 3

	33.6
	 Ca elektrodo antgalis
	x
	1
	x
	x
	x
	1 vnt.
	1
	 Beckman Coulter,

 Ca electrode tip

	33.7
	 Kt. papild. priemonės
	x
	-
	x
	x
	x
	-
	-
	 žr. pasiūlymo pozicijas 65-73

	34
	 Kalcis šlapime
	420
	x
	
	
	
	x
	x
	x

	34.1
	 Elektrolitų buferis 
	x
	1
	x
	x
	x
	2x2 ltr
	1
	 Beckman Coulter,

 ISE Buffer

	34.2
	 Referentinis buferis
	x
	4
	x
	x
	x
	2x2 ltr
	4
	 Beckman Coulter,

 ISE Reference

	34.3
	 Kontrolė
	x
	0,25
	x
	x
	x
	6x5 ml
	0,25
	 UrichemTRAK

	34.4
	 Kt. papild. priemonės
	x
	-
	x
	x
	x
	-
	-
	 žr. pasiūlymo pozicijas 65-73

	35
	 Kalcis jonizuotas
	3000
	x
	
	
	
	x
	x
	x

	35.1
	 B.baltymo reagentas
	x
	2
	x
	x
	x
	2x2 ltr
	2
	 Beckman Coulter,

 Total Protein

	35.2
	 Elektrolitų buferis 
	x
	2
	x
	x
	x
	2x2 ltr
	2
	 Beckman Coulter,

 ISE Bufer

	35.3
	 Referentinis buferis
	x
	7
	x
	x
	x
	2x2 ltr
	7
	 Beckman Coulter, 

 ISE Reference

	35.6
	 Kt. papild. priemonės
	x
	-
	x
	x
	x
	-
	-
	 žr. pasiūlymo pozicijas 65-73

	36
	 Kalis serume
	48000
	x
	
	
	
	x
	x
	x

	36.1
	 Elektrolitų buferis 
	x
	11
	x
	x
	x
	2x2 ltr
	11
	 Beckman Coulter,

 ISE Bufer

	36.2
	 Referentinis buferis
	x
	22
	x
	x
	x
	2x2 ltr
	22
	 Beckman Coulter,

 ISE Reference

	36.3
	 Vandeninis kalibratorius 1
	x
	0,25
	x
	x
	x
	6x25 ml
	0,25
	 Beckman Coulter, Aqua Cal 1

	36.4
	 Vandeninis kalibratorius 2
	x
	0,25
	x
	x
	x
	6x25 ml
	0,25
	 Beckman Coulter, Aqua Cal 2

	36.5
	 Vandeninis kalibratorius 3
	x
	0,25
	x
	x
	x
	6x25 ml
	0,25
	 Beckman Coulter, Aqua Cal 3

	36.6
	 Multikontrolė
	x
	0,25
	x
	x
	x
	6x20 ml
	0,25
	 Beckman Coulter,

 Multicontrol

	36.7
	 Kalio elektrodas 
	x
	1
	x
	x
	x
	1 vnt.
	1
	 Beckman Coulter,

 K TIP

	36.8
	 Kt. papild. priemonės
	x
	-
	x
	x
	x
	-
	-
	 žr. pasiūlymo pozicijas 65-73

	37
	 Kalis šlapime
	250
	x
	
	
	
	x
	x
	x

	37.1
	 Elektrolitų buferis 
	x
	1
	x
	x
	x
	2x2 ltr
	1
	 Beckman Coulter,

 ISE Bufer

	37.2
	 Referentinis buferis
	x
	4
	x
	x
	x
	2x2 ltr
	4
	 Beckman Coulter,

 ISE Reference

	37.3
	 Kontrolė
	x
	0,25
	x
	x
	x
	6x5 ml
	0,25
	 Microgenics, UrichemTRAK

	37.4
	 Kt. papild. priemonės
	x
	-
	x
	x
	x
	-
	-
	 žr. pasiūlymo pozicijas 65-73

	38
	 Karbamazepinas
	120
	x
	
	
	
	x
	x
	x

	38.1
	 Karbamazepino reagentas

 (200T)
	x
	1
	x
	x
	x
	200 T
	1
	 Beckman Coulter,

 Carbamazepine

	38.2
	 Vaistų kalibratorius
	x
	0,5
	x
	x
	x
	6x2 ml
	0,5
	 Beckman Coulter,

 Drug Cal

	38.3
	 Vaistų koncentracijos

 kontrolė 1 lygis
	x
	0,25
	x
	x
	x
	3x3 ml
	0,25
	 Beckman Coulter,

 TDMs cntrl lv1

	38.4
	 Vaistų koncentracijos

 kontrolė 2 lygis
	x
	0,25
	x
	x
	x
	3x3 ml
	0,25
	 Beckman Coulter,

 TDMs cntrl lv2

	38.5
	 Kt. papild. priemonės
	x
	-
	x
	x
	x
	-
	-
	 žr. pasiūlymo pozicijas 65-73

	39
	 Kasos amilazė
	40
	x
	
	
	
	x
	x
	x

	39.1
	 Kasos amilazės reagentas

 (120T)
	x
	1
	x
	x
	x
	120 T
	1
	 Beckman Coulter,

 Pancreatic amylase

	39.2
	 Fermentų validatorius

 2-jų lygių
	x
	0,25
	x
	x
	x
	3x5 ml
	0,25
	 Beckman Coulter,

 Enzyme Validator Set

	39.3
	 Multikontrolė
	x
	0,25
	x
	x
	x
	6x20 ml
	0,25
	 Beckman Coulter,

 Multicontrol

	39.4
	 Kt. papild. priemonės
	x
	-
	x
	x
	x
	-
	-
	 žr. pasiūlymo pozicijas 65-73

	40
	 Kreatininas serume
	44000
	x
	
	
	
	x
	x
	x

	40.1
	 Kreatinino reagentas (3000T)
	x
	16
	x
	x
	x
	3000 T
	16
	 Beckman Coulter,

 Creatinine

	41.2
	 Vandeninis kalibratorius 1
	x
	0,25
	x
	x
	x
	6x25 ml
	0,25
	 Beckman Coulter, Aqua Cal 1

	40.3
	 Vandeninis kalibratorius 2
	x
	0,25
	x
	x
	x
	6x25 ml
	0,25
	 Beckman Coulter, Aqua Cal 2

	40.4
	 Vandeninis kalibratorius 3
	x
	0,25
	x
	x
	x
	6x25 ml
	0,25
	 Beckman Coulter, Aqua Cal 3

	40.5
	 Multikontrolė
	x
	0,25
	x
	x
	x
	6x20 ml
	0,25
	 Beckman Coulter,

 Multicontrol

	40.6
	 Kt. papild. priemonės
	x
	-
	x
	x
	x
	-
	-
	 žr. pasiūlymo pozicijas 65-73

	41
	 Kreatininas šlapime
	5800
	x
	
	
	
	x
	x
	x

	41.1
	 Kreatinino reagentas (3000T)
	x
	2
	x
	x
	x
	3000 T
	2
	 Beckman Coulter,

 Creatinine

	41.2
	 Vandeninis kalibratorius 1
	x
	0,25
	x
	x
	x
	6x25 ml
	0,25
	 Beckman Coulter, Aqua Cal 1

	41.3
	 Vandeninis kalibratorius 2
	x
	0,25
	x
	x
	x
	6x25 ml
	0,25
	 Beckman Coulter, Aqua Cal 2

	41.4
	 Vandeninis kalibratorius 3
	x
	0,25
	x
	x
	x
	6x25 ml
	0,25
	 Beckman Coulter, Aqua Cal 3

	41.5
	 Kontrolė
	x
	0,25
	x
	x
	x
	6x5 ml
	0,25
	 Microgenics,

 UrichemTRAK

	41.6
	 Kt. papild. priemonės
	x
	-
	x
	x
	x
	-
	-
	 žr. pasiūlymo pozicijas 65-73

	42
	 Kreatinkinazė
	800
	x
	
	
	
	x
	x
	x

	42.1
	 CK reagentas (400T)
	x
	3
	x
	x
	x
	400 T
	3
	 Beckman Coulter,

 Creatine Kinase

	42.2
	 Fermentų validatorius

 2-jų lygių
	x
	0,25
	x
	x
	x
	3x5 ml
	0,25
	 Beckman Coulter,

 Enzyme Validator Set

	42.3
	 Multikontrolė
	x
	0,25
	x
	x
	x
	6x20 ml
	0,25
	 Beckman Coulter,

 Multicontrol

	42.4
	 Kt. papild. priemonės
	x
	-
	x
	x
	x
	-
	-
	 žr. pasiūlymo pozicijas 65-73

	43
	 Kreatinkinazės MB

 frakcijos aktyvumas
	10
	x
	
	
	
	x
	x
	x

	43.1
	 CK MB frakcijos reagentas

 (268T)
	x
	1
	x
	x
	x
	268 T
	1
	 Beckman Coulter,

 CK-MB Reagent

	43.2
	 CK izofermentų kontrolė
	x
	2
	x
	x
	x
	Pak.
	2
	 Beckman Coulter, 

 CK-MB cntrl

	43.3
	 Kt. papild. priemonės
	x
	-
	x
	x
	x
	-
	-
	 žr. pasiūlymo pozicijas 65-73

	44
	 Laktatai plazmoje
	700
	x
	
	
	
	x
	x
	x

	44.1
	 Laktatų reagentas (100T)
	x
	9
	x
	x
	x
	100 T
	9
	 Beckman Coulter,

 Lactate

	44.2
	 Multikalibratorius
	x
	0,25
	x
	x
	x
	6x20 ml
	0,25
	 Beckman Coulter,

 Multicalibrator

	44.3
	 Multikontrolė
	x
	0,25
	x
	x
	x
	6x20 ml
	0,25
	 Beckman Coulter,

 Multicontrol

	44.4
	 Kt. papild. priemonės
	x
	-
	x
	x
	x
	-
	-
	 žr. pasiūlymo pozicijas 65-73

	45
	 Laktatai likvore
	220
	x
	
	
	
	x
	x
	x

	45.1
	 Laktatų reagentas
	x
	3
	x
	x
	x
	2x50 T
	3
	 Beckman Coulter,

 Lactate

	45.2
	 Multikalibratorius
	x
	0,25
	x
	x
	x
	6x20 ml
	0,25
	 Beckman Coulter,

 Multicalibrator

	45.3
	 Kontrolė
	x
	0,25
	x
	x
	x
	6x5 ml
	0,25
	 Microgenics, MAS CSF

	45.4
	 Kt. papild. priemonės
	x
	-
	x
	x
	x
	-
	-
	 žr. pasiūlymo pozicijas 65-73

	46
	 Laktatdehidrogenazė (LDH)
	3250
	x
	
	
	
	x
	x
	x

	46.1
	 LDH reagentas (600T)
	x
	6
	x
	x
	x
	600 T
	6
	 Beckman Coulter,

 Lactate dehydrogenase

	46.2
	 Fermentų validatorius

 2-jų lygių
	x
	0,25
	x
	x
	x
	3x5 ml
	0,25
	 Beckman Coulter,

 Enzyme Validator Set

	46.3
	 Multikontrolė
	x
	0,25
	x
	x
	x
	6x20 ml
	0,25
	 Beckman Coulter,

 Multicontrol

	46.4
	 Kt. papild. priemonės
	x
	-
	x
	x
	x
	-
	-
	 žr. pasiūlymo pozicijas 65-73

	47
	 Litis
	30
	x
	
	
	
	x
	x
	x

	47.1
	 Ličio reagentas (130T) ir 

 kalibratorius
	
	1
	x
	x
	x
	130 T
	1
	 Beckman Coulter,

 Lithium

	47.2
	 Multikontrolė
	x
	0,25
	x
	x
	x
	6x20 ml
	0,25
	 Beckman Coulter,

 Multicontrol

	47.3
	 Kt. papild. priemonės
	x
	-
	x
	x
	x
	-
	-
	 žr. pasiūlymo pozicijas 65-73

	48
	 Lipazė 
	220
	x
	
	
	
	x
	x
	x

	48.1
	 Lipazės reagentas (120T)
	x
	2
	x
	x
	x
	120 T
	2
	 Beckman Coulter,

 Lipase

	48.2
	 Fermentų validatorius

 2-jų lygių
	x
	0,25
	x
	x
	x
	3x5 ml
	0,25
	 Beckman Coulter,

 Enzyme Validator Set

	48.3
	 Multikontrolė
	x
	0,25
	x
	x
	x
	6x20 ml
	0,25
	 Beckman Coulter,

 Multicontrol

	48.4
	 Kt. papild. priemonės
	x
	-
	x
	x
	x
	-
	-
	 žr. pasiūlymo pozicijas 65-73

	49
	 Magnis serume
	9000
	x
	
	
	
	x
	x
	x

	49.1
	 Magnio reagentas (200T)
	x
	46
	x
	x
	
	200 T
	46
	 Beckman Coulter,

 Magnesium

	49.2
	 Multikalibratorius
	x
	0,25
	x
	x
	x
	6x20 ml
	0,25
	 Beckman Coulter, 

 Multicalibrator

	49.3
	 Multikontrolė
	x
	0,25
	x
	x
	x
	6x20 ml
	0,25
	 Beckman Coulter,

 Multicontrol

	49.4
	 Kt. papild. priemonės
	x
	-
	x
	x
	x
	-
	-
	 žr. pasiūlymo pozicijas 65-73

	50
	 Magnis šlapime
	145
	x
	
	
	
	x
	x
	x

	50.1
	 Magnio reagentas (200T)
	x
	1
	x
	x
	x
	200 T
	1
	 Beckman Coulter,

 Magnesium

	50.2
	 Multikalibratorius
	x
	0,25
	x
	x
	x
	6x20 ml
	0,25
	 Beckman Coulter,

 Multicalibrator

	50.3
	 Kontrolė
	x
	0,25
	x
	x
	x
	6x5 ml
	0,25
	 Microgenics,

 UrichemTRAK

	50.4
	 Kt. papild. priemonės
	x
	-
	x
	x
	x
	-
	-
	 žr. pasiūlymo pozicijas 65-73

	51
	 Natris serume
	35000
	x
	
	
	
	x
	x
	x

	51.1
	 Elektrolitų buferis 
	x
	10
	x
	x
	x
	2x2 ltr
	10
	 Beckman Coulter, 

 ISE Buffer

	51.2
	 Referentinis buferis
	x
	16
	x
	x
	x
	2x2 ltr
	16
	 Beckman Coulter,

 ISE Reference

	51.3
	 Vandeninis kalibratorius 1
	x
	0,25
	x
	x
	x
	6x25 ml
	0,25
	 Beckman Coulter, Aqua Cal 1

	51.4
	 Vandeninis kalibratorius 2
	x
	0,25
	x
	x
	x
	6x25 ml
	0,25
	 Beckman Coulter, Aqua Cal 2

	51.5
	 Vandeninis kalibratorius 3
	x
	0,25
	x
	x
	x
	6x25 ml
	0,25
	 Beckman Coulter, Aqua Cal 3

	51.6
	 Multikontrolė
	x
	0,25
	x
	x
	x
	6x20 ml
	0,25
	 Beckman Coulter, 

 Multicontrol

	51.7
	 Natrio elektrodas
	x
	1
	x
	x
	x
	1 vnt.
	1
	 Beckman Coulter,

 Na electrode

	51.8
	 Kt. papild. priemonės
	x
	-
	x
	x
	x
	-
	-
	 žr. pasiūlymo pozicijas 65-73

	52
	 Natris šlapime
	350
	x
	
	
	
	x
	x
	x

	52.1
	 Elektrolitų buferis 
	x
	1
	x
	x
	x
	2x2 ltr
	1
	 Beckman Coulter,

 ISE Buffer

	52.2
	 Referentinis buferis
	x
	4
	x
	x
	x
	2x2 ltr
	4
	 Beckman Coulter,

 ISE Reference

	52.3
	 Kontrolė
	x
	0,25
	x
	x
	x
	6x5 ml
	0,25
	 Microgenics,

 UrichemTRAK

	52.4
	 Kt. papild. priemonės
	x
	-
	x
	x
	x
	-
	-
	 žr. pasiūlymo pozicijas 65-73

	53
	 Neorganinis fosforas serume
	3800
	x
	
	
	
	x
	x
	x

	53.1
	 Neorganinio fosforo

 reagentas  (3900T) 
	x
	2
	x
	x
	x
	3900 T 
	2
	 Beckman Coulter,

 Phosphorus PHOSm

	53.2
	 Vandeninis kalibratorius 1
	x
	0,25
	x
	x
	x
	6x25 ml
	0,25
	 Beckman Coulter, Aqua Cal 1

	53.3
	 Vandeninis kalibratorius 2
	x
	0,25
	x
	x
	x
	6x25 ml
	0,25
	 Beckman Coulter, Aqua Cal 2

	53.4
	 Vandeninis kalibratorius 3
	x
	0,25
	x
	x
	x
	6x25 ml
	0,25
	 Beckman Coulter, Aqua Cal 3

	53.5
	 Multikontrolė
	x
	0,25
	x
	x
	x
	6x20 ml
	0,25
	 Beckman Coulter,

 Multicontrol

	53.6
	 Kt. papild. priemonės
	x
	-
	x
	x
	x
	-
	-
	 žr. pasiūlymo pozicijas 65-73

	54
	 Neorganinis fosforas

 šlapime
	380
	x
	
	
	
	x
	x
	x

	54.1
	 Neorganinio fosforo reagentas

 (600T)
	x
	1
	x
	x
	x
	600 T
	1
	 Beckman Coulter,

 Phosphorus PHS

	54.2
	 Multikalibratorius
	x
	0,25
	x
	x
	x
	6x20 ml
	0,25
	 Beckman Coulter,

 Multicalibrator

	54.3
	 Kontrolė
	x
	0,25
	x
	x
	x
	6x5 ml
	0,25
	 Microgenics,

 UrichemTRAK

	54.4
	 Kt. papild. priemonės
	x
	-
	x
	x
	x
	-
	-
	 žr. pasiūlymo pozicijas 65-73

	55
	 Prealbuminas
	10
	x
	
	
	
	x
	x
	x

	55.1
	 Prealbumino reagentas (200T)
	x
	1
	x
	x
	
	200 T
	1
	 Beckman Coulter, PAB

	55.2
	 Prealbumino kalibratorius
	x
	1
	x
	x
	x
	1x3 ml
	1
	 Beckman Coulter, 

 PAB calibrator

	55.3
	 Specifinių baltymų kontrolė

 lv1
	x
	0,25
	x
	x
	x
	4x5 ml
	0,25
	 Beckman Coulter,

 Vigil Protein Cntrl lv1

	55.4
	 Specifinių baltymų kontrolė

 lv2
	x
	0,25
	x
	x
	x
	4x5 ml
	0,25
	 Beckman Coulter,

 Vigil Protein Cntrl lv2

	55.5
	 Kt. papild. priemonės
	x
	-
	x
	x
	x
	-
	-
	 žr. pasiūlymo pozicijas 65-73

	56
	 Reumatoidinis faktorius
	450
	x
	
	
	
	x
	x
	x

	56.1
	 RF reagentas (200T)
	x
	3
	x
	x
	x
	200 T
	3
	 Biokit, Quantex RF

	56.2
	 RF kalibratorius
	x
	1
	x
	x
	x
	6x1 ml
	1
	 Biokit, RF Cal

	56.3
	 RF kontrolė
	x
	3
	x
	x
	x
	6x1 ml
	3
	 Biokit, RF Cntrl

	56.4
	 Kt. papild. priemonės
	x
	-
	x
	x
	x
	-
	-
	 žr. pasiūlymo pozicijas 65-73

	57
	 Trigliceridai
	3750
	x
	
	
	
	x
	x
	x

	57.1
	 TG reagentas (600 T)
	x
	7
	x
	x
	x
	600 T
	7
	 Beckman Coulter, 

 Triglycerides

	57.2
	 Multikalibratorius
	x
	0,25
	x
	x
	x
	6x20 ml
	0,25
	 Beckman Coulter,

 Multicalibrator

	57.3
	 Multikontrolė
	x
	0,25
	x
	x
	x
	6x20 ml
	0,25
	 Beckman Coulter,

 Multicontrol

	57.4
	 Kt. papild. priemonės
	x
	-
	x
	x
	x
	-
	-
	 žr. pasiūlymo pozicijas 65-73

	58
	 Šarminė fosfotazė
	14500
	x
	
	
	
	x
	x
	x

	58.1
	 ALP reagentas (800T)
	x
	19
	
	
	x
	800 T
	19
	 Beckman Coulter,

 Alkaline Phosphatase

	58.2
	 Fermentų validatorius

 2-jų lygių
	x
	0,25
	x
	x
	x
	3x5 ml
	0,25
	 Beckman Coulter,

 Enzyme Validator Set

	58.3
	 Multikontrolė
	x
	0,25
	x
	x
	x
	6x20 ml
	0,25
	 Beckman Coulter,

 Multicontrol

	58.4
	 Kt. papild. priemonės
	x
	-
	x
	x
	x
	-
	-
	 žr. pasiūlymo pozicijas 65-73

	59
	 Šlapalas 
	30500
	x
	
	
	
	x
	x
	x

	59.1
	 Šlapalo reagentas (2400T)
	x
	14
	x
	x
	x
	2400 T
	14
	 Beckman Coulter, Urea

	59.2
	 Vandeninis kalibratorius 1
	x
	0,25
	x
	x
	x
	6x25 ml
	0,25
	 Beckman Coulter, Aqua Cal 1

	59.3
	 Vandeninis kalibratorius 2
	x
	0,25
	x
	x
	x
	6x25 ml
	0,25
	 Beckman Coulter, Aqua Cal 2

	59.4
	 Vandeninis kalibratorius 3
	x
	0,25
	x
	x
	x
	6x25 ml
	0,25
	 Beckman Coulter, Aqua Cal 3

	59.5
	 Multikontrolė
	x
	0,25
	x
	x
	x
	6x20 ml
	0,25
	 Beckman Coulter,

 Multicontrol

	59.5
	 Talpumo elektrodas BUN
	x
	1
	x
	x
	x
	1 vnt.
	1
	 Beckman Coulter,

 BUN Electrode

	59.6
	 Kt. papild. priemonės
	x
	-
	x
	x
	x
	-
	-
	 žr. pasiūlymo pozicijas 65-73

	60
	 Šlapalas šlapime
	30
	x
	
	
	
	x
	x
	x

	60.1
	 Šlapalo reagentas (2400T)
	x
	1
	x
	x
	x
	2400 T
	1
	 Beckman Coulter, BUN

	60.2
	 Vandeninis kalibratorius 1
	x
	0,25
	x
	x
	x
	6x25 ml
	0,25
	 Beckman Coulter, Aqua Cal 1

	60.3
	 Vandeninis kalibratorius 2
	x
	0,25
	x
	x
	x
	6x25 ml
	0,25
	 Beckman Coulter, Aqua Cal 2

	60.4
	 Vandeninis kalibratorius 3
	x
	0,25
	x
	x
	x
	6x25 ml
	0,25
	 Beckman Coulter, Aqua Cal 3

	60.5
	 Kontrolė
	x
	0,25
	x
	x
	x
	6x5 ml
	0,25
	 Microgencs, UrichemTRAK

	60.6
	 Kt. papild. priemonės
	x
	-
	x
	x
	x
	-
	-
	 žr. pasiūlymo pozicijas 65-73

	61
	 Šlapimo rūgštis
	3350
	x
	
	
	
	x
	x
	x

	61.1
	 Šlapimo rūgštis (600T)
	x
	7
	x
	x
	x
	600 T
	7
	 Beckman Coulter, Uric Acid

	61.2
	 Multikalibratorius
	x
	0,25
	x
	x
	x
	6x20 ml
	0,25
	 Beckman Coulter,

 Multicalibrator

	61.3
	 Multikontrolė
	x
	0,25
	x
	x
	x
	6x20 ml
	0,25
	 Beckman Coulter, 

 Multicontrol

	61.4
	 Kt. papild. priemonės
	x
	-
	x
	x
	x
	-
	-
	 žr. pasiūlymo pozicijas 65-73

	62
	 Šlapimo rūgštis šlapime
	100
	x
	
	
	
	x
	x
	x

	62.1
	 Šlapimo rūgšties reagentas

 (600T)
	x
	1
	x
	x
	x
	600 T
	1
	 Beckman Coulter, Uric Acid

	62.2
	 Multikalibratorius
	x
	0,25
	x
	x
	x
	6x20 ml
	0,25
	 Beckman Coulter, 

 Multicalibrator

	62.3
	 Kontrolė
	x
	0,25
	x
	x
	x
	6x5 ml
	0,25
	 Microgenics, UrichemTRAK

	62.4
	 Kt. papild. priemonės
	x
	-
	x
	x
	x
	-
	-
	 žr. pasiūlymo pozicijas 65-73

	63
	 Vankomicinas 
	1100
	x
	
	
	
	x
	x
	x

	63.1
	 Vankomicino reagentas

 (200T)
	x
	6
	x
	x
	x
	200 T
	6
	 Beckman Coulter, 

 Vancomycin

	63.2
	 Kalibratorius vankomicinui
	x
	1
	x
	x
	x
	6x2 ml
	1
	 Beckman Coulter,

 Vancomycin Cal

	63.3
	 Vaistų koncentracijos

 kontrolė 1 lygis
	x
	0,25
	x
	x
	x
	3x3 ml
	0,25
	 Beckman Coulter,

 TDMs cntrl lv1

	63.4
	 Vaistų koncentracijos

 kontrolė 2 lygis
	x
	0,25
	x
	x
	x
	3x3 ml
	0,25
	 Beckman Coulter,

 TDMs cntrl lv2

	63.5
	 Kt. papild. priemonės
	x
	-
	x
	x
	x
	-
	-
	 žr. pasiūlymo pozicijas 65-73

	64
	 Valproatai 
	270
	x
	
	
	
	x
	x
	x

	64.1
	 Valproatų reagentas (200T)
	x
	2
	x
	x
	x
	200 T
	2
	 Beckman Coulter,

 Valproic Acid

	64.2
	 Vaistų kalibratorius
	x
	0,5
	x
	x
	x
	6x2 ml
	0,5
	 Beckman Coulter, Drug Cal

	64.3
	 Vaistų koncentracijos

 kontrolė 1 lygis
	x
	0,25
	x
	x
	x
	3x3 ml
	0,25
	 Beckman Coulter,

 TDMs cntrl lv1

	64.4
	 Vaistų koncentracijos

 kontrolė 2 lygis
	x
	0,25
	x
	x
	x
	3x3 ml
	0,25
	 Beckman Coulter,

 TDMs cntrl lv2

	64.5
	 Kt. papild. priemonės
	x
	-
	x
	x
	x
	-
	-
	 žr. pasiūlymo pozicijas 65-73

	 
	 Kitos papildomos  priemonės:
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	65
	 Koncentruotas ploviklis II
	x
	26
	x
	x
	x
	2x2 ltr
	26
	 Beckman Coulter,

 Wash Concentrate II

	66
	 Priemonė nuo putojimo
	x
	36
	x
	x
	x
	1x1 ltr
	36
	 Beckman Coulter, 

 No Foam Kit

	67
	 Kartridžų ploviklis
	x
	2
	x
	x
	x
	600 T
	2
	 Beckman Coulter,  Cartridge

 Chemistry Wash Soln

	68
	 Ploviklis
	x
	2
	x
	x
	x
	6x2,5 ml
	2
	 Beckman Coulter, Clenz

	69
	 Skiediklis 1 (1000T)
	x
	5
	x
	x
	x
	1000 T
	5
	 Beckman Coulter, Diluent 1

	70
	 Na hipochloritas
	x
	1
	x
	x
	x
	1 pak.
	1
	 Beckman Coulter, Sodium

 Hypochlorite Solution

	71
	 Tepalas vakuuminio mėgintuvėlio

 pradūrimo adatai
	x
	1
	x
	x
	x
	1 vnt.
	1
	 Beckman Coulter, Autogloss

	72
	 Kasetė analizatoriaus

 spausdintuvui
	x
	1
	x
	x
	x
	1 vnt.
	1
	 Kasetė analizatoriaus

 spausdintuvui

	73
	 Mėginio indeliai (1000)
	x
	3
	x
	x
	x
	1000 vnt.
	3
	 Beckman Coulter, 

 Sample cups

	Bendra pasiūlymo kaina EUR (su PVM)
	130.435,25
	136.957,07
	x
	x
	x


PASTABOS:  

1. Įvertinome ir nurodėme (įrašėme) visas tyrimų atlikimui, pagal gamintojo rekomendacijas, reikalingas sudedamąsias priemones (reagentus, skiediklius, kalibratorius, kontrolines medžiagas (ne mažiau 2 lygių), mėgintuvėlius, ploviklius, specialius valiklius, specialius antgalius ar kitas gamintojo nurodytas priemones), reikalingas nurodytų tyrimų atlikimui bei rezultatų pateikimui.  
2. Pateikiame reikalingą reagentų, kitų priemonių bei kontrolinių medžiagų kiekį, reikalingą numatomam (nurodytam techninėje specifikacijoje)  tyrimų skaičiui per 3 mėn. atlikti.

3. Skaičiuojant tyrimų atlikimui reikalingų sudedamųjų priemonių kiekius, įvertinome tai, kad kalibratoriai, kontrolinės medžiagos, reagentai ir kt. priemonės bus naudojamos atsižvelgiant į gamintojo rekomendacijas,  nurodytus galiojimo, atidarius rinkinį, ir stabilumo terminus bei,  kad bus atliekami kasdieniniai kokybės kontrolės tyrimai, pakartojimai, esant nepatikimiems rezultatams, mėginio skiedimai, rezultatui viršijus analitines matavimo ribas.
4. Reagentų galiojimo terminas ne trumpesnis kaip 6 mėnesiai nuo pristatymo dienos.
