










1 priedas
Herbas arba prekių ženklas

(UAB “MedGo”))

(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

Lietuvos sveikatos mokslų universitetas
(Adresatas (perkančioji organizacija))

PASIŪLYMAS

DĖL PRIEMONIŲ INTERVENCINEI RADIOLOGIJAI  PIRKIMO

20/11/17Nr.17/11/20
(Data)

Vilnius
(Sudarymo vieta)












1 lentelė

TIEKĖJO REKVIZITAI

	Tiekėjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/
	UAB “MedGo”


	Tiekėjo adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/
	Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Maumedžiu g. 25-6


	Įmonės kodas, PVM mokėtojo kodas
	Įmonės kodas 302734412, PVM kodas LT 100006860515

	Atsiskaitomosios sąskaitos numeris, bankas, banko kodas
	LT854010042502942911 AB DNB bankas, banko kodas 40100 “

	Įmonės vadovo pareigos, vardas, pavardė
	Direktorius Aidas Kudarauskas

	Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė
	Aidas Kudarauskas

	Už sutarties vykdymą atsakingo asmens pareigos, vardas, pavardė
	Direktorius Aidas Kudarauskas

	Telefono numeris
	(+370) 67621114

	Fakso numeris
	+37037406617

	El. pašto adresas
	info@medgo.lt


Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

1) supaprastinto atviro konkurso skelbime, paskelbtame Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka;

2) kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

Pasirašydamas CVP IS priemonėmis pateiktą pasiūlymą saugiu elektroniniu parašu, patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.


PASIŪLYMO KAINA


Pildoma lentelė “Sąrašas – suvestinė”, Priedas Nr. 3. 











4 lentelė
SIŪLOMŲ PREKIŲ CHARAKTERISTIKŲ ATITIKIMAS REIKALAUJAMOMS

	Eil.Nr.
	Reikalaujamos prekės charakteristikos
	Siūloma prekės charakteristikos

	1
	Mikrokateteriai: 

• naudojamas su  0,021" viela;  

• kateteris sustiprintas nerūdijančio plieno arba lygiaverte spirale; 

• skirtingo stangrumo zonos;  

• išorinis kateterio diametras 2,8 Fr;  

• distalaus galo vidinis diametras - 0,027"; 

• kateterio darbinis ilgis - ne mažiau 150cm;  

• su rentgenokontrastišku žiedu.
	Mikrokateteriai: 

• naudojamas su  0,021" viela;  

• kateteris sustiprintas nerūdijančio plieno; 

• skirtingo stangrumo zonos;  

• išorinis kateterio diametras 2,8 Fr;  

• distalaus galo vidinis diametras - 0,027"; 

• kateterio darbinis ilgis -150cm;  

• su rentgenokontrastišku žiedu.


*Pastabos: 

1. Lentelė privalo būti pildoma pagal visus pirkimo dokumentuose nurodytus klausimus/reikalavimus („Techninė specifikacija“) jų eilės tvarka. 

2. Grafoje “Siūlomos prekės charakteristika” nurodomi konkretūs siūlomi parametrai (rašyti „Atitinka“ arba „Taip“ neleidžiama).











   5 lentelė

PATEIKIAMŲ DOKUMENTŲ SĄRAŠAS

	Eil.Nr.
	Pateiktų dokumentų pavadinimas
	Dokumento puslapių skaičius
	Failo, kuriame yra dokumentas, pavadinimas

	1
	UAB MedGo pasiūlymo titulinis lapas
	1
	UAB MedGo pasiūlymo titulinis lapas

	2
	ESPD
	1
	ESPD

	3
	UAB MedGo pasiūlymas Poz. Nr. 1
	1
	UAB MedGo pasiūlymas Poz. Nr. 1

	4
	Katalogas Poz Nr 1 "Bishop" mikrokateteris Piolax
	4
	Katalogas Poz Nr 1 "Bishop" mikrokateteris Piolax

	Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.

Pasiūlymo konfidencialią informaciją sudaro (tiekėjai turi nurodyti, kokia pasiūlyme pateikta informacija yra konfidenciali):

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________



	

	


