2026-02-26 10:23 val. CVP IS priemonėmis buvo gautas suinteresuoto tiekėjo klausimas (CVP IS pranešimo ID 551804).

Vadovaujantis konkurso sąlygų 7.1, 7.2 p. žemiau nurodytą atsakymą į suinteresuoto tiekėjo pateiktą klausimą teikiame prie pirkimo prisijungusiems suinteresuotiems tiekėjams, užtikrinant tiekėjų anonimiškumą, t.y. nenurodant iš ko buvo gautas klausimas ir skelbiame jį CVP IS kartu su kitais pirkimo dokumentais.

„VANDENS APSKAITOS PRIETAISAI“

(PIRKIMO ID 6679633)

Pirkimo dokumentų paaiškinimas, patikslinimas Nr. 1:

| Eil. Nr. | Tiekėjo (-ų) klausimai | Teikiami atsakymai / informacija |
| --- | --- | --- |
| 1. | Ar būtų galima šiame pirkime pateikti dalinį pasiūlymą ir pasiūlyti ultragarsinius vandens skaitiklius, atitinkančius paskelbtas technines sąlygas?“ (pridėti siūlomų ultragarsinių vandens apskaitos prietaisų techniniai dokumentai) | Šiuo pirkimu perkantysis subjektas neperka ultragarsinių vandens apskaitos prietaisų. Konkurso sąlygų 2.9 p yra nurodyta, kad „Pirkimo objektas nėra skaidomas į dalis. Pasiūlymai turi būti teikiami visam nurodytam Prekių kiekiui (apimčiai)“ – dalinio pasiūlymo teikti negalima. |

_____________