VIEŠOJI ĮSTAIGA NAUJOSIOS AKMENĖS LIGONINĖ-SVEIKATOS CENTRAS

Žemaitijos g. 6, Naujoji Akmenė, LT-85138 Akmenės r.

mob. (+370 603) 65416, el. paštas: akmene@nal.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Kodas 153083122

MAŽOS VERTĖS VIEŠOJO PIRKIMO „KONDICIONIERIAI IR JŲ MONTAVIMAS“

SKELBIAMOS APKLAUSOS SPECIALIOSIOS SĄLYGOS

Versija Nr. 1

TURINYS

1.	Bendra informacija	1

2.	Pirkimo objektas	1

3.	Tiekėjų pašalinimo pagrindai, kvalifikacijos reikalavimai ir reikalaujami kokybės vadybos sistemos ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartai	1

4.	Reikalavimai, susiję su nacionaliniu saugumu	1

5.	Specialieji reikalavimai pasiūlymų rengimui ir pateikimui	1

6. Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas	2

7.	Pasiūlymų vertinimas	2

8. Sutarties sudarymas	2

9. Priedai	3

- Bendra informacija

1.1. Perkančioji organizacija – VšĮ Naujosios Akmenės ligoninė-sveikatos centras, juridinio asmens kodas 153083122, adresas Žemaitijos g. 6, Naujoji Akmenė. Perkančioji organizacija nėra PVM mokėtojas.

  - Pirkimas neatliekamas naudojantis centralizuotų pirkimų katalogu, nes centralizuotų pirkimų kataloge nėra prekių ir paslaugų, kurias siekia įsigyti perkančioji organizacija.

1.3. Pirkimo Komisija nėra sudaroma.

1.4. Atliekamas žaliasis pirkimas. Pirkimas vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ 4 punkto 4.4.4 papunkčiu. Aplinkos apsaugos kriterijai nustatyti „Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos apraše“ (galiojanti redakcija nuo 2025‑01‑31).

1.5. Bendrosios pirkimo sąlygos yra neatskiriama šių pirkimo sąlygų dalis.

- Pirkimo objektas

  - Perkančioji organizacija numato įsigyti oro kondicionierius (5 vnt.) su montavimo paslaugomis. Reikalavimai pirkimo objektui nustatyti specialiųjų pirkimo sąlygų 3 priede.

2.2. Pirkimo objektas į dalis neskaidomas. Pirkimo apimtys, reikalavimai ir techninė specifikacija apibrėžti specialiųjų pirkimo sąlygų 3 priede.

2.3. Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

2.4. Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos (Europos standartą perimantis Lietuvos standartas, Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentas, informacinių ir ryšių technologijų bendrosios techninės specifikacijos, tarptautinis standartas, kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos, nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai arba nacionalinės techninės specifikacijos, susijusios su darbų projektavimu, sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių naudojimu), turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

- Tiekėjų pašalinimo pagrindai, kvalifikacijos reikalavimai ir reikalaujami kokybės vadybos sistemos ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartai

  - Reikalavimai dėl tiekėjo ir subtiekėjų (jeigu taikoma), ūkio subjektų, kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, pašalinimo pagrindų nebuvimo bei jų nebuvimą patvirtinantys dokumentai nurodyti specialiųjų pirkimo sąlygų 2 priede.

  - Tiekėjams nenustatomi kvalifikacijos reikalavimai, reikalavimai dėl kokybės vadybos sistemos ir aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų laikymosi. Tiekėjas, teikdamas pasiūlymą, įsipareigoja, kad sutartį vykdys tik teisę verstis atitinkama veikla turintys asmenys.

3.3. Tiekėjas teikdamas pasiūlymą neturi pateikti nei EBVPD, nei laisvos formos deklaracijos dėl atitikties reikalavimams.

- Reikalavimai, susiję su nacionaliniu saugumu

4.1. Reikalavimai, susiję su nacionaliniu saugumu netaikomi.

- Specialieji reikalavimai pasiūlymų rengimui ir pateikimui

5.1. CVP IS pasiūlymo lango eilutėje „Prisegti dokumentus“ pateikiamas tiekėjo pasirašytas pasiūlymas, parengtas pagal specialiųjų Pirkimo sąlygų 4 priedas „Pasiūlymo forma“priede pateiktą pasiūlymo formą ir pasiūlymo formoje nurodyti ir kiti, tiekėjo nuomone, būtini dokumentai (jų kopijos).

5.2. Pasiūlymas gali būti pasirašytas fiziniu arba kvalifikuotu elektroniniu parašu. Jeigu tiekėjas dokumentus tvirtina naudodamas elektroninį, o ne fizinį parašą, elektroninis parašas turi atitikti VPĮ 22 straipsnio 11 dalies 2 ir 3 punktuose nustatytus reikalavimus. Perkančiajai organizacijai kilus abejonių dėl dokumentų tikrumo, ji turi teisę reikalauti pateikti dokumentų originalus. Gali būti:

5.2.1. pateikiami kvalifikuotu elektroniniu parašu pasirašyti elektroninėmis priemonėmis suformuoti dokumentai;

5.2.2. skaitmeninės dokumentų kopijos (fiziniu parašu tvirtinami dokumentai turi būti pateikiami pasirašyti ir nuskenuoti).

5.3. Pasiūlymas turi būti parengtas lietuvių kalba. Jei kurie nors su pasiūlymu teikiami dokumentai parengti ne ta kalba, kuria reikalaujama, turi būti pateiktas tikslus vertimas į reikalaujamą kalbą.

5.4. Pasiūlymuose nurodytos kainos bus vertinamos eurais. Jeigu pasiūlymuose kainos nurodytos užsienio valiuta, jos bus perskaičiuojamos eurais pagal Europos Centrinio Banko skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutų santykį, o tais atvejais, kai orientacinio euro ir užsienio valiutų santykio Europos Centrinis Bankas neskelbia, – pagal Lietuvos banko nustatomą ir skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutų santykį pasiūlymų pateikimo dieną.

5.5. Bendra pasiūlymo kaina (sąnaudos) su PVM turi būti nurodoma dviejų skaitmenų po kablelio tikslumu. Šią kainą sudarančios kainos sudedamosios dalys ar įkainiai gali būti išreikšti neribojant skaitmenų po kablelio kiekio.

5.6. Tiekėjų pasiūlymuose nurodytos kainos bus vertinamos ir lyginamos su visais mokesčiais, įskaitant PVM.

6. Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas

6.1. Perkančioji organizacija nereikalauja užtikrinti pasiūlymo galiojimą, tačiau pasilieka teisę kreiptis į teismą dėl žalos, atsiradusios dėl to, kad pasiūlymo galiojimo laikotarpiu tiekėjas pakeičia ar atšaukia savo pasiūlymą ar pirkimo laimėtojas atsisako sudaryti sutartį, atlyginimo.

- Pasiūlymų vertinimas

7.1.  Perkančioji organizacija ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą išrenka pagal tiekėjo pasiūlyme nurodytą kainą, kuri turi būti apskaičiuota ir nurodyta taip, kaip reikalaujama specialiųjų pirkimo sąlygų priede 5.

7.2. Laimėjusiu pasiūlymu galės būti pripažintas tik 1 (vienas) ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas, esantis pasiūlymų eilės pirmojoje vietoje.

7.3. Perkančioji organizacija atmes tiekėjo pasiūlymą, jeigu kartu su pasiūlymu nebus pateikti šie pirkimo sąlygose reikalaujami pateikti dokumentai:

7.3.1. užpildyta ir pasirašyta pasiūlymo forma (priedas 4);

7.3.2. užpildyta kondicionierių techninės specifikacijos lentelė (priedas 3);

7.3.3. dokumentai patvirtinantys prekių atitiktį techninei specifikacijai;

7.3.4. jungtinės veiklos sutarties kopija (jeigu pirkime dalyvauja ūkio subjektų grupė jungtinės veiklos sutarties pagrindu);

7.3.5. dokumentas, patvirtinantis, kad asmuo, kuris pasirašė pasiūlymą (jei jis ne tiekėjo vadovas), turėjo teisę jį pasirašyti;

7.3.6. jei tiekėjas pasitelkia ūkio subjektus, kurių pajėgumais remiasi, – įrodymai, kad šie ištekliai bus prieinami per visą sutartinių įsipareigojimų vykdymo laikotarpį;

7.3.7. jei tiekėjas pasitelkia subtiekėjus, subtiekėjo deklaracija ar kitas dokumentas, patvirtinantis jo sutikimą būti subtiekėju pirkime;

8. Sutarties sudarymas

8.1. Ši pirkimo procedūra atliekama siekiant sudaryti sutartį su tiekėju, kurio pasiūlymas, vadovaujantis pirkimo sąlygose nustatyta tvarka, bus pripažintas laimėjęs, o jei pirkimas skaidomas į dalis – su tiekėjais, kurių pasiūlymai bus pripažinti laimėję. Sutarties sąlygos pateikiamos specialiųjų pirkimo sąlygų 6 priede.

9. Priedai

9.1. Tiekėjų pašalinimo pagrindai;

9.2. Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai ir reikalaujami kokybės bei aplinkos apsaugos vadybos sistemų standartai;

9.3. Techninė specifikacija;

9.4. Pasiūlymo forma;

9.5. Pasiūlymų vertinimo kriterijai ir sąlygos;

9.6. Sutarties projektas;

9.7. Terminai;

Pirkimo sąlygų 1 priedas „Tiekėjų pašalinimo pagrindai“

TIEKĖJŲ PAŠALINIMO PAGRINDAI

Perkančioji organizacija atmeta tiekėjo pasiūlymą, jeigu:

1. Perkančioji organizacija pašalina tiekėją iš pirkimo procedūros, jeigu tiekėjas yra neatlikęs jam paskirtos baudžiamojo poveikio priemonės – uždraudimo juridiniam asmeniui dalyvauti viešuosiuose pirkimuose (VPĮ 46 straipsnio 2 dalies 2 punktas).

__________

Pirkimo sąlygų 2 priedas „Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai ir reikalaujami kokybės bei aplinkos apsaugos vadybos sistemų standartai“

TIEKĖJŲ KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAI IR REIKALAVIMAI LAIKYTIS KOKYBĖS VADYBOS SISTEMOS IR (ARBA) APLINKOS APSAUGOS VADYBOS SISTEMOS STANDARTŲ

1. Reikalavimai tiekėjo kvalifikacijai nėra nustatomi.

2. Jeigu tiekėjo kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, tiekėjas Perkančiajai organizacijai įsipareigoja, kad pirkimo sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys.

Tiekėjams keliami reikalavimai dėl kokybės vadybos sistemos ir (ar) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų reikalavimai

1. Perkančioji organizacija nereikalauja, kad tiekėjai laikytųsi kokybės vadybos sistemos ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų.

__________

Pirkimo sąlygų 3 priedas „Techninė specifikacija“

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Pirkimo objektas – oro kondicionieriai (5 vnt.) su montavimo paslauga.

Oro kondicionierių įrengimo vieta: VšĮ Naujosios Akmenės ligoninė-sveikatos centras, adresu Žemaitijos g. 6, Naujoji Akmenė.

- Techniniai reikalavimai oro kondicionieriams:

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Parametrai | Siūloma parametro reikšmė (rašyti „Atitinka“ arba „Taip“ neleidžiama) (Failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantys dokumentai, (techninis aprašas/ katalogas/ bukletus ir pan.), nuoroda į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra), nuoroda turi būti tiksli į konkrečią prekę) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 komplektas: Siūloma įranga turi būti serijinės gamybos, nauja, nenaudota ir skirta Europos Sąjungos rinkai. Penki vidiniai blokai montuojami ant sienos pirmame aukšte, penki išoriniai blokai montuojami antro aukšto balkone. Montavimas atliekamas pagal kondicionierių gamintojo rekomendacijas. Kondensato nuvedimas į lauką. Vamzdynai, instaliacija paslėpti loveliuose. |  |  |  |
| 1. | Tipas | Split tipo oro kondicionavimo sistema |  |
| 2. | Technologija | Šaltnešio technologija (freono pagrindu) |  |
| 3. | Kondicionuojamų patalpų plotas | Žr. brėžinyje |  |
| 4. | Kondicionuojamų patalpų aukštis | 2,7 m |  |
| 5. | Bendri reikalavimai išoriniam blokui |  | Įrašyti prekės pavadinimą, modelį ir gamintoją |
| 5.1 | Vėsinimo galia, vid. kW | Tiekėjas išorinių įrenginių galingumus parenka pagal esamų patalpų parametrus ir vidinių blokų galingumus |  |
| 5.2 | Šildymo galia, kW | Tiekėjas įrenginių galingumus parenka pagal esamų patalpų parametrus ir vidinių blokų galingumus |  |
| 5.3 | Triukšmo lygis dBA | Ne daugiau kaip 52 dBA |  |
| 5.4 | Šaltnešio (freono) tipas | R32 arba lygiavertis (R410A) |  |
| 5.5 | Išorinio bloko oro temperatūros ribos šaldymui min. / max | Ne mažiau kaip -5°C iki + 50 °C |  |
| 5.6 | Galimybė eksploatuoti prie žemos lauko oro temperatūros | Ne mažiau kaip iki -15° C |  |
| 6. | Bendri reikalavimai vidiniams blokams |  | Įrašyti prekės pavadinimą, modelį ir gamintoją |
| 6.1 | Vėsinimo galia, kW | Ne mažesnė kaip 3,2 kW |  |
| 6.2 | Šildymo galia, kW | Ne mažesnė kaip 3,4 kW |  |
| 6.3. | Energijos efektyvumo klasė (vės./šild.) | Ne žemesnė kaip A++ vėsinimo režimu ir A+++ šildymo režimu |  |
| 6.4. | Sezoninis naudingo veikimo koeficientas SEER/SCOP (vėsinimo/šildymo režime) | Ne mažiau 6,1 / 5,1 |  |
| 6.5. | Triukšmo lygis dBA | Minimalus režimas ne daugiau kaip 25 dBA |  |
| 6.6. | Oro srautas | Reguliavimo diapazonas ne siauresnis kaip 280-590 m3/h |  |
| 6.7. | Darbo režimas | Šaldymas, šildymas, miego, tylaus veikimo |  |
| 6.8. | Valdymas | Pultelis |  |
| 7. | Garantija įrangai (kompl.) | Suteikiama ne mažiau kaip 24 mėn. |  |

2. Oro kondicionierių montavimas:

2.1. Kondicionieriai įrengiami pagal pridedamus planus. Penki vidiniai blokai montuojami ant sienos pirmo aukšto kabinetuose, penki išoriniai blokai montuojami antro aukšto balkone. Montavimas atliekamas pagal kondicionierių gamintojo rekomendacijas. Kondensato nuvedimas į lauką. Vamzdynai, instaliacija paslėpti loveliuose.

2.2. Tikslias išorinių blokų montavimo vietas derinti su Užsakovu.

2.3. Prieš įrengdamas kondicionierius tiekėjas turi parengti įrenginio pajungimo ir pastatymo vietos schemas.

2.4. Visi perėjimai per sienas, perdangas turi būti užsandarinti ir atlikta apdaila.

2.5. Varinis vamzdynas su valdymo kabeliais, drenažiniais vamzdeliais jungiamas gręžiant skyles. Atlikus Darbus sumontuojama apdaila. Lauko blokai montuojami su antivibracinėmis gumomis ant specialių laikiklių. Visi perėjimai turi būti užsandarinti, kad drėgmė nesiskverbtų į pastato vidų.

2.6. Vamzdeliai montavimui turi būti naudojami su termoizoliacija, pravesti pagal siūlomo kondicionieriaus gamintojo techninius reikalavimus, neužlenkti ir neužlaužti.

2.7. Vidiniai blokai montuojami patalpose. Tikslią vidinio bloko montavimo vietą derinti su Užsakovu. Atliekami vidinių blokų montavimo vietos apdailos darbai.

2.8. Izoliuoti vamzdynai prie vidinių blokų nuvedami plastikiniuose loviuose ar po pakabinamomis lubomis. Tiekėjas turi į kainą įsivertinti plastikinius lovius ir jų montavimą.

2.9. Atliekant elektros instaliacijos darbus  neturi būti daroma žala pastato vidaus ir išorės apdailai. Elektros pajungimas nuo artimiausio elektros lizdo.

2.10. Įrenginiai turi būti pilnai sukomplektuoti veikimui, įskaitant drenažinio siurbliuko pastatymą ir drenažinio vamzdelio nuvedimą lovelyje iki nuogrindos. Įrenginiai išbandyti visais galimais režimais.

2.11. Darbai atliekami darbo dienomis ir valandomis.

2.12. Kondicionieriai turi būti užpildyti ES leidžiamu naudoti šaldymo agentu R32 arba analogu R410A.

2.13. Visas kitas oro kondicionavimo sistemai reikalingas medžiagas (tokias kaip instaliacinės medžiagos, el. instaliacija, instaliaciniai loveliai, freonas, tvirtinimo rėmai, variniai trišakiai ir pan.) ir jų kiekius įsivertina tiekėjas.

2.14. Įrenginių pajungimo ir pastatymo vietos schemų parengimas, kondicionierių montavimo, paleidimo, derinimo ir atstatomieji darbai turi būti įskaičiuoti į pasiūlymo kainą.

2.15. Užbaigęs darbus Tiekėjas turės pateikti šaldymo įrenginių pasus (remiantis LR aplinkos ministro 2015 m. gegužės 8 d. įsakymu Nr. D1-394 aktualia redakcija ūkio subjektai, naudojantys stacionarią šaldymo, oro kondicionavimo įrangą, kurioje yra 3 kg ir daugiau F-dujų ar OAM privalo turėti šaldymo įrangos techninius ir priežiūros pasus).

2.16. Darbai turi būti atliekami pagal Lietuvos Respublikoje galiojančias statybos normas ir taisykles, naudojamos tik Lietuvos Respublikoje ir ES šalyse sertifikuotos, kokybiškos ir naujos medžiagos, gaminiai ir konstrukcijos. Tiekėjas Darbus turės atlikti veikiančiame objekte. Tiekėjas privalės apmokyti perkančiosios organizacijos paskirtą atstovą kaip prižiūrėti ir reguliuoti įrenginius.

2.17. Tiekėjas medžiagoms, gaminiams ir įrenginiams suteikia ne mažiau kaip 2 metų garantiją, neatlygintinai konsultuoja apmokytą darbuotoją įrenginių priežiūrai ir reguliavimui, atliktoms paslaugoms suteikia ne mažiau, kaip 5 metų garantiją.

Priedas: Patalpų planai

Pirkimo sąlygų 4 priedas „Pasiūlymo forma“

Herbas arba prekių ženklas

(Tiekėjo pavadinimas)

(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie Tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

PASIŪLYMAS

DĖL KONDICIONIERIŲ (5 VNT.) SU MONTAVIMO PASLAUGOMIS VIEŠOJO PIRKIMO

______________ Nr.______

(Data)

_____________

(Sudarymo vieta)

| Tiekėjo pavadinimas ir įmonės kodas [jei tai ūkio subjektų grupė, nurodyti: jungtinės veiklos sutarties pagrindu veikianti ūkio subjektų grupė, sudaryta iš: [nurodyti visų partnerių pavadinimus ir įmonės kodus] |  |
| --- | --- |
| Atsakingasis partneris [nurodyti atsakingojo partnerio pavadinimą, jei pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė] |  |
| Tiekėjo adresas [jei pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė, nurodyti visų partnerių adresus] |  |
| Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė |  |
| Telefono numeris |  |
| El. pašto adresas |  |

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visais reikalavimais nustatytais Pirkimo dokumentuose.

Patvirtiname, kad visa mūsų pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir kad mes nenuslėpėme jokios informacijos, kurią buvo prašoma pateikti pirkimo dokumentuose. Taip pat patvirtiname, kad nesame susijęs su jokiu galimu interesų konfliktu, nedalyvavome rengiant pirkimo dokumentus, o taip pat nesame susiję su jokia kita suinteresuota šalimi. Suprantame, kad išaiškėjus aukščiau nurodytoms aplinkybėms būsime pašalinti iš šio Pirkimo ir mūsų pateiktas pasiūlymas bus atmestas.

Informacija apie kiekvieno tiekėjų grupės partnerio savo jėgomis numatomų suteikti paslaugų dalies vertę (pildoma, kai pasiūlymą pateikia tiekėjų grupė):

| Eil. Nr. | Partnerio pavadinimas | Numatomos atlikti paslaugos | Partnerio paslaugų dalies vertė pasiūlymo kainoje |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Eur be PVM |
| Viso: |  |  |  |

Informacija apie visus tiekėjo pirkimo sutarties vykdymui pasitelkiamus trečiuosius asmenis (subtiekėjus):

| Eil. Nr. | Trečiojo asmens (subtiekėjo) pavadinimas, kodas ir adresas | Numatomos atlikti paslaugos | Pirkimo sutarties dalis (Eur be PVM) pasiūlymo kainoje, kuriai ketinama pasitelkti trečiuosius asmenis |
| --- | --- | --- | --- |
| Viso: |  |  |  |

Pastabos:

* Subtiekėjas, kurio pajėgumais tiekėjas nesiremia – tiekėjo pirkimo sutarties vykdymui pasitelkiamas trečiasis asmuo, kurio kvalifikacija tiekėjas nesiremia, kad atitiktų kvalifikacijos reikalavimus.

Vadovaujantis VPĮ 86 straipsnio 9 dalimi Perkančioji organizacija per 15 dienų nuo pirkimo sutarties sudarymo ar jos pakeitimo, bet ne vėliau kaip iki pirmojo mokėjimo pagal jį pradžios VPĮ nustatyta tvarka per CVP IS paskelbs laimėjusio tiekėjo pasiūlymą, sudarytą pirkimo sutartį ir pirkimo sutarties sąlygų pakeitimus, išskyrus informaciją, kurią laimėjęs tiekėjas nurodys, kaip konfidencialią. Visas tiekėjo pasiūlymas ir paraiška negali būti laikomi konfidencialia informacija, tačiau tiekėjas gali nurodyti, kad tam tikra jo pasiūlyme pateikta informacija yra konfidenciali. Konfidencialia informacija neturėtų būti laikoma informacija, nurodyta VPĮ 20 straipsnio 2 dalies 1-4 punktuose.

Šiame pasiūlyme yra pateikta ir konfidenciali informacija*:

| Eil. Nr. | Pateikto dokumento pavadinimas | Dokumento tekstas (nurodoma kuri informacija yra konfidenciali) |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |

*Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidenciali yra pasiūlymo kaina arba įkainiai, arba, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus.

Mes siūlome šiuos įkainius (Eur):

| Eil. nr. | Pavadinimas | Kiekis | Vnt. kaina Eur be PVM | Bendra suma Eur be PVM | Bendra suma Eur su PVM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Oro kondicionieriai | 5 kompl. |  |  |  |
| 2. | Montavimo paslaugos | 1 vnt. |  |  |  |
| Suma iš viso: |  |  |  |  |  |

Bendra pasiūlymo kaina Eur be PVM ___________________________ (suma skaičiais ir žodžiais )

Bendra pasiūlymo kaina Eur su PVM ___________________________ (suma skaičiais ir žodžiais )

Visi įkainiai ir kainos pasiūlyme turi būti įrašomos eurais, apvalinant dviem skaitmenimis po kablelio. Jei trečias skaičius po kablelio yra nuo 0 iki 4, antrasis skaičius po kablelio paliekamas koks yra, jei trečias skaičius po kablelio yra nuo 5 iki 9, antrąjį skaičių po kablelio padidiname vienu vienetu.

Jei suma skaičiais neatitinka sumos žodžiais, teisinga laikoma suma žodžiais.

Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus Tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis atitinkamos skilties nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka.

Pastaba:

Kartu su pasiūlymu pateikiame šiuos dokumentus:

| Eil. Nr. | Pateiktų dokumentų pavadinimas | Dokumento puslapių skaičius |
| --- | --- | --- |

Pasiūlymas galioja 60 (šešiasdešimt) dienų.

| (Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigos) |  | (parašas) |  | (vardas, pavardė) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Pirkimo sąlygų 5 priedas „Pasiūlymų vertinimo kriterijai ir sąlygos“

PASIŪLYMŲ VERTINIMO KRITERIJAI ir Sąlygos

Neatmesti pasiūlymai bus vertinami pagal kainos ekonominio naudingumo kriterijų.

1.	Perkančioji organizacija ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą išrenka pagal tiekėjo pasiūlyme nurodytą kainą, kuri turi būti apskaičiuota ir nurodyta taip, kaip reikalaujama specialiųjų pirkimo sąlygų 4 priede „Pasiūlymo forma“.

2.	Pasiūlymuose nurodytos kainos vertinamos eurais.

3.	Perkančioji organizacija atmes tiekėjo pasiūlymą, jeigu kartu su pasiūlymu nebus pateikti šie pirkimo sąlygose reikalaujami pateikti dokumentai: Pirkimo sąlygų 4 priedas „Pasiūlymo forma“, pirkimo sąlygų 3 priedas „Techninė specifikacija“, techninę specifikaciją patvirtinantys dokumentai (pvz., tiekėjo siūlomos informacinės sistemos funkcionalumo aprašymas, kuriame pagrindžiama, kad siūloma sistema atitinka visus techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus, įskaitant visų privalomų posistemių bei modulių įgyvendinimą, integracijos su išorinėmis sistemomis galimybes, bei kitus specialiuosius techninius sprendinius).

4.	Perkančiosios organizacijos neatmesti pasiūlymai vertinami ir tarpusavyje palyginami vadovaujantis ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo kainos kriterijumi. Laimėjusiu skiriamas mažiausią kainą pasiūlęs dalyvis.

5. Pasiūlyme nurodyta pirkimo objekto kaina visais atvejais bus laikoma neįprastai maža, jeigu ji yra 30 ir daugiau procentų mažesnės už visų tiekėjų, kurių pasiūlymai neatmesti dėl kitų priežasčių ir kurių pasiūlyta kaina neviršija pirkimui skirtų lėšų, nustatytų ir užfiksuotų perkančiosios organizacijos rengiamuose dokumentuose prieš pradedant pirkimo procedūrą, pasiūlytų kainų aritmetinį vidurkį.

6. Maksimali pasiūlymo (vertinamoji) kaina be PVM pirkimui 15 000,00 Eur.

Pirkimo sąlygų 6 priedas „Sutarties projektas“

Pateikiama atskiru dokumentu.

_____________

Pirkimo sąlygų 7 priedas „Terminai“

| Eil. Nr. | VEIKSMAS | DATA/DIENŲ SKAIČIUS/ LAIKAS (Lietuvos laiku) | PASTABOS |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pasiūlymų pateikimo terminas | Bus nurodytas skelbime apie pirkimą. | Perkančioji organizacija turi teisę pratęsti pasiūlymų pateikimo terminą. |
| 2. | Pasiūlymą patikslinti pirkimo dokumentus arba prašymus dėl pirkimo dokumentų paaiškinimų tiekėjas turi pateikti ne vėliau kaip: | Likus 2 darbo dienoms iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. |  |
| 3. | Perkančioji organizacija pirkimo dokumentų paaiškinimą, patikslinimą pateikia visiems dalyviams: | Likus ne mažiau kaip 1 darbo dienai iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. | Jei paaiškinimai ar patikslinimai teikiami perkančiosios organizacijos iniciatyva, jų pateikimo terminas nesikeičia. |
| 4. | Pradinis susipažinimas su CVP IS priemonėmis gautais pasiūlymais | Pradedamas ne anksčiau nei po 30 minučių po galutinių pasiūlymų pateikimo termino pabaigos |  |
| 5. | Pasiūlymo galiojimo ir pasiūlymo galiojimo užtikrinimo (jei taikoma) terminas ne trumpesnis kaip | 60 (šešiasdešimt) dienų nuo pasiūlymų pateikimo galutinio termino pabaigos. |  |
| 6. | Perkančioji organizacija atsako dalyviui, ar jis sutinka priimti dalyvio siūlomą pasiūlymo galiojimo užtikrinimą patvirtinantį dokumentą ne vėliau kaip per | 3 (tris) darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos | Netaikoma |
| 7. | Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas pirkimo dalyviui grąžinamas (arba atsisakoma teisių į jį) per | 5 (penkias) darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos | Netaikoma |
| 8. | Perkančioji organizacija informuoja dalyvius apie EBVPD vertinimo rezultatus, jeigu taikoma, ne vėliau kaip per | 3 (tris) darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos |  |
| 9. | Perkančioji organizacija dalyviams praneša apie priimtą sprendimą nustatyti laimėjusį pasiūlymą, dėl kurio bus sudaroma sutartis ne vėliau kaip per | 3 (tris) darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos |  |
| 10. | Dalyvis turi teisę pateikti pretenziją perkančiajai organizacijai pateikti prašymą ar pareikšti ieškinį teismui ne vėliau kaip per | 5 (penkias) darbo dienas nuo perkančiosios organizacijos pranešimo raštu apie jos priimtą sprendimą išsiuntimo tiekėjams dienos arba nuo paskelbimo apie perkančiosios organizacijos priimtus sprendimus dienos, jei VPĮ nenumato reikalavimo raštu informuoti tiekėjus apie perkančiosios organizacijos priimtus sprendimus; 15 (penkiolika) dienų nuo pranešimo išsiuntimo tiekėjams dienos, jeigu šis pranešimas nebuvo siunčiamas elektroninėmis priemonėmis. |  |
| 11. | Perkančioji organizacija privalo išnagrinėti dalyvio pretenziją, priimti motyvuotą sprendimą ir apie jį, taip pat apie anksčiau praneštų pirkimo procedūros terminų pasikeitimą raštu pranešti pretenziją pateikusiam dalyviui ir suinteresuotiems dalyviams ne vėliau kaip per | 6 (šešias) darbo dienas nuo pretenzijos gavimo dienos |  |
| 12. | Jeigu perkančioji organizacija per nustatytą terminą neišnagrinėja jai pateiktos pretenzijos, dalyvis turi teisę pateikti prašymą ar pareikšti ieškinį teismui per (išskyrus ieškinį dėl sutarties pripažinimo negaliojančia) | per 15 (penkiolika) dienų nuo dienos, kurią perkančioji organizacija turėjo raštu pranešti apie priimtą sprendimą |  |

_____________

Pirkimo sąlygų 8 priedas

„Tiekėjo deklaracija dėl pašalinimo

pagrindo (VPĮ 46 STR. 2 D.)“

# TIEKĖJO DEKLARACIJA DĖL PAŠALINIMO PAGRINDO (VPĮ 46 STR.  21 D.)

| # Aš, |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | # (tiekėjo vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas, vardas ir pavardė) |  |  |
| # patvirtinu*, kad |  |  |  |
| # 1) | # Mano vadovaujama/atstovaujama organizacija (juridinis asmuo), |  |  |
| # 2) | # kiti jungtinės veiklos partneriai - juridiniai asmenys, su kuriais kartu teikiu pasiūlymą (taikoma, jei yra), |  |  |
| # 3) | # pasitelkti ūkio subjektai (juridiniai asmenys) |  |  |
| # neturi Viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 21 dalyje nurodyto pašalinimo pagrindo: „21. Perkančioji organizacija pašalina tiekėją iš pirkimo procedūros, jeigu tiekėjas yra neatlikęs jam paskirtos baudžiamojo poveikio priemonės – uždraudimo juridiniam asmeniui dalyvauti viešuosiuose pirkimuose." |  |  |  |
| # (tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)** |  | # (parašas) | # (vardas ir pavardė) |
| # * Tiekėjas turi pateikti pasiūlymo pateikimo dienai aktualius duomenis. # ** Pastaba. Jei dokumentas pasirašytas ne Tiekėjo vadovo, kartu pateikiamas įgaliojimas, suteikiantis teisę šį dokumentą pasirašiusiam darbuotojui, atstovauti Tiekėją. |  |  |  |

Pirkimo sąlygų 9 priedas

„Atliktų darbų aktas Nr. “

ATLIKTŲ DARBŲ AKTAS Nr.____

[Data]

Užsakovas: Viešoji įstaiga Naujosios Akmenės ligoninė–sveikatos centras

Rangovas:

Objektas:

Statybos rangos sutarties data ir numeris:

Sudaryta už ______m. __________ mėn.

| Eil. Nr. | Darbų grupių (etapų) pavadinimas | Kaina pagal Sutartį [Eur] be PVM | Atliktų Darbų grupės (etapo) dalis (%) nuo Darbų pradžios | Atliktų Darbų grupės (etapo) dalis (%) per atsiskaitomą laikotarpį | Atliktų Darbų grupės (etapo) per atsiskaitomą laikotarpį suma [Eur] be PVM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | [Darbų grupės (etapo) pavadinimas pagal Veiklų sąrašą] |  |  |  |  |
|  |  |  | Suma be PVM: |  |  |
|  |  |  | PVM [įrašyti] %: |  |  |
|  |  |  | Bendra suma su PVM: |  |  |

Užsakovas				                                          Rangovas

20__ m. ______________ mėn. __ d.	20__ m. ______________ mėn. __ d.