TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- PIRKIMO OBJEKTAS

Pirkimo objektas – UAB ENERRGY CELLS (toliau - Pirkėjas) Dyzelinio elektros generatoriaus (toliau - generatorius) nuoma BEKS parkams su kuro pristatymu.

- PIRKIMO OBJEKTO APIMTYS / CHARAKTERISTIKA /

  - Apimtys:

    - Generatoriaus  atvežimas, išvežimas ar pervežimas į objektus 3 dalyje nurodytais adresais.

    - Generatorius turi būti pristatomas su pilnu kuro baku. Šio kuro išlaidos turi būti įskaitomos į pasiūlymo įkainius;

    - Reikalinga generatoriaus kuro bako papildymo paslauga nepertraukiamam generatoriaus darbui.

    - Kartu su generatoriumi turi būti atitinkamo galingumo lanksčios jungtys generatoriaus pajungimui. Taip pat turi būti pridėtos instrukcijos ir visi reikiami priedai, generatorius turi būti pilnai paruoštas pajungimui.

    - Tiekėjas įsipareigoja pristatyti generatorių į ankščiau minėtus BEKS parkus. Generatorius turi būti techniškai tvarkingas ir atitikti saugos reikalavimus.

    - Iš anksto susiderinus su Pirkėju numatyti kuro pristatymą, kad būtų užtikrintas nepertraukiamas generatoriaus darbas. Papildomi degalai turi būti pristatyti ne vėliau kaip per 1 darbo dieną nuo užsakymo pateikimo.

    - Paslaugos tiekėjas ne vėliau nei per 4 val. turi pašalinti elektros generatoriaus gedimą savo pajėgumais arba jį pakeisti kitu;

  - Generatoriaus charakteristikos:

    - Įtampa: 400V.

    - Fazių skaičius: 3 fazės.

    - Galia: nuo 200 kW iki 270 kW.

    - Kuro tipas: dyzelinas.

    - Degalų talpa ne mažiau kaip 500 l.

    - Automatinė apkrovos reguliavimo sistema.

- SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO VIETA

  - Alytaus BEKS - Kauno kel. 4, Butkūnų k., Alytaus apskr. Alytaus m. sav.;

  - Šiaulių BEKS - Pramonės g. 2E, Šiauliai;

  - Utenos BEKS - Santarvės g. 39., Sirutėnų k.,Utenos r.;

  - Vilniaus BEKS - J.Tiškevičiaus g. 72A, Vilnius.

- REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

  - Pirkėjas Paslaugas perka pagal poreikį.

  - Visi BEKS parkai yra saugomi ir patekimas galimas tik prieš tai susiderinus su Pirkėju. Prieš darbų pradžia Tiekėjas turi užpildyti paraišką ir siųsti Pirkėjui el. paštu. El. pašto adresas bei dokumentų šablonai bus patikslinti po sutarties pasirašymo.

  - Papildomų degalų pristatymas nėra įtrauktas į generatoriaus nuomos paslaugos kainą.

  - Pristatytam kurui, pagal Techninės specifikacijos 2.1.6. punktą, bus taikoma sutarties vykdymo išlaidų atlyginimo kainodara. Maksimalus įkainis už kurą negali viršyti 2,00 eur/l. Tiekėjas šioms išlaidoms pagrįsti turi pateikti sąskaitas - faktūras ar kitus iš trečiųjų asmenų gautus dokumentus arba jų kopijas.