Pirkimo sąlygų Priedas Nr. 1

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1 (Pirma) pirkimo objekto dalis Viso kūno gaivinimo manekenas

(jeigu pasiūlymas šiai pirkimo daliai neteikiamas, tiekėjas gali panaikinti lentelę)

| Eil. Nr. | Parametrai | Reikalaujamo parametro reikšmė | Tiekėjo siūlomų prekių techninės charakteristikos (Šioje skiltyje tiekėjas įrašo konkrečias charakteristikas, nepalikdamas „ne mažiau“, „ne daugiau“, „ne platesniame“, „±“, „ne anksčiau“, „ne ilgiau“ ir pan., nepalieka sąvokos „arba lygiavertis“) (stulpelį pildo tiekėjas) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Viso kūno gaivinimo manekenas su realaus laiko grįžtamuoju ryšiu 1 komplektas. |  |  |  |
|  | Paskirtis ir sauga | Viso kūno gaivinimo manekenas skirtas medicininiam mokymui. Kartu su pasiūlymu privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu, patvirtinančiu atitiktį ES saugos, sveikatos ir aplinkos apsaugos standartams. | Viso kūno gaivinimo manekenas yra skirtas medicininiam mokymui. Su pasiūlymu pateikiu [Užpildyti]_____ |
|  | Kartu su įranga pateikiami dokumentai: | Būtina pateikti visus dokumentus: Gamintojo atitikties deklaracija su vertimu į lietuvių kalbą, gamintojo techninė specifikacija kartu su tiekėjo patvirtintu vertimu į lietuvių kalbą. | Pateikta: (Kartu su įranga bus pateikiami dokumentai: gamintojo atitikties deklaracija su vertimu į lietuvių kalbą, gamintojo techninė specifikacija kartu su tiekėjo patvirtintu vertimu į lietuvių kalbą. ) |
|  | Medžiagų sauga | Manekenas turi būti pagamintas iš saugių, higienos reikalavimus atitinkančių medžiagų, tinkamų daugkartiniam naudojimui ir dezinfekavimui medicininėmis priemonėmis. | Manekenas yra pagamintas _____________________[Užpildyti] |
|  | Funkcionalumas (grįžtamasis ryšys) | Manekenas realiu laiku privalo matuoti ir pateikti duomenis apie: krūtinės paspaudimų gylį, dažnį, visišką krūtinės atleidimą, rankų padėtį, plaučių ventiliacijos tūrį. Naudojimo metu gali teikti patarimus dėl veiksmų tobulinimo. | Manekenas realiu laiku matuoja _______________[Užpildyti] |
|  | Konstrukcinės savybės | Galimybė keisti krūtinės ląstos kietumą naudojant keičiamas spyruokles. Komplekte sumontuota 45 kg. ir papildomos 30 kg. bei 60 kg spyruoklės | Yra galimybė keisti krūtinės ląstos kietumą naudojant keičiamas spyruokles. Komplekte yra sumontuota ________________kg _ [Užpildyti] |
|  | Maitinimo šaltinis | Integruota įkraunama ličio jonų baterija (ne mažiau kaip 2 elementų). Komplekte: USB A-C laidas ir 2A kintamosios srovės adapteris krovimui. | Yra integruota įkraunama ličio jonų baterija, _________________ [Užpildyti] |
|  | Papildomos procedūros | Komplektacijoje privalo būti ranka injekcijoms (IV/IM treniruotėms), suderinama su pagrindiniu manekenu.. | Komplektacijoje yra ranka injekcijoms_____________________ [Užpildyti] |
|  | Fiziniai parametrai | Ilgis: 155 cm (±0,5 cm); plotis: 50 cm(±0,5 cm); aukštis: 25 cm , svoris (±0,5 cm); Svoris: ne daugiau kaip 25 kg. | Ilgis__________cm, plotis____ cm, aukštis__________cm, svoris _______kg (nurodyti konkrečius skaičius) |
|  | Transportavimo lagaminas | Kietas lagaminas ant ratukų. Matmenys 100 x 55 x 30 cm (±0,5 cm), svoris 9 kg (±(±0,5 kg). | Kietas lagaminas ant ratukų________________(nurodyti konkrečius skaičius)- |
|  | Komplektacija | Viso kūno manekenas (fantomų sistema) – 1 vnt. Kietas transportavimo lagaminas su ratukais – 1 vnt. Keičiamų krūtinės ląstos spyruoklių rinkinys (30 kg, 45 kg ir 60 kg arba lygiavertės) – 1 kompl. Papildoma keičiama veido oda – ne mažiau 3 vnt. Papildomi keičiami imitaciniai plaučiai – ne mažiau 2 vnt. Ranka injekcijoms (IV/IM)– 1 vnt. Dezinfekcinės servetėlės manekeno priežiūrai – ne mažiau 1 pak. Maitinimo elementai: integruota ličio jonų baterija, USB A-C laidas ir 2A kintamosios srovės adapteris – 1 kompl. Manekeno apranga– 1 kompl.. | Viso kūno manekenas _________________________(Užpildyti, nurodyti konkrečius skaičius, pateikti aprašymą) |
|  | Garantinis laikotarpis | Suteikiama ne trumpesnė kaip 24 mėnesių pilna garantija visoms prekės dalims (išskyrus vienkartines priemones). | garantija __-------- mėn. (nurodyti konkretų skaičių) |
|  | Programinis palaikymas | Garantijos laikotarpiu tiekėjas įsipareigoja nemokamai teikti programinės įrangos atnaujinimus pagal kintančias tarptautines gaivinimo gaires (pvz., ERC/AHA) | Garantijos laikotarpiu įsipareigoju__________[Užpildyti] |
|  | Atsarginių dalių tiekimas | Tiekėjas įsipareigoja užtikrinti galimybę įsigyti besidėvinčias dalis (plaučius, veido odas, spyruokles) ne trumpiau kaip 5 metus. | Įsipareigoju užtikrinti galimybę įsigyti besidėvinčias dalis (plaučius, veido odas, spyruokles) __-------- metus (nurodyti konkretų skaičių) [Užpildyti] |

APLINKOS APSAUGOS REIKALAVIMAI:

Perkančioji organizacija laiko aplinkos apsaugos kriterijumi, nustatytu vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdamos prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 (toliau – Tvarkos aprašas), Tvarkos aprašo 4.4.4.4 papunktyje nustatytą reikalavimą.

Vadovaujantis Tvarkos aprašo 4.4.4.4 papunkčiu, pirkimo objektui taikomi šie ilgaamžiškumo ir pataisomumo reikalavimai:

- Keičiamos dalys: Pagrindiniai komponentai (spyruoklės, veido oda, plaučių imitacijos, baterija) turi būti lengvai keičiami vartotojo lygmeniu arba autorizuoto serviso.

- Atsarginių dalių tiekimas: Tiekėjas įsipareigoja užtikrinti galimybę įsigyti atsargines dalis ne trumpiau kaip 5 metus nuo prekės pristatymo dienos.

- Garantinis laikotarpis: Ne trumpesnis kaip 24 mėnesiai. Su pasiūlymu pateikiama laisvos formos tiekėjo deklaracija – 4 priedas.

2 (antra) pirkimo objekto dalis Transportavimo kėdė

(jeigu pasiūlymas šiai pirkimo daliai neteikiamas, tiekėjas gali panaikinti lentelę)

| Eil. Nr. | Parametrai | Reikalaujamo parametro reikšmė | Tiekėjo siūlomų prekių techninės charakteristikos (Šioje skiltyje tiekėjas įrašo konkrečias charakteristikas, nepalikdamas „ne mažiau“, „ne daugiau“, „ne platesniame“, „±“, „ne anksčiau“, „ne ilgiau“ ir pan., nepalieka sąvokos „arba lygiavertis“) (stulpelį pildo tiekėjas) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Transportavimo kėdė su mechaniniais vikšrais be porankių skirta pacientų transportavimui sėdint į greitosios pagalbos automobilį. 1 komplektas. |  |  |  |
|  | Paskirtis ir sauga | Kėdė su mechaniniais vikšrais, skirta pacientų transportavimui sėdint laiptais ir lygiais paviršiais, tinkama naudoti greitosios pagalbos automobiliuose. Kartu su pasiūlymu privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu. | [Užpildyti] |
|  | Kartu su įranga pateikiami dokumentai: | Būtina pateikti visus dokumentus: Gamintojo atitikties deklaracija su vertimu į lietuvių kalbą, gamintojo techninė specifikacija kartu su tiekėjo patvirtintu vertimu į lietuvių kalbą. | Pateikta: (Kartu su įranga bus pateikiami dokumentai: gamintojo atitikties deklaracija su vertimu į lietuvių kalbą, gamintojo techninė specifikacija kartu su tiekėjo patvirtintu vertimu į lietuvių kalbą. ) |
|  | Atitiktis MDR | Prekė turi atitikti Reglamentą (ES) 2017/745 (MDR) (I klasės medicinos prietaisas). | [Užpildyti] |
|  | Atitiktis standartams | Atitiktis EN 1865-1 (pacientų transportavimo įranga) ir EN 1789 (sauga greitosios pagalbos automobilyje) arba lygiaverčiams standartams. Įrodantis dokumentas: | [Užpildyti] |
|  | Konstrukcija ir svoris | Aliuminio rėmas (arba lygiavertis). Svoris su vikšrais: 15 kg (± 0,5 kg.). | [Užpildyti] |
|  | Keliamoji galia | Maksimali apkrova: ne mažiau kaip 250 kg. | [Užpildyti] |
|  | Ratai ir stabilumas | Du priekiniai pasukami ratai (skersmuo 12,5 cm. (± 0,5 cm) ir du galiniai fiksuoti ratai (skersmuo 15 cm. (± 0,5 cm.) su stabdžių sistema. | [Užpildyti] |
|  | Valdymas (Rankenos) | Ištraukiama ir ne mažiau kaip keturiose padėtyse reguliuojama galinė viršutinė rankena (apimanti diapazoną nuo 100–158 cm). Teleskopinės priekinės rankenos reguliuojamos penkiose padėtyse. | [Užpildyti] |
|  | Vikšrų sistema | Paprasta ir saugi vikšrų tvirtinimo bei nuėmimo nuo kėdės sistema. Galimybė ateityje integruoti elektrinę pavarą (POWERTRAXX sistemai arba lygiavertę). | [Užpildyti] |
|  | Komplektacija | Komplekte turi būti: galvos atrama, ne mažiau kaip 3 saugos diržai pacientui fiksuoti | [Užpildyti] |
|  | Matmenys | Sulankstytos kėdės matmenys 100 x 52 x 22 cm (± 1 cm). | [Užpildyti] |
|  | Medžiagų sauga | Sėdynės medžiaga vinilas (arba lygiavertė) turi būti saugi, atspari dezinfekcijai, lengvai valoma arba keičiama. | [Užpildyti] |
|  | Garantinis laikotarpis | Suteikiama ne trumpesnė kaip 24 mėnesių garantija visoms prekės dalims. | [Užpildyti] |

APLINKOS APSAUGOS REIKALAVIMAI:

Perkančioji organizacija laiko aplinkos apsaugos kriterijumi, nustatytu vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdamos prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 (toliau – Tvarkos aprašas), Tvarkos aprašo 4.4.4.4 papunktyje nustatytą reikalavimą.

Vadovaujantis Tvarkos aprašo 4.4.4.4 papunkčiu, pirkimo objekto ilgaamžiškumui ir pataisomumui keliami šie reikalavimai:

- Keičiamos dalys: Konstrukcija turi užtikrinti galimybę keisti susidėvinčias dalis: vikšrus, ratus, stabdžių mechanizmus, rankenas, saugos diržus, galvos atramą bei sėdynės ir atlošo minkštąsias dalis (vinilą/plastiką).

- Atsarginių dalių tiekimas: Tiekėjas įsipareigoja užtikrinti atsarginių dalių tiekimą ne trumpiau kaip 5 metus nuo prekės pristatymo dienos.

- Garantija: Garantijos laikotarpis turi būti ne trumpesnis kaip 24 mėnesiai.

- Konstrukcija: Prekė turi būti sukonstruota taip, kad ją būtų galima išmontuoti ir taisyti nenaudojant negrįžtamų ardymo metodų (pvz., liejinio, kurio neįmanoma išardyti nepažeidus visumos). Su pasiūlymu pateikiama laisvos formos tiekėjo deklaracija – 4 priedas.

3 (trečia) pirkimo objekto dalis Vaiko kvėpavimo takų valdymo simuliatorius

(jeigu pasiūlymas šiai pirkimo daliai neteikiamas, tiekėjas gali panaikinti lentelę)

| Eil. Nr. | Parametrai | Reikalaujamo parametro reikšmė | Tiekėjo siūlomų prekių techninės charakteristikos (Šioje skiltyje tiekėjas įrašo konkrečias charakteristikas, nepalikdamas „ne mažiau“, „ne daugiau“, „ne platesniame“, „±“, „ne anksčiau“, „ne ilgiau“ ir pan., nepalieka sąvokos „arba lygiavertis“) (stulpelį pildo tiekėjas) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Vaiko kvėpavimo takų valdymo simuliatorius 1 komplektas. |  |  |  |
|  | Paskirtis ir dydis | Simuliatorius skirtas vaiko kvėpavimo takų valdymo įgūdžiams lavinti. Anatomiškai atitinka 5 metų vaiko paciento dydį. | [Užpildyti] |
|  | Kartu su įranga pateikiami dokumentai: | Būtina pateikti visus dokumentus: Gamintojo atitikties deklaracija su vertimu į lietuvių kalbą, gamintojo techninė specifikacija kartu su tiekėjo patvirtintu vertimu į lietuvių kalbą. | Pateikta: (Kartu su įranga bus pateikiami dokumentai: gamintojo atitikties deklaracija su vertimu į lietuvių kalbą, gamintojo techninė specifikacija kartu su tiekėjo patvirtintu vertimu į lietuvių kalbą. ) |
|  | Saugos ir kokybės standartai | Prekė turi atitikti ES saugos reikalavimus. Kartu su pasiūlymu privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu (jei pagal gaminio kategoriją ES direktyvos numato privalomą ženklinimą). Jei CE ženklinimas gaminio kategorijai netaikomas, privaloma pateikti gamintojo patvirtinimą apie gaminio saugumą ir atitiktį kokybės standartams. | [Užpildyti] |
|  | Mokomieji veiksmai | Privalo tikti burnos ir nosies intubacijos, ventiliacijos (veido kauke/maišu), nusiurbimo ir žandikaulio traukos (jaw thrust) technikos praktikai. | [Užpildyti] |
|  | Anatominis tikslumas | Simuliatorius turi turėti pilną ir realistišką 5 m. vaiko viršutinių ir apatinių kvėpavimo takų bei stemplės anatomiją, įskaitant: dantis, liežuvį, burnos ir nosies ryklę, gerklas, epiglotį, aritenoidus, netikrąsias ir tikrąsias balso stygas, trachėją, plaučius, stemplę ir skrandį. | [Užpildyti] |
|  | Fiziologinis grįžtamasis ryšys | Atskiri plaučiai, leidžiantys atlikti auskultaciją. Pripučiama skrandžio pūslė, vizualiai rodanti stemplės insufliaciją (neteisingą intubaciją). | [Užpildyti] |
|  | Mokymų lygis | Specifinė anatomija (šiek tiek priekinė padėtis, iškilus liežuvis) pritaikyta tiek įvadiniams, tiek pažengusiųjų medicinos specialistų mokymams. | [Užpildyti] |
|  | Komplektacija | Vienas vaiko galvos simuliatorius; vienas specialus treniruočių stovas galvai pritvirtinti; vienas pompos purškiamasis tepalas; vienas kietas transportavimo dėklas/ lagaminas. | [Užpildyti] |
|  | Aplinkos apsauga ir ilgaamžiškumas | Simuliatoriaus konstrukcija turi būti pritaikyta taisymui (išardoma nenaudojant negrįžtamų metodų). Turi būti užtikrinta galimybė įsigyti ir savarankiškai pakeisti pagrindines besidėvinčias dalis: imitacinius plaučių maišus bei skrandžio pūslę. Atsarginių dalių tiekimas (galimybė jas užsisakyti) užtikrinamas ne trumpiau kaip 5 metus nuo prekės pristatymo dienos. | [Užpildyti] |
|  | Garantija | Suteikiama ne trumpesnė kaip 24 mėnesių pilna garantija. | [Užpildyti] |

APLINKOS APSAUGOS REIKALAVIMAI:

Perkančioji organizacija laiko aplinkos apsaugos kriterijumi, nustatytu vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdamos prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 (toliau – Tvarkos aprašas), Tvarkos aprašo 4.4.4.4 papunktyje nustatytą reikalavimą.

Vadovaujantis Tvarkos aprašo 4.4.4.4 papunkčiu, pirkimo objekto ilgaamžiškumui ir pataisomumui keliami šie reikalavimai:

- Keičiamos dalys: Simuliatoriaus konstrukcija turi užtikrinti galimybę keisti susidėvinčius komponentus: plaučių maišus (imitacijas), skrandžio pūslę, oro pūtimo pompą bei oro takų jungtis.

- Atsarginių dalių tiekimas: Tiekėjas įsipareigoja užtikrinti galimybę įsigyti atsargines dalis ne trumpiau kaip 5 metus nuo prekės pristatymo dienos.

- Garantija: Garantijos laikotarpis turi būti ne trumpesnis kaip 24 mėnesiai. Su pasiūlymu pateikiama laisvos formos tiekėjo deklaracija – 4 priedas.

4 (ketvirta) pirkimo objekto dalis Žmogaus raumenyno modelis

(jeigu pasiūlymas šiai pirkimo daliai neteikiamas, tiekėjas gali panaikinti lentelę)

| Eil. Nr. | Parametrai | Reikalaujamo parametro reikšmė | Tiekėjo siūlomų prekių techninės charakteristikos (Šioje skiltyje tiekėjas įrašo konkrečias charakteristikas, nepalikdamas „ne mažiau“, „ne daugiau“, „ne platesniame“, „±“, „ne anksčiau“, „ne ilgiau“ ir pan., nepalieka sąvokos „arba lygiavertis“) (stulpelį pildo tiekėjas) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1/2 natūralaus dydžio aukštos kokybės žmogaus raumenyno modelis. Pateikiamas su pagrindu. 1 vnt. |  |  |  |
| 1. | Paskirtis ir kokybė | Aukštos kokybės viso žmogaus raumenyno ir organų anatominė replika, skirta medicininiam mokymui. Turi detaliai atvaizduoti paviršinius ir gilesnius raumenis, sausgysles, raiščius bei kraujagysles. | [Užpildyti] |
| 2. | Kartu su įranga pateikiami dokumentai: | Būtina pateikti visus dokumentus: Gamintojo atitikties deklaracija su vertimu į lietuvių kalbą, gamintojo techninė specifikacija kartu su tiekėjo patvirtintu vertimu į lietuvių kalbą. | Pateikta: (Kartu su įranga bus pateikiami dokumentai: gamintojo atitikties deklaracija su vertimu į lietuvių kalbą, gamintojo techninė specifikacija kartu su tiekėjo patvirtintu vertimu į lietuvių kalbą. ) |
| 3. | Saugos ir kokybės reikalavimai | Gaminys turi būti saugus naudoti, pagamintas iš netoksiškų, higienos reikalavimus atitinkančių medžiagų (pvz., PVC plastiko), tinkamų daugkartiniam naudojimui ir valymui drėgnu būdu. Kartu su pasiūlymu privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu (jei privaloma) arba lygiavertę gamintojo deklaraciją dėl gaminio saugumo ir atitikties ES standartams | [Užpildyti] |
| 4. | Išimami vidaus organai | Galimybė išimti šiuos organus detaliai analizei: smegenys (2 dalys), širdis (2 dalys), 2 plaučiai, skrandis, kepenys, kasa, dvylikapirštė žarna, blužnis, žarnynas. | [Užpildyti] |
| 5. | Nuimamos raumenų grupės | Galimybė nuimti/pašalinti: maseterinį, deltoidinį, bicepsinį raumenis; riešo lenkiamuosius ir tiesiamuosius raumenis; tiesųjį šlaunikaulio, adduktorinį, sėdynės (didįjį ir mažąjį), dvigalvį šlaunies, pusgyslinį, dvilypį blauzdos bei priekinį blauzdos raumenis. | [Užpildyti] |
| 6. | Fiziniai parametrai | Dydis (be pagrindo): 33 x 30 x 87 cm (± 1 cm). Svoris: ne daugiau kaip 5,3 kg. Komplektuojama kartu su stabiliu pagrindu. | [Užpildyti] |
| 7. | Aplinkos apsauga ir gaminio ilgaamžiškumas | Gaminio konstrukcija turi būti pritaikyta taisymui: visos numatytos išimamos dalys (organai, raumenys) turi būti montuojamos/išmontuojamos nenaudojant negrįžtamų tvirtinimo metodų (klijavimo, virinimo). Tiekėjas įsipareigoja užtikrinti galimybę užsakyti ir pakeisti prarastas ar pažeistas atskiras modelio dalis ne trumpiau kaip 5 metus nuo prekės pristatymo. | [Užpildyti] |
| 8. | Garantinis laikotarpis | Suteikiama ne trumpesnė kaip 24 mėnesių pilna garantija. | [Užpildyti] |

APLINKOS APSAUGOS REIKALAVIMAI:

Perkančioji organizacija laiko aplinkos apsaugos kriterijumi, nustatytu vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdamos prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 (toliau – Tvarkos aprašas), Tvarkos aprašo 4.4.4.4 papunktyje nustatytą reikalavimą.

Vadovaujantis Tvarkos aprašo 4.4.4.4 papunkčiu, pirkimo objekto ilgaamžiškumui ir pataisomumui keliami šie reikalavimai:

- Keičiamos dalys: Modelio konstrukcija turi užtikrinti galimybę keisti/sukomplektuoti pamestas ar pažeistas dalis (atskirus organus, nuimamas raumenų grupes, pagrindą).

- Atsarginių dalių tiekimas: Tiekėjas įsipareigoja užtikrinti galimybę užsakyti ir pakeisti prarastas ar pažeistas atskiras modelio dalis ne trumpiau kaip 5 metus nuo prekės pristatymo.

- Garantija: Ne trumpesnė kaip 24 mėnesiai. Su pasiūlymu pateikiama laisvos formos tiekėjo deklaracija – 4 priedas.