priedas Nr.1

Projektavimo/darbų Techninė specifikacija

| - Bendri duomenys: |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Statytojo (Užsakovo) pavadinimas, adresas, kontaktinis asmuo | UAB „Kauno vandenys“, Aukštaičių g. 43, Kaunas Techninio - projektų skyriaus Vyresnioji projektų vadovė Sigutė Bliujienė tel. +370 37 301 830. El. p. sigute.bliujiene@kaunovandenys.lt |
|  | Statinys (pavadinimas, adresas) | Inžinerinių tinklų grupės, nuotekų šalinimo paskirties, kvartalinių paviršinių nuotekų tinklų Marijampolės pl., Balčkalnio g., Kauno m. statybos projektas |
|  | Statinių kategorija, ir naudojimo paskirtis | Statinio kategorija: Ypatingas statinys Statybos rūšis: Nauja statyba Statinio paskirtis: Inžineriniai tinklai: nuotekų šalinimo tinklai |
|  | Statinio apibūdinimas, esama padėtis | Nauja statyba |
|  | Kita | - Ši techninė specifikacija ir ją papildantys priedėliai yra neatsiejama UAB „Kauno vandenys“ (Užsakovas), sutarties su Rangovu dalis. - Ši Specifikacija apima darbų perdavimą Rangovui, darbų pradžią, techninės dokumentacijos rengimą, darbų atlikimo tvarką bei terminus, atsiskaitymą už atliktus darbus. - Visi dokumentai ir sertifikatai turi būti pateikti lietuvių kalba. Jei atitinkami dokumentai yra ne lietuvių kalba, būtina pateikti jų vertimą į lietuvių kalbą, patvirtintą vertimų biuro spaudu ir parašu. . |
| II. Perkami darbai: |  |  |
|  | Perkamų darbų ir susijusių paslaugų apimtis, techniniai rodikliai | - Rangovas paruošia visus dokumentus susijusius su jam duodamais darbais vadovaujantis „Inžinerinių tinklų grupės, nuotekų šalinimo paskirties, kvartalinių paviršinių nuotekų tinklų Marijampolės pl., Balčkalnio g., Kauno m. statybos projektas“ Nr. 20225-119-TDP-VN sprendiniais - Rangovas prieš darbų pradžią, Rangovas išsiima žemės kasimo darbų leidimą suderintą su Kauno miesto savivaldybės administracijos Miesto tvarkymo skyriumi; - Rangovas išsikviečia kitų požeminių komunikacijų atstovus tinklų nužymėjimui; - Jei atliekant darbus pažeidžiamas greta esantis inžinerinis statinys, Rangovas prisiima visus kaštus susijusius su pažeidimu; - Techninės specifikacijos priedėliuose nurodyti darbai apima visas reikalingas medžiagas, darbus, mechanizmus ir kitas reikalingas išlaidas pilnam nurodytam darbo atlikimui; - Visos medžiagos ir darbai, kurie pagrįstai reikalingi tinkamam darbo ar jo dallies atlikimui turi būti įvertinti pateikiant pasiūlymo įkainį; - Visos medžiagos turi būti naudojamos, vadovaujantis parengto Techninio projekto sprendiniais; - Išsamus perkamų darbų sąrašas pateikiamas Technio darbo projekto sprendiniiuose, techninės specifikacijos priedėlyje Nr. 1 „ Žiniaraštis” ir Nr. 2. |
|  | Medžiagų, įrangos tiekimas | - Rangovas turi turėti kokybiškam darbų atlikimui būtiną techniką ir kitus nepaminėtus įrenginius specifikacijoje aprašytų darbų vykdymui savarankiškai visais metų laikais. - Darbui reikalingomis medžiagomis Rangovas apsirūpina pats. |
|  | Reikalavimai gaminiams, medžiagoms, technologijai | 8.1. Visos medžiagos turi būti naudojamos, vadovaujantis parengto Techninio darbo projekto sprendiniais. |
|  | Medžiagų, įrangos transportavimas, laikinas sandėliavimas | - Medžiagų ir įrangos transportavimu rūpinasi Rangovas. - Laikinu medžiagų ir įrangos sandėliavimu rūpinasi Rangovas |
|  | Darbų lokalinių sąmatų sudarymas. | - Lokalinių sąmatų sudarymas netaikomas, išskyrus atvejus, kai būtina atlikti darbus, kurie nėra įtraukti į techninįdarbo projektą |
|  | Kiti reikalavimai | 11.2. Užsakovas įsipareigoja: 11.2.1. Pateikti reikiamą techninę dokumentaciją; 11.2.2. Darbų eigoje konsultuoti techninius klausimais susijusiais su sutartyje numatytų darbų atlikimu. 11.3. Rangovas įsipareigoja: 11.3.1. Darbus atlikti vadovaujantis LR Statybos įstatymu, statybos techniniais reglamentais, taisyklėmis ir kitais teisės aktais. 11.3.2. Atlikęs darbus parengti reikiamo mastelio vamzdynų požeminių komunikacijų ir inžinerinių statinių kontrolines geodezines nuotraukas. Brėžiniai turi būti atlikti vadovaujantis geodezijos ir kartografijos techninio reglamento GKTR 2.01.01:1999 „Lietuvos Respublikos teritorijoje statomų požeminių tinklų ir komunikacijų geodezinių nuotraukų atlikimo tvarka“ ir techninių reikalavimų reglamento GKTR 2.11.03:2014 „Topografinių erdvinių objektų rinkinys ir topografinių erdvinių objektų sutartiniai ženklai“ reikalavimais. Užsakovui turi būti pateikta po 2 (du) egzempliorius šių brėžinių popierinėje ir 1 (viena) skaitmeninėje formoje. 11.3.3. Po darbų atlikimo privalo palikti tvarkingą, sutvarkytą darbų vietą, bet kokios atliekos turi būti išvežtos; 11.3.4 Darbų vykdymo dokumentacija, kartu su bandymų ir/ar tyrinėjimų aktais; - Kontrolinė - geodezinė nuotrauka (popierinis ir skaitmeninis variantai); 11.6 Tiekėjas atsakingas už pilnas pridavimo procedūras: statybos baigimo deklaracijų parengimą, statybos užbaigimo akto, kadastrinių bylų parengimas, tinklų įregistravimą RC, tinklų apsaugos zonų įregistravimą, išpildomosios dokumentacijos bylų parengimą ir suderinimą ir pan. - Rangovas privalo atlikti statybos užbaigimo procedūras, kurios nustatytos Lietuvos Respublikos statybos įstatymo ir STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ ir gauti statybos užbaigimo dokumentus. - Rangovas kartu su atliktų statybos darbų perdavimo aktu Užsakovui turi pateikti garantinio laikotarpio prievolių įvykdymo užtikrinimo dokumentą, kuriuo užtikrinamas garantinio laikotarpio prievolių įvykdymas pagal pasirašytą sutartį. Šis dokumentas Rangovo neveikimo ir (ar) netinkamo veikimo, nemokumo ar bankroto atveju turi užtikrinti dėl Rangovo kaltės atsiradusių defektų, nustatytų per pirmuosius 3 statinio garantinio termino metus, šalinimo išlaidų apmokėjimą Užsakovui. Defektų šalinimo užtikrinimo suma statinio garantiniu 3 metų laikotarpiu turi būti ne mažesnė kaip 5 proc. nuo galutinės sumos su PVM. |
|  | Kontrolė, priežiūra, garantija | - Rangovo atliktiems darbams suteikiamas garantinis terminas, kaip yra nustatyta statybos įstatyme. - Garantinio laikotarpio metu išryškėję darbų defektai fiksuojami atskiru aktu. Šiame akte nurodomas technologiškai pagrįstas terminas, per kurį Rangovas įsipareigoja savo sąskaita ištaisyti garantinio laikotarpio metu paaiškėjusius darbų defektus, jų ištaisymo būdus bei tvarką. - Paslėptiems darbams Rangovas suteikia garantiją 10 metų laikotarpiui. |
|  | Susidariusių statybinių atliekų sutvarkymas | - Statybinių atliekų, susidariusių darbų vykdymo metu, utilizavimu rūpinasi rangovas. |
|  | Metalo laužo sutvarkymas | - Susidariusį metalo laužą Rangovas privalo pristatyti Užsakovo nurodytu adresu Marvelės g. 199A, atstovams pasirašant perdavimo – priėmimo aktą. - Priėmimas vyksta kartą per savaitę. Priėmimo – perdavimo akto elektroninė forma bus suteikta sudarius sutartį. |
| - Kiti reikalavimai: |  |  |
|  | Darbų vykdymo grafikas | - Rangovas turi organizuoti darbų vykdymą taip, kad būtų užtikrintas tinkamas I ir II etapo darbų vykdymas. Fizinių darbų atlikimo terminas gali būti trumpinamas iki 3 (trijų) mėn. - Statinių techninę priežiūrą vykdys - Užsakovas. - Prieš darbų pradžią, Rangovas atlieka visus suderinimus ir gauna visus leidimus reikalingus darbams atlikti. - Apie atliktus darbus ir / ar darbų eigą Rangovas kasdien informuoja Užsakovo atsakingą asmenį elektroniniu paštu. |
|  | Kita | - Darbams privalomi galiojantys įstatymai, normatyviniai teisės aktai ir normatyviniai statybos dokumentai. - Leidimų atlikti kasinėjimo darbus Kauno miesto savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje, atitverti ją ar jos dalį arba apriboti eismą joje išdavimo tvarkos aprašu (2022-11-22, Nr.: T-549); |

Darbų techninę specifikaciją papildantys priedėliai (pateikiami atskiruose failuose):

Priedėlis Nr. 1. Žiniaraštis.

Priedėlis Nr. 2. „Inžinerinių tinklų grupės, nuotekų šalinimo paskirties, kvartalinių paviršinių nuotekų tinklų Marijampolės pl., Balčkalnio g., Kauno m. statybos projektas“ Nr. 2025-119-TDP-VN