## Sheet1
Atviro konkuro
2 priedas
Perkamų medicininių priemonių intervencinei radiologijai sąrašas (2 dalis)
Eil. Nr. | Priemonės specifikacijos | Poreikis metams (iki vnt.) | Mato vnt. | Siūlomo parametro atitikimas, konkreti parametro reikšmė ir atitikimo patvirtinimas (psl. pasiūlyme, puslapyje pabraukiant kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas) | PVM tarifas % | Mato vnt. kaina EUR su PVM | Viso kaina EUR su PVM
1 | Vainikinių širdies kraujagyslių stentai, išskiriantys vaistus (citostatikus) | 1 | rink. |  | 5% | 273 | 273
Stentas pagamintas iš kobalto-chromo lydinio
Stento sienelės storis: iki 0,0028"
Stentas padengtas biodegraduojančiu polimeriniu matriksu (PLGA)
Stento polimerinis matriksas išskiria citostatinius medikamentą (sirolimą)
Vaistų išskyrimo laikas: iki 4 mėnesių
Stento diametras įvairus: nuo 2,25mm iki 4,00mm (0,25mm žingsnis)
Stento ilgis įvairus: nuo 8mm iki 48mm
Sumontuotas ant balionėlio su dviem rentgenokontrastinėmis žymėmis
Baliono išplėtimo slėgis: nominalus 8atm., plyšimo (RBP) iki 19atm.
Naudojama viela-pravedėjas: 0,014"
Sistemos darbinis ilgis: 138cm
2 | Vainikinių širdies kraujagyslių stentai, dengti medžiaga ("stent-graft") | 2 | rink. |  |  |  | 0
| Stento struktūra: dviguba - tarp dviejų stentų mikroporinės tamprios viena kryptimi medžiagos PTFE sluoksnis | [5 empty] | 0
| Stento diametras įvairus: nuo 3mm | [5 empty] | 0
| Stento ilgis įvairus: nuo 9mm iki 26mm | [5 empty] | 0
| Suderinamas su nukreipiančiu kateteriu (vidinis diametras): nuo 0,068" (iki 4mm stento); nuo 0,074" (virš 4,5mm stento) | [5 empty] | 0
| Sumontuotas ant balionėlio su dviem rentgenokontrastinėmis žymėmis | [5 empty] | 0
| Praėjimo skersmuo: 0,059" (1,5mm) (iki 4mm stento); 0,063" (1,6mm) (virš 4,5mm stento) | [5 empty] | 0
| Sistemos distalinis skersmuo: 2,7F (iki 4mm stento); 3,0F (virš 4,5mm stento) | [5 empty] | 0
| Naudojama viela-pravedėjas: 0,014" | [5 empty] | 0
| Sistemos darbinis ilgis: ilga sistema (140cm-155cm) | [5 empty] | 0
3 | Vainikinių širdies kraujagyslių CoCr stentai, užmauti ant baliono | 1 | rink. |  | 5% | 147 | 147
Stentas pagamintas iš kobalto-chromo lydinio L605, MRT saugus
Stento sienelės storis: iki 0,0032"
Sistema Rx naudojama su .014" viela-pravedėju, darbinis ilgis: ne mažiau 140cm
Stento diametras įvairus: nuo 2,00mm iki 4,50mm (žingsnis kas 0,25mm)
Stento ilgis įvairus: nuo 8mm iki 40mm
Suderinamas su nukreipiančiu kateteriu: iki 0,056" (5F)
Sumontuotas ant balionėlio su dviem rentgenokontrastinėmis žymėmis
Sistemos profilis: žemas (proksimalinė dalis iki 1,8F; distalinė dalis su balionu ir stentu iki 2,5F)
Baliono išplėtimo slėgis: nominalus iki 8atm., plyšimo (RBP) 18atm.
4 | Vainikinių širdies kraujagyslių praplėtimo balionas OTW | 1 | vnt. |  | 5% | 61.95 | 61.95
Baliono sienelė pagaminta iš dviejų sluoksnių, dėl ko greitai pripildomas/ištuštinamas, gerai priglunda prie kraujagyslės sienelės
Baliono pailgėjimas plečiant: iki 3mm
Rentgenokontrastinės žymės: dvi, lanksčios
Praėjimo skersmuo: iki 0,024" (0,61mm) (3mm skersmens balionui)
Išorinio paviršiaus padengimas: hidrofilinė medžiaga
Baliono ilgis: nuo 8mm iki 30mm
Baliono diametras: nuo 1,5mm iki 4mm
Baliono išplėtimo slėgis: nominalus iki 8atm., plyšimo (RBP) 14atm.
Suderinamas su nukreipiančiu kateteriu: iki 0,056" (5F) - visiems ilgiams ir diametrams
Baliono distalinis profilis: iki 2,5F (iki 4mm skersmens balionams)
Baliono kateterio proksimalinis profilis: iki 2,3F
Darbinis sistemos ilgis: iki 145cm
Naudojama viela pravedėjas: iki 0,014"
Sistemos dizainas: visa baliono sistema maunama ant vielos ("OTW - over-the-wire")
5 | Periferinių kraujagyslių stentai, dengti medžiaga ("stent-graft") | 1 | vnt. |  |  |  | 0
| Stentas pagamintas iš plieno | [5 empty] | 0
| Stento struktūra: dviguba - tarp dviejų stentų mikroporinės tamprios viena kryptimi medžiagos PTFE sluoksnis | [5 empty] | 0
| Stento diametras įvairus: standartiniai (prasiplečia nuo 4mm iki 9mm); dideli (prasiplečia nuo 6mm iki 12mm) | [5 empty] | 0
| Stento ilgis įvairus: nuo 12mm iki 58mm (praplėtus: nuo 8,9mm iki 56,5) | [5 empty] | 0
| Suderinimas su nukreipiančiu kateteriu: dviem dydžiais didesnis už PTA kateterio | [5 empty] | 0
| Laisvas, montuojamas ant pasirinkto balioninio PTA kateterio | [5 empty] | 0
6 | Periferiniai BMS stentai, užmauti ant baliono Rx 0,014" | 8 | rink. |  | 5% | 313.95 | 2511.6
Stentas pagamintas iš plieno
Stento akučių dizainas: uždaros
Stento (baliono) diametras įvairus: nuo 4mm
Stento ilgis įvairus: nuo 10mm
Suderinamas su introdiuseriu: 4F (iki 4,5mm balionams), 5F (iki 6,5mm balionams), 6F (7mm balionams)
Suderinamas su nukreipiančiu kateteriu: nuo 0,070" (iki 6,5mm balionams), nuo 0,078" (7mm balionams)
Sumontuotas ant balionėlio
Naudojama viela-pravedėjas: 0,014"
Sistemos dizainas: greitas pakeitimas ("rapid exchange - Rx - system")
Sistemos darbinis ilgis: vidutinio ilgio sistemos (75-80cm); ilgos sistemos (100-142cm)
7 | Periferiniai CoCr stentai, užmauti ant baliono Rx 0,014" inkstų arterijoms, dengti anglimi | 3 | rink. |  | 5% | 313.95 | 941.85
Stentai skirti inkstų arterijoms
Stentas pagamintas iš plieno su platinos žymekliais galuose
Stentas padengtas grynas anglimi
Stento sutrumpėjimas išplečiant: 0,0%
Stento akučių dizainas: uždaros, smulkesnės proksimalinėje dalyje (radialinė jėga) ir stambesnės distalinėje dalyje (lankstesnis galas)
Stento (baliono) diametras įvairus: 5mm, 6mm, 7mm
Stento ilgis įvairus: 12mm, 17mm
Sumontuotas ant balionėlio
Baliono plyšimo slėgis (RBP): 19atm.
Naudojama viela-pravedėjas: 0,018"
Suderinamas su įvedėju: 5F
Sistemos dizainas: greitas pakeitimas ("rapid exchange - Rx - system")
Sistemos darbinis ilgis: vidutinio ilgio sistemos (75cm); ilgos sistemos (150cm)
8 | Periferiniai CoCr stentai, užmauti ant baliono Rx 0,014" inkstų arterijoms | 1 | rink. |  | 5% | 313.95 | 313.95
Stentai skirti inkstų arterijoms
Stentas pagamintas iš kobalto-chromo lydinio, MRT saugus
Stento (baliono) diametras įvairus: 5mm; 6mm; 7mm
Stento ilgis įvairus: nuo 8mm iki 25mm
Sumontuotas ant balionėlio su dviem rentgenokontrastinėmis žymėmis
Baliono išplėtimo slėgis: nominalus iki 8atm., plyšimo (RBP) 12atm.
Naudojama viela-pravedėjas: 0,014"
Suderinamas su įvedėju: 5F
Suderinamas su nukreipiančiu kateteriu: 6F (.0,66"-.071" ID)
Sistemos dizainas: greitas pakeitimas ("rapid exchange - Rx - system")
Sistemos darbinis ilgis: 140cm
9 | Periferiniai stentai, užmauti ant baliono OTW | 10 | rink. |  | 5% | 288.75 | 2887.5
Stentas pagamintas iš plieno BMS arba CoCr lydinio
Stento akučių dizainas: uždaros
Stento (baliono) diametras įvairus: nuo 3mm
Stento ilgis įvairus: nuo 10mm
Sumontuotas ant balionėlio su dviem rentgenokontrastinėmis žymėmis
Naudojama viela-pravedėjas: .018"; .035"
Sistemos dizainas: visa baliono sistema maunama ant vielos ("OTW - over-the-wire")
Balioninio kateterio išorė padengta slydimą gerinančia medžiaga
Sistemos darbinis ilgis: įvairaus ilgio
10 | Periferiniai CoCr stentai, užmauti ant baliono OTW 0,018" | 10 | rink. |  | 5% | 288.75 | 2887.5
Stentas pagamintas iš kobalto-chromo lydinio
Stento akučių dizainas: uždaros
Stento (baliono) diametras įvairus: nuo 4mm
Stento ilgis įvairus: nuo 10mm
Suderinamas su introdiuseriu: 5F
Suderinamas su nukreipiančiu kateteriu: nuo 0,070"
Sumontuotas ant balionėlio su dviem rentgenokontrastinėmis žymėmis
Naudojama viela-pravedėjas: 0,018"
Sistemos dizainas: visa baliono sistema maunama ant vielos ("OTW - over-the-wire")
Sistemos darbinis ilgis: vidutinio ilgio sistemos (75-80cm); ilgos sistemos (100-135cm)
11 | Periferiniai savaime išsiplečiantys nitinolio stentai | 1 | vnt. |  | 5% | 338.1 | 338.1
Stentas skirtas: paviršinėms šlaunies arterijoms, klubinėms arterijoms
Stentas pagamintas iš nikelio-titano lydinio
Stento akučių dizainas: uždaros
Stento (išskleisto) diametras įvairus: nuo 4mm iki 14mm
Stento ilgis įvairus: nuo 15mm iki 150mm
Suderinamas su introdiuseriu: 6F (4-10mm stentai); 7F (6-10mm stentai); 8F (12-14mm stentai)
Naudojama viela-pravedėjas: .018" (4-5mm stentai); .035" (4-14mm stentai)
Sistemos dizainas: visa sistema maunama ant vielos ("OTW - over-the-wire")
Stento atskyrimo sistema: galimybė rinktis iš dviejų sistemų, įgalinančių atskirti stentą viena ranka
Sistemos darbinis ilgis įvairus: 80cm; 135cm; 165cm
12 | Mikrosferos chemoembolizacijai | 8 | vnt. |  |  |  | 0
| Mikrosferos pagamintos iš PEG, gerai absorbuojančio chemoterapinius preparatus (doksirubiciną; irinotekaną), lėtai išskiriantis juos organizme | [5 empty] | 0
| Mikrosferos taisyklingai apvalios formos | [5 empty] | 0
| Nelimpančios prie kateterio sienelių bei tarpusavyje | [5 empty] | 0
| Elastingos, atsparios suspaudimui, neįtrūksta stumiant pro mažesnio diametro kateterį | [5 empty] | 0
| Po deformacijos greitai ir pilnai atsistato į pradinę formą | [5 empty] | 0
| Įvairūs dydžiai: 100µm, 200µm, 400µm | [5 empty] | 0
| Kiekvieno dydžio dalelės ir visa pakuotė žymima atskira spalva, skirtingose pakuotėse (spalvinis kodavimas) | [5 empty] | 0
| Mikrosferos paruoštos naudojimui steriliame švirkšte, 2ml | [5 empty] | 0
13 | Mikrosferos chemoembolizacijai pilnos biodegradacijos | 3 | vnt. |  |  |  | 0
| Mikrosferos pagamintos iš biodegraduojančios per 1,5val. medžiagos, gerai absorbuojančio chemoterapinius preparatus | [5 empty] | 0
| Mikrosferos taisyklingai apvalios formos | [5 empty] | 0
| Elastingos, atsparios suspaudimui | [5 empty] | 0
| Dydis: 50µm | [5 empty] | 0
| Kiekvieno dydžio dalelės ir visa pakuotė žymima atskira spalva, skirtingose pakuotėse (spalvinis kodavimas) | [5 empty] | 0
| Mikrosferos sterilios, flakone, 450mg/7,5ml | [5 empty] | 0
14 | Spiralės periferinėms embolizacijoms, laisvos | 25 | vnt. |  | 5% | 367.5 | 9187.5
MRI suderinamumas (ne feromagnetiškos, galimybė naudoti su 1,5T MR skaneriais)
įvairus spiralių vielos diametras: .018"; .035"
įvairios formos: pastovios; kintamos - kūgio
įvairaus ilgio: nuo 0,5cm iki 20cm
įvairaus diametro: nuo 1mm iki 25mm
15 | Spiralės periferinėms embolizacijoms, su pravedėju, atjungiamos (rinkinys su atjungėju)
15.1 | Spiralės periferinėms embolizacijoms, su pravedėju, atjungiamos | 5 | vnt. |  | 5% | 367.5 | 1837.5
gali būti pilnai išskleistos, o po to pilnai sutraukiamos
profilis: .035", su mikroplaukeliais geresnei trombogenezei
įvairaus diametro: 6mm iki 20mm
įvairaus ilgio: nuo 7 iki 14cm
15.2 | Spiralių periferinėms embolizacijoms atjungėjas | 1 | vnt. |  | 5% | 21 | 21
sterilus, supakuotas po 1vnt. atskirai nuo spiralių
| Viso 15 pozicija | [5 empty] | 1858.5
16 | Kraujagyslių kaištis periferinėms kraujagyslėms | 1 | rink. |  | 5% | 840 | 840
Skirtas greitam periferinės kraujagyslės spindžio užkimšimui
Pagamintas iš suformuoto, savaime išsiskleidžiančio nikelio-titano lydinio tinklelio, su 2 žymekliais galuose
Kaištis prisuktas prie 155cm ilgio nešančios vielos, gali būti išskleistas / suskleistas kelis kartus
Kaištis atskiriamas atsukant po išsiskleidimo
Su implantuotu kaiščiu galima atlikti MR tyrimą iki 3T MR tomografu
Nuvedamas 4F-5F (0,038" vidinio spindžio) iki 125cm ilgio kateteriu
Išskleisto kaiščio skersmuo: 4mm, 5mm, 6mm, 7mm, 8mm
17 | Kraujagyslių kaištis greitos tėkmės kraujagyslėms | 1 | rink. |  | 5% | 840 | 840
Skirtas arterijoms ir venoms embolizuoti periferinėje kraujagyslių sistemoje
Pagamintas iš kintančios formos ir tankio, savaime išsiskleidžiančio nikelio-titano lydinio tinklelio
Su 2 žymekliais galuose
Kaištis prisuktas prie 135cm ilgio nešančios vielos, gali būti išskleistas / suskleistas kelis kartus
Kaištis atskiriamas atsukant po išsiskleidimo
Su implantuotu kaiščiu galima atlikti MR tyrimą iki 3T MR tomografu
Nuvedamas nuo 1,4mm iki 2,5mm vidinio spindžio (priklausomai nuo kaiščio skersmens), iki 100cm ilgio kateteriu
Išskleisto kaiščio skersmuo: nuo 3mm iki 22mm
18 | Periferinės aspiracinės trombektomijos rinkinys | [5 empty] | 0
| Skirtas periferinių kraujagyslių aspiracinei trombektomijai ūmių trombozių atvejais | [5 empty] | 0
| Tarpusavyje suderinamame rinkinyje: | [5 empty] | 0
18.1 | Nukreipiantis kateteris: įv. diametras, įv. vidinis spindis, įv. darbinis ilgis, distalinė lanksti dalis 4cm, distalinio galo konfigūracija įvairi: tiesi, MP | 1 | vnt. |  |  |  | 0
18.2 | Selektyvios proksimalinės kateterizacijos diagnostinis kateteris: diametras - proks. 5,6F, vid. 6F, distal. 5F; ID 0,040", ilgis 105-125cm, distalinė lanksti dalis 9cm, distalinio galo konfigūracija įvairi: H1, BER, SIM | 1 | vnt. |  |  |  | 0
18.3 | Selektyvios proksimalinės kateterizacijos kateteris aspiracijai: diametras - proks. 6F, distal. 5,4F; ID proks. 0,068"-dist.0,060", ilgis 132cm | 1 | vnt. |  |  |  | 0
18.4 | Selektyvios distalinės kateterizacijos kateteris aspiracijai: diametras - proks. 4,7F, distal. 3,8F; ID proks. 0,043"-dist.0,035", ilgis 153cm | 1 | vnt. |  |  |  | 0
18.5 | Selektyvios distalinės kateterizacijos mikrokateteris aspiracijai: diametras - proks. 2,95F, distal. 2,6F; ilgis 160cm | 1 | vnt. |  |  |  | 0
18.6 | Separatorius: distalinio galo OD 0,030"-0,035"-0,045", ilgis: nuo 135cm iki 158cm | 1 | vnt. |  |  |  | 0
18.7 | Krešulio retraktorius: 3D dizaino, diametras išskleidus 4,5mm, pritvirtintas ant 200cm vielos-nešėjo | 1 | vnt. |  |  |  | 0
18.8 | Aspiracijos kanistra | 1 | vnt. |  |  |  | 0
18.9 | Prailginimo linija aspiracijai: ID 0,088", distalinis galas - rotuojantis Luer-lock | 1 | vnt. |  |  |  | 0
| Viso 18 pozicija | [5 empty] | 0
19 | Plaučių kontroliuojamos biopsijos sistema | 20 | rink. |  |  |  | 0
| Skirta kontroliuojamai plaučių biopsijai | [5 empty] | 0
| Rinkinį sudaro pravedėjas ir sukama spiralinė adata | [5 empty] | 0
| Adatos spindis: nuo 8G iki 14G, ilgis nuo 6cm iki 20cm | [5 empty] | 0
| Rinkinyje kasetė netraumuojančiam mėginio nuėmimui | [5 empty] | 0
| Galimybė prijungti Luer švirkštą | [5 empty] | 0
20 | Periferinės PTA balioniniai kateteriai OTW | 3 | vnt. |  | 5% | 64.05 | 192.15
Baliono skersmuo: nuo 3mm iki 12mm
Baliono ilgis: nuo 2cm iki 10cm
Suderinamas su introdiuseriu: 5F (iki 8mm balionams); 6F (9mm-12 balionams)
Balionėlis su dviem rentgenokontrastinėmis žymėmis
Naudojama viela-pravedėjas: .025"; .035"
Sistemos dizainas: visa baliono sistema maunama ant vielos ("OTW - over-the-wire")
Apskaičiuotas baliono plyšimo slėgis: 10atm.
Sistemos darbinis ilgis įvairus: 80cm; 110cm; 135cm
21 | PTA balioninis kateteris smulkioms kraujagyslėms, padengtas kompozitu su citostatiku, 0,014" OTW/Rx | 2 | vnt. |  | 5% | 388.5 | 777
Skirtas: vainikinėms, inkstų, dializės, magistralinėms galvos kraujagyslėms
Balionėlio padengimas medikamentu apsaugotas kompozitu, sumažinančiu medikamento "išplovimą" įvedimo metu iki 5%
Balionėlio konstrukcija: trys sluoksniai pebax
Praėjimo profilis: žemas (galiukas <0,017", praėjimo skersmuo <0,038")
Programuotas vaisto išskyrimas tik esant virš 6atm
Balionėlio ilgiai: nuo 10 iki 250mm, diametrai: nuo 1,5 iki 6mm
Darbinis sistemos ilgis: iki 140cm
Naudojama viela-pravedėjas: 0,014"
22 | Tuščiosios venos priešemboliniai filtrai (laikini, su įvedimo sistemomis) | 1 | rink. |  |  |  | 0
| Įvedimui per šlauninę veną arba per Jungo veną | [5 empty] | 0
| Suderinami su MR | [5 empty] | 0
| Tinkami mažesnėms nei 30mm skersmens venoms | [5 empty] | 0
| Naudojami su ne didesnio nei 9F diametro įvedimo sistema | [5 empty] | 0
23 | Svetimkūnių gaudiklis (specialios vielos su kilpa ir kateterio rinkinys) smulkioms kraujagyslėms | 1 | rink. |  | 5% | 346.5 | 346.5
Viela elastinė, nitinolinė, rezistentiška užsilenkimams, rentgenokontrastinė
Įvairūs kilpų dydžiai
Kateteris labai slidus, rezistentiškas užsilenkimams, rentgenokontrastiškas
Rinkinio dydžiai: kateteris 3F, ne trumpesnis kaip 150cm, viela ne trumpesnė kaip 175cm
24 | Želatinos dulkės | 2 | vnt. |  |  |  | 0
| Sterilios, flakone 1gr. | [5 empty] | 0
25 | Pukcijos vietos uždarymo PGA sistema | 10 | rink. |  |  |  | 0
| Sistema skirta: pacientams su sutrikusia krešumo sistema; panaudojus dideles antikoaguliantų kiekį | [5 empty] | 0
| PGA medžiaga - poliglikolinės rūgšties polimeras | [5 empty] | 0
| PGA kamštis rezorbuojasi per 60-90 dienų | [5 empty] | 0
| Sistema įvedama per introdiuserį (nėra kontakto su oda, mažesnė infekcijos rizika) | [5 empty] | 0
| Rinkinys pilnai sukomplektuotas darbui | [5 empty] | 0
26 | Kompresinė priemonė po a.radialis punkcijų | 1 | vnt. |  | 5% | 18.9 | 18.9
Skirta ilgalaikiam a.radialis punkcijos vietos užspaudimui
Pakuotės sudėtis: užspaudimo juosta (su oro vamzdeliu, su vožtuvu, su užspaudžiančia pagalvėle); švirkštas
Užspaudimo juosta skaidri, įgalina vizualiai kontroliuoti punkcijos vietą, greitai uždedama
Užspaudimas selektyvus, netrikdantis veninės kraujotakos
Juostos ilgis: 21cm; 26cm
27 | Aukšto slėgio švirkštas angioplastikoms ("indefliatorius") | 5 | rink. |  | 5% | 20.37 | 101.85
Skirtas naudoti angioplastikos metu kontroliuojamam balionų išplėtimui/ištuštinimui
Su slėgio matuokliu: iki 30atm.
Talpa: iki 30ml
Aukšto slėgio prailgintojas su besisukančia Liuer-M jungtimi
Rinkinyje gali būti kranelis
30 | Hemostatinis besisukantis vožtuvas (RHV) su viena kieta atšaka | 10 | vnt. |  | 5% | 4.725 | 47.25
Skirtas sumažinti kraujo praradimą procedūros metu, padidina operacinio lauko švarą ir procedūros saugumą
Su besisukančia Liuer-lock M jungtimi
Su kieta šonine atšaka (Liuer-F jungtis), atsišakojančia smailiu kampu ("Y")
Skaidrus korpusas, įgalinantis stebėti įvedamas sistemas
Suderinamas su priemonėmis nuo 1F iki 9F
31 | Hemostatinis besisukantis vožtuvas (RHV) "push-click" tipo | 5 | vnt. |  | 5% | 4.725 | 23.625
Skirtas sumažinti kraujo praradimą procedūros metu, padidina operacinio lauko švarą ir procedūros saugumą
Su besisukančia Liuer-lock M jungtimi
Su kieta šonine atšaka (Liuer-F jungtis), atsišakojančia smailiu kampu ("Y")
Skaidrus korpusas, įgalinantis stebėti įvedamas sistemas
Suderinamas su priemonėmis nuo 1F iki 9F
Vožtuvas greito uždarymo (atitraukus) - atidarymo (pastūmus) ("push-click" tipo)
32 | Hemostatinis vožtuvas | 10 | vnt. |  |  |  | 0
| Skirtas sumažinti kraujo praradimą procedūros metu, padidina operacinio lauko švarą ir procedūros saugumą | [5 empty] | 0
| Su Liuer-lock M jungtimi | [5 empty] | 0
| Su minkšta šonine atšaka - prailgintoju (gale Liuer-F jungtis), atsišakojančia stačiu kampu | [5 empty] | 0
| Suderinamas su priemonėmis iki 9F | [5 empty] | 0
33 | Greitos funkcijos tėkmės nutraukėjas | 10 | vnt. |  |  |  | 0
| Kietos jungtys Liuer-lock-M, F | [5 empty] | 0
| On-Off jungiklis greitai nutraukiantis tėkmę | [5 empty] | 0
34 | Aukšto slėgio prailgintojas su Liuer-lock jungtimi | 10 | vnt. |  |  |  | 0
| Su Liuer-lock M jungtimi | [5 empty] | 0
| Sustiprintu korpusu | [5 empty] | 0
| Skirtos kontrasto (skysčių) leidimui automatiniu švirkštu iki 1450psi slėgiu | [5 empty] | 0
| Įvairaus ilgio: 30cm; 60cm; 90cm; 120cm; 150cm | [5 empty] | 0
35 | Suktukas | 10 | vnt. |  |  |  | 0
| Skirtas manipuliuoti vielas-pravedėjus | [5 empty] | 0
| Skirtingo dydžio: skirti vieloms-pravedėjams iki .018"; iki .038" | [5 empty] | 0
36 | Abliacijų mikrobangomis antenos | 3 | vnt. |  |  |  | 0
| Skirtos plaučių ir kitų organų navikų abliacijoms mikrobangomis | [5 empty] | 0
| Bipoliarinės antenos, dirbančios 915Mhz dažniu (bangos ilgis 4,7cm) | [5 empty] | 0
37 | Daugiafunkcinis drenavimo kateteris vieno žingsnio su fiksacija | 3 | rink. |  |  |  | 0
| Padengtas hidrofiliniu sluoksniu | [5 empty] | 0
| Pigtail tipo arba tiesus, su nusmailintu galu | [5 empty] | 0
| Saugi fiksacija spec. plokštele | [5 empty] | 0
| Stiletas-adata dviejų dalių: 15G; 18G | [5 empty] | 0
| Ištraukiama metalinė kaniulė | [5 empty] | 0
| Kateterio ilgis: nuo 20 iki 26cm | [5 empty] | 0
| Dydžiai įvairūs: nuo 6F iki 16F | [5 empty] | 0
38 | Rinkinys kepenų biopsijai per Jungo veną | 1 | rink. |  |  |  | 0
| 7F pravedėjas (introdiuseris) | [5 empty] | 0
| 5F tiesus kateteris | [5 empty] | 0
| 5F daugiafunkcinis Beacon tipo kateteris | [5 empty] | 0
| Quick-Core biopsinė adata 60cm ilgio, 18G ar 19G dydžio ir mėginio paėmimo ilgis 20cm | [5 empty] | 0
39 | Drenavimo kateteris | 3 | rink. |  |  |  | 0
| Vieno žingsnio | [5 empty] | 0
| Dydis: 5F (Ø1,7 x 1,2 mm) | [5 empty] | 0
| Ilgiai: 15cm ir 20cm | [5 empty] | 0
| Tiesaus tipo su nusmailintu galu | [5 empty] | 0
| Matomas ultragarsu, kompiuteriniu tomografu, fluoroskopu | [5 empty] | 0
| Kateteris su 4 šoninėmis angomis ir 1 anga distaliniame gale | [5 empty] | 0
| Luer jungtis | [5 empty] | 0
| Su adata – troakaru 19G (Ø1,1mm) | [5 empty] | 0
40 | Drenavimo rinkinys | 3 | rink. |  |  |  | 0
| Drenavimo kateteris 14Fr 40cm ilgio, įvairios galiuko konfigūracijos (tiesus, Pigtail) | [5 empty] | 0
| Drenavimo kateteris be rentgenokontrastinio žymens, su hidrofiline danga | [5 empty] | 0
| Punkcinė adata 18G 20cm ilgio | [5 empty] | 0
| Viela pravedėjas .035” 90cm ilgio | [5 empty] | 0
| Dilatatoris 14Fr 20cm ilgio | [5 empty] | 0
41 | Kaulinės biopsijos rinkinys smulkiems kaulams (cervikaliniams slanksteliams) | 3 | rink. |  |  |  | 0
| Centimetrinis žymėjimas kas 1cm | [5 empty] | 0
| Keturbriaunis tipo stiletas | [5 empty] | 0
| Adata keturbriaunė su plačia sukamo tipo rankena | [5 empty] | 0
| Rinkinyje obturatorius | [5 empty] | 0
| Galimybė prijungti švirkštą su Luer-Lock jungtimi | [5 empty] | 0
| Dydis: 15G | [5 empty] | 0
| Ilgis: 10cm | [5 empty] | 0
42 | Kaulinės biopsijos rinkinys | 3 | rink. |  |  |  | 0
| Centimetrinis žymėjimas kas 1cm | [5 empty] | 0
| Keturbriaunis tipo stiletas | [5 empty] | 0
| Adata keturbriaunė su plačia sukamo tipo rankena | [5 empty] | 0
| Rinkinyje obturatorius | [5 empty] | 0
| Galimybė prijungti švirkštą su Luer-Lock jungtimi | [5 empty] | 0
| Dydžiai: nuo 13G iki 11G | [5 empty] | 0
| Ilgiai nuo 10 iki 15cm | [5 empty] | 0
43 | Pro-Mag tipo biopsinė sistema (rinkinys) | [5 empty] | 0
43.1 | Pro-Mag tipo biopsinė adata | 10 | vnt. |  |  |  | 0
| Įvairaus dydžio: 20G; 18G; 16G; 14G | [5 empty] | 0
| Mėginio ilgis: 19mm | [5 empty] | 0
| Adatos galas šiurkštus - tinkama UG kontrolei | [5 empty] | 0
| Įvairaus ilgio: nuo 10cm iki 25cm | [5 empty] | 0
43.2 | Pravedėjai Pro-Mag tipo biopsinėms adatoms | 10 | vnt. |  |  |  | 0
| Galimybė prijungti švirkštą su Luer-Lock jungtimi | [5 empty] | 0
| Vidinis stiletas su keturbriauniu galu | [5 empty] | 0
| Išorinė dalis su buku galu | [5 empty] | 0
| Įvairaus dydžio: nuo 19G iki 13G | [5 empty] | 0
| Įvairaus ilgio: nuo 4,6cm iki 14,6cm | [5 empty] | 0
| Viso 43 pozicija | [5 empty] | 0
44 | Pneumotorakso drenavimo rinkinys | 2 | rink. |  |  |  | 0
| Pig tail ar daugiafunkcinio tipo kateteris su 10 cm hidrofiliniu distaliniu galu | [5 empty] | 0
| Dydis 10F | [5 empty] | 0
| Ilgis 30cm | [5 empty] | 0
| Trokar tipo adata | [5 empty] | 0
| Dydis 18G | [5 empty] | 0
| Ilgis 20cm | [5 empty] | 0
| Jungiantis vamzdelis 30cm | [5 empty] | 0
| Vienos krypties kranelis | [5 empty] | 0
| Krūtinės drenavimo vožtuvas | [5 empty] | 0
Tiekėjas privalo pateikti gamintojo katalogus (prekių aprašymus), kuriuose būtų nurodyta prekių kodai bei visa kita informacija, pagrindžianti prekės atitikimą konkurso specifikacijai. Kataloge turi būti pabrauktas ir pažymėtas atitikimas reikalaujamiems parametrams t. y. pabraukti kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas. Katalogai (prekių aprašymai) turi būti lietuvių kalba. Pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos.
Prekių kokybė turi atitikti Europos Sąjungos ar tarptautinius standartus. Pateikiami: CE sertifikatai arba lygiaverčiai dokumentai. Pateikiama skaitmeninė dokumento kopija.